## Microbial biomass in water
Day-8
Depths | LNA | HNA | ATP | ICC | TCC
0 | 157000 | 7800 | 4.85 | 164800 | 230600
5 | 179000 | 13100 | 7.1 | 192100 | 264000
15 | 162000 | 5800 | 6 | 167800 | 196700
25 | 145000 | 3700 | 4 | 148700 | 226700
55 | 91000 | 2200 | 2.1 | 93200 | 174200
85 | 55000 | 1300 | 0.95041 | 56300 | 152400
Day-15
Depths | LNA | HNA | ATP | ICC | TCC
0 | 163000 | 6800 | 4.41 | 169800 | 301700
5 | 182000 | 11300 | 6.7 | 193300 | 315600
15 | 139000 | 6200 | 4.6 | 145200 | 315600
25 | 116000 | 3100 | 3.3 | 119100 | 300500
55 | 84000 | 2600 | 2.1 | 86600 | 210100
85 | 51250 | 1375 | 1.5 | 52625 | 192600
Day-28
Depths | LNA | HNA | ATP | ICC | TCC
0 | 133000 | 7400 | 6.1 | 140400 | 330600
5 | 135000 | 10110 | 6.1 | 145110 | 364300
15 | 107000 | 3110 | 3.12 | 110110 | 384300
25 | 88830 | 2600 | 3.3 | 91430 | 352600
55 | 78000 | 2100 | 2.6 | 80100 | 329600
85 | 59390 | 1210 | 1.5 | 60600 | 244000
Day-37
Depths | LNA | HNA | ATP | ICC | TCC
0 | 120000 | 7100 | 5.1 | 127100 | 283800
5 | 97000 | 4900 | 3.2 | 101900 | 255600
15 | 82000 | 2800 | 2.4 | 84800 | 216600
25 | 75900 | 1912 | 1.7 | 77812 | 255400
55 | 61700 | 1700 | 1.54 | 63400 | 225800
85 | 49100 | 1621 | 0.98 | 50721 | 195100
Day-1
Depths | LNA | HNA | ATP | ICC | TCC
0 | 160000 | 7100 | 6.6 | 167100 | 330500
5 | 101000 | 3900 | 2.56 | 104900 | 247500
15 | 92000 | 2800 | 2.42 | 94800 | 270100
25 | 75900 | 1241 | 1.89 | 77141 | 229600
55 | 61700 | 1700 | 0.98 | 63400 | 201700
85 | 51100 | 1421 | 0.9 | 52521 | 195100
Filter depth (cm)
Day -1
Bacterial count (cells/ml)
Bacterial count (cells/ml)
Bacterial count (cells/ml)
Bacterial count (cells/ml)
Bacterial count (cells/ml)
Filter depth (cm)
A)
B)
Day 8
Day 15
Day 28
Day 37

## Biomass on sand
Scraped filter
Days | Temperature | ATP | ATP-STD | ICC | ICC-STD
0 | 11.8 | 250 | 4.4548 | 2400000000 | 21627416.998
8 | 11.8 | 31.5 | 4.9497 | 2300000000 | 70710678.1187
15 | 11.8 | 51.5 | 9.1924 | 600000000 | 22627416.998
28 | 11.2 | 85 | 5.2609 | 950000000 | 35355339.0593
37 | 12 | 91 | 6.3 | 1300000000 | 141421356.2373
52 | 12.5 | 115 | 3 | 1410000000 | 141421356.2373
100 | 12.5 | 144.5 | 7.0711 | 1650000000 | 141421356.2373
120 | 12.5 | 188.84 | 8 | 2000000000 | 141421356.2373
Control filter
Days | Temperature | ATP | ATP-STD | ICC | ICC-STD
0 | 11.8 | 250 | 12.7279 | 2850000000 | 141421356.2373
8 | 11.8 | 245 | 6.364 | 2800000000 | 70710678.1187
15 | 11.8 | 259 | 8.1954 | 2620000000 | 141421356.2373
28 | 11.2 | 254.65 | 2.8001 | 2850000000 | 141421356.2373
37 | 12 | 257 | 5.6 | 2700000000 | 70710678.1187
52 | 12.5 | 260 | 3 | 2800000000 | 212132034.356
100 | 12.5 | 259.69 | 6 | 2920000000 | 212132034.356
120 | 12.5 | 265 | 14.0714 | 3100000000 | 212132034.356

## Total biomass-qpcr
0-2 cm sand
16S rRNA gene copies/g wet sand
Day | Scraped filter | STD | Control filter | STD
0 | 928343979.0453 | 243559158.6104
8 | 70684164.9908 | 13569047.7141 | 379983385.5452 | 723287.0836
15 | 114607391.5008 | 18704115.7745
28 | 186510925.2568 | 2890390.68 | 509716505.225 | 133528629.2762
52 | 158358748.7465 | 37695192.6562 | 353091865.4804 | 42203326.024
Depths sand (Scraped filter)
Sand depth | gene copies/g sand | STD
0-2 cm | 928343979.0453 | 243559158.6104
2-5 cm | 367608834.2441 | 78382779.3947
10-15 cm | 124043617.7622 | 29116013.6501
20-25 cm | 66727052.6343 | 5572657.0231
Water (scraped filter)
| copies/L water | sd | copies/L water | sd
Day | Influent |  | Effluent
-6 | 27112460.5401 | 8326834.7109 | 7353362.2097 | 497378.9889
22 | 20010996.357 | 2505011.0826 | 5668505.463 | 212221.5669
| copies/ml water | sd | copies/ml water | sd
Day | Influent |  | Effluent
-6 | 27112.4605 | 8326.8347 | 20010.9964 | 2505.0111
22 | 7353.3622 | 497.379 | 5668.5055 | 212.2216
A)
B)
C)
D)

## ATP (Fig.2) (hidden)
Selected days: -4, 8, 15, 28, 52, 80 | [8 empty] | Filter A- Scraped | Filter B-Unscraped
Day: -4
|  | UnS | S | UnS | S | Filter B | Filter A
UnS | S | ATP (pg/ml) |  | STDdev |  | % reduction
2 | 2 | 6.41 | 6.6 | 0.70711 | 1.0607
8 | 8 | 1.82 | 2.42 | 0.48083 | 0.52326
20 | 20 | 3.23 | 2.56 | 0.19799 | 0.89 | 0.4961 | 0.61212
30 | 30 | 3.08 | 2.33 | 0.091924 | 0.62
50 | 50 | 2.14 | 1.22 | 0.67882 | 0.67882
80 | 95 | 1.43 | 0.98 | 0.42426 | 0.45
| Total |  |  |  |  | 77.69% | 85.15%
Day: 8
|  | UnS | S | UnS | S
UnS | S | ATP (pg/ml) |  | STDdev
2 | 2 | 4.64 | 4.71 | 0.21213 | 0.14142
8 | 8 | 1.8533 | 3.2746 | 0.25 | 0.19
20 | 20 | 1.92 | 3.5986 | 0.17 | 0.22 | 0.58621 | 0.23597 | 0.61451
30 | 30 | 1.26 | 4.04 | 0.21 | 0.21
50 | 50 | 0.72144 | 3.2 | 0.12 | 0.27
80 | 95 | 0.69984 | 0.95041 | 0.17 | 0.21
Day:15
|  | UnS | S | UnS | S
UnS | S | ATP (pg/ml) |  | STDdev
2 | 2 | 4.55 | 5.58 | 0.11 | 0.22
8 | 8 | 0.76 | 2.87 | 0.17 | 0.12
20 | 20 | 1.405 | 2.6 | 0.22 | 0.17 |  | 0.53405 | 0.12754
30 | 30 | 1.11 | 3.7 | 0.24 | 0.05
50 | 50 | 1.13 | 3.2 | 0.05 | 0.22
80 | 95 | 0.67 | 1.36 | 0.09 | 0.17
Day: 28
|  | UnS | S | UnS | S
UnS | S | ATP (pg/ml) |  | STDdev
2 | 2 | 5.57 | 5.62 | 0.25 | 0.22
8 | 8 | 2.05 | 3.54 | 0.19 | 0.15
20 | 20 | 2.26 | 3.12 | 0.22 | 0.21
30 | 30 | 1.91 | 3.62 | 0.24 | 0.15
50 | 50 | 1.71 | 3.1 | 0.19 | 0.22
80 | 95 | 1.08 | 2.1 | 0.23 | 0.17
Day: 36
|  | UnS | S | UnS | S
UnS | S | ATP (pg/ml) |  | STDdev
2 | 2 | 3.06 | 3.06 | 0.25 | 0.22
8 | 8 | 2.67 | 2.68 | 0.19 | 0.23
20 | 20 | 2.78 | 4.78 | 0.22 | 0.21
30 | 30 | 2.99 | 2.78 | 0.24 | 0.15
50 | 50 | 2.54 | 2.32 | 0.25 | 0.12
80 | 95 | 1.44 | 1.86 | 0.12 | 0.17
Day: 52
|  | UnS | S | UnS | S
UnS | S | ATP (pg/ml) |  | STDdev
2 | 2 | 3.79 | 3.79 | 0.25 | 0.22
8 | 8 | 2.44 | 1.54 | 0.19 | 0.23
20 | 20 | 2.83 | 2.11 | 0.22 | 0.21
30 | 30 | 1.37 | 2.09 | 0.24 | 0.15
50 | 50 | 1.34 | 2.66 | 0.25 | 0.12
80 | 95 | 1.11 | 1.51 | 0.12 | 0.17
Filter depth (cm)
Filter depth (cm)
Day -4
Day 8
Day 15
Day 28
Day 36
Day 52
Day 28
Day 36
Day 52

## Dissolved organic carbon
Day: -1 |  | DOC (mg/L)
Control | Scraped | Control | Scraped | Control-STD | Scraped-STD
0 | 0 | 3.03 | 3 | 0.19 | 0.12
5 | 5 | 2.52 | 2.5 | 0.12 | 0.1
15 | 15 | 2.6 | 2.71 | 0.08 | 0.13
25 | 25 | 2.8 | 2.74 | 0.12 | 0.11
55 | 55 | 2.76 | 2.63 | 0.06 | 0.04
80 | 95 | 2.57 | 2.59 | 0.09 | 0.1
Day: 8 |  | DOC (mg/L)
Control | Scraped | Control | Scraped | Control-STD | Scraped-STD
0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.12 | 0.09
5 | 5 | 3.09 | 3.15 | 0.11 | 0.03
15 | 15 | 3.01 | 3.06 | 0.05 | 0.07
25 | 25 | 3.25 | 3.23 | 0.11 | 0.08
55 | 55 | 3.23 | 3.21 | 0.12 | 0.09
80 | 85 | 3.06 | 3.16 | 0.06 | 0.05
Day: 15 |  | DOC (mg/L)
Control | Scraped | Control | Scraped | Control-STD | Scraped-STD
0 | 0 | 3.72 | 3.85 | 0.12 | 0.09
5 | 5 | 3.17 | 3.21 | 0.11 | 0.13
15 | 15 | 3.17 | 3.16 | 0.04 | 0.07
25 | 25 | 3.17 | 3.27 | 0.03 | 0.08
55 | 55 | 3.18 | 3.23 | 0.12 | 0.04
80 | 85 | 3.02 | 3.05 | 0.11 | 0.06
Day: 28 |  | DOC (mg/L)
Control | Scraped | Control | Scraped | Control-STD | Scraped-STD
0 | 0 | 3.62 | 3.6 | 0.12 | 0.09
5 | 5 | 3.08 | 3.15 | 0.11 | 0.13
15 | 15 | 3.25 | 3.18 | 0.04 | 0.13
25 | 25 | 3.091 | 3.21 | 0.12 | 0.08
55 | 55 | 3.06 | 3.11 | 0.12 | 0.04
80 | 85 | 3.08 | 3.11 | 0.11 | 0.11
Day: 37 |  | DOC (mg/L)
Control | Scraped | Control | Scraped | Control-STD | Scraped-STD
0 | 0 | 3.7 | 3.67 | 0.02 | 0.09
5 | 5 | 3.18 | 3.06 | 0.11 | 0.13
15 | 15 | 3.08 | 3.04 | 0.04 | 0.13
25 | 25 | 3.12 | 3.15 | 0.12 | 0.08
55 | 55 | 3.06 | 3.06 | 0.12 | 0.09
80 | 85 | 3.05 | 3.01 | 0.11 | 0.12
Day -1
Day 8
Day 15
Day 28
Day 37
Filter depth (cm)
0

## Dissolved oxygen
|  | DO (mg/L) |  | STD
Control | Scraped | Scraped | Control | Scraped | Control
0 | 0 | 10.14 | 10.15 | 0.04 | 0.03
15 | 5 | 10.02 | 10.04 | 0.03 | 0.05
25 | 15 | 9.97 | 9.95 | 0.05 | 0.02
35 | 25 | 9.95 | 9.94 | 0.04 | 0.03
55 | 35 | 9.9 | 9.92 | 0.02 | 0.04
80 | 55 | 9.93 | 9.89 | 0.04 | 0.02
| 85 | 9.9 |  | 0.03
Filter depth (cm)

## Ammonium
Day: -1
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NH4+ | SD | NH4+ | SD
0 | 0 | 0.00714 | 0.0007 | 0.00725 | 0.0003
15 | 15 | 0.0069 | 0.0006 | 0.0068 | 0.0004
25 | 25 | 0.0065 | 0.0005 | 0.0063 | 0.0005
35 | 35 | 0.0061 | 0.0008 | 0.0067 | 0.0008
55 | 55 | 0.0063 | 0.0006 | 0.0059 | 0.0006
80 | 95 | 0.00632 | 0.0007 | 0.006 | 0.0007
Day: 8
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NH4+ | SD | NH4+ | SD
0 | 0 | 0.008 | 0.0006 | 0.0078 | 0.0003
15 | 5 | 0.0076 | 0.0004 | 0.0076 | 0.0007
25 | 15 | 0.0074 | 0 | 0.0071 | 0.0005
35 | 25 | 0.0072 | 0.0002 | 0.0069 | 0.0003
55 | 35 | 0.0073 | 0.0006 | 0.0066 | 0.0006
80 | 85 | 0.0067 | 0.0005 | 0.0065 | 0.00063
Day: 15
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NH4+ | SD | NH4+ | SD
0 | 0 | 0.0062 | 0.0006 | 0.0065 | 0.0003
15 | 5 | 0.0061 | 0.0006 | 0.0064 | 0.0005
25 | 15 | 0.0056 | 0.00057 | 0.0058 | 0.0005
35 | 25 | 0.0052 | 0.00054 | 0.0059 | 0.0004
55 | 35 | 0.0058 | 0.00055 | 0.0057 | 0.0006
80 | 85 | 0.0054 | 0.00054 | 0.0057 | 0.0006
Day: 28
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NH4+ | SD | NH4+ | SD
0 | 0 | 0.0079 | 0.0006 | 0.0076 | 0.0003
15 | 5 | 0.0076 | 0.0004 | 0.0074 | 0.0004
25 | 15 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0074 | 0.0005
35 | 25 | 0.0073 | 0.0004 | 0.0068 | 0.0004
55 | 35 | 0.0069 | 0.0003 | 0.0065 | 0.0004
80 | 85 | 0.0065 | 0.0006 | 0.0066 | 0.0004
Day: 37
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NH4+ | SD | NH4+ | SD
0 | 0 | NH4 | SD | NH4 | SD
15 | 5 | 0.0058 | 0.0007 | 0.0063 | 0.0005
25 | 15 | 0.0056 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0004
35 | 25 | 0.0054 | 0.0005 | 0.0058 | 0.0006
55 | 35 | 0.0054 | 0.00054 | 0.0056 | 0.00046
80 | 85 | 0.0049 | 0.0006 | 0.0056 | 0.0004
80 | 85 | 0.005 | 0.0003 | 0.005 | 0.0005
Day -1
Day 8
Day 15
Day 28
Day 37
A)
B)
NH4+ (mg/L)
Filter depth (cm)
NH4+ (mg/L)
NO3- (mg/L)
NO3- (mg/L)
NO3- (mg/L)
Filter depth (cm)
NH4+ (mg/L)
NO3- (mg/L)
NH4+ (mg/L)
NO3- (mg/L)
NO3- (mg/L)
NH4+ (mg/L)

## Influent data
| Unit |  | F-SSF1 | F-SSF2
Filter bed height | m |  | 0.95 | 0.8
Height of supernatant | m |  | 1 | 1
Filter area | m2 |  | 2383 | 2359
Filtration rate | m/h |  | 0.4 | 0.4
Sand grain size | mm |  | 0.3-0.6 | 0.3-0.6
Age of sand | years |  | 28 | 28
Time since last scraping | years |  | 5.3 | 4.6
Historical data |  | Influent | Effluent
Temperature | oC | 14.2 ± 2.68 | 14.5 ± 2.68 | 14.3 ± 2.68
ATP | pg/ml | 6.24 ± 0.08 | 1.5 ± 0.08 | 1.41± 0.07
ICC | cells/ml | 2.66 x 105 ± 0.03 | 1.66 x 105 ± 0.03 | 1.70 x 105 ± 0.03
TCC | cells/ml | 4.70 x 105 ± 0.04 | 2.70 x 105 ± 0.04 | 2.59 x 105 ± 0.03
AOC | µg C/L | 5.45 ± 0.04 | 3.7 ± 0.04 | 3.8 ± 0.05
DOC | mg C/L | 3.65 ± 0.02 | 2.65 ± 0.02 | 2.7 ± 0.03
NO3- | mg N/L | 0.98 ± 0.01 | 1.20 ± 0.01 | 1.25 ± 0.02
NH4+ | mg N/L | 0.0094302 | 0.0064302 | 0.0064621
NO2- | mg N/L | 0.001 | 0.001 | 0.001
Turbidity | NTU | 2.11 ± 0.01 | 1.36 ± 0.01 | 1.39 ± 0.01
Coliforms | CFU/L | 0 ± 2 | 0 | 0
Escherichia coli | CFU/L | 0 ± 1 | 0 | 0
Sulfite-reducing clostridia | CFU/L | 0 ± 1 | 0 | 0
CFU- Colony Forming Unit

## Nitrate
Day: -1
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NO3- | STD | NO3- | STD
0 | 0 | 1.56 | 0.03 | 1.58 | 0.04
15 | 15 | 1.42 | 0.04 | 1.51 | 0.04
25 | 25 | 1.48 | 0.05 | 1.445 | 0.03
35 | 35 | 1.54 | 0.05 | 1.53 | 0.05
55 | 55 | 1.6 | 0.06 | 1.62 | 0.03
80 | 95 | 1.58 | 0.04 | 1.58 | 0.04
Day: 8
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NO3- | STD | NO3- | STD
0 | 0 | 1.5 | 0.049497 | 1.53 | 0.05
15 | 5 | 1.41 | 0.02 | 1.42 | 0.02
25 | 15 | 1.44 | 0.03 | 1.37 | 0.06
35 | 25 | 1.48 | 0.07 | 1.47 | 0.03
55 | 35 | 1.55 | 0.02 | 1.54 | 0.05
80 | 85 | 1.52 | 0.04 | 1.53 | 0.02
Day: 15
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NO3- | STD | NO3- | STD
0 | 0 | 1.41 | 0.05 | 1.47 | 0.01
15 | 5 | 1.37 | 0.03 | 1.31 | 0.03
25 | 15 | 1.33 | 0.04 | 1.32 | 0.02
35 | 25 | 1.45 | 0.02 | 1.48 | 0.05
55 | 35 | 1.5 | 0.06 | 1.5 | 0.08
80 | 85 | 1.53 | 0.03 | 1.52 | 0.06
Day: 28
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NO3- | STD | NO3- | STD
0 | 0 | 1.48 | 0.03 | 1.43 | 0.03
15 | 5 | 1.32 | 0.04 | 1.33 | 0.04
25 | 15 | 1.34 | 0.05 | 1.31 | 0.02
35 | 25 | 1.41 | 0.05 | 1.45 | 0.05
55 | 35 | 1.54 | 0.06 | 1.49 | 0.07
80 | 85 | 1.53 | 0.02 | 1.55 | 0.04
Day: 37
Depths |  | Control |  | Scraped
Control | Scraped | NO3- | STD | NO3- | STD
0 | 0 | 1.55 | 0.03 | 1.52 | 0.03
15 | 5 | 1.32 | 0.04 | 1.37 | 0.04
25 | 15 | 1.43 | 0.05 | 1.48 | 0.05
35 | 25 | 1.5 | 0.03 | 1.56 | 0.05
55 | 35 | 1.58 | 0.04 | 1.58 | 0.06
80 | 85 | 1.58 | 0.04 | 1.61 | 0.04

## Effluent data
| Days in study | Influent | Scraped effluent | Control effluent
DOC (mg/L) | -4 | 3.03 | 2.213 | 2.256
| 8 | 3.5 | 3.102 | 3.06
| 15 | 3.874 | 3.481 | 3
| 28 | 3.62 | 3.568 | 3.118
| 52 | 5.377 | 3.14 | 2.6
| 80 | 3.715 | 3.584 | 3.05
| 100 | 4.96 | 3.68 | 3.2
| 120 | 3.275 | 3.43 | 3.01
| Days in study | Influent | Scraped effluent | Control effluent | STD-scraped | STD-unscraped
ATP (pg/ml) | -1 |  | 1.1 | 0.69984 | 0.14142 | 0.2
| 8 |  | 1.1 | 0.67345 | 0.18 | 0.21
| 15 |  | 1.7 | 1.08 | 0.2 | 0.09
| 28 |  | 1.86 | 1.44 | 0.09 | 0.12
| 52 |  | 1.51 | 1.11 | 0.17 | 0.23
| 80 |  | 1.6 | 0.98 | 0.23 | 0.21
| 100 |  | 2.0787 | 1.432 | 0.17 | 0.19
| 120 |  | 1.96 | 1.18 | 0.3 | 0.12
| Days in study | Influent | Control effluent | Scraped effluent | STD-scraped | STD-unscraped
ICC (x105 cells/ml) | -4 |  | 0.87 | 1.1 | 0.14142 | 0.2
| 8 |  | 0.87 | 1.21 | 0.18 | 0.21
| 15 |  | 1.01 | 1.4 | 0.2 | 0.09
| 28 |  | 1.1 | 1.4 | 0.09 | 0.12
| 52 |  | 0.68 | 0.94 | 0.17 | 0.23
| 80 |  | 0.76 | 1.15 | 0.23 | 0.21
| 100 |  | 0.85 | 1.2 | 0.17 | 0.19
| 120 |  | 0.95 | 1.1 | 0.3 | 0.12
|  |  | 0.79 | 1.5
A)
B)

## Fig-4_DOC (hidden)
Day: -4
|  | Filter B |  | Filter A
Filter B | Filter A | DOC | SD | DOC | SD
0 | 0 | 2.98 | 0.084853 | 3.1 | 0.04
5 | 5 | 2.63 | 0.02 | 2.7 | 0.06
10 | 10 | 2.59 | 0.07 | 2.59 | 0.05
30 | 30 | 2.52 | 0.08 | 2.57 | 0.09
50 | 50 | 2.54 | 0.06 | 2.5 | 0.02
80 | 95 | 2.51 | 0.05 | 2.49 | 0.06
Day: 8
|  | Filter B |  | Filter A
Filter B | Filter A | DOC | SD | DOC | SD
0 | 0 | 3.5 | 0.084853 | 3.4 | 0.04
5 | 5 | 3.17 | 0.02 | 3.3 | 0.02
10 | 10 | 3.08 | 0.07 | 3.15 | 0.05
30 | 30 | 3.05 | 0.06 | 3.09 | 0.03
50 | 50 | 3.02 | 0.02 | 3.05 | 0.02
80 | 95 | 3.03 | 0.05 | 3.09 | 0.04
Day: 15
|  | Filter B |  | Filter A
Filter B | Filter A | DOC | SD | DOC | SD
0 | 0 | 3.62 | 0.084853 | 3.5 | 0.04
5 | 5 | 3.31 | 0.02 | 3.47 | 0.02
10 | 10 | 3.2 | 0.07 | 3.25 | 0.05
30 | 30 | 3.12 | 0.06 | 3.18 | 0.06
50 | 50 | 3.09 | 0.04 | 3.12 | 0.02
80 | 95 | 3.06 | 0.05 | 3.1 | 0.04
Day: 28
|  | Filter B |  | Filter A
Filter B | Filter A | DOC | SD | DOC | SD
0 | 0 | 2.91 | 0.02 | 3.1 | 0.04
5 | 5 | 2.69 | 0.02 | 2.73 | 0.02
10 | 10 | 2.64 | 0.04 | 2.68 | 0.05
30 | 30 | 2.6 | 0.06 | 2.59 | 0.03
50 | 50 | 2.56 | 0.04 | 2.53 | 0.02
80 | 95 | 2.48 | 0.05 | 2.45 | 0.04
Day: 52
|  | Filter B |  | Filter A
Filter B | Filter A | DOC | SD | DOC | SD
0 | 0 | 3.28 | 0.02 | 3.4 | 0.04
5 | 5 | 3.18 | 0.02 | 3.14 | 0.02
10 | 10 | 3.07 | 0.04 | 3.06 | 0.05
30 | 30 | 2.94 | 0.06 | 3.02 | 0.03
50 | 50 | 2.94 | 0.04 | 2.98 | 0.06
80 | 95 | 2.91 | 0.05 | 2.95 | 0.04
Day: 80
|  | Filter B |  | Filter A
Filter B | Filter A | DOC | SD | DOC | SD
0 | 0 | 3.56 | 0.02 | 3.62 | 0.04
5 | 5 | 3.28 | 0.02 | 3.18 | 0.02
10 | 10 | 3.07 | 0.04 | 2.98 | 0.05
30 | 30 | 2.94 | 0.06 | 3.02 | 0.03
50 | 50 | 2.94 | 0.04 | 2.98 | 0.06
80 | 95 | 2.91 | 0.05 | 2.95 | 0.04
Filter depth (cm)
Filter depth (cm)