## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.078363 | -2.09 | 13.085 | A/V | 0.1402 | 1.7891 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 50.07 | 0 | 638.95 | 0 | -3.03 | 0 | -0.94
5.5 | 0.1007 | -17.77 |  |  | 0.18932 | 1.8801 | 5.5 | 0.001 | 0 | 1 | 67.615 | 1 | 671.45 | 1 | -13.35 | 1 | 4.42
6 | 0.077963 | -1.81 | Vpp initial |  | 0.15424 | 1.9783 | 6 | 0.001 | 0 | 2 | 55.085 | 2 | 706.55 | 2 | 3.34 | 2 | 5.15
6.5 | 0.081863 | -11.83 | 116.1123 | mV | 0.14717 | 1.7977 | 6.5 | 0.001 | 0 | 3 | 52.56 | 3 | 642.05 | 3 | -8.74 | 3 | 3.09
7 | 0.077325 | -2.75 |  |  | 0.13175 | 1.7038 | 7 | 0.001 | 0 | 4 | 47.052 | 4 | 608.5 | 4 | -1.87 | 4 | 0.88
7.5 | 0.068019 | 4.46 | Offset |  | 0.1252 | 1.8407 | 7.5 | 0.001 | 0 | 5 | 44.716 | 5 | 657.4 | 5 | 9.32 | 5 | 4.86
8 | 0.078067 | -2.33 | 0 |  | 0.1384 | 1.7728 | 8 | 0.001 | 0 | 6 | 49.428 | 6 | 633.15 | 6 | -0.15 | 6 | 2.18
8.5 | 0.068285 | 3.11 |  |  | 0.11963 | 1.752 | 8.5 | 0.001 | 0 | 7 | 42.726 | 7 | 625.7 | 7 | 4.21 | 7 | 1.1
9 | 0.077768 | -3.69 |  |  | 0.13875 | 1.7842 | 9 | 0.001 | 0 | 8 | 49.554 | 8 | 637.2 | 8 | -3.18 | 8 | 0.51
9.5 | 0.074865 | -3.2 |  |  | 0.13218 | 1.7655 | 9.5 | 0.001 | 0 | 9 | 47.206 | 9 | 630.55 | 9 | -1.32 | 9 | 1.88
10 | 0.078073 | -3.52 |  |  | 0.13771 | 1.7639 | 10 | 0.001 | 0 | 10 | 49.182 | 10 | 629.95 | 10 | -1.12 | 10 | 2.4
11 | 0.077668 | -4.09 |  |  | 0.13689 | 1.7625 | 11 | 0.001 | 0 | 11 | 48.888 | 11 | 629.45 | 11 | -3.1 | 11 | 0.99
12 | 0.077864 | -4.79 |  |  | 0.13965 | 1.7935 | 12 | 0.001 | 0 | 12 | 49.876 | 12 | 640.55 | 12 | -3.61 | 12 | 1.18
13 | 0.077644 | -4.76 |  |  | 0.13806 | 1.7781 | 13 | 0.001 | 0 | 13 | 49.308 | 13 | 635.05 | 13 | -3.34 | 13 | 1.42
14 | 0.077681 | -5.33 |  |  | 0.13678 | 1.7608 | 14 | 0.001 | 0 | 14 | 48.85 | 14 | 628.85 | 14 | -4.48 | 14 | 0.85
15 | 0.077394 | -5.93 |  |  | 0.13769 | 1.7791 | 15 | 0.001 | 0 | 15 | 49.176 | 15 | 635.4 | 15 | -4.94 | 15 | 0.99
16 | 0.078284 | -6.18 |  |  | 0.13872 | 1.772 | 16 | 0.001 | 0 | 16 | 49.542 | 16 | 632.85 | 16 | -5.52 | 16 | 0.66
17 | 0.077979 | -6.94 |  |  | 0.13869 | 1.7786 | 17 | 0.001 | 0 | 17 | 49.532 | 17 | 635.2 | 17 | -6.06 | 17 | 0.88
18 | 0.077388 | -6.66 |  |  | 0.1379 | 1.7819 | 18 | 0.001 | 0 | 18 | 49.25 | 18 | 636.4 | 18 | -6.09 | 18 | 0.57
19 | 0.077659 | -7.36 |  |  | 0.13856 | 1.7842 | 19 | 0.001 | 0 | 19 | 49.484 | 19 | 637.2 | 19 | -6.69 | 19 | 0.67
20 | 0.077418 | -7.61 |  |  | 0.13821 | 1.7853 | 20 | 0.001 | 0 | 20 | 49.362 | 20 | 637.6 | 20 | -6.89 | 20 | 0.72
21 | 0.07732 | -8.26 |  |  | 0.1365 | 1.7654 | 21 | 0.001 | 0 | 21 | 48.75 | 21 | 630.5 | 21 | -7.49 | 21 | 0.77
22 | 0.077434 | -8.11 |  |  | 0.13757 | 1.7766 | 22 | 0.001 | 0 | 22 | 49.132 | 22 | 634.5 | 22 | -7.3 | 22 | 0.81
23 | 0.077009 | -8.8 |  |  | 0.13671 | 1.7752 | 23 | 0.001 | 0 | 23 | 48.824 | 23 | 634 | 23 | -7.92 | 23 | 0.88
24 | 0.07675 | -9.24 |  |  | 0.13662 | 1.7801 | 24 | 0.001 | 0 | 24 | 48.794 | 24 | 635.75 | 24 | -8.51 | 24 | 0.73
25 | 0.076864 | -9.63 |  |  | 0.13696 | 1.7819 | 25 | 0.001 | 0 | 25 | 48.916 | 25 | 636.4 | 25 | -8.98 | 25 | 0.65
26 | 0.077033 | -9.76 |  |  | 0.13695 | 1.7779 | 26 | 0.001 | 0 | 26 | 48.912 | 26 | 634.95 | 26 | -8.93 | 26 | 0.83
27 | 0.076627 | -10.22 |  |  | 0.13623 | 1.7779 | 27 | 0.001 | 0 | 27 | 48.654 | 27 | 634.95 | 27 | -9.58 | 27 | 0.64
28 | 0.076762 | -10.96 |  |  | 0.13659 | 1.7794 | 28 | 0.001 | 0 | 28 | 48.782 | 28 | 635.5 | 28 | -10.12 | 28 | 0.84
29 | 0.076592 | -11.24 |  |  | 0.1363 | 1.7795 | 29 | 0.001 | 0 | 29 | 48.678 | 29 | 635.55 | 29 | -10.4 | 29 | 0.84
30 | 0.077022 | -11.03 |  |  | 0.13715 | 1.7807 | 30 | 0.001 | 0 | 30 | 48.982 | 30 | 635.95 | 30 | -10.34 | 30 | 0.69
31 | 0.076128 | -12.04 |  |  | 0.13575 | 1.7832 | 31 | 0.001 | 0 | 31 | 48.482 | 31 | 636.85 | 31 | -11.29 | 31 | 0.75
32 | 0.076422 | -11.87 |  |  | 0.13587 | 1.7779 | 32 | 0.001 | 0 | 32 | 48.524 | 32 | 634.95 | 32 | -11.15 | 32 | 0.72
33 | 0.076297 | -12.53 |  |  | 0.13559 | 1.7772 | 33 | 0.001 | 0 | 33 | 48.426 | 33 | 634.7 | 33 | -11.9 | 33 | 0.63
34 | 0.075921 | -12.51 |  |  | 0.13531 | 1.7822 | 34 | 0.001 | 0 | 34 | 48.324 | 34 | 636.5 | 34 | -11.75 | 34 | 0.76
35 | 0.075793 | -12.76 |  |  | 0.13469 | 1.777 | 35 | 0.001 | 0 | 35 | 48.102 | 35 | 634.65 | 35 | -12.07 | 35 | 0.69
36 | 0.075608 | -13.55 |  |  | 0.13476 | 1.7823 | 36 | 0.001 | 0 | 36 | 48.128 | 36 | 636.55 | 36 | -12.83 | 36 | 0.72
37 | 0.075318 | -13.68 |  |  | 0.13395 | 1.7784 | 37 | 0.001 | 0 | 37 | 47.838 | 37 | 635.15 | 37 | -13.04 | 37 | 0.64
38 | 0.07545 | -14.14 |  |  | 0.13429 | 1.7798 | 38 | 0.001 | 0 | 38 | 47.96 | 38 | 635.65 | 38 | -13.31 | 38 | 0.83
41 | 0.075321 | -15 |  |  | 0.13449 | 1.7856 | 41 | 0.001 | 0 | 39 | 48.032 | 39 | 637.7 | 39 | -14.38 | 39 | 0.62
43 | 0.075026 | -15.93 |  |  | 0.1337 | 1.7821 | 43 | 0.001 | 0 | 40 | 47.75 | 40 | 636.45 | 40 | -15.09 | 40 | 0.84
45 | 0.074713 | -16.53 |  |  | 0.13343 | 1.7858 | 45 | 0.001 | 0 | 41 | 47.652 | 41 | 637.8 | 41 | -15.82 | 41 | 0.71
47 | 0.073777 | -17.16 |  |  | 0.13158 | 1.7835 | 47 | 0.001 | 0 | 42 | 46.992 | 42 | 636.95 | 42 | -16.27 | 42 | 0.89
51 | 0.072971 | -17.69 |  |  | 0.13093 | 1.7942 | 51 | 0.001 | 0 | 43 | 46.76 | 43 | 640.8 | 43 | -17.02 | 43 | 0.67
52 | 0.072963 | -18.59 |  |  | 0.13023 | 1.7849 | 52 | 0.001 | 0 | 44 | 46.51 | 44 | 637.45 | 44 | -17.7 | 44 | 0.89
54 | 0.072414 | -19.34 |  |  | 0.12979 | 1.7923 | 54 | 0.001 | 0 | 45 | 46.352 | 45 | 640.1 | 45 | -18.56 | 45 | 0.78
56 | 0.072776 | -20.17 |  |  | 0.13015 | 1.7884 | 56 | 0.001 | 0 | 46 | 46.482 | 46 | 638.7 | 46 | -19.15 | 46 | 1.02
58 | 0.072241 | -20.93 |  |  | 0.12937 | 1.7907 | 58 | 0.001 | 0 | 47 | 46.202 | 47 | 639.55 | 47 | -20 | 47 | 0.93
61 | 0.071703 | -21.61 |  |  | 0.12858 | 1.7933 | 61 | 0.001 | 0 | 48 | 45.922 | 48 | 640.45 | 48 | -20.65 | 48 | 0.96
63 | 0.071658 | -22.25 |  |  | 0.12848 | 1.793 | 63 | 0.001 | 0 | 49 | 45.886 | 49 | 640.35 | 49 | -21.36 | 49 | 0.89
65 | 0.070839 | -22.94 |  |  | 0.127 | 1.7928 | 65 | 0.001 | 0 | 50 | 45.358 | 50 | 640.3 | 50 | -21.93 | 50 | 1.01
67 | 0.07038 | -23.54 |  |  | 0.12652 | 1.7976 | 67 | 0.001 | 0 | 51 | 45.184 | 51 | 642 | 51 | -22.44 | 51 | 1.1
69 | 0.070054 | -23.76 |  |  | 0.12602 | 1.7989 | 69 | 0.001 | 0 | 52 | 45.006 | 52 | 642.45 | 52 | -22.63 | 52 | 1.13
71 | 0.069788 | -24.51 |  |  | 0.12541 | 1.797 | 71 | 0.001 | 0 | 53 | 44.79 | 53 | 641.8 | 53 | -23.56 | 53 | 0.95
73 | 0.069236 | -25.43 |  |  | 0.12477 | 1.8021 | 73 | 0.001 | 0 | 54 | 44.56 | 54 | 643.6 | 54 | -24.37 | 54 | 1.06
75 | 0.068935 | -25.72 |  |  | 0.12413 | 1.8007 | 75 | 0.001 | 0 | 55 | 44.332 | 55 | 643.1 | 55 | -24.59 | 55 | 1.13
77 | 0.068358 | -26.3 |  |  | 0.12318 | 1.8019 | 77 | 0.001 | 0 | 56 | 43.992 | 56 | 643.55 | 56 | -25.27 | 56 | 1.03
79 | 0.067953 | -26.8 | Temp center (deg) |  | 0.12228 | 1.7994 | 79 | 0.001 | 0 | 57 | 43.67 | 57 | 642.65 | 57 | -25.67 | 57 | 1.13
81 | 0.06737 | -27.27 | 30.1 |  | 0.12125 | 1.7997 | 81 | 0.001 | 0 | 58 | 43.302 | 58 | 642.75 | 58 | -26.22 | 58 | 1.05
83 | 0.067251 | -28.19 |  |  | 0.1212 | 1.8022 | 83 | 0.001 | 0 | 59 | 43.286 | 59 | 643.65 | 59 | -27.06 | 59 | 1.13
85 | 0.066688 | -28.7 |  |  | 0.12024 | 1.8031 | 85 | 0.001 | 0 | 60 | 42.944 | 60 | 643.95 | 60 | -27.57 | 60 | 1.13
87 | 0.065883 | -29.11 |  |  | 0.11912 | 1.8081 | 87 | 0.001 | 0 | 61 | 42.544 | 61 | 645.75 | 61 | -27.94 | 61 | 1.17
89 | 0.065991 | -29.34 |  |  | 0.11926 | 1.8073 | 89 | 0.001 | 0 | 62 | 42.594 | 62 | 645.45 | 62 | -28.18 | 62 | 1.16
91 | 0.065239 | -30.08 |  |  | 0.11793 | 1.8077 | 91 | 0.001 | 0 | 63 | 42.118 | 63 | 645.6 | 63 | -29.01 | 63 | 1.07
93 | 0.065025 | -30.3 |  |  | 0.11764 | 1.8092 | 93 | 0.001 | 0 | 64 | 42.016 | 64 | 646.15 | 64 | -29.13 | 64 | 1.17
95 | 0.064694 | -30.74 |  |  | 0.11696 | 1.8078 | 95 | 0.001 | 0 | 65 | 41.77 | 65 | 645.65 | 65 | -29.59 | 65 | 1.15
97 | 0.064323 | -31.81 |  |  | 0.11654 | 1.8117 | 97 | 0.001 | 0 | 66 | 41.62 | 66 | 647.05 | 66 | -30.52 | 66 | 1.29
99 | 0.063201 | -32.28 |  |  | 0.11438 | 1.8098 | 99 | 0.001 | 0 | 67 | 40.85 | 67 | 646.35 | 67 | -30.97 | 67 | 1.31
101 | 0.063383 | -32.22 |  |  | 0.11462 | 1.8084 | 101 | 0.001 | 0 | 68 | 40.936 | 68 | 645.85 | 68 | -31.15 | 68 | 1.07
103 | 0.062968 | -32.95 |  |  | 0.11422 | 1.814 | 103 | 0.001 | 0 | 69 | 40.794 | 69 | 647.85 | 69 | -31.76 | 69 | 1.19
105 | 0.062476 | -33.59 |  |  | 0.11348 | 1.8164 | 105 | 0.001 | 0 | 70 | 40.528 | 70 | 648.7 | 70 | -32.38 | 70 | 1.21
107 | 0.06168 | -33.84 |  |  | 0.11184 | 1.8133 | 107 | 0.001 | 0 | 71 | 39.944 | 71 | 647.6 | 71 | -32.64 | 71 | 1.2
109 | 0.061762 | -33.96 |  |  | 0.11221 | 1.8168 | 109 | 0.001 | 0 | 72 | 40.074 | 72 | 648.85 | 72 | -32.74 | 72 | 1.22
111 | 0.061116 | -34.66 |  |  | 0.11099 | 1.8161 | 111 | 0.001 | 0 | 73 | 39.64 | 73 | 648.6 | 73 | -33.34 | 73 | 1.32
113 | 0.060621 | -35.22 |  |  | 0.11024 | 1.8185 | 113 | 0.001 | 0 | 74 | 39.37 | 74 | 649.45 | 74 | -34.01 | 74 | 1.21
115 | 0.060239 | -35.57 |  |  | 0.10956 | 1.8187 | 115 | 0.001 | 0 | 75 | 39.128 | 75 | 649.55 | 75 | -34.43 | 75 | 1.14
117 | 0.060002 | -36.1 |  |  | 0.10918 | 1.8196 | 117 | 0.001 | 0 | 76 | 38.992 | 76 | 649.85 | 76 | -34.85 | 76 | 1.25
119 | 0.059604 | -36.09 |  |  | 0.10866 | 1.8231 | 119 | 0.001 | 0 | 77 | 38.808 | 77 | 651.1 | 77 | -34.93 | 77 | 1.16
121 | 0.058912 | -36.63 |  |  | 0.10735 | 1.8222 | 121 | 0.001 | 0 | 78 | 38.34 | 78 | 650.8 | 78 | -35.45 | 78 | 1.18
123 | 0.058957 | -37.07 |  |  | 0.10749 | 1.8232 | 123 | 0.001 | 0 | 79 | 38.39 | 79 | 651.15 | 79 | -35.89 | 79 | 1.18
125 | 0.05811 | -37.46 |  |  | 0.10596 | 1.8235 | 125 | 0.001 | 0 | 80 | 37.844 | 80 | 651.25 | 80 | -36.31 | 80 | 1.15
127 | 0.058064 | -38.28 |  |  | 0.10582 | 1.8225 | 127 | 0.001 | 0 | 81 | 37.794 | 81 | 650.9 | 81 | -36.93 | 81 | 1.35
129 | 0.05753 | -38.09 |  |  | 0.10488 | 1.8231 | 129 | 0.001 | 0 | 82 | 37.458 | 82 | 651.1 | 82 | -36.84 | 82 | 1.25
131 | 0.056768 | -38.71 |  |  | 0.10371 | 1.8269 | 131 | 0.001 | 0 | 83 | 37.038 | 83 | 652.45 | 83 | -37.43 | 83 | 1.28
133 | 0.056619 | -39.21 |  |  | 0.10343 | 1.8267 | 133 | 0.001 | 0 | 84 | 36.938 | 84 | 652.4 | 84 | -37.94 | 84 | 1.27
135 | 0.05643 | -39.23 |  |  | 0.10303 | 1.8259 | 135 | 0.001 | 0 | 85 | 36.798 | 85 | 652.1 | 85 | -38.15 | 85 | 1.08
137 | 0.055936 | -40.01 |  |  | 0.10229 | 1.8287 | 137 | 0.001 | 0 | 86 | 36.532 | 86 | 653.1 | 86 | -38.7 | 86 | 1.31
139 | 0.055179 | -40.34 |  |  | 0.10097 | 1.8299 | 139 | 0.001 | 0 | 87 | 36.062 | 87 | 653.55 | 87 | -39.07 | 87 | 1.27
141 | 0.055126 | -40.05 |  |  | 0.101 | 1.8322 | 141 | 0.001 | 0 | 88 | 36.072 | 88 | 654.35 | 88 | -38.9 | 88 | 1.15
143 | 0.054754 | -40.78 |  |  | 0.1 | 1.8264 | 143 | 0.001 | 0 | 89 | 35.716 | 89 | 652.3 | 89 | -39.59 | 89 | 1.19
145 | 0.054348 | -41.15 |  |  | 0.099462 | 1.8301 | 145 | 0.001 | 0 | 90 | 35.522 | 90 | 653.6 | 90 | -39.78 | 90 | 1.37
147 | 0.054151 | -41.13 |  |  | 0.099109 | 1.8302 | 147 | 0.001 | 0 | 91 | 35.396 | 91 | 653.65 | 91 | -39.89 | 91 | 1.24
149 | 0.053589 | -41.67 |  |  | 0.098073 | 1.8301 | 149 | 0.001 | 0 | 92 | 35.026 | 92 | 653.6 | 92 | -40.43 | 92 | 1.24
151 | 0.053007 | -41.83 |  |  | 0.097104 | 1.8319 | 151 | 0.001 | 0 | 93 | 34.68 | 93 | 654.25 | 93 | -40.55 | 93 | 1.28
153 | 0.052612 | -42.74 |  |  | 0.09655 | 1.8351 | 153 | 0.001 | 0 | 94 | 34.482 | 94 | 655.4 | 94 | -41.6 | 94 | 1.14
155 | 0.052512 | -42.58 |  |  | 0.096432 | 1.8364 | 155 | 0.001 | 0 | 95 | 34.44 | 95 | 655.85 | 95 | -41.49 | 95 | 1.09
157 | 0.051542 | -42.65 |  |  | 0.094651 | 1.8364 | 157 | 0.001 | 0 | 96 | 33.804 | 96 | 655.85 | 96 | -41.57 | 96 | 1.08
159 | 0.05179 | -43.06 |  |  | 0.095368 | 1.8414 | 159 | 0.001 | 0 | 97 | 34.06 | 97 | 657.65 | 97 | -41.96 | 97 | 1.1
161 | 0.051284 | -43.54 |  |  | 0.094321 | 1.8392 | 161 | 0.001 | 0 | 98 | 33.686 | 98 | 656.85 | 98 | -42.55 | 98 | 0.99
163 | 0.050984 | -44.08 |  |  | 0.093705 | 1.8379 | 163 | 0.001 | 0 | 99 | 33.466 | 99 | 656.4 | 99 | -42.94 | 99 | 1.14
165 | 0.050662 | -44.09 |  |  | 0.09305 | 1.8367 | 165 | 0.001 | 0 | 100 | 33.232 | 100 | 655.95 | 100 | -42.9 | 100 | 1.19
167 | 0.050257 | -44.45 |  |  | 0.092333 | 1.8372 | 167 | 0.001 | 0 | 101 | 32.976 | 101 | 656.15 | 101 | -43.24 | 101 | 1.21
169 | 0.049854 | -44.9 |  |  | 0.091594 | 1.8372 | 169 | 0.001 | 0 | 102 | 32.712 | 102 | 656.15 | 102 | -43.72 | 102 | 1.18
171 | 0.049357 | -44.91 |  |  | 0.090955 | 1.8428 | 171 | 0.001 | 0 | 103 | 32.484 | 103 | 658.15 | 103 | -43.69 | 103 | 1.22
173 | 0.049333 | -45.21 |  |  | 0.090905 | 1.8427 | 173 | 0.001 | 0 | 104 | 32.466 | 104 | 658.1 | 104 | -44.06 | 104 | 1.15
175 | 0.048878 | -45.34 |  |  | 0.090087 | 1.8431 | 175 | 0.001 | 0 | 105 | 32.174 | 105 | 658.25 | 105 | -44.17 | 105 | 1.17
201 | 0.044808 | -48.31 |  |  | 0.08288 | 1.8497 | 201 | 0.001 | 0 | 106 | 29.6 | 106 | 660.6 | 106 | -47.38 | 106 | 0.93
225 | 0.041386 | -50.07 |  |  | 0.076899 | 1.8581 | 225 | 0.001 | 0 | 107 | 27.464 | 107 | 663.6 | 107 | -49.03 | 107 | 1.04
251 | 0.038402 | -52.12 |  |  | 0.07145 | 1.8606 | 251 | 0.001 | 0 | 108 | 25.518 | 108 | 664.5 | 108 | -51.2 | 108 | 0.92
275 | 0.035619 | -53.2 |  |  | 0.066433 | 1.8651 | 275 | 0.001 | 0 | 109 | 23.726 | 109 | 666.1 | 109 | -52.39 | 109 | 0.81
301 | 0.033175 | -54.66 |  |  | 0.062093 | 1.8717 | 301 | 0.001 | 0 | 110 | 22.176 | 110 | 668.45 | 110 | -54.05 | 110 | 0.61
325 | 0.031335 | -55.05 |  |  | 0.058604 | 1.8703 | 325 | 0.001 | 0 | 111 | 20.93 | 111 | 667.95 | 111 | -54.38 | 111 | 0.67
351 | 0.029221 | -56.28 |  |  | 0.054995 | 1.882 | 351 | 0.001 | 0 | 112 | 19.641 | 112 | 672.15 | 112 | -55.68 | 112 | 0.6
375 | 0.027528 | -56.44 |  |  | 0.051736 | 1.8794 | 375 | 0.001 | 0 | 113 | 18.477 | 113 | 671.2 | 113 | -56 | 113 | 0.44
401 | 0.026136 | -56.45 |  |  | 0.049017 | 1.8754 | 401 | 0.001 | 0 | 114 | 17.506 | 114 | 669.8 | 114 | -56.1 | 114 | 0.35
425 | 0.024754 | -56.99 |  |  | 0.046788 | 1.8901 | 425 | 0.001 | 0 | 115 | 16.71 | 115 | 675.05 | 115 | -56.55 | 115 | 0.44
451 | 0.023477 | -56.32 |  |  | 0.044433 | 1.8927 | 451 | 0.001 | 0 | 116 | 15.869 | 116 | 675.95 | 116 | -56.2 | 116 | 0.12
475 | 0.022332 | -57.2 |  |  | 0.042333 | 1.8956 | 475 | 0.001 | 0 | 117 | 15.119 | 117 | 677 | 117 | -57.01 | 117 | 0.19
501 | 0.021432 | -56.95 |  |  | 0.040561 | 1.8925 | 501 | 0.001 | 0 | 118 | 14.486 | 118 | 675.9 | 118 | -57 | 118 | -0.05
525 | 0.020533 | -56.6 |  |  | 0.038942 | 1.8966 | 525 | 0.001 | 0 | 119 | 13.908 | 119 | 677.35 | 119 | -56.67 | 119 | -0.07
551 | 0.019973 | -56.72 |  |  | 0.037848 | 1.8949 | 551 | 0.001 | 0 | 120 | 13.517 | 120 | 676.75 | 120 | -57.01 | 120 | -0.29
575 | 0.019074 | -56.13 |  |  | 0.036201 | 1.898 | 575 | 0.001 | 0 | 121 | 12.929 | 121 | 677.85 | 121 | -56.61 | 121 | -0.48
601 | 0.018245 | -55.34 |  |  | 0.034692 | 1.9015 | 601 | 0.001 | 0 | 122 | 12.39 | 122 | 679.1 | 122 | -56.78 | 122 | -1.44
625 | 0.017554 | -55.3 |  |  | 0.03334 | 1.8992 | 625 | 0.001 | 0 | 123 | 11.907 | 123 | 678.3 | 123 | -55.88 | 123 | -0.58
651 | 0.017033 | -55.73 |  |  | 0.032402 | 1.9023 | 651 | 0.001 | 0 | 124 | 11.572 | 124 | 679.4 | 124 | -56.57 | 124 | -0.84
675 | 0.016587 | -54.91 |  |  | 0.031489 | 1.8984 | 675 | 0.001 | 0 | 125 | 11.246 | 125 | 678 | 125 | -55.99 | 125 | -1.08
701 | 0.015739 | -53.73 |  |  | 0.030047 | 1.909 | 701 | 0.001 | 0 | 126 | 10.731 | 126 | 681.8 | 126 | -54.64 | 126 | -0.91
725 | 0.015378 | -53.15 |  |  | 0.029137 | 1.8948 | 725 | 0.001 | 0 | 127 | 10.406 | 127 | 676.7 | 127 | -54.32 | 127 | -1.17
751 | 0.015049 | -53.03 |  |  | 0.028666 | 1.9048 | 751 | 0.001 | 0 | 128 | 10.238 | 128 | 680.3 | 128 | -54.31 | 128 | -1.28
801 | 0.014104 | -51.55 |  |  | 0.026937 | 1.9099 | 801 | 0.001 | 0 | 129 | 9.6205 | 129 | 682.1 | 129 | -52.69 | 129 | -1.14
851 | 0.013462 | -50.64 |  |  | 0.025561 | 1.8988 | 851 | 0.001 | 0 | 130 | 9.129 | 130 | 678.15 | 130 | -52.09 | 130 | -1.45
901 | 0.012872 | -47.96 |  |  | 0.024282 | 1.8864 | 901 | 0.001 | 0 | 131 | 8.672 | 131 | 673.7 | 131 | -49.63 | 131 | -1.67
951 | 0.0122 | -48.66 |  |  | 0.023086 | 1.8922 | 951 | 0.001 | 0 | 132 | 8.245 | 132 | 675.8 | 132 | -50.54 | 132 | -1.88
1001 | 0.01195 | -45.94 |  |  | 0.022592 | 1.8906 | 1001 | 0.001 | 0 | 133 | 8.0685 | 133 | 675.2 | 133 | -47.96 | 133 | -2.02
1151 | 0.010519 | -40.8 |  |  | 0.019817 | 1.884 | 1151 | 0.001 | 0 | 134 | 7.0775 | 134 | 672.85 | 134 | -43.04 | 134 | -2.24
1251 | 0.010033 | -40.1 |  |  | 0.018777 | 1.8715 | 1251 | 0.001 | 0 | 135 | 6.706 | 135 | 668.4 | 135 | -42.23 | 135 | -2.13
1401 | 0.0092958 | -34.5 |  |  | 0.017427 | 1.8747 | 1401 | 0.001 | 0 | 136 | 6.224 | 136 | 669.55 | 136 | -36.76 | 136 | -2.26
1501 | 0.0083405 | -33.36 |  |  | 0.01555 | 1.8644 | 1501 | 0.001 | 0 | 137 | 5.5535 | 137 | 665.85 | 137 | -36.04 | 137 | -2.68
1751 | 0.0080539 | -24.6 |  |  | 0.014977 | 1.8596 | 1751 | 0.001 | 0 | 138 | 5.349 | 138 | 664.15 | 138 | -27.25 | 138 | -2.65
2001 | 0.007761 | -17.47 |  |  | 0.014433 | 1.8596 | 2001 | 0.001 | 0 | 139 | 5.1545 | 139 | 664.15 | 139 | -20.49 | 139 | -3.02
2251 | 0.0075447 | -10.34 |  |  | 0.014003 | 1.856 | 2251 | 0.001 | 0 | 140 | 5.001 | 140 | 662.85 | 140 | -13.48 | 140 | -3.14
2501 | 0.0073693 | -6.28 |  |  | 0.013689 | 1.8575 | 2501 | 0.001 | 0 | 141 | 4.8888 | 141 | 663.4 | 141 | -9.3 | 141 | -3.02
2751 | 0.0074458 | 0.34 |  |  | 0.013745 | 1.846 | 2751 | 0.001 | 0 | 142 | 4.909 | 142 | 659.3 | 142 | -2.97 | 142 | -3.31
3001 | 0.0074536 | 5.07 |  |  | 0.013726 | 1.8416 | 3001 | 0.001 | 0 | 143 | 4.9022 | 143 | 657.7 | 143 | 1.62 | 143 | -3.45
3251 | 0.0073866 | 10.1 |  |  | 0.013623 | 1.8442 | 3251 | 0.001 | 0 | 144 | 4.8652 | 144 | 658.65 | 144 | 6.9 | 144 | -3.2
3501 | 0.0076201 | 12.26 |  |  | 0.01396 | 1.832 | 3501 | 0.001 | 0 | 145 | 4.9858 | 145 | 654.3 | 145 | 8.72 | 145 | -3.54
3751 | 0.0077388 | 15.44 |  |  | 0.014259 | 1.8425 | 3751 | 0.001 | 0 | 146 | 5.0925 | 146 | 658.05 | 146 | 11.61 | 146 | -3.83
4001 | 0.0080454 | 17.75 |  |  | 0.014752 | 1.8336 | 4001 | 0.001 | 0 | 147 | 5.2685 | 147 | 654.85 | 147 | 13.81 | 147 | -3.94
4251 | 0.0082367 | 22.1 |  |  | 0.015211 | 1.8467 | 4251 | 0.001 | 0 | 148 | 5.4325 | 148 | 659.55 | 148 | 18.12 | 148 | -3.98
4501 | 0.0080893 | 24.24 |  |  | 0.014883 | 1.8399 | 4501 | 0.001 | 0 | 149 | 5.3155 | 149 | 657.1 | 149 | 20.16 | 149 | -4.08
4751 | 0.008203 | 25.86 |  |  | 0.015127 | 1.8441 | 4751 | 0.001 | 0 | 150 | 5.4025 | 150 | 658.6 | 150 | 21.58 | 150 | -4.28
5001 | 0.0087336 | 30.58 |  |  | 0.016104 | 1.8439 | 5001 | 0.001 | 0 | 151 | 5.7515 | 151 | 658.55 | 151 | 25.94 | 151 | -4.64
5251 | 0.0086484 | 32 |  |  | 0.015901 | 1.8386 | 5251 | 0.001 | 0 | 152 | 5.679 | 152 | 656.65 | 152 | 27.4 | 152 | -4.6
5501 | 0.0093132 | 30.81 |  |  | 0.017237 | 1.8508 | 5501 | 0.001 | 0 | 153 | 6.156 | 153 | 661 | 153 | 25.86 | 153 | -4.95
5751 | 0.0093385 | 34.41 |  |  | 0.017174 | 1.839 | 5751 | 0.001 | 0 | 154 | 6.1335 | 154 | 656.8 | 154 | 29.17 | 154 | -5.24
6001 | 0.009638 | 34.87 |  |  | 0.017704 | 1.8369 | 6001 | 0.001 | 0 | 155 | 6.323 | 155 | 656.05 | 155 | 29.13 | 155 | -5.74
6501 | 0.010127 | 38.67 |  |  | 0.018838 | 1.8602 | 6501 | 0.001 | 0 | 156 | 6.728 | 156 | 664.35 | 156 | 33.18 | 156 | -5.49
7001 | 0.010407 | 42.16 |  |  | 0.019232 | 1.848 | 7001 | 0.001 | 0 | 157 | 6.8685 | 157 | 660 | 157 | 36.36 | 157 | -5.8
7501 | 0.01099 | 44.33 |  |  | 0.020195 | 1.8375 | 7501 | 0.001 | 0 | 158 | 7.2125 | 158 | 656.25 | 158 | 38.14 | 158 | -6.19
8001 | 0.011543 | 44.5 |  |  | 0.021403 | 1.8542 | 8001 | 0.001 | 0 | 159 | 7.644 | 159 | 662.2 | 159 | 37.19 | 159 | -7.31
8501 | 0.01194 | 46.32 |  |  | 0.022162 | 1.8561 | 8501 | 0.001 | 0 | 160 | 7.915 | 160 | 662.9 | 160 | 38.88 | 160 | -7.44
9001 | 0.012778 | 49.17 |  |  | 0.02343 | 1.8337 | 9001 | 0.001 | 0 | 161 | 8.368 | 161 | 654.9 | 161 | 41 | 161 | -8.17
9501 | 0.01298 | 50.69 |  |  | 0.02386 | 1.8382 | 9501 | 0.001 | 0 | 162 | 8.5215 | 162 | 656.5 | 162 | 43.19 | 162 | -7.5
10001 | 0.013931 | 51.61 |  |  | 0.025851 | 1.8557 | 10001 | 0.001 | 0 | 163 | 9.2325 | 163 | 662.75 | 163 | 42.31 | 163 | -9.3
12501 | 0.016122 | 56.83 |  |  | 0.029609 | 1.8365 | 12501 | 0.001 | 0 | 164 | 10.5745 | 164 | 655.9 | 164 | 46.29 | 164 | -10.54
15001 | 0.018907 | 59.87 |  |  | 0.034747 | 1.8378 | 15001 | 0.001 | 0 | 165 | 12.4095 | 165 | 656.35 | 165 | 47.3 | 165 | -12.57
17501 | 0.021189 | 62.44 |  |  | 0.038822 | 1.8322 | 17501 | 0.001 | 0 | 166 | 13.865 | 166 | 654.35 | 166 | 47.98 | 166 | -14.46
20001 | 0.023404 | 64.42 |  |  | 0.04291 | 1.8334 | 20001 | 0.001 | 0 | 167 | 15.325 | 167 | 654.8 | 167 | 47.74 | 167 | -16.68
25001 | 0.028146 | 67.76 |  |  | 0.051122 | 1.8164 | 25001 | 0.001 | 0 | 168 | 18.258 | 168 | 648.7 | 168 | 47.82 | 168 | -19.94
30001 | 0.032931 | 69.03 |  |  | 0.05994 | 1.8201 | 30001 | 0.001 | 0 | 169 | 21.407 | 169 | 650.05 | 169 | 45.36 | 169 | -23.67
35001 | 0.037329 | 70.96 |  |  | 0.068174 | 1.8263 | 35001 | 0.001 | 0 | 170 | 24.348 | 170 | 652.25 | 170 | 45 | 170 | -25.96
40001 | 0.041743 | 72.48 |  |  | 0.075376 | 1.8057 | 40001 | 0.001 | 0 | 171 | 26.92 | 171 | 644.9 | 171 | 42.77 | 171 | -29.71
45001 | 0.045795 | 73.14 |  |  | 0.083065 | 1.8138 | 45001 | 0.001 | 0 | 172 | 29.666 | 172 | 647.8 | 172 | 40.15 | 172 | -32.99
50001 | 0.050313 | 69.19 |  |  | 0.09133 | 1.8152 | 50001 | 0.001 | 0 | 173 | 32.618 | 173 | 648.3 | 173 | 37.88 | 173 | -31.31
55001 | 0.054258 | 74.27 |  |  | 0.099394 | 1.8319 | 55001 | 0.001 | 0 | 174 | 35.498 | 174 | 654.25 | 174 | 36.06 | 174 | -38.21
60001 | 0.058589 | 74.74 |  |  | 0.10931 | 1.8656 | 60001 | 0.001 | 0 | 175 | 39.038 | 175 | 666.3 | 175 | 29.82 | 175 | -44.92
65001 | 0.062753 | 76.69 |  |  | 0.12178 | 1.9407 | 65001 | 0.001 | 0 | 176 | 43.494 | 176 | 693.1 | 176 | 31.35 | 176 | -45.34
70001 | 0.066125 | 77.38 |  |  | 0.1357 | 2.0523 | 70001 | 0.001 | 0 | 177 | 48.466 | 177 | 732.95 | 177 | 29.09 | 177 | -48.29
75001 | 0.069885 | 77.72 |  |  | 0.15676 | 2.2431 | 75001 | 0.001 | 0 | 178 | 55.985 | 178 | 801.1 | 178 | 25.91 | 178 | -51.81
80001 | 0.073393 | 79.32 |  |  | 0.19054 | 2.5962 | 80001 | 0.001 | 0 | 179 | 68.05 | 179 | 927.2 | 179 | 20.48 | 179 | -58.84
85001 | 0.075838 | 80.09 |  |  | 0.24168 | 3.1868 | 85001 | 0.001 | 0 | 180 | 86.315 | 180 | 1138.15 | 180 | 7.11 | 180 | -72.98
90001 | 0.078485 | 81.73 |  |  | 0.2619 | 3.3369 | 90001 | 0.001 | 0 | 181 | 93.535 | 181 | 1191.75 | 181 | -23.88 | 181 | -105.61
95001 | 0.081672 | 84.29 |  |  | 0.16657 | 2.0395 | 95001 | 0.001 | 0 | 182 | 59.49 | 182 | 728.4 | 182 | -46.03 | 182 | -130.32
100001 | 0.088969 | 86.94 |  |  | 0.11278 | 1.2677 | 100001 | 0.001 | 0 | 183 | 40.28 | 183 | 452.74 | 183 | -41.16 | 183 | -128.1
105001 | 0.096705 | 87.44 |  |  | 0.098123 | 1.0147 | 105001 | 0.001 | 0 | 184 | 35.044 | 184 | 362.38 | 184 | -30.72 | 184 | -118.16
110001 | 0.10308 | 87.44 |  |  | 0.09641 | 0.93526 | 110001 | 0.001 | 0 | 185 | 34.432 | 185 | 334.02 | 185 | -23.13 | 185 | -110.57
115001 | 0.10921 | 87.04 |  |  | 0.099971 | 0.91538 | 115001 | 0.001 | 0 | 186 | 35.704 | 186 | 326.92 | 186 | -19.04 | 186 | -106.08
120001 | 0.11376 | 86.89 |  |  | 0.10331 | 0.90815 | 120001 | 0.001 | 0 | 187 | 36.896 | 187 | 324.34 | 187 | -17.4 | 187 | -104.29