## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 14.8609 | -1.75 | 13.085 | A/V | 27.671 | 1.862 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 9.8825 | 0 | 665 | 0 | -0.19 | 0 | 1.56
51 | 14.9174 | -1.45 |  |  | 27.6738 | 1.8551 | 51 | 0.03 | 0 | 1 | 9.8835 | 1 | 662.55 | 1 | -0.6 | 1 | 0.85
75 | 14.648 | -5.2 | Vpp initial |  | 27.6458 | 1.8873 | 75 | 0.03 | 0 | 2 | 9.8735 | 2 | 674.05 | 2 | -0.92 | 2 | 4.28
101 | 14.4799 | -5.66 | 22.9175 | mV | 27.6528 | 1.9097 | 101 | 0.03 | 0 | 3 | 9.876 | 3 | 682.05 | 3 | -1.09 | 3 | 4.57
151 | 14.5415 | -9.13 |  |  | 27.6402 | 1.9008 | 151 | 0.03 | 0 | 4 | 9.8715 | 4 | 678.85 | 4 | -1.41 | 4 | 7.72
201 | 14.0369 | -10.94 | Offset |  | 27.5772 | 1.9646 | 201 | 0.03 | 0 | 5 | 9.849 | 5 | 701.65 | 5 | -1.63 | 5 | 9.31
251 | 13.769 | -13.48 | 0 |  | 27.552 | 2.001 | 251 | 0.03 | 0 | 6 | 9.84 | 6 | 714.65 | 6 | -1.83 | 6 | 11.65
301 | 13.2993 | -15.8 |  |  | 27.5002 | 2.0678 | 301 | 0.03 | 0 | 7 | 9.8215 | 7 | 738.5 | 7 | -2.08 | 7 | 13.72
351 | 12.9426 | -17.04 |  |  | 27.4512 | 2.121 | 351 | 0.03 | 0 | 8 | 9.804 | 8 | 757.5 | 8 | -2.21 | 8 | 14.83
401 | 12.5878 | -18.36 |  |  | 27.4106 | 2.1776 | 401 | 0.03 | 0 | 9 | 9.7895 | 9 | 777.7 | 9 | -2.13 | 9 | 16.23
451 | 12.2967 | -19.6 |  |  | 27.3672 | 2.2256 | 451 | 0.03 | 0 | 10 | 9.774 | 10 | 794.85 | 10 | -2.51 | 10 | 17.09
501 | 11.972 | -20.59 |  |  | 27.3168 | 2.2817 | 501 | 0.03 | 0 | 11 | 9.756 | 11 | 814.9 | 11 | -2.65 | 11 | 17.94
601 | 11.4844 | -22.28 |  |  | 27.2412 | 2.372 | 601 | 0.03 | 0 | 12 | 9.729 | 12 | 847.15 | 12 | -2.93 | 12 | 19.35
701 | 11.0098 | -23.39 |  |  | 27.1698 | 2.4678 | 701 | 0.03 | 0 | 13 | 9.7035 | 13 | 881.35 | 13 | -3.16 | 13 | 20.23
801 | 10.5405 | -24.64 |  |  | 27.0858 | 2.5697 | 801 | 0.03 | 0 | 14 | 9.6735 | 14 | 917.75 | 14 | -3.38 | 14 | 21.26
901 | 10.216 | -25.38 |  |  | 27.02 | 2.6449 | 901 | 0.03 | 0 | 15 | 9.65 | 15 | 944.6 | 15 | -3.53 | 15 | 21.85
1001 | 9.8931 | -26.29 |  |  | 26.9528 | 2.7244 | 1001 | 0.03 | 0 | 16 | 9.626 | 16 | 973 | 16 | -3.85 | 16 | 22.44
1101 | 9.6122 | -26.98 |  |  | 26.8968 | 2.7982 | 1101 | 0.03 | 0 | 17 | 9.606 | 17 | 999.35 | 17 | -4.01 | 17 | 22.97
1201 | 9.3554 | -27.65 |  |  | 26.8408 | 2.869 | 1201 | 0.03 | 0 | 18 | 9.586 | 18 | 1024.65 | 18 | -4.16 | 18 | 23.49
1301 | 9.1429 | -28.08 |  |  | 26.7904 | 2.9302 | 1301 | 0.03 | 0 | 19 | 9.568 | 19 | 1046.5 | 19 | -4.32 | 19 | 23.76
1401 | 8.9319 | -28.68 |  |  | 26.7386 | 2.9936 | 1401 | 0.03 | 0 | 20 | 9.5495 | 20 | 1069.15 | 20 | -4.48 | 20 | 24.2
1501 | 8.7448 | -29.14 |  |  | 26.6952 | 3.0527 | 1501 | 0.03 | 0 | 21 | 9.534 | 21 | 1090.25 | 21 | -4.62 | 21 | 24.52
1751 | 8.3176 | -30.26 |  |  | 26.586 | 3.1963 | 1751 | 0.03 | 0 | 22 | 9.495 | 22 | 1141.55 | 22 | -4.99 | 22 | 25.27
2001 | 7.9523 | -31.31 |  |  | 26.4992 | 3.3323 | 2001 | 0.03 | 0 | 23 | 9.464 | 23 | 1190.1 | 23 | -5.33 | 23 | 25.98
2251 | 7.6215 | -32.19 |  |  | 26.3998 | 3.4639 | 2251 | 0.03 | 0 | 24 | 9.4285 | 24 | 1237.1 | 24 | -5.66 | 24 | 26.53
2501 | 7.3464 | -32.92 |  |  | 26.3214 | 3.5829 | 2501 | 0.03 | 0 | 25 | 9.4005 | 25 | 1.2796 | 25 | -6.01 | 25 | 26.91
2751 | 7.0832 | -33.71 |  |  | 26.2332 | 3.7036 | 2751 | 0.03 | 0 | 26 | 9.369 | 26 | 1.3227 | 26 | -6.3 | 26 | 27.41
3001 | 6.8725 | -34.18 |  |  | 26.1646 | 3.8072 | 3001 | 0.03 | 0 | 27 | 9.3445 | 27 | 1.3597 | 27 | -6.63 | 27 | 27.55
3251 | 6.6304 | -34.7 |  |  | 26.0764 | 3.9329 | 3251 | 0.03 | 0 | 28 | 9.313 | 28 | 1.4046 | 28 | -6.9 | 28 | 27.8
3501 | 6.4599 | -35.23 |  |  | 26.019 | 4.0278 | 3501 | 0.03 | 0 | 29 | 9.2925 | 29 | 1.4385 | 29 | -7.21 | 29 | 28.02
3751 | 6.2757 | -35.65 |  |  | 25.9504 | 4.135 | 3751 | 0.03 | 0 | 30 | 9.268 | 30 | 1.4768 | 30 | -7.47 | 30 | 28.18
4001 | 6.086 | -36.15 |  |  | 25.8664 | 4.2501 | 4001 | 0.03 | 0 | 31 | 9.238 | 31 | 1.5179 | 31 | -7.85 | 31 | 28.3
4251 | 5.9644 | -36.72 |  |  | 25.8188 | 4.3288 | 4251 | 0.03 | 0 | 32 | 9.221 | 32 | 1.546 | 32 | -8.07 | 32 | 28.65
4501 | 5.8216 | -36.8 |  |  | 25.753 | 4.4237 | 4501 | 0.03 | 0 | 33 | 9.1975 | 33 | 1.5799 | 33 | -8.38 | 33 | 28.42
4751 | 5.6808 | -37.24 |  |  | 25.676 | 4.5198 | 4751 | 0.03 | 0 | 34 | 9.17 | 34 | 1.6142 | 34 | -8.65 | 34 | 28.59
5001 | 5.5757 | -37.46 |  |  | 25.6004 | 4.5914 | 5001 | 0.03 | 0 | 35 | 9.143 | 35 | 1.6398 | 35 | -8.93 | 35 | 28.53
5251 | 5.4707 | -37.75 |  |  | 25.5304 | 4.6668 | 5251 | 0.03 | 0 | 36 | 9.118 | 36 | 1.6667 | 36 | -9.11 | 36 | 28.64
5501 | 5.3489 | -37.93 |  |  | 25.4576 | 4.7594 | 5501 | 0.03 | 0 | 37 | 9.092 | 37 | 1.6998 | 37 | -9.43 | 37 | 28.5
5751 | 5.246 | -38.25 |  |  | 25.403 | 4.8423 | 5751 | 0.03 | 0 | 38 | 9.0725 | 38 | 1.7294 | 38 | -9.61 | 38 | 28.64
6001 | 5.1549 | -38.53 |  |  | 25.34 | 4.9157 | 6001 | 0.03 | 0 | 39 | 9.05 | 39 | 1.7556 | 39 | -9.87 | 39 | 28.66
6501 | 4.9992 | -38.95 |  |  | 25.2672 | 5.0543 | 6501 | 0.03 | 0 | 40 | 9.024 | 40 | 1.8051 | 40 | -10.12 | 40 | 28.83
7001 | 4.8355 | -39.45 |  |  | 25.1818 | 5.2077 | 7001 | 0.03 | 0 | 41 | 8.9935 | 41 | 1.8599 | 41 | -10.78 | 41 | 28.67
7501 | 4.6882 | -39.84 |  |  | 25.088 | 5.3514 | 7501 | 0.03 | 0 | 42 | 8.96 | 42 | 1.9112 | 42 | -11.08 | 42 | 28.76
8001 | 4.5684 | -40.17 | Temp center (deg) |  | 25.0306 | 5.479 | 8001 | 0.03 | 0 | 43 | 8.9395 | 43 | 1.9568 | 43 | -11.71 | 43 | 28.46
8501 | 4.431 | -40.64 | 30.1 |  | 24.9578 | 5.6325 | 8501 | 0.03 | 0 | 44 | 8.9135 | 44 | 2.0116 | 44 | -12.11 | 44 | 28.53
9001 | 4.3325 | -41.15 |  |  | 24.8906 | 5.745 | 9001 | 0.03 | 0 | 45 | 8.8895 | 45 | 2.0518 | 45 | -12.75 | 45 | 28.4
9501 | 4.2319 | -41.45 |  |  | 24.8388 | 5.8694 | 9501 | 0.03 | 0 | 46 | 8.871 | 46 | 2.0962 | 46 | -13.02 | 46 | 28.43
10001 | 4.1912 | -41.78 |  |  | 6.58 | 1.57 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 2.35 | 47 | 560.7 | 47 | -13.31 | 47 | 28.47
12501 | 3.7738 | -43.6 |  |  | 6.4926 | 1.7205 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 2.3188 | 48 | 614.45 | 48 | -15.6 | 48 | 28
15001 | 3.451 | -44.88 |  |  | 6.4697 | 1.8747 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 2.3106 | 49 | 669.55 | 49 | -17.88 | 49 | 27
17501 | 3.1893 | -46.35 |  |  | 6.4215 | 2.0135 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 2.2934 | 50 | 719.1 | 50 | -20.38 | 50 | 25.97
20001 | 2.9514 | -47.39 |  |  | 6.3818 | 2.1623 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 2.2792 | 51 | 772.25 | 51 | -22.94 | 51 | 24.45
25001 | 2.6173 | -49.33 |  |  | 6.328 | 2.4178 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 2.26 | 52 | 863.5 | 52 | -27.52 | 52 | 21.81
30001 | 2.3645 | -50.45 |  |  | 6.2804 | 2.6561 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 2.243 | 53 | 948.6 | 53 | -31.77 | 53 | 18.68
35001 | 2.1668 | -51.52 |  |  | 6.2306 | 2.8755 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 2.2252 | 54 | 1026.95 | 54 | -36.6 | 54 | 14.92
40001 | 2.006 | -52.52 |  |  | 2.291 | 1.1421 | 40001 | 0.003 | 0 | 55 | 818.2 | 55 | 407.88 | 55 | -41.65 | 55 | 10.87
45001 | 1.8721 | -53.41 |  |  | 2.2616 | 1.208 | 45001 | 0.003 | 0 | 56 | 807.7 | 56 | 431.44 | 56 | -46.86 | 56 | 6.55
50001 | 1.7556 | -59 |  |  | 2.2617 | 1.2883 | 50001 | 0.003 | 0 | 57 | 807.75 | 57 | 460.1 | 57 | -52.01 | 57 | 6.99
55001 | 1.6558 | -55.63 |  |  | 2.2103 | 1.3349 | 55001 | 0.003 | 0 | 58 | 789.4 | 58 | 476.76 | 58 | -57.22 | 58 | -1.59
60001 | 1.5674 | -55.62 |  |  | 2.1921 | 1.3986 | 60001 | 0.003 | 0 | 59 | 782.9 | 59 | 499.5 | 59 | -62.93 | 59 | -7.31
65001 | 1.4881 | -56.34 |  |  | 2.1349 | 1.4346 | 65001 | 0.003 | 0 | 60 | 762.45 | 60 | 512.35 | 60 | -68.86 | 60 | -12.52
70001 | 1.4187 | -56.59 |  |  | 2.066 | 1.4563 | 70001 | 0.003 | 0 | 61 | 737.85 | 61 | 520.1 | 61 | -74.61 | 61 | -18.02
75001 | 1.3526 | -57.72 |  |  | 1.9688 | 1.4556 | 75001 | 0.003 | 0 | 62 | 703.15 | 62 | 519.85 | 62 | -80.94 | 62 | -23.22
80001 | 1.2848 | -58.38 |  |  | 1.8494 | 1.4395 | 80001 | 0.003 | 0 | 63 | 660.5 | 63 | 514.1 | 63 | -86.45 | 63 | -28.07
85001 | 1.2398 | -59.16 |  |  | 1.7053 | 1.3755 | 85001 | 0.003 | 0 | 64 | 609.05 | 64 | 491.26 | 64 | -91.3 | 64 | -32.14
90001 | 1.1835 | -59.62 |  |  | 1.5438 | 1.3045 | 90001 | 0.003 | 0 | 65 | 551.35 | 65 | 465.88 | 65 | -93.74 | 65 | -34.12
95001 | 1.135 | -60.13 |  |  | 1.4161 | 1.2477 | 95001 | 0.003 | 0 | 66 | 505.75 | 66 | 445.6 | 66 | -93.18 | 66 | -33.05
100001 | 1.1019 | -60.92 |  |  | 1.4137 | 1.283 | 100001 | 0.003 | 0 | 67 | 504.9 | 67 | 458.22 | 67 | -90.91 | 67 | -29.99
105001 | 1.0515 | -61.32 |  |  | 1.491 | 1.4179 | 105001 | 0.003 | 0 | 68 | 532.5 | 68 | 506.4 | 68 | -90.84 | 68 | -29.52
110001 | 1.0169 | -61.97 |  |  | 1.6072 | 1.5805 | 110001 | 0.003 | 0 | 69 | 574 | 69 | 564.45 | 69 | -94.64 | 69 | -32.67
115001 | 0.97643 | -62.53 |  |  | 1.6701 | 1.7104 | 115001 | 0.003 | 0 | 70 | 596.45 | 70 | 610.85 | 70 | -100.97 | 70 | -38.44
120001 | 0.93342 | -63.15 |  |  | 1.6782 | 1.7979 | 120001 | 0.003 | 0 | 71 | 599.35 | 71 | 642.1 | 71 | -107.99 | 71 | -44.84