## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.046722 | -0.74 | 0.374 | A | 0.084851 | 1.8161 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 30.304 | 0 | 648.6 | 0 | -0.69 | 0 | 0.05 | 0 | 0.53921
51 | 0.047288 | -0.42 |  |  | 0.085971 | 1.818 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 30.704 | 1 | 649.3 | 1 | -0.66 | 1 | -0.24 | 1 | 0.5392
75 | 0.046553 | -1.45 | MPP |  | 0.0847 | 1.8194 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 30.25 | 2 | 649.8 | 2 | -1.83 | 2 | -0.38 | 2 | 0.53922
101 | 0.047173 | -1.02 | 437 | mV | 0.086072 | 1.8246 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 30.74 | 3 | 651.65 | 3 | -1.98 | 3 | -0.96 | 3 | 0.53924
151 | 0.047211 | -2.68 |  |  | 0.085646 | 1.8141 | 151 | 0.002 | 0 | 4 | 30.588 | 4 | 647.9 | 4 | -2.93 | 4 | -0.25 | 4 | 0.53925
201 | 0.046756 | -3.37 |  |  | 0.085025 | 1.8185 | 201 | 0.002 | 0 | 5 | 30.366 | 5 | 649.45 | 5 | -3.77 | 5 | -0.4 | 5 | 0.53925
251 | 0.04692 | -4.7 |  |  | 0.085579 | 1.8239 | 251 | 0.002 | 0 | 6 | 30.564 | 6 | 651.4 | 6 | -5.06 | 6 | -0.36 | 6 | 0.53925
301 | 0.046864 | -5.56 |  |  | 0.085568 | 1.8259 | 301 | 0.002 | 0 | 7 | 30.56 | 7 | 652.1 | 7 | -5.98 | 7 | -0.42 | 7 | 0.53926
351 | 0.047187 | -6.14 |  |  | 0.086038 | 1.8234 | 351 | 0.002 | 0 | 8 | 30.728 | 8 | 651.2 | 8 | -6.61 | 8 | -0.47 | 8 | 0.53926
401 | 0.046893 | -7.13 |  |  | 0.085798 | 1.8297 | 401 | 0.002 | 0 | 9 | 30.642 | 9 | 653.45 | 9 | -7.29 | 9 | -0.16 | 9 | 0.53924
451 | 0.046715 | -8.35 |  |  | 0.085898 | 1.8388 | 451 | 0.002 | 0 | 10 | 30.678 | 10 | 656.7 | 10 | -8.8 | 10 | -0.45 | 10 | 0.53927
501 | 0.046432 | -8.68 |  |  | 0.085708 | 1.8459 | 501 | 0.002 | 0 | 11 | 30.61 | 11 | 659.25 | 11 | -9.85 | 11 | -1.17 | 11 | 0.53925
551 | 0.045919 | -10.19 |  |  | 0.084504 | 1.8403 | 551 | 0.002 | 0 | 12 | 30.18 | 12 | 657.25 | 12 | -11.19 | 12 | -1 | 12 | 0.53925
601 | 0.045943 | -10.39 |  |  | 0.084504 | 1.8393 | 601 | 0.002 | 0 | 13 | 30.18 | 13 | 656.9 | 13 | -11.74 | 13 | -1.35 | 13 | 0.53926
651 | 0.04558 | -11.3 |  |  | 0.083933 | 1.8414 | 651 | 0.002 | 0 | 14 | 29.976 | 14 | 657.65 | 14 | -13.06 | 14 | -1.76 | 14 | 0.53929
701 | 0.044994 | -12.53 |  |  | 0.08265 | 1.8369 | 701 | 0.002 | 0 | 15 | 29.518 | 15 | 656.05 | 15 | -14.25 | 15 | -1.72 | 15 | 0.5393
751 | 0.045098 | -12.94 |  |  | 0.082438 | 1.828 | 751 | 0.002 | 0 | 16 | 29.442 | 16 | 652.85 | 16 | -15.04 | 16 | -2.1 | 16 | 0.53928
801 | 0.044916 | -14.19 |  |  | 0.081452 | 1.8134 | 801 | 0.002 | 0 | 17 | 29.09 | 17 | 647.65 | 17 | -15.88 | 17 | -1.69 | 17 | 0.5393
851 | 0.044403 | -14.67 |  |  | 0.080875 | 1.8214 | 851 | 0.002 | 0 | 18 | 28.884 | 18 | 650.5 | 18 | -16.75 | 18 | -2.08 | 18 | 0.53929
901 | 0.043916 | -15.23 |  |  | 0.07989 | 1.8192 | 901 | 0.002 | 0 | 19 | 28.532 | 19 | 649.7 | 19 | -17.31 | 19 | -2.08 | 19 | 0.53924 | 0.000268
951 | 0.043603 | -16.19 |  |  | 0.079156 | 1.8154 | 951 | 0.002 | 0 | 20 | 28.27 | 20 | 648.35 | 20 | -18.19 | 20 | -2 | 20 | 0.53929
1001 | 0.043508 | -16.8 |  |  | 0.078904 | 1.8136 | 1001 | 0.002 | 0 | 21 | 28.18 | 21 | 647.7 | 21 | -19.05 | 21 | -2.25 | 21 | 0.53926
1201 | 0.041734 | -19.45 |  |  | 0.075225 | 1.8025 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 26.866 | 22 | 643.75 | 22 | -21.58 | 22 | -2.13 | 22 | 0.5393
1251 | 0.041118 | -19.89 |  |  | 0.074133 | 1.8029 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 26.476 | 23 | 643.9 | 23 | -22.15 | 23 | -2.26 | 23 | 0.53931
1301 | 0.040849 | -20.49 |  |  | 0.073573 | 1.8011 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 26.276 | 24 | 643.25 | 24 | -22.62 | 24 | -2.13 | 24 | 0.53932
1401 | 0.040159 | -21.66 |  |  | 0.072307 | 1.8005 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 25.824 | 25 | 643.05 | 25 | -23.89 | 25 | -2.23 | 25 | 0.53932
1501 | 0.039255 | -22.75 |  |  | 0.07051 | 1.7962 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 25.182 | 26 | 641.5 | 26 | -24.84 | 26 | -2.09 | 26 | 0.53934
1751 | 0.037342 | -24.6 |  |  | 0.06711 | 1.7972 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 23.968 | 27 | 641.85 | 27 | -26.83 | 27 | -2.23 | 27 | 0.53933
2001 | 0.035244 | -26.31 |  |  | 0.063291 | 1.7958 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 22.604 | 28 | 641.35 | 28 | -28.62 | 28 | -2.31 | 28 | 0.53934
2251 | 0.0328 | -27.38 |  |  | 0.059058 | 1.8005 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 21.092 | 29 | 643.05 | 29 | -29.69 | 29 | -2.31 | 29 | 0.53935
2501 | 0.031481 | -28.46 |  |  | 0.056554 | 1.7965 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 20.198 | 30 | 641.6 | 30 | -30.99 | 30 | -2.53 | 30 | 0.53936
2751 | 0.029703 | -28.45 |  |  | 0.053382 | 1.7972 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 19.065 | 31 | 641.85 | 31 | -30.93 | 31 | -2.48 | 31 | 0.53935
3001 | 0.027904 | -29.52 |  |  | 0.050277 | 1.8018 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 17.956 | 32 | 643.5 | 32 | -31.92 | 32 | -2.4 | 32 | 0.53936
3251 | 0.026519 | -28.95 |  |  | 0.047785 | 1.8019 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 17.066 | 33 | 643.55 | 33 | -31.84 | 33 | -2.89 | 33 | 0.53938
3501 | 0.025248 | -28.52 |  |  | 0.045394 | 1.7979 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 16.212 | 34 | 642.1 | 34 | -31.46 | 34 | -2.94 | 34 | 0.53934
3751 | 0.024111 | -27.76 |  |  | 0.043473 | 1.8031 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 15.526 | 35 | 643.95 | 35 | -30.72 | 35 | -2.96 | 35 | 0.53933
4001 | 0.022953 | -26.81 |  |  | 0.041373 | 1.8025 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 14.776 | 36 | 643.75 | 36 | -30.16 | 36 | -3.35 | 36 | 0.53935
4251 | 0.022213 | -26.35 |  |  | 0.040085 | 1.8046 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 14.316 | 37 | 644.5 | 37 | -29.51 | 37 | -3.16 | 37 | 0.53936
4501 | 0.021006 | -25 |  |  | 0.038046 | 1.8112 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 13.588 | 38 | 646.85 | 38 | -28.49 | 38 | -3.49 | 38 | 0.53934
4751 | 0.020462 | -23.56 |  |  | 0.036977 | 1.8071 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 13.206 | 39 | 645.4 | 39 | -26.98 | 39 | -3.42 | 39 | 0.53937
5001 | 0.019675 | -22.3 |  |  | 0.03563 | 1.8109 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 12.725 | 40 | 646.75 | 40 | -26.04 | 40 | -3.74 | 40 | 0.53938
5501 | 0.01843 | -19.08 |  |  | 0.03339 | 1.8117 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 11.925 | 41 | 647.05 | 41 | -23.28 | 41 | -4.2 | 41 | 0.5394
6001 | 0.017431 | -15.91 |  |  | 0.031724 | 1.82 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 11.33 | 42 | 650 | 42 | -20.65 | 42 | -4.74 | 42 | 0.53935
7001 | 0.016251 | -7.58 | Temp center (deg) |  | 0.029613 | 1.8222 | 7001 | 0.002 | 0 | 43 | 10.576 | 43 | 650.8 | 43 | -13.05 | 43 | -5.47 | 43 | 0.53936
8001 | 0.01586 | -0.57 | 60.2 |  | 0.028879 | 1.8208 | 8001 | 0.002 | 0 | 44 | 10.314 | 44 | 650.3 | 44 | -6.86 | 44 | -6.29 | 44 | 0.5394
9001 | 0.015605 | 5.28 |  |  | 0.028476 | 1.8248 | 9001 | 0.002 | 0 | 45 | 10.17 | 45 | 651.7 | 45 | -1.89 | 45 | -7.17 | 45 | 0.53939
10001 | 0.016097 | 13.23 |  |  | 0.029226 | 1.8157 | 10001 | 0.002 | 0 | 46 | 10.438 | 46 | 648.45 | 46 | 5.42 | 46 | -7.81 | 46 | 0.53938
12501 | 0.017261 | 25.33 |  |  | 0.031354 | 1.8165 | 12501 | 0.002 | 0 | 47 | 11.198 | 47 | 648.75 | 47 | 15.7 | 47 | -9.63 | 47 | 0.53941
15001 | 0.019302 | 32.08 |  |  | 0.034754 | 1.8005 | 15001 | 0.002 | 0 | 48 | 12.412 | 48 | 643.05 | 48 | 20.45 | 48 | -11.63 | 48 | 0.53939
17501 | 0.021561 | 37.94 |  |  | 0.039222 | 1.8192 | 17501 | 0.002 | 0 | 49 | 14.008 | 49 | 649.7 | 49 | 23.91 | 49 | -14.03 | 49 | 0.53939
20001 | 0.023766 | 42.03 |  |  | 0.042801 | 1.801 | 20001 | 0.002 | 0 | 50 | 15.286 | 50 | 643.2 | 50 | 27.27 | 50 | -14.76 | 50 | 0.53943
25001 | 0.027877 | 46.85 |  |  | 0.05014 | 1.7986 | 25001 | 0.002 | 0 | 51 | 17.907 | 51 | 642.35 | 51 | 28.38 | 51 | -18.47 | 51 | 0.53943
27501 | 0.029538 | 47.63 |  |  | 0.052808 | 1.7878 | 27501 | 0.002 | 0 | 52 | 18.86 | 52 | 638.5 | 52 | 26.55 | 52 | -21.08 | 52 | 0.53944
30001 | 0.031604 | 49.51 |  |  | 0.057033 | 1.8046 | 30001 | 0.002 | 0 | 53 | 20.369 | 53 | 644.5 | 53 | 27.05 | 53 | -22.46 | 53 | 0.53941
32501 | 0.033399 | 49.94 |  |  | 0.059875 | 1.7927 | 32501 | 0.002 | 0 | 54 | 21.384 | 54 | 640.25 | 54 | 26.47 | 54 | -23.47 | 54 | 0.53942
35001 | 0.035212 | 51.17 |  |  | 0.063736 | 1.8101 | 35001 | 0.002 | 0 | 55 | 22.763 | 55 | 646.45 | 55 | 26.04 | 55 | -25.13 | 55 | 0.53942
37501 | 0.037045 | 51.69 |  |  | 0.066892 | 1.8057 | 37501 | 0.002 | 0 | 56 | 23.89 | 56 | 644.9 | 56 | 24.91 | 56 | -26.78 | 56 | 0.53939
40001 | 0.038005 | 52.34 |  |  | 0.068312 | 1.7975 | 40001 | 0.002 | 0 | 57 | 24.397 | 57 | 641.95 | 57 | 23.94 | 57 | -28.4 | 57 | 0.53939
42501 | 0.040121 | 52.77 |  |  | 0.072352 | 1.8033 | 42501 | 0.002 | 0 | 58 | 25.84 | 58 | 644.05 | 58 | 23.74 | 58 | -29.03 | 58 | 0.53946
45001 | 0.041481 | 52.79 |  |  | 0.074329 | 1.7919 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 26.546 | 59 | 639.95 | 59 | 21.77 | 59 | -31.02 | 59 | 0.53947
47501 | 0.043161 | 50.76 |  |  | 0.078758 | 1.8248 | 47501 | 0.002 | 0 | 60 | 28.128 | 60 | 651.7 | 60 | 20.87 | 60 | -29.89 | 60 | 0.53946
50001 | 0.044605 | 49.16 |  |  | 0.081642 | 1.8304 | 50001 | 0.002 | 0 | 61 | 29.158 | 61 | 653.7 | 61 | 19.97 | 61 | -29.19 | 61 | 0.53944