## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 0.13461 | -3.65 | 13.085 | A/V | 0.55678 | 4.1362 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 198.85 | 0 | 1.4772 | 0 | -1.57 | 0 | 2.08 | 0 | 0.61929
10 | 0.13333 | -4.45 |  |  | 0.55577 | 4.1684 | 10 | 0.005 | 0 | 1 | 198.49 | 1 | 1.4887 | 1 | -3.33 | 1 | 1.12 | 1 | 0.61953
15 | 0.13383 | -6.66 | Vpp initial |  | 0.54807 | 4.0953 | 15 | 0.005 | 0 | 2 | 195.74 | 2 | 1.4626 | 2 | -5.46 | 2 | 1.2 | 2 | 0.61969
20 | 0.13221 | -9.21 | 0.56243 | mV | 0.54118 | 4.0933 | 20 | 0.005 | 0 | 3 | 193.28 | 3 | 1.4619 | 3 | -8.21 | 3 | 1 | 3 | 0.6196
25 | 0.12982 | -12.06 |  |  | 0.20864 | 1.6072 | 25 | 0.002 | 0 | 4 | 74.515 | 4 | 574 | 4 | -10.69 | 4 | 1.37 | 4 | 0.61942
30 | 0.12746 | -14.84 | Offset |  | 0.20625 | 1.6181 | 30 | 0.002 | 0 | 5 | 73.66 | 5 | 577.9 | 5 | -13.73 | 5 | 1.11 | 5 | 0.61958
35 | 0.12865 | -15.3 | 0 |  | 0.20817 | 1.6181 | 35 | 0.002 | 0 | 6 | 74.345 | 6 | 577.9 | 6 | -14.2 | 6 | 1.1 | 6 | 0.61967
40 | 0.12702 | -18.04 |  |  | 0.20605 | 1.6222 | 40 | 0.002 | 0 | 7 | 73.59 | 7 | 579.35 | 7 | -16.8 | 7 | 1.24 | 7 | 0.61946
45 | 0.12464 | -19.69 |  |  | 0.20254 | 1.625 | 45 | 0.002 | 0 | 8 | 72.335 | 8 | 580.35 | 8 | -18.17 | 8 | 1.52 | 8 | 0.6196
51 | 0.12259 | -23.2 |  |  | 0.20003 | 1.6317 | 51 | 0.002 | 0 | 9 | 71.44 | 9 | 582.75 | 9 | -21.54 | 9 | 1.66 | 9 | 0.61956
55 | 0.11971 | -24.87 |  |  | 0.19643 | 1.6409 | 55 | 0.002 | 0 | 10 | 70.155 | 10 | 586.05 | 10 | -23.17 | 10 | 1.7 | 10 | 0.61957
61 | 0.11811 | -26.96 |  |  | 0.19396 | 1.6422 | 61 | 0.002 | 0 | 11 | 69.27 | 11 | 586.5 | 11 | -25.22 | 11 | 1.74 | 11 | 0.61957
65 | 0.11583 | -28.05 |  |  | 0.19062 | 1.6457 | 65 | 0.002 | 0 | 12 | 68.08 | 12 | 587.75 | 12 | -26.24 | 12 | 1.81 | 12 | 0.61953
71 | 0.11271 | -30.59 |  |  | 0.18616 | 1.6517 | 71 | 0.002 | 0 | 13 | 66.485 | 13 | 589.9 | 13 | -28.88 | 13 | 1.71 | 13 | 0.61948
75 | 0.1112 | -32.23 |  |  | 0.18425 | 1.6569 | 75 | 0.002 | 0 | 14 | 65.805 | 14 | 591.75 | 14 | -30.24 | 14 | 1.99 | 14 | 0.61952
81 | 0.10883 | -33.74 |  |  | 0.18053 | 1.6589 | 81 | 0.002 | 0 | 15 | 64.475 | 15 | 592.45 | 15 | -31.88 | 15 | 1.86 | 15 | 0.61941
85 | 0.1083 | -34.86 |  |  | 0.17991 | 1.6612 | 85 | 0.002 | 0 | 16 | 64.255 | 16 | 593.3 | 16 | -32.83 | 16 | 2.03 | 16 | 0.61958
91 | 0.10437 | -36.54 |  |  | 0.17438 | 1.6709 | 91 | 0.002 | 0 | 17 | 62.28 | 17 | 596.75 | 17 | -34.57 | 17 | 1.97 | 17 | 0.61949
95 | 0.10293 | -37.83 |  |  | 0.17164 | 1.6675 | 95 | 0.002 | 0 | 18 | 61.3 | 18 | 595.55 | 18 | -35.9 | 18 | 1.93 | 18 | 0.61945
101 | 0.10043 | -38.93 |  |  | 0.1672 | 1.6649 | 101 | 0.002 | 0 | 19 | 59.715 | 19 | 594.6 | 19 | -37.65 | 19 | 1.28 | 19 | 0.61945
105 | 0.098164 | -40.37 |  |  | 0.16544 | 1.6853 | 105 | 0.002 | 0 | 20 | 59.085 | 20 | 601.9 | 20 | -38.26 | 20 | 2.11 | 20 | 0.61947
110 | 0.096349 | -41.07 |  |  | 0.16183 | 1.6796 | 110 | 0.002 | 0 | 21 | 57.795 | 21 | 599.85 | 21 | -39.16 | 21 | 1.91 | 21 | 0.61954
115 | 0.093944 | -42.24 |  |  | 0.15833 | 1.6853 | 115 | 0.002 | 0 | 22 | 56.545 | 22 | 601.9 | 22 | -40.6 | 22 | 1.64 | 22 | 0.61953
121 | 0.091375 | -43.94 |  |  | 0.1547 | 1.693 | 121 | 0.002 | 0 | 23 | 55.25 | 23 | 604.65 | 23 | -42.25 | 23 | 1.69 | 23 | 0.6195
125 | 0.090239 | -44.98 |  |  | 0.1526 | 1.6911 | 125 | 0.002 | 0 | 24 | 54.5 | 24 | 603.95 | 24 | -43.14 | 24 | 1.84 | 24 | 0.61947
131 | 0.087636 | -45.89 |  |  | 0.14846 | 1.694 | 131 | 0.002 | 0 | 25 | 53.02 | 25 | 605 | 25 | -44.19 | 25 | 1.7 | 25 | 0.61945
135 | 0.085558 | -46.48 |  |  | 0.14547 | 1.7003 | 135 | 0.002 | 0 | 26 | 51.955 | 26 | 607.25 | 26 | -44.85 | 26 | 1.63 | 26 | 0.61944
141 | 0.083314 | -47.38 |  |  | 0.14169 | 1.7007 | 141 | 0.002 | 0 | 27 | 50.605 | 27 | 607.4 | 27 | -45.77 | 27 | 1.61 | 27 | 0.61952
145 | 0.082653 | -47.9 |  |  | 0.14081 | 1.7037 | 145 | 0.002 | 0 | 28 | 50.29 | 28 | 608.45 | 28 | -46.39 | 28 | 1.51 | 28 | 0.61941
151 | 0.080121 | -50.13 |  |  | 0.13747 | 1.7158 | 151 | 0.002 | 0 | 29 | 49.098 | 29 | 612.8 | 29 | -48.21 | 29 | 1.92 | 29 | 0.61944
155 | 0.07893 | -49.87 |  |  | 0.13471 | 1.7067 | 155 | 0.002 | 0 | 30 | 48.112 | 30 | 609.55 | 30 | -48.44 | 30 | 1.43 | 30 | 0.61938
161 | 0.077068 | -50.58 |  |  | 0.13187 | 1.7111 | 161 | 0.002 | 0 | 31 | 47.096 | 31 | 611.1 | 31 | -49.23 | 31 | 1.35 | 31 | 0.61944
165 | 0.075713 | -51.09 |  |  | 0.12967 | 1.7126 | 165 | 0.002 | 0 | 32 | 46.31 | 32 | 611.65 | 32 | -49.7 | 32 | 1.39 | 32 | 0.61943
171 | 0.074049 | -51.69 |  |  | 0.12683 | 1.7128 | 171 | 0.002 | 0 | 33 | 45.296 | 33 | 611.7 | 33 | -50.55 | 33 | 1.14 | 33 | 0.6193
175 | 0.073061 | -52.52 |  |  | 0.12541 | 1.7165 | 175 | 0.002 | 0 | 34 | 44.79 | 34 | 613.05 | 34 | -51.32 | 34 | 1.2 | 34 | 0.61939
201 | 0.066195 | -54.97 |  |  | 0.11471 | 1.7329 | 201 | 0.002 | 0 | 35 | 40.968 | 35 | 618.9 | 35 | -53.98 | 35 | 0.99 | 35 | 0.61942
225 | 0.060452 | -56.97 |  |  | 0.10445 | 1.7277 | 225 | 0.002 | 0 | 36 | 37.302 | 36 | 617.05 | 36 | -56.43 | 36 | 0.54 | 36 | 0.61948
251 | 0.055307 | -58.7 |  |  | 0.095665 | 1.7297 | 251 | 0.002 | 0 | 37 | 34.166 | 37 | 617.75 | 37 | -58.19 | 37 | 0.51 | 37 | 0.61937
275 | 0.051471 | -59.88 |  |  | 0.089225 | 1.7335 | 275 | 0.002 | 0 | 38 | 31.866 | 38 | 619.1 | 38 | -59.64 | 38 | 0.24 | 38 | 0.61945
301 | 0.047167 | -60.42 |  |  | 0.08171 | 1.7324 | 301 | 0.002 | 0 | 39 | 29.182 | 39 | 618.7 | 39 | -60.58 | 39 | -0.16 | 39 | 0.61944
351 | 0.041533 | -62.22 | Temp center (deg) |  | 0.072055 | 1.7349 | 351 | 0.002 | 0 | 40 | 25.734 | 40 | 619.6 | 40 | -62.64 | 40 | -0.42 | 40 | 0.61946
401 | 0.037057 | -62.3 | 30 |  | 0.064098 | 1.7297 | 401 | 0.002 | 0 | 41 | 22.892 | 41 | 617.75 | 41 | -63.09 | 41 | -0.79 | 41 | 0.61934
451 | 0.033122 | -63 |  |  | 0.057473 | 1.7352 | 451 | 0.002 | 0 | 42 | 20.526 | 42 | 619.7 | 42 | -63.91 | 42 | -0.91 | 42 | 0.61942
501 | 0.030196 | -62.9 |  |  | 0.052332 | 1.7331 | 501 | 0.002 | 0 | 43 | 18.69 | 43 | 618.95 | 43 | -63.77 | 43 | -0.87 | 43 | 0.61943
551 | 0.027919 | -62.15 |  |  | 0.048096 | 1.7227 | 551 | 0.002 | 0 | 44 | 17.177 | 44 | 615.25 | 44 | -63.51 | 44 | -1.36 | 44 | 0.61936
601 | 0.025506 | -61.96 |  |  | 0.044386 | 1.7402 | 601 | 0.002 | 0 | 45 | 15.852 | 45 | 621.5 | 45 | -62.97 | 45 | -1.01 | 45 | 0.61939
651 | 0.023449 | -60.42 |  |  | 0.04034 | 1.7203 | 651 | 0.002 | 0 | 46 | 14.407 | 46 | 614.4 | 46 | -61.9 | 46 | -1.48 | 46 | 0.61943
701 | 0.022165 | -61.42 |  |  | 0.038248 | 1.7256 | 701 | 0.002 | 0 | 47 | 13.66 | 47 | 616.3 | 47 | -62.91 | 47 | -1.49 | 47 | 0.61941
801 | 0.019641 | -58.3 |  |  | 0.033589 | 1.7101 | 801 | 0.002 | 0 | 48 | 11.996 | 48 | 610.75 | 48 | -60.34 | 48 | -2.04 | 48 | 0.61935
901 | 0.017599 | -58.07 |  |  | 0.030187 | 1.7153 | 901 | 0.002 | 0 | 49 | 10.781 | 49 | 612.6 | 49 | -59.7 | 49 | -1.63 | 49 | 0.61933
1001 | 0.016071 | -54.64 |  |  | 0.027457 | 1.7084 | 1001 | 0.002 | 0 | 50 | 9.806 | 50 | 610.15 | 50 | -56.77 | 50 | -2.13 | 50 | 0.6194
1251 | 0.013774 | -50.28 |  |  | 0.023318 | 1.6929 | 1251 | 0.002 | 0 | 51 | 8.328 | 51 | 604.6 | 51 | -52.68 | 51 | -2.4 | 51 | 0.61939
1401 | 0.012173 | -45.45 |  |  | 0.020609 | 1.693 | 1401 | 0.002 | 0 | 52 | 7.3605 | 52 | 604.65 | 52 | -47.09 | 52 | -1.64 | 52 | 0.61928
1501 | 0.011465 | -43.76 |  |  | 0.019585 | 1.7083 | 1501 | 0.002 | 0 | 53 | 6.9945 | 53 | 610.1 | 53 | -46.33 | 53 | -2.57 | 53 | 0.61936
1751 | 0.01033 | -36.93 |  |  | 0.017779 | 1.721 | 1751 | 0.002 | 0 | 54 | 6.3495 | 54 | 614.65 | 54 | -41.58 | 54 | -4.65 | 54 | 0.61942
2001 | 0.0097364 | -33.75 |  |  | 0.016549 | 1.6997 | 2001 | 0.002 | 0 | 55 | 5.9105 | 55 | 607.05 | 55 | -36.2 | 55 | -2.45 | 55 | 0.61931
2251 | 0.0090678 | -23.7 |  |  | 0.015361 | 1.694 | 2251 | 0.002 | 0 | 56 | 5.486 | 56 | 605 | 56 | -26.83 | 56 | -3.13 | 56 | 0.61937
2501 | 0.0085589 | -22.18 |  |  | 0.014368 | 1.6787 | 2501 | 0.002 | 0 | 57 | 5.1315 | 57 | 599.55 | 57 | -26.01 | 57 | -3.83 | 57 | 0.61933
2751 | 0.0082424 | -16.92 |  |  | 0.014241 | 1.7277 | 2751 | 0.002 | 0 | 58 | 5.086 | 58 | 617.05 | 58 | -20 | 58 | -3.08 | 58 | 0.61933
3001 | 0.0081624 | -11.55 |  |  | 0.013933 | 1.707 | 3001 | 0.002 | 0 | 59 | 4.9762 | 59 | 609.65 | 59 | -15.79 | 59 | -4.24 | 59 | 0.61935
3251 | 0.0081874 | -7.32 |  |  | 0.013994 | 1.7093 | 3251 | 0.002 | 0 | 60 | 4.998 | 60 | 610.45 | 60 | -12.02 | 60 | -4.7 | 60 | 0.61934
3501 | 0.0080292 | -3.25 |  |  | 0.013694 | 1.7055 | 3501 | 0.002 | 0 | 61 | 4.8906 | 61 | 609.1 | 61 | -8.63 | 61 | -5.38 | 61 | 0.61929
3751 | 0.0081914 | 0.27 |  |  | 0.013996 | 1.7086 | 3751 | 0.002 | 0 | 62 | 4.9984 | 62 | 610.2 | 62 | -4.25 | 62 | -4.52 | 62 | 0.6193
4001 | 0.0079006 | 5.2 |  |  | 0.013439 | 1.701 | 4001 | 0.002 | 0 | 63 | 4.7996 | 63 | 607.5 | 63 | -0.8 | 63 | -6 | 63 | 0.61933
4251 | 0.0080912 | 7.47 |  |  | 0.013855 | 1.7123 | 4251 | 0.002 | 0 | 64 | 4.9482 | 64 | 611.55 | 64 | 2.03 | 64 | -5.44 | 64 | 0.6193
4501 | 0.0083362 | 11.2 |  |  | 0.014169 | 1.6997 | 4501 | 0.002 | 0 | 65 | 5.0605 | 65 | 607.05 | 65 | 4.66 | 65 | -6.54 | 65 | 0.61909
4751 | 0.0082555 | 13.98 |  |  | 0.014098 | 1.7077 | 4751 | 0.002 | 0 | 66 | 5.035 | 66 | 609.9 | 66 | 7.42 | 66 | -6.56 | 66 | 0.61908
5001 | 0.0083285 | 13.76 |  |  | 0.014084 | 1.6911 | 5001 | 0.002 | 0 | 67 | 5.03 | 67 | 603.95 | 67 | 6.81 | 67 | -6.95 | 67 | 0.61917
5251 | 0.0085956 | 18.77 |  |  | 0.014592 | 1.6976 | 5251 | 0.002 | 0 | 68 | 5.2115 | 68 | 606.3 | 68 | 11.55 | 68 | -7.22 | 68 | 0.61923
5501 | 0.0089551 | 21.85 |  |  | 0.015106 | 1.6869 | 5501 | 0.002 | 0 | 69 | 5.395 | 69 | 602.45 | 69 | 14.49 | 69 | -7.36 | 69 | 0.61906
5751 | 0.0089423 | 23.77 |  |  | 0.015056 | 1.6836 | 5751 | 0.002 | 0 | 70 | 5.377 | 70 | 601.3 | 70 | 16.3 | 70 | -7.47 | 70 | 0.61913
6001 | 0.0087042 | 27.63 |  |  | 0.014736 | 1.693 | 6001 | 0.002 | 0 | 71 | 5.263 | 71 | 604.65 | 71 | 19.86 | 71 | -7.77 | 71 | 0.61915
6501 | 0.0094137 | 29.65 |  |  | 0.015869 | 1.6857 | 6501 | 0.002 | 0 | 72 | 5.6675 | 72 | 602.05 | 72 | 21.77 | 72 | -7.88 | 72 | 0.61916
7001 | 0.00997 | 32.23 |  |  | 0.016733 | 1.6783 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 5.976 | 73 | 599.4 | 73 | 23.07 | 73 | -9.16 | 73 | 0.61925
7501 | 0.0099817 | 34.26 |  |  | 0.016768 | 1.6799 | 7501 | 0.002 | 0 | 74 | 5.9885 | 74 | 599.95 | 74 | 25.03 | 74 | -9.23 | 74 | 0.61919
8001 | 0.010535 | 38.23 |  |  | 0.017681 | 1.6783 | 8001 | 0.002 | 0 | 75 | 6.3145 | 75 | 599.4 | 75 | 28.42 | 75 | -9.81 | 75 | 0.61927
8501 | 0.011002 | 40.38 |  |  | 0.018444 | 1.6764 | 8501 | 0.002 | 0 | 76 | 6.587 | 76 | 598.7 | 76 | 30.42 | 76 | -9.96 | 76 | 0.61934
9001 | 0.011886 | 41.6 |  |  | 0.019769 | 1.6632 | 9001 | 0.002 | 0 | 77 | 7.0605 | 77 | 594 | 77 | 31.25 | 77 | -10.35 | 77 | 0.61929
9501 | 0.011866 | 43.98 |  |  | 0.019757 | 1.665 | 9501 | 0.002 | 0 | 78 | 7.056 | 78 | 594.65 | 78 | 32.22 | 78 | -11.76 | 78 | 0.61928
10001 | 0.012695 | 45.96 |  |  | 0.021182 | 1.6685 | 10001 | 0.002 | 0 | 79 | 7.565 | 79 | 595.9 | 79 | 34.12 | 79 | -11.84 | 79 | 0.61924
11001 | 0.013308 | 47.05 |  |  | 0.021977 | 1.6514 | 11001 | 0.002 | 0 | 80 | 7.849 | 80 | 589.8 | 80 | 33.55 | 80 | -13.5 | 80 | 0.61931
12001 | 0.01442 | 50.6 |  |  | 0.023797 | 1.6503 | 12001 | 0.002 | 0 | 81 | 8.499 | 81 | 589.4 | 81 | 36.22 | 81 | -14.38 | 81 | 0.61925
13001 | 0.01542 | 52.12 |  |  | 0.025592 | 1.6597 | 13001 | 0.002 | 0 | 82 | 9.14 | 82 | 592.75 | 82 | 36.54 | 82 | -15.58 | 82 | 0.61921
14001 | 0.016406 | 54.17 |  |  | 0.027075 | 1.6503 | 14001 | 0.002 | 0 | 83 | 9.6695 | 83 | 589.4 | 83 | 37.89 | 83 | -16.28 | 83 | 0.61927
15001 | 0.01676 | 55.06 |  |  | 0.027342 | 1.6314 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 9.765 | 84 | 582.65 | 84 | 37.7 | 84 | -17.36 | 84 | 0.61924
16001 | 0.018154 | 56.13 |  |  | 0.029683 | 1.6351 | 16001 | 0.002 | 0 | 85 | 10.601 | 85 | 583.95 | 85 | 37.45 | 85 | -18.68 | 85 | 0.61931
18001 | 0.019663 | 57.03 |  |  | 0.031781 | 1.6163 | 18001 | 0.002 | 0 | 86 | 11.3505 | 86 | 577.25 | 86 | 35.57 | 86 | -21.46 | 86 | 0.61928
20001 | 0.021509 | 59.28 |  |  | 0.034747 | 1.6155 | 20001 | 0.002 | 0 | 87 | 12.4095 | 87 | 576.95 | 87 | 36.69 | 87 | -22.59 | 87 | 0.61932
22001 | 0.023224 | 59.81 |  |  | 0.036666 | 1.5788 | 22001 | 0.002 | 0 | 88 | 13.095 | 88 | 563.85 | 88 | 35.17 | 88 | -24.64 | 88 | 0.6193
24001 | 0.024812 | 60.93 |  |  | 0.038836 | 1.5652 | 24001 | 0.002 | 0 | 89 | 13.87 | 89 | 559 | 89 | 33.76 | 89 | -27.17 | 89 | 0.61929
26001 | 0.026503 | 62.01 |  |  | 0.041639 | 1.5711 | 26001 | 0.002 | 0 | 90 | 14.871 | 90 | 561.1 | 90 | 34.15 | 90 | -27.86 | 90 | 0.61929
28001 | 0.027946 | 62.74 |  |  | 0.042955 | 1.5371 | 28001 | 0.002 | 0 | 91 | 15.341 | 91 | 548.95 | 91 | 32.09 | 91 | -30.65 | 91 | 0.61929
30001 | 0.0296 | 63.48 |  |  | 0.044713 | 1.5106 | 30001 | 0.002 | 0 | 92 | 15.969 | 92 | 539.5 | 92 | 31.48 | 92 | -32 | 92 | 0.6193
35001 | 0.033008 | 64.24 |  |  | 0.04891 | 1.4818 | 35001 | 0.002 | 0 | 93 | 17.468 | 93 | 529.2 | 93 | 26.98 | 93 | -37.26 | 93 | 0.61929
40001 | 0.036418 | 64.75 |  |  | 0.051643 | 1.4181 | 40001 | 0.002 | 0 | 94 | 18.444 | 94 | 506.45 | 94 | 23.56 | 94 | -41.19 | 94 | 0.61923
45001 | 0.039427 | 66.56 |  |  | 0.0539 | 1.3671 | 45001 | 0.002 | 0 | 95 | 19.25 | 95 | 488.24 | 95 | 21.34 | 95 | -45.22 | 95 | 0.61925
50001 | 0.041722 | 62.28 |  |  | 0.055434 | 1.3287 | 50001 | 0.002 | 0 | 96 | 19.798 | 96 | 474.52 | 96 | 17.6 | 96 | -44.68 | 96 | 0.61928
55001 | 0.044927 | 67.16 |  |  | 0.056487 | 1.2573 | 55001 | 0.002 | 0 | 97 | 20.174 | 97 | 449.04 | 97 | 15.18 | 97 | -51.98 | 97 | 0.61929
60001 | 0.047815 | 69.44 |  |  | 0.057338 | 1.1992 | 60001 | 0.002 | 0 | 98 | 20.478 | 98 | 428.28 | 98 | 12.79 | 98 | -56.65 | 98 | 0.61929
65001 | 0.050718 | 69.42 |  |  | 0.057341 | 1.1306 | 65001 | 0.002 | 0 | 99 | 20.479 | 99 | 403.78 | 99 | 10.57 | 99 | -58.85 | 99 | 0.61924
70001 | 0.052354 | 71.98 |  |  | 0.057168 | 1.0919 | 70001 | 0.002 | 0 | 100 | 20.417 | 100 | 389.98 | 100 | 9.36 | 100 | -62.62 | 100 | 0.61922
75001 | 0.056197 | 73.05 |  |  | 0.057081 | 1.0157 | 75001 | 0.002 | 0 | 101 | 20.386 | 101 | 362.76 | 101 | 8.09 | 101 | -64.96 | 101 | 0.61923
80001 | 0.059251 | 75.68 |  |  | 0.05574 | 0.94074 | 80001 | 0.002 | 0 | 102 | 19.907 | 102 | 335.98 | 102 | 9.42 | 102 | -66.26 | 102 | 0.61919
85001 | 0.063246 | 78.02 |  |  | 0.054827 | 0.86688 | 85001 | 0.002 | 0 | 103 | 19.581 | 103 | 309.6 | 103 | 12.51 | 103 | -65.51 | 103 | 0.61924
90001 | 0.068872 | 79.11 |  |  | 0.056048 | 0.81379 | 90001 | 0.002 | 0 | 104 | 20.017 | 104 | 290.64 | 104 | 16.54 | 104 | -62.57 | 104 | 0.61918
95001 | 0.075765 | 79.96 |  |  | 0.062552 | 0.82561 | 95001 | 0.002 | 0 | 105 | 22.34 | 105 | 294.86 | 105 | 22.84 | 105 | -57.12 | 105 | 0.61918
100001 | 0.081588 | 76.55 |  |  | 0.076059 | 0.93223 | 100001 | 0.002 | 0 | 106 | 27.164 | 106 | 332.94 | 106 | 22.94 | 106 | -53.61 | 106 | 0.61918
105001 | 0.083683 | 74.96 |  |  | 0.09035 | 1.0797 | 105001 | 0.002 | 0 | 107 | 32.268 | 107 | 385.6 | 107 | 17.63 | 107 | -57.33 | 107 | 0.61923
110001 | 0.084011 | 74.29 |  |  | 0.097569 | 1.1614 | 110001 | 0.002 | 0 | 108 | 34.846 | 108 | 414.78 | 108 | 9.2 | 108 | -65.09 | 108 | 0.61925
115001 | 0.086575 | 74.44 |  |  | 0.10007 | 1.1559 | 115001 | 0.002 | 0 | 109 | 35.74 | 109 | 412.82 | 109 | 2.01 | 109 | -72.43 | 109 | 0.61925
120001 | 0.08696 | 74.92 |  |  | 0.099378 | 1.1428 | 120001 | 0.002 | 0 | 110 | 35.492 | 110 | 408.14 | 110 | -3.38 | 110 | -78.3 | 110 | 0.61926