## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 9.6865 | -10.36 | 13.085 | A/V | 4.2826 | 0.44212 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 1.5295 | 0 | 157.9 | 0 | 1.63 | 0 | 11.99
10 | 8.8822 | -4.63 |  |  | 4.4341 | 0.49921 | 10 | 0.02 | 0 | 1 | 1.5836 | 1 | 178.29 | 1 | 0.94 | 1 | 5.57
15 | 8.8991 | -8.07 | Vpp initial |  | 4.384 | 0.49263 | 15 | 0.02 | 0 | 2 | 1.5657 | 2 | 175.94 | 2 | -0.6 | 2 | 7.47
20 | 10.9055 | -0.47 | 3.5469 | mV | 4.4646 | 0.40939 | 20 | 0.02 | 0 | 3 | 1.5945 | 3 | 146.21 | 3 | -0.09 | 3 | 0.38
25 | 9.7676 | -1.35 |  |  | 4.4254 | 0.45307 | 25 | 0.02 | 0 | 4 | 1.5805 | 4 | 161.81 | 4 | -0.29 | 4 | 1.06
30 | 8.9543 | -5.59 | Offset |  | 4.3851 | 0.48972 | 30 | 0.02 | 0 | 5 | 1.5661 | 5 | 174.9 | 5 | -0.85 | 5 | 4.74
35 | 10.5173 | -5.62 | 0 |  | 4.457 | 0.42378 | 35 | 0.02 | 0 | 6 | 1.5918 | 6 | 151.35 | 6 | -0.78 | 6 | 4.84
40 | 9.3628 | -11.29 |  |  | 4.4106 | 0.47107 | 40 | 0.02 | 0 | 7 | 1.5752 | 7 | 168.24 | 7 | -1.6 | 7 | 9.69
45 | 9.897 | -9.92 |  |  | 4.4388 | 0.4485 | 45 | 0.02 | 0 | 8 | 1.5853 | 8 | 160.18 | 8 | -1.42 | 8 | 8.5
51 | 11.8292 | -9.26 |  |  | 4.5032 | 0.38069 | 51 | 0.02 | 0 | 9 | 1.6083 | 9 | 135.96 | 9 | -1.32 | 9 | 7.94
55 | 8.9119 | -9.88 |  |  | 4.3893 | 0.49252 | 55 | 0.02 | 0 | 10 | 1.5676 | 10 | 175.9 | 10 | -1.58 | 10 | 8.3
61 | 8.3967 | -13.6 |  |  | 4.3742 | 0.52094 | 61 | 0.02 | 0 | 11 | 1.5622 | 11 | 186.05 | 11 | -1.97 | 11 | 11.63
65 | 9.1477 | -13 |  |  | 4.3999 | 0.48098 | 65 | 0.02 | 0 | 12 | 1.5714 | 12 | 171.78 | 12 | -1.93 | 12 | 11.07
71 | 9.3472 | -13.99 |  |  | 4.4145 | 0.47228 | 71 | 0.02 | 0 | 13 | 1.5766 | 13 | 168.67 | 13 | -2.07 | 13 | 11.92
75 | 9.6954 | -14.9 |  |  | 4.4302 | 0.45693 | 75 | 0.02 | 0 | 14 | 1.5822 | 14 | 163.19 | 14 | -2.03 | 14 | 12.87
81 | 9.181 | -16.68 |  |  | 4.4134 | 0.4807 | 81 | 0.02 | 0 | 15 | 1.5762 | 15 | 171.68 | 15 | -2.4 | 15 | 14.28
85 | 9.3059 | -15.96 |  |  | 4.415 | 0.47443 | 85 | 0.02 | 0 | 16 | 1.5768 | 16 | 169.44 | 16 | -2.35 | 16 | 13.61
91 | 9.0385 | -18.27 |  |  | 4.4164 | 0.48863 | 91 | 0.02 | 0 | 17 | 1.5773 | 17 | 174.51 | 17 | -2.68 | 17 | 15.59
95 | 9.1408 | -19.4 |  |  | 4.4117 | 0.48264 | 95 | 0.02 | 0 | 18 | 1.5756 | 18 | 172.37 | 18 | -2.73 | 18 | 16.67
101 | 8.8707 | -17.35 |  |  | 4.4232 | 0.49862 | 101 | 0.02 | 0 | 19 | 1.5797 | 19 | 178.08 | 19 | -2.76 | 19 | 14.59
105 | 9.0699 | -19.72 |  |  | 4.4094 | 0.48616 | 105 | 0.02 | 0 | 20 | 1.5748 | 20 | 173.63 | 20 | -2.79 | 20 | 16.93
110 | 9.2011 | -20.65 |  |  | 4.4212 | 0.48051 | 110 | 0.02 | 0 | 21 | 1.579 | 21 | 171.61 | 21 | -2.81 | 21 | 17.84
115 | 8.8385 | -20.76 |  |  | 4.4041 | 0.49829 | 115 | 0.02 | 0 | 22 | 1.5729 | 22 | 177.96 | 22 | -2.94 | 22 | 17.82
121 | 8.9819 | -22.53 |  |  | 4.4192 | 0.49202 | 121 | 0.02 | 0 | 23 | 1.5783 | 23 | 175.72 | 23 | -3.12 | 23 | 19.41
125 | 8.7506 | -24.51 |  |  | 4.4106 | 0.50403 | 125 | 0.02 | 0 | 24 | 1.5752 | 24 | 180.01 | 24 | -3.43 | 24 | 21.08
131 | 8.7351 | -23.87 |  |  | 4.4047 | 0.50425 | 131 | 0.02 | 0 | 25 | 1.5731 | 25 | 180.09 | 25 | -3.35 | 25 | 20.52
135 | 8.5358 | -24.2 |  |  | 4.4038 | 0.51593 | 135 | 0.02 | 0 | 26 | 1.5728 | 26 | 184.26 | 26 | -3.4 | 26 | 20.8
141 | 8.6786 | -26.75 |  |  | 4.4134 | 0.50854 | 141 | 0.02 | 0 | 27 | 1.5762 | 27 | 181.62 | 27 | -3.66 | 27 | 23.09
145 | 8.737 | -26.28 |  |  | 4.4145 | 0.50526 | 145 | 0.02 | 0 | 28 | 1.5766 | 28 | 180.45 | 28 | -3.58 | 28 | 22.7
151 | 8.5133 | -26.41 |  |  | 4.403 | 0.51719 | 151 | 0.02 | 0 | 29 | 1.5725 | 29 | 184.71 | 29 | -3.79 | 29 | 22.62
155 | 8.2528 | -27.4 |  |  | 4.391 | 0.53206 | 155 | 0.02 | 0 | 30 | 1.5682 | 30 | 190.02 | 30 | -3.86 | 30 | 23.54
161 | 8.8645 | -29.02 |  |  | 4.398 | 0.49613 | 161 | 0.02 | 0 | 31 | 1.5707 | 31 | 177.19 | 31 | -4.07 | 31 | 24.95
165 | 8.1568 | -29.04 |  |  | 4.3952 | 0.53883 | 165 | 0.02 | 0 | 32 | 1.5697 | 32 | 192.44 | 32 | -4.1 | 32 | 24.94
171 | 8.2089 | -30.25 |  |  | 4.403 | 0.53637 | 171 | 0.02 | 0 | 33 | 1.5725 | 33 | 191.56 | 33 | -4.24 | 33 | 26.01
175 | 8.0801 | -30.38 |  |  | 4.3918 | 0.54354 | 175 | 0.02 | 0 | 34 | 1.5685 | 34 | 194.12 | 34 | -4.32 | 34 | 26.06
201 | 7.5444 | -32.17 |  |  | 4.3728 | 0.5796 | 201 | 0.02 | 0 | 35 | 1.5617 | 35 | 207 | 35 | -4.87 | 35 | 27.3
225 | 7.3421 | -35.83 |  |  | 4.3716 | 0.59542 | 225 | 0.02 | 0 | 36 | 1.5613 | 36 | 212.65 | 36 | -5.24 | 36 | 30.59
251 | 7.2105 | -37.53 |  |  | 4.3694 | 0.60598 | 251 | 0.02 | 0 | 37 | 1.5605 | 37 | 216.42 | 37 | -5.63 | 37 | 31.9
275 | 6.7745 | -40.51 |  |  | 4.3571 | 0.64316 | 275 | 0.02 | 0 | 38 | 1.5561 | 38 | 229.7 | 38 | -6.17 | 38 | 34.34
301 | 6.4746 | -42.88 |  |  | 4.3484 | 0.67161 | 301 | 0.02 | 0 | 39 | 1.553 | 39 | 239.86 | 39 | -6.75 | 39 | 36.13
325 | 6.2204 | -44.14 |  |  | 4.3358 | 0.69703 | 325 | 0.02 | 0 | 40 | 1.5485 | 40 | 248.94 | 40 | -7.08 | 40 | 37.06
351 | 5.928 | -46.24 |  |  | 4.3285 | 0.73018 | 351 | 0.02 | 0 | 41 | 1.5459 | 41 | 260.78 | 41 | -7.68 | 41 | 38.56
375 | 5.6411 | -47.22 |  |  | 4.3089 | 0.76384 | 375 | 0.02 | 0 | 42 | 1.5389 | 42 | 272.8 | 42 | -8.08 | 42 | 39.14
401 | 5.4077 | -48.7 |  |  | 4.2935 | 0.79397 | 401 | 0.02 | 0 | 43 | 1.5334 | 43 | 283.56 | 43 | -8.32 | 43 | 40.38
425 | 5.27 | -48.83 | Temp center (deg) |  | 4.2851 | 0.81312 | 425 | 0.02 | 0 | 44 | 1.5304 | 44 | 290.4 | 44 | -8.73 | 44 | 40.1
451 | 5.2087 | -49.49 | 30 |  | 4.2832 | 0.8223 | 451 | 0.02 | 0 | 45 | 1.5297 | 45 | 293.68 | 45 | -8.91 | 45 | 40.58
475 | 4.9606 | -50.8 |  |  | 4.2638 | 0.85954 | 475 | 0.02 | 0 | 46 | 1.5228 | 46 | 306.98 | 46 | -9.54 | 46 | 41.26
501 | 4.8115 | -51.17 |  |  | 4.2585 | 0.88508 | 501 | 0.02 | 0 | 47 | 1.5209 | 47 | 316.1 | 47 | -9.78 | 47 | 41.39
525 | 4.6762 | -52.24 |  |  | 4.2465 | 0.9081 | 525 | 0.02 | 0 | 48 | 1.5166 | 48 | 324.32 | 48 | -10.2 | 48 | 42.04
551 | 4.5474 | -52.88 |  |  | 4.2311 | 0.93044 | 551 | 0.02 | 0 | 49 | 1.5111 | 49 | 332.3 | 49 | -10.62 | 49 | 42.26
575 | 4.3562 | -53.54 |  |  | 4.2095 | 0.96634 | 575 | 0.02 | 0 | 50 | 1.5034 | 50 | 345.12 | 50 | -11.01 | 50 | 42.53
601 | 4.2461 | -54.92 |  |  | 4.2154 | 0.99277 | 601 | 0.02 | 0 | 51 | 1.5055 | 51 | 354.56 | 51 | -11.41 | 51 | 43.51
625 | 4.1644 | -54.69 |  |  | 4.1933 | 1.0069 | 625 | 0.02 | 0 | 52 | 1.4976 | 52 | 359.62 | 52 | -11.64 | 52 | 43.05
651 | 4.027 | -55.65 |  |  | 4.1787 | 1.0377 | 651 | 0.02 | 0 | 53 | 1.4924 | 53 | 370.6 | 53 | -12.23 | 53 | 43.42
675 | 3.9492 | -56.21 |  |  | 4.1681 | 1.0554 | 675 | 0.02 | 0 | 54 | 1.4886 | 54 | 376.94 | 54 | -12.41 | 54 | 43.8
701 | 3.8964 | -56.56 |  |  | 4.1572 | 1.0669 | 701 | 0.02 | 0 | 55 | 1.4847 | 55 | 381.04 | 55 | -12.61 | 55 | 43.95
725 | 3.7637 | -56.77 |  |  | 4.1488 | 1.1023 | 725 | 0.02 | 0 | 56 | 1.4817 | 56 | 393.68 | 56 | -13.04 | 56 | 43.73
751 | 3.6695 | -56.74 |  |  | 4.1297 | 1.1254 | 751 | 0.02 | 0 | 57 | 1.4749 | 57 | 401.94 | 57 | -13.39 | 57 | 43.35
801 | 3.4731 | -58.93 |  |  | 4.1042 | 1.1817 | 801 | 0.02 | 0 | 58 | 1.4658 | 58 | 422.04 | 58 | -14.3 | 58 | 44.63
851 | 3.3397 | -58.85 |  |  | 4.0883 | 1.2242 | 851 | 0.02 | 0 | 59 | 1.4601 | 59 | 437.2 | 59 | -14.87 | 59 | 43.98
901 | 3.1924 | -59.91 |  |  | 4.0578 | 1.2711 | 901 | 0.02 | 0 | 60 | 1.4492 | 60 | 453.96 | 60 | -15.46 | 60 | 44.45
951 | 3.0658 | -60.23 |  |  | 4.0379 | 1.3171 | 951 | 0.02 | 0 | 61 | 1.4421 | 61 | 470.38 | 61 | -16.09 | 61 | 44.14
1001 | 2.9696 | -60.92 |  |  | 4.0113 | 1.3508 | 1001 | 0.02 | 0 | 62 | 1.4326 | 62 | 482.42 | 62 | -16.71 | 62 | 44.21
1151 | 2.6743 | -61.95 |  |  | 3.9365 | 1.472 | 1151 | 0.02 | 0 | 63 | 1.4059 | 63 | 525.7 | 63 | -18.48 | 63 | 43.47
1251 | 2.4757 | -62.67 |  |  | 3.8802 | 1.5673 | 1251 | 0.02 | 0 | 64 | 1.3858 | 64 | 559.75 | 64 | -19.71 | 64 | 42.96
1401 | 2.2779 | -63.12 |  |  | 3.815 | 1.6748 | 1401 | 0.02 | 0 | 65 | 1.3625 | 65 | 598.15 | 65 | -21 | 65 | 42.12
1501 | 2.1467 | -63.66 |  |  | 3.7618 | 1.7524 | 1501 | 0.02 | 0 | 66 | 1.3435 | 66 | 625.85 | 66 | -22.14 | 66 | 41.52
1751 | 1.8768 | -64.28 |  |  | 3.6252 | 1.9316 | 1751 | 0.02 | 0 | 67 | 1.2947 | 67 | 689.85 | 67 | -24.79 | 67 | 39.49
2001 | 1.6716 | -64.89 |  |  | 3.4966 | 2.0917 | 2001 | 0.02 | 0 | 68 | 1.2488 | 68 | 747.05 | 68 | -26.97 | 68 | 37.92
2251 | 1.5289 | -65.04 |  |  | 3.3897 | 2.217 | 2251 | 0.02 | 0 | 69 | 1.2106 | 69 | 791.8 | 69 | -28.63 | 69 | 36.41
2501 | 1.4021 | -64.49 |  |  | 3.2838 | 2.3421 | 2501 | 0.02 | 0 | 70 | 1.1728 | 70 | 836.45 | 70 | -30.28 | 70 | 34.21
2751 | 1.2952 | -64.47 |  |  | 3.1643 | 2.4431 | 2751 | 0.02 | 0 | 71 | 1.1301 | 71 | 872.55 | 71 | -31.94 | 71 | 32.53
3001 | 1.2 | -64.18 |  |  | 3.0568 | 2.5473 | 3001 | 0.02 | 0 | 72 | 1.0917 | 72 | 909.75 | 72 | -33.41 | 72 | 30.77
3251 | 1.1377 | -63.84 |  |  | 2.9756 | 2.6153 | 3251 | 0.02 | 0 | 73 | 1.0627 | 73 | 934.05 | 73 | -34.45 | 73 | 29.39
3501 | 1.0672 | -63.49 |  |  | 2.8832 | 2.7017 | 3501 | 0.02 | 0 | 74 | 1.0297 | 74 | 964.9 | 74 | -35.67 | 74 | 27.82
3751 | 1.0187 | -63.19 |  |  | 2.8162 | 2.7646 | 3751 | 0.02 | 0 | 75 | 1.0058 | 75 | 987.35 | 75 | -36.49 | 75 | 26.7
4001 | 0.97319 | -62.59 |  |  | 2.739 | 2.8144 | 4001 | 0.02 | 0 | 76 | 978.2 | 76 | 1005.15 | 76 | -37.47 | 76 | 25.12
4251 | 0.93303 | -62.28 |  |  | 2.6683 | 2.8598 | 4251 | 0.02 | 0 | 77 | 952.95 | 77 | 1021.35 | 77 | -38.28 | 77 | 24
4501 | 0.89844 | -62.03 |  |  | 2.6069 | 2.9016 | 4501 | 0.02 | 0 | 78 | 931.05 | 78 | 1036.3 | 78 | -39.08 | 78 | 22.95
4751 | 0.8659 | -61.32 |  |  | 2.5547 | 2.9504 | 4751 | 0.02 | 0 | 79 | 912.4 | 79 | 1053.7 | 79 | -39.46 | 79 | 21.86
5001 | 0.83449 | -61.23 |  |  | 0.97126 | 1.1639 | 5001 | 0.002 | 0 | 80 | 346.88 | 80 | 415.68 | 80 | -40.47 | 80 | 20.76
5251 | 0.79283 | -61.15 |  |  | 0.94058 | 1.1864 | 5251 | 0.002 | 0 | 81 | 335.92 | 81 | 423.7 | 81 | -41.11 | 81 | 20.04
5501 | 0.77934 | -60.19 |  |  | 0.92086 | 1.1816 | 5501 | 0.002 | 0 | 82 | 328.88 | 82 | 422 | 82 | -41.54 | 82 | 18.65
5751 | 0.75402 | -59.87 |  |  | 0.9086 | 1.205 | 5751 | 0.002 | 0 | 83 | 324.5 | 83 | 430.36 | 83 | -41.88 | 83 | 17.99
6001 | 0.72978 | -59.46 |  |  | 0.88172 | 1.2082 | 6001 | 0.002 | 0 | 84 | 314.9 | 84 | 431.5 | 84 | -42.39 | 84 | 17.07
6501 | 0.68908 | -59.33 |  |  | 0.8447 | 1.2258 | 6501 | 0.002 | 0 | 85 | 301.68 | 85 | 437.8 | 85 | -43.28 | 85 | 16.05
7001 | 0.66014 | -58.8 |  |  | 0.82874 | 1.2554 | 7001 | 0.002 | 0 | 86 | 295.98 | 86 | 448.36 | 86 | -44.19 | 86 | 14.61
7501 | 0.63256 | -58.45 |  |  | 0.80074 | 1.2659 | 7501 | 0.002 | 0 | 87 | 285.98 | 87 | 452.1 | 87 | -44.89 | 87 | 13.56
8001 | 0.60275 | -57.96 |  |  | 0.77577 | 1.287 | 8001 | 0.002 | 0 | 88 | 277.06 | 88 | 459.66 | 88 | -46.25 | 88 | 11.71
8501 | 0.57868 | -57.5 |  |  | 0.75802 | 1.3099 | 8501 | 0.002 | 0 | 89 | 270.72 | 89 | 467.82 | 89 | -46.5 | 89 | 11
9001 | 0.57217 | -57.3 |  |  | 0.74766 | 1.3067 | 9001 | 0.002 | 0 | 90 | 267.02 | 90 | 466.68 | 90 | -47.38 | 90 | 9.92
9501 | 0.54549 | -57 |  |  | 0.72218 | 1.3239 | 9501 | 0.002 | 0 | 91 | 257.92 | 91 | 472.82 | 91 | -47.57 | 91 | 9.43
10001 | 0.53205 | -56.46 |  |  | 0.71294 | 1.34 | 10001 | 0.002 | 0 | 92 | 254.62 | 92 | 478.56 | 92 | -48.48 | 92 | 7.98
12501 | 0.46444 | -55.23 |  |  | 2.6314 | 5.6658 | 12501 | 0.008 | 0 | 93 | 939.8 | 93 | 2.0235 | 93 | -51.61 | 93 | 3.62
15001 | 0.41049 | -54.11 |  |  | 2.3807 | 5.7996 | 15001 | 0.008 | 0 | 94 | 850.25 | 94 | 2.0713 | 94 | -54.64 | 94 | -0.53
17501 | 0.37178 | -52.92 |  |  | 2.1827 | 5.871 | 17501 | 0.008 | 0 | 95 | 779.55 | 95 | 2.0968 | 95 | -57.48 | 95 | -4.56
20001 | 0.33252 | -51.62 |  |  | 1.9743 | 5.9374 | 20001 | 0.008 | 0 | 96 | 705.1 | 96 | 2.1205 | 96 | -60.23 | 96 | -8.61
25001 | 0.28551 | -49.07 |  |  | 1.6947 | 5.9357 | 25001 | 0.008 | 0 | 97 | 605.25 | 97 | 2.1199 | 97 | -64.11 | 97 | -15.04
30001 | 0.2511 | -46.02 |  |  | 1.4851 | 5.9144 | 30001 | 0.008 | 0 | 98 | 530.4 | 98 | 2.1123 | 98 | -66.96 | 98 | -20.94
35001 | 0.22412 | -43.02 |  |  | 1.3031 | 5.8142 | 35001 | 0.008 | 0 | 99 | 465.38 | 99 | 2.0765 | 99 | -69.75 | 99 | -26.73
40001 | 0.20512 | -40.16 |  |  | 1.1641 | 5.6753 | 40001 | 0.008 | 0 | 100 | 415.76 | 100 | 2.0269 | 100 | -71.96 | 100 | -31.8
45001 | 0.19279 | -37.55 |  |  | 1.0663 | 5.5308 | 45001 | 0.008 | 0 | 101 | 380.82 | 101 | 1.9753 | 101 | -74.16 | 101 | -36.61
50001 | 0.18299 | -39.81 |  |  | 0.98224 | 5.3676 | 50001 | 0.008 | 0 | 102 | 350.8 | 102 | 1.917 | 102 | -76.02 | 102 | -36.21
55001 | 0.17165 | -33.06 |  |  | 0.89174 | 5.1951 | 55001 | 0.008 | 0 | 103 | 318.48 | 103 | 1.8554 | 103 | -77.66 | 103 | -44.6
60001 | 0.16203 | -29.72 |  |  | 0.80926 | 4.9944 | 60001 | 0.008 | 0 | 104 | 289.02 | 104 | 1.7837 | 104 | -78.96 | 104 | -49.24
65001 | 0.15668 | -27.66 |  |  | 0.74564 | 4.7589 | 65001 | 0.008 | 0 | 105 | 266.3 | 105 | 1.6996 | 105 | -80.42 | 105 | -52.76
70001 | 0.14623 | -24.27 |  |  | 0.66875 | 4.5732 | 70001 | 0.008 | 0 | 106 | 238.84 | 106 | 1.6333 | 106 | -80.7 | 106 | -56.43
75001 | 0.14443 | -22.34 |  |  | 0.62261 | 4.3109 | 75001 | 0.008 | 0 | 107 | 222.36 | 107 | 1.5396 | 107 | -81.72 | 107 | -59.38
80001 | 0.13693 | -19.42 |  |  | 0.55986 | 4.0886 | 80001 | 0.008 | 0 | 108 | 199.95 | 108 | 1.4602 | 108 | -80.99 | 108 | -61.57
85001 | 0.13384 | -17.02 |  |  | 0.50907 | 3.8035 | 85001 | 0.008 | 0 | 109 | 181.81 | 109 | 1.3584 | 109 | -79.66 | 109 | -62.64
90001 | 0.12944 | -13.76 |  |  | 0.46365 | 3.582 | 90001 | 0.008 | 0 | 110 | 165.59 | 110 | 1.2793 | 110 | -75.62 | 110 | -61.86
95001 | 0.12607 | -10.83 |  |  | 0.44114 | 3.4992 | 95001 | 0.008 | 0 | 111 | 157.55 | 111 | 1.2497 | 111 | -69.38 | 111 | -58.55
100001 | 0.12461 | -8.64 |  |  | 0.45984 | 3.6901 | 100001 | 0.008 | 0 | 112 | 164.23 | 112 | 1.3179 | 112 | -63.74 | 112 | -55.1
105001 | 0.12082 | -6.47 |  |  | 0.49571 | 4.1028 | 105001 | 0.008 | 0 | 113 | 177.04 | 113 | 1.4653 | 113 | -62.14 | 113 | -55.67
110001 | 0.11641 | -3.82 |  |  | 0.52114 | 4.4766 | 110001 | 0.008 | 0 | 114 | 186.12 | 114 | 1.5988 | 114 | -64.68 | 114 | -60.86
115001 | 0.11283 | -1.02 |  |  | 0.52203 | 4.6267 | 115001 | 0.008 | 0 | 115 | 186.44 | 115 | 1.6524 | 115 | -68.33 | 115 | -67.31
120001 | 0.10928 | 1.95 |  |  | 0.50688 | 4.6385 | 120001 | 0.008 | 0 | 116 | 181.03 | 116 | 1.6566 | 116 | -71.61 | 116 | -73.56