## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 10.3146 | 2.11 | 1 | A/V | 4.4346 | 0.42994 | 10 | 0.005 | 0 | 0 | 1.5838 | 0 | 153.55 | 0 | 1.21 | 0 | -0.9
12.5 | 9.621 | -1.34 |  |  | 4.3932 | 0.45662 | 12.5 | 0.005 | 0 | 1 | 1.569 | 1 | 163.08 | 1 | 0.29 | 1 | 1.63
15 | 10.9241 | 2.15 | Vpp initial |  | 4.4587 | 0.40816 | 15 | 0.005 | 0 | 2 | 1.5924 | 2 | 145.77 | 2 | 0.46 | 2 | -1.69
17.5 | 10.571 | 0.17 | 3.6728 | mV | 4.4428 | 0.42028 | 17.5 | 0.005 | 0 | 3 | 1.5867 | 3 | 150.1 | 3 | 0.24 | 3 | 0.07
20 | 10.0669 | -2.59 |  |  | 4.4257 | 0.43963 | 20 | 0.005 | 0 | 4 | 1.5806 | 4 | 157.01 | 4 | -0.22 | 4 | 2.37
22.5 | 9.1074 | -4.61 | Offset |  | 4.3708 | 0.47992 | 22.5 | 0.005 | 0 | 5 | 1.561 | 5 | 171.4 | 5 | -0.57 | 5 | 4.04
25 | 9.9233 | -1.48 | 0 |  | 4.4184 | 0.44526 | 25 | 0.005 | 0 | 6 | 1.578 | 6 | 159.02 | 6 | -0.35 | 6 | 1.13
27.5 | 9.62 | -0.26 |  |  | 4.4013 | 0.45752 | 27.5 | 0.005 | 0 | 7 | 1.5719 | 7 | 163.4 | 7 | -0.12 | 7 | 0.14
30 | 8.9928 | -0.31 |  |  | 4.375 | 0.4865 | 30 | 0.005 | 0 | 8 | 1.5625 | 8 | 173.75 | 8 | -0.26 | 8 | 0.05
35 | 9.8647 | -1.9 |  |  | 4.4097 | 0.44702 | 35 | 0.005 | 0 | 9 | 1.5749 | 9 | 159.65 | 9 | -0.53 | 9 | 1.37
40 | 9.7482 | 0.01 |  |  | 4.4114 | 0.45254 | 40 | 0.005 | 0 | 10 | 1.5755 | 10 | 161.62 | 10 | -0.46 | 10 | -0.47
45 | 9.3019 | -1.4 |  |  | 4.3876 | 0.47169 | 45 | 0.005 | 0 | 11 | 1.567 | 11 | 168.46 | 11 | -0.65 | 11 | 0.75
51 | 9.506 | -0.96 |  |  | 4.3966 | 0.4625 | 51 | 0.005 | 0 | 12 | 1.5702 | 12 | 165.18 | 12 | -0.68 | 12 | 0.28
55 | 9.6761 | -0.69 |  |  | 4.4083 | 0.45559 | 55 | 0.005 | 0 | 13 | 1.5744 | 13 | 162.71 | 13 | -0.65 | 13 | 0.04
60 | 9.1862 | -3.25 |  |  | 4.3809 | 0.4769 | 60 | 0.005 | 0 | 14 | 1.5646 | 14 | 170.32 | 14 | -0.94 | 14 | 2.31
65 | 9.9158 | -3.58 |  |  | 4.417 | 0.44545 | 65 | 0.005 | 0 | 15 | 1.5775 | 15 | 159.09 | 15 | -0.99 | 15 | 2.59
70 | 9.629 | -1.53 |  |  | 4.4041 | 0.45738 | 70 | 0.005 | 0 | 16 | 1.5729 | 16 | 163.35 | 16 | -0.91 | 16 | 0.62
75 | 9.8155 | -3.68 |  |  | 4.4092 | 0.4492 | 75 | 0.005 | 0 | 17 | 1.5747 | 17 | 160.43 | 17 | -1.07 | 17 | 2.61
80 | 9.7885 | -1.92 |  |  | 4.4066 | 0.45018 | 80 | 0.005 | 0 | 18 | 1.5738 | 18 | 160.78 | 18 | -1 | 18 | 0.92
85 | 9.7965 | -3.39 |  |  | 4.408 | 0.44996 | 85 | 0.005 | 0 | 19 | 1.5743 | 19 | 160.7 | 19 | -1.08 | 19 | 2.31
90 | 9.988 | -3.25 |  |  | 4.4212 | 0.44265 | 90 | 0.005 | 0 | 20 | 1.579 | 20 | 158.09 | 20 | -1.24 | 20 | 2.01
95 | 9.8716 | -2.45 |  |  | 4.412 | 0.44694 | 95 | 0.005 | 0 | 21 | 1.5757 | 21 | 159.62 | 21 | -1.05 | 21 | 1.4
101 | 10.2837 | -4.78 |  |  | 4.4153 | 0.42935 | 101 | 0.005 | 0 | 22 | 1.5769 | 22 | 153.34 | 22 | -1.2 | 22 | 3.58
110 | 9.5831 | -4.66 |  |  | 4.3957 | 0.4587 | 110 | 0.005 | 0 | 23 | 1.5699 | 23 | 163.82 | 23 | -1.33 | 23 | 3.33
120 | 9.7445 | -4.45 |  |  | 4.4097 | 0.45254 | 120 | 0.005 | 0 | 24 | 1.5749 | 24 | 161.62 | 24 | -1.23 | 24 | 3.22
125 | 9.7729 | -3.57 |  |  | 4.3977 | 0.44999 | 125 | 0.005 | 0 | 25 | 1.5706 | 25 | 160.71 | 25 | -1.22 | 25 | 2.35
151 | 9.2776 | -6.41 |  |  | 4.38 | 0.47211 | 151 | 0.005 | 0 | 26 | 1.5643 | 26 | 168.61 | 26 | -1.64 | 26 | 4.77
175 | 9.6525 | -5.11 |  |  | 4.3946 | 0.45528 | 175 | 0.005 | 0 | 27 | 1.5695 | 27 | 162.6 | 27 | -1.45 | 27 | 3.66
201 | 12.7717 | -3.57 |  |  | 4.4951 | 0.35196 | 201 | 0.005 | 0 | 28 | 1.6054 | 28 | 125.7 | 28 | -1.26 | 28 | 2.31
225 | 9.6202 | -6.53 |  |  | 4.3896 | 0.45629 | 225 | 0.005 | 0 | 29 | 1.5677 | 29 | 162.96 | 29 | -1.69 | 29 | 4.84
251 | 9.5783 | -7.86 |  |  | 4.3882 | 0.45814 | 251 | 0.005 | 0 | 30 | 1.5672 | 30 | 163.62 | 30 | -1.94 | 30 | 5.92
275 | 9.562 | -8.31 |  |  | 4.3828 | 0.45836 | 275 | 0.005 | 0 | 31 | 1.5653 | 31 | 163.7 | 31 | -1.94 | 31 | 6.37
301 | 9.5935 | -9 |  |  | 4.3879 | 0.45738 | 301 | 0.005 | 0 | 32 | 1.5671 | 32 | 163.35 | 32 | -2.05 | 32 | 6.95
325 | 9.5847 | -9.69 |  |  | 4.3817 | 0.45716 | 325 | 0.005 | 0 | 33 | 1.5649 | 33 | 163.27 | 33 | -2.11 | 33 | 7.58
351 | 9.5802 | -10.53 |  |  | 4.377 | 0.45688 | 351 | 0.005 | 0 | 34 | 1.5632 | 34 | 163.17 | 34 | -2.26 | 34 | 8.27
375 | 9.5109 | -11.66 |  |  | 4.3781 | 0.46032 | 375 | 0.005 | 0 | 35 | 1.5636 | 35 | 164.4 | 35 | -2.29 | 35 | 9.37
401 | 9.6659 | -11.72 |  |  | 4.3747 | 0.45259 | 401 | 0.005 | 0 | 36 | 1.5624 | 36 | 161.64 | 36 | -2.29 | 36 | 9.43
425 | 9.5087 | -13.02 |  |  | 4.3784 | 0.46046 | 425 | 0.005 | 0 | 37 | 1.5637 | 37 | 164.45 | 37 | -2.29 | 37 | 10.73
451 | 9.528 | -13.71 |  |  | 4.3747 | 0.45914 | 451 | 0.005 | 0 | 38 | 1.5624 | 38 | 163.98 | 38 | -2.46 | 38 | 11.25
475 | 9.3827 | -14.68 |  |  | 4.3711 | 0.46586 | 475 | 0.005 | 0 | 39 | 1.5611 | 39 | 166.38 | 39 | -2.6 | 39 | 12.08
501 | 9.5219 | -15.25 |  |  | 4.3778 | 0.45976 | 501 | 0.005 | 0 | 40 | 1.5635 | 40 | 164.2 | 40 | -2.73 | 40 | 12.52
551 | 9.378 | -17.1 |  |  | 4.3778 | 0.46682 | 551 | 0.005 | 0 | 41 | 1.5635 | 41 | 166.72 | 41 | -2.87 | 41 | 14.23
601 | 9.4611 | -17.96 |  |  | 4.37 | 0.46189 | 601 | 0.005 | 0 | 42 | 1.5607 | 42 | 164.96 | 42 | -3.08 | 42 | 14.88
651 | 9.2435 | -19.33 |  |  | 4.3725 | 0.47303 | 651 | 0.005 | 0 | 43 | 1.5616 | 43 | 168.94 | 43 | -3.18 | 43 | 16.15
701 | 9.1298 | -20.29 | Temp center (deg) |  | 4.3714 | 0.4788 | 701 | 0.005 | 0 | 44 | 1.5612 | 44 | 171 | 44 | -3.32 | 44 | 16.97
751 | 9.2417 | -22.06 | 30.2 |  | 4.3747 | 0.47337 | 751 | 0.005 | 0 | 45 | 1.5624 | 45 | 169.06 | 45 | -3.52 | 45 | 18.54
801 | 9.0705 | -25.66 |  |  | 4.3744 | 0.48227 | 801 | 0.005 | 0 | 46 | 1.5623 | 46 | 172.24 | 46 | -3.71 | 46 | 21.95
851 | 8.9811 | -24.71 |  |  | 4.3736 | 0.48698 | 851 | 0.005 | 0 | 47 | 1.562 | 47 | 173.92 | 47 | -3.84 | 47 | 20.87
901 | 8.7768 | -25.66 |  |  | 4.3677 | 0.49764 | 901 | 0.005 | 0 | 48 | 1.5599 | 48 | 177.73 | 48 | -4.08 | 48 | 21.58
951 | 8.7083 | -27.22 |  |  | 4.3663 | 0.5014 | 951 | 0.005 | 0 | 49 | 1.5594 | 49 | 179.07 | 49 | -4.3 | 49 | 22.92
1001 | 8.5876 | -28.48 |  |  | 4.3669 | 0.50851 | 1001 | 0.005 | 0 | 50 | 1.5596 | 50 | 181.61 | 50 | -4.5 | 50 | 23.98
1101 | 8.3608 | -31.42 |  |  | 4.3674 | 0.52237 | 1101 | 0.005 | 0 | 51 | 1.5598 | 51 | 186.56 | 51 | -4.85 | 51 | 26.57
1201 | 8.1468 | -33.57 |  |  | 4.3672 | 0.53606 | 1201 | 0.005 | 0 | 52 | 1.5597 | 52 | 191.45 | 52 | -5.19 | 52 | 28.38
1251 | 8.0045 | -34.35 |  |  | 4.3635 | 0.54513 | 1251 | 0.005 | 0 | 53 | 1.5584 | 53 | 194.69 | 53 | -5.39 | 53 | 28.96
1301 | 7.9345 | -35.26 |  |  | 4.3658 | 0.55023 | 1301 | 0.005 | 0 | 54 | 1.5592 | 54 | 196.51 | 54 | -5.56 | 54 | 29.7
1401 | 7.7756 | -37.4 |  |  | 4.3672 | 0.56165 | 1401 | 0.005 | 0 | 55 | 1.5597 | 55 | 200.59 | 55 | -5.91 | 55 | 31.49
1501 | 7.5668 | -39.13 |  |  | 4.3632 | 0.57663 | 1501 | 0.005 | 0 | 56 | 1.5583 | 56 | 205.94 | 56 | -6.28 | 56 | 32.85
1751 | 7.0589 | -43.55 |  |  | 4.3574 | 0.61729 | 1751 | 0.005 | 0 | 57 | 1.5562 | 57 | 220.46 | 57 | -7.15 | 57 | 36.4
2001 | 6.659 | -48.26 |  |  | 1.7032 | 0.25578 | 2001 | 0.002 | 0 | 58 | 608.3 | 58 | 91.35 | 58 | -8.23 | 58 | 40.03
2251 | 6.1588 | -51.01 |  |  | 1.6968 | 0.27551 | 2251 | 0.002 | 0 | 59 | 606 | 59 | 98.395 | 59 | -9.17 | 59 | 41.84
2501 | 5.7593 | -53.35 |  |  | 1.6953 | 0.29435 | 2501 | 0.002 | 0 | 60 | 605.45 | 60 | 105.125 | 60 | -9.97 | 60 | 43.38
2751 | 5.3875 | -55.69 |  |  | 1.6974 | 0.31506 | 2751 | 0.002 | 0 | 61 | 606.2 | 61 | 112.52 | 61 | -10.62 | 61 | 45.07
3001 | 5.0947 | -57.36 |  |  | 1.6841 | 0.33055 | 3001 | 0.002 | 0 | 62 | 601.45 | 62 | 118.055 | 62 | -11.65 | 62 | 45.71
3251 | 4.8179 | -59.78 |  |  | 1.6818 | 0.34908 | 3251 | 0.002 | 0 | 63 | 600.65 | 63 | 124.67 | 63 | -12.46 | 63 | 47.32
3501 | 4.4743 | -61.82 |  |  | 1.685 | 0.3766 | 3501 | 0.002 | 0 | 64 | 601.8 | 64 | 134.5 | 64 | -13.24 | 64 | 48.58
3751 | 4.2849 | -63.24 |  |  | 1.6796 | 0.39197 | 3751 | 0.002 | 0 | 65 | 599.85 | 65 | 139.99 | 65 | -14.09 | 65 | 49.15
4001 | 4.0604 | -64.65 |  |  | 1.6782 | 0.41331 | 4001 | 0.002 | 0 | 66 | 599.35 | 66 | 147.61 | 66 | -15.1 | 66 | 49.55
4251 | 3.8366 | -66.2 |  |  | 1.6713 | 0.43562 | 4251 | 0.002 | 0 | 67 | 596.9 | 67 | 155.58 | 67 | -15.68 | 67 | 50.52
4501 | 3.7087 | -67.08 |  |  | 1.6759 | 0.45189 | 4501 | 0.002 | 0 | 68 | 598.55 | 68 | 161.39 | 68 | -16.48 | 68 | 50.6
4751 | 3.4983 | -67.03 |  |  | 1.6531 | 0.47256 | 4751 | 0.002 | 0 | 69 | 590.4 | 69 | 168.77 | 69 | -17.48 | 69 | 49.55
5001 | 3.3781 | -68.93 |  |  | 1.6621 | 0.49202 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 593.6 | 70 | 175.72 | 70 | -18.6 | 70 | 50.33
5501 | 3.0903 | -69.91 |  |  | 1.652 | 0.53458 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 590 | 71 | 190.92 | 71 | -20.3 | 71 | 49.61
6001 | 2.8659 | -72.09 |  |  | 1.6376 | 0.5714 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 584.85 | 72 | 204.07 | 72 | -21.49 | 72 | 50.6
7001 | 2.4826 | -73.61 |  |  | 1.6155 | 0.65072 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 576.95 | 73 | 232.4 | 73 | -24.96 | 73 | 48.65
8001 | 2.1843 | -74.97 |  |  | 1.5952 | 0.7303 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 569.7 | 74 | 260.82 | 74 | -28.31 | 74 | 46.66
9001 | 1.9498 | -76.54 |  |  | 1.5599 | 0.80002 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 557.1 | 75 | 285.72 | 75 | -31.84 | 75 | 44.7
10001 | 1.7551 | -77.03 |  |  | 1.5435 | 0.87942 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 551.25 | 76 | 314.08 | 76 | -34.74 | 76 | 42.29
12501 | 1.4268 | -78.33 |  |  | 1.4659 | 1.0274 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 523.55 | 77 | 366.94 | 77 | -41.75 | 77 | 36.58
15001 | 1.1979 | -79.13 |  |  | 1.3888 | 1.1594 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 496 | 78 | 414.06 | 78 | -49.32 | 78 | 29.81
17501 | 1.0348 | -79.54 |  |  | 1.2928 | 1.2493 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 461.7 | 79 | 446.18 | 79 | -55.48 | 79 | 24.06
20001 | 0.90458 | -79.41 |  |  | 1.2152 | 1.3434 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 434 | 80 | 479.78 | 80 | -62.43 | 80 | 16.98
25001 | 0.7321 | -79.68 |  |  | 1.0664 | 1.4566 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 380.84 | 81 | 520.2 | 81 | -72.06 | 81 | 7.62
30001 | 0.61535 | -79.13 |  |  | 0.93145 | 1.5137 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 332.66 | 82 | 540.6 | 82 | -81.4 | 82 | -2.27
35001 | 0.52966 | -78.77 |  |  | 0.81094 | 1.531 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 289.62 | 83 | 546.8 | 83 | -90.41 | 83 | -11.64
40001 | 0.46572 | -78.53 |  |  | 0.71075 | 1.5261 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 253.84 | 84 | 545.05 | 84 | -97.67 | 84 | -19.14
45001 | 0.41544 | -78.51 |  |  | 0.61617 | 1.4832 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 220.06 | 85 | 529.7 | 85 | -104.76 | 85 | -26.25
50001 | 0.37368 | -82.99 |  |  | 0.54188 | 1.4501 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 193.53 | 86 | 517.9 | 86 | -111.17 | 86 | -28.18
60001 | 0.30999 | -77.89 |  |  | 0.41614 | 1.3424 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 148.62 | 87 | 479.44 | 87 | -121.88 | 87 | -43.99
70001 | 0.26164 | -77.34 |  |  | 0.31506 | 1.2042 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 112.52 | 88 | 430.06 | 88 | -130.29 | 88 | -52.95
80001 | 0.22135 | -76.98 |  |  | 0.23521 | 1.0627 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 84.005 | 89 | 379.52 | 89 | -135.97 | 89 | -58.99
90001 | 0.19029 | -76.84 |  |  | 0.17739 | 0.93223 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 63.355 | 90 | 332.94 | 90 | -136.91 | 90 | -60.07
100001 | 0.15744 | -75.19 |  |  | 0.14664 | 0.93139 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 52.37 | 91 | 332.64 | 91 | -130.28 | 91 | -55.09
110001 | 0.13779 | -73.64 |  |  | 0.15109 | 1.0965 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 53.96 | 92 | 391.62 | 92 | -132.38 | 92 | -58.74
120001 | 0.11998 | -72.27 |  |  | 0.1389 | 1.1576 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 49.606 | 93 | 413.44 | 93 | -142.58 | 93 | -70.31