## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 18.7649 | 0.94 | 13.085 | A/V | 28.0336 | 1.4939 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 533.55 | 0 | -0.05 | 0 | -0.99 | 0 | 0.3086
51 | 19.0101 | -0.23 |  |  | 28.0406 | 1.475 | 51 | 0.03 | 0 | 1 | 10.0145 | 1 | 526.8 | 1 | -0.54 | 1 | -0.31 | 1 | 0.30057
75 | 18.6529 | -1.35 | Vpp initial |  | 28.0126 | 1.5018 | 75 | 0.03 | 0 | 2 | 10.0045 | 2 | 536.35 | 2 | -0.69 | 2 | 0.66 | 2 | 0.29716
101 | 18.6515 | -3.07 | 23.2178 | mV | 28 | 1.5012 | 101 | 0.03 | 0 | 3 | 10 | 3 | 536.15 | 3 | -0.9 | 3 | 2.17 | 3 | 0.30077
151 | 18.7502 | -3.96 |  |  | 27.9986 | 1.4932 | 151 | 0.03 | 0 | 4 | 9.9995 | 4 | 533.3 | 4 | -1.05 | 4 | 2.91 | 4 | 0.30022
201 | 18.3274 | -5.26 | Offset |  | 27.9496 | 1.525 | 201 | 0.03 | 0 | 5 | 9.982 | 5 | 544.65 | 5 | -1.2 | 5 | 4.06 | 5 | 0.30053
251 | 18.184 | -6.22 | 0 |  | 27.9244 | 1.5357 | 251 | 0.03 | 0 | 6 | 9.973 | 6 | 548.45 | 6 | -1.3 | 6 | 4.92 | 6 | 0.30047
301 | 18.1769 | -7.71 |  |  | 27.9034 | 1.5351 | 301 | 0.03 | 0 | 7 | 9.9655 | 7 | 548.25 | 7 | -1.42 | 7 | 6.29 | 7 | 0.30013
351 | 18.0879 | -8.84 |  |  | 27.8782 | 1.5413 | 351 | 0.03 | 0 | 8 | 9.9565 | 8 | 550.45 | 8 | -1.48 | 8 | 7.36 | 8 | 0.30035
401 | 17.8468 | -9.46 |  |  | 27.8614 | 1.5611 | 401 | 0.03 | 0 | 9 | 9.9505 | 9 | 557.55 | 9 | -1.28 | 9 | 8.18 | 9 | 0.30023
451 | 17.7811 | -10.41 |  |  | 27.8558 | 1.5666 | 451 | 0.03 | 0 | 10 | 9.9485 | 10 | 559.5 | 10 | -1.43 | 10 | 8.98 | 10 | 0.30045
501 | 17.6089 | -12.06 |  |  | 27.8474 | 1.5814 | 501 | 0.03 | 0 | 11 | 9.9455 | 11 | 564.8 | 11 | -1.65 | 11 | 10.41 | 11 | 0.30037
601 | 17.3463 | -13.65 |  |  | 27.8474 | 1.6054 | 601 | 0.03 | 0 | 12 | 9.9455 | 12 | 573.35 | 12 | -1.78 | 12 | 11.87 | 12 | 0.30024
701 | 16.9904 | -15.21 |  |  | 27.8208 | 1.6374 | 701 | 0.03 | 0 | 13 | 9.936 | 13 | 584.8 | 13 | -1.91 | 13 | 13.3 | 13 | 0.3006
801 | 16.624 | -16.74 |  |  | 27.8166 | 1.6733 | 801 | 0.03 | 0 | 14 | 9.9345 | 14 | 597.6 | 14 | -2.07 | 14 | 14.67 | 14 | 0.2996
901 | 16.4056 | -18.23 |  |  | 27.8026 | 1.6947 | 901 | 0.03 | 0 | 15 | 9.9295 | 15 | 605.25 | 15 | -2.2 | 15 | 16.03 | 15 | 0.3004
1001 | 16.0709 | -19.68 |  |  | 27.7844 | 1.7289 | 1001 | 0.03 | 0 | 16 | 9.923 | 16 | 617.45 | 16 | -2.46 | 16 | 17.22 | 16 | 0.29989
1101 | 15.8095 | -20.87 |  |  | 27.7662 | 1.7563 | 1101 | 0.03 | 0 | 17 | 9.9165 | 17 | 627.25 | 17 | -2.58 | 17 | 18.29 | 17 | 0.30012
1201 | 15.4451 | -22.03 |  |  | 27.7424 | 1.7962 | 1201 | 0.03 | 0 | 18 | 9.908 | 18 | 641.5 | 18 | -2.74 | 18 | 19.29 | 18 | 0.30061
1301 | 15.1813 | -22.99 |  |  | 27.7298 | 1.8266 | 1301 | 0.03 | 0 | 19 | 9.9035 | 19 | 652.35 | 19 | -2.84 | 19 | 20.15 | 19 | 0.30039
1401 | 14.8652 | -23.97 |  |  | 27.7102 | 1.8641 | 1401 | 0.03 | 0 | 20 | 9.8965 | 20 | 665.75 | 20 | -2.98 | 20 | 20.99 | 20 | 0.29937
1501 | 14.5765 | -24.91 |  |  | 27.6864 | 1.8994 | 1501 | 0.03 | 0 | 21 | 9.888 | 21 | 678.35 | 21 | -3.11 | 21 | 21.8 | 21 | 0.30043
1751 | 13.9923 | -27 |  |  | 27.6444 | 1.9757 | 1751 | 0.03 | 0 | 22 | 9.873 | 22 | 705.6 | 22 | -3.41 | 22 | 23.59 | 22 | 0.29959
2001 | 13.4127 | -28.7 |  |  | 27.594 | 2.0573 | 2001 | 0.03 | 0 | 23 | 9.855 | 23 | 734.75 | 23 | -3.7 | 23 | 25 | 23 | 0.30085
2251 | 12.9279 | -30.09 |  |  | 27.5576 | 2.1316 | 2251 | 0.03 | 0 | 24 | 9.842 | 24 | 761.3 | 24 | -3.95 | 24 | 26.14 | 24 | 0.30024
2501 | 12.4329 | -31.58 |  |  | 27.5086 | 2.2126 | 2501 | 0.03 | 0 | 25 | 9.8245 | 25 | 790.2 | 25 | -4.26 | 25 | 27.32 | 25 | 0.30039
2751 | 12.0227 | -32.83 |  |  | 27.4778 | 2.2855 | 2751 | 0.03 | 0 | 26 | 9.8135 | 26 | 816.25 | 26 | -4.47 | 26 | 28.36 | 26 | 0.30037
3001 | 11.6023 | -33.75 |  |  | 27.4218 | 2.3635 | 3001 | 0.03 | 0 | 27 | 9.7935 | 27 | 844.1 | 27 | -4.78 | 27 | 28.97 | 27 | 0.30078
3251 | 11.2622 | -34.99 |  |  | 27.3938 | 2.4324 | 3251 | 0.03 | 0 | 28 | 9.7835 | 28 | 868.7 | 28 | -4.98 | 28 | 30.01 | 28 | 0.30032
3501 | 10.952 | -35.61 |  |  | 27.363 | 2.4984 | 3501 | 0.03 | 0 | 29 | 9.7725 | 29 | 892.3 | 29 | -5.25 | 29 | 30.36 | 29 | 0.30007
3751 | 10.6561 | -36.33 |  |  | 27.3294 | 2.5647 | 3751 | 0.03 | 0 | 30 | 9.7605 | 30 | 915.95 | 30 | -5.45 | 30 | 30.88 | 30 | 0.30034
4001 | 10.4006 | -37.14 |  |  | 27.2986 | 2.6247 | 4001 | 0.03 | 0 | 31 | 9.7495 | 31 | 937.4 | 31 | -5.73 | 31 | 31.41 | 31 | 0.30065
4251 | 10.0823 | -37.66 |  |  | 27.2552 | 2.7033 | 4251 | 0.03 | 0 | 32 | 9.734 | 32 | 965.45 | 32 | -5.91 | 32 | 31.75 | 32 | 0.2995
4501 | 9.8476 | -38.44 |  |  | 27.23 | 2.7651 | 4501 | 0.03 | 0 | 33 | 9.725 | 33 | 987.55 | 33 | -6.2 | 33 | 32.24 | 33 | 0.29996
4751 | 9.6504 | -38.91 |  |  | 27.2076 | 2.8193 | 4751 | 0.03 | 0 | 34 | 9.717 | 34 | 1006.9 | 34 | -6.35 | 34 | 32.56 | 34 | 0.29941
5001 | 9.4647 | -39.48 |  |  | 27.1782 | 2.8715 | 5001 | 0.03 | 0 | 35 | 9.7065 | 35 | 1025.55 | 35 | -6.64 | 35 | 32.84 | 35 | 0.3003
5251 | 9.1889 | -39.95 |  |  | 27.1208 | 2.9515 | 5251 | 0.03 | 0 | 36 | 9.686 | 36 | 1054.1 | 36 | -6.8 | 36 | 33.15 | 36 | 0.3005
5501 | 9.0251 | -40.46 |  |  | 27.1124 | 3.0041 | 5501 | 0.03 | 0 | 37 | 9.683 | 37 | 1072.9 | 37 | -7.08 | 37 | 33.38 | 37 | 0.30064
5751 | 8.8508 | -40.95 |  |  | 27.0858 | 3.0603 | 5751 | 0.03 | 0 | 38 | 9.6735 | 38 | 1092.95 | 38 | -7.23 | 38 | 33.72 | 38 | 0.29991
6001 | 8.6922 | -41.47 |  |  | 27.0494 | 3.1119 | 6001 | 0.03 | 0 | 39 | 9.6605 | 39 | 1111.4 | 39 | -7.49 | 39 | 33.98 | 39 | 0.30053
6501 | 8.3527 | -42.27 |  |  | 27.0186 | 3.2347 | 6501 | 0.03 | 0 | 40 | 9.6495 | 40 | 1155.25 | 40 | -7.79 | 40 | 34.48 | 40 | 0.30003
7001 | 8.0447 | -43.05 |  |  | 26.9682 | 3.3523 | 7001 | 0.03 | 0 | 41 | 9.6315 | 41 | 1197.25 | 41 | -8.35 | 41 | 34.7 | 41 | 0.30036
7501 | 7.7687 | -43.92 |  |  | 26.9108 | 3.464 | 7501 | 0.03 | 0 | 42 | 9.611 | 42 | 1237.15 | 42 | -8.65 | 42 | 35.27 | 42 | 0.3002
8001 | 7.5614 | -44.68 | Temp center (deg) |  | 26.88 | 3.5549 | 8001 | 0.03 | 0 | 43 | 9.6 | 43 | 1.2696 | 43 | -9.19 | 43 | 35.49 | 43 | 0.29983
8501 | 7.3601 | -45.45 | 30 |  | 26.8506 | 3.6481 | 8501 | 0.03 | 0 | 44 | 9.5895 | 44 | 1.3029 | 44 | -9.55 | 44 | 35.9 | 44 | 0.30055
9001 | 7.1416 | -45.59 |  |  | 26.8114 | 3.7542 | 9001 | 0.03 | 0 | 45 | 9.5755 | 45 | 1.3408 | 45 | -9.56 | 45 | 36.03 | 45 | 0.2998
9501 | 6.9538 | -46.63 |  |  | 26.7722 | 3.85 | 9501 | 0.03 | 0 | 46 | 9.5615 | 46 | 1.375 | 46 | -10.4 | 46 | 36.23 | 46 | 0.29994
10001 | 6.764 | -47.21 |  |  | 7.0666 | 1.0447 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 2.5238 | 47 | 373.12 | 47 | -10.85 | 47 | 36.36 | 47 | 0.30066
12501 | 6.0374 | -50.3 |  |  | 7.0756 | 1.172 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 2.527 | 48 | 418.56 | 48 | -12.8 | 48 | 37.5 | 48 | 0.30034
15001 | 5.387 | -51.81 |  |  | 7.0437 | 1.3075 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 2.5156 | 49 | 466.98 | 49 | -14.96 | 49 | 36.85 | 49 | 0.30109
17501 | 4.9534 | -53.62 |  |  | 7.047 | 1.4227 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 2.5168 | 50 | 508.1 | 50 | -16.79 | 50 | 36.83 | 50 | 0.30055
20001 | 4.5452 | -54.93 |  |  | 7.0493 | 1.5509 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 2.5176 | 51 | 553.9 | 51 | -19.04 | 51 | 35.89 | 51 | 0.30043
25001 | 3.9392 | -57.3 |  |  | 7.037 | 1.7864 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 2.5132 | 52 | 638 | 52 | -23.12 | 52 | 34.18 | 52 | 0.30047
30001 | 3.4945 | -58.94 |  |  | 7.0734 | 2.0241 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 2.5262 | 53 | 722.9 | 53 | -27.14 | 53 | 31.8 | 53 | 0.30009
35001 | 3.152 | -60.33 |  |  | 7.1142 | 2.2571 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 2.5408 | 54 | 806.1 | 54 | -31.67 | 54 | 28.66 | 54 | 0.3005
40001 | 2.8753 | -61.39 |  |  | 2.6428 | 0.91913 | 40001 | 0.003 | 0 | 55 | 943.85 | 55 | 328.26 | 55 | -36.51 | 55 | 24.88 | 55 | 0.30037
45001 | 2.6438 | -62.78 |  |  | 2.6587 | 1.0056 | 45001 | 0.003 | 0 | 56 | 949.55 | 56 | 359.16 | 56 | -41.34 | 56 | 21.44 | 56 | 0.30034
50001 | 2.4574 | -68.52 |  |  | 2.6883 | 1.094 | 50001 | 0.003 | 0 | 57 | 960.1 | 57 | 390.7 | 57 | -46.7 | 57 | 21.82 | 57 | 0.30033
55001 | 2.2938 | -65.52 |  |  | 2.6939 | 1.1744 | 55001 | 0.003 | 0 | 58 | 962.1 | 58 | 419.44 | 58 | -51.81 | 58 | 13.71 | 58 | 0.29966
60001 | 2.1438 | -66.49 |  |  | 2.708 | 1.2632 | 60001 | 0.003 | 0 | 59 | 967.15 | 59 | 451.14 | 59 | -59.22 | 59 | 7.27 | 59 | 0.30083
65001 | 2.0427 | -67.24 |  |  | 2.6939 | 1.3188 | 65001 | 0.003 | 0 | 60 | 962.1 | 60 | 471 | 60 | -64.52 | 60 | 2.72 | 60 | 0.29989
70001 | 1.9113 | -67.49 |  |  | 2.6634 | 1.3935 | 70001 | 0.003 | 0 | 61 | 951.2 | 61 | 497.68 | 61 | -71.32 | 61 | -3.83 | 61 | 0.29948
75001 | 1.8021 | -67.61 |  |  | 2.5956 | 1.4403 | 75001 | 0.003 | 0 | 62 | 927 | 62 | 514.4 | 62 | -78.32 | 62 | -10.71 | 62 | 0.29959
80001 | 1.7245 | -68.89 |  |  | 2.4286 | 1.4083 | 80001 | 0.003 | 0 | 63 | 867.35 | 63 | 502.95 | 63 | -86.27 | 63 | -17.38 | 63 | 0.29986
85001 | 1.6428 | -69.09 |  |  | 2.175 | 1.324 | 85001 | 0.003 | 0 | 64 | 776.8 | 64 | 472.86 | 64 | -91.98 | 64 | -22.89 | 64 | 0.29988
90001 | 1.5605 | -69.86 |  |  | 1.8896 | 1.2109 | 90001 | 0.003 | 0 | 65 | 674.85 | 65 | 432.46 | 65 | -93.54 | 65 | -23.68 | 65 | 0.30001
95001 | 1.4746 | -70.73 |  |  | 1.7564 | 1.1911 | 95001 | 0.003 | 0 | 66 | 627.3 | 66 | 425.4 | 66 | -91.53 | 66 | -20.8 | 66 | 0.30023
100001 | 1.409 | -70.85 |  |  | 1.7909 | 1.271 | 100001 | 0.003 | 0 | 67 | 639.6 | 67 | 453.94 | 67 | -86.66 | 67 | -15.81 | 67 | 0.30042
105001 | 1.3486 | -71.85 |  |  | 1.9911 | 1.4764 | 105001 | 0.003 | 0 | 68 | 711.1 | 68 | 527.3 | 68 | -87.67 | 68 | -15.82 | 68 | 0.29997
110001 | 1.2802 | -72.17 |  |  | 2.1741 | 1.6982 | 110001 | 0.003 | 0 | 69 | 776.45 | 69 | 606.5 | 69 | -93.19 | 69 | -21.02 | 69 | 0.3005
115001 | 1.2449 | -72.58 |  |  | 2.2851 | 1.8355 | 115001 | 0.003 | 0 | 70 | 816.1 | 70 | 655.55 | 70 | -100.69 | 70 | -28.11 | 70 | 0.30062
120001 | 1.1972 | -72.91 |  |  | 2.3248 | 1.9419 | 120001 | 0.003 | 0 | 71 | 830.3 | 71 | 693.55 | 71 | -108.51 | 71 | -35.6 | 71 | 0.29953