## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 0.08034 | -2 |  | 0.13648 | 1.6988 | 5 | 0.002 | 0 | 0 | 48.742 | 0 | 606.7 | 0 | 3.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0.62511
6 | 0.079057 | -1.89 |  | 0.12672 | 1.6029 | 6 | 0.002 | 0 | 1 | 45.256 | 1 | 572.45 | 1 | -2.33 | 1 | -0.44 | 1 | 0.62507
7 | 0.078762 | -2.85 |  | 0.13578 | 1.724 | 7 | 0.002 | 0 | 2 | 48.494 | 2 | 615.7 | 2 | 0.42 | 2 | 3.27 | 2 | 0.62518
8 | 0.079171 | -3.67 |  | 0.13752 | 1.737 | 8 | 0.002 | 0 | 3 | 49.114 | 3 | 620.35 | 3 | -1.42 | 3 | 2.25 | 3 | 0.62526
9 | 0.078873 | -3.41 |  | 0.13909 | 1.7634 | 9 | 0.002 | 0 | 4 | 49.674 | 4 | 629.8 | 4 | -2.43 | 4 | 0.98 | 4 | 0.62516
10 | 0.077967 | -3.8 |  | 0.13789 | 1.7686 | 10 | 0.002 | 0 | 5 | 49.248 | 5 | 631.65 | 5 | -2.66 | 5 | 1.14 | 5 | 0.62526
12 | 0.078443 | -4.87 |  | 0.13828 | 1.7627 | 12 | 0.002 | 0 | 6 | 49.384 | 6 | 629.55 | 6 | -2.3 | 6 | 2.57 | 6 | 0.62538
15 | 0.078217 | -5.98 |  | 0.1366 | 1.7464 | 15 | 0.002 | 0 | 7 | 48.784 | 7 | 623.7 | 7 | -5 | 7 | 0.98 | 7 | 0.62526
17 | 0.078081 | -6.41 |  | 0.13714 | 1.7564 | 17 | 0.002 | 0 | 8 | 48.98 | 8 | 627.3 | 8 | -5.57 | 8 | 0.84 | 8 | 0.62523
20 | 0.077992 | -7.43 |  | 0.13685 | 1.7546 | 20 | 0.002 | 0 | 9 | 48.874 | 9 | 626.65 | 9 | -6.53 | 9 | 0.9 | 9 | 0.62532
25 | 0.077766 | -9.45 |  | 0.13682 | 1.7594 | 25 | 0.002 | 0 | 10 | 48.864 | 10 | 628.35 | 10 | -8.41 | 10 | 1.04 | 10 | 0.62532
30 | 0.077519 | -10.98 |  | 0.1363 | 1.7583 | 30 | 0.002 | 0 | 11 | 48.678 | 11 | 627.95 | 11 | -10.18 | 11 | 0.8 | 11 | 0.62533
31 | 0.077064 | -11.37 |  | 0.13551 | 1.7584 | 31 | 0.002 | 0 | 12 | 48.396 | 12 | 628 | 12 | -10.72 | 12 | 0.65 | 12 | 0.62532
32 | 0.076795 | -11.9 |  | 0.13485 | 1.756 | 32 | 0.002 | 0 | 13 | 48.162 | 13 | 627.15 | 13 | -11.21 | 13 | 0.69 | 13 | 0.6253
33 | 0.077204 | -12.02 |  | 0.13513 | 1.7503 | 33 | 0.002 | 0 | 14 | 48.26 | 14 | 625.1 | 14 | -11.44 | 14 | 0.58 | 14 | 0.62534
34 | 0.07674 | -12.79 |  | 0.13513 | 1.7609 | 34 | 0.002 | 0 | 15 | 48.262 | 15 | 628.9 | 15 | -12.02 | 15 | 0.77 | 15 | 0.62535
35 | 0.076561 | -12.68 |  | 0.13478 | 1.7604 | 35 | 0.002 | 0 | 16 | 48.134 | 16 | 628.7 | 16 | -12 | 16 | 0.68 | 16 | 0.62538
36 | 0.076531 | -13.3 |  | 0.13442 | 1.7564 | 36 | 0.002 | 0 | 17 | 48.008 | 17 | 627.3 | 17 | -12.58 | 17 | 0.72 | 17 | 0.62536
37 | 0.0761 | -13.72 |  | 0.13376 | 1.7577 | 37 | 0.002 | 0 | 18 | 47.772 | 18 | 627.75 | 18 | -12.93 | 18 | 0.79 | 18 | 0.62537
38 | 0.076321 | -14.01 |  | 0.13455 | 1.7629 | 38 | 0.002 | 0 | 19 | 48.052 | 19 | 629.6 | 19 | -13.07 | 19 | 0.94 | 19 | 0.62543
41 | 0.075536 | -14.89 |  | 0.13332 | 1.765 | 41 | 0.002 | 0 | 20 | 47.614 | 20 | 630.35 | 20 | -13.94 | 20 | 0.95 | 20 | 0.62539
43 | 0.075274 | -15.58 |  | 0.13298 | 1.7667 | 43 | 0.002 | 0 | 21 | 47.494 | 21 | 630.95 | 21 | -14.9 | 21 | 0.68 | 21 | 0.62544
45 | 0.074909 | -16.48 |  | 0.132 | 1.7622 | 45 | 0.002 | 0 | 22 | 47.144 | 22 | 629.35 | 22 | -15.62 | 22 | 0.86 | 22 | 0.62536
47 | 0.075034 | -16.99 |  | 0.13233 | 1.7636 | 47 | 0.002 | 0 | 23 | 47.26 | 23 | 629.85 | 23 | -16.1 | 23 | 0.89 | 23 | 0.62535
51 | 0.073956 | -18.25 |  | 0.13054 | 1.7651 | 51 | 0.002 | 0 | 24 | 46.622 | 24 | 630.4 | 24 | -17.4 | 24 | 0.85 | 24 | 0.62537
52 | 0.073838 | -18.5 |  | 0.13052 | 1.7676 | 52 | 0.002 | 0 | 25 | 46.614 | 25 | 631.3 | 25 | -17.56 | 25 | 0.94 | 25 | 0.62538
54 | 0.073764 | -19.35 |  | 0.1301 | 1.7637 | 54 | 0.002 | 0 | 26 | 46.464 | 26 | 629.9 | 26 | -18.44 | 26 | 0.91 | 26 | 0.62542
56 | 0.073119 | -19.98 |  | 0.12901 | 1.7644 | 56 | 0.002 | 0 | 27 | 46.076 | 27 | 630.15 | 27 | -19.08 | 27 | 0.9 | 27 | 0.62537
58 | 0.07334 | -20.58 |  | 0.12963 | 1.7675 | 58 | 0.002 | 0 | 28 | 46.296 | 28 | 631.25 | 28 | -19.55 | 28 | 1.03 | 28 | 0.6254
61 | 0.072566 | -21.78 |  | 0.12846 | 1.7703 | 61 | 0.002 | 0 | 29 | 45.88 | 29 | 632.25 | 29 | -20.69 | 29 | 1.09 | 29 | 0.62537
63 | 0.07215 | -22.13 |  | 0.1279 | 1.7727 | 63 | 0.002 | 0 | 30 | 45.678 | 30 | 633.1 | 30 | -21.18 | 30 | 0.95 | 30 | 0.62541
65 | 0.071481 | -22.89 |  | 0.12682 | 1.7742 | 65 | 0.002 | 0 | 31 | 45.294 | 31 | 633.65 | 31 | -21.81 | 31 | 1.08 | 31 | 0.62538
67 | 0.071813 | -23.46 |  | 0.12737 | 1.7737 | 67 | 0.002 | 0 | 32 | 45.49 | 32 | 633.45 | 32 | -22.39 | 32 | 1.07 | 32 | 0.62537
69 | 0.071089 | -23.98 |  | 0.12603 | 1.7728 | 69 | 0.002 | 0 | 33 | 45.01 | 33 | 633.15 | 33 | -22.87 | 33 | 1.11 | 33 | 0.62544
71 | 0.070369 | -24.36 |  | 0.12509 | 1.7776 | 71 | 0.002 | 0 | 34 | 44.674 | 34 | 634.85 | 34 | -23.45 | 34 | 0.91 | 34 | 0.62544
73 | 0.070076 | -25.13 |  | 0.12471 | 1.7797 | 73 | 0.002 | 0 | 35 | 44.54 | 35 | 635.6 | 35 | -24.13 | 35 | 1 | 35 | 0.62544
75 | 0.069472 | -25.67 | Temp center (deg) | 0.12338 | 1.776 | 75 | 0.002 | 0 | 36 | 44.066 | 36 | 634.3 | 36 | -24.63 | 36 | 1.04 | 36 | 0.6254
77 | 0.069128 | -26.25 | 45 | 0.12302 | 1.7795 | 77 | 0.002 | 0 | 37 | 43.934 | 37 | 635.55 | 37 | -25.14 | 37 | 1.11 | 37 | 0.62539
81 | 0.06782 | -27.57 |  | 0.12095 | 1.7835 | 81 | 0.002 | 0 | 38 | 43.198 | 38 | 636.95 | 38 | -26.36 | 38 | 1.21 | 38 | 0.62547
85 | 0.067788 | -28.15 |  | 0.12086 | 1.7829 | 85 | 0.002 | 0 | 39 | 43.164 | 39 | 636.75 | 39 | -27.06 | 39 | 1.09 | 39 | 0.62545
91 | 0.066365 | -29.89 |  | 0.11846 | 1.785 | 91 | 0.002 | 0 | 40 | 42.308 | 40 | 637.5 | 40 | -28.75 | 40 | 1.14 | 40 | 0.62542
95 | 0.065484 | -30.76 |  | 0.11669 | 1.7819 | 95 | 0.002 | 0 | 41 | 41.674 | 41 | 636.4 | 41 | -29.68 | 41 | 1.08 | 41 | 0.62541
101 | 0.064099 | -31.83 |  | 0.11468 | 1.7891 | 101 | 0.002 | 0 | 42 | 40.956 | 42 | 638.95 | 42 | -31.24 | 42 | 0.59 | 42 | 0.62543
105 | 0.063138 | -32.83 |  | 0.11323 | 1.7934 | 105 | 0.002 | 0 | 43 | 40.44 | 43 | 640.5 | 43 | -31.65 | 43 | 1.18 | 43 | 0.6254
111 | 0.061793 | -34.26 |  | 0.11088 | 1.7944 | 111 | 0.002 | 0 | 44 | 39.6 | 44 | 640.85 | 44 | -33 | 44 | 1.26 | 44 | 0.62546
115 | 0.060899 | -34.85 |  | 0.10946 | 1.7975 | 115 | 0.002 | 0 | 45 | 39.094 | 45 | 641.95 | 45 | -33.65 | 45 | 1.2 | 45 | 0.62546
121 | 0.059703 | -36.51 |  | 0.10755 | 1.8014 | 121 | 0.002 | 0 | 46 | 38.41 | 46 | 643.35 | 46 | -35.32 | 46 | 1.19 | 46 | 0.6255
125 | 0.058982 | -37.11 |  | 0.10608 | 1.7984 | 125 | 0.002 | 0 | 47 | 37.884 | 47 | 642.3 | 47 | -35.93 | 47 | 1.18 | 47 | 0.62548
131 | 0.057576 | -38.3 |  | 0.10389 | 1.8043 | 131 | 0.002 | 0 | 48 | 37.102 | 48 | 644.4 | 48 | -37.07 | 48 | 1.23 | 48 | 0.62542
135 | 0.05668 | -39.06 |  | 0.10247 | 1.808 | 135 | 0.002 | 0 | 49 | 36.598 | 49 | 645.7 | 49 | -37.73 | 49 | 1.33 | 49 | 0.62552
141 | 0.055939 | -39.84 |  | 0.10108 | 1.807 | 141 | 0.002 | 0 | 50 | 36.1 | 50 | 645.35 | 50 | -38.64 | 50 | 1.2 | 50 | 0.62551
145 | 0.055091 | -40.84 |  | 0.099641 | 1.8087 | 145 | 0.002 | 0 | 51 | 35.586 | 51 | 645.95 | 51 | -39.63 | 51 | 1.21 | 51 | 0.62547
151 | 0.053547 | -41.79 |  | 0.097328 | 1.8176 | 151 | 0.002 | 0 | 52 | 34.76 | 52 | 649.15 | 52 | -40.4 | 52 | 1.39 | 52 | 0.62552
155 | 0.053163 | -41.82 |  | 0.096578 | 1.8166 | 155 | 0.002 | 0 | 53 | 34.492 | 53 | 648.8 | 53 | -40.56 | 53 | 1.26 | 53 | 0.62557
161 | 0.051843 | -42.54 |  | 0.094063 | 1.8144 | 161 | 0.002 | 0 | 54 | 33.594 | 54 | 648 | 54 | -41.49 | 54 | 1.05 | 54 | 0.62549
165 | 0.051254 | -43.3 |  | 0.09296 | 1.8137 | 165 | 0.002 | 0 | 55 | 33.2 | 55 | 647.75 | 55 | -42.15 | 55 | 1.15 | 55 | 0.62547
171 | 0.050372 | -44.25 |  | 0.091706 | 1.8206 | 171 | 0.002 | 0 | 56 | 32.752 | 56 | 650.2 | 56 | -43.15 | 56 | 1.1 | 56 | 0.62547
173 | 0.049776 | -44.67 |  | 0.090502 | 1.8182 | 173 | 0.002 | 0 | 57 | 32.322 | 57 | 649.35 | 57 | -43.47 | 57 | 1.2 | 57 | 0.62548
175 | 0.049478 | -44.94 |  | 0.089919 | 1.8173 | 175 | 0.002 | 0 | 58 | 32.114 | 58 | 649.05 | 58 | -43.67 | 58 | 1.27 | 58 | 0.6255
201 | 0.045377 | -47.25 |  | 0.082662 | 1.8217 | 201 | 0.002 | 0 | 59 | 29.522 | 59 | 650.6 | 59 | -46.46 | 59 | 0.79 | 59 | 0.62549
225 | 0.042165 | -49.66 |  | 0.077319 | 1.8337 | 225 | 0.002 | 0 | 60 | 27.614 | 60 | 654.9 | 60 | -48.62 | 60 | 1.04 | 60 | 0.62551
251 | 0.038778 | -51.6 |  | 0.071086 | 1.8332 | 251 | 0.002 | 0 | 61 | 25.388 | 61 | 654.7 | 61 | -50.92 | 61 | 0.68 | 61 | 0.62553
275 | 0.036087 | -52.04 |  | 0.066567 | 1.8446 | 275 | 0.002 | 0 | 62 | 23.774 | 62 | 658.8 | 62 | -51.39 | 62 | 0.65 | 62 | 0.62553
301 | 0.033852 | -53.56 |  | 0.062406 | 1.8435 | 301 | 0.002 | 0 | 63 | 22.288 | 63 | 658.4 | 63 | -52.8 | 63 | 0.76 | 63 | 0.62553
325 | 0.03153 | -53.98 |  | 0.058268 | 1.848 | 325 | 0.002 | 0 | 64 | 20.81 | 64 | 660 | 64 | -53.35 | 64 | 0.63 | 64 | 0.62554
351 | 0.029659 | -54.58 |  | 0.054844 | 1.8491 | 351 | 0.002 | 0 | 65 | 19.587 | 65 | 660.4 | 65 | -54.02 | 65 | 0.56 | 65 | 0.62559
375 | 0.028144 | -55.31 |  | 0.052321 | 1.8591 | 375 | 0.002 | 0 | 66 | 18.686 | 66 | 663.95 | 66 | -54.96 | 66 | 0.35 | 66 | 0.62555
401 | 0.026468 | -55.41 |  | 0.04951 | 1.8705 | 401 | 0.002 | 0 | 67 | 17.682 | 67 | 668.05 | 67 | -54.89 | 67 | 0.52 | 67 | 0.62554
425 | 0.025356 | -55.27 |  | 0.047242 | 1.8631 | 425 | 0.002 | 0 | 68 | 16.872 | 68 | 665.4 | 68 | -54.91 | 68 | 0.36 | 68 | 0.62554
451 | 0.023965 | -55.39 |  | 0.044848 | 1.8714 | 451 | 0.002 | 0 | 69 | 16.017 | 69 | 668.35 | 69 | -55.41 | 69 | -0.02 | 69 | 0.62554
475 | 0.022894 | -55.74 |  | 0.042843 | 1.8714 | 475 | 0.002 | 0 | 70 | 15.301 | 70 | 668.35 | 70 | -55.59 | 70 | 0.15 | 70 | 0.62556
501 | 0.021762 | -56.13 |  | 0.040667 | 1.8687 | 501 | 0.002 | 0 | 71 | 14.524 | 71 | 667.4 | 71 | -56.1 | 71 | 0.03 | 71 | 0.62557
525 | 0.020967 | -55.08 |  | 0.039287 | 1.8738 | 525 | 0.002 | 0 | 72 | 14.031 | 72 | 669.2 | 72 | -55.34 | 72 | -0.26 | 72 | 0.62556
551 | 0.020088 | -54.97 |  | 0.037677 | 1.8756 | 551 | 0.002 | 0 | 73 | 13.456 | 73 | 669.85 | 73 | -55.17 | 73 | -0.2 | 73 | 0.62559
575 | 0.019468 | -54.8 |  | 0.036464 | 1.8731 | 575 | 0.002 | 0 | 74 | 13.023 | 74 | 668.95 | 74 | -55.38 | 74 | -0.58 | 74 | 0.6256
601 | 0.018696 | -53.82 |  | 0.035154 | 1.8803 | 601 | 0.002 | 0 | 75 | 12.555 | 75 | 671.55 | 75 | -55.41 | 75 | -1.59 | 75 | 0.62556
625 | 0.018064 | -53.28 |  | 0.03383 | 1.8728 | 625 | 0.002 | 0 | 76 | 12.082 | 76 | 668.85 | 76 | -54.09 | 76 | -0.81 | 76 | 0.6256
651 | 0.017603 | -53.88 |  | 0.032866 | 1.867 | 651 | 0.002 | 0 | 77 | 11.738 | 77 | 666.8 | 77 | -54.68 | 77 | -0.8 | 77 | 0.62558
675 | 0.017069 | -52.52 |  | 0.031973 | 1.8732 | 675 | 0.002 | 0 | 78 | 11.419 | 78 | 669 | 78 | -53.5 | 78 | -0.98 | 78 | 0.62557
701 | 0.016586 | -51.7 |  | 0.031245 | 1.8838 | 701 | 0.002 | 0 | 79 | 11.159 | 79 | 672.8 | 79 | -52.69 | 79 | -0.99 | 79 | 0.62558
725 | 0.016158 | -51.55 |  | 0.030279 | 1.8739 | 725 | 0.002 | 0 | 80 | 10.814 | 80 | 669.25 | 80 | -52.71 | 80 | -1.16 | 80 | 0.62557
751 | 0.015538 | -51.5 |  | 0.028966 | 1.8642 | 751 | 0.002 | 0 | 81 | 10.345 | 81 | 665.8 | 81 | -52.55 | 81 | -1.05 | 81 | 0.62562
801 | 0.014593 | -49.54 |  | 0.027023 | 1.8518 | 801 | 0.002 | 0 | 82 | 9.651 | 82 | 661.35 | 82 | -50.75 | 82 | -1.21 | 82 | 0.62557
851 | 0.013966 | -48.42 |  | 0.026023 | 1.8633 | 851 | 0.002 | 0 | 83 | 9.294 | 83 | 665.45 | 83 | -49.9 | 83 | -1.48 | 83 | 0.62567
901 | 0.013389 | -47.38 |  | 0.024969 | 1.8649 | 901 | 0.002 | 0 | 84 | 8.9175 | 84 | 666.05 | 84 | -49.12 | 84 | -1.74 | 84 | 0.62567
951 | 0.012812 | -45.97 |  | 0.023961 | 1.8703 | 951 | 0.002 | 0 | 85 | 8.5575 | 85 | 667.95 | 85 | -47.87 | 85 | -1.9 | 85 | 0.62558
1001 | 0.012284 | -45.37 |  | 0.022929 | 1.8666 | 1001 | 0.002 | 0 | 86 | 8.189 | 86 | 666.65 | 86 | -47.61 | 86 | -2.24 | 86 | 0.62565
1501 | 0.0091794 | -30.28 |  | 0.016867 | 1.8375 | 1501 | 0.002 | 0 | 87 | 6.024 | 87 | 656.25 | 87 | -32.65 | 87 | -2.37 | 87 | 0.62558
2001 | 0.0082024 | -18.15 |  | 0.015089 | 1.8396 | 2001 | 0.002 | 0 | 88 | 5.389 | 88 | 657 | 88 | -20.9 | 88 | -2.75 | 88 | 0.62559
2501 | 0.0078144 | -6.79 |  | 0.014266 | 1.8256 | 2501 | 0.002 | 0 | 89 | 5.095 | 89 | 652 | 89 | -10.03 | 89 | -3.24 | 89 | 0.62559
3001 | 0.007749 | 0.55 |  | 0.014039 | 1.8117 | 3001 | 0.002 | 0 | 90 | 5.014 | 90 | 647.05 | 90 | -2.57 | 90 | -3.12 | 90 | 0.62565
3501 | 0.008184 | 9.08 |  | 0.014883 | 1.8186 | 3501 | 0.002 | 0 | 91 | 5.3155 | 91 | 649.5 | 91 | 5.41 | 91 | -3.67 | 91 | 0.62559
4001 | 0.0081816 | 15.01 |  | 0.014784 | 1.807 | 4001 | 0.002 | 0 | 92 | 5.28 | 92 | 645.35 | 92 | 11.19 | 92 | -3.82 | 92 | 0.62558
5001 | 0.0090305 | 28.7 |  | 0.016432 | 1.8196 | 5001 | 0.002 | 0 | 93 | 5.8685 | 93 | 649.85 | 93 | 24.1 | 93 | -4.6 | 93 | 0.62558
6001 | 0.0097699 | 33.45 |  | 0.017836 | 1.8256 | 6001 | 0.002 | 0 | 94 | 6.37 | 94 | 652 | 94 | 28.34 | 94 | -5.11 | 94 | 0.62559
7001 | 0.010675 | 39.04 |  | 0.019538 | 1.8304 | 7001 | 0.002 | 0 | 95 | 6.978 | 95 | 653.7 | 95 | 33.14 | 95 | -5.9 | 95 | 0.62559
8001 | 0.011717 | 41.98 |  | 0.021543 | 1.8386 | 8001 | 0.002 | 0 | 96 | 7.694 | 96 | 656.65 | 96 | 35.01 | 96 | -6.97 | 96 | 0.6256
9001 | 0.012621 | 47.15 |  | 0.023016 | 1.8236 | 9001 | 0.002 | 0 | 97 | 8.22 | 97 | 651.3 | 97 | 39.52 | 97 | -7.63 | 97 | 0.62565
10001 | 0.013973 | 49.1 |  | 0.025382 | 1.8165 | 10001 | 0.002 | 0 | 98 | 9.065 | 98 | 648.75 | 98 | 40.66 | 98 | -8.44 | 98 | 0.62558