## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.039292 | -0.85 | 1 | A/V | 0.072111 | 1.8353 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 25.754 | 0 | 655.45 | 0 | -0.76 | 0 | 0.09
51 | 0.039439 | -0.59 |  |  | 0.072094 | 1.828 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 25.748 | 1 | 652.85 | 1 | -0.95 | 1 | -0.36
75 | 0.039481 | -1.33 | Vpp initial |  | 0.072391 | 1.8336 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 25.854 | 2 | 654.85 | 2 | -1.87 | 2 | -0.54
101 | 0.039403 | -2.8 | 59.7235 | mV | 0.072436 | 1.8383 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 25.87 | 3 | 656.55 | 3 | -2.95 | 3 | -0.15
151 | 0.039748 | -3.3 |  |  | 0.072554 | 1.8253 | 151 | 0.001 | 0 | 4 | 25.912 | 4 | 651.9 | 4 | -3.85 | 4 | -0.55
201 | 0.039782 | -3.88 | Offset |  | 0.072414 | 1.8203 | 201 | 0.001 | 0 | 5 | 25.862 | 5 | 650.1 | 5 | -5.02 | 5 | -1.14
251 | 0.039738 | -4.88 | 0 |  | 0.07215 | 1.8157 | 251 | 0.001 | 0 | 6 | 25.768 | 6 | 648.45 | 6 | -5.64 | 6 | -0.76
301 | 0.03955 | -5.77 |  |  | 0.071854 | 1.8168 | 301 | 0.001 | 0 | 7 | 25.662 | 7 | 648.85 | 7 | -6.63 | 7 | -0.86
351 | 0.039647 | -6.38 |  |  | 0.071798 | 1.8109 | 351 | 0.001 | 0 | 8 | 25.642 | 8 | 646.75 | 8 | -7.32 | 8 | -0.94
401 | 0.039087 | -7.18 |  |  | 0.071165 | 1.8207 | 401 | 0.001 | 0 | 9 | 25.416 | 9 | 650.25 | 9 | -8.25 | 9 | -1.07
451 | 0.038721 | -8.76 |  |  | 0.070353 | 1.8169 | 451 | 0.001 | 0 | 10 | 25.126 | 10 | 648.9 | 10 | -9.64 | 10 | -0.88
501 | 0.039124 | -9.46 |  |  | 0.071008 | 1.815 | 501 | 0.001 | 0 | 11 | 25.36 | 11 | 648.2 | 11 | -10.41 | 11 | -0.95
551 | 0.038767 | -10.97 |  |  | 0.070442 | 1.8171 | 551 | 0.001 | 0 | 12 | 25.158 | 12 | 648.95 | 12 | -11.78 | 12 | -0.81
601 | 0.038333 | -11.15 |  |  | 0.069927 | 1.8242 | 601 | 0.001 | 0 | 13 | 24.974 | 13 | 651.5 | 13 | -12.55 | 13 | -1.4
625 | 0.03811 | -12.08 |  |  | 0.069233 | 1.8166 | 625 | 0.001 | 0 | 14 | 24.726 | 14 | 648.8 | 14 | -12.93 | 14 | -0.85
651 | 0.038183 | -12.43 |  |  | 0.06907 | 1.8089 | 651 | 0.001 | 0 | 15 | 24.668 | 15 | 646.05 | 15 | -13.19 | 15 | -0.76
675 | 0.037636 | -12.38 |  |  | 0.068387 | 1.8171 | 675 | 0.001 | 0 | 16 | 24.424 | 16 | 648.95 | 16 | -13.41 | 16 | -1.03
701 | 0.037689 | -13.12 |  |  | 0.068314 | 1.8126 | 701 | 0.001 | 0 | 17 | 24.398 | 17 | 647.35 | 17 | -14.04 | 17 | -0.92
725 | 0.038008 | -13.78 |  |  | 0.068902 | 1.8129 | 725 | 0.001 | 0 | 18 | 24.608 | 18 | 647.45 | 18 | -14.75 | 18 | -0.97
751 | 0.037501 | -14.17 |  |  | 0.068074 | 1.8152 | 751 | 0.001 | 0 | 19 | 24.312 | 19 | 648.3 | 19 | -15.35 | 19 | -1.18
775 | 0.037346 | -14.36 |  |  | 0.067771 | 1.8147 | 775 | 0.001 | 0 | 20 | 24.204 | 20 | 648.1 | 20 | -15.5 | 20 | -1.14
801 | 0.03735 | -14.89 |  |  | 0.067878 | 1.8173 | 801 | 0.001 | 0 | 21 | 24.242 | 21 | 649.05 | 21 | -15.72 | 21 | -0.83
825 | 0.037022 | -14.85 |  |  | 0.067116 | 1.8129 | 825 | 0.001 | 0 | 22 | 23.97 | 22 | 647.45 | 22 | -15.92 | 22 | -1.07
851 | 0.036827 | -15.57 |  |  | 0.066746 | 1.8124 | 851 | 0.001 | 0 | 23 | 23.838 | 23 | 647.3 | 23 | -16.85 | 23 | -1.28
875 | 0.036789 | -15.8 |  |  | 0.066797 | 1.8157 | 875 | 0.001 | 0 | 24 | 23.856 | 24 | 648.45 | 24 | -16.92 | 24 | -1.12
901 | 0.03633 | -16.17 |  |  | 0.066074 | 1.8187 | 901 | 0.001 | 0 | 25 | 23.598 | 25 | 649.55 | 25 | -17.32 | 25 | -1.15
925 | 0.036275 | -16.76 |  |  | 0.065934 | 1.8176 | 925 | 0.001 | 0 | 26 | 23.548 | 26 | 649.15 | 26 | -17.87 | 26 | -1.11
951 | 0.036218 | -17.24 |  |  | 0.065649 | 1.8126 | 951 | 0.001 | 0 | 27 | 23.446 | 27 | 647.35 | 27 | -18.26 | 27 | -1.02
975 | 0.036026 | -17.4 |  |  | 0.065386 | 1.815 | 975 | 0.001 | 0 | 28 | 23.352 | 28 | 648.2 | 28 | -18.62 | 28 | -1.22
1001 | 0.035783 | -17.43 |  |  | 0.064775 | 1.8102 | 1001 | 0.001 | 0 | 29 | 23.134 | 29 | 646.5 | 29 | -18.73 | 29 | -1.3
1101 | 0.035138 | -19.08 |  |  | 0.063946 | 1.8199 | 1101 | 0.001 | 0 | 30 | 22.838 | 30 | 649.95 | 30 | -20.4 | 30 | -1.32
1201 | 0.034218 | -20.24 |  |  | 0.062401 | 1.8236 | 1201 | 0.001 | 0 | 31 | 22.286 | 31 | 651.3 | 31 | -21.62 | 31 | -1.38
1251 | 0.033784 | -21.04 |  |  | 0.061365 | 1.8164 | 1251 | 0.001 | 0 | 32 | 21.916 | 32 | 648.7 | 32 | -22.41 | 32 | -1.37
1301 | 0.033009 | -21.07 |  |  | 0.060026 | 1.8185 | 1301 | 0.001 | 0 | 33 | 21.438 | 33 | 649.45 | 33 | -22.57 | 33 | -1.5
1401 | 0.032529 | -22.58 |  |  | 0.059254 | 1.8215 | 1401 | 0.001 | 0 | 34 | 21.162 | 34 | 650.55 | 34 | -24.09 | 34 | -1.51
1501 | 0.031826 | -23.43 |  |  | 0.057865 | 1.8182 | 1501 | 0.001 | 0 | 35 | 20.666 | 35 | 649.35 | 35 | -25.08 | 35 | -1.65
1601 | 0.031018 | -23.94 |  |  | 0.056549 | 1.8231 | 1601 | 0.001 | 0 | 36 | 20.196 | 36 | 651.1 | 36 | -25.44 | 36 | -1.5
1701 | 0.030523 | -24 |  |  | 0.055521 | 1.819 | 1701 | 0.001 | 0 | 37 | 19.829 | 37 | 649.65 | 37 | -25.86 | 37 | -1.86
1751 | 0.029746 | -24.33 |  |  | 0.054096 | 1.8186 | 1751 | 0.001 | 0 | 38 | 19.32 | 38 | 649.5 | 38 | -26.22 | 38 | -1.89
1801 | 0.029619 | -25.04 |  |  | 0.053922 | 1.8206 | 1801 | 0.001 | 0 | 39 | 19.258 | 39 | 650.2 | 39 | -26.75 | 39 | -1.71
1901 | 0.028607 | -25.1 |  |  | 0.051881 | 1.8136 | 1901 | 0.001 | 0 | 40 | 18.529 | 40 | 647.7 | 40 | -26.93 | 40 | -1.83
2001 | 0.028041 | -25.48 |  |  | 0.051176 | 1.825 | 2001 | 0.001 | 0 | 41 | 18.277 | 41 | 651.8 | 41 | -27.38 | 41 | -1.9
2251 | 0.026153 | -26.93 |  |  | 0.047592 | 1.8197 | 2251 | 0.001 | 0 | 42 | 16.997 | 42 | 649.9 | 42 | -29.03 | 42 | -2.1
2501 | 0.024683 | -26.65 | Temp center (deg) |  | 0.045024 | 1.8241 | 2501 | 0.001 | 0 | 43 | 16.08 | 43 | 651.45 | 43 | -29 | 43 | -2.35
2751 | 0.0236 | -25.8 | 60.1 |  | 0.042974 | 1.821 | 2751 | 0.001 | 0 | 44 | 15.348 | 44 | 650.35 | 44 | -28.25 | 44 | -2.45
3001 | 0.022062 | -25.76 |  |  | 0.039987 | 1.8124 | 3001 | 0.001 | 0 | 45 | 14.281 | 45 | 647.3 | 45 | -28.26 | 45 | -2.5
3251 | 0.021015 | -25.13 |  |  | 0.038209 | 1.8182 | 3251 | 0.001 | 0 | 46 | 13.646 | 46 | 649.35 | 46 | -28.26 | 46 | -3.13
3501 | 0.020254 | -24.03 |  |  | 0.037033 | 1.8284 | 3501 | 0.001 | 0 | 47 | 13.226 | 47 | 653 | 47 | -26.96 | 47 | -2.93
3751 | 0.01906 | -23.06 |  |  | 0.034706 | 1.8208 | 3751 | 0.001 | 0 | 48 | 12.395 | 48 | 650.3 | 48 | -26.23 | 48 | -3.17
4001 | 0.018406 | -21.34 |  |  | 0.033471 | 1.8185 | 4001 | 0.001 | 0 | 49 | 11.954 | 49 | 649.45 | 49 | -24.77 | 49 | -3.43
4251 | 0.017914 | -19.51 |  |  | 0.032589 | 1.8192 | 4251 | 0.001 | 0 | 50 | 11.639 | 50 | 649.7 | 50 | -22.91 | 50 | -3.4
4501 | 0.01681 | -18.11 |  |  | 0.030663 | 1.8241 | 4501 | 0.001 | 0 | 51 | 10.951 | 51 | 651.45 | 51 | -21.89 | 51 | -3.78
4751 | 0.016897 | -15.6 |  |  | 0.030901 | 1.8288 | 4751 | 0.001 | 0 | 52 | 11.036 | 52 | 653.15 | 52 | -19.52 | 52 | -3.92
5001 | 0.016581 | -13.89 |  |  | 0.0305 | 1.8395 | 5001 | 0.001 | 0 | 53 | 10.893 | 53 | 656.95 | 53 | -17.65 | 53 | -3.76
5501 | 0.015452 | -11.52 |  |  | 0.028342 | 1.8341 | 5501 | 0.001 | 0 | 54 | 10.122 | 54 | 655.05 | 54 | -15.99 | 54 | -4.47
6001 | 0.015055 | -6.81 |  |  | 0.027567 | 1.8311 | 6001 | 0.001 | 0 | 55 | 9.8455 | 55 | 653.95 | 55 | -11.89 | 55 | -5.08
7001 | 0.014406 | 1.63 |  |  | 0.026635 | 1.8488 | 7001 | 0.001 | 0 | 56 | 9.5125 | 56 | 660.3 | 56 | -4.25 | 56 | -5.88
8001 | 0.014697 | 8.34 |  |  | 0.026782 | 1.8222 | 8001 | 0.001 | 0 | 57 | 9.565 | 57 | 650.8 | 57 | 1.61 | 57 | -6.73
9001 | 0.014907 | 14.94 |  |  | 0.02702 | 1.8126 | 9001 | 0.001 | 0 | 58 | 9.65 | 58 | 647.35 | 58 | 7.44 | 58 | -7.5
10001 | 0.01552 | 20.08 |  |  | 0.028287 | 1.8227 | 10001 | 0.001 | 0 | 59 | 10.1025 | 59 | 650.95 | 59 | 11.03 | 59 | -9.05
12501 | 0.01677 | 31.02 |  |  | 0.030591 | 1.8242 | 12501 | 0.001 | 0 | 60 | 10.9255 | 60 | 651.5 | 60 | 21.19 | 60 | -9.83
15001 | 0.018765 | 36.97 |  |  | 0.033684 | 1.7951 | 15001 | 0.001 | 0 | 61 | 12.03 | 61 | 641.1 | 61 | 25.04 | 61 | -11.93
17501 | 0.021199 | 41.64 |  |  | 0.038214 | 1.8026 | 17501 | 0.001 | 0 | 62 | 13.648 | 62 | 643.8 | 62 | 27.63 | 62 | -14.01
20001 | 0.023026 | 45.65 |  |  | 0.041765 | 1.8138 | 20001 | 0.001 | 0 | 63 | 14.916 | 63 | 647.8 | 63 | 29.43 | 63 | -16.22
25001 | 0.026724 | 50.14 |  |  | 0.048185 | 1.8031 | 25001 | 0.001 | 0 | 64 | 17.209 | 64 | 643.95 | 64 | 30.94 | 64 | -19.2
30001 | 0.030521 | 53.84 |  |  | 0.054933 | 1.7998 | 30001 | 0.001 | 0 | 65 | 19.619 | 65 | 642.8 | 65 | 31.03 | 65 | -22.81
35001 | 0.034074 | 56.57 |  |  | 0.061146 | 1.7945 | 35001 | 0.001 | 0 | 66 | 21.838 | 66 | 640.9 | 66 | 30.35 | 66 | -26.22
40001 | 0.037219 | 58.09 |  |  | 0.066259 | 1.7802 | 40001 | 0.001 | 0 | 67 | 23.664 | 67 | 635.8 | 67 | 28.88 | 67 | -29.21
45001 | 0.04054 | 59.65 |  |  | 0.073108 | 1.8033 | 45001 | 0.001 | 0 | 68 | 26.11 | 68 | 644.05 | 68 | 27.2 | 68 | -32.45
50001 | 0.043525 | 56.67 |  |  | 0.0791 | 1.8173 | 50001 | 0.001 | 0 | 69 | 28.25 | 69 | 649.05 | 69 | 25.87 | 69 | -30.8
60001 | 0.049429 | 65.68 |  |  | 0.092646 | 1.8743 | 60001 | 0.001 | 0 | 70 | 33.088 | 70 | 669.4 | 70 | 22.58 | 70 | -43.1
70001 | 0.054731 | 66.93 |  |  | 0.11256 | 2.0566 | 70001 | 0.001 | 0 | 71 | 40.2 | 71 | 734.5 | 71 | 19.81 | 71 | -47.12
80001 | 0.058351 | 68.67 |  |  | 0.15452 | 2.6481 | 80001 | 0.001 | 0 | 72 | 55.185 | 72 | 945.75 | 72 | 11.48 | 72 | -57.19
90001 | 0.061585 | 72.92 |  |  | 0.20206 | 3.281 | 90001 | 0.001 | 0 | 73 | 72.165 | 73 | 1171.8 | 73 | -35.2 | 73 | -108.12
100001 | 0.06928 | 83.02 |  |  | 0.087382 | 1.2613 | 100001 | 0.001 | 0 | 74 | 31.208 | 74 | 450.46 | 74 | -45.18 | 74 | -128.2
110001 | 0.081343 | 80.31 |  |  | 0.077493 | 0.95267 | 110001 | 0.001 | 0 | 75 | 27.676 | 75 | 340.24 | 75 | -28.37 | 75 | -108.68
120001 | 0.088926 | 80.32 |  |  | 0.082656 | 0.92949 | 120001 | 0.001 | 0 | 76 | 29.52 | 76 | 331.96 | 76 | -22.74 | 76 | -103.06