## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.78096 | -0.44 | 1 | A/V | 0.85137 | 1.0902 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 304.06 | 0 | 389.34 | 0 | -0.25 | 0 | 0.19
51 | 0.77966 | -0.64 |  |  | 0.84969 | 1.0898 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 303.46 | 1 | 389.22 | 1 | -0.69 | 1 | -0.05
75 | 0.77986 | -1 | Vpp initial |  | 0.85187 | 1.0923 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 304.24 | 2 | 390.12 | 2 | -0.77 | 2 | 0.23
101 | 0.76764 | -1.99 | 705.1151 | mV | 0.85288 | 1.111 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 304.6 | 3 | 396.8 | 3 | -1.08 | 3 | 0.91
125 | 0.78206 | -1.84 |  |  | 0.85406 | 1.0921 | 125 | 0.001 | 0 | 4 | 305.02 | 4 | 390.02 | 4 | -1.04 | 4 | 0.8
151 | 0.78181 | -2.23 | Offset |  | 0.85842 | 1.098 | 151 | 0.001 | 0 | 5 | 306.58 | 5 | 392.14 | 5 | -1.2 | 5 | 1.03
175 | 0.78748 | -2.55 | 0 |  | 0.86156 | 1.0941 | 175 | 0.001 | 0 | 6 | 307.7 | 6 | 390.74 | 6 | -1.41 | 6 | 1.14
201 | 0.78841 | -3.54 |  |  | 0.86638 | 1.0989 | 201 | 0.001 | 0 | 7 | 309.42 | 7 | 392.46 | 7 | -1.64 | 7 | 1.9
225 | 0.78283 | -3.25 |  |  | 0.86962 | 1.1109 | 225 | 0.001 | 0 | 8 | 310.58 | 8 | 396.74 | 8 | -1.69 | 8 | 1.56
251 | 0.78684 | -4.09 |  |  | 0.8769 | 1.1145 | 251 | 0.001 | 0 | 9 | 313.18 | 9 | 398.02 | 9 | -2.35 | 9 | 1.74
275 | 0.78946 | -4.05 |  |  | 0.88362 | 1.1193 | 275 | 0.001 | 0 | 10 | 315.58 | 10 | 399.74 | 10 | -2.69 | 10 | 1.36
301 | 0.78529 | -4.45 |  |  | 0.88542 | 1.1275 | 301 | 0.001 | 0 | 11 | 316.22 | 11 | 402.68 | 11 | -3.43 | 11 | 1.02
325 | 0.78651 | -5 |  |  | 0.88446 | 1.1245 | 325 | 0.001 | 0 | 12 | 315.88 | 12 | 401.62 | 12 | -4.14 | 12 | 0.86
351 | 0.78263 | -5.34 |  |  | 0.88654 | 1.1328 | 351 | 0.001 | 0 | 13 | 316.62 | 13 | 404.56 | 13 | -4.9 | 13 | 0.44
375 | 0.78423 | -5.76 |  |  | 0.88133 | 1.1238 | 375 | 0.001 | 0 | 14 | 314.76 | 14 | 401.36 | 14 | -5.2 | 14 | 0.56
401 | 0.79485 | -5.75 |  |  | 0.882 | 1.1096 | 401 | 0.001 | 0 | 15 | 315 | 15 | 396.3 | 15 | -5.66 | 15 | 0.09
425 | 0.78466 | -6.58 |  |  | 0.87741 | 1.1182 | 425 | 0.001 | 0 | 16 | 313.36 | 16 | 399.36 | 16 | -6.25 | 16 | 0.33
451 | 0.78651 | -6.42 |  |  | 0.87433 | 1.1117 | 451 | 0.001 | 0 | 17 | 312.26 | 17 | 397.02 | 17 | -6.61 | 17 | -0.19
475 | 0.78298 | -7.57 |  |  | 0.86794 | 1.1085 | 475 | 0.001 | 0 | 18 | 309.98 | 18 | 395.9 | 18 | -7.02 | 18 | 0.55
501 | 0.78543 | -7.66 |  |  | 0.86425 | 1.1003 | 501 | 0.001 | 0 | 19 | 308.66 | 19 | 392.98 | 19 | -6.9 | 19 | 0.76
525 | 0.78164 | -8.36 |  |  | 0.86318 | 1.1043 | 525 | 0.001 | 0 | 20 | 308.28 | 20 | 394.4 | 20 | -7.55 | 20 | 0.81
551 | 0.7881 | -8.56 |  |  | 0.86038 | 1.0917 | 551 | 0.001 | 0 | 21 | 307.28 | 21 | 389.9 | 21 | -7.95 | 21 | 0.61
575 | 0.77991 | -9.08 |  |  | 0.85725 | 1.0992 | 575 | 0.001 | 0 | 22 | 306.16 | 22 | 392.56 | 22 | -8.06 | 22 | 1.02
601 | 0.77485 | -9.81 |  |  | 0.85646 | 1.1053 | 601 | 0.001 | 0 | 23 | 305.88 | 23 | 394.76 | 23 | -8.24 | 23 | 1.57
625 | 0.77871 | -9.89 |  |  | 0.85109 | 1.093 | 625 | 0.001 | 0 | 24 | 303.96 | 24 | 390.34 | 24 | -8.51 | 24 | 1.38
651 | 0.77826 | -10.7 |  |  | 0.85025 | 1.0925 | 651 | 0.001 | 0 | 25 | 303.66 | 25 | 390.18 | 25 | -8.7 | 25 | 2
675 | 0.77699 | -10.54 |  |  | 0.8489 | 1.0926 | 675 | 0.001 | 0 | 26 | 303.18 | 26 | 390.2 | 26 | -9.02 | 26 | 1.52
701 | 0.77864 | -11.02 |  |  | 0.84762 | 1.0886 | 701 | 0.001 | 0 | 27 | 302.72 | 27 | 388.78 | 27 | -9.21 | 27 | 1.81
725 | 0.77662 | -11.61 |  |  | 0.84577 | 1.089 | 725 | 0.001 | 0 | 28 | 302.06 | 28 | 388.94 | 28 | -9.28 | 28 | 2.33
751 | 0.77183 | -12.34 |  |  | 0.84504 | 1.0949 | 751 | 0.001 | 0 | 29 | 301.8 | 29 | 391.02 | 29 | -9.62 | 29 | 2.72
775 | 0.7706 | -12.26 |  |  | 0.84162 | 1.0922 | 775 | 0.001 | 0 | 30 | 300.58 | 30 | 390.06 | 30 | -9.78 | 30 | 2.48
801 | 0.78309 | -12.53 |  |  | 0.84162 | 1.0748 | 801 | 0.001 | 0 | 31 | 300.58 | 31 | 383.84 | 31 | -9.96 | 31 | 2.57
825 | 0.77104 | -13.13 |  |  | 0.84129 | 1.0911 | 825 | 0.001 | 0 | 32 | 300.46 | 32 | 389.68 | 32 | -10.18 | 32 | 2.95
851 | 0.7782 | -13.52 |  |  | 0.84095 | 1.0806 | 851 | 0.001 | 0 | 33 | 300.34 | 33 | 385.94 | 33 | -10.36 | 33 | 3.16
875 | 0.76707 | -13.79 |  |  | 0.83983 | 1.0949 | 875 | 0.001 | 0 | 34 | 299.94 | 34 | 391.02 | 34 | -10.73 | 34 | 3.06
901 | 0.76667 | -14.26 |  |  | 0.83849 | 1.0937 | 901 | 0.001 | 0 | 35 | 299.46 | 35 | 390.6 | 35 | -10.93 | 35 | 3.33
925 | 0.76581 | -14.66 |  |  | 0.8363 | 1.0921 | 925 | 0.001 | 0 | 36 | 298.68 | 36 | 390.02 | 36 | -11.16 | 36 | 3.5
951 | 0.76584 | -15.33 |  |  | 0.83608 | 1.0917 | 951 | 0.001 | 0 | 37 | 298.6 | 37 | 389.9 | 37 | -11.38 | 37 | 3.95
975 | 0.76339 | -15.32 |  |  | 0.83619 | 1.0954 | 975 | 0.001 | 0 | 38 | 298.64 | 38 | 391.2 | 38 | -11.47 | 38 | 3.85
1001 | 0.75822 | -15.71 |  |  | 0.82818 | 1.0923 | 1001 | 0.001 | 0 | 39 | 295.78 | 39 | 390.1 | 39 | -11.63 | 39 | 4.08
1101 | 0.75382 | -17.46 |  |  | 0.82942 | 1.1003 | 1101 | 0.001 | 0 | 40 | 296.22 | 40 | 392.96 | 40 | -12.71 | 40 | 4.75
1201 | 0.74736 | -18.73 |  |  | 0.82499 | 1.1039 | 1201 | 0.001 | 0 | 41 | 294.64 | 41 | 394.24 | 41 | -13.49 | 41 | 5.24
1251 | 0.74085 | -19.73 |  |  | 0.82432 | 1.1127 | 1251 | 0.001 | 0 | 42 | 294.4 | 42 | 397.38 | 42 | -13.96 | 42 | 5.77
1301 | 0.73664 | -20.08 |  |  | 0.82298 | 1.1172 | 1301 | 0.001 | 0 | 43 | 293.92 | 43 | 399 | 43 | -14.41 | 43 | 5.67
1401 | 0.73191 | -21.63 |  |  | 0.81318 | 1.111 | 1401 | 0.001 | 0 | 44 | 290.42 | 44 | 396.8 | 44 | -15.19 | 44 | 6.44
1501 | 0.72019 | -22.82 |  |  | 0.81726 | 1.1348 | 1501 | 0.001 | 0 | 45 | 291.88 | 45 | 405.28 | 45 | -16.87 | 45 | 5.95
1751 | 0.73348 | -25.99 |  |  | 0.80265 | 1.0943 | 1751 | 0.001 | 0 | 46 | 286.66 | 46 | 390.82 | 46 | -18.16 | 46 | 7.83
2001 | 0.67784 | -29.23 |  |  | 0.79167 | 1.1679 | 2001 | 0.001 | 0 | 47 | 282.74 | 47 | 417.12 | 47 | -20.05 | 47 | 9.18
2251 | 0.64144 | -32.35 |  |  | 0.78092 | 1.2174 | 2251 | 0.001 | 0 | 48 | 278.9 | 48 | 434.8 | 48 | -22.15 | 48 | 10.2
2501 | 0.63407 | -34.75 |  |  | 0.76647 | 1.2088 | 2501 | 0.001 | 0 | 49 | 273.74 | 49 | 431.72 | 49 | -24.36 | 49 | 10.39
2751 | 0.58708 | -38.02 |  |  | 0.75622 | 1.2881 | 2751 | 0.001 | 0 | 50 | 270.08 | 50 | 460.04 | 50 | -26.2 | 50 | 11.82
3001 | 0.586 | -39.28 |  |  | 0.74144 | 1.2653 | 3001 | 0.001 | 0 | 51 | 264.8 | 51 | 451.88 | 51 | -28.13 | 51 | 11.15
3251 | 0.55764 | -42.12 |  |  | 0.72542 | 1.3009 | 3251 | 0.001 | 0 | 52 | 259.08 | 52 | 464.6 | 52 | -29.75 | 52 | 12.37
3501 | 0.54454 | -42.76 |  |  | 0.71064 | 1.305 | 3501 | 0.001 | 0 | 53 | 253.8 | 53 | 466.08 | 53 | -31.49 | 53 | 11.27
3751 | 0.51838 | -45.34 |  |  | 0.69731 | 1.3452 | 3751 | 0.001 | 0 | 54 | 249.04 | 54 | 480.42 | 54 | -33.23 | 54 | 12.11
4001 | 0.50476 | -46.07 |  |  | 0.68309 | 1.3533 | 4001 | 0.001 | 0 | 55 | 243.96 | 55 | 483.32 | 55 | -34.72 | 55 | 11.35
4251 | 0.48641 | -47.54 |  |  | 0.67155 | 1.3806 | 4251 | 0.001 | 0 | 56 | 239.84 | 56 | 493.08 | 56 | -36.39 | 56 | 11.15
4501 | 0.46931 | -48.84 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 0.65262 | 1.3906 | 4501 | 0.001 | 0 | 57 | 233.08 | 57 | 496.64 | 57 | -37.94 | 57 | 10.9
4751 | 0.4511 | -49.93 | 30.4 | 21.35 | 0.64366 | 1.4269 | 4751 | 0.001 | 0 | 58 | 229.88 | 58 | 509.6 | 58 | -38.92 | 58 | 11.01
5001 | 0.43599 | -51.07 |  |  | 0.62619 | 1.4363 | 5001 | 0.001 | 0 | 59 | 223.64 | 59 | 512.95 | 59 | -40.44 | 59 | 10.63
5501 | 0.40697 | -52.86 |  |  | 0.602 | 1.4792 | 5501 | 0.001 | 0 | 60 | 215 | 60 | 528.3 | 60 | -42.94 | 60 | 9.92
6001 | 0.3815 | -54.43 |  |  | 0.57736 | 1.5134 | 6001 | 0.001 | 0 | 61 | 206.2 | 61 | 540.5 | 61 | -45.32 | 61 | 9.11
7001 | 0.33802 | -56.74 |  |  | 0.52954 | 1.5666 | 7001 | 0.001 | 0 | 62 | 189.12 | 62 | 559.5 | 62 | -49.6 | 62 | 7.14
8001 | 0.30236 | -58.49 |  |  | 0.48689 | 1.6103 | 8001 | 0.001 | 0 | 63 | 173.89 | 63 | 575.1 | 63 | -52.77 | 63 | 5.72
9001 | 0.27121 | -59.68 |  |  | 0.45119 | 1.6636 | 9001 | 0.001 | 0 | 64 | 161.14 | 64 | 594.15 | 64 | -55.84 | 64 | 3.84
10001 | 0.24708 | -59.91 |  |  | 0.41457 | 1.6779 | 10001 | 0.001 | 0 | 65 | 148.06 | 65 | 599.25 | 65 | -58 | 65 | 1.91
12501 | 0.20096 | -60.39 |  |  | 0.34454 | 1.7144 | 12501 | 0.001 | 0 | 66 | 123.05 | 66 | 612.3 | 66 | -61.54 | 66 | -1.15
15001 | 0.169 | -59.04 |  |  | 0.29383 | 1.7387 | 15001 | 0.001 | 0 | 67 | 104.94 | 67 | 620.95 | 67 | -64.12 | 67 | -5.08
17501 | 0.14597 | -57.89 |  |  | 0.25577 | 1.7522 | 17501 | 0.001 | 0 | 68 | 91.345 | 68 | 625.8 | 68 | -66.08 | 68 | -8.19
20001 | 0.12808 | -55.75 |  |  | 0.22826 | 1.7822 | 20001 | 0.001 | 0 | 69 | 81.52 | 69 | 636.5 | 69 | -67.1 | 69 | -11.35
25001 | 0.10308 | -50.81 |  |  | 0.1835 | 1.7801 | 25001 | 0.001 | 0 | 70 | 65.535 | 70 | 635.75 | 70 | -66.6 | 70 | -15.79
30001 | 0.086846 | -44.77 |  |  | 0.15455 | 1.7795 | 30001 | 0.001 | 0 | 71 | 55.195 | 71 | 635.55 | 71 | -65.25 | 71 | -20.48
35001 | 0.075512 | -38.18 |  |  | 0.1352 | 1.7905 | 35001 | 0.001 | 0 | 72 | 48.286 | 72 | 639.45 | 72 | -63.17 | 72 | -24.99
40001 | 0.068113 | -31.67 |  |  | 0.12126 | 1.7802 | 40001 | 0.001 | 0 | 73 | 43.306 | 73 | 635.8 | 73 | -60.85 | 73 | -29.18
45001 | 0.062337 | -24.98 |  |  | 0.11085 | 1.7783 | 45001 | 0.001 | 0 | 74 | 39.59 | 74 | 635.1 | 74 | -58.93 | 74 | -33.95
50001 | 0.058738 | -19.52 |  |  | 0.1052 | 1.791 | 50001 | 0.001 | 0 | 75 | 37.572 | 75 | 639.65 | 75 | -56.26 | 75 | -36.74
60001 | 0.054472 | -4.72 |  |  | 0.099299 | 1.8229 | 60001 | 0.001 | 0 | 76 | 35.464 | 76 | 651.05 | 76 | -50.46 | 76 | -45.74
70001 | 0.053504 | 7.78 |  |  | 0.10224 | 1.9109 | 70001 | 0.001 | 0 | 77 | 36.514 | 77 | 682.45 | 77 | -46.68 | 77 | -54.46
80001 | 0.053387 | 18.53 |  |  | 0.10936 | 2.0485 | 80001 | 0.001 | 0 | 78 | 39.058 | 78 | 731.6 | 78 | -47.4 | 78 | -65.93
90001 | 0.055326 | 26.97 |  |  | 0.12218 | 2.2084 | 90001 | 0.001 | 0 | 79 | 43.636 | 79 | 788.7 | 79 | -57.08 | 79 | -84.05
100001 | 0.055657 | 35.69 |  |  | 0.10618 | 1.9078 | 100001 | 0.001 | 0 | 80 | 37.922 | 80 | 681.35 | 80 | -76.66 | 80 | -112.35
110001 | 0.05788 | 46.43 |  |  | 0.06958 | 1.2022 | 110001 | 0.001 | 0 | 81 | 24.85 | 81 | 429.34 | 81 | -78.28 | 81 | -124.71
120001 | 0.063554 | 56.34 |  |  | 0.058094 | 0.91409 | 120001 | 0.001 | 0 | 82 | 20.748 | 82 | 326.46 | 82 | -64.58 | 82 | -120.92