## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 224.0654 | -0.6 | 1 | A/V | 147.686 | 0.65912 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 52.745 | 0 | 235.4 | 0 | 2.82 | 0 | 3.42 | 0 | 0.0043315
5.5 | 270.9507 | -2.46 |  |  | 148.106 | 0.54662 | 5.5 | 0.15 | 0 | 1 | 52.895 | 1 | 195.22 | 1 | 2.39 | 1 | 4.85 | 1 | -0.029385
6 | 241.4535 | -4.82 | Vpp initial |  | 147.728 | 0.61183 | 6 | 0.15 | 0 | 2 | 52.76 | 2 | 218.51 | 2 | 2.2 | 2 | 7.02 | 2 | 0.054606
6.5 | 251.2844 | 2.93 | 122.3157 | mV | 147.91 | 0.58862 | 6.5 | 0.15 | 0 | 3 | 52.825 | 3 | 210.22 | 3 | 1.99 | 3 | -0.94 | 3 | -0.050473
7 | 227.1104 | -4.31 |  |  | 147.798 | 0.65078 | 7 | 0.15 | 0 | 4 | 52.785 | 4 | 232.42 | 4 | 1.73 | 4 | 6.04 | 4 | 0.020844
7.5 | 232.1122 | 1.7 | Offset |  | 147.784 | 0.63669 | 7.5 | 0.15 | 0 | 5 | 52.78 | 5 | 227.39 | 5 | 1.68 | 5 | -0.02 | 5 | 0.049011
8 | 232.2442 | -1.44 | 0 |  | 147.868 | 0.63669 | 8 | 0.15 | 0 | 6 | 52.81 | 6 | 227.39 | 6 | 1.47 | 6 | 2.91 | 6 | -0.057508
8.5 | 218.5055 | -4.2 |  |  | 147.784 | 0.67634 | 8.5 | 0.15 | 0 | 7 | 52.78 | 7 | 241.55 | 7 | 1.32 | 7 | 5.52 | 7 | -0.0022227
9 | 233.242 | 2.58 |  |  | 147.798 | 0.63367 | 9 | 0.15 | 0 | 8 | 52.785 | 8 | 226.31 | 8 | 1.25 | 8 | -1.33 | 8 | -0.0047011
9.5 | 225.8058 | -4.89 |  |  | 147.91 | 0.65503 | 9.5 | 0.15 | 0 | 9 | 52.825 | 9 | 233.94 | 9 | 1.1 | 9 | 5.99 | 9 | -0.023471
10 | 224.0092 | -2.95 |  |  | 147.812 | 0.65985 | 10 | 0.15 | 0 | 10 | 52.79 | 10 | 235.66 | 10 | 1.08 | 10 | 4.03 | 10 | 0.032507
12.5 | 234.693 | -3.64 |  |  | 147.896 | 0.63017 | 12.5 | 0.15 | 0 | 11 | 52.82 | 11 | 225.06 | 11 | 0.59 | 11 | 4.23 | 11 | 0.011833
15 | 241.9835 | -8.01 |  |  | 147.91 | 0.61124 | 15 | 0.15 | 0 | 12 | 52.825 | 12 | 218.3 | 12 | 0.37 | 12 | 8.38 | 12 | 0.052621
17.5 | 240.4971 | -6.49 |  |  | 147.924 | 0.61508 | 17.5 | 0.15 | 0 | 13 | 52.83 | 13 | 219.67 | 13 | 0.24 | 13 | 6.73 | 13 | 0.035395
20 | 241.6301 | -5.58 |  |  | 147.924 | 0.61219 | 20 | 0.15 | 0 | 14 | 52.83 | 14 | 218.64 | 14 | 0.14 | 14 | 5.72 | 14 | 0.057506
22.5 | 216.7488 | -10.31 |  |  | 147.84 | 0.68208 | 22.5 | 0.15 | 0 | 15 | 52.8 | 15 | 243.6 | 15 | -0.06 | 15 | 10.25 | 15 | 0.040333
25 | 212.9775 | -4 |  |  | 147.826 | 0.69409 | 25 | 0.15 | 0 | 16 | 52.795 | 16 | 247.89 | 16 | -0.08 | 16 | 3.92 | 16 | 0.042412
30 | 231.3825 | -5.45 |  |  | 147.896 | 0.63918 | 30 | 0.15 | 0 | 17 | 52.82 | 17 | 228.28 | 17 | -0.13 | 17 | 5.32 | 17 | 0.017543
40 | 224.4599 | -15.26 |  |  | 78.8312 | 0.3512 | 40 | 0.08 | 0 | 18 | 28.154 | 18 | 125.43 | 18 | -0.46 | 18 | 14.8 | 18 | -0.0071257
51 | 214.214 | -21.01 |  |  | 78.8256 | 0.36798 | 51 | 0.08 | 0 | 19 | 28.152 | 19 | 131.42 | 19 | -0.59 | 19 | 20.42 | 19 | 0.0011239
60 | 222.1907 | -17.39 |  |  | 78.8368 | 0.35482 | 60 | 0.08 | 0 | 20 | 28.156 | 20 | 126.72 | 20 | -0.51 | 20 | 16.88 | 20 | -0.0042968
70 | 210.687 | -25.15 |  |  | 78.8256 | 0.37414 | 70 | 0.08 | 0 | 21 | 28.152 | 21 | 133.62 | 21 | -0.72 | 21 | 24.43 | 21 | 0.010127
75 | 227.7373 | -24.11 |  |  | 78.8536 | 0.34625 | 75 | 0.08 | 0 | 22 | 28.162 | 22 | 123.66 | 22 | -0.66 | 22 | 23.45 | 22 | 0.0012905
80 | 215.2423 | -25.75 |  |  | 78.8424 | 0.3663 | 80 | 0.08 | 0 | 23 | 28.158 | 23 | 130.82 | 23 | -0.76 | 23 | 24.99 | 23 | -0.0068646
90 | 205.5783 | -29.84 |  |  | 78.8368 | 0.38349 | 90 | 0.08 | 0 | 24 | 28.156 | 24 | 136.96 | 24 | -0.81 | 24 | 29.03 | 24 | 0.0047066
101 | 208.0869 | -30.74 |  |  | 78.82 | 0.37878 | 101 | 0.08 | 0 | 25 | 28.15 | 25 | 135.28 | 25 | -0.84 | 25 | 29.9 | 25 | 0.00047222
110 | 194.5946 | -33.95 |  |  | 78.8256 | 0.40508 | 110 | 0.08 | 0 | 26 | 28.152 | 26 | 144.67 | 26 | -0.75 | 26 | 33.2 | 26 | -0.0014002
120 | 188.3833 | -37.36 |  |  | 78.8256 | 0.41843 | 120 | 0.08 | 0 | 27 | 28.152 | 27 | 149.44 | 27 | -0.8 | 27 | 36.56 | 27 | 0.0037094
125 | 183.2671 | -37.34 |  |  | 78.8144 | 0.43005 | 125 | 0.08 | 0 | 28 | 28.148 | 28 | 153.59 | 28 | -0.88 | 28 | 36.46 | 28 | 0.00073398
135 | 182.1087 | -39.77 |  |  | 78.8312 | 0.43288 | 135 | 0.08 | 0 | 29 | 28.154 | 29 | 154.6 | 29 | -0.9 | 29 | 38.87 | 29 | -0.0029997
151 | 169.8341 | -41.58 |  |  | 78.82 | 0.4641 | 151 | 0.08 | 0 | 30 | 28.15 | 30 | 165.75 | 30 | -0.99 | 30 | 40.59 | 30 | -0.00063405
201 | 149.3396 | -49.45 |  |  | 78.8256 | 0.52783 | 201 | 0.08 | 0 | 32 | 28.152 | 32 | 188.51 | 32 | -1.1 | 32 | 48.35 | 32 | 0.00035246
225 | 137.442 | -52.87 |  |  | 78.8032 | 0.57336 | 225 | 0.08 | 0 | 33 | 28.144 | 33 | 204.77 | 33 | -1.12 | 33 | 51.75 | 33 | 0.0021447
251 | 127.8873 | -57.7 |  |  | 78.8144 | 0.61628 | 251 | 0.08 | 0 | 34 | 28.148 | 34 | 220.1 | 34 | -1.24 | 34 | 56.46 | 34 | -0.00028273
275 | 121.0304 | -58.29 |  |  | 78.7976 | 0.65106 | 275 | 0.08 | 0 | 35 | 28.142 | 35 | 232.52 | 35 | -1.22 | 35 | 57.07 | 35 | 0.0023357
301 | 112.6411 | -60.88 |  |  | 78.792 | 0.6995 | 301 | 0.08 | 0 | 36 | 28.14 | 36 | 249.82 | 36 | -1.35 | 36 | 59.53 | 36 | 0.00073987
325 | 106.3341 | -62.91 |  |  | 78.7808 | 0.74088 | 325 | 0.08 | 0 | 37 | 28.136 | 37 | 264.6 | 37 | -1.34 | 37 | 61.57 | 37 | -0.0015622
351 | 103.5092 | -65.26 |  |  | 78.792 | 0.76121 | 351 | 0.08 | 0 | 38 | 28.14 | 38 | 271.86 | 38 | -1.44 | 38 | 63.82 | 38 | 0.00070096
375 | 94.3885 | -65.92 |  |  | 78.7472 | 0.83429 | 375 | 0.08 | 0 | 39 | 28.124 | 39 | 297.96 | 39 | -1.44 | 39 | 64.48 | 39 | -0.00083417
401 | 88.9451 | -66.85 |  |  | 29.512 | 0.3318 | 401 | 0.03 | 0 | 40 | 10.54 | 40 | 118.5 | 40 | -1.54 | 40 | 65.31 | 40 | 0.00032779
425 | 84.7471 | -68.6 |  |  | 29.512 | 0.34824 | 425 | 0.03 | 0 | 41 | 10.54 | 41 | 124.37 | 41 | -1.46 | 41 | 67.14 | 41 | -0.00094175
451 | 86.8243 | -72.1 | Temp center (deg) |  | 29.5036 | 0.33981 | 451 | 0.03 | 0 | 42 | 10.537 | 42 | 121.36 | 42 | -1.62 | 42 | 70.48 | 42 | -8.3889e-05
475 | 77.0096 | -70.16 | 30 |  | 29.5064 | 0.38315 | 475 | 0.03 | 0 | 43 | 10.538 | 43 | 136.84 | 43 | -1.5 | 43 | 68.66 | 43 | 0.00080519
501 | 73.2499 | -71.71 |  |  | 29.5036 | 0.40278 | 501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.537 | 44 | 143.85 | 44 | -1.72 | 44 | 69.99 | 44 | 0.00017695
551 | 65.5042 | -70.25 |  |  | 29.5036 | 0.45041 | 551 | 0.03 | 0 | 45 | 10.537 | 45 | 160.86 | 45 | -1.81 | 45 | 68.44 | 45 | 2.0201e-05
601 | 62.7622 | -74.21 |  |  | 29.4952 | 0.46995 | 601 | 0.03 | 0 | 46 | 10.534 | 46 | 167.84 | 46 | -1.86 | 46 | 72.35 | 46 | 0.00046807
651 | 58.1031 | -75.24 |  |  | 29.5036 | 0.50778 | 651 | 0.03 | 0 | 47 | 10.537 | 47 | 181.35 | 47 | -1.99 | 47 | 73.25 | 47 | -0.0002288
701 | 55.2176 | -75.04 |  |  | 29.484 | 0.53396 | 701 | 0.03 | 0 | 48 | 10.53 | 48 | 190.7 | 48 | -2.09 | 48 | 72.95 | 48 | 0.0002846
751 | 52.3244 | -78.6 |  |  | 29.498 | 0.56375 | 751 | 0.03 | 0 | 49 | 10.535 | 49 | 201.34 | 49 | -2.21 | 49 | 76.39 | 49 | 0.0003337
801 | 47.9276 | -78.87 |  |  | 29.4952 | 0.61541 | 801 | 0.03 | 0 | 50 | 10.534 | 50 | 219.79 | 50 | -2.3 | 50 | 76.57 | 50 | -0.00052911
851 | 45.9355 | -77.84 |  |  | 29.4924 | 0.64204 | 851 | 0.03 | 0 | 51 | 10.533 | 51 | 229.3 | 51 | -2.44 | 51 | 75.4 | 51 | -0.00059796
901 | 42.9194 | -79.72 |  |  | 29.4896 | 0.68709 | 901 | 0.03 | 0 | 52 | 10.532 | 52 | 245.39 | 52 | -2.53 | 52 | 77.19 | 52 | -0.00069509
951 | 40.7719 | -80.55 |  |  | 29.4924 | 0.72335 | 951 | 0.03 | 0 | 53 | 10.533 | 53 | 258.34 | 53 | -2.7 | 53 | 77.85 | 53 | -0.00095044
1001 | 38.626 | -80.88 |  |  | 29.4868 | 0.76339 | 1001 | 0.03 | 0 | 54 | 10.531 | 54 | 272.64 | 54 | -2.81 | 54 | 78.07 | 54 | 6.1096e-05
1051 | 36.8543 | -81.23 |  |  | 29.484 | 0.80002 | 1051 | 0.03 | 0 | 55 | 10.53 | 55 | 285.72 | 55 | -2.9 | 55 | 78.33 | 55 | 2.816e-05
1101 | 35.1023 | -81.45 |  |  | 29.484 | 0.83994 | 1101 | 0.03 | 0 | 56 | 10.53 | 56 | 299.98 | 56 | -2.99 | 56 | 78.46 | 56 | -0.00018135
1151 | 33.9294 | -82.1 |  |  | 29.4868 | 0.86906 | 1151 | 0.03 | 0 | 57 | 10.531 | 57 | 310.38 | 57 | -3.09 | 57 | 79.01 | 57 | -0.00019588
1201 | 32.4181 | -81.88 |  |  | 29.4896 | 0.90966 | 1201 | 0.03 | 0 | 58 | 10.532 | 58 | 324.88 | 58 | -3.19 | 58 | 78.69 | 58 | -0.00062525
1251 | 30.7158 | -83.01 |  |  | 29.484 | 0.9599 | 1251 | 0.03 | 0 | 59 | 10.53 | 59 | 342.82 | 59 | -3.28 | 59 | 79.73 | 59 | -0.00067396
1301 | 30.0857 | -82.44 |  |  | 29.484 | 0.98 | 1301 | 0.03 | 0 | 60 | 10.53 | 60 | 350 | 60 | -3.37 | 60 | 79.07 | 60 | -0.0010402
1401 | 28.074 | -83.11 |  |  | 29.484 | 1.0502 | 1401 | 0.03 | 0 | 61 | 10.53 | 61 | 375.08 | 61 | -3.54 | 61 | 79.57 | 61 | -0.00064732
1501 | 26.1343 | -83.78 |  |  | 29.4812 | 1.1281 | 1501 | 0.03 | 0 | 62 | 10.529 | 62 | 402.88 | 62 | -3.74 | 62 | 80.04 | 62 | -0.00063866
1751 | 23.014 | -85.88 |  |  | 29.4784 | 1.2809 | 1751 | 0.03 | 0 | 63 | 10.528 | 63 | 457.46 | 63 | -4.21 | 63 | 81.67 | 63 | -0.0004179
2001 | 19.5414 | -85.67 |  |  | 29.4728 | 1.5082 | 2001 | 0.03 | 0 | 64 | 10.526 | 64 | 538.65 | 64 | -4.69 | 64 | 80.98 | 64 | -0.00061485
2251 | 17.6052 | -86.24 |  |  | 29.4756 | 1.6743 | 2251 | 0.03 | 0 | 65 | 10.527 | 65 | 597.95 | 65 | -5.14 | 65 | 81.1 | 65 | -0.00087599
2501 | 15.6653 | -86.53 |  |  | 29.4868 | 1.8823 | 2501 | 0.03 | 0 | 66 | 10.531 | 66 | 672.25 | 66 | -5.64 | 66 | 80.89 | 66 | -0.00088476
2751 | 14.1139 | -87.53 |  |  | 29.4812 | 2.0888 | 2751 | 0.03 | 0 | 67 | 10.529 | 67 | 746 | 67 | -6.06 | 67 | 81.47 | 67 | -0.0010298
3001 | 13.0726 | -87.12 |  |  | 29.4784 | 2.255 | 3001 | 0.03 | 0 | 68 | 10.528 | 68 | 805.35 | 68 | -6.57 | 68 | 80.55 | 68 | -0.0012287
3251 | 11.9816 | -87.01 |  |  | 29.4756 | 2.4601 | 3251 | 0.03 | 0 | 69 | 10.527 | 69 | 878.6 | 69 | -6.99 | 69 | 80.02 | 69 | -0.00086445
3501 | 11.2239 | -87.49 |  |  | 29.4784 | 2.6264 | 3501 | 0.03 | 0 | 70 | 10.528 | 70 | 938 | 70 | -7.49 | 70 | 80 | 70 | -0.00081455
3751 | 10.4368 | -87.5 |  |  | 29.4728 | 2.8239 | 3751 | 0.03 | 0 | 71 | 10.526 | 71 | 1008.55 | 71 | -7.92 | 71 | 79.58 | 71 | -0.0010162
4001 | 9.8209 | -87.92 |  |  | 29.484 | 3.0022 | 4001 | 0.03 | 0 | 72 | 10.53 | 72 | 1072.2 | 72 | -8.45 | 72 | 79.47 | 72 | -0.00089883
4251 | 9.2313 | -88.14 |  |  | 29.4896 | 3.1945 | 4251 | 0.03 | 0 | 73 | 10.532 | 73 | 1140.9 | 73 | -8.85 | 73 | 79.29 | 73 | -0.0012633
4501 | 8.7395 | -88.15 |  |  | 29.4896 | 3.3743 | 4501 | 0.03 | 0 | 74 | 10.532 | 74 | 1205.1 | 74 | -9.37 | 74 | 78.78 | 74 | -0.001375
4751 | 8.2636 | -88.29 |  |  | 29.4896 | 3.5686 | 4751 | 0.03 | 0 | 75 | 10.532 | 75 | 1.2745 | 75 | -9.8 | 75 | 78.49 | 75 | 2.0997e-05
5001 | 7.8523 | -88.37 |  |  | 29.484 | 3.7548 | 5001 | 0.03 | 0 | 76 | 10.53 | 76 | 1.341 | 76 | -10.31 | 76 | 78.06 | 76 | 0.00014034
5501 | 7.1367 | -87.98 |  |  | 29.4784 | 4.1306 | 5501 | 0.03 | 0 | 77 | 10.528 | 77 | 1.4752 | 77 | -10.75 | 77 | 77.23 | 77 | -0.00090978
6001 | 6.5438 | -88.63 |  |  | 29.4868 | 4.506 | 6001 | 0.03 | 0 | 78 | 10.531 | 78 | 1.6093 | 78 | -12.23 | 78 | 76.4 | 78 | -7.7468e-05
7001 | 5.5929 | -88.41 |  |  | 1.899 | 0.33953 | 7001 | 0.002 | 0 | 79 | 678.2 | 79 | 121.26 | 79 | -14.31 | 79 | 74.1 | 79 | -0.00099399
8001 | 4.9358 | -89.17 |  |  | 1.9043 | 0.38581 | 8001 | 0.002 | 0 | 80 | 680.1 | 80 | 137.79 | 80 | -16.27 | 80 | 72.9 | 80 | -0.00050261
9001 | 4.3583 | -89.31 |  |  | 1.899 | 0.43571 | 9001 | 0.002 | 0 | 81 | 678.2 | 81 | 155.61 | 81 | -18.01 | 81 | 71.3 | 81 | -0.0012943
10001 | 3.9343 | -88.64 |  |  | 1.9036 | 0.48384 | 10001 | 0.002 | 0 | 82 | 679.85 | 82 | 172.8 | 82 | -19.92 | 82 | 68.72 | 82 | -0.00089785
12501 | 3.1502 | -89.36 |  |  | 1.8669 | 0.59262 | 12501 | 0.002 | 0 | 83 | 666.75 | 83 | 211.65 | 83 | -25.46 | 83 | 63.9 | 83 | -0.00069797
15001 | 2.6034 | -89.27 |  |  | 1.8795 | 0.72195 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 671.25 | 84 | 257.84 | 84 | -29.58 | 84 | 59.69 | 84 | -0.00090787
17501 | 2.2249 | -89.26 |  |  | 1.8773 | 0.84375 | 17501 | 0.002 | 0 | 85 | 670.45 | 85 | 301.34 | 85 | -35.27 | 85 | 53.99 | 85 | -0.00055455
20001 | 1.9483 | -89.26 |  |  | 1.8782 | 0.96404 | 20001 | 0.002 | 0 | 86 | 670.8 | 86 | 344.3 | 86 | -40.66 | 86 | 48.6 | 86 | -0.00083858
25001 | 1.5554 | -89.75 |  |  | 1.813 | 1.1656 | 25001 | 0.002 | 0 | 87 | 647.5 | 87 | 416.3 | 87 | -51.29 | 87 | 38.46 | 87 | -0.0010694
30001 | 1.2898 | -89.35 |  |  | 1.7578 | 1.3629 | 30001 | 0.002 | 0 | 88 | 627.8 | 88 | 486.76 | 88 | -62.99 | 88 | 26.36 | 88 | -0.00096185
35001 | 1.1017 | -89.59 |  |  | 1.636 | 1.485 | 35001 | 0.002 | 0 | 89 | 584.3 | 89 | 530.35 | 89 | -74.59 | 89 | 15 | 89 | -0.0010327
40001 | 0.95764 | -89.7 |  |  | 1.5383 | 1.6064 | 40001 | 0.002 | 0 | 90 | 549.4 | 90 | 573.7 | 90 | -85.58 | 90 | 4.12 | 90 | -0.0004479
45001 | 0.8475 | -89.4 |  |  | 1.3737 | 1.6209 | 45001 | 0.002 | 0 | 91 | 490.62 | 91 | 578.9 | 91 | -95.57 | 91 | -6.17 | 91 | -0.0010512
50001 | 0.75853 | -94.1 |  |  | 1.2292 | 1.6205 | 50001 | 0.002 | 0 | 92 | 439 | 92 | 578.75 | 92 | -105.24 | 92 | -11.14 | 92 | -0.00096701
60001 | 0.62157 | -89.36 |  |  | 0.95217 | 1.5319 | 60001 | 0.002 | 0 | 93 | 340.06 | 93 | 547.1 | 93 | -122.05 | 93 | -32.69 | 93 | -0.00089061
70001 | 0.52219 | -90.27 |  |  | 0.70375 | 1.3477 | 70001 | 0.002 | 0 | 94 | 251.34 | 94 | 481.32 | 94 | -136.18 | 94 | -45.91 | 94 | -0.00056506
80001 | 0.44173 | -90.01 |  |  | 0.51285 | 1.161 | 80001 | 0.002 | 0 | 95 | 183.16 | 95 | 414.64 | 95 | -145.2 | 95 | -55.19 | 95 | -0.0006026
90001 | 0.37526 | -89.83 |  |  | 0.35784 | 0.95357 | 90001 | 0.002 | 0 | 96 | 127.8 | 96 | 340.56 | 96 | -145.05 | 96 | -55.22 | 96 | -0.00087769
100001 | 0.32514 | -89.1 |  |  | 0.31648 | 0.97339 | 100001 | 0.002 | 0 | 97 | 113.03 | 97 | 347.64 | 97 | -134.92 | 97 | -45.82 | 97 | -0.00076247
110001 | 0.29024 | -87.43 |  |  | 0.36464 | 1.2564 | 110001 | 0.002 | 0 | 98 | 130.23 | 98 | 448.7 | 98 | -140.79 | 98 | -53.36 | 98 | -0.00071852
120001 | 0.25759 | -87.73 |  |  | 0.33387 | 1.2961 | 120001 | 0.002 | 0 | 99 | 119.24 | 99 | 462.9 | 99 | -157.45 | 99 | -69.72 | 99 | -0.001083