## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 230.0605 | -6.48 | 1 | A/V | 118.16 | 0.5136 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 183.43 | 0 | 2.58 | 0 | 9.06
5.5 | 224.1033 | 8.72 |  |  | 118.0872 | 0.52693 | 5.5 | 0.12 | 0 | 1 | 42.174 | 1 | 188.19 | 1 | 2.55 | 1 | -6.17
6 | 237.5572 | 4.19 | Vpp initial |  | 117.74 | 0.49563 | 6 | 0.12 | 0 | 2 | 42.05 | 2 | 177.01 | 2 | 2.3 | 2 | -1.89
6.5 | 220.2349 | -1.87 | 97.8618 | mV | 118.1208 | 0.53634 | 6.5 | 0.12 | 0 | 3 | 42.186 | 3 | 191.55 | 3 | 1.96 | 3 | 3.83
7 | 236.3738 | -2.19 |  |  | 118.0536 | 0.49944 | 7 | 0.12 | 0 | 4 | 42.162 | 4 | 178.37 | 4 | 1.72 | 4 | 3.91
7.5 | 225.3929 | -0.31 | Offset |  | 118.0536 | 0.52377 | 7.5 | 0.12 | 0 | 5 | 42.162 | 5 | 187.06 | 5 | 1.65 | 5 | 1.96
8 | 235.9841 | -0.59 | 0 |  | 118.0704 | 0.50033 | 8 | 0.12 | 0 | 6 | 42.168 | 6 | 178.69 | 6 | 1.46 | 6 | 2.05
8.5 | 201.3475 | -6.33 |  |  | 117.9864 | 0.58598 | 8.5 | 0.12 | 0 | 7 | 42.138 | 7 | 209.28 | 7 | 1.27 | 7 | 7.6
9 | 223.3872 | -5.81 |  |  | 117.9976 | 0.52822 | 9 | 0.12 | 0 | 8 | 42.142 | 8 | 188.65 | 8 | 1.26 | 8 | 7.07
9.5 | 242.4103 | -2.37 |  |  | 118.048 | 0.48698 | 9.5 | 0.12 | 0 | 9 | 42.16 | 9 | 173.92 | 9 | 1.14 | 9 | 3.51
10 | 224.6843 | -6.78 |  |  | 118.0536 | 0.52542 | 10 | 0.12 | 0 | 10 | 42.162 | 10 | 187.65 | 10 | 1.04 | 10 | 7.82
12.5 | 231.6304 | -4.65 |  |  | 118.0648 | 0.50971 | 12.5 | 0.12 | 0 | 11 | 42.166 | 11 | 182.04 | 11 | 0.56 | 11 | 5.21
15 | 225.1228 | -4.64 |  |  | 118.076 | 0.5245 | 15 | 0.12 | 0 | 12 | 42.17 | 12 | 187.32 | 12 | 0.37 | 12 | 5.01
17.5 | 225.7667 | -11.46 |  |  | 118.104 | 0.52312 | 17.5 | 0.12 | 0 | 13 | 42.18 | 13 | 186.83 | 13 | 0.21 | 13 | 11.67
20 | 239.1857 | -7.4 |  |  | 118.0984 | 0.49375 | 20 | 0.12 | 0 | 14 | 42.178 | 14 | 176.34 | 14 | 0.13 | 14 | 7.53
22.5 | 235.7003 | -10.97 |  |  | 118.1264 | 0.50117 | 22.5 | 0.12 | 0 | 15 | 42.188 | 15 | 178.99 | 15 | -0.07 | 15 | 10.9
25 | 231.5893 | -10.93 |  |  | 118.1152 | 0.51002 | 25 | 0.12 | 0 | 16 | 42.184 | 16 | 182.15 | 16 | -0.12 | 16 | 10.81
27.5 | 224.9373 | -12.07 |  |  | 118.0984 | 0.52503 | 27.5 | 0.12 | 0 | 17 | 42.178 | 17 | 187.51 | 17 | -0.16 | 17 | 11.91
30 | 220.6435 | -13.57 |  |  | 118.0928 | 0.53522 | 30 | 0.12 | 0 | 18 | 42.176 | 18 | 191.15 | 18 | -0.19 | 18 | 13.38
40 | 225.8594 | -15.28 |  |  | 58.9624 | 0.26106 | 40 | 0.06 | 0 | 19 | 21.058 | 19 | 93.235 | 19 | -0.48 | 19 | 14.8
51 | 214.8352 | -17.64 |  |  | 58.9568 | 0.27443 | 51 | 0.06 | 0 | 20 | 21.056 | 20 | 98.01 | 20 | -0.6 | 20 | 17.04
60 | 208.1685 | -17.62 |  |  | 58.94 | 0.28314 | 60 | 0.06 | 0 | 21 | 21.05 | 21 | 101.12 | 21 | -0.54 | 21 | 17.08
70 | 212.8253 | -24.48 |  |  | 58.9624 | 0.27705 | 70 | 0.06 | 0 | 22 | 21.058 | 22 | 98.945 | 22 | -0.62 | 22 | 23.86
75 | 206.3201 | -26.1 |  |  | 58.9568 | 0.28575 | 75 | 0.06 | 0 | 23 | 21.056 | 23 | 102.055 | 23 | -0.71 | 23 | 25.39
80 | 202.5592 | -27.71 |  |  | 58.9512 | 0.29103 | 80 | 0.06 | 0 | 24 | 21.054 | 24 | 103.94 | 24 | -0.8 | 24 | 26.91
90 | 201.2713 | -31.91 |  |  | 58.9568 | 0.29292 | 90 | 0.06 | 0 | 25 | 21.056 | 25 | 104.615 | 25 | -0.84 | 25 | 31.07
101 | 194.036 | -33.85 |  |  | 58.94 | 0.30376 | 101 | 0.06 | 0 | 26 | 21.05 | 26 | 108.485 | 26 | -0.88 | 26 | 32.97
110 | 187.1039 | -35.39 |  |  | 58.9456 | 0.31504 | 110 | 0.06 | 0 | 27 | 21.052 | 27 | 112.515 | 27 | -0.8 | 27 | 34.59
120 | 175.3655 | -38.37 |  |  | 58.94 | 0.3361 | 120 | 0.06 | 0 | 28 | 21.05 | 28 | 120.035 | 28 | -0.83 | 28 | 37.54
125 | 179.1601 | -39.57 |  |  | 58.9512 | 0.32904 | 125 | 0.06 | 0 | 29 | 21.054 | 29 | 117.515 | 29 | -0.92 | 29 | 38.65
151 | 165.298 | -45.47 |  |  | 58.9512 | 0.35664 | 151 | 0.06 | 0 | 30 | 21.054 | 30 | 127.37 | 30 | -1.04 | 30 | 44.43
175 | 150.5759 | -48.72 |  |  | 58.9288 | 0.39136 | 175 | 0.06 | 0 | 31 | 21.046 | 31 | 139.77 | 31 | -1.06 | 31 | 47.66
201 | 140.0027 | -52.01 |  |  | 58.9344 | 0.42095 | 201 | 0.06 | 0 | 32 | 21.048 | 32 | 150.34 | 32 | -1.19 | 32 | 50.82
225 | 130.8874 | -55.55 |  |  | 58.9344 | 0.45027 | 225 | 0.06 | 0 | 33 | 21.048 | 33 | 160.81 | 33 | -1.19 | 33 | 54.36
251 | 119.1913 | -57.98 |  |  | 58.9344 | 0.49445 | 251 | 0.06 | 0 | 34 | 21.048 | 34 | 176.59 | 34 | -1.3 | 34 | 56.68
275 | 112.7914 | -60.4 |  |  | 58.9344 | 0.52251 | 275 | 0.06 | 0 | 35 | 21.048 | 35 | 186.61 | 35 | -1.31 | 35 | 59.09
301 | 105.1664 | -62.39 |  |  | 58.9344 | 0.56039 | 301 | 0.06 | 0 | 36 | 21.048 | 36 | 200.14 | 36 | -1.43 | 36 | 60.96
325 | 98.4378 | -64.42 |  |  | 58.9288 | 0.59864 | 325 | 0.06 | 0 | 37 | 21.046 | 37 | 213.8 | 37 | -1.45 | 37 | 62.97
351 | 92.7048 | -66.38 |  |  | 58.9232 | 0.6356 | 351 | 0.06 | 0 | 38 | 21.044 | 38 | 227 | 38 | -1.55 | 38 | 64.83
375 | 87.7544 | -67.3 |  |  | 58.912 | 0.67133 | 375 | 0.06 | 0 | 39 | 21.04 | 39 | 239.76 | 39 | -1.54 | 39 | 65.76
401 | 77.9597 | -70.18 |  |  | 9.7832 | 0.12549 | 401 | 0.01 | 0 | 40 | 3.494 | 40 | 44.818 | 40 | -1.69 | 40 | 68.49
425 | 77.8838 | -68.69 |  |  | 9.7815 | 0.12559 | 425 | 0.01 | 0 | 41 | 3.4934 | 41 | 44.854 | 41 | -1.58 | 41 | 67.11
451 | 71.8063 | -71.39 |  |  | 9.7798 | 0.1362 | 451 | 0.01 | 0 | 42 | 3.4928 | 42 | 48.642 | 42 | -1.66 | 42 | 69.73
475 | 70.5253 | -72.66 | Temp center (deg) |  | 9.7815 | 0.1387 | 475 | 0.01 | 0 | 43 | 3.4934 | 43 | 49.534 | 43 | -1.81 | 43 | 70.85
501 | 67.9358 | -72.2 | 30.1 |  | 9.7726 | 0.14385 | 501 | 0.01 | 0 | 44 | 3.4902 | 44 | 51.375 | 44 | -1.89 | 44 | 70.31
551 | 61.3577 | -72.17 |  |  | 9.7815 | 0.15942 | 551 | 0.01 | 0 | 45 | 3.4934 | 45 | 56.935 | 45 | -2.03 | 45 | 70.14
601 | 54.8734 | -73.48 |  |  | 9.7703 | 0.17805 | 601 | 0.01 | 0 | 46 | 3.4894 | 46 | 63.59 | 46 | -2.17 | 46 | 71.31
651 | 52.9912 | -77.56 |  |  | 9.772 | 0.18441 | 651 | 0.01 | 0 | 47 | 3.49 | 47 | 65.86 | 47 | -2.22 | 47 | 75.34
701 | 50.0955 | -78.21 |  |  | 9.7703 | 0.19503 | 701 | 0.01 | 0 | 48 | 3.4894 | 48 | 69.655 | 48 | -2.3 | 48 | 75.91
751 | 46.4048 | -77.07 |  |  | 9.7742 | 0.21063 | 751 | 0.01 | 0 | 49 | 3.4908 | 49 | 75.225 | 49 | -2.44 | 49 | 74.63
801 | 41.3017 | -79.22 |  |  | 9.7726 | 0.23661 | 801 | 0.01 | 0 | 50 | 3.4902 | 50 | 84.505 | 50 | -2.55 | 50 | 76.67
851 | 42.3401 | -79.9 |  |  | 9.7675 | 0.23069 | 851 | 0.01 | 0 | 51 | 3.4884 | 51 | 82.39 | 51 | -2.65 | 51 | 77.25
901 | 38.7644 | -80.39 |  |  | 9.7681 | 0.25199 | 901 | 0.01 | 0 | 52 | 3.4886 | 52 | 89.995 | 52 | -2.71 | 52 | 77.68
951 | 36.8616 | -80.89 |  |  | 9.7675 | 0.26498 | 951 | 0.01 | 0 | 53 | 3.4884 | 53 | 94.635 | 53 | -2.93 | 53 | 77.96
1001 | 35.2392 | -82.15 |  |  | 9.7658 | 0.27713 | 1001 | 0.01 | 0 | 54 | 3.4878 | 54 | 98.975 | 54 | -3.04 | 54 | 79.11
1051 | 33.4215 | -82.24 |  |  | 9.767 | 0.29224 | 1051 | 0.01 | 0 | 55 | 3.4882 | 55 | 104.37 | 55 | -3.15 | 55 | 79.09
1101 | 31.9894 | -82.22 |  |  | 9.7614 | 0.30514 | 1101 | 0.01 | 0 | 56 | 3.4862 | 56 | 108.98 | 56 | -3.22 | 56 | 79
1151 | 30.5052 | -82.46 |  |  | 9.7642 | 0.32008 | 1151 | 0.01 | 0 | 57 | 3.4872 | 57 | 114.315 | 57 | -3.36 | 57 | 79.1
1201 | 29.1781 | -82.35 |  |  | 9.7614 | 0.33454 | 1201 | 0.01 | 0 | 58 | 3.4862 | 58 | 119.48 | 58 | -3.45 | 58 | 78.9
1251 | 28.143 | -82.67 |  |  | 9.7642 | 0.34695 | 1251 | 0.01 | 0 | 59 | 3.4872 | 59 | 123.91 | 59 | -3.56 | 59 | 79.11
1301 | 27.2774 | -83.14 |  |  | 9.7625 | 0.3579 | 1301 | 0.01 | 0 | 60 | 3.4866 | 60 | 127.82 | 60 | -3.64 | 60 | 79.5
1401 | 25.3501 | -83.02 |  |  | 9.7619 | 0.38508 | 1401 | 0.01 | 0 | 61 | 3.4864 | 61 | 137.53 | 61 | -3.74 | 61 | 79.28
1501 | 23.913 | -84.47 |  |  | 9.7602 | 0.40816 | 1501 | 0.01 | 0 | 62 | 3.4858 | 62 | 145.77 | 62 | -4.05 | 62 | 80.42
1751 | 20.5605 | -85.59 |  |  | 9.7569 | 0.47454 | 1751 | 0.01 | 0 | 63 | 3.4846 | 63 | 169.48 | 63 | -4.57 | 63 | 81.02
2001 | 17.7062 | -85.6 |  |  | 9.7563 | 0.55101 | 2001 | 0.01 | 0 | 64 | 3.4844 | 64 | 196.79 | 64 | -5.08 | 64 | 80.52
2251 | 15.79 | -86.32 |  |  | 9.7541 | 0.61774 | 2251 | 0.01 | 0 | 65 | 3.4836 | 65 | 220.62 | 65 | -5.55 | 65 | 80.77
2501 | 14.3371 | -86.64 |  |  | 9.753 | 0.68026 | 2501 | 0.01 | 0 | 66 | 3.4832 | 66 | 242.95 | 66 | -6.08 | 66 | 80.56
2751 | 12.9199 | -86.89 |  |  | 9.753 | 0.75488 | 2751 | 0.01 | 0 | 67 | 3.4832 | 67 | 269.6 | 67 | -6.52 | 67 | 80.37
3001 | 11.9728 | -87.44 |  |  | 9.7507 | 0.81441 | 3001 | 0.01 | 0 | 68 | 3.4824 | 68 | 290.86 | 68 | -7.1 | 68 | 80.34
3251 | 11.0215 | -87.44 |  |  | 9.7524 | 0.88486 | 3251 | 0.01 | 0 | 69 | 3.483 | 69 | 316.02 | 69 | -7.58 | 69 | 79.86
3501 | 10.1861 | -87.75 |  |  | 9.7479 | 0.95698 | 3501 | 0.01 | 0 | 70 | 3.4814 | 70 | 341.78 | 70 | -8.1 | 70 | 79.65
3751 | 9.5546 | -87.87 |  |  | 9.7546 | 1.0209 | 3751 | 0.01 | 0 | 71 | 3.4838 | 71 | 364.62 | 71 | -8.6 | 71 | 79.27
4001 | 9.0078 | -87.81 |  |  | 9.7563 | 1.0831 | 4001 | 0.01 | 0 | 72 | 3.4844 | 72 | 386.82 | 72 | -9.11 | 72 | 78.7
4251 | 8.4555 | -88.27 |  |  | 9.7524 | 1.1534 | 4251 | 0.01 | 0 | 73 | 3.483 | 73 | 411.92 | 73 | -9.56 | 73 | 78.71
4501 | 7.9648 | -87.76 |  |  | 9.7502 | 1.2242 | 4501 | 0.01 | 0 | 74 | 3.4822 | 74 | 437.2 | 74 | -10.07 | 74 | 77.69
4751 | 7.5461 | -89.13 |  |  | 9.7418 | 1.291 | 4751 | 0.01 | 0 | 75 | 3.4792 | 75 | 461.06 | 75 | -10.59 | 75 | 78.54
5001 | 7.1415 | -88.61 |  |  | 9.7334 | 1.3629 | 5001 | 0.01 | 0 | 76 | 3.4762 | 76 | 486.76 | 76 | -11.18 | 76 | 77.43
5501 | 6.5254 | -88.46 |  |  | 9.7339 | 1.4917 | 5501 | 0.01 | 0 | 77 | 3.4764 | 77 | 532.75 | 77 | -12.17 | 77 | 76.29
6001 | 5.9603 | -88.77 |  |  | 9.7429 | 1.6346 | 6001 | 0.01 | 0 | 78 | 3.4796 | 78 | 583.8 | 78 | -13.24 | 78 | 75.53
7001 | 5.1481 | -88.97 |  |  | 1.8836 | 0.36588 | 7001 | 0.002 | 0 | 79 | 672.7 | 79 | 130.67 | 79 | -15.23 | 79 | 73.74
8001 | 4.4378 | -88.73 |  |  | 1.8777 | 0.42311 | 8001 | 0.002 | 0 | 80 | 670.6 | 80 | 151.11 | 80 | -17.17 | 80 | 71.56
9001 | 3.9791 | -89.27 |  |  | 1.8617 | 0.46788 | 9001 | 0.002 | 0 | 81 | 664.9 | 81 | 167.1 | 81 | -19.58 | 81 | 69.69
10001 | 3.5791 | -89.72 |  |  | 1.8736 | 0.52349 | 10001 | 0.002 | 0 | 82 | 669.15 | 82 | 186.96 | 82 | -21.48 | 82 | 68.24
12501 | 2.877 | -89.76 |  |  | 1.8563 | 0.6452 | 12501 | 0.002 | 0 | 83 | 662.95 | 83 | 230.43 | 83 | -27.24 | 83 | 62.52
15001 | 2.3839 | -89.26 |  |  | 1.862 | 0.78109 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 665 | 84 | 278.96 | 84 | -32.41 | 84 | 56.85
17501 | 2.0465 | -89.48 |  |  | 1.8266 | 0.89253 | 17501 | 0.002 | 0 | 85 | 652.35 | 85 | 318.76 | 85 | -37.84 | 85 | 51.64
20001 | 1.7811 | -89.08 |  |  | 1.8157 | 1.0194 | 20001 | 0.002 | 0 | 86 | 648.45 | 86 | 364.08 | 86 | -43.25 | 86 | 45.83
25001 | 1.4251 | -89.41 |  |  | 1.743 | 1.2231 | 25001 | 0.002 | 0 | 87 | 622.5 | 87 | 436.82 | 87 | -55.53 | 87 | 33.88
30001 | 1.1806 | -89.24 |  |  | 1.6486 | 1.3965 | 30001 | 0.002 | 0 | 88 | 588.8 | 88 | 498.74 | 88 | -66.38 | 88 | 22.86
35001 | 1.0082 | -89.03 |  |  | 1.5383 | 1.5259 | 35001 | 0.002 | 0 | 89 | 549.4 | 89 | 544.95 | 89 | -77.53 | 89 | 11.5
40001 | 0.8762 | -89.08 |  |  | 1.3915 | 1.5882 | 40001 | 0.002 | 0 | 90 | 496.98 | 90 | 567.2 | 90 | -88.42 | 90 | 0.66
45001 | 0.77426 | -89 |  |  | 1.2498 | 1.6142 | 45001 | 0.002 | 0 | 91 | 446.36 | 91 | 576.5 | 91 | -98.08 | 91 | -9.08
50001 | 0.69264 | -93.68 |  |  | 1.12 | 1.617 | 50001 | 0.002 | 0 | 92 | 400 | 92 | 577.5 | 92 | -107.62 | 92 | -13.94
60001 | 0.5679 | -85.27 |  |  | 0.84666 | 1.4909 | 60001 | 0.002 | 0 | 93 | 302.38 | 93 | 532.45 | 93 | -123.37 | 93 | -38.1
70001 | 0.47627 | -89.01 |  |  | 0.6295 | 1.3217 | 70001 | 0.002 | 0 | 94 | 224.82 | 94 | 472.04 | 94 | -135.37 | 94 | -46.36
80001 | 0.40879 | -88.57 |  |  | 0.46785 | 1.1445 | 80001 | 0.002 | 0 | 95 | 167.09 | 95 | 408.74 | 95 | -142.76 | 95 | -54.19
90001 | 0.35017 | -89.3 |  |  | 0.3493 | 0.99753 | 90001 | 0.002 | 0 | 96 | 124.75 | 96 | 356.26 | 96 | -145.02 | 96 | -55.72
100001 | 0.3039 | -88.01 |  |  | 0.30089 | 0.99008 | 100001 | 0.002 | 0 | 97 | 107.46 | 97 | 353.6 | 97 | -140.05 | 97 | -52.04
110001 | 0.26661 | -86.92 |  |  | 0.30377 | 1.1394 | 110001 | 0.002 | 0 | 98 | 108.49 | 98 | 406.92 | 98 | -143.06 | 98 | -56.14
120001 | 0.23713 | -86.7 |  |  | 0.28647 | 1.2081 | 120001 | 0.002 | 0 | 99 | 102.31 | 99 | 431.46 | 99 | -154.83 | 99 | -68.13