## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.11257 | -0.48 | 1 | A/V | 0.19214 | 1.7067 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 68.62 | 0 | 609.55 | 0 | -0.42 | 0 | 0.06
51 | 0.11304 | -1.36 |  |  | 0.19358 | 1.7125 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 69.135 | 1 | 611.6 | 1 | -1.56 | 1 | -0.2
75 | 0.11228 | -1.48 | Vpp initial |  | 0.19233 | 1.7129 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 68.69 | 2 | 611.75 | 2 | -1.62 | 2 | -0.14
101 | 0.11316 | -2.54 | 159.1298 | mV | 0.19263 | 1.7023 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 68.795 | 3 | 607.95 | 3 | -2.11 | 3 | 0.43
125 | 0.11221 | -2.37 |  |  | 0.19278 | 1.7181 | 125 | 0.001 | 0 | 4 | 68.85 | 4 | 613.6 | 4 | -2.57 | 4 | -0.2
151 | 0.11233 | -2.95 | Offset |  | 0.19284 | 1.7167 | 151 | 0.001 | 0 | 5 | 68.87 | 5 | 613.1 | 5 | -3.08 | 5 | -0.13
175 | 0.11247 | -3.11 | 0 |  | 0.19335 | 1.7192 | 175 | 0.001 | 0 | 6 | 69.055 | 6 | 614 | 6 | -3.21 | 6 | -0.1
201 | 0.11263 | -4.09 |  |  | 0.19335 | 1.7167 | 201 | 0.001 | 0 | 7 | 69.055 | 7 | 613.1 | 7 | -3.83 | 7 | 0.26
225 | 0.11249 | -4.22 |  |  | 0.19366 | 1.7216 | 225 | 0.001 | 0 | 8 | 69.165 | 8 | 614.85 | 8 | -4.31 | 8 | -0.09
251 | 0.11254 | -4.51 |  |  | 0.19421 | 1.7256 | 251 | 0.001 | 0 | 9 | 69.36 | 9 | 616.3 | 9 | -4.45 | 9 | 0.06
275 | 0.1125 | -5.07 |  |  | 0.19431 | 1.7272 | 275 | 0.001 | 0 | 10 | 69.395 | 10 | 616.85 | 10 | -4.95 | 10 | 0.12
301 | 0.11212 | -5.68 |  |  | 0.19433 | 1.7333 | 301 | 0.001 | 0 | 11 | 69.405 | 11 | 619.05 | 11 | -5.62 | 11 | 0.06
325 | 0.11235 | -5.79 |  |  | 0.19449 | 1.7311 | 325 | 0.001 | 0 | 12 | 69.46 | 12 | 618.25 | 12 | -5.76 | 12 | 0.03
351 | 0.1124 | -6.54 |  |  | 0.19487 | 1.7338 | 351 | 0.001 | 0 | 13 | 69.595 | 13 | 619.2 | 13 | -6.46 | 13 | 0.08
375 | 0.11173 | -6.9 |  |  | 0.19496 | 1.745 | 375 | 0.001 | 0 | 14 | 69.63 | 14 | 623.2 | 14 | -6.88 | 14 | 0.02
401 | 0.11139 | -7.75 |  |  | 0.19488 | 1.7496 | 401 | 0.001 | 0 | 15 | 69.6 | 15 | 624.85 | 15 | -7.36 | 15 | 0.39
425 | 0.11185 | -7.97 |  |  | 0.19463 | 1.7401 | 425 | 0.001 | 0 | 16 | 69.51 | 16 | 621.45 | 16 | -8.05 | 16 | -0.08
451 | 0.11153 | -8.3 |  |  | 0.19443 | 1.7433 | 451 | 0.001 | 0 | 17 | 69.44 | 17 | 622.6 | 17 | -8.59 | 17 | -0.29
475 | 0.11156 | -8.81 |  |  | 0.19503 | 1.7483 | 475 | 0.001 | 0 | 18 | 69.655 | 18 | 624.4 | 18 | -9.08 | 18 | -0.27
501 | 0.11115 | -9.44 |  |  | 0.19391 | 1.7445 | 501 | 0.001 | 0 | 19 | 69.255 | 19 | 623.05 | 19 | -9.86 | 19 | -0.42
525 | 0.11084 | -9.95 |  |  | 0.19401 | 1.7504 | 525 | 0.001 | 0 | 20 | 69.29 | 20 | 625.15 | 20 | -10.54 | 20 | -0.59
551 | 0.11046 | -10.17 |  |  | 0.19445 | 1.7604 | 551 | 0.001 | 0 | 21 | 69.445 | 21 | 628.7 | 21 | -11.23 | 21 | -1.06
575 | 0.11063 | -10.74 |  |  | 0.19326 | 1.7469 | 575 | 0.001 | 0 | 22 | 69.02 | 22 | 623.9 | 22 | -11.33 | 22 | -0.59
601 | 0.11058 | -10.99 |  |  | 0.19111 | 1.7283 | 601 | 0.001 | 0 | 23 | 68.255 | 23 | 617.25 | 23 | -11.65 | 23 | -0.66
625 | 0.10986 | -11.49 |  |  | 0.1926 | 1.7531 | 625 | 0.001 | 0 | 24 | 68.785 | 24 | 626.1 | 24 | -12.42 | 24 | -0.93
651 | 0.10976 | -12.16 |  |  | 0.19237 | 1.7527 | 651 | 0.001 | 0 | 25 | 68.705 | 25 | 625.95 | 25 | -13.13 | 25 | -0.97
675 | 0.10939 | -12.46 |  |  | 0.19068 | 1.7431 | 675 | 0.001 | 0 | 26 | 68.1 | 26 | 622.55 | 26 | -13.58 | 26 | -1.12
701 | 0.1094 | -13.14 |  |  | 0.19055 | 1.7417 | 701 | 0.001 | 0 | 27 | 68.055 | 27 | 622.05 | 27 | -14.38 | 27 | -1.24
725 | 0.10902 | -13.32 |  |  | 0.18999 | 1.7427 | 725 | 0.001 | 0 | 28 | 67.855 | 28 | 622.4 | 28 | -14.52 | 28 | -1.2
751 | 0.10861 | -13.78 |  |  | 0.18869 | 1.7374 | 751 | 0.001 | 0 | 29 | 67.39 | 29 | 620.5 | 29 | -14.74 | 29 | -0.96
775 | 0.10843 | -14.38 |  |  | 0.18753 | 1.7296 | 775 | 0.001 | 0 | 30 | 66.975 | 30 | 617.7 | 30 | -15.53 | 30 | -1.15
801 | 0.10781 | -14.69 |  |  | 0.18743 | 1.7385 | 801 | 0.001 | 0 | 31 | 66.94 | 31 | 620.9 | 31 | -16.15 | 31 | -1.46
825 | 0.10779 | -15.36 |  |  | 0.18668 | 1.7318 | 825 | 0.001 | 0 | 32 | 66.67 | 32 | 618.5 | 32 | -16.56 | 32 | -1.2
851 | 0.10729 | -15.72 |  |  | 0.18595 | 1.7332 | 851 | 0.001 | 0 | 33 | 66.41 | 33 | 619 | 33 | -16.77 | 33 | -1.05
875 | 0.10719 | -16.06 |  |  | 0.18494 | 1.7254 | 875 | 0.001 | 0 | 34 | 66.05 | 34 | 616.2 | 34 | -17.31 | 34 | -1.25
901 | 0.10725 | -16.7 |  |  | 0.18456 | 1.7209 | 901 | 0.001 | 0 | 35 | 65.915 | 35 | 614.6 | 35 | -17.92 | 35 | -1.22
925 | 0.10685 | -17.01 |  |  | 0.1843 | 1.7248 | 925 | 0.001 | 0 | 36 | 65.82 | 36 | 616 | 36 | -18.31 | 36 | -1.3
951 | 0.10604 | -17.34 |  |  | 0.18325 | 1.7282 | 951 | 0.001 | 0 | 37 | 65.445 | 37 | 617.2 | 37 | -18.81 | 37 | -1.47
975 | 0.10579 | -17.64 |  |  | 0.18253 | 1.7254 | 975 | 0.001 | 0 | 38 | 65.19 | 38 | 616.2 | 38 | -18.85 | 38 | -1.21
1001 | 0.10534 | -18.1 |  |  | 0.18165 | 1.7244 | 1001 | 0.001 | 0 | 39 | 64.875 | 39 | 615.85 | 39 | -19.27 | 39 | -1.17
1101 | 0.10331 | -19.66 |  |  | 0.17882 | 1.731 | 1101 | 0.001 | 0 | 40 | 63.865 | 40 | 618.2 | 40 | -20.93 | 40 | -1.27
1201 | 0.10209 | -21.54 |  |  | 0.17679 | 1.7318 | 1201 | 0.001 | 0 | 41 | 63.14 | 41 | 618.5 | 41 | -22.88 | 41 | -1.34
1251 | 0.10159 | -22.16 | Temp center (deg) |  | 0.17487 | 1.7214 | 1251 | 0.001 | 0 | 42 | 62.455 | 42 | 614.8 | 42 | -23.02 | 42 | -0.86
1301 | 0.10031 | -22.9 | 60.1 |  | 0.17298 | 1.7245 | 1301 | 0.001 | 0 | 43 | 61.78 | 43 | 615.9 | 43 | -23.91 | 43 | -1.01
1401 | 0.098927 | -24.2 |  |  | 0.17042 | 1.7227 | 1401 | 0.001 | 0 | 44 | 60.865 | 44 | 615.25 | 44 | -25.13 | 44 | -0.93
1501 | 0.097272 | -25.53 |  |  | 0.16773 | 1.7244 | 1501 | 0.001 | 0 | 45 | 59.905 | 45 | 615.85 | 45 | -26.47 | 45 | -0.94
1751 | 0.092753 | -28.59 |  |  | 0.15947 | 1.7193 | 1751 | 0.001 | 0 | 46 | 56.955 | 46 | 614.05 | 46 | -29.12 | 46 | -0.53
2001 | 0.087903 | -31.38 |  |  | 0.15208 | 1.7301 | 2001 | 0.001 | 0 | 47 | 54.315 | 47 | 617.9 | 47 | -32.13 | 47 | -0.75
2251 | 0.08359 | -33.87 |  |  | 0.14533 | 1.7387 | 2251 | 0.001 | 0 | 48 | 51.905 | 48 | 620.95 | 48 | -34.6 | 48 | -0.73
2501 | 0.079566 | -36 |  |  | 0.13852 | 1.7409 | 2501 | 0.001 | 0 | 49 | 49.47 | 49 | 621.75 | 49 | -36.69 | 49 | -0.69
2751 | 0.075333 | -37.39 |  |  | 0.13178 | 1.7493 | 2751 | 0.001 | 0 | 50 | 47.064 | 50 | 624.75 | 50 | -38.13 | 50 | -0.74
3001 | 0.071841 | -38.84 |  |  | 0.12598 | 1.7536 | 3001 | 0.001 | 0 | 51 | 44.994 | 51 | 626.3 | 51 | -39.84 | 51 | -1
3251 | 0.068299 | -40.09 |  |  | 0.12022 | 1.7602 | 3251 | 0.001 | 0 | 52 | 42.936 | 52 | 628.65 | 52 | -41.25 | 52 | -1.16
3501 | 0.064921 | -41.2 |  |  | 0.11445 | 1.7629 | 3501 | 0.001 | 0 | 53 | 40.874 | 53 | 629.6 | 53 | -42.45 | 53 | -1.25
3751 | 0.061668 | -41.86 |  |  | 0.10933 | 1.773 | 3751 | 0.001 | 0 | 54 | 39.048 | 54 | 633.2 | 54 | -43.53 | 54 | -1.67
4001 | 0.058741 | -42.6 |  |  | 0.10398 | 1.7702 | 4001 | 0.001 | 0 | 55 | 37.136 | 55 | 632.2 | 55 | -44.16 | 55 | -1.56
4251 | 0.055925 | -43.09 |  |  | 0.09945 | 1.7783 | 4251 | 0.001 | 0 | 56 | 35.518 | 56 | 635.1 | 56 | -44.83 | 56 | -1.74
4501 | 0.053602 | -43.03 |  |  | 0.095491 | 1.7815 | 4501 | 0.001 | 0 | 57 | 34.104 | 57 | 636.25 | 57 | -45.04 | 57 | -2.01
4751 | 0.051299 | -43.46 |  |  | 0.091252 | 1.7788 | 4751 | 0.001 | 0 | 58 | 32.59 | 58 | 635.3 | 58 | -45.5 | 58 | -2.04
5001 | 0.048993 | -43.2 |  |  | 0.087802 | 1.7921 | 5001 | 0.001 | 0 | 59 | 31.358 | 59 | 640.05 | 59 | -45.65 | 59 | -2.45
5501 | 0.045177 | -43.09 |  |  | 0.081368 | 1.8011 | 5501 | 0.001 | 0 | 60 | 29.06 | 60 | 643.25 | 60 | -46.04 | 60 | -2.95
6001 | 0.041958 | -42.62 |  |  | 0.075594 | 1.8017 | 6001 | 0.001 | 0 | 61 | 26.998 | 61 | 643.45 | 61 | -45.95 | 61 | -3.33
7001 | 0.036391 | -39.76 |  |  | 0.06585 | 1.8095 | 7001 | 0.001 | 0 | 62 | 23.518 | 62 | 646.25 | 62 | -44.39 | 62 | -4.63
8001 | 0.031794 | -37.34 |  |  | 0.05754 | 1.8098 | 8001 | 0.001 | 0 | 63 | 20.55 | 63 | 646.35 | 63 | -42.84 | 63 | -5.5
9001 | 0.028653 | -32.52 |  |  | 0.051652 | 1.8026 | 9001 | 0.001 | 0 | 64 | 18.447 | 64 | 643.8 | 64 | -38.98 | 64 | -6.46
10001 | 0.026164 | -28.45 |  |  | 0.047566 | 1.818 | 10001 | 0.001 | 0 | 65 | 16.988 | 65 | 649.3 | 65 | -36.2 | 65 | -7.75
12501 | 0.02266 | -15.94 |  |  | 0.040905 | 1.8052 | 12501 | 0.001 | 0 | 66 | 14.609 | 66 | 644.7 | 66 | -24.78 | 66 | -8.84
15001 | 0.021343 | -2.4 |  |  | 0.038399 | 1.7991 | 15001 | 0.001 | 0 | 67 | 13.714 | 67 | 642.55 | 67 | -13.46 | 67 | -11.06
17501 | 0.021246 | 9.44 |  |  | 0.038567 | 1.8152 | 17501 | 0.001 | 0 | 68 | 13.774 | 68 | 648.3 | 68 | -4.16 | 68 | -13.6
20001 | 0.022347 | 17.04 |  |  | 0.040527 | 1.8136 | 20001 | 0.001 | 0 | 69 | 14.474 | 69 | 647.7 | 69 | 1.32 | 69 | -15.72
25001 | 0.025531 | 29.98 |  |  | 0.045805 | 1.7941 | 25001 | 0.001 | 0 | 70 | 16.359 | 70 | 640.75 | 70 | 10.73 | 70 | -19.25
30001 | 0.028789 | 38.41 |  |  | 0.05182 | 1.8 | 30001 | 0.001 | 0 | 71 | 18.507 | 71 | 642.85 | 71 | 16.27 | 71 | -22.14
35001 | 0.032666 | 44.55 |  |  | 0.058853 | 1.8017 | 35001 | 0.001 | 0 | 72 | 21.019 | 72 | 643.45 | 72 | 18.3 | 72 | -26.25
40001 | 0.036035 | 48.17 |  |  | 0.064075 | 1.7781 | 40001 | 0.001 | 0 | 73 | 22.884 | 73 | 635.05 | 73 | 18.91 | 73 | -29.26
45001 | 0.038912 | 51.27 |  |  | 0.069283 | 1.7805 | 45001 | 0.001 | 0 | 74 | 24.744 | 74 | 635.9 | 74 | 18.67 | 74 | -32.6
50001 | 0.04262 | 48.6 |  |  | 0.077056 | 1.808 | 50001 | 0.001 | 0 | 75 | 27.52 | 75 | 645.7 | 75 | 17.74 | 75 | -30.86
60001 | 0.048248 | 57.52 |  |  | 0.090446 | 1.8746 | 60001 | 0.001 | 0 | 76 | 32.302 | 76 | 669.5 | 76 | 15.79 | 76 | -41.73
70001 | 0.053929 | 61.02 |  |  | 0.10917 | 2.0243 | 70001 | 0.001 | 0 | 77 | 38.988 | 77 | 722.95 | 77 | 13.42 | 77 | -47.6
80001 | 0.057533 | 64.25 |  |  | 0.14974 | 2.6027 | 80001 | 0.001 | 0 | 78 | 53.48 | 78 | 929.55 | 78 | 5.98 | 78 | -58.27
90001 | 0.06031 | 68.87 |  |  | 0.19741 | 3.2733 | 90001 | 0.001 | 0 | 79 | 70.505 | 79 | 1169.05 | 79 | -38.32 | 79 | -107.19
100001 | 0.067894 | 75.79 |  |  | 0.084991 | 1.2518 | 100001 | 0.001 | 0 | 80 | 30.354 | 80 | 447.08 | 80 | -50.98 | 80 | -126.77
110001 | 0.079781 | 77.87 |  |  | 0.075062 | 0.94086 | 110001 | 0.001 | 0 | 81 | 26.808 | 81 | 336.02 | 81 | -31.98 | 81 | -109.85
120001 | 0.087677 | 77.72 |  |  | 0.079845 | 0.91067 | 120001 | 0.001 | 0 | 82 | 28.516 | 82 | 325.24 | 82 | -26.26 | 82 | -103.98