## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 68.3362 | -0.44 | 13.085 | A/V | 58.3744 | 0.85422 | 25 | 0.06 | 0 | 0 | 20.848 | 0 | 305.08 | 0 | -0.08 | 0 | 0.36
51 | 68.5687 | -0.93 |  |  | 58.3772 | 0.85137 | 51 | 0.06 | 0 | 1 | 20.849 | 1 | 304.06 | 1 | -0.51 | 1 | 0.42
75 | 68.4843 | -1.19 | Vpp initial |  | 58.3744 | 0.85238 | 75 | 0.06 | 0 | 2 | 20.848 | 2 | 304.42 | 2 | -0.58 | 2 | 0.61
101 | 68.3484 | -1.41 | 48.3465 | mV | 58.3772 | 0.85411 | 101 | 0.06 | 0 | 3 | 20.849 | 3 | 305.04 | 3 | -0.71 | 3 | 0.7
125 | 68.7566 | -1.76 |  |  | 58.3716 | 0.84896 | 125 | 0.06 | 0 | 4 | 20.847 | 4 | 303.2 | 4 | -0.7 | 4 | 1.06
151 | 68.6434 | -2.2 | Offset |  | 58.3716 | 0.85036 | 151 | 0.06 | 0 | 5 | 20.847 | 5 | 303.7 | 5 | -0.78 | 5 | 1.42
175 | 68.6446 | -2.44 | 0 |  | 58.3688 | 0.8503 | 175 | 0.06 | 0 | 6 | 20.846 | 6 | 303.68 | 6 | -0.77 | 6 | 1.67
201 | 68.7409 | -2.64 |  |  | 58.366 | 0.84907 | 201 | 0.06 | 0 | 7 | 20.845 | 7 | 303.24 | 7 | -0.85 | 7 | 1.79
225 | 68.4676 | -3.24 |  |  | 58.3716 | 0.85254 | 225 | 0.06 | 0 | 8 | 20.847 | 8 | 304.48 | 8 | -0.81 | 8 | 2.43
251 | 68.7352 | -3.6 |  |  | 58.3688 | 0.84918 | 251 | 0.06 | 0 | 9 | 20.846 | 9 | 303.28 | 9 | -0.88 | 9 | 2.72
275 | 68.5994 | -3.91 |  |  | 58.3688 | 0.85086 | 275 | 0.06 | 0 | 10 | 20.846 | 10 | 303.88 | 10 | -0.85 | 10 | 3.06
301 | 68.8512 | -4.32 |  |  | 58.3632 | 0.84767 | 301 | 0.06 | 0 | 11 | 20.844 | 11 | 302.74 | 11 | -0.9 | 11 | 3.42
325 | 68.833 | -4.65 |  |  | 58.3632 | 0.8479 | 325 | 0.06 | 0 | 12 | 20.844 | 12 | 302.82 | 12 | -0.87 | 12 | 3.78
351 | 68.7863 | -5.25 |  |  | 58.366 | 0.84851 | 351 | 0.06 | 0 | 13 | 20.845 | 13 | 303.04 | 13 | -0.95 | 13 | 4.3
375 | 68.6969 | -5.51 |  |  | 58.3632 | 0.84958 | 375 | 0.06 | 0 | 14 | 20.844 | 14 | 303.42 | 14 | -0.91 | 14 | 4.6
401 | 68.1699 | -6.02 |  |  | 58.366 | 0.85618 | 401 | 0.06 | 0 | 15 | 20.845 | 15 | 305.78 | 15 | -0.86 | 15 | 5.16
425 | 68.6245 | -6.23 |  |  | 58.3632 | 0.85047 | 425 | 0.06 | 0 | 16 | 20.844 | 16 | 303.74 | 16 | -0.84 | 16 | 5.39
451 | 68.54 | -6.64 |  |  | 58.3604 | 0.85148 | 451 | 0.06 | 0 | 17 | 20.843 | 17 | 304.1 | 17 | -0.93 | 17 | 5.71
475 | 68.6631 | -7.08 |  |  | 58.3576 | 0.84991 | 475 | 0.06 | 0 | 18 | 20.842 | 18 | 303.54 | 18 | -0.97 | 18 | 6.11
501 | 68.4527 | -7.53 |  |  | 58.3436 | 0.85232 | 501 | 0.06 | 0 | 19 | 20.837 | 19 | 304.4 | 19 | -0.94 | 19 | 6.59
601 | 68.5199 | -9.33 |  |  | 58.3548 | 0.85165 | 601 | 0.06 | 0 | 20 | 20.841 | 20 | 304.16 | 20 | -1.11 | 20 | 8.22
701 | 67.9503 | -10.4 |  |  | 58.3492 | 0.8587 | 701 | 0.06 | 0 | 21 | 20.839 | 21 | 306.68 | 21 | -1.15 | 21 | 9.25
801 | 67.029 | -11.37 |  |  | 58.3576 | 0.87063 | 801 | 0.06 | 0 | 22 | 20.842 | 22 | 310.94 | 22 | -1.23 | 22 | 10.14
901 | 67.5494 | -13.38 |  |  | 58.3492 | 0.8638 | 901 | 0.06 | 0 | 23 | 20.839 | 23 | 308.5 | 23 | -1.27 | 23 | 12.11
1001 | 67.2206 | -14.89 |  |  | 58.3324 | 0.86778 | 1001 | 0.06 | 0 | 24 | 20.833 | 24 | 309.92 | 24 | -1.44 | 24 | 13.45
1101 | 66.5432 | -16.52 |  |  | 58.3296 | 0.87657 | 1101 | 0.06 | 0 | 25 | 20.832 | 25 | 313.06 | 25 | -1.5 | 25 | 15.02
1201 | 66.1975 | -17.79 |  |  | 58.338 | 0.88127 | 1201 | 0.06 | 0 | 26 | 20.835 | 26 | 314.74 | 26 | -1.55 | 26 | 16.24
1301 | 65.6488 | -19.22 |  |  | 58.3324 | 0.88855 | 1301 | 0.06 | 0 | 27 | 20.833 | 27 | 317.34 | 27 | -1.59 | 27 | 17.63
1401 | 64.9682 | -20.48 |  |  | 58.3352 | 0.8979 | 1401 | 0.06 | 0 | 28 | 20.834 | 28 | 320.68 | 28 | -1.65 | 28 | 18.83
1501 | 64.4838 | -21.78 |  |  | 58.3408 | 0.90474 | 1501 | 0.06 | 0 | 29 | 20.836 | 29 | 323.12 | 29 | -1.7 | 29 | 20.08
1601 | 63.7632 | -23.06 |  |  | 58.3352 | 0.91487 | 1601 | 0.06 | 0 | 30 | 20.834 | 30 | 326.74 | 30 | -1.76 | 30 | 21.3
1751 | 62.9526 | -25.06 |  |  | 58.3268 | 0.92652 | 1751 | 0.06 | 0 | 31 | 20.831 | 31 | 330.9 | 31 | -1.85 | 31 | 23.21
2001 | 61.2588 | -28.09 |  |  | 58.3184 | 0.952 | 2001 | 0.06 | 0 | 32 | 20.828 | 32 | 340 | 32 | -1.97 | 32 | 26.12
2251 | 59.5926 | -30.99 |  |  | 58.324 | 0.97871 | 2251 | 0.06 | 0 | 33 | 20.83 | 33 | 349.54 | 33 | -2.08 | 33 | 28.91
2501 | 57.8157 | -33.71 |  |  | 58.3268 | 1.0088 | 2501 | 0.06 | 0 | 34 | 20.831 | 34 | 360.3 | 34 | -2.24 | 34 | 31.47
2751 | 56.019 | -36.21 |  |  | 58.3212 | 1.0411 | 2751 | 0.06 | 0 | 35 | 20.829 | 35 | 371.82 | 35 | -2.33 | 35 | 33.88
3001 | 54.341 | -38.71 |  |  | 58.324 | 1.0733 | 3001 | 0.06 | 0 | 36 | 20.83 | 36 | 383.32 | 36 | -2.48 | 36 | 36.23
3251 | 52.6224 | -40.94 |  |  | 58.3212 | 1.1083 | 3251 | 0.06 | 0 | 37 | 20.829 | 37 | 395.82 | 37 | -2.56 | 37 | 38.38
3501 | 50.8943 | -42.93 |  |  | 58.3212 | 1.1459 | 3501 | 0.06 | 0 | 38 | 20.829 | 38 | 409.26 | 38 | -2.73 | 38 | 40.2
3751 | 49.2947 | -44.84 |  |  | 58.3184 | 1.1831 | 3751 | 0.06 | 0 | 39 | 20.828 | 39 | 422.52 | 39 | -2.8 | 39 | 42.04
4001 | 47.6656 | -46.43 |  |  | 58.3156 | 1.2234 | 4001 | 0.06 | 0 | 40 | 20.827 | 40 | 436.94 | 40 | -2.64 | 40 | 43.79
4251 | 46.1004 | -48.5 |  |  | 58.324 | 1.2652 | 4251 | 0.06 | 0 | 41 | 20.83 | 41 | 451.84 | 41 | -3.06 | 41 | 45.44
4501 | 44.654 | -50.06 |  |  | 58.3296 | 1.3063 | 4501 | 0.06 | 0 | 42 | 20.832 | 42 | 466.52 | 42 | -3.24 | 42 | 46.82
4751 | 43.2215 | -51.57 | Temp center (deg) |  | 58.31 | 1.3491 | 4751 | 0.06 | 0 | 43 | 20.825 | 43 | 481.82 | 43 | -3.3 | 43 | 48.27
5001 | 41.8633 | -52.97 | 60 |  | 58.3156 | 1.393 | 5001 | 0.06 | 0 | 44 | 20.827 | 44 | 497.5 | 44 | -3.47 | 44 | 49.5
5251 | 40.6044 | -54.31 |  |  | 58.3128 | 1.4361 | 5251 | 0.06 | 0 | 45 | 20.826 | 45 | 512.9 | 45 | -3.54 | 45 | 50.77
5501 | 39.4096 | -55.56 |  |  | 58.3128 | 1.4797 | 5501 | 0.06 | 0 | 46 | 20.826 | 46 | 528.45 | 46 | -3.72 | 46 | 51.84
5751 | 38.1645 | -56.7 |  |  | 58.3352 | 1.5285 | 5751 | 0.06 | 0 | 47 | 20.834 | 47 | 545.9 | 47 | -3.78 | 47 | 52.92
6001 | 37.0539 | -57.84 |  |  | 58.3184 | 1.5739 | 6001 | 0.06 | 0 | 48 | 20.828 | 48 | 562.1 | 48 | -3.96 | 48 | 53.88
6501 | 34.9145 | -59.85 |  |  | 58.324 | 1.6705 | 6501 | 0.06 | 0 | 49 | 20.83 | 49 | 596.6 | 49 | -4.03 | 49 | 55.82
7001 | 33.04 | -61.66 |  |  | 58.338 | 1.7657 | 7001 | 0.06 | 0 | 50 | 20.835 | 50 | 630.6 | 50 | -4.47 | 50 | 57.19
7501 | 31.3 | -63.24 |  |  | 58.3464 | 1.8641 | 7501 | 0.06 | 0 | 51 | 20.838 | 51 | 665.75 | 51 | -4.56 | 51 | 58.68
8001 | 29.7056 | -64.4 |  |  | 58.3352 | 1.9638 | 8001 | 0.06 | 0 | 52 | 20.834 | 52 | 701.35 | 52 | -4.42 | 52 | 59.98
8501 | 28.2688 | -66.05 |  |  | 58.3632 | 2.0646 | 8501 | 0.06 | 0 | 53 | 20.844 | 53 | 737.35 | 53 | -5.15 | 53 | 60.9
9001 | 26.9688 | -67.37 |  |  | 58.394 | 2.1652 | 9001 | 0.06 | 0 | 54 | 20.855 | 54 | 773.3 | 54 | -5.58 | 54 | 61.79
9501 | 25.7275 | -68.34 |  |  | 58.422 | 2.2708 | 9501 | 0.06 | 0 | 55 | 20.865 | 55 | 811 | 55 | -5.67 | 55 | 62.67
10001 | 24.6206 | -69.31 |  |  | 58.4248 | 2.373 | 10001 | 0.01 | 0 | 56 | 20.866 | 56 | 847.5 | 56 | -6 | 56 | 63.31
12501 | 20.1621 | -73.1 |  |  | 58.5256 | 2.9028 | 12501 | 0.01 | 0 | 57 | 20.902 | 57 | 1036.7 | 57 | -7.1 | 57 | 66
15001 | 17.0308 | -75.79 |  |  | 58.6684 | 3.4448 | 15001 | 0.01 | 0 | 58 | 20.953 | 58 | 1230.3 | 58 | -8.4 | 58 | 67.39
17501 | 14.7252 | -77.69 |  |  | 58.8896 | 3.9992 | 17501 | 0.01 | 0 | 59 | 21.032 | 59 | 1.4283 | 59 | -9.7 | 59 | 67.99
20001 | 12.9578 | -79.19 |  |  | 59.0996 | 4.5609 | 20001 | 0.01 | 0 | 60 | 21.107 | 60 | 1.6289 | 60 | -11.01 | 60 | 68.18
25001 | 10.4335 | -81.44 |  |  | 59.57 | 5.7095 | 25001 | 0.01 | 0 | 61 | 21.275 | 61 | 2.0391 | 61 | -13.49 | 61 | 67.95
30001 | 8.7309 | -82.67 |  |  | 60.2364 | 6.8992 | 30001 | 0.01 | 0 | 62 | 21.513 | 62 | 2.464 | 62 | -15.76 | 62 | 66.91
35001 | 7.5021 | -83.67 |  |  | 61.026 | 8.1346 | 35001 | 0.01 | 0 | 63 | 21.795 | 63 | 2.9052 | 63 | -18.28 | 63 | 65.39
40001 | 6.5704 | -84.5 |  |  | 61.8772 | 9.4175 | 40001 | 0.006 | 0 | 64 | 22.099 | 64 | 3.3634 | 64 | -20.92 | 64 | 63.58
45001 | 5.8459 | -85.24 |  |  | 62.9244 | 10.7638 | 45001 | 0.006 | 0 | 65 | 22.473 | 65 | 3.8442 | 65 | -23.49 | 65 | 61.75
50001 | 5.2559 | -90.53 |  |  | 64.1704 | 12.2091 | 50001 | 0.006 | 0 | 66 | 22.918 | 66 | 4.3604 | 66 | -25.98 | 66 | 64.55
60001 | 4.3793 | -86.6 |  |  | 67.27 | 15.3608 | 60001 | 0.006 | 0 | 67 | 24.025 | 67 | 5.486 | 67 | -31.11 | 67 | 55.49
70001 | 3.7405 | -87.04 |  |  | 71.8536 | 19.2094 | 70001 | 0.006 | 0 | 68 | 25.662 | 68 | 6.8605 | 68 | -35.83 | 68 | 51.21
80001 | 3.2658 | -87.46 |  |  | 77.7448 | 23.8056 | 80001 | 0.006 | 0 | 69 | 27.766 | 69 | 8.502 | 69 | -41.26 | 69 | 46.2
90001 | 2.8876 | -87.9 |  |  | 85.9152 | 29.7528 | 90001 | 0.006 | 0 | 70 | 30.684 | 70 | 10.626 | 70 | -45.8 | 70 | 42.1
100001 | 2.5832 | -88.11 |  |  | 107.7048 | 41.6948 | 100001 | 0.006 | 0 | 71 | 38.466 | 71 | 14.891 | 71 | -48.84 | 71 | 39.27
110001 | 2.325 | -88.48 |  |  | 156.352 | 67.2476 | 110001 | 0.006 | 0 | 72 | 55.84 | 72 | 24.017 | 72 | -67.08 | 72 | 21.4
120001 | 2.0991 | -88.86 |  |  | 172.536 | 82.1968 | 120001 | 0.006 | 0 | 73 | 61.62 | 73 | 29.356 | 73 | -95.98 | 73 | -7.12