## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 71.8413 | -0.48 | 1 | A/V | 58.492 | 0.81418 | 5 | 0.04 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 290.78 | 0 | 2.68 | 0 | 3.16
5.5 | 71.1204 | -1.87 |  |  | 58.3352 | 0.82023 | 5.5 | 0.04 | 0 | 1 | 20.834 | 1 | 292.94 | 1 | 2.45 | 1 | 4.32
6 | 69.3455 | -0.22 | Vpp initial |  | 58.324 | 0.84106 | 6 | 0.04 | 0 | 2 | 20.83 | 2 | 300.38 | 2 | 2.2 | 2 | 2.42
6.5 | 75.0234 | -2.22 | 48.4439 | mV | 58.4024 | 0.77846 | 6.5 | 0.04 | 0 | 3 | 20.858 | 3 | 278.02 | 3 | 2.07 | 3 | 4.29
7 | 70.1956 | 1.56 |  |  | 58.2764 | 0.8302 | 7 | 0.04 | 0 | 4 | 20.813 | 4 | 296.5 | 4 | 1.82 | 4 | 0.26
7.5 | 68.2568 | 0.09 | Offset |  | 58.3716 | 0.85518 | 7.5 | 0.04 | 0 | 5 | 20.847 | 5 | 305.42 | 5 | 1.6 | 5 | 1.51
8 | 73.0723 | -0.94 | 0 |  | 58.3772 | 0.7989 | 8 | 0.04 | 0 | 6 | 20.849 | 6 | 285.32 | 6 | 1.45 | 6 | 2.39
8.5 | 70.5655 | -0.14 |  |  | 58.3464 | 0.82684 | 8.5 | 0.04 | 0 | 7 | 20.838 | 7 | 295.3 | 7 | 1.29 | 7 | 1.43
9 | 68.206 | -0.24 |  |  | 58.2288 | 0.85372 | 9 | 0.04 | 0 | 8 | 20.796 | 8 | 304.9 | 8 | 1.28 | 8 | 1.52
9.5 | 71.2931 | 0.69 |  |  | 58.3212 | 0.81805 | 9.5 | 0.04 | 0 | 9 | 20.829 | 9 | 292.16 | 9 | 1.19 | 9 | 0.5
10 | 71.1259 | -1.66 |  |  | 58.3716 | 0.82068 | 10 | 0.04 | 0 | 10 | 20.847 | 10 | 293.1 | 10 | 1.04 | 10 | 2.7
12.5 | 71.4051 | -6.34 |  |  | 58.3408 | 0.81704 | 12.5 | 0.04 | 0 | 11 | 20.836 | 11 | 291.8 | 11 | 0.48 | 11 | 6.82
15 | 70.4272 | -3.36 |  |  | 58.3464 | 0.82846 | 15 | 0.04 | 0 | 12 | 20.838 | 12 | 295.88 | 12 | 0.35 | 12 | 3.71
17.5 | 72.3823 | -4.45 |  |  | 58.3772 | 0.80651 | 17.5 | 0.04 | 0 | 13 | 20.849 | 13 | 288.04 | 13 | 0.19 | 13 | 4.64
20 | 69.9812 | -3.63 |  |  | 58.3492 | 0.83378 | 20 | 0.04 | 0 | 14 | 20.839 | 14 | 297.78 | 14 | 0.11 | 14 | 3.74
22.5 | 68.7076 | -3.08 |  |  | 58.3492 | 0.84924 | 22.5 | 0.04 | 0 | 15 | 20.839 | 15 | 303.3 | 15 | -0.06 | 15 | 3.02
25 | 68.6581 | -3.51 |  |  | 58.338 | 0.84969 | 25 | 0.04 | 0 | 16 | 20.835 | 16 | 303.46 | 16 | -0.13 | 16 | 3.38
27.5 | 71.5669 | -2.11 |  |  | 58.3688 | 0.81558 | 27.5 | 0.04 | 0 | 17 | 20.846 | 17 | 291.28 | 17 | -0.14 | 17 | 1.97
30 | 70.4264 | -5.45 |  |  | 58.3576 | 0.82863 | 30 | 0.04 | 0 | 18 | 20.842 | 18 | 295.94 | 18 | -0.22 | 18 | 5.23
35 | 72.2149 | -3.85 |  |  | 58.3716 | 0.8083 | 35 | 0.04 | 0 | 19 | 20.847 | 19 | 288.68 | 19 | -0.34 | 19 | 3.51
40 | 69.2205 | -5.87 |  |  | 58.3352 | 0.84274 | 40 | 0.04 | 0 | 20 | 20.834 | 20 | 300.98 | 20 | -0.5 | 20 | 5.37
45 | 69.2022 | -5.66 |  |  | 58.3352 | 0.84297 | 45 | 0.04 | 0 | 21 | 20.834 | 21 | 301.06 | 21 | -0.5 | 21 | 5.16
51 | 70.4244 | -6.93 |  |  | 58.352 | 0.82858 | 51 | 0.04 | 0 | 22 | 20.84 | 22 | 295.92 | 22 | -0.62 | 22 | 6.31
55 | 69.7563 | -7.91 |  |  | 58.3492 | 0.83647 | 55 | 0.04 | 0 | 23 | 20.839 | 23 | 298.74 | 23 | -0.61 | 23 | 7.3
60 | 69.8077 | -7.24 |  |  | 58.3492 | 0.83586 | 60 | 0.04 | 0 | 24 | 20.839 | 24 | 298.52 | 24 | -0.57 | 24 | 6.67
65 | 70.8815 | -8.03 |  |  | 58.3576 | 0.82331 | 65 | 0.04 | 0 | 25 | 20.842 | 25 | 294.04 | 25 | -0.66 | 25 | 7.37
70 | 68.9868 | -10.48 |  |  | 58.3352 | 0.8456 | 70 | 0.04 | 0 | 26 | 20.834 | 26 | 302 | 26 | -0.78 | 26 | 9.7
75 | 69.0071 | -11.61 |  |  | 58.3408 | 0.84543 | 75 | 0.04 | 0 | 27 | 20.836 | 27 | 301.94 | 27 | -0.76 | 27 | 10.85
80 | 69.7356 | -10.66 |  |  | 58.3436 | 0.83664 | 80 | 0.04 | 0 | 28 | 20.837 | 28 | 298.8 | 28 | -0.82 | 28 | 9.84
85 | 69.1032 | -11.93 |  |  | 58.3408 | 0.84426 | 85 | 0.04 | 0 | 29 | 20.836 | 29 | 301.52 | 29 | -0.8 | 29 | 11.13
90 | 69.1361 | -12.51 |  |  | 58.3492 | 0.84398 | 90 | 0.04 | 0 | 30 | 20.839 | 30 | 301.42 | 30 | -0.89 | 30 | 11.62
95 | 69.0071 | -13.55 |  |  | 58.3408 | 0.84543 | 95 | 0.04 | 0 | 31 | 20.836 | 31 | 301.94 | 31 | -0.85 | 31 | 12.7
101 | 70.2893 | -15.71 |  |  | 38.9172 | 0.55367 | 101 | 0.02 | 0 | 32 | 13.899 | 32 | 197.74 | 32 | -0.9 | 32 | 14.81
110 | 68.5204 | -15.15 |  |  | 38.9144 | 0.56792 | 110 | 0.02 | 0 | 33 | 13.898 | 33 | 202.83 | 33 | -0.84 | 33 | 14.31
120 | 67.512 | -17 |  |  | 38.9088 | 0.57632 | 120 | 0.02 | 0 | 34 | 13.896 | 34 | 205.83 | 34 | -1.01 | 34 | 15.99
125 | 68.1557 | -17.75 |  |  | 38.9172 | 0.571 | 125 | 0.02 | 0 | 35 | 13.899 | 35 | 203.93 | 35 | -0.97 | 35 | 16.78
151 | 67.7687 | -20.38 |  |  | 38.9144 | 0.57422 | 151 | 0.02 | 0 | 36 | 13.898 | 36 | 205.08 | 36 | -1.09 | 36 | 19.29
175 | 65.4839 | -23.91 |  |  | 38.9116 | 0.59422 | 175 | 0.02 | 0 | 37 | 13.897 | 37 | 212.22 | 37 | -1.13 | 37 | 22.78
201 | 63.1201 | -25.74 |  |  | 38.9032 | 0.61634 | 201 | 0.02 | 0 | 38 | 13.894 | 38 | 220.12 | 38 | -1.28 | 38 | 24.46
225 | 61.9472 | -29.76 |  |  | 38.9088 | 0.6281 | 225 | 0.02 | 0 | 39 | 13.896 | 39 | 224.32 | 39 | -1.29 | 39 | 28.47
251 | 60.013 | -32.53 |  |  | 38.9004 | 0.6482 | 251 | 0.02 | 0 | 40 | 13.893 | 40 | 231.5 | 40 | -1.43 | 40 | 31.1
275 | 58.8462 | -34.68 |  |  | 38.9004 | 0.66105 | 275 | 0.02 | 0 | 41 | 13.893 | 41 | 236.09 | 41 | -1.43 | 41 | 33.25
301 | 57.4228 | -37.56 |  |  | 9.6824 | 0.16862 | 301 | 0.008 | 0 | 42 | 3.458 | 42 | 60.22 | 42 | -1.59 | 42 | 35.97
325 | 55.5752 | -41.56 |  |  | 9.6852 | 0.17427 | 325 | 0.008 | 0 | 43 | 3.459 | 43 | 62.24 | 43 | -1.65 | 43 | 39.91
351 | 53.7403 | -41.71 | Temp center (deg) |  | 9.6874 | 0.18026 | 351 | 0.008 | 0 | 44 | 3.4598 | 44 | 64.38 | 44 | -1.73 | 44 | 39.98
375 | 52.2106 | -44.66 | 30.3 |  | 9.6785 | 0.18537 | 375 | 0.008 | 0 | 45 | 3.4566 | 45 | 66.205 | 45 | -1.76 | 45 | 42.9
401 | 53.6913 | -49.27 |  |  | 9.6869 | 0.18042 | 401 | 0.008 | 0 | 46 | 3.4596 | 46 | 64.435 | 46 | -1.86 | 46 | 47.41
425 | 49.0174 | -48.41 |  |  | 9.6863 | 0.19761 | 425 | 0.008 | 0 | 47 | 3.4594 | 47 | 70.575 | 47 | -1.87 | 47 | 46.54
451 | 46.1257 | -49.46 |  |  | 9.6774 | 0.2098 | 451 | 0.008 | 0 | 48 | 3.4562 | 48 | 74.93 | 48 | -1.87 | 48 | 47.59
475 | 46.1193 | -50.69 |  |  | 9.6734 | 0.20975 | 475 | 0.008 | 0 | 49 | 3.4548 | 49 | 74.91 | 49 | -1.93 | 49 | 48.76
501 | 45.3038 | -53.59 |  |  | 9.6768 | 0.2136 | 501 | 0.008 | 0 | 50 | 3.456 | 50 | 76.285 | 50 | -2.16 | 50 | 51.43
551 | 41.9645 | -54.71 |  |  | 9.6774 | 0.23061 | 551 | 0.008 | 0 | 51 | 3.4562 | 51 | 82.36 | 51 | -2.2 | 51 | 52.51
601 | 39.749 | -56.16 |  |  | 9.6678 | 0.24322 | 601 | 0.008 | 0 | 52 | 3.4528 | 52 | 86.865 | 52 | -2.32 | 52 | 53.84
651 | 37.1341 | -60.2 |  |  | 9.6723 | 0.26047 | 651 | 0.008 | 0 | 53 | 3.4544 | 53 | 93.025 | 53 | -2.47 | 53 | 57.73
701 | 35.2696 | -61.34 |  |  | 9.6701 | 0.27418 | 701 | 0.008 | 0 | 54 | 3.4536 | 54 | 97.92 | 54 | -2.67 | 54 | 58.67
751 | 33.4836 | -61.83 |  |  | 9.6684 | 0.28875 | 751 | 0.008 | 0 | 55 | 3.453 | 55 | 103.125 | 55 | -2.75 | 55 | 59.08
801 | 33.0015 | -66.49 |  |  | 9.6729 | 0.2931 | 801 | 0.008 | 0 | 56 | 3.4546 | 56 | 104.68 | 56 | -2.89 | 56 | 63.6
851 | 29.7711 | -65.36 |  |  | 9.6684 | 0.32476 | 851 | 0.008 | 0 | 57 | 3.453 | 57 | 115.985 | 57 | -3.03 | 57 | 62.33
901 | 29.4014 | -67.29 |  |  | 9.669 | 0.32886 | 901 | 0.008 | 0 | 58 | 3.4532 | 58 | 117.45 | 58 | -3.15 | 58 | 64.14
951 | 27.2545 | -67.91 |  |  | 9.6673 | 0.3547 | 951 | 0.008 | 0 | 59 | 3.4526 | 59 | 126.68 | 59 | -3.33 | 59 | 64.58
1001 | 26.4496 | -69.15 |  |  | 9.6684 | 0.36554 | 1001 | 0.002 | 0 | 60 | 3.453 | 60 | 130.55 | 60 | -3.47 | 60 | 65.68
1101 | 24.2096 | -71.26 |  |  | 9.6617 | 0.39908 | 1101 | 0.002 | 0 | 61 | 3.4506 | 61 | 142.53 | 61 | -3.73 | 61 | 67.53
1201 | 22.343 | -72.8 |  |  | 9.6606 | 0.43238 | 1201 | 0.002 | 0 | 62 | 3.4502 | 62 | 154.42 | 62 | -3.94 | 62 | 68.86
1251 | 21.4631 | -73.74 |  |  | 9.6611 | 0.45013 | 1251 | 0.002 | 0 | 63 | 3.4504 | 63 | 160.76 | 63 | -4.1 | 63 | 69.64
1301 | 21.007 | -73.4 |  |  | 9.6611 | 0.4599 | 1301 | 0.002 | 0 | 64 | 3.4504 | 64 | 164.25 | 64 | -4.23 | 64 | 69.17
1401 | 19.5622 | -74.31 |  |  | 9.6589 | 0.49375 | 1401 | 0.002 | 0 | 65 | 3.4496 | 65 | 176.34 | 65 | -4.47 | 65 | 69.84
1501 | 18.2275 | -75.72 |  |  | 9.6572 | 0.52982 | 1501 | 0.002 | 0 | 66 | 3.449 | 66 | 189.22 | 66 | -4.71 | 66 | 71.01
1751 | 15.8203 | -77.88 |  |  | 9.655 | 0.61029 | 1751 | 0.002 | 0 | 67 | 3.4482 | 67 | 217.96 | 67 | -5.32 | 67 | 72.56
2001 | 13.8574 | -79.03 |  |  | 9.6544 | 0.6967 | 2001 | 0.002 | 0 | 68 | 3.448 | 68 | 248.82 | 68 | -5.96 | 68 | 73.07
2251 | 12.4904 | -80.3 |  |  | 9.6505 | 0.77263 | 2251 | 0.002 | 0 | 69 | 3.4466 | 69 | 275.94 | 69 | -6.54 | 69 | 73.76
2501 | 11.2188 | -81.36 |  |  | 9.6494 | 0.8601 | 2501 | 0.002 | 0 | 70 | 3.4462 | 70 | 307.18 | 70 | -7.18 | 70 | 74.18
2751 | 10.2629 | -82.38 |  |  | 9.6415 | 0.93946 | 2751 | 0.002 | 0 | 71 | 3.4434 | 71 | 335.52 | 71 | -7.77 | 71 | 74.61
3001 | 9.3548 | -82.35 |  |  | 1.8635 | 0.19921 | 3001 | 0.002 | 0 | 72 | 665.55 | 72 | 71.145 | 72 | -8.69 | 72 | 73.66
3251 | 8.7591 | -83.52 |  |  | 1.8558 | 0.21188 | 3251 | 0.002 | 0 | 73 | 662.8 | 73 | 75.67 | 73 | -9.25 | 73 | 74.27
3501 | 7.8612 | -83.44 |  |  | 1.8577 | 0.23631 | 3501 | 0.002 | 0 | 74 | 663.45 | 74 | 84.395 | 74 | -9.83 | 74 | 73.61
3751 | 7.6855 | -85.08 |  |  | 1.8558 | 0.24147 | 3751 | 0.002 | 0 | 75 | 662.8 | 75 | 86.24 | 75 | -10.42 | 75 | 74.66
4001 | 7.043 | -85.1 |  |  | 1.853 | 0.2631 | 4001 | 0.002 | 0 | 76 | 661.8 | 76 | 93.965 | 76 | -10.76 | 76 | 74.34
4251 | 6.5415 | -84.93 |  |  | 1.8483 | 0.28255 | 4251 | 0.002 | 0 | 77 | 660.1 | 77 | 100.91 | 77 | -11.39 | 77 | 73.54
4501 | 6.3299 | -86.13 |  |  | 1.8488 | 0.29208 | 4501 | 0.002 | 0 | 78 | 660.3 | 78 | 104.315 | 78 | -12.29 | 78 | 73.84
4751 | 6.0468 | -84.73 |  |  | 1.8532 | 0.30647 | 4751 | 0.002 | 0 | 79 | 661.85 | 79 | 109.455 | 79 | -12.9 | 79 | 71.83
5001 | 5.7281 | -85.71 |  |  | 1.8515 | 0.32323 | 5001 | 0.002 | 0 | 80 | 661.25 | 80 | 115.44 | 80 | -13.7 | 80 | 72.01
5501 | 5.1467 | -86.08 |  |  | 1.8467 | 0.35882 | 5501 | 0.002 | 0 | 81 | 659.55 | 81 | 128.15 | 81 | -14.61 | 81 | 71.47
6001 | 4.705 | -86.07 |  |  | 1.8467 | 0.3925 | 6001 | 0.002 | 0 | 82 | 659.55 | 82 | 140.18 | 82 | -15.79 | 82 | 70.28
7001 | 4.0821 | -86.73 |  |  | 1.8329 | 0.44901 | 7001 | 0.002 | 0 | 83 | 654.6 | 83 | 160.36 | 83 | -18.44 | 83 | 68.29
8001 | 3.5217 | -87 |  |  | 1.8371 | 0.52164 | 8001 | 0.002 | 0 | 84 | 656.1 | 84 | 186.3 | 84 | -21.19 | 84 | 65.81
9001 | 3.1456 | -87.6 |  |  | 1.825 | 0.58019 | 9001 | 0.002 | 0 | 85 | 651.8 | 85 | 207.21 | 85 | -23.47 | 85 | 64.13
10001 | 2.8307 | -87.67 |  |  | 1.8246 | 0.64459 | 10001 | 0.002 | 0 | 86 | 651.65 | 86 | 230.21 | 86 | -26.07 | 86 | 61.6
12501 | 2.2586 | -87.93 |  |  | 1.7923 | 0.79352 | 12501 | 0.002 | 0 | 87 | 640.1 | 87 | 283.4 | 87 | -31.78 | 87 | 56.15
15001 | 1.8895 | -88.27 |  |  | 1.7528 | 0.92764 | 15001 | 0.002 | 0 | 88 | 626 | 88 | 331.3 | 88 | -38.38 | 88 | 49.89
17501 | 1.6063 | -88.27 |  |  | 1.7199 | 1.0707 | 17501 | 0.002 | 0 | 89 | 614.25 | 89 | 382.4 | 89 | -45.45 | 89 | 42.82
20001 | 1.4111 | -88.35 |  |  | 1.6639 | 1.1792 | 20001 | 0.002 | 0 | 90 | 594.25 | 90 | 421.14 | 90 | -51.66 | 90 | 36.69
25001 | 1.1251 | -88.44 |  |  | 1.5488 | 1.3766 | 25001 | 0.002 | 0 | 91 | 553.15 | 91 | 491.66 | 91 | -63.59 | 91 | 24.85
30001 | 0.92965 | -88.21 |  |  | 1.4153 | 1.5224 | 30001 | 0.002 | 0 | 92 | 505.45 | 92 | 543.7 | 92 | -75.02 | 92 | 13.19
35001 | 0.795 | -88.02 |  |  | 1.2736 | 1.602 | 35001 | 0.002 | 0 | 93 | 454.86 | 93 | 572.15 | 93 | -85.82 | 93 | 2.2
40001 | 0.6917 | -88.02 |  |  | 1.1241 | 1.6251 | 40001 | 0.002 | 0 | 94 | 401.46 | 94 | 580.4 | 94 | -96.4 | 94 | -8.38
45001 | 0.60929 | -88.19 |  |  | 0.98666 | 1.6194 | 45001 | 0.002 | 0 | 95 | 352.38 | 95 | 578.35 | 95 | -105.54 | 95 | -17.35
50001 | 0.54294 | -92.84 |  |  | 0.85764 | 1.5796 | 50001 | 0.002 | 0 | 96 | 306.3 | 96 | 564.15 | 96 | -114.03 | 96 | -21.19
60001 | 0.44538 | -87.84 |  |  | 0.63588 | 1.4277 | 60001 | 0.002 | 0 | 97 | 227.1 | 97 | 509.9 | 97 | -127.1 | 97 | -39.26
70001 | 0.37044 | -87.33 |  |  | 0.47466 | 1.2813 | 70001 | 0.002 | 0 | 98 | 169.52 | 98 | 457.62 | 98 | -137.62 | 98 | -50.29
80001 | 0.31423 | -87.25 |  |  | 0.34871 | 1.1098 | 80001 | 0.002 | 0 | 99 | 124.54 | 99 | 396.34 | 99 | -144.38 | 99 | -57.13
90001 | 0.26765 | -87.1 |  |  | 0.25757 | 0.96236 | 90001 | 0.002 | 0 | 100 | 91.99 | 100 | 343.7 | 100 | -145.69 | 100 | -58.59
100001 | 0.22972 | -86.51 |  |  | 0.22245 | 0.96835 | 100001 | 0.002 | 0 | 101 | 79.445 | 101 | 345.84 | 101 | -140.32 | 101 | -53.81
110001 | 0.20009 | -84.96 |  |  | 0.22497 | 1.1243 | 110001 | 0.002 | 0 | 102 | 80.345 | 102 | 401.54 | 102 | -143.14 | 102 | -58.18
120001 | 0.1738 | -84.41 |  |  | 0.20583 | 1.1843 | 120001 | 0.002 | 0 | 103 | 73.51 | 103 | 422.96 | 103 | -153.93 | 103 | -69.52