## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 164.3866 | 0.38 | 1 | A/V | 147.364 | 0.89645 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 52.63 | 0 | 320.16 | 0 | 2.8 | 0 | 2.42 | 0 | 0.1838
5.5 | 165.936 | -1.87 |  |  | 147.322 | 0.88782 | 5.5 | 0.15 | 0 | 1 | 52.615 | 1 | 317.08 | 1 | 2.43 | 1 | 4.3 | 1 | 0.15269
6 | 170.2451 | -0.32 | Vpp initial |  | 147.42 | 0.86593 | 6 | 0.15 | 0 | 2 | 52.65 | 2 | 309.26 | 2 | 2.17 | 2 | 2.49 | 2 | 0.26996
6.5 | 163.8033 | -1.87 | 122.049 | mV | 147.364 | 0.89964 | 6.5 | 0.15 | 0 | 3 | 52.63 | 3 | 321.3 | 3 | 1.92 | 3 | 3.79 | 3 | 0.16214
7 | 165.2747 | -1.99 |  |  | 147.392 | 0.8918 | 7 | 0.15 | 0 | 4 | 52.64 | 4 | 318.5 | 4 | 1.78 | 4 | 3.77 | 4 | 0.20379
7.5 | 167.6486 | -5.93 | Offset |  | 147.406 | 0.87926 | 7.5 | 0.15 | 0 | 5 | 52.645 | 5 | 314.02 | 5 | 1.59 | 5 | 7.52 | 5 | 0.27191
8 | 173.6794 | -0.82 | 0 |  | 147.476 | 0.84913 | 8 | 0.15 | 0 | 6 | 52.67 | 6 | 303.26 | 6 | 1.47 | 6 | 2.29 | 6 | 0.13907
8.5 | 173.8248 | -3.04 |  |  | 147.434 | 0.84818 | 8.5 | 0.15 | 0 | 7 | 52.655 | 7 | 302.92 | 7 | 1.34 | 7 | 4.38 | 7 | 0.26416
9 | 165.7586 | -6.95 |  |  | 147.378 | 0.88911 | 9 | 0.15 | 0 | 8 | 52.635 | 8 | 317.54 | 8 | 1.19 | 8 | 8.14 | 8 | 0.15549
9.5 | 165.462 | -1.33 |  |  | 147.42 | 0.89096 | 9.5 | 0.15 | 0 | 9 | 52.65 | 9 | 318.2 | 9 | 1.13 | 9 | 2.46 | 9 | 0.20959
10 | 165.1402 | -2.76 |  |  | 147.42 | 0.8927 | 10 | 0.15 | 0 | 10 | 52.65 | 10 | 318.82 | 10 | 1.03 | 10 | 3.79 | 10 | 0.24153
12.5 | 174.738 | -3.39 |  |  | 147.504 | 0.84414 | 12.5 | 0.15 | 0 | 11 | 52.68 | 11 | 301.48 | 11 | 0.6 | 11 | 3.99 | 11 | 0.24873
15 | 167.7711 | -2.73 |  |  | 147.448 | 0.87886 | 15 | 0.15 | 0 | 12 | 52.66 | 12 | 313.88 | 12 | 0.38 | 12 | 3.11 | 12 | 0.26277
17.5 | 155.5428 | -10.77 |  |  | 147.406 | 0.94769 | 17.5 | 0.15 | 0 | 13 | 52.645 | 13 | 338.46 | 13 | 0.18 | 13 | 10.95 | 13 | 0.25764
20 | 171.8709 | -5.47 |  |  | 147.49 | 0.85814 | 20 | 0.15 | 0 | 14 | 52.675 | 14 | 306.48 | 14 | 0.12 | 14 | 5.59 | 14 | 0.25288
22.5 | 169.4929 | -7.64 |  |  | 147.49 | 0.87018 | 22.5 | 0.15 | 0 | 15 | 52.675 | 15 | 310.78 | 15 | -0.07 | 15 | 7.57 | 15 | 0.2538
25 | 169.2098 | -7.73 |  |  | 147.49 | 0.87164 | 25 | 0.15 | 0 | 16 | 52.675 | 16 | 311.3 | 16 | -0.12 | 16 | 7.61 | 16 | 0.24797
30 | 162.7921 | -8.57 |  |  | 147.448 | 0.90574 | 30 | 0.15 | 0 | 17 | 52.66 | 17 | 323.48 | 17 | -0.19 | 17 | 8.38 | 17 | 0.23885
40 | 169.1816 | -13.62 |  |  | 78.6072 | 0.46463 | 40 | 0.08 | 0 | 18 | 28.074 | 18 | 165.94 | 18 | -0.5 | 18 | 13.12 | 18 | 0.20976
51 | 179.5665 | -14.89 |  |  | 78.6408 | 0.43795 | 51 | 0.08 | 0 | 19 | 28.086 | 19 | 156.41 | 19 | -0.59 | 19 | 14.3 | 19 | 0.20222
60 | 168.2488 | -17.97 |  |  | 78.6072 | 0.46721 | 60 | 0.08 | 0 | 20 | 28.074 | 20 | 166.86 | 20 | -0.69 | 20 | 17.28 | 20 | 0.20755
70 | 166.5421 | -21.25 |  |  | 78.6072 | 0.472 | 70 | 0.08 | 0 | 21 | 28.074 | 21 | 168.57 | 21 | -0.75 | 21 | 20.5 | 21 | 0.20197
75 | 162.1534 | -21.8 |  |  | 78.6016 | 0.48474 | 75 | 0.08 | 0 | 22 | 28.072 | 22 | 173.12 | 22 | -0.72 | 22 | 21.08 | 22 | 0.20915
80 | 160.7879 | -24.62 |  |  | 78.624 | 0.48899 | 80 | 0.08 | 0 | 23 | 28.08 | 23 | 174.64 | 23 | -0.81 | 23 | 23.81 | 23 | 0.2056
90 | 155.9816 | -25.43 |  |  | 78.6016 | 0.50392 | 90 | 0.08 | 0 | 24 | 28.072 | 24 | 179.97 | 24 | -0.85 | 24 | 24.58 | 24 | 0.20547
101 | 150.3831 | -30.27 |  |  | 78.5848 | 0.52256 | 101 | 0.08 | 0 | 25 | 28.066 | 25 | 186.63 | 25 | -0.88 | 25 | 29.39 | 25 | 0.20125
110 | 150.8491 | -30.31 |  |  | 78.596 | 0.52102 | 110 | 0.08 | 0 | 26 | 28.07 | 26 | 186.08 | 26 | -0.81 | 26 | 29.5 | 26 | 0.19957
120 | 147.2177 | -32.98 |  |  | 78.596 | 0.53388 | 120 | 0.08 | 0 | 27 | 28.07 | 27 | 190.67 | 27 | -0.85 | 27 | 32.13 | 27 | 0.20683
125 | 145.4508 | -33.81 |  |  | 78.6016 | 0.5404 | 125 | 0.08 | 0 | 28 | 28.072 | 28 | 193 | 28 | -0.92 | 28 | 32.89 | 28 | 0.20406
135 | 140.0519 | -36.68 |  |  | 78.6016 | 0.56123 | 135 | 0.08 | 0 | 29 | 28.072 | 29 | 200.44 | 29 | -0.97 | 29 | 35.71 | 29 | 0.20265
151 | 134.1779 | -37.95 |  |  | 78.5848 | 0.58568 | 151 | 0.08 | 0 | 30 | 28.066 | 30 | 209.17 | 30 | -1.06 | 30 | 36.89 | 30 | 0.20141
175 | 128.6153 | -43.38 |  |  | 78.6184 | 0.61127 | 175 | 0.08 | 0 | 31 | 28.078 | 31 | 218.31 | 31 | -1.08 | 31 | 42.3 | 31 | 0.20507
201 | 119.9402 | -46.84 |  |  | 78.6016 | 0.65534 | 201 | 0.08 | 0 | 32 | 28.072 | 32 | 234.05 | 32 | -1.21 | 32 | 45.63 | 32 | 0.20177
225 | 110.5475 | -50.32 |  |  | 78.5904 | 0.71092 | 225 | 0.08 | 0 | 33 | 28.068 | 33 | 253.9 | 33 | -1.23 | 33 | 49.09 | 33 | 0.20187
251 | 104.5367 | -52.15 |  |  | 78.5848 | 0.75174 | 251 | 0.08 | 0 | 34 | 28.066 | 34 | 268.48 | 34 | -1.35 | 34 | 50.8 | 34 | 0.20254
275 | 97.9204 | -55.81 |  |  | 78.5792 | 0.80248 | 275 | 0.08 | 0 | 35 | 28.064 | 35 | 286.6 | 35 | -1.36 | 35 | 54.45 | 35 | 0.20415
301 | 91.4944 | -57.73 |  |  | 78.5512 | 0.85854 | 301 | 0.08 | 0 | 36 | 28.054 | 36 | 306.62 | 36 | -1.49 | 36 | 56.24 | 36 | 0.20131
325 | 86.8806 | -60.01 |  |  | 78.5456 | 0.90406 | 325 | 0.08 | 0 | 37 | 28.052 | 37 | 322.88 | 37 | -1.5 | 37 | 58.51 | 37 | 0.20333
351 | 82.1184 | -61.84 |  |  | 78.54 | 0.95642 | 351 | 0.08 | 0 | 38 | 28.05 | 38 | 341.58 | 38 | -1.59 | 38 | 60.25 | 38 | 0.20178
375 | 77.9984 | -63.39 |  |  | 78.5176 | 1.0067 | 375 | 0.08 | 0 | 39 | 28.042 | 39 | 359.52 | 39 | -1.62 | 39 | 61.77 | 39 | 0.20295
401 | 72.2926 | -63.87 |  |  | 29.4196 | 0.40695 | 401 | 0.03 | 0 | 40 | 10.507 | 40 | 145.34 | 40 | -1.71 | 40 | 62.16 | 40 | 0.20206
425 | 70.4113 | -66.36 |  |  | 29.4308 | 0.41798 | 425 | 0.03 | 0 | 41 | 10.511 | 41 | 149.28 | 41 | -1.66 | 41 | 64.7 | 41 | 0.20247
451 | 66.7153 | -65.16 | Temp center (deg) |  | 29.4196 | 0.44097 | 451 | 0.03 | 0 | 42 | 10.507 | 42 | 157.49 | 42 | -1.8 | 42 | 63.36 | 42 | 0.20233
475 | 63.7848 | -68.35 | 30.2 |  | 29.4168 | 0.46119 | 475 | 0.03 | 0 | 43 | 10.506 | 43 | 164.71 | 43 | -1.72 | 43 | 66.63 | 43 | 0.20244
501 | 61.2439 | -69.84 |  |  | 29.4196 | 0.48037 | 501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.507 | 44 | 171.56 | 44 | -1.91 | 44 | 67.93 | 44 | 0.20222
551 | 54.9678 | -72.33 |  |  | 29.4168 | 0.53516 | 551 | 0.03 | 0 | 45 | 10.506 | 45 | 191.13 | 45 | -1.92 | 45 | 70.41 | 45 | 0.20219
601 | 51.7641 | -72.98 |  |  | 29.414 | 0.56823 | 601 | 0.03 | 0 | 46 | 10.505 | 46 | 202.94 | 46 | -2.13 | 46 | 70.85 | 46 | 0.20242
651 | 48.5018 | -74.22 |  |  | 29.414 | 0.60645 | 651 | 0.03 | 0 | 47 | 10.505 | 47 | 216.59 | 47 | -2.26 | 47 | 71.96 | 47 | 0.20214
701 | 45.0994 | -75.05 |  |  | 29.414 | 0.6522 | 701 | 0.03 | 0 | 48 | 10.505 | 48 | 232.93 | 48 | -2.38 | 48 | 72.67 | 48 | 0.20256
751 | 42.4449 | -75.47 |  |  | 29.4084 | 0.69286 | 751 | 0.03 | 0 | 49 | 10.503 | 49 | 247.45 | 49 | -2.48 | 49 | 72.99 | 49 | 0.203
801 | 40.1706 | -76.09 |  |  | 29.4084 | 0.73209 | 801 | 0.03 | 0 | 50 | 10.503 | 50 | 261.46 | 50 | -2.59 | 50 | 73.5 | 50 | 0.20225
851 | 37.6029 | -78.08 |  |  | 29.4112 | 0.78215 | 851 | 0.03 | 0 | 51 | 10.504 | 51 | 279.34 | 51 | -2.73 | 51 | 75.35 | 51 | 0.20173
901 | 35.6435 | -78.37 |  |  | 29.4056 | 0.82499 | 901 | 0.03 | 0 | 52 | 10.502 | 52 | 294.64 | 52 | -2.83 | 52 | 75.54 | 52 | 0.20168
951 | 33.5999 | -79.39 |  |  | 29.4056 | 0.87517 | 951 | 0.03 | 0 | 53 | 10.502 | 53 | 312.56 | 53 | -3.02 | 53 | 76.37 | 53 | 0.20216
1001 | 32.0213 | -79.89 |  |  | 29.4084 | 0.9184 | 1001 | 0.03 | 0 | 54 | 10.503 | 54 | 328 | 54 | -3.13 | 54 | 76.76 | 54 | 0.20185
1051 | 30.8261 | -80.92 |  |  | 29.4 | 0.95374 | 1051 | 0.03 | 0 | 55 | 10.5 | 55 | 340.62 | 55 | -3.24 | 55 | 77.68 | 55 | 0.20184
1101 | 29.4436 | -80.71 |  |  | 29.3972 | 0.99842 | 1101 | 0.03 | 0 | 56 | 10.499 | 56 | 356.58 | 56 | -3.35 | 56 | 77.36 | 56 | 0.20165
1151 | 28.1335 | -81.14 |  |  | 29.4 | 1.045 | 1151 | 0.03 | 0 | 57 | 10.5 | 57 | 373.22 | 57 | -3.46 | 57 | 77.68 | 57 | 0.20143
1201 | 26.8982 | -81.35 |  |  | 29.4 | 1.093 | 1201 | 0.03 | 0 | 58 | 10.5 | 58 | 390.36 | 58 | -3.57 | 58 | 77.78 | 58 | 0.20179
1251 | 25.9581 | -81.51 |  |  | 29.3972 | 1.1325 | 1251 | 0.03 | 0 | 59 | 10.499 | 59 | 404.46 | 59 | -3.68 | 59 | 77.83 | 59 | 0.20133
1301 | 24.9988 | -82.26 |  |  | 29.4028 | 1.1762 | 1301 | 0.03 | 0 | 60 | 10.501 | 60 | 420.06 | 60 | -3.78 | 60 | 78.48 | 60 | 0.20145
1401 | 23.14 | -82.71 |  |  | 29.4 | 1.2705 | 1401 | 0.03 | 0 | 61 | 10.5 | 61 | 453.76 | 61 | -4.01 | 61 | 78.7 | 61 | 0.20142
1501 | 21.6874 | -83.16 |  |  | 29.3944 | 1.3554 | 1501 | 0.03 | 0 | 62 | 10.498 | 62 | 484.06 | 62 | -4.23 | 62 | 78.93 | 62 | 0.20047
1751 | 18.6796 | -84.23 |  |  | 29.3916 | 1.5735 | 1751 | 0.03 | 0 | 63 | 10.497 | 63 | 561.95 | 63 | -4.78 | 63 | 79.45 | 63 | 0.20152
2001 | 16.313 | -84.95 |  |  | 29.386 | 1.8014 | 2001 | 0.03 | 0 | 64 | 10.495 | 64 | 643.35 | 64 | -5.33 | 64 | 79.62 | 64 | 0.20149
2251 | 14.5344 | -85.72 |  |  | 29.3888 | 2.022 | 2251 | 0.03 | 0 | 65 | 10.496 | 65 | 722.15 | 65 | -5.85 | 65 | 79.87 | 65 | 0.20157
2501 | 13.0954 | -86.12 |  |  | 29.3832 | 2.2438 | 2501 | 0.03 | 0 | 66 | 10.494 | 66 | 801.35 | 66 | -6.43 | 66 | 79.69 | 66 | 0.20202
2751 | 11.8621 | -86.45 |  |  | 29.3776 | 2.4766 | 2751 | 0.03 | 0 | 67 | 10.492 | 67 | 884.5 | 67 | -6.95 | 67 | 79.5 | 67 | 0.20122
3001 | 10.9008 | -86.74 |  |  | 29.3776 | 2.695 | 3001 | 0.03 | 0 | 68 | 10.492 | 68 | 962.5 | 68 | -7.52 | 68 | 79.22 | 68 | 0.20186
3251 | 10.0561 | -87.02 |  |  | 29.3664 | 2.9203 | 3251 | 0.03 | 0 | 69 | 10.488 | 69 | 1042.95 | 69 | -7.92 | 69 | 79.1 | 69 | 0.20241
3501 | 9.3339 | -87.21 |  |  | 29.3692 | 3.1465 | 3501 | 0.03 | 0 | 70 | 10.489 | 70 | 1123.75 | 70 | -8.6 | 70 | 78.61 | 70 | 0.20192
3751 | 8.7005 | -87.43 |  |  | 29.3664 | 3.3753 | 3751 | 0.03 | 0 | 71 | 10.488 | 71 | 1205.45 | 71 | -9.11 | 71 | 78.32 | 71 | 0.20223
4001 | 8.1931 | -87.66 |  |  | 29.3664 | 3.5843 | 4001 | 0.03 | 0 | 72 | 10.488 | 72 | 1.2801 | 72 | -9.71 | 72 | 77.95 | 72 | 0.20158
4251 | 7.7021 | -87.76 |  |  | 29.3664 | 3.8128 | 4251 | 0.03 | 0 | 73 | 10.488 | 73 | 1.3617 | 73 | -10.22 | 73 | 77.54 | 73 | 0.2018
4501 | 7.2683 | -87.86 |  |  | 29.3524 | 4.0384 | 4501 | 0.03 | 0 | 74 | 10.483 | 74 | 1.4423 | 74 | -10.7 | 74 | 77.16 | 74 | 0.2015
4751 | 6.8928 | -88.04 |  |  | 29.3552 | 4.2588 | 4751 | 0.03 | 0 | 75 | 10.484 | 75 | 1.521 | 75 | -11.31 | 75 | 76.73 | 75 | 0.20145
5001 | 6.5412 | -88.16 |  |  | 29.3412 | 4.4856 | 5001 | 0.03 | 0 | 76 | 10.479 | 76 | 1.602 | 76 | -11.92 | 76 | 76.24 | 76 | 0.20187
5501 | 5.9493 | -88.23 |  |  | 29.33 | 4.93 | 5501 | 0.03 | 0 | 77 | 10.475 | 77 | 1.7607 | 77 | -13.02 | 77 | 75.21 | 77 | 0.20164
6001 | 5.4538 | -88.41 |  |  | 29.3244 | 5.3768 | 6001 | 0.03 | 0 | 78 | 10.473 | 78 | 1.9203 | 78 | -14.14 | 78 | 74.27 | 78 | 0.20184
7001 | 4.6758 | -88.7 |  |  | 1880.06 | 402.08 | 7001 | 0.002 | 0 | 79 | 671.45 | 79 | 143.6 | 79 | -16.34 | 79 | 72.36 | 79 | 0.20199
8001 | 4.0804 | -88.98 |  |  | 1869.28 | 458.108 | 8001 | 0.002 | 0 | 80 | 667.6 | 80 | 163.61 | 80 | -18.8 | 80 | 70.18 | 80 | 0.20138
9001 | 3.6223 | -88.75 |  |  | 1867.32 | 515.508 | 9001 | 0.002 | 0 | 81 | 666.9 | 81 | 184.11 | 81 | -20.92 | 81 | 67.83 | 81 | 0.20157
10001 | 3.2954 | -89 |  |  | 1854.86 | 562.856 | 10001 | 0.002 | 0 | 82 | 662.45 | 82 | 201.02 | 82 | -23.08 | 82 | 65.92 | 82 | 0.20132
12501 | 2.6143 | -88.84 |  |  | 1850.24 | 707.728 | 12501 | 0.002 | 0 | 83 | 660.8 | 83 | 252.76 | 83 | -28.93 | 83 | 59.91 | 83 | 0.20181
15001 | 2.1842 | -89.34 |  |  | 1832.74 | 839.104 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 654.55 | 84 | 299.68 | 84 | -34.1 | 84 | 55.24 | 84 | 0.20142
17501 | 1.861 | -89.35 |  |  | 1800.68 | 967.568 | 17501 | 0.002 | 0 | 85 | 643.1 | 85 | 345.56 | 85 | -40.95 | 85 | 48.4 | 85 | 0.20164
20001 | 1.6246 | -89.11 |  |  | 1778.28 | 1094.576 | 20001 | 0.002 | 0 | 86 | 635.1 | 86 | 390.92 | 86 | -47.14 | 86 | 41.97 | 86 | 0.20175
25001 | 1.2931 | -89.37 |  |  | 1688.26 | 1305.584 | 25001 | 0.002 | 0 | 87 | 602.95 | 87 | 466.28 | 87 | -57.75 | 87 | 31.62 | 87 | 0.20159
30001 | 1.0741 | -89.13 |  |  | 1579.48 | 1470.56 | 30001 | 0.002 | 0 | 88 | 564.1 | 88 | 525.2 | 88 | -69.85 | 88 | 19.28 | 88 | 0.20181
35001 | 0.91342 | -89.02 |  |  | 1429.68 | 1565.2 | 35001 | 0.002 | 0 | 89 | 510.6 | 89 | 559 | 89 | -81.54 | 89 | 7.48 | 89 | 0.20189
40001 | 0.79468 | -89.11 |  |  | 1296.68 | 1631.7 | 40001 | 0.002 | 0 | 90 | 463.1 | 90 | 582.75 | 90 | -92.75 | 90 | -3.64 | 90 | 0.20172
45001 | 0.7031 | -88.95 |  |  | 1142.232 | 1624.56 | 45001 | 0.002 | 0 | 91 | 407.94 | 91 | 580.2 | 91 | -101.6 | 91 | -12.65 | 91 | 0.20167
50001 | 0.62575 | -93.46 |  |  | 1006.936 | 1609.16 | 50001 | 0.002 | 0 | 92 | 359.62 | 92 | 574.7 | 92 | -111.27 | 92 | -17.81 | 92 | 0.20225
60001 | 0.5114 | -88.48 |  |  | 755.272 | 1476.86 | 60001 | 0.002 | 0 | 93 | 269.74 | 93 | 527.45 | 93 | -125.95 | 93 | -37.47 | 93 | 0.20227
70001 | 0.42743 | -88.62 |  |  | 561.064 | 1312.64 | 70001 | 0.002 | 0 | 94 | 200.38 | 94 | 468.8 | 94 | -137.73 | 94 | -49.11 | 94 | 0.20244
80001 | 0.36695 | -88.58 |  |  | 407.736 | 1111.152 | 80001 | 0.002 | 0 | 95 | 145.62 | 95 | 396.84 | 95 | -145.85 | 95 | -57.27 | 95 | 0.2027
90001 | 0.3073 | -88.4 |  |  | 289.38 | 941.696 | 90001 | 0.002 | 0 | 96 | 103.35 | 96 | 336.32 | 96 | -146.53 | 96 | -58.13 | 96 | 0.20266
100001 | 0.25891 | -87.45 |  |  | 242.928 | 938.28 | 100001 | 0.002 | 0 | 97 | 86.76 | 97 | 335.1 | 97 | -135.53 | 97 | -48.08 | 97 | 0.20216
110001 | 0.22955 | -85.43 |  |  | 280.448 | 1221.752 | 110001 | 0.002 | 0 | 98 | 100.16 | 98 | 436.34 | 98 | -139.7 | 98 | -54.27 | 98 | 0.20202
120001 | 0.20142 | -84.86 |  |  | 254.968 | 1265.824 | 120001 | 0.002 | 0 | 99 | 91.06 | 99 | 452.08 | 99 | -155.41 | 99 | -70.55 | 99 | 0.20183