## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.021715 | 0.01 | 13.085 | A/V | 0.046841 | 2.1571 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 16.729 | 0 | 770.4 | 0 | 5.44 | 0 | 5.43
10 | 0.021734 | -2.14 |  |  | 0.041205 | 1.8959 | 10 | 0.001 | 0 | 1 | 14.716 | 1 | 677.1 | 1 | -0.94 | 1 | 1.2
15 | 0.021365 | -1.53 | Vpp initial |  | 0.039917 | 1.8683 | 15 | 0.001 | 0 | 2 | 14.256 | 2 | 667.25 | 2 | -0.93 | 2 | 0.6
20 | 0.021179 | -2.44 | 38.7946 | mV | 0.039295 | 1.8554 | 20 | 0.001 | 0 | 3 | 14.034 | 3 | 662.65 | 3 | -2.16 | 3 | 0.28
25 | 0.021375 | -3.26 |  |  | 0.039908 | 1.867 | 25 | 0.001 | 0 | 4 | 14.253 | 4 | 666.8 | 4 | -2.73 | 4 | 0.53
30 | 0.021649 | -4.41 | Offset |  | 0.040368 | 1.8647 | 30 | 0.001 | 0 | 5 | 14.417 | 5 | 665.95 | 5 | -4.46 | 5 | -0.05
35 | 0.02124 | -5.18 | 0 |  | 0.039701 | 1.8691 | 35 | 0.001 | 0 | 6 | 14.179 | 6 | 667.55 | 6 | -5.01 | 6 | 0.17
40 | 0.021322 | -6.02 |  |  | 0.039836 | 1.8683 | 40 | 0.001 | 0 | 7 | 14.227 | 7 | 667.25 | 7 | -6.11 | 7 | -0.09
45 | 0.02119 | -6.76 |  |  | 0.039645 | 1.871 | 45 | 0.001 | 0 | 8 | 14.159 | 8 | 668.2 | 8 | -6.88 | 8 | -0.12
51 | 0.021787 | -9.16 |  |  | 0.04072 | 1.869 | 51 | 0.001 | 0 | 9 | 14.543 | 9 | 667.5 | 9 | -9.32 | 9 | -0.16
55 | 0.020927 | -7.45 |  |  | 0.039066 | 1.8668 | 55 | 0.001 | 0 | 10 | 13.952 | 10 | 666.7 | 10 | -7.53 | 10 | -0.08
61 | 0.021166 | -8.12 |  |  | 0.039449 | 1.8638 | 61 | 0.001 | 0 | 11 | 14.089 | 11 | 665.65 | 11 | -8.39 | 11 | -0.27
65 | 0.021154 | -9.5 |  |  | 0.039458 | 1.8652 | 65 | 0.001 | 0 | 12 | 14.092 | 12 | 666.15 | 12 | -9.67 | 12 | -0.17
71 | 0.020926 | -9.54 |  |  | 0.039088 | 1.8679 | 71 | 0.001 | 0 | 13 | 13.96 | 13 | 667.1 | 13 | -9.71 | 13 | -0.17
75 | 0.020719 | -9.64 |  |  | 0.03873 | 1.8693 | 75 | 0.001 | 0 | 14 | 13.832 | 14 | 667.6 | 14 | -9.77 | 14 | -0.13
81 | 0.020669 | -10.81 |  |  | 0.038503 | 1.8628 | 81 | 0.001 | 0 | 15 | 13.751 | 15 | 665.3 | 15 | -10.98 | 15 | -0.17
85 | 0.020639 | -11.21 |  |  | 0.03852 | 1.8663 | 85 | 0.001 | 0 | 16 | 13.757 | 16 | 666.55 | 16 | -11.38 | 16 | -0.17
91 | 0.02043 | -12.01 |  |  | 0.038074 | 1.8637 | 91 | 0.001 | 0 | 17 | 13.598 | 17 | 665.6 | 17 | -12.38 | 17 | -0.37
95 | 0.020456 | -13.28 |  |  | 0.038273 | 1.871 | 95 | 0.001 | 0 | 18 | 13.669 | 18 | 668.2 | 18 | -13.52 | 18 | -0.24
101 | 0.020575 | -13.38 |  |  | 0.037898 | 1.842 | 101 | 0.001 | 0 | 19 | 13.535 | 19 | 657.85 | 19 | -13.84 | 19 | -0.46
105 | 0.02015 | -13.49 |  |  | 0.037621 | 1.867 | 105 | 0.001 | 0 | 20 | 13.436 | 20 | 666.8 | 20 | -13.7 | 20 | -0.21
110 | 0.020101 | -14.64 |  |  | 0.037506 | 1.8659 | 110 | 0.001 | 0 | 21 | 13.395 | 21 | 666.4 | 21 | -14.64 | 21 | 0
115 | 0.019898 | -15.03 |  |  | 0.037134 | 1.8662 | 115 | 0.001 | 0 | 22 | 13.262 | 22 | 666.5 | 22 | -15.24 | 22 | -0.21
121 | 0.019669 | -16.42 |  |  | 0.036739 | 1.8679 | 121 | 0.001 | 0 | 23 | 13.121 | 23 | 667.1 | 23 | -16.54 | 23 | -0.12
125 | 0.019999 | -16.18 |  |  | 0.037419 | 1.8711 | 125 | 0.001 | 0 | 24 | 13.364 | 24 | 668.25 | 24 | -16.24 | 24 | -0.06
131 | 0.019936 | -16.42 |  |  | 0.037324 | 1.8722 | 131 | 0.001 | 0 | 25 | 13.33 | 25 | 668.65 | 25 | -16.68 | 25 | -0.26
135 | 0.019361 | -16.4 |  |  | 0.036232 | 1.8714 | 135 | 0.001 | 0 | 26 | 12.94 | 26 | 668.35 | 26 | -16.61 | 26 | -0.21
141 | 0.01948 | -16.97 |  |  | 0.036389 | 1.868 | 141 | 0.001 | 0 | 27 | 12.996 | 27 | 667.15 | 27 | -17.07 | 27 | -0.1
145 | 0.019083 | -18.06 |  |  | 0.035664 | 1.8689 | 145 | 0.001 | 0 | 28 | 12.737 | 28 | 667.45 | 28 | -18.36 | 28 | -0.3
151 | 0.019241 | -19.81 |  |  | 0.035969 | 1.8694 | 151 | 0.001 | 0 | 29 | 12.846 | 29 | 667.65 | 29 | -20.07 | 29 | -0.26
155 | 0.019181 | -19.81 |  |  | 0.035949 | 1.8742 | 155 | 0.001 | 0 | 30 | 12.839 | 30 | 669.35 | 30 | -20.12 | 30 | -0.31
161 | 0.019173 | -20.16 |  |  | 0.035958 | 1.8754 | 161 | 0.001 | 0 | 31 | 12.842 | 31 | 669.8 | 31 | -20.32 | 31 | -0.16
165 | 0.018897 | -19.91 |  |  | 0.035356 | 1.871 | 165 | 0.001 | 0 | 32 | 12.627 | 32 | 668.2 | 32 | -20.12 | 32 | -0.21
171 | 0.018559 | -21.17 |  |  | 0.03474 | 1.8718 | 171 | 0.001 | 0 | 33 | 12.407 | 33 | 668.5 | 33 | -21.43 | 33 | -0.26
175 | 0.018407 | -20.89 |  |  | 0.034468 | 1.8725 | 175 | 0.001 | 0 | 34 | 12.31 | 34 | 668.75 | 34 | -21.04 | 34 | -0.15
201 | 0.017637 | -22.93 |  |  | 0.033191 | 1.8819 | 201 | 0.001 | 0 | 35 | 11.854 | 35 | 672.1 | 35 | -22.86 | 35 | 0.07
225 | 0.017246 | -24.49 |  |  | 0.032407 | 1.8791 | 225 | 0.001 | 0 | 36 | 11.574 | 36 | 671.1 | 36 | -24.62 | 36 | -0.13
251 | 0.016651 | -25.39 |  |  | 0.031307 | 1.8802 | 251 | 0.001 | 0 | 37 | 11.181 | 37 | 671.5 | 37 | -25.6 | 37 | -0.21
275 | 0.015748 | -27.6 |  |  | 0.02966 | 1.8834 | 275 | 0.001 | 0 | 38 | 10.593 | 38 | 672.65 | 38 | -27.7 | 38 | -0.1
301 | 0.015176 | -29.03 |  |  | 0.028608 | 1.8851 | 301 | 0.001 | 0 | 39 | 10.217 | 39 | 673.25 | 39 | -29.26 | 39 | -0.23
325 | 0.014797 | -30.05 |  |  | 0.028017 | 1.8934 | 325 | 0.001 | 0 | 40 | 10.006 | 40 | 676.2 | 40 | -30.26 | 40 | -0.21
351 | 0.014169 | -30.22 |  |  | 0.026915 | 1.8995 | 351 | 0.001 | 0 | 41 | 9.6125 | 41 | 678.4 | 41 | -30.49 | 41 | -0.27
375 | 0.01375 | -30.18 | Temp center (deg) |  | 0.026114 | 1.8992 | 375 | 0.001 | 0 | 42 | 9.3265 | 42 | 678.3 | 42 | -30.71 | 42 | -0.53
401 | 0.013291 | -29.17 | 60 |  | 0.025299 | 1.9034 | 401 | 0.001 | 0 | 43 | 9.0355 | 43 | 679.8 | 43 | -29.87 | 43 | -0.7
425 | 0.012559 | -30.12 |  |  | 0.023955 | 1.9075 | 425 | 0.001 | 0 | 44 | 8.5555 | 44 | 681.25 | 44 | -30.56 | 44 | -0.44
451 | 0.012288 | -29.08 |  |  | 0.02347 | 1.91 | 451 | 0.001 | 0 | 45 | 8.382 | 45 | 682.15 | 45 | -29.72 | 45 | -0.64
475 | 0.011625 | -29.85 |  |  | 0.022208 | 1.9104 | 475 | 0.001 | 0 | 46 | 7.9315 | 46 | 682.3 | 46 | -30.44 | 46 | -0.59
501 | 0.011623 | -30.01 |  |  | 0.022128 | 1.9039 | 501 | 0.001 | 0 | 47 | 7.903 | 47 | 679.95 | 47 | -30.99 | 47 | -0.98
525 | 0.01102 | -31.1 |  |  | 0.021053 | 1.9104 | 525 | 0.001 | 0 | 48 | 7.519 | 48 | 682.3 | 48 | -31.97 | 48 | -0.87
551 | 0.011117 | -29.5 |  |  | 0.021225 | 1.9093 | 551 | 0.001 | 0 | 49 | 7.5805 | 49 | 681.9 | 49 | -30.53 | 49 | -1.03
575 | 0.010526 | -28.86 |  |  | 0.020068 | 1.9065 | 575 | 0.001 | 0 | 50 | 7.167 | 50 | 680.9 | 50 | -30.14 | 50 | -1.28
601 | 0.010476 | -28.69 |  |  | 0.019921 | 1.9016 | 601 | 0.001 | 0 | 51 | 7.1145 | 51 | 679.15 | 51 | -30.39 | 51 | -1.7
625 | 0.010107 | -27.08 |  |  | 0.019257 | 1.9054 | 625 | 0.001 | 0 | 52 | 6.8775 | 52 | 680.5 | 52 | -28.6 | 52 | -1.52
651 | 0.0098862 | -28.41 |  |  | 0.018851 | 1.9068 | 651 | 0.001 | 0 | 53 | 6.7325 | 53 | 681 | 53 | -29.92 | 53 | -1.51
675 | 0.0099911 | -28.29 |  |  | 0.018956 | 1.8973 | 675 | 0.001 | 0 | 54 | 6.77 | 54 | 677.6 | 54 | -29.9 | 54 | -1.61
701 | 0.0095691 | -26.72 |  |  | 0.018218 | 1.9039 | 701 | 0.001 | 0 | 55 | 6.5065 | 55 | 679.95 | 55 | -28.76 | 55 | -2.04
725 | 0.009378 | -25.92 |  |  | 0.017816 | 1.8998 | 725 | 0.001 | 0 | 56 | 6.363 | 56 | 678.5 | 56 | -27.8 | 56 | -1.88
751 | 0.009187 | -26.58 |  |  | 0.017417 | 1.8959 | 751 | 0.001 | 0 | 57 | 6.2205 | 57 | 677.1 | 57 | -28.82 | 57 | -2.24
801 | 0.0090117 | -25.08 |  |  | 0.01694 | 1.8798 | 801 | 0.001 | 0 | 58 | 6.05 | 58 | 671.35 | 58 | -27.46 | 58 | -2.38
851 | 0.0088837 | -22.7 |  |  | 0.016813 | 1.8925 | 851 | 0.001 | 0 | 59 | 6.0045 | 59 | 675.9 | 59 | -25.31 | 59 | -2.61
901 | 0.0083884 | -22.33 |  |  | 0.015856 | 1.8903 | 901 | 0.001 | 0 | 60 | 5.663 | 60 | 675.1 | 60 | -24.85 | 60 | -2.52
951 | 0.0083085 | -19.76 |  |  | 0.015686 | 1.8879 | 951 | 0.001 | 0 | 61 | 5.602 | 61 | 674.25 | 61 | -22.51 | 61 | -2.75
1001 | 0.0079224 | -17.57 |  |  | 0.014921 | 1.8834 | 1001 | 0.001 | 0 | 62 | 5.329 | 62 | 672.65 | 62 | -20.19 | 62 | -2.62
1151 | 0.0075376 | -11.98 |  |  | 0.014091 | 1.8694 | 1151 | 0.001 | 0 | 63 | 5.0325 | 63 | 667.65 | 63 | -14.57 | 63 | -2.59
1251 | 0.007474 | -11.4 |  |  | 0.013989 | 1.8717 | 1251 | 0.001 | 0 | 64 | 4.996 | 64 | 668.45 | 64 | -14.19 | 64 | -2.79
1401 | 0.0071844 | -7.45 |  |  | 0.013394 | 1.8642 | 1401 | 0.001 | 0 | 65 | 4.7834 | 65 | 665.8 | 65 | -10.14 | 65 | -2.69
1501 | 0.0072109 | -6.04 |  |  | 0.013387 | 1.8565 | 1501 | 0.001 | 0 | 66 | 4.7812 | 66 | 663.05 | 66 | -9.01 | 66 | -2.97
1751 | 0.006783 | 0.88 |  |  | 0.012553 | 1.8507 | 1751 | 0.001 | 0 | 67 | 4.4832 | 67 | 660.95 | 67 | -2.36 | 67 | -3.24
2001 | 0.0067357 | 4.72 |  |  | 0.012489 | 1.8542 | 2001 | 0.001 | 0 | 68 | 4.4604 | 68 | 662.2 | 68 | 1.65 | 68 | -3.07
2251 | 0.0071635 | 9.16 |  |  | 0.013183 | 1.8403 | 2251 | 0.001 | 0 | 69 | 4.7082 | 69 | 657.25 | 69 | 5.98 | 69 | -3.18
2501 | 0.0072836 | 12.59 |  |  | 0.013408 | 1.8409 | 2501 | 0.001 | 0 | 70 | 4.7886 | 70 | 657.45 | 70 | 9.33 | 70 | -3.26
2751 | 0.007541 | 16.22 |  |  | 0.01382 | 1.8326 | 2751 | 0.001 | 0 | 71 | 4.9356 | 71 | 654.5 | 71 | 12.71 | 71 | -3.51
3001 | 0.0074985 | 20.73 |  |  | 0.013782 | 1.8379 | 3001 | 0.001 | 0 | 72 | 4.922 | 72 | 656.4 | 72 | 17.17 | 72 | -3.56
3251 | 0.0077598 | 24.27 |  |  | 0.014248 | 1.8361 | 3251 | 0.001 | 0 | 73 | 5.0885 | 73 | 655.75 | 73 | 20.28 | 73 | -3.99
3501 | 0.0082685 | 25.8 |  |  | 0.015169 | 1.8346 | 3501 | 0.001 | 0 | 74 | 5.4175 | 74 | 655.2 | 74 | 22.07 | 74 | -3.73
3751 | 0.0080908 | 27.38 |  |  | 0.014802 | 1.8295 | 3751 | 0.001 | 0 | 75 | 5.2865 | 75 | 653.4 | 75 | 23.02 | 75 | -4.36
4001 | 0.0082764 | 28.81 |  |  | 0.015166 | 1.8325 | 4001 | 0.002 | 0 | 76 | 5.4165 | 76 | 654.45 | 76 | 25.01 | 76 | -3.8
4251 | 0.0083468 | 31.08 |  |  | 0.015211 | 1.8224 | 4251 | 0.002 | 0 | 77 | 5.4325 | 77 | 650.85 | 77 | 27.02 | 77 | -4.06
4501 | 0.0086193 | 33.83 |  |  | 0.01581 | 1.8343 | 4501 | 0.002 | 0 | 78 | 5.6465 | 78 | 655.1 | 78 | 29.82 | 78 | -4.01
4751 | 0.0088515 | 32.43 |  |  | 0.016218 | 1.8322 | 4751 | 0.002 | 0 | 79 | 5.792 | 79 | 654.35 | 79 | 27.97 | 79 | -4.46
5001 | 0.0093532 | 35.42 |  |  | 0.017268 | 1.8462 | 5001 | 0.002 | 0 | 80 | 6.167 | 80 | 659.35 | 80 | 30.62 | 80 | -4.8
5251 | 0.0096281 | 38.61 |  |  | 0.017725 | 1.841 | 5251 | 0.002 | 0 | 81 | 6.3305 | 81 | 657.5 | 81 | 33.82 | 81 | -4.79
5501 | 0.0093427 | 39 |  |  | 0.017213 | 1.8424 | 5501 | 0.002 | 0 | 82 | 6.1475 | 82 | 658 | 82 | 33.69 | 82 | -5.31
5751 | 0.0098798 | 41.41 |  |  | 0.018189 | 1.841 | 5751 | 0.002 | 0 | 83 | 6.496 | 83 | 657.5 | 83 | 36.06 | 83 | -5.35
6001 | 0.010081 | 42.59 |  |  | 0.018612 | 1.8462 | 6001 | 0.002 | 0 | 84 | 6.647 | 84 | 659.35 | 84 | 37.43 | 84 | -5.16
6501 | 0.010608 | 44.2 |  |  | 0.019508 | 1.8389 | 6501 | 0.002 | 0 | 85 | 6.967 | 85 | 656.75 | 85 | 38.82 | 85 | -5.38
7001 | 0.011023 | 46.91 |  |  | 0.02039 | 1.8497 | 7001 | 0.0025 | 0 | 86 | 7.282 | 86 | 660.6 | 86 | 40.64 | 86 | -6.27
7501 | 0.011511 | 48.01 |  |  | 0.021134 | 1.836 | 7501 | 0.0025 | 0 | 87 | 7.548 | 87 | 655.7 | 87 | 41.57 | 87 | -6.44
8001 | 0.012379 | 49.42 |  |  | 0.022876 | 1.848 | 8001 | 0.0025 | 0 | 88 | 8.17 | 88 | 660 | 88 | 42.31 | 88 | -7.11
8501 | 0.012727 | 49.98 |  |  | 0.0234 | 1.8386 | 8501 | 0.0025 | 0 | 89 | 8.357 | 89 | 656.65 | 89 | 42.72 | 89 | -7.26
9001 | 0.013154 | 53.17 |  |  | 0.024027 | 1.8266 | 9001 | 0.0025 | 0 | 90 | 8.581 | 90 | 652.35 | 90 | 45.27 | 90 | -7.9
9501 | 0.013402 | 52.84 |  |  | 0.02465 | 1.8393 | 9501 | 0.0025 | 0 | 91 | 8.8035 | 91 | 656.9 | 91 | 44.55 | 91 | -8.29
10001 | 0.014165 | 54.71 |  |  | 0.02618 | 1.8483 | 10001 | 0.004 | 0 | 92 | 9.35 | 92 | 660.1 | 92 | 46.31 | 92 | -8.4