## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.36793 | -3.22 | 13.085 | A/V | 2.0952 | 5.6946 | 5 | 0.008 | 0 | 0 | 748.3 | 0 | 2.0338 | 0 | 1.56 | 0 | 4.78
10 | 0.36797 | -7.75 |  |  | 2.0356 | 5.532 | 10 | 0.008 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1.9757 | 1 | -4.77 | 1 | 2.98
15 | 0.3547 | -10.71 | Vpp initial |  | 1.9844 | 5.5944 | 15 | 0.008 | 0 | 2 | 708.7 | 2 | 1.998 | 2 | -7.54 | 2 | 3.17
20 | 0.35744 | -14.54 | 1735.3077 | mV | 2.0028 | 5.6034 | 20 | 0.008 | 0 | 3 | 715.3 | 3 | 2.0012 | 3 | -10.7 | 3 | 3.84
25 | 0.35008 | -17.99 |  |  | 1.9789 | 5.6526 | 25 | 0.008 | 0 | 4 | 706.75 | 4 | 2.0188 | 4 | -13.72 | 4 | 4.27
30 | 0.3447 | -21.56 | Offset |  | 1.9624 | 5.693 | 30 | 0.008 | 0 | 5 | 700.85 | 5 | 2.0332 | 5 | -16.53 | 5 | 5.03
35 | 0.33473 | -24.45 | 0 |  | 1.9256 | 5.7526 | 35 | 0.008 | 0 | 6 | 687.7 | 6 | 2.0545 | 6 | -18.93 | 6 | 5.52
40 | 0.32342 | -27.56 |  |  | 1.8855 | 5.8299 | 40 | 0.008 | 0 | 7 | 673.4 | 7 | 2.0821 | 7 | -21.67 | 7 | 5.89
45 | 0.31675 | -30.56 |  |  | 1.8624 | 5.8797 | 45 | 0.008 | 0 | 8 | 665.15 | 8 | 2.0999 | 8 | -24.1 | 8 | 6.46
51 | 0.30376 | -33.24 |  |  | 1.8102 | 5.9592 | 51 | 0.008 | 0 | 9 | 646.5 | 9 | 2.1283 | 9 | -26.61 | 9 | 6.63
55 | 0.29767 | -35.19 |  |  | 1.7874 | 6.0046 | 55 | 0.008 | 0 | 10 | 638.35 | 10 | 2.1445 | 10 | -28.27 | 10 | 6.92
61 | 0.28716 | -38.2 |  |  | 1.7461 | 6.0805 | 61 | 0.008 | 0 | 11 | 623.6 | 11 | 2.1716 | 11 | -31.02 | 11 | 7.18
65 | 0.27925 | -39.68 |  |  | 1.7111 | 6.1275 | 65 | 0.008 | 0 | 12 | 611.1 | 12 | 2.1884 | 12 | -32.38 | 12 | 7.3
71 | 0.26711 | -42.1 |  |  | 1.659 | 6.211 | 71 | 0.008 | 0 | 13 | 592.5 | 13 | 2.2182 | 13 | -34.8 | 13 | 7.3
75 | 0.26105 | -43.56 |  |  | 1.632 | 6.2516 | 75 | 0.008 | 0 | 14 | 582.85 | 14 | 2.2327 | 14 | -36.16 | 14 | 7.4
81 | 0.24989 | -45.51 |  |  | 1.5798 | 6.3218 | 81 | 0.008 | 0 | 15 | 564.2 | 15 | 2.2578 | 15 | -38.2 | 15 | 7.31
85 | 0.24243 | -46.94 |  |  | 1.5439 | 6.3686 | 85 | 0.008 | 0 | 16 | 551.4 | 16 | 2.2745 | 16 | -39.58 | 16 | 7.36
91 | 0.23488 | -48.8 |  |  | 1.5098 | 6.4277 | 91 | 0.008 | 0 | 17 | 539.2 | 17 | 2.2956 | 17 | -41.54 | 17 | 7.26
95 | 0.22857 | -49.81 |  |  | 1.477 | 6.4618 | 95 | 0.008 | 0 | 18 | 527.5 | 18 | 2.3078 | 18 | -42.5 | 18 | 7.31
101 | 0.22088 | -51.44 |  |  | 1.4367 | 6.5044 | 101 | 0.008 | 0 | 19 | 513.1 | 19 | 2.323 | 19 | -44.54 | 19 | 6.9
105 | 0.21541 | -52.58 |  |  | 1.4118 | 6.554 | 105 | 0.008 | 0 | 20 | 504.2 | 20 | 2.3407 | 20 | -45.37 | 20 | 7.21
110 | 0.20761 | -53.53 |  |  | 1.3694 | 6.596 | 110 | 0.008 | 0 | 21 | 489.06 | 21 | 2.3557 | 21 | -46.53 | 21 | 7
115 | 0.20112 | -54.58 |  |  | 1.3352 | 6.6385 | 115 | 0.008 | 0 | 22 | 476.84 | 22 | 2.3709 | 22 | -47.79 | 22 | 6.79
121 | 0.19414 | -55.93 |  |  | 1.2959 | 6.6752 | 121 | 0.008 | 0 | 23 | 462.82 | 23 | 2.384 | 23 | -49.29 | 23 | 6.64
125 | 0.18926 | -56.69 |  |  | 1.2696 | 6.708 | 125 | 0.008 | 0 | 24 | 453.42 | 24 | 2.3957 | 24 | -50.15 | 24 | 6.54
131 | 0.18363 | -57.65 |  |  | 1.2366 | 6.7346 | 131 | 0.008 | 0 | 25 | 441.66 | 25 | 2.4052 | 25 | -51.3 | 25 | 6.35
135 | 0.17953 | -58.34 |  |  | 1.2137 | 6.7603 | 135 | 0.008 | 0 | 26 | 433.46 | 26 | 2.4144 | 26 | -52.03 | 26 | 6.31
141 | 0.17333 | -59.3 |  |  | 1.1785 | 6.7992 | 141 | 0.008 | 0 | 27 | 420.9 | 27 | 2.4283 | 27 | -53.22 | 27 | 6.08
145 | 0.16957 | -59.74 |  |  | 1.1557 | 6.8158 | 145 | 0.008 | 0 | 28 | 412.76 | 28 | 2.4342 | 28 | -53.79 | 28 | 5.95
151 | 0.16471 | -60.7 |  |  | 1.1261 | 6.837 | 151 | 0.008 | 0 | 29 | 402.18 | 29 | 2.4418 | 29 | -54.92 | 29 | 5.78
155 | 0.16159 | -61.12 |  |  | 1.1079 | 6.8564 | 155 | 0.008 | 0 | 30 | 395.68 | 30 | 2.4487 | 30 | -55.43 | 30 | 5.69
161 | 0.15609 | -61.88 |  |  | 1.0744 | 6.8832 | 161 | 0.008 | 0 | 31 | 383.72 | 31 | 2.4583 | 31 | -56.41 | 31 | 5.47
165 | 0.15263 | -62.25 |  |  | 1.0534 | 6.9017 | 165 | 0.008 | 0 | 32 | 376.22 | 32 | 2.4649 | 32 | -56.86 | 32 | 5.39
171 | 0.1488 | -62.95 |  |  | 1.0298 | 6.921 | 171 | 0.008 | 0 | 33 | 367.8 | 33 | 2.4718 | 33 | -57.76 | 33 | 5.19
175 | 0.14572 | -63.36 |  |  | 1.0104 | 6.9336 | 175 | 0.008 | 0 | 34 | 360.84 | 34 | 2.4763 | 34 | -58.22 | 34 | 5.14
201 | 0.12908 | -65.6 |  |  | 0.90586 | 7.0179 | 201 | 0.008 | 0 | 35 | 323.52 | 35 | 2.5064 | 35 | -61.22 | 35 | 4.38
225 | 0.11708 | -67.14 |  |  | 0.82488 | 7.0454 | 225 | 0.008 | 0 | 36 | 294.6 | 36 | 2.5162 | 36 | -63.26 | 36 | 3.88
251 | 0.10666 | -68.43 |  |  | 0.7546 | 7.075 | 251 | 0.008 | 0 | 37 | 269.5 | 37 | 2.5268 | 37 | -65.06 | 37 | 3.37
275 | 0.097893 | -69.38 |  |  | 0.69485 | 7.098 | 275 | 0.008 | 0 | 38 | 248.16 | 38 | 2.535 | 38 | -66.41 | 38 | 2.97
301 | 0.090067 | -70.17 |  |  | 0.31811 | 3.5319 | 301 | 0.004 | 0 | 39 | 113.61 | 39 | 1.2614 | 39 | -67.7 | 39 | 2.47
325 | 0.083097 | -71.08 |  |  | 0.29403 | 3.5384 | 325 | 0.004 | 0 | 40 | 105.01 | 40 | 1.2637 | 40 | -68.84 | 40 | 2.24
351 | 0.077853 | -71.29 |  |  | 0.27584 | 3.5431 | 351 | 0.004 | 0 | 41 | 98.515 | 41 | 1.2654 | 41 | -69.52 | 41 | 1.77
375 | 0.073341 | -71.55 | Temp center (deg) |  | 0.2602 | 3.5479 | 375 | 0.004 | 0 | 42 | 92.93 | 42 | 1.2671 | 42 | -69.94 | 42 | 1.61
401 | 0.068712 | -71.91 | 30.1 |  | 0.24471 | 3.5613 | 401 | 0.004 | 0 | 43 | 87.395 | 43 | 1.2719 | 43 | -70.44 | 43 | 1.47
425 | 0.064917 | -72.01 |  |  | 0.2303 | 3.5476 | 425 | 0.004 | 0 | 44 | 82.25 | 44 | 1.267 | 44 | -70.79 | 44 | 1.22
451 | 0.061491 | -72.11 |  |  | 0.21823 | 3.549 | 451 | 0.004 | 0 | 45 | 77.94 | 45 | 1.2675 | 45 | -71.13 | 45 | 0.98
475 | 0.058561 | -72.15 |  |  | 0.20791 | 3.5504 | 475 | 0.004 | 0 | 46 | 74.255 | 46 | 1.268 | 46 | -71.2 | 46 | 0.95
501 | 0.055659 | -72.15 |  |  | 0.19772 | 3.5524 | 501 | 0.004 | 0 | 47 | 70.615 | 47 | 1.2687 | 47 | -71.36 | 47 | 0.79
525 | 0.05326 | -72.22 |  |  | 0.18914 | 3.5512 | 525 | 0.004 | 0 | 48 | 67.55 | 48 | 1.2683 | 48 | -71.5 | 48 | 0.72
551 | 0.050777 | -71.99 |  |  | 0.18029 | 3.5507 | 551 | 0.004 | 0 | 49 | 64.39 | 49 | 1.2681 | 49 | -71.66 | 49 | 0.33
575 | 0.048574 | -72.11 |  |  | 0.1721 | 3.5431 | 575 | 0.004 | 0 | 50 | 61.465 | 50 | 1.2654 | 50 | -71.76 | 50 | 0.35
601 | 0.046848 | -71.98 |  |  | 0.16624 | 3.5484 | 601 | 0.004 | 0 | 51 | 59.37 | 51 | 1.2673 | 51 | -71.82 | 51 | 0.16
625 | 0.0449 | -71.46 |  |  | 0.15924 | 3.5465 | 625 | 0.004 | 0 | 52 | 56.87 | 52 | 1.2666 | 52 | -71.43 | 52 | 0.03
651 | 0.043018 | -71.23 |  |  | 0.1525 | 3.5451 | 651 | 0.004 | 0 | 53 | 54.465 | 53 | 1.2661 | 53 | -71.21 | 53 | 0.02
675 | 0.041542 | -71.28 |  |  | 0.14708 | 3.5406 | 675 | 0.004 | 0 | 54 | 52.53 | 54 | 1.2645 | 54 | -71.32 | 54 | -0.04
701 | 0.040242 | -70.89 |  |  | 0.14227 | 3.5353 | 701 | 0.004 | 0 | 55 | 50.81 | 55 | 1.2626 | 55 | -71.2 | 55 | -0.31
725 | 0.038794 | -70.79 |  |  | 0.13727 | 3.5384 | 725 | 0.004 | 0 | 56 | 49.024 | 56 | 1.2637 | 56 | -70.95 | 56 | -0.16
751 | 0.037592 | -70.46 |  |  | 0.13306 | 3.5395 | 751 | 0.004 | 0 | 57 | 47.52 | 57 | 1.2641 | 57 | -70.88 | 57 | -0.42
801 | 0.035171 | -69.61 |  |  | 0.12456 | 3.5414 | 801 | 0.004 | 0 | 58 | 44.484 | 58 | 1.2648 | 58 | -70.42 | 58 | -0.81
851 | 0.033166 | -69.49 |  |  | 0.11738 | 3.5392 | 851 | 0.004 | 0 | 59 | 41.922 | 59 | 1.264 | 59 | -70.12 | 59 | -0.63
901 | 0.031402 | -68.68 |  |  | 0.11122 | 3.5417 | 901 | 0.004 | 0 | 60 | 39.72 | 60 | 1.2649 | 60 | -69.58 | 60 | -0.9
951 | 0.029884 | -68.1 |  |  | 0.10572 | 3.5378 | 951 | 0.004 | 0 | 61 | 37.758 | 61 | 1.2635 | 61 | -69.01 | 61 | -0.91
1001 | 0.028385 | -67.47 |  |  | 0.10032 | 3.5342 | 1001 | 0.004 | 0 | 62 | 35.828 | 62 | 1.2622 | 62 | -68.59 | 62 | -1.12
1151 | 0.024703 | -64.64 |  |  | 0.087326 | 3.535 | 1151 | 0.004 | 0 | 63 | 31.188 | 63 | 1.2625 | 63 | -66.48 | 63 | -1.84
1251 | 0.022625 | -63.15 |  |  | 0.080259 | 3.5473 | 1251 | 0.004 | 0 | 64 | 28.664 | 64 | 1.2669 | 64 | -64.81 | 64 | -1.66
1401 | 0.020556 | -60.63 |  |  | 0.072212 | 3.5129 | 1401 | 0.004 | 0 | 65 | 25.79 | 65 | 1.2546 | 65 | -62.4 | 65 | -1.77
1501 | 0.019194 | -59 |  |  | 0.067844 | 3.5347 | 1501 | 0.004 | 0 | 66 | 24.23 | 66 | 1.2624 | 66 | -61 | 66 | -2
1751 | 0.016637 | -54.69 |  |  | 0.059349 | 3.5672 | 1751 | 0.004 | 0 | 67 | 21.196 | 67 | 1.274 | 67 | -57 | 67 | -2.31
2001 | 0.014896 | -50.21 |  |  | 0.052503 | 3.5246 | 2001 | 0.004 | 0 | 68 | 18.751 | 68 | 1.2588 | 68 | -52.9 | 68 | -2.69
2251 | 0.013422 | -45.56 |  |  | 0.04753 | 3.5412 | 2251 | 0.004 | 0 | 69 | 16.975 | 69 | 1.2647 | 69 | -48.14 | 69 | -2.58
2501 | 0.012562 | -40.89 |  |  | 0.044419 | 3.5361 | 2501 | 0.004 | 0 | 70 | 15.864 | 70 | 1.2629 | 70 | -43.97 | 70 | -3.08
2751 | 0.01158 | -36.73 |  |  | 0.041182 | 3.5563 | 2751 | 0.004 | 0 | 71 | 14.708 | 71 | 1.2701 | 71 | -40.46 | 71 | -3.73
3001 | 0.011005 | -31.99 |  |  | 0.038774 | 3.5232 | 3001 | 0.004 | 0 | 72 | 13.848 | 72 | 1.2583 | 72 | -36.01 | 72 | -4.02
3251 | 0.010447 | -26.75 |  |  | 0.036994 | 3.5412 | 3251 | 0.004 | 0 | 73 | 13.212 | 73 | 1.2647 | 73 | -31.21 | 73 | -4.46
3501 | 0.010452 | -22.37 |  |  | 0.03684 | 3.5246 | 3501 | 0.004 | 0 | 74 | 13.157 | 74 | 1.2588 | 74 | -27.11 | 74 | -4.74
3751 | 0.010081 | -18.9 |  |  | 0.035521 | 3.5235 | 3751 | 0.004 | 0 | 75 | 12.686 | 75 | 1.2584 | 75 | -24.1 | 75 | -5.2
4001 | 0.0096592 | -14.23 |  |  | 0.034124 | 3.5328 | 4001 | 0.004 | 0 | 76 | 12.187 | 76 | 1.2617 | 76 | -19.76 | 76 | -5.53
4251 | 0.0097645 | -11.79 |  |  | 0.034252 | 3.5078 | 4251 | 0.004 | 0 | 77 | 12.233 | 77 | 1.2528 | 77 | -17.47 | 77 | -5.68
4501 | 0.0096051 | -8.51 |  |  | 0.033776 | 3.5165 | 4501 | 0.004 | 0 | 78 | 12.063 | 78 | 1.2559 | 78 | -14.43 | 78 | -5.92
4751 | 0.0095776 | -4.21 |  |  | 0.033454 | 3.493 | 4751 | 0.004 | 0 | 79 | 11.948 | 79 | 1.2475 | 79 | -10.48 | 79 | -6.27
5001 | 0.0096202 | -0.91 |  |  | 0.03369 | 3.502 | 5001 | 0.004 | 0 | 80 | 12.032 | 80 | 1.2507 | 80 | -7.41 | 80 | -6.5
5251 | 0.0096488 | 2.92 |  |  | 0.03362 | 3.4843 | 5251 | 0.004 | 0 | 81 | 12.007 | 81 | 1.2444 | 81 | -3.96 | 81 | -6.88
5501 | 0.009722 | 4.98 |  |  | 0.033877 | 3.4846 | 5501 | 0.004 | 0 | 82 | 12.099 | 82 | 1.2445 | 82 | -2.44 | 82 | -7.42
5751 | 0.0098148 | 7.28 |  |  | 0.034132 | 3.4776 | 5751 | 0.004 | 0 | 83 | 12.19 | 83 | 1.242 | 83 | 0.14 | 83 | -7.14
6001 | 0.0097927 | 10.34 |  |  | 0.033992 | 3.4712 | 6001 | 0.004 | 0 | 84 | 12.14 | 84 | 1.2397 | 84 | 2.6 | 84 | -7.74
6501 | 0.010156 | 13.89 |  |  | 0.035316 | 3.4773 | 6501 | 0.004 | 0 | 85 | 12.613 | 85 | 1.2419 | 85 | 5.74 | 85 | -8.15
7001 | 0.010365 | 18.08 |  |  | 0.035972 | 3.4703 | 7001 | 0.004 | 0 | 86 | 12.847 | 86 | 1.2394 | 86 | 9.53 | 86 | -8.55
7501 | 0.010741 | 22.66 |  |  | 0.037156 | 3.4591 | 7501 | 0.004 | 0 | 87 | 13.27 | 87 | 1.2354 | 87 | 13.76 | 87 | -8.9
8001 | 0.011007 | 25.02 |  |  | 0.038027 | 3.4546 | 8001 | 0.004 | 0 | 88 | 13.581 | 88 | 1.2338 | 88 | 15.22 | 88 | -9.8
8501 | 0.011393 | 28.2 |  |  | 0.039631 | 3.4784 | 8501 | 0.004 | 0 | 89 | 14.154 | 89 | 1.2423 | 89 | 18.12 | 89 | -10.08
9001 | 0.011837 | 31.43 |  |  | 0.041009 | 3.4644 | 9001 | 0.004 | 0 | 90 | 14.646 | 90 | 1.2373 | 90 | 20.75 | 90 | -10.68
9501 | 0.012028 | 33.85 |  |  | 0.041513 | 3.4513 | 9501 | 0.004 | 0 | 91 | 14.826 | 91 | 1.2326 | 91 | 22.7 | 91 | -11.15
10001 | 0.012464 | 35.73 |  |  | 0.043131 | 3.4605 | 10001 | 0.004 | 0 | 92 | 15.404 | 92 | 1.2359 | 92 | 23.81 | 92 | -11.92
10551 | 0.01264 | 38.04 |  |  | 0.043672 | 3.4549 | 10551 | 0.004 | 0 | 93 | 15.597 | 93 | 1.2339 | 93 | 25.42 | 93 | -12.62
11001 | 0.0133 | 40.09 |  |  | 0.04578 | 3.442 | 11001 | 0.004 | 0 | 94 | 16.35 | 94 | 1.2293 | 94 | 27.14 | 94 | -12.95
12001 | 0.01412 | 43.37 |  |  | 0.048356 | 3.4247 | 12001 | 0.004 | 0 | 95 | 17.27 | 95 | 1.2231 | 95 | 29.31 | 95 | -14.06
13001 | 0.01505 | 45.83 |  |  | 0.051414 | 3.4163 | 13001 | 0.004 | 0 | 96 | 18.362 | 96 | 1.2201 | 96 | 30.4 | 96 | -15.43
14001 | 0.015954 | 48.21 |  |  | 0.054578 | 3.421 | 14001 | 0.004 | 0 | 97 | 19.492 | 97 | 1.2218 | 97 | 32.34 | 97 | -15.87
15001 | 0.016723 | 50.93 |  |  | 0.056826 | 3.3981 | 15001 | 0.004 | 0 | 98 | 20.295 | 98 | 1.2136 | 98 | 33.71 | 98 | -17.22
16001 | 0.017555 | 52.57 |  |  | 0.059475 | 3.388 | 16001 | 0.004 | 0 | 99 | 21.241 | 99 | 1.21 | 99 | 34.41 | 99 | -18.16
17001 | 0.018296 | 54.1 |  |  | 0.061499 | 3.3614 | 17001 | 0.004 | 0 | 100 | 21.964 | 100 | 1.2005 | 100 | 34.73 | 100 | -19.37
18001 | 0.019352 | 55.8 |  |  | 0.064512 | 3.3337 | 18001 | 0.004 | 0 | 101 | 23.04 | 101 | 1.1906 | 101 | 35.23 | 101 | -20.57
19001 | 0.020102 | 57.41 |  |  | 0.067497 | 3.3578 | 19001 | 0.004 | 0 | 102 | 24.106 | 102 | 1.1992 | 102 | 35.83 | 102 | -21.58
20001 | 0.021001 | 59.17 |  |  | 0.069334 | 3.3015 | 20001 | 0.004 | 0 | 103 | 24.762 | 103 | 1.1791 | 103 | 36.5 | 103 | -22.67
22001 | 0.022853 | 60.75 |  |  | 0.07527 | 3.2936 | 22001 | 0.004 | 0 | 104 | 26.882 | 104 | 1.1763 | 104 | 36.41 | 104 | -24.34
24001 | 0.02445 | 62.55 |  |  | 0.079996 | 3.2718 | 24001 | 0.004 | 0 | 105 | 28.57 | 105 | 1.1685 | 105 | 35.73 | 105 | -26.82
26001 | 0.026354 | 63.76 |  |  | 0.084521 | 3.2071 | 26001 | 0.004 | 0 | 106 | 30.186 | 106 | 1.1454 | 106 | 35.49 | 106 | -28.27
28001 | 0.027879 | 65.81 |  |  | 0.088631 | 3.1791 | 28001 | 0.004 | 0 | 107 | 31.654 | 107 | 1.1354 | 107 | 35.69 | 107 | -30.12
30001 | 0.029748 | 66.89 |  |  | 0.18901 | 6.3538 | 30001 | 0.008 | 0 | 108 | 67.505 | 108 | 2.2692 | 108 | 34.97 | 108 | -31.92
40001 | 0.038107 | 71.23 |  |  | 0.22693 | 5.955 | 40001 | 0.008 | 0 | 109 | 81.045 | 109 | 2.1268 | 109 | 30.36 | 109 | -40.87
50001 | 0.046331 | 69.74 |  |  | 0.25613 | 5.5283 | 50001 | 0.008 | 0 | 110 | 91.475 | 110 | 1.9744 | 110 | 25.87 | 110 | -43.87
60001 | 0.05481 | 76.75 |  |  | 0.2779 | 5.0702 | 60001 | 0.008 | 0 | 111 | 99.25 | 111 | 1.8108 | 111 | 20.78 | 111 | -55.97
70001 | 0.063347 | 79 |  |  | 0.29243 | 4.6164 | 70001 | 0.008 | 0 | 112 | 104.44 | 112 | 1.6487 | 112 | 16.91 | 112 | -62.09
80001 | 0.072349 | 80.8 |  |  | 0.29781 | 4.1163 | 80001 | 0.008 | 0 | 113 | 106.36 | 113 | 1.4701 | 113 | 14.32 | 113 | -66.48
85001 | 0.077063 | 81.34 |  |  | 0.29751 | 3.8606 | 85001 | 0.008 | 0 | 114 | 106.255 | 114 | 1.3788 | 114 | 14.21 | 114 | -67.13
90001 | 0.081507 | 81.37 |  |  | 0.29803 | 3.6565 | 90001 | 0.008 | 0 | 115 | 106.44 | 115 | 1.3059 | 115 | 15.7 | 115 | -65.67
95001 | 0.086544 | 81.21 |  |  | 0.30983 | 3.5801 | 95001 | 0.008 | 0 | 116 | 110.655 | 116 | 1.2786 | 116 | 18.86 | 116 | -62.35
100001 | 0.089798 | 80.68 |  |  | 0.34185 | 3.8069 | 100001 | 0.008 | 0 | 117 | 122.09 | 117 | 1.3596 | 117 | 21.47 | 117 | -59.21
105001 | 0.09294 | 80.64 |  |  | 0.39074 | 4.2042 | 105001 | 0.008 | 0 | 118 | 139.55 | 118 | 1.5015 | 118 | 20.31 | 118 | -60.33
110001 | 0.095479 | 81.91 |  |  | 0.43523 | 4.5584 | 110001 | 0.008 | 0 | 119 | 155.44 | 119 | 1.628 | 119 | 16.14 | 119 | -65.77
115001 | 0.098882 | 82.76 |  |  | 0.46057 | 4.6578 | 115001 | 0.008 | 0 | 120 | 164.49 | 120 | 1.6635 | 120 | 10.77 | 120 | -71.99
120001 | 0.10224 | 83.92 |  |  | 0.4746 | 4.6418 | 120001 | 0.008 | 0 | 121 | 169.5 | 121 | 1.6578 | 121 | 5.87 | 121 | -78.05