## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 35.2503 | -0.32 |  |  | 67.1216 | 1.9041 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 23.972 | 0 | 680.05 | 0 | 2.76 | 0 | 3.08
10 | 35.2114 | -0.3 |  |  | 67.1608 | 1.9074 | 10 | 0.07 | 0 | 1 | 23.986 | 1 | 681.2 | 1 | 1.05 | 1 | 1.35
15 | 35.1966 | -0.26 |  |  | 67.172 | 1.9085 | 15 | 0.07 | 0 | 2 | 23.99 | 2 | 681.6 | 2 | 0.38 | 2 | 0.64
20 | 35.2824 | -0.34 |  |  | 67.1776 | 1.904 | 20 | 0.07 | 0 | 3 | 23.992 | 3 | 680 | 3 | 0.02 | 3 | 0.36
25 | 35.2198 | -0.42 | 13.085 | A/V | 67.172 | 1.9072 | 25 | 0.07 | 0 | 4 | 23.99 | 4 | 681.15 | 4 | -0.09 | 4 | 0.33
51 | 35.2354 | -0.56 |  |  | 67.172 | 1.9064 | 51 | 0.07 | 0 | 5 | 23.99 | 5 | 680.85 | 5 | -0.51 | 5 | 0.05
75 | 35.2872 | -0.54 | Vpp initial |  | 67.172 | 1.9036 | 75 | 0.07 | 0 | 6 | 23.99 | 6 | 679.85 | 6 | -0.59 | 6 | -0.05
101 | 35.2817 | -0.99 | 55.6328 | mV | 67.1664 | 1.9037 | 101 | 0.07 | 0 | 7 | 23.988 | 7 | 679.9 | 7 | -0.71 | 7 | 0.28
151 | 35.4351 | -1.1 |  |  | 67.1608 | 1.8953 | 151 | 0.07 | 0 | 8 | 23.986 | 8 | 676.9 | 8 | -0.8 | 8 | 0.3
201 | 35.4449 | -1.47 | Offset |  | 67.1496 | 1.8945 | 201 | 0.07 | 0 | 9 | 23.982 | 9 | 676.6 | 9 | -0.87 | 9 | 0.6
251 | 35.4426 | -2.01 | 0 |  | 67.1552 | 1.8948 | 251 | 0.07 | 0 | 10 | 23.984 | 10 | 676.7 | 10 | -0.93 | 10 | 1.08
301 | 35.5915 | -2.54 |  |  | 67.1384 | 1.8864 | 301 | 0.07 | 0 | 11 | 23.978 | 11 | 673.7 | 11 | -0.95 | 11 | 1.59
351 | 35.6338 | -3.03 |  |  | 67.1384 | 1.8841 | 351 | 0.07 | 0 | 12 | 23.978 | 12 | 672.9 | 12 | -1 | 12 | 2.03
401 | 35.5147 | -3.77 |  |  | 67.1328 | 1.8903 | 401 | 0.07 | 0 | 13 | 23.976 | 13 | 675.1 | 13 | -0.83 | 13 | 2.94
451 | 35.5777 | -3.89 |  |  | 67.1272 | 1.8868 | 451 | 0.07 | 0 | 14 | 23.974 | 14 | 673.85 | 14 | -0.8 | 14 | 3.09
501 | 35.5823 | -4.46 |  |  | 67.116 | 1.8862 | 501 | 0.07 | 0 | 15 | 23.97 | 15 | 673.65 | 15 | -1.08 | 15 | 3.38
601 | 35.6617 | -5.4 |  |  | 67.116 | 1.882 | 601 | 0.07 | 0 | 16 | 23.97 | 16 | 672.15 | 16 | -1.17 | 16 | 4.23
701 | 35.545 | -6.38 |  |  | 67.1104 | 1.888 | 701 | 0.07 | 0 | 17 | 23.968 | 17 | 674.3 | 17 | -1.24 | 17 | 5.14
801 | 35.7218 | -7.54 |  |  | 67.0992 | 1.8784 | 801 | 0.07 | 0 | 18 | 23.964 | 18 | 670.85 | 18 | -1.29 | 18 | 6.25
901 | 35.3977 | -8.1 |  |  | 67.1048 | 1.8957 | 901 | 0.07 | 0 | 19 | 23.966 | 19 | 677.05 | 19 | -1.21 | 19 | 6.89
1001 | 35.3836 | -9.21 |  |  | 67.088 | 1.896 | 1001 | 0.07 | 0 | 20 | 23.96 | 20 | 677.15 | 20 | -1.51 | 20 | 7.7
1101 | 35.2609 | -10.16 |  |  | 67.0824 | 1.9025 | 1101 | 0.07 | 0 | 21 | 23.958 | 21 | 679.45 | 21 | -1.57 | 21 | 8.59
1201 | 35.1158 | -11.01 |  |  | 67.0768 | 1.9102 | 1201 | 0.07 | 0 | 22 | 23.956 | 22 | 682.2 | 22 | -1.63 | 22 | 9.38
1301 | 35.064 | -11.94 |  |  | 67.0712 | 1.9128 | 1301 | 0.07 | 0 | 23 | 23.954 | 23 | 683.15 | 23 | -1.68 | 23 | 10.26
1401 | 34.8904 | -12.81 |  |  | 67.0712 | 1.9223 | 1401 | 0.07 | 0 | 24 | 23.954 | 24 | 686.55 | 24 | -1.74 | 24 | 11.07
1501 | 34.7642 | -13.73 |  |  | 67.0768 | 1.9295 | 1501 | 0.07 | 0 | 25 | 23.956 | 25 | 689.1 | 25 | -1.8 | 25 | 11.93
1751 | 34.46 | -16.02 |  |  | 67.0544 | 1.9459 | 1751 | 0.07 | 0 | 26 | 23.948 | 26 | 694.95 | 26 | -1.95 | 26 | 14.07
2001 | 34.0021 | -18.01 |  |  | 67.0488 | 1.9719 | 2001 | 0.07 | 0 | 27 | 23.946 | 27 | 704.25 | 27 | -2.08 | 27 | 15.93
2251 | 33.6382 | -20.05 |  |  | 67.0376 | 1.9929 | 2251 | 0.07 | 0 | 28 | 23.942 | 28 | 711.75 | 28 | -2.2 | 28 | 17.85
2501 | 33.168 | -21.89 |  |  | 67.0432 | 2.0213 | 2501 | 0.07 | 0 | 29 | 23.944 | 29 | 721.9 | 29 | -2.24 | 29 | 19.65
2751 | 32.6876 | -24.01 |  |  | 67.0376 | 2.0509 | 2751 | 0.07 | 0 | 30 | 23.942 | 30 | 732.45 | 30 | -2.46 | 30 | 21.55
3001 | 32.1817 | -25.87 |  |  | 67.032 | 2.0829 | 3001 | 0.07 | 0 | 31 | 23.94 | 31 | 743.9 | 31 | -2.63 | 31 | 23.24
3251 | 31.6013 | -27.66 |  |  | 67.0264 | 2.121 | 3251 | 0.07 | 0 | 32 | 23.938 | 32 | 757.5 | 32 | -2.73 | 32 | 24.93
3501 | 31.1693 | -29.47 |  |  | 67.0264 | 2.1504 | 3501 | 0.07 | 0 | 33 | 23.938 | 33 | 768 | 33 | -2.9 | 33 | 26.57
3751 | 30.604 | -31.15 |  |  | 67.032 | 2.1903 | 3751 | 0.07 | 0 | 34 | 23.94 | 34 | 782.25 | 34 | -2.98 | 34 | 28.17
4001 | 30.0376 | -32.76 |  |  | 67.032 | 2.2316 | 4001 | 0.07 | 0 | 35 | 23.94 | 35 | 797 | 35 | -3.17 | 35 | 29.59
4251 | 29.5063 | -34.37 |  |  | 67.0152 | 2.2712 | 4251 | 0.07 | 0 | 36 | 23.934 | 36 | 811.15 | 36 | -3.26 | 36 | 31.11
4501 | 29.0059 | -35.9 |  |  | 67.032 | 2.311 | 4501 | 0.07 | 0 | 37 | 23.94 | 37 | 825.35 | 37 | -3.44 | 37 | 32.46
4751 | 28.4319 | -37.34 |  |  | 67.0152 | 2.357 | 4751 | 0.07 | 0 | 38 | 23.934 | 38 | 841.8 | 38 | -3.52 | 38 | 33.82
5001 | 27.8473 | -38.74 |  |  | 67.0096 | 2.4063 | 5001 | 0.07 | 0 | 39 | 23.932 | 39 | 859.4 | 39 | -3.7 | 39 | 35.04
5251 | 27.3562 | -40.07 |  |  | 67.0264 | 2.4501 | 5251 | 0.07 | 0 | 40 | 23.938 | 40 | 875.05 | 40 | -3.79 | 40 | 36.28
5501 | 26.783 | -41.39 |  |  | 67.032 | 2.5028 | 5501 | 0.07 | 0 | 41 | 23.94 | 41 | 893.85 | 41 | -3.97 | 41 | 37.42
5751 | 26.3012 | -42.61 |  |  | 67.0264 | 2.5484 | 5751 | 0.07 | 0 | 42 | 23.938 | 42 | 910.15 | 42 | -4.04 | 42 | 38.57
6001 | 25.7718 | -43.83 |  |  | 67.0376 | 2.6012 | 6001 | 0.07 | 0 | 43 | 23.942 | 43 | 929 | 43 | -4.22 | 43 | 39.61
6501 | 24.7808 | -46.1 |  |  | 67.0376 | 2.7052 | 6501 | 0.07 | 0 | 44 | 23.942 | 44 | 966.15 | 44 | -4.31 | 44 | 41.79
7001 | 23.8087 | -48.18 |  |  | 67.0544 | 2.8164 | 7001 | 0.07 | 0 | 45 | 23.948 | 45 | 1005.85 | 45 | -4.77 | 45 | 43.41
7501 | 22.9307 | -50.13 |  |  | 67.06 | 2.9245 | 7501 | 0.07 | 0 | 46 | 23.95 | 46 | 1044.45 | 46 | -4.9 | 46 | 45.23
8001 | 22.0248 | -51.94 |  |  | 67.0656 | 3.045 | 8001 | 0.07 | 0 | 47 | 23.952 | 47 | 1087.5 | 47 | -5.31 | 47 | 46.63
8501 | 21.21 | -53.62 |  |  | 67.0936 | 3.1633 | 8501 | 0.07 | 0 | 48 | 23.962 | 48 | 1129.75 | 48 | -5.52 | 48 | 48.1
9001 | 20.4228 | -55.24 |  |  | 67.0824 | 3.2847 | 9001 | 0.07 | 0 | 49 | 23.958 | 49 | 1173.1 | 49 | -5.96 | 49 | 49.28
9501 | 19.6782 | -56.6 |  |  | 67.116 | 3.4107 | 9501 | 0.07 | 0 | 50 | 23.97 | 50 | 1218.1 | 50 | -6.09 | 50 | 50.51
10001 | 18.9716 | -57.82 |  |  | 67.1496 | 3.5395 | 10001 | 0.008 | 0 | 51 | 23.982 | 51 | 1.2641 | 51 | -6.42 | 51 | 51.4
12501 | 16.0342 | -63.17 |  |  | 67.2672 | 4.1952 | 12501 | 0.008 | 0 | 52 | 24.024 | 52 | 1.4983 | 52 | -7.61 | 52 | 55.56
15001 | 13.798 | -67.06 |  |  | 67.452 | 4.8885 | 15001 | 0.008 | 0 | 53 | 24.09 | 53 | 1.7459 | 53 | -9.01 | 53 | 58.05
17501 | 12.0848 | -70.02 |  |  | 67.6648 | 5.5992 | 17501 | 0.008 | 0 | 54 | 24.166 | 54 | 1.9997 | 54 | -10.42 | 54 | 59.6
20001 | 10.7212 | -72.23 |  |  | 67.928 | 6.3358 | 20001 | 0.008 | 0 | 55 | 24.26 | 55 | 2.2628 | 55 | -11.84 | 55 | 60.39
25001 | 8.7274 | -75.67 |  |  | 68.5104 | 7.8501 | 25001 | 0.008 | 0 | 56 | 24.468 | 56 | 2.8036 | 56 | -14.51 | 56 | 61.16
30001 | 7.345 | -77.7 |  |  | 69.3112 | 9.4366 | 30001 | 0.008 | 0 | 57 | 24.754 | 57 | 3.3702 | 57 | -16.97 | 57 | 60.73
35001 | 6.3374 | -79.33 |  |  | 70.2688 | 11.088 | 35001 | 0.008 | 0 | 58 | 25.096 | 58 | 3.96 | 58 | -19.68 | 58 | 59.65
40001 | 5.5637 | -80.55 |  |  | 71.3832 | 12.8302 | 40001 | 0.003 | 0 | 59 | 25.494 | 59 | 4.5822 | 59 | -22.51 | 59 | 58.04
45001 | 4.9613 | -81.71 |  |  | 72.632 | 14.6398 | 45001 | 0.003 | 0 | 60 | 25.94 | 60 | 5.2285 | 60 | -25.32 | 60 | 56.39
50001 | 4.4674 | -87.3 | Temp center (deg) |  | 74.1832 | 16.6054 | 50001 | 0.003 | 0 | 61 | 26.494 | 61 | 5.9305 | 61 | -27.95 | 61 | 59.35
60001 | 3.6895 | -83.57 | 29.8 |  | 79.044 | 21.4242 | 60001 | 0.003 | 0 | 62 | 28.23 | 62 | 7.6515 | 62 | -33.09 | 62 | 50.48
70001 | 3.1428 | -83.71 |  |  | 84.504 | 26.8884 | 70001 | 0.003 | 0 | 63 | 30.18 | 63 | 9.603 | 63 | -39.28 | 63 | 44.43
80001 | 2.7851 | -84.85 |  |  | 92.0696 | 33.0582 | 80001 | 0.003 | 0 | 64 | 32.882 | 64 | 11.8065 | 64 | -44.32 | 64 | 40.53
90001 | 2.4662 | -85.94 |  |  | 102.7096 | 41.6472 | 90001 | 0.003 | 0 | 65 | 36.682 | 65 | 14.874 | 65 | -47.86 | 65 | 38.08
100001 | 2.1908 | -85.99 |  |  | 155.134 | 70.812 | 100001 | 0.003 | 0 | 66 | 55.405 | 66 | 25.29 | 66 | -54.46 | 66 | 31.53
110001 | 1.9524 | -86.43 |  |  | 197.582 | 101.1976 | 110001 | 0.001 | 0 | 67 | 70.565 | 67 | 36.142 | 67 | -94.54 | 67 | -8.11
120001 | 1.7655 | -86.4 |  |  | 167.356 | 94.7912 | 120001 | 0.001 | 0 | 68 | 59.77 | 68 | 33.854 | 68 | -116.83 | 68 | -30.43