## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.1126 | -0.77 |  | 0.19253 | 1.7098 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 68.76 | 0 | 610.65 | 0 | -0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 0.52478
51 | 0.11274 | -0.9 |  | 0.19277 | 1.7098 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 68.845 | 1 | 610.65 | 1 | -1.02 | 1 | -0.12 | 1 | 0.5248
75 | 0.11312 | -0.98 |  | 0.19352 | 1.7108 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 69.115 | 2 | 611 | 2 | -1.17 | 2 | -0.19 | 2 | 0.52481
101 | 0.11321 | -0.75 |  | 0.19303 | 1.7051 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 68.94 | 3 | 608.95 | 3 | -1.7 | 3 | -0.95 | 3 | 0.52479
125 | 0.11291 | -1.57 |  | 0.19365 | 1.715 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 69.16 | 4 | 612.5 | 4 | -1.66 | 4 | -0.09 | 4 | 0.52478
151 | 0.11258 | -1.97 |  | 0.1937 | 1.7206 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 69.18 | 5 | 614.5 | 5 | -2.02 | 5 | -0.05 | 5 | 0.52476
175 | 0.11313 | -2.36 |  | 0.19418 | 1.7164 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 69.35 | 6 | 613 | 6 | -2.26 | 6 | 0.1 | 6 | 0.52477
201 | 0.11428 | -2.52 |  | 0.19564 | 1.7119 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 69.87 | 7 | 611.4 | 7 | -2.62 | 7 | -0.1 | 7 | 0.52473
225 | 0.11331 | -2.84 |  | 0.19545 | 1.7249 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 69.805 | 8 | 616.05 | 8 | -2.81 | 8 | 0.03 | 8 | 0.5247
251 | 0.11341 | -3.34 |  | 0.19648 | 1.7325 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 70.17 | 9 | 618.75 | 9 | -3.22 | 9 | 0.12 | 9 | 0.52471
275 | 0.11346 | -3.72 |  | 0.19662 | 1.7329 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 70.22 | 10 | 618.9 | 10 | -3.63 | 10 | 0.09 | 10 | 0.52468
301 | 0.11354 | -4.01 |  | 0.1976 | 1.7403 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 70.57 | 11 | 621.55 | 11 | -4.03 | 11 | -0.02 | 11 | 0.52468
325 | 0.11347 | -4.35 |  | 0.19813 | 1.7461 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 70.76 | 12 | 623.6 | 12 | -4.53 | 12 | -0.18 | 12 | 0.52467
351 | 0.11434 | -4.89 |  | 0.19865 | 1.7373 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 70.945 | 13 | 620.45 | 13 | -4.91 | 13 | -0.02 | 13 | 0.52465
375 | 0.11383 | -5.08 |  | 0.19923 | 1.7503 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 71.155 | 14 | 625.1 | 14 | -5.38 | 14 | -0.3 | 14 | 0.52465
401 | 0.11356 | -5.01 |  | 0.19932 | 1.7552 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 71.185 | 15 | 626.85 | 15 | -5.86 | 15 | -0.85 | 15 | 0.52465
425 | 0.1137 | -5.74 |  | 0.2002 | 1.7608 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 71.5 | 16 | 628.85 | 16 | -6.56 | 16 | -0.82 | 16 | 0.52463
451 | 0.11353 | -6.15 |  | 0.19957 | 1.7578 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 71.275 | 17 | 627.8 | 17 | -7.13 | 17 | -0.98 | 17 | 0.52465
475 | 0.11361 | -6.64 |  | 0.19901 | 1.7517 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 71.075 | 18 | 625.6 | 18 | -7.85 | 18 | -1.21 | 18 | 0.52459
501 | 0.11327 | -6.61 |  | 0.19877 | 1.7549 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 70.99 | 19 | 626.75 | 19 | -8 | 19 | -1.39 | 19 | 0.52459
525 | 0.1134 | -7.16 |  | 0.19887 | 1.7536 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 71.025 | 20 | 626.3 | 20 | -8.68 | 20 | -1.52 | 20 | 0.52458
551 | 0.11263 | -7.61 |  | 0.19715 | 1.7504 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 70.41 | 21 | 625.15 | 21 | -8.24 | 21 | -0.63 | 21 | 0.52457
575 | 0.11354 | -7.85 |  | 0.19748 | 1.7394 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 70.53 | 22 | 621.2 | 22 | -9.62 | 22 | -1.77 | 22 | 0.52455
601 | 0.11303 | -8.04 |  | 0.19583 | 1.7325 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 69.94 | 23 | 618.75 | 23 | -10.02 | 23 | -1.98 | 23 | 0.52456
625 | 0.11286 | -8.58 |  | 0.19639 | 1.7402 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 70.14 | 24 | 621.5 | 24 | -10.47 | 24 | -1.89 | 24 | 0.52454
651 | 0.1128 | -9.06 |  | 0.19468 | 1.7259 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 69.53 | 25 | 616.4 | 25 | -10.21 | 25 | -1.15 | 25 | 0.52454
675 | 0.11285 | -9.22 |  | 0.19445 | 1.723 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 69.445 | 26 | 615.35 | 26 | -11.34 | 26 | -2.12 | 26 | 0.52453
701 | 0.1125 | -9.43 |  | 0.19422 | 1.7265 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 69.365 | 27 | 616.6 | 27 | -11.56 | 27 | -2.13 | 27 | 0.52452
725 | 0.11231 | -10.07 |  | 0.19244 | 1.7135 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 68.73 | 28 | 611.95 | 28 | -11.92 | 28 | -1.85 | 28 | 0.52451
751 | 0.11235 | -10.42 |  | 0.19317 | 1.7193 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 68.99 | 29 | 614.05 | 29 | -12.43 | 29 | -2.01 | 29 | 0.52452
775 | 0.11228 | -10.69 |  | 0.19225 | 1.7122 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 68.66 | 30 | 611.5 | 30 | -12.8 | 30 | -2.11 | 30 | 0.52452
801 | 0.11109 | -11.15 |  | 0.19104 | 1.7198 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 68.23 | 31 | 614.2 | 31 | -12.89 | 31 | -1.74 | 31 | 0.52449
825 | 0.1118 | -11.41 |  | 0.19114 | 1.7097 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 68.265 | 32 | 610.6 | 32 | -13.29 | 32 | -1.88 | 32 | 0.52448
851 | 0.11166 | -11.7 |  | 0.19092 | 1.7098 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 68.185 | 33 | 610.65 | 33 | -13.7 | 33 | -2 | 33 | 0.52449
875 | 0.11143 | -11.88 |  | 0.18995 | 1.7046 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 67.84 | 34 | 608.8 | 34 | -13.95 | 34 | -2.07 | 34 | 0.52448
901 | 0.11133 | -12.28 |  | 0.18899 | 1.6975 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 67.495 | 35 | 606.25 | 35 | -14.14 | 35 | -1.86 | 35 | 0.52448
925 | 0.11119 | -12.63 | Temp center (deg) | 0.1889 | 1.6989 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 67.465 | 36 | 606.75 | 36 | -14.66 | 36 | -2.03 | 36 | 0.52446
951 | 0.11088 | -13.12 | 45.1 | 0.18803 | 1.6958 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 67.155 | 37 | 605.65 | 37 | -14.99 | 37 | -1.87 | 37 | 0.52446
975 | 0.11062 | -13.4 |  | 0.18791 | 1.6986 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 67.11 | 38 | 606.65 | 38 | -15.23 | 38 | -1.83 | 38 | 0.52447
1001 | 0.11056 | -13.56 |  | 0.18729 | 1.694 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 66.89 | 39 | 605 | 39 | -15.44 | 39 | -1.88 | 39 | 0.52446
1101 | 0.10948 | -14.88 |  | 0.18448 | 1.685 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 65.885 | 40 | 601.8 | 40 | -16.94 | 40 | -2.06 | 40 | 0.52445
1201 | 0.10822 | -16.26 |  | 0.18241 | 1.6855 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 65.145 | 41 | 601.95 | 41 | -18.04 | 41 | -1.78 | 41 | 0.52444
1251 | 0.1077 | -16.56 |  | 0.18204 | 1.6902 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 65.015 | 42 | 603.65 | 42 | -18.16 | 42 | -1.6 | 42 | 0.52445
1301 | 0.10744 | -17.53 |  | 0.18133 | 1.6877 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 64.76 | 43 | 602.75 | 43 | -18.92 | 43 | -1.39 | 43 | 0.52443
1401 | 0.10616 | -18.45 |  | 0.17989 | 1.6944 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 64.245 | 44 | 605.15 | 44 | -19.87 | 44 | -1.42 | 44 | 0.52443
1501 | 0.1051 | -19.56 |  | 0.17731 | 1.6871 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 63.325 | 45 | 602.55 | 45 | -20.67 | 45 | -1.11 | 45 | 0.52442
1751 | 0.10231 | -22.44 |  | 0.17291 | 1.6901 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 61.755 | 46 | 603.6 | 46 | -23.54 | 46 | -1.1 | 46 | 0.52438
2001 | 0.098572 | -24.93 |  | 0.16722 | 1.6964 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 59.72 | 47 | 605.85 | 47 | -25.77 | 47 | -0.84 | 47 | 0.52439
2251 | 0.095122 | -27.14 |  | 0.16218 | 1.7049 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 57.92 | 48 | 608.9 | 48 | -27.98 | 48 | -0.84 | 48 | 0.52439
2501 | 0.091771 | -29.2 |  | 0.15644 | 1.7046 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 55.87 | 49 | 608.8 | 49 | -30.03 | 49 | -0.83 | 49 | 0.5244
2751 | 0.088562 | -31.04 |  | 0.15197 | 1.716 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 54.275 | 50 | 612.85 | 50 | -31.92 | 50 | -0.88 | 50 | 0.52437
3001 | 0.085139 | -32.76 |  | 0.14598 | 1.7146 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 52.135 | 51 | 612.35 | 51 | -33.88 | 51 | -1.12 | 51 | 0.52439
3251 | 0.082122 | -34.33 |  | 0.14141 | 1.722 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 50.505 | 52 | 615 | 52 | -35.31 | 52 | -0.98 | 52 | 0.52435
3501 | 0.078535 | -35.43 |  | 0.13538 | 1.7238 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 48.35 | 53 | 615.65 | 53 | -36.61 | 53 | -1.18 | 53 | 0.52435
3751 | 0.075977 | -36.7 |  | 0.13167 | 1.7331 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 47.026 | 54 | 618.95 | 54 | -37.99 | 54 | -1.29 | 54 | 0.52437
4001 | 0.072891 | -37.65 |  | 0.1266 | 1.7368 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 45.214 | 55 | 620.3 | 55 | -39.04 | 55 | -1.39 | 55 | 0.52436
4251 | 0.070067 | -38.67 |  | 0.12238 | 1.7466 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 43.708 | 56 | 623.8 | 56 | -39.98 | 56 | -1.31 | 56 | 0.52434
4501 | 0.067571 | -39.29 |  | 0.11813 | 1.7482 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 42.188 | 57 | 624.35 | 57 | -41.18 | 57 | -1.89 | 57 | 0.52434
4751 | 0.064837 | -40.14 |  | 0.113 | 1.7429 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 40.358 | 58 | 622.45 | 58 | -41.96 | 58 | -1.82 | 58 | 0.52434
5001 | 0.062514 | -40.32 |  | 0.10939 | 1.7499 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 39.068 | 59 | 624.95 | 59 | -42.54 | 59 | -2.22 | 59 | 0.52437
5501 | 0.058423 | -40.91 |  | 0.10332 | 1.7685 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 36.9 | 60 | 631.6 | 60 | -43.34 | 60 | -2.43 | 60 | 0.52432
6001 | 0.054209 | -41.6 |  | 0.096012 | 1.7711 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 34.29 | 61 | 632.55 | 61 | -44.51 | 61 | -2.91 | 61 | 0.52432
7001 | 0.04755 | -41.09 |  | 0.084437 | 1.7758 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 30.156 | 62 | 634.2 | 62 | -45.25 | 62 | -4.16 | 62 | 0.52434
8001 | 0.042513 | -39.74 |  | 0.0756 | 1.7783 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 27 | 63 | 635.1 | 63 | -44.38 | 63 | -4.64 | 63 | 0.52433
9001 | 0.037863 | -37.98 |  | 0.067872 | 1.7926 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 24.24 | 64 | 640.2 | 64 | -43.83 | 64 | -5.85 | 64 | 0.52434
10001 | 0.034143 | -34.47 |  | 0.061074 | 1.7888 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 21.812 | 65 | 638.85 | 65 | -41.29 | 65 | -6.82 | 65 | 0.52434
12501 | 0.028283 | -25.31 |  | 0.050271 | 1.7774 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 17.954 | 66 | 634.8 | 66 | -33.64 | 66 | -8.33 | 66 | 0.52434
15001 | 0.025497 | -14.14 |  | 0.04552 | 1.7853 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 16.257 | 67 | 637.6 | 67 | -24.7 | 67 | -10.56 | 67 | 0.52432
17501 | 0.024388 | -4.21 |  | 0.04382 | 1.7968 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 15.65 | 68 | 641.7 | 68 | -17.04 | 68 | -12.83 | 68 | 0.52433
20001 | 0.024341 | 5.63 |  | 0.044397 | 1.8239 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 15.856 | 69 | 651.4 | 69 | -8.51 | 69 | -14.14 | 69 | 0.52433
25001 | 0.026663 | 20.21 |  | 0.047463 | 1.7801 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 16.951 | 70 | 635.75 | 70 | 2.4 | 70 | -17.81 | 70 | 0.52435
30001 | 0.029726 | 28.41 |  | 0.05294 | 1.7809 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 18.907 | 71 | 636.05 | 71 | 7.03 | 71 | -21.38 | 71 | 0.52433
35001 | 0.033259 | 34.84 |  | 0.059214 | 1.7804 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 21.148 | 72 | 635.85 | 72 | 9.29 | 72 | -25.55 | 72 | 0.52432
40001 | 0.036501 | 38.61 |  | 0.065741 | 1.8011 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 23.479 | 73 | 643.25 | 73 | 10.3 | 73 | -28.31 | 73 | 0.52434
45001 | 0.039707 | 40.99 |  | 0.070521 | 1.776 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 25.186 | 74 | 634.3 | 74 | 9.66 | 74 | -31.33 | 74 | 0.52433
50001 | 0.042353 | 38.68 |  | 0.077 | 1.818 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 27.5 | 75 | 649.3 | 75 | 9.31 | 75 | -29.37 | 75 | 0.52432
60001 | 0.048147 | 45.75 |  | 0.091112 | 1.8924 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 32.54 | 76 | 675.85 | 76 | 5.89 | 76 | -39.86 | 76 | 0.52434
70001 | 0.053905 | 47.57 |  | 0.11371 | 2.1095 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 40.612 | 77 | 753.4 | 77 | 2.3 | 77 | -45.27 | 77 | 0.52432
80001 | 0.059687 | 47.5 |  | 0.16467 | 2.7588 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 58.81 | 78 | 985.3 | 78 | -7.24 | 78 | -54.74 | 78 | 0.52432
90001 | 0.062409 | 43.41 |  | 0.23989 | 3.8438 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 85.675 | 79 | 1.3728 | 79 | -69.23 | 79 | -112.64 | 79 | 0.52432
100001 | 0.053111 | 42.73 |  | 0.063426 | 1.1942 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 22.652 | 80 | 426.5 | 80 | -89.67 | 80 | -132.4 | 80 | 0.52432
110001 | 0.050916 | 57.14 |  | 0.046519 | 0.91364 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 16.614 | 81 | 326.3 | 81 | -53.55 | 81 | -110.69 | 81 | 0.52435
120001 | 0.05869 | 64.97 |  | 0.053007 | 0.90317 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 18.931 | 82 | 322.56 | 82 | -38.9 | 82 | -103.87 | 82 | 0.52435