## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 18.0822 | -0.16 |  | 9.4142 | 0.52063 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 3.3622 | 0 | 185.94 | 0 | 2.4 | 0 | 2.56 | 0 | 0.35062
10 | 17.9295 | -0.55 |  | 9.3206 | 0.51985 | 10 | 0.01 | 0 | 1 | 3.3288 | 1 | 185.66 | 1 | 1.13 | 1 | 1.68 | 1 | 0.34759
15 | 18.0907 | -0.8 |  | 9.3016 | 0.51416 | 15 | 0.01 | 0 | 2 | 3.322 | 2 | 183.63 | 2 | 0.35 | 2 | 1.15 | 2 | 0.35358
20 | 18.007 | -1.46 |  | 9.31 | 0.51702 | 20 | 0.01 | 0 | 3 | 3.325 | 3 | 184.65 | 3 | -0.02 | 3 | 1.44 | 3 | 0.3488
25 | 18.0348 | -1.67 |  | 9.2966 | 0.51548 | 25 | 0.01 | 0 | 4 | 3.3202 | 4 | 184.1 | 4 | -0.23 | 4 | 1.44 | 4 | 0.35308
51 | 18.1064 | -3.03 |  | 9.301 | 0.51369 | 51 | 0.01 | 0 | 5 | 3.3218 | 5 | 183.46 | 5 | -0.7 | 5 | 2.33 | 5 | 0.3513
75 | 17.9611 | -4.63 |  | 9.2988 | 0.51772 | 75 | 0.01 | 0 | 6 | 3.321 | 6 | 184.9 | 6 | -0.85 | 6 | 3.78 | 6 | 0.34965
101 | 17.4346 | -5.27 |  | 9.2977 | 0.53329 | 101 | 0.01 | 0 | 7 | 3.3206 | 7 | 190.46 | 7 | -1.07 | 7 | 4.2 | 7 | 0.35056
151 | 17.6783 | -9.13 |  | 9.2954 | 0.52581 | 151 | 0.01 | 0 | 8 | 3.3198 | 8 | 187.79 | 8 | -1.34 | 8 | 7.79 | 8 | 0.35051
201 | 17.7169 | -12.03 |  | 9.291 | 0.52441 | 201 | 0.01 | 0 | 9 | 3.3182 | 9 | 187.29 | 9 | -1.55 | 9 | 10.48 | 9 | 0.35058
251 | 17.3729 | -15.31 |  | 9.2842 | 0.53441 | 251 | 0.01 | 0 | 10 | 3.3158 | 10 | 190.86 | 10 | -1.78 | 10 | 13.53 | 10 | 0.35064
301 | 17.0139 | -18.1 |  | 9.2753 | 0.54516 | 301 | 0.01 | 0 | 11 | 3.3126 | 11 | 194.7 | 11 | -1.95 | 11 | 16.15 | 11 | 0.35119
351 | 16.7185 | -21.72 |  | 9.2753 | 0.55479 | 351 | 0.01 | 0 | 12 | 3.3126 | 12 | 198.14 | 12 | -2.14 | 12 | 19.58 | 12 | 0.35065
401 | 16.2979 | -23.77 |  | 9.2719 | 0.5689 | 401 | 0.01 | 0 | 13 | 3.3114 | 13 | 203.18 | 13 | -2.28 | 13 | 21.49 | 13 | 0.35054
451 | 15.9842 | -25.82 |  | 9.2658 | 0.57968 | 451 | 0.01 | 0 | 14 | 3.3092 | 14 | 207.03 | 14 | -2.53 | 14 | 23.29 | 14 | 0.35069
501 | 15.3666 | -27.75 |  | 9.2658 | 0.60298 | 501 | 0.01 | 0 | 15 | 3.3092 | 15 | 215.35 | 15 | -2.45 | 15 | 25.3 | 15 | 0.35108
601 | 14.5341 | -31.51 |  | 9.2501 | 0.63644 | 601 | 0.01 | 0 | 16 | 3.3036 | 16 | 227.3 | 16 | -3.17 | 16 | 28.34 | 16 | 0.35046
701 | 13.7001 | -35.36 |  | 9.2394 | 0.67441 | 701 | 0.01 | 0 | 17 | 3.2998 | 17 | 240.86 | 17 | -3.5 | 17 | 31.86 | 17 | 0.35047
801 | 13.2241 | -37.84 |  | 9.2232 | 0.69745 | 801 | 0.01 | 0 | 18 | 3.294 | 18 | 249.09 | 18 | -3.82 | 18 | 34.02 | 18 | 0.35087
901 | 12.2737 | -41.03 |  | 9.2047 | 0.74995 | 901 | 0.01 | 0 | 19 | 3.2874 | 19 | 267.84 | 19 | -4.21 | 19 | 36.82 | 19 | 0.35054
1001 | 11.5705 | -43.51 |  | 9.1717 | 0.79268 | 1001 | 0.01 | 0 | 20 | 3.2756 | 20 | 283.1 | 20 | -4.76 | 20 | 38.75 | 20 | 0.3506
1101 | 10.9474 | -45.05 |  | 9.1694 | 0.83759 | 1101 | 0.01 | 0 | 21 | 3.2748 | 21 | 299.14 | 21 | -4.97 | 21 | 40.08 | 21 | 0.35062
1201 | 10.326 | -46.55 |  | 9.1521 | 0.88631 | 1201 | 0.01 | 0 | 22 | 3.2686 | 22 | 316.54 | 22 | -5.32 | 22 | 41.23 | 22 | 0.35064
1301 | 9.8723 | -47.59 |  | 9.1336 | 0.92518 | 1301 | 0.01 | 0 | 23 | 3.262 | 23 | 330.42 | 23 | -5.62 | 23 | 41.97 | 23 | 0.35064
1401 | 9.3683 | -48.86 |  | 9.1112 | 0.97255 | 1401 | 0.01 | 0 | 24 | 3.254 | 24 | 347.34 | 24 | -6.01 | 24 | 42.85 | 24 | 0.35065
1501 | 9.0016 | -49.73 |  | 9.0832 | 1.0091 | 1501 | 0.01 | 0 | 25 | 3.244 | 25 | 360.38 | 25 | -6.11 | 25 | 43.62 | 25 | 0.3505
1751 | 8.0359 | -51.57 |  | 9.0339 | 1.1242 | 1751 | 0.01 | 0 | 26 | 3.2264 | 26 | 401.5 | 26 | -7.04 | 26 | 44.53 | 26 | 0.35051
2001 | 7.3657 | -52.6 |  | 8.9908 | 1.2206 | 2001 | 0.01 | 0 | 27 | 3.211 | 27 | 435.94 | 27 | -7.69 | 27 | 44.91 | 27 | 0.35063
2251 | 6.7971 | -53.29 |  | 8.9286 | 1.3136 | 2251 | 0.01 | 0 | 28 | 3.1888 | 28 | 469.14 | 28 | -8.25 | 28 | 45.04 | 28 | 0.35057
2501 | 6.3006 | -53.63 |  | 8.8782 | 1.4091 | 2501 | 0.01 | 0 | 29 | 3.1708 | 29 | 503.25 | 29 | -8.88 | 29 | 44.75 | 29 | 0.35061
2751 | 5.8936 | -54.23 |  | 8.8122 | 1.4952 | 2751 | 0.01 | 0 | 30 | 3.1472 | 30 | 534 | 30 | -9.38 | 30 | 44.85 | 30 | 0.35058
3001 | 5.5702 | -54.24 |  | 5.222 | 0.9375 | 3001 | 0.006 | 0 | 31 | 1.865 | 31 | 334.82 | 31 | -10.02 | 31 | 44.22 | 31 | 0.35074
3251 | 5.2831 | -54.26 |  | 5.1993 | 0.98414 | 3251 | 0.006 | 0 | 32 | 1.8569 | 32 | 351.48 | 32 | -10.43 | 32 | 43.83 | 32 | 0.35137
3501 | 5.0325 | -54.5 |  | 5.1663 | 1.0266 | 3501 | 0.006 | 0 | 33 | 1.8451 | 33 | 366.64 | 33 | -10.9 | 33 | 43.6 | 33 | 0.35062
3751 | 4.7892 | -54.41 |  | 5.1388 | 1.073 | 3751 | 0.006 | 0 | 34 | 1.8353 | 34 | 383.22 | 34 | -11.3 | 34 | 43.11 | 34 | 0.35066
4001 | 4.6077 | -54.52 | Temp center (deg) | 5.11 | 1.109 | 4001 | 0.006 | 0 | 35 | 1.825 | 35 | 396.08 | 35 | -11.76 | 35 | 42.76 | 35 | 0.35074
4251 | 4.4528 | -54.85 | 45.1 | 5.0851 | 1.142 | 4251 | 0.006 | 0 | 36 | 1.8161 | 36 | 407.86 | 36 | -12.19 | 36 | 42.66 | 36 | 0.3506
4501 | 4.2983 | -54.5 |  | 5.0596 | 1.1771 | 4501 | 0.006 | 0 | 37 | 1.807 | 37 | 420.4 | 37 | -12.46 | 37 | 42.04 | 37 | 0.35046
4751 | 4.1755 | -54.57 |  | 5.0397 | 1.207 | 4751 | 0.006 | 0 | 38 | 1.7999 | 38 | 431.06 | 38 | -12.87 | 38 | 41.7 | 38 | 0.35107
5001 | 4.0445 | -54.6 |  | 3.3256 | 0.82225 | 5001 | 0.004 | 0 | 39 | 1.1877 | 39 | 293.66 | 39 | -13.42 | 39 | 41.18 | 39 | 0.3506
5251 | 3.9318 | -54.58 |  | 3.3074 | 0.84118 | 5251 | 0.004 | 0 | 40 | 1.1812 | 40 | 300.42 | 40 | -13.56 | 40 | 41.02 | 40 | 0.35063
5501 | 3.8218 | -54.82 |  | 3.288 | 0.86033 | 5501 | 0.004 | 0 | 41 | 1.1743 | 41 | 307.26 | 41 | -14.12 | 41 | 40.7 | 41 | 0.35048
5751 | 3.7254 | -54.9 |  | 3.2875 | 0.88245 | 5751 | 0.004 | 0 | 42 | 1.1741 | 42 | 315.16 | 42 | -14.55 | 42 | 40.35 | 42 | 0.35062
6001 | 3.6428 | -54.87 |  | 3.2707 | 0.89785 | 6001 | 0.004 | 0 | 43 | 1.1681 | 43 | 320.66 | 43 | -14.89 | 43 | 39.98 | 43 | 0.35071
6501 | 3.4615 | -55.5 |  | 3.2458 | 0.93766 | 6501 | 0.004 | 0 | 44 | 1.1592 | 44 | 334.88 | 44 | -15.33 | 44 | 40.17 | 44 | 0.35063
7001 | 3.3142 | -55.23 |  | 3.2164 | 0.97048 | 7001 | 0.004 | 0 | 45 | 1.1487 | 45 | 346.6 | 45 | -16.29 | 45 | 38.94 | 45 | 0.35063
7501 | 3.1769 | -55.6 |  | 3.208 | 1.0098 | 7501 | 0.004 | 0 | 46 | 1.1457 | 46 | 360.64 | 46 | -16.83 | 46 | 38.77 | 46 | 0.35054
8001 | 3.059 | -55.83 |  | 3.1861 | 1.0415 | 8001 | 0.004 | 0 | 47 | 1.1379 | 47 | 371.98 | 47 | -17.54 | 47 | 38.29 | 47 | 0.35081
8501 | 2.9358 | -56.14 |  | 3.1651 | 1.0781 | 8501 | 0.004 | 0 | 48 | 1.1304 | 48 | 385.04 | 48 | -18.17 | 48 | 37.97 | 48 | 0.35067
9001 | 2.8302 | -56.31 |  | 3.1405 | 1.1096 | 9001 | 0.004 | 0 | 49 | 1.1216 | 49 | 396.3 | 49 | -19.02 | 49 | 37.29 | 49 | 0.35046
9501 | 2.7257 | -56.52 |  | 3.1161 | 1.1432 | 9501 | 0.004 | 0 | 50 | 1.1129 | 50 | 408.3 | 50 | -19.53 | 50 | 36.99 | 50 | 0.35063
10001 | 2.6179 | -56.77 |  | 3.1223 | 1.1927 | 10001 | 0.004 | 0 | 51 | 1.1151 | 51 | 425.96 | 51 | -20.76 | 51 | 36.01 | 51 | 0.35045
12501 | 2.2691 | -57.08 |  | 3.0251 | 1.3332 | 12501 | 0.004 | 0 | 52 | 1.0804 | 52 | 476.14 | 52 | -23.42 | 52 | 33.66 | 52 | 0.35058
15001 | 2.0044 | -57.74 |  | 2.9313 | 1.4624 | 15001 | 0.004 | 0 | 53 | 1.0469 | 53 | 522.3 | 53 | -26.75 | 53 | 30.99 | 53 | 0.35056
17501 | 1.8025 | -57.44 |  | 2.8795 | 1.5975 | 17501 | 0.004 | 0 | 54 | 1.0284 | 54 | 570.55 | 54 | -29.43 | 54 | 28.01 | 54 | 0.35056
20001 | 1.638 | -57.04 |  | 2.8116 | 1.7165 | 20001 | 0.004 | 0 | 55 | 1004.15 | 55 | 613.05 | 55 | -32.41 | 55 | 24.63 | 55 | 0.35046
25001 | 1.4051 | -56.52 |  | 2.6904 | 1.9148 | 25001 | 0.004 | 0 | 56 | 960.85 | 56 | 683.85 | 56 | -37.21 | 56 | 19.31 | 56 | 0.35063
30001 | 1.2528 | -55.42 |  | 2.5953 | 2.0716 | 30001 | 0.004 | 0 | 57 | 926.9 | 57 | 739.85 | 57 | -41.63 | 57 | 13.79 | 57 | 0.35048
35001 | 1.133 | -54.45 |  | 2.5222 | 2.2261 | 35001 | 0.004 | 0 | 58 | 900.8 | 58 | 795.05 | 58 | -45.73 | 58 | 8.72 | 58 | 0.35057
40001 | 1.0499 | -53.74 |  | 2.4759 | 2.3582 | 40001 | 0.004 | 0 | 59 | 884.25 | 59 | 842.2 | 59 | -50.16 | 59 | 3.58 | 59 | 0.35051
45001 | 0.97729 | -53.35 |  | 2.4276 | 2.484 | 45001 | 0.004 | 0 | 60 | 867 | 60 | 887.15 | 60 | -54.5 | 60 | -1.15 | 60 | 0.35142
50001 | 0.92468 | -57.67 |  | 1.1893 | 1.2862 | 50001 | 0.002 | 0 | 61 | 424.76 | 61 | 459.36 | 61 | -58.01 | 61 | -0.34 | 61 | 0.35047
60001 | 0.83272 | -52.48 |  | 1.161 | 1.3943 | 60001 | 0.002 | 0 | 62 | 414.66 | 62 | 497.96 | 62 | -67.02 | 62 | -14.54 | 62 | 0.35052
70001 | 0.77094 | -50.75 |  | 1.169 | 1.5163 | 70001 | 0.002 | 0 | 63 | 417.5 | 63 | 541.55 | 63 | -73.85 | 63 | -23.1 | 63 | 0.35047
80001 | 0.70764 | -52.45 |  | 1.3313 | 1.8813 | 80001 | 0.002 | 0 | 64 | 475.46 | 64 | 671.9 | 64 | -78.92 | 64 | -26.47 | 64 | 0.35053
90001 | 0.6638 | -52.31 |  | 2.7329 | 4.1171 | 90001 | 0.002 | 0 | 65 | 976.05 | 65 | 1.4704 | 65 | -87.93 | 65 | -35.62 | 65 | 0.35058
100001 | 0.62226 | -53.79 |  | 1.2969 | 2.0842 | 100001 | 0.002 | 0 | 66 | 463.18 | 66 | 744.35 | 66 | 176.92 | 66 | -129.29 | 66 | 0.35049
110001 | 0.57216 | -53.87 |  | 0.67334 | 1.1768 | 110001 | 0.002 | 0 | 67 | 240.48 | 67 | 420.3 | 67 | -169.49 | 67 | -115.62 | 67 | 0.3503
120001 | 0.53268 | -53.88 |  | 0.56003 | 1.0513 | 120001 | 0.002 | 0 | 68 | 200.01 | 68 | 375.48 | 68 | -167.97 | 68 | -114.09 | 68 | 0.35112