## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 35.1402 | -0.46 |  | 28.77 | 0.81872 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 292.4 | 0 | -0.08 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19118
51 | 35.4091 | -0.45 |  | 28.77 | 0.8125 | 51 | 0.03 | 0 | 1 | 10.275 | 1 | 290.18 | 1 | -0.52 | 1 | -0.07 | 1 | 0.19979
75 | 35.209 | -0.76 |  | 28.7672 | 0.81704 | 75 | 0.03 | 0 | 2 | 10.274 | 2 | 291.8 | 2 | -0.59 | 2 | 0.17 | 2 | 0.1971
101 | 34.632 | -0.06 |  | 28.7728 | 0.83082 | 101 | 0.03 | 0 | 3 | 10.276 | 3 | 296.72 | 3 | -0.72 | 3 | -0.66 | 3 | 0.20013
151 | 35.2816 | -1.16 |  | 28.7672 | 0.81536 | 151 | 0.03 | 0 | 4 | 10.274 | 4 | 291.2 | 4 | -0.8 | 4 | 0.36 | 4 | 0.20003
201 | 35.2167 | -1.92 |  | 28.7616 | 0.8167 | 201 | 0.03 | 0 | 5 | 10.272 | 5 | 291.68 | 5 | -0.86 | 5 | 1.06 | 5 | 0.20008
251 | 35.5644 | -2.38 |  | 28.7588 | 0.80864 | 251 | 0.03 | 0 | 6 | 10.271 | 6 | 288.8 | 6 | -0.9 | 6 | 1.48 | 6 | 0.20009
301 | 35.4417 | -2.52 |  | 28.7588 | 0.81144 | 301 | 0.03 | 0 | 7 | 10.271 | 7 | 289.8 | 7 | -0.95 | 7 | 1.57 | 7 | 0.1998
351 | 35.4197 | -3.27 |  | 28.7588 | 0.81194 | 351 | 0.03 | 0 | 8 | 10.271 | 8 | 289.98 | 8 | -0.99 | 8 | 2.28 | 8 | 0.19982
401 | 35.8284 | -3.64 |  | 28.7616 | 0.80276 | 401 | 0.03 | 0 | 9 | 10.272 | 9 | 286.7 | 9 | -0.82 | 9 | 2.82 | 9 | 0.19995
451 | 35.5108 | -4.64 |  | 28.7532 | 0.8097 | 451 | 0.03 | 0 | 10 | 10.269 | 10 | 289.18 | 10 | -1.05 | 10 | 3.59 | 10 | 0.20009
501 | 35.3485 | -4.96 |  | 28.7168 | 0.81239 | 501 | 0.03 | 0 | 11 | 10.256 | 11 | 290.14 | 11 | -0.98 | 11 | 3.98 | 11 | 0.20002
601 | 35.07 | -6.14 |  | 28.7616 | 0.82012 | 601 | 0.03 | 0 | 12 | 10.272 | 12 | 292.9 | 12 | -1.17 | 12 | 4.97 | 12 | 0.20013
701 | 35.3508 | -6.97 |  | 28.7504 | 0.81329 | 701 | 0.03 | 0 | 13 | 10.268 | 13 | 290.46 | 13 | -1.26 | 13 | 5.71 | 13 | 0.19997
801 | 34.9466 | -8.36 |  | 28.7504 | 0.8227 | 801 | 0.03 | 0 | 14 | 10.268 | 14 | 293.82 | 14 | -1.31 | 14 | 7.05 | 14 | 0.20014
901 | 35.3933 | -9.11 |  | 28.7532 | 0.81239 | 901 | 0.03 | 0 | 15 | 10.269 | 15 | 290.14 | 15 | -1.4 | 15 | 7.71 | 15 | 0.20014
1001 | 35.3255 | -10.12 |  | 28.714 | 0.81284 | 1001 | 0.03 | 0 | 16 | 10.255 | 16 | 290.3 | 16 | -1.56 | 16 | 8.56 | 16 | 0.20019
1101 | 34.9404 | -10.91 |  | 28.7336 | 0.82236 | 1101 | 0.03 | 0 | 17 | 10.262 | 17 | 293.7 | 17 | -1.59 | 17 | 9.32 | 17 | 0.20021
1201 | 34.8131 | -12.09 |  | 28.742 | 0.82561 | 1201 | 0.03 | 0 | 18 | 10.265 | 18 | 294.86 | 18 | -1.65 | 18 | 10.44 | 18 | 0.20029
1301 | 34.7767 | -13.1 |  | 28.7392 | 0.82639 | 1301 | 0.03 | 0 | 19 | 10.264 | 19 | 295.14 | 19 | -1.71 | 19 | 11.39 | 19 | 0.1999
1401 | 34.8994 | -14.22 |  | 28.7448 | 0.82365 | 1401 | 0.03 | 0 | 20 | 10.266 | 20 | 294.16 | 20 | -1.76 | 20 | 12.46 | 20 | 0.1999
1501 | 34.5517 | -15.11 |  | 28.7448 | 0.83194 | 1501 | 0.03 | 0 | 21 | 10.266 | 21 | 297.12 | 21 | -1.78 | 21 | 13.33 | 21 | 0.19996
1751 | 34.0174 | -19.63 |  | 28.7308 | 0.84459 | 1751 | 0.03 | 0 | 22 | 10.261 | 22 | 301.64 | 22 | -2 | 22 | 17.63 | 22 | 0.20035
2001 | 33.6406 | -19.06 |  | 28.714 | 0.85355 | 2001 | 0.03 | 0 | 23 | 10.255 | 23 | 304.84 | 23 | -2.14 | 23 | 16.92 | 23 | 0.20004
2251 | 32.1973 | -22.58 |  | 28.728 | 0.89225 | 2251 | 0.03 | 0 | 24 | 10.26 | 24 | 318.66 | 24 | -2.27 | 24 | 20.31 | 24 | 0.20012
2501 | 32.5517 | -23.57 |  | 28.7252 | 0.88245 | 2501 | 0.03 | 0 | 25 | 10.259 | 25 | 315.16 | 25 | -2.46 | 25 | 21.11 | 25 | 0.2001
2751 | 31.2051 | -25.84 |  | 28.7252 | 0.92053 | 2751 | 0.03 | 0 | 26 | 10.259 | 26 | 328.76 | 26 | -2.56 | 26 | 23.28 | 26 | 0.2002
3001 | 31.517 | -27.49 |  | 28.714 | 0.91106 | 3001 | 0.03 | 0 | 27 | 10.255 | 27 | 325.38 | 27 | -2.74 | 27 | 24.75 | 27 | 0.20006
3251 | 31.3835 | -29.2 |  | 28.7224 | 0.91521 | 3251 | 0.03 | 0 | 28 | 10.258 | 28 | 326.86 | 28 | -2.83 | 28 | 26.37 | 28 | 0.20008
3501 | 30.3115 | -30.89 |  | 28.714 | 0.9473 | 3501 | 0.03 | 0 | 29 | 10.255 | 29 | 338.32 | 29 | -3.01 | 29 | 27.88 | 29 | 0.20011
3751 | 30.0974 | -33.13 |  | 28.7168 | 0.95413 | 3751 | 0.03 | 0 | 30 | 10.256 | 30 | 340.76 | 30 | -3.11 | 30 | 30.02 | 30 | 0.20004
4001 | 29.1778 | -34.36 |  | 28.7168 | 0.9842 | 4001 | 0.03 | 0 | 31 | 10.256 | 31 | 351.5 | 31 | -3.31 | 31 | 31.05 | 31 | 0.20001
4251 | 28.3045 | -35.79 |  | 28.7196 | 1.0147 | 4251 | 0.03 | 0 | 32 | 10.257 | 32 | 362.38 | 32 | -3.41 | 32 | 32.38 | 32 | 0.19998
4501 | 28.102 | -37.21 |  | 28.714 | 1.0218 | 4501 | 0.03 | 0 | 33 | 10.255 | 33 | 364.92 | 33 | -3.2 | 33 | 34.01 | 33 | 0.20006
4751 | 27.4186 | -38.97 |  | 28.7112 | 1.0471 | 4751 | 0.03 | 0 | 34 | 10.254 | 34 | 373.98 | 34 | -3.69 | 34 | 35.28 | 34 | 0.19965
5001 | 26.9548 | -40.28 |  | 28.7056 | 1.065 | 5001 | 0.03 | 0 | 35 | 10.252 | 35 | 380.34 | 35 | -3.86 | 35 | 36.42 | 35 | 0.2001
5251 | 26.3518 | -41.8 | Temp center (deg) | 28.7112 | 1.0895 | 5251 | 0.03 | 0 | 36 | 10.254 | 36 | 389.12 | 36 | -3.96 | 36 | 37.84 | 36 | 0.20009
5501 | 25.8405 | -43 | 45 | 28.7084 | 1.111 | 5501 | 0.03 | 0 | 37 | 10.253 | 37 | 396.78 | 37 | -4.15 | 37 | 38.85 | 37 | 0.20006
5751 | 25.4176 | -44.19 |  | 28.714 | 1.1297 | 5751 | 0.03 | 0 | 38 | 10.255 | 38 | 403.46 | 38 | -4.22 | 38 | 39.97 | 38 | 0.20002
6001 | 24.761 | -45.52 |  | 28.7168 | 1.1598 | 6001 | 0.03 | 0 | 39 | 10.256 | 39 | 414.2 | 39 | -4.41 | 39 | 41.11 | 39 | 0.19997
6501 | 23.7243 | -47.38 |  | 28.7168 | 1.2104 | 6501 | 0.03 | 0 | 40 | 10.256 | 40 | 432.3 | 40 | -4.26 | 40 | 43.12 | 40 | 0.20007
7001 | 22.7539 | -49.67 |  | 28.7196 | 1.2622 | 7001 | 0.03 | 0 | 41 | 10.257 | 41 | 450.78 | 41 | -4.98 | 41 | 44.69 | 41 | 0.20007
7501 | 21.9072 | -51.31 |  | 28.728 | 1.3114 | 7501 | 0.03 | 0 | 42 | 10.26 | 42 | 468.34 | 42 | -5.11 | 42 | 46.2 | 42 | 0.20013
8001 | 20.9766 | -53.41 |  | 28.7224 | 1.3693 | 8001 | 0.03 | 0 | 43 | 10.258 | 43 | 489.02 | 43 | -5.56 | 43 | 47.85 | 43 | 0.20005
8501 | 20.1848 | -54.97 |  | 28.7476 | 1.4242 | 8501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.267 | 44 | 508.65 | 44 | -5.79 | 44 | 49.18 | 44 | 0.20001
9001 | 19.4633 | -56.54 |  | 28.7336 | 1.4763 | 9001 | 0.03 | 0 | 45 | 10.262 | 45 | 527.25 | 45 | -6.24 | 45 | 50.3 | 45 | 0.19998
9501 | 18.6655 | -57.8 |  | 28.7448 | 1.54 | 9501 | 0.03 | 0 | 46 | 10.266 | 46 | 550 | 46 | -6.43 | 46 | 51.37 | 46 | 0.19994
10001 | 18.0369 | -59.11 |  | 7.6098 | 0.4219 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 2.7178 | 47 | 150.68 | 47 | -6.77 | 47 | 52.34 | 47 | 0.19983
12501 | 15.3013 | -64.12 |  | 7.6283 | 0.49854 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 2.7244 | 48 | 178.05 | 48 | -8.1 | 48 | 56.02 | 48 | 0.19983
15001 | 13.0703 | -67.87 |  | 7.6334 | 0.58402 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 2.7262 | 49 | 208.58 | 49 | -9.51 | 49 | 58.36 | 49 | 0.2
17501 | 11.37 | -70.63 |  | 7.6709 | 0.67466 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 2.7396 | 50 | 240.95 | 50 | -10.95 | 50 | 59.68 | 50 | 0.19992
20001 | 10.1082 | -72.83 |  | 7.691 | 0.76087 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 2.7468 | 51 | 271.74 | 51 | -12.51 | 51 | 60.32 | 51 | 0.19994
25001 | 8.2225 | -76.21 |  | 7.7403 | 0.94136 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 2.7644 | 52 | 336.2 | 52 | -15.4 | 52 | 60.81 | 52 | 0.2
30001 | 6.9145 | -78.19 |  | 7.8422 | 1.1342 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 2.8008 | 53 | 405.06 | 53 | -17.92 | 53 | 60.27 | 53 | 0.19987
35001 | 5.9886 | -79.59 |  | 7.9565 | 1.3286 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 2.8416 | 54 | 474.5 | 54 | -20.89 | 54 | 58.7 | 54 | 0.19984
40001 | 5.2423 | -80.77 |  | 2.9624 | 0.5651 | 40001 | 0.003 | 0 | 55 | 1.058 | 55 | 201.82 | 55 | -23.96 | 55 | 56.81 | 55 | 0.19992
45001 | 4.7045 | -81.78 |  | 3.022 | 0.64238 | 45001 | 0.003 | 0 | 56 | 1.0793 | 56 | 229.42 | 56 | -26.86 | 56 | 54.92 | 56 | 0.2
50001 | 4.2286 | -87.6 |  | 3.0803 | 0.72845 | 50001 | 0.003 | 0 | 57 | 1.1001 | 57 | 260.16 | 57 | -29.51 | 57 | 58.09 | 57 | 0.20005
60001 | 3.5367 | -83.85 |  | 3.232 | 0.91386 | 60001 | 0.003 | 0 | 58 | 1.1543 | 58 | 326.38 | 58 | -35.77 | 58 | 48.08 | 58 | 0.20005
70001 | 2.9936 | -87.05 |  | 3.3821 | 1.1298 | 70001 | 0.003 | 0 | 59 | 1.2079 | 59 | 403.5 | 59 | -42.48 | 59 | 44.57 | 59 | 0.20007
80001 | 2.6384 | -85.85 |  | 3.5888 | 1.3602 | 80001 | 0.003 | 0 | 60 | 1.2817 | 60 | 485.78 | 60 | -48.17 | 60 | 37.68 | 60 | 0.19994
90001 | 2.3478 | -85.77 |  | 3.8161 | 1.6254 | 90001 | 0.003 | 0 | 61 | 1.3629 | 61 | 580.5 | 61 | -49.95 | 61 | 35.82 | 61 | 0.19983
100001 | 2.1028 | -85.99 |  | 4.9302 | 2.3446 | 100001 | 0.003 | 0 | 62 | 1.7608 | 62 | 837.35 | 62 | -46.64 | 62 | 39.35 | 62 | 0.19989
110001 | 1.9051 | -86.56 |  | 7.9705 | 4.1838 | 110001 | 0.003 | 0 | 63 | 2.8466 | 63 | 1.4942 | 63 | -58.42 | 63 | 28.14 | 63 | 0.19997
120001 | 1.7431 | -86.93 |  | 13.137 | 7.5365 | 120001 | 0.003 | 0 | 64 | 4.6918 | 64 | 2.6916 | 64 | -85.22 | 64 | 1.71 | 64 | 0.20001