## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.40304 | -4.34 | 13.085 | A/V | 0.54586 | 1.3544 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 194.95 | 0 | 483.7 | 0 | 1.24 | 0 | 5.58
5.5 | 0.43627 | -10.48 |  |  | 0.5798 | 1.329 | 5.5 | 0.001 | 0 | 1 | 207.07 | 1 | 474.64 | 1 | 0.33 | 1 | 10.81
6 | 0.4025 | -5.08 | Vpp initial |  | 0.53035 | 1.3176 | 6 | 0.001 | 0 | 2 | 189.41 | 2 | 470.58 | 2 | -0.58 | 2 | 4.5
6.5 | 0.40451 | -7.56 | 452.089 | mV | 0.5621 | 1.3896 | 6.5 | 0.001 | 0 | 3 | 200.75 | 3 | 496.28 | 3 | -1.15 | 3 | 6.41
7 | 0.4013 | -6.08 |  |  | 0.55429 | 1.3812 | 7 | 0.001 | 0 | 4 | 197.96 | 4 | 493.3 | 4 | -2.92 | 4 | 3.16
7.5 | 0.38684 | -3.88 | Offset |  | 0.53446 | 1.3816 | 7.5 | 0.001 | 0 | 5 | 190.88 | 5 | 493.44 | 5 | 0.25 | 5 | 4.13
8 | 0.39911 | -6.75 | 0 |  | 0.55084 | 1.3802 | 8 | 0.001 | 0 | 6 | 196.73 | 6 | 492.92 | 6 | -2.46 | 6 | 4.29
8.5 | 0.38378 | -5.08 |  |  | 0.52769 | 1.375 | 8.5 | 0.001 | 0 | 7 | 188.46 | 7 | 491.06 | 7 | -1.99 | 7 | 3.09
9 | 0.40029 | -7.72 |  |  | 0.54144 | 1.3526 | 9 | 0.001 | 0 | 8 | 193.37 | 8 | 483.08 | 8 | -2.5 | 8 | 5.22
9.5 | 0.3943 | -7.89 |  |  | 0.53488 | 1.3565 | 9.5 | 0.001 | 0 | 9 | 191.03 | 9 | 484.48 | 9 | -3.53 | 9 | 4.36
10 | 0.40016 | -8.24 |  |  | 0.55975 | 1.3988 | 10 | 0.001 | 0 | 10 | 199.91 | 10 | 499.58 | 10 | -4.84 | 10 | 3.4
11 | 0.39906 | -9.44 |  |  | 0.55314 | 1.3861 | 11 | 0.001 | 0 | 11 | 197.55 | 11 | 495.04 | 11 | -5.66 | 11 | 3.78
12 | 0.39692 | -10.19 |  |  | 0.54748 | 1.3793 | 12 | 0.001 | 0 | 12 | 195.53 | 12 | 492.62 | 12 | -6.77 | 12 | 3.42
13 | 0.39724 | -10.97 |  |  | 0.5495 | 1.3833 | 13 | 0.001 | 0 | 13 | 196.25 | 13 | 494.04 | 13 | -6.97 | 13 | 4
14 | 0.39542 | -11.8 |  |  | 0.55146 | 1.3946 | 14 | 0.001 | 0 | 14 | 196.95 | 14 | 498.08 | 14 | -7.47 | 14 | 4.33
15 | 0.39392 | -12.63 |  |  | 0.54818 | 1.3916 | 15 | 0.001 | 0 | 15 | 195.78 | 15 | 497 | 15 | -8.66 | 15 | 3.97
16 | 0.39239 | -13.31 |  |  | 0.54855 | 1.398 | 16 | 0.001 | 0 | 16 | 195.91 | 16 | 499.28 | 16 | -8.77 | 16 | 4.54
17 | 0.39129 | -14.25 |  |  | 0.54289 | 1.3875 | 17 | 0.001 | 0 | 17 | 193.89 | 17 | 495.52 | 17 | -9.79 | 17 | 4.46
18 | 0.38897 | -14.88 |  |  | 0.54323 | 1.3966 | 18 | 0.001 | 0 | 18 | 194.01 | 18 | 498.78 | 18 | -10.42 | 18 | 4.46
19 | 0.38885 | -15.97 |  |  | 0.54239 | 1.3948 | 19 | 0.001 | 0 | 19 | 193.71 | 19 | 498.16 | 19 | -10.9 | 19 | 5.07
20 | 0.38687 | -16.51 |  |  | 0.54552 | 1.4101 | 20 | 0.001 | 0 | 20 | 194.83 | 20 | 503.6 | 20 | -11.64 | 20 | 4.87
21 | 0.38397 | -17.33 |  |  | 0.54267 | 1.4133 | 21 | 0.001 | 0 | 21 | 193.81 | 21 | 504.75 | 21 | -11.8 | 21 | 5.53
22 | 0.38355 | -18.17 |  |  | 0.5404 | 1.409 | 22 | 0.001 | 0 | 22 | 193 | 22 | 503.2 | 22 | -13.12 | 22 | 5.05
23 | 0.38103 | -18.87 |  |  | 0.54001 | 1.4172 | 23 | 0.001 | 0 | 23 | 192.86 | 23 | 506.15 | 23 | -13.3 | 23 | 5.57
24 | 0.38036 | -19.64 |  |  | 0.54054 | 1.4211 | 24 | 0.001 | 0 | 24 | 193.05 | 24 | 507.55 | 24 | -14.07 | 24 | 5.57
25 | 0.37739 | -20.44 |  |  | 0.53421 | 1.4155 | 25 | 0.001 | 0 | 25 | 190.79 | 25 | 505.55 | 25 | -14.55 | 25 | 5.89
26 | 0.37606 | -21.11 |  |  | 0.53444 | 1.4211 | 26 | 0.001 | 0 | 26 | 190.87 | 26 | 507.55 | 26 | -15.04 | 26 | 6.07
27 | 0.37377 | -21.91 |  |  | 0.53186 | 1.423 | 27 | 0.001 | 0 | 27 | 189.95 | 27 | 508.2 | 27 | -15.51 | 27 | 6.4
28 | 0.37092 | -22.58 |  |  | 0.52895 | 1.426 | 28 | 0.001 | 0 | 28 | 188.91 | 28 | 509.3 | 28 | -16.45 | 28 | 6.13
29 | 0.37062 | -23.25 |  |  | 0.52878 | 1.4267 | 29 | 0.001 | 0 | 29 | 188.85 | 29 | 509.55 | 29 | -16.93 | 29 | 6.32
30 | 0.36851 | -23.96 |  |  | 0.52721 | 1.4307 | 30 | 0.001 | 0 | 30 | 188.29 | 30 | 510.95 | 30 | -17.32 | 30 | 6.64
31 | 0.36614 | -24.69 |  |  | 0.52618 | 1.4371 | 31 | 0.001 | 0 | 31 | 187.92 | 31 | 513.25 | 31 | -17.92 | 31 | 6.77
32 | 0.36433 | -25.24 |  |  | 0.52399 | 1.4382 | 32 | 0.001 | 0 | 32 | 187.14 | 32 | 513.65 | 32 | -18.62 | 32 | 6.62
33 | 0.36229 | -26.01 |  |  | 0.52237 | 1.4419 | 33 | 0.001 | 0 | 33 | 186.56 | 33 | 514.95 | 33 | -19.14 | 33 | 6.87
34 | 0.35957 | -26.69 |  |  | 0.52102 | 1.449 | 34 | 0.001 | 0 | 34 | 186.08 | 34 | 517.5 | 34 | -19.56 | 34 | 7.13
35 | 0.35707 | -27.29 |  |  | 0.51909 | 1.4538 | 35 | 0.001 | 0 | 35 | 185.39 | 35 | 519.2 | 35 | -20.11 | 35 | 7.18
36 | 0.35589 | -27.92 |  |  | 0.51694 | 1.4525 | 36 | 0.001 | 0 | 36 | 184.62 | 36 | 518.75 | 36 | -20.65 | 36 | 7.27
37 | 0.35287 | -28.62 |  |  | 0.51472 | 1.4587 | 37 | 0.001 | 0 | 37 | 183.83 | 37 | 520.95 | 37 | -21.25 | 37 | 7.37
38 | 0.34976 | -29.26 |  |  | 0.51248 | 1.4652 | 38 | 0.001 | 0 | 38 | 183.03 | 38 | 523.3 | 38 | -21.55 | 38 | 7.71
41 | 0.34317 | -31.25 |  |  | 0.50758 | 1.4791 | 41 | 0.001 | 0 | 39 | 181.28 | 39 | 528.25 | 39 | -23.46 | 39 | 7.79
43 | 0.33864 | -32.24 |  |  | 0.50316 | 1.4858 | 43 | 0.001 | 0 | 40 | 179.7 | 40 | 530.65 | 40 | -24.26 | 40 | 7.98
45 | 0.33414 | -33.57 |  |  | 0.4989 | 1.4931 | 45 | 0.001 | 0 | 41 | 178.18 | 41 | 533.25 | 41 | -25.19 | 41 | 8.38
47 | 0.32923 | -34.52 |  |  | 0.49364 | 1.4994 | 47 | 0.001 | 0 | 42 | 176.3 | 42 | 535.5 | 42 | -26.28 | 42 | 8.24
51 | 0.32091 | -36.71 |  |  | 0.48737 | 1.5187 | 51 | 0.001 | 0 | 43 | 174.06 | 43 | 542.4 | 43 | -28.08 | 43 | 8.63
52 | 0.31756 | -37.23 |  |  | 0.48233 | 1.5189 | 52 | 0.001 | 0 | 44 | 172.26 | 44 | 542.45 | 44 | -28.61 | 44 | 8.62
54 | 0.31214 | -38.07 |  |  | 0.47821 | 1.532 | 54 | 0.001 | 0 | 45 | 170.79 | 45 | 547.15 | 45 | -29.32 | 45 | 8.75
56 | 0.30842 | -39.14 |  |  | 0.47272 | 1.5327 | 56 | 0.001 | 0 | 46 | 168.83 | 46 | 547.4 | 46 | -30.28 | 46 | 8.86
58 | 0.30321 | -40.15 |  |  | 0.46864 | 1.5456 | 58 | 0.001 | 0 | 47 | 167.37 | 47 | 552 | 47 | -31.18 | 47 | 8.97
61 | 0.29687 | -41.63 |  |  | 0.4625 | 1.5579 | 61 | 0.001 | 0 | 48 | 165.18 | 48 | 556.4 | 48 | -32.53 | 48 | 9.1
63 | 0.29246 | -42.41 |  |  | 0.45702 | 1.5627 | 63 | 0.001 | 0 | 49 | 163.22 | 49 | 558.1 | 49 | -33.28 | 49 | 9.13
65 | 0.28705 | -43.21 |  |  | 0.45178 | 1.5739 | 65 | 0.001 | 0 | 50 | 161.35 | 50 | 562.1 | 50 | -34.03 | 50 | 9.18
67 | 0.28272 | -44.06 |  |  | 0.44691 | 1.5807 | 67 | 0.001 | 0 | 51 | 159.61 | 51 | 564.55 | 51 | -34.66 | 51 | 9.4
69 | 0.27963 | -44.87 |  |  | 0.44346 | 1.5859 | 69 | 0.001 | 0 | 52 | 158.38 | 52 | 566.4 | 52 | -35.48 | 52 | 9.39
71 | 0.27584 | -45.61 |  |  | 0.43996 | 1.595 | 71 | 0.001 | 0 | 53 | 157.13 | 53 | 569.65 | 53 | -36.2 | 53 | 9.41
73 | 0.27168 | -46.47 |  |  | 0.43618 | 1.6055 | 73 | 0.001 | 0 | 54 | 155.78 | 54 | 573.4 | 54 | -37.15 | 54 | 9.32
75 | 0.26722 | -47.18 |  |  | 0.4293 | 1.6065 | 75 | 0.001 | 0 | 55 | 153.32 | 55 | 573.75 | 55 | -37.79 | 55 | 9.39
77 | 0.26292 | -47.85 |  |  | 0.42507 | 1.6167 | 77 | 0.001 | 0 | 56 | 151.81 | 56 | 577.4 | 56 | -38.44 | 56 | 9.41
79 | 0.25892 | -48.52 | Temp center (deg) |  | 0.4207 | 1.6248 | 79 | 0.001 | 0 | 57 | 150.25 | 57 | 580.3 | 57 | -39.07 | 57 | 9.45
81 | 0.25596 | -49.13 | 30.2 |  | 0.41675 | 1.6282 | 81 | 0.001 | 0 | 58 | 148.84 | 58 | 581.5 | 58 | -39.75 | 58 | 9.38
83 | 0.252 | -49.78 |  |  | 0.41182 | 1.6342 | 83 | 0.001 | 0 | 59 | 147.08 | 59 | 583.65 | 59 | -40.32 | 59 | 9.46
85 | 0.24793 | -50.42 |  |  | 0.40611 | 1.638 | 85 | 0.001 | 0 | 60 | 145.04 | 60 | 585 | 60 | -40.91 | 60 | 9.51
87 | 0.24443 | -50.9 |  |  | 0.40188 | 1.6442 | 87 | 0.001 | 0 | 61 | 143.53 | 61 | 587.2 | 61 | -41.59 | 61 | 9.31
89 | 0.24108 | -51.68 |  |  | 0.39945 | 1.6569 | 89 | 0.001 | 0 | 62 | 142.66 | 62 | 591.75 | 62 | -42.1 | 62 | 9.58
91 | 0.23708 | -52.08 |  |  | 0.39477 | 1.6652 | 91 | 0.001 | 0 | 63 | 140.99 | 63 | 594.7 | 63 | -42.72 | 63 | 9.36
93 | 0.23369 | -52.63 |  |  | 0.39038 | 1.6705 | 93 | 0.001 | 0 | 64 | 139.42 | 64 | 596.6 | 64 | -43.4 | 64 | 9.23
95 | 0.23034 | -53.27 |  |  | 0.38581 | 1.675 | 95 | 0.001 | 0 | 65 | 137.79 | 65 | 598.2 | 65 | -43.95 | 65 | 9.32
97 | 0.22697 | -53.63 |  |  | 0.38125 | 1.6797 | 97 | 0.001 | 0 | 66 | 136.16 | 66 | 599.9 | 66 | -44.37 | 66 | 9.26
99 | 0.22521 | -54.05 |  |  | 0.37892 | 1.6825 | 99 | 0.001 | 0 | 67 | 135.33 | 67 | 600.9 | 67 | -44.96 | 67 | 9.09
101 | 0.2216 | -54.88 |  |  | 0.37428 | 1.689 | 101 | 0.001 | 0 | 68 | 133.67 | 68 | 603.2 | 68 | -45.53 | 68 | 9.35
103 | 0.21802 | -55.17 |  |  | 0.36985 | 1.6964 | 103 | 0.001 | 0 | 69 | 132.09 | 69 | 605.85 | 69 | -46.02 | 69 | 9.15
105 | 0.21564 | -55.74 |  |  | 0.36784 | 1.7058 | 105 | 0.001 | 0 | 70 | 131.37 | 70 | 609.2 | 70 | -46.52 | 70 | 9.22
107 | 0.21187 | -56.09 |  |  | 0.36075 | 1.7027 | 107 | 0.001 | 0 | 71 | 128.84 | 71 | 608.1 | 71 | -46.96 | 71 | 9.13
109 | 0.21002 | -56.54 |  |  | 0.35902 | 1.7094 | 109 | 0.001 | 0 | 72 | 128.22 | 72 | 610.5 | 72 | -47.47 | 72 | 9.07
111 | 0.20667 | -56.85 |  |  | 0.35501 | 1.7178 | 111 | 0.001 | 0 | 73 | 126.79 | 73 | 613.5 | 73 | -47.87 | 73 | 8.98
113 | 0.20447 | -57.28 |  |  | 0.34992 | 1.7114 | 113 | 0.001 | 0 | 74 | 124.97 | 74 | 611.2 | 74 | -48.37 | 74 | 8.91
115 | 0.20138 | -57.76 |  |  | 0.34734 | 1.7248 | 115 | 0.001 | 0 | 75 | 124.05 | 75 | 616 | 75 | -48.79 | 75 | 8.97
117 | 0.19932 | -58.14 |  |  | 0.34423 | 1.727 | 117 | 0.001 | 0 | 76 | 122.94 | 76 | 616.8 | 76 | -49.19 | 76 | 8.95
119 | 0.19687 | -58.59 |  |  | 0.34149 | 1.7346 | 119 | 0.001 | 0 | 77 | 121.96 | 77 | 619.5 | 77 | -49.53 | 77 | 9.06
121 | 0.19426 | -59.05 |  |  | 0.33709 | 1.7353 | 121 | 0.001 | 0 | 78 | 120.39 | 78 | 619.75 | 78 | -50.09 | 78 | 8.96
123 | 0.19202 | -59.26 |  |  | 0.33412 | 1.7401 | 123 | 0.001 | 0 | 79 | 119.33 | 79 | 621.45 | 79 | -50.41 | 79 | 8.85
125 | 0.19004 | -59.61 |  |  | 0.33169 | 1.7454 | 125 | 0.001 | 0 | 80 | 118.46 | 80 | 623.35 | 80 | -50.79 | 80 | 8.82
127 | 0.1874 | -59.96 |  |  | 0.32701 | 1.745 | 127 | 0.001 | 0 | 81 | 116.79 | 81 | 623.2 | 81 | -51.31 | 81 | 8.65
129 | 0.18517 | -60.32 |  |  | 0.32418 | 1.7507 | 129 | 0.001 | 0 | 82 | 115.78 | 82 | 625.25 | 82 | -51.61 | 82 | 8.71
131 | 0.18252 | -60.52 |  |  | 0.32046 | 1.7557 | 131 | 0.001 | 0 | 83 | 114.45 | 83 | 627.05 | 83 | -52.02 | 83 | 8.5
133 | 0.18054 | -60.96 |  |  | 0.31878 | 1.7657 | 133 | 0.001 | 0 | 84 | 113.85 | 84 | 630.6 | 84 | -52.29 | 84 | 8.67
135 | 0.17884 | -61.19 |  |  | 0.31528 | 1.7629 | 135 | 0.001 | 0 | 85 | 112.6 | 85 | 629.6 | 85 | -52.56 | 85 | 8.63
137 | 0.17604 | -61.44 |  |  | 0.31111 | 1.7672 | 137 | 0.001 | 0 | 86 | 111.11 | 86 | 631.15 | 86 | -52.96 | 86 | 8.48
139 | 0.17439 | -61.73 |  |  | 0.30864 | 1.7699 | 139 | 0.001 | 0 | 87 | 110.23 | 87 | 632.1 | 87 | -53.07 | 87 | 8.66
141 | 0.17222 | -62.14 |  |  | 0.30556 | 1.7742 | 141 | 0.001 | 0 | 88 | 109.13 | 88 | 633.65 | 88 | -53.56 | 88 | 8.58
143 | 0.16997 | -62.28 |  |  | 0.3024 | 1.7791 | 143 | 0.001 | 0 | 89 | 108 | 89 | 635.4 | 89 | -53.84 | 89 | 8.44
145 | 0.16847 | -62.54 |  |  | 0.29999 | 1.7807 | 145 | 0.001 | 0 | 90 | 107.14 | 90 | 635.95 | 90 | -54.27 | 90 | 8.27
147 | 0.16676 | -62.78 |  |  | 0.29697 | 1.7808 | 147 | 0.001 | 0 | 91 | 106.06 | 91 | 636 | 91 | -54.44 | 91 | 8.34
149 | 0.16467 | -62.97 |  |  | 0.29425 | 1.787 | 149 | 0.001 | 0 | 92 | 105.09 | 92 | 638.2 | 92 | -54.68 | 92 | 8.29
151 | 0.16315 | -63.21 |  |  | 0.2924 | 1.7923 | 151 | 0.001 | 0 | 93 | 104.43 | 93 | 640.1 | 93 | -54.98 | 93 | 8.23
153 | 0.16091 | -63.46 |  |  | 0.28851 | 1.793 | 153 | 0.001 | 0 | 94 | 103.04 | 94 | 640.35 | 94 | -55.25 | 94 | 8.21
155 | 0.15923 | -63.67 |  |  | 0.28585 | 1.7952 | 155 | 0.001 | 0 | 95 | 102.09 | 95 | 641.15 | 95 | -55.74 | 95 | 7.93
157 | 0.15743 | -63.86 |  |  | 0.28412 | 1.8047 | 157 | 0.001 | 0 | 96 | 101.47 | 96 | 644.55 | 96 | -55.88 | 96 | 7.98
159 | 0.15599 | -64.15 |  |  | 0.28146 | 1.8043 | 159 | 0.001 | 0 | 97 | 100.52 | 97 | 644.4 | 97 | -55.9 | 97 | 8.25
161 | 0.15416 | -64.53 |  |  | 0.27835 | 1.8056 | 161 | 0.001 | 0 | 98 | 99.41 | 98 | 644.85 | 98 | -56.42 | 98 | 8.11
163 | 0.153 | -64.53 |  |  | 0.27724 | 1.812 | 163 | 0.001 | 0 | 99 | 99.015 | 99 | 647.15 | 99 | -56.58 | 99 | 7.95
165 | 0.15144 | -64.7 |  |  | 0.27468 | 1.8138 | 165 | 0.001 | 0 | 100 | 98.1 | 100 | 647.8 | 100 | -56.79 | 100 | 7.91
167 | 0.14964 | -65.03 |  |  | 0.27143 | 1.8138 | 167 | 0.001 | 0 | 101 | 96.94 | 101 | 647.8 | 101 | -57.09 | 101 | 7.94
169 | 0.14815 | -65.3 |  |  | 0.26894 | 1.8154 | 169 | 0.001 | 0 | 102 | 96.05 | 102 | 648.35 | 102 | -57.35 | 102 | 7.95
171 | 0.14672 | -65.21 |  |  | 0.2674 | 1.8225 | 171 | 0.001 | 0 | 103 | 95.5 | 103 | 650.9 | 103 | -57.61 | 103 | 7.6
173 | 0.14549 | -65.49 |  |  | 0.26477 | 1.8199 | 173 | 0.001 | 0 | 104 | 94.56 | 104 | 649.95 | 104 | -57.73 | 104 | 7.76
175 | 0.14371 | -65.73 |  |  | 0.26219 | 1.8245 | 175 | 0.001 | 0 | 105 | 93.64 | 105 | 651.6 | 105 | -57.98 | 105 | 7.75
201 | 0.12696 | -67.74 |  |  | 0.23755 | 1.8711 | 201 | 0.001 | 0 | 106 | 84.84 | 106 | 668.25 | 106 | -60.97 | 106 | 6.77
225 | 0.11495 | -69.23 |  |  | 0.21668 | 1.885 | 225 | 0.001 | 0 | 107 | 77.385 | 107 | 673.2 | 107 | -62.59 | 107 | 6.64
251 | 0.10396 | -70.22 |  |  | 0.19995 | 1.9233 | 251 | 0.001 | 0 | 108 | 71.41 | 108 | 686.9 | 108 | -64.24 | 108 | 5.98
275 | 0.095475 | -70.91 |  |  | 0.18581 | 1.9461 | 275 | 0.001 | 0 | 109 | 66.36 | 109 | 695.05 | 109 | -65.63 | 109 | 5.28
301 | 0.087893 | -71.66 |  |  | 0.17359 | 1.975 | 301 | 0.001 | 0 | 110 | 61.995 | 110 | 705.35 | 110 | -67.15 | 110 | 4.51
325 | 0.081735 | -72.28 |  |  | 0.16226 | 1.9852 | 325 | 0.001 | 0 | 111 | 57.95 | 111 | 709 | 111 | -68.73 | 111 | 3.55
351 | 0.075896 | -72.55 |  |  | 0.1512 | 1.9922 | 351 | 0.001 | 0 | 112 | 54 | 112 | 711.5 | 112 | -70.01 | 112 | 2.54
375 | 0.071272 | -72.91 |  |  | 0.14178 | 1.9893 | 375 | 0.001 | 0 | 113 | 50.635 | 113 | 710.45 | 113 | -71.04 | 113 | 1.87
401 | 0.066306 | -73 |  |  | 0.13219 | 1.9936 | 401 | 0.001 | 0 | 114 | 47.21 | 114 | 712 | 114 | -72.1 | 114 | 0.9
425 | 0.063338 | -73.1 |  |  | 0.12523 | 1.9772 | 425 | 0.001 | 0 | 115 | 44.726 | 115 | 706.15 | 115 | -72.73 | 115 | 0.37
451 | 0.059541 | -73 |  |  | 0.11768 | 1.9765 | 451 | 0.001 | 0 | 116 | 42.03 | 116 | 705.9 | 116 | -73.68 | 116 | -0.68
475 | 0.056922 | -72.89 |  |  | 0.11176 | 1.9634 | 475 | 0.001 | 0 | 117 | 39.914 | 117 | 701.2 | 117 | -73.48 | 117 | -0.59
501 | 0.053642 | -73.15 |  |  | 0.10404 | 1.9396 | 501 | 0.001 | 0 | 118 | 37.158 | 118 | 692.7 | 118 | -73.97 | 118 | -0.82
525 | 0.051659 | -72.71 |  |  | 0.098381 | 1.9044 | 525 | 0.001 | 0 | 119 | 35.136 | 119 | 680.15 | 119 | -74.65 | 119 | -1.94
551 | 0.049308 | -72.84 |  |  | 0.095407 | 1.9349 | 551 | 0.001 | 0 | 120 | 34.074 | 120 | 691.05 | 120 | -74.47 | 120 | -1.63
575 | 0.047006 | -72.67 |  |  | 0.090474 | 1.9247 | 575 | 0.001 | 0 | 121 | 32.312 | 121 | 687.4 | 121 | -74.16 | 121 | -1.49
601 | 0.045286 | -72.59 |  |  | 0.086688 | 1.9142 | 601 | 0.001 | 0 | 122 | 30.96 | 122 | 683.65 | 122 | -74.2 | 122 | -1.61
625 | 0.043694 | -72.24 |  |  | 0.083602 | 1.9134 | 625 | 0.001 | 0 | 123 | 29.858 | 123 | 683.35 | 123 | -73.98 | 123 | -1.74
651 | 0.041808 | -72.41 |  |  | 0.079643 | 1.905 | 651 | 0.001 | 0 | 124 | 28.444 | 124 | 680.35 | 124 | -74.16 | 124 | -1.75
675 | 0.0402 | -71.81 |  |  | 0.076507 | 1.9032 | 675 | 0.001 | 0 | 125 | 27.324 | 125 | 679.7 | 125 | -73.54 | 125 | -1.73
701 | 0.038669 | -71.77 |  |  | 0.073203 | 1.8931 | 701 | 0.001 | 0 | 126 | 26.144 | 126 | 676.1 | 126 | -73.48 | 126 | -1.71
725 | 0.037762 | -71.12 |  |  | 0.071422 | 1.8914 | 725 | 0.001 | 0 | 127 | 25.508 | 127 | 675.5 | 127 | -72.97 | 127 | -1.85
751 | 0.036018 | -71.03 |  |  | 0.06813 | 1.8915 | 751 | 0.001 | 0 | 128 | 24.332 | 128 | 675.55 | 128 | -73.07 | 128 | -2.04
801 | 0.034103 | -69.85 |  |  | 0.064058 | 1.8784 | 801 | 0.001 | 0 | 129 | 22.878 | 129 | 670.85 | 129 | -72.18 | 129 | -2.33
851 | 0.031903 | -69.43 |  |  | 0.059903 | 1.8777 | 851 | 0.001 | 0 | 130 | 21.394 | 130 | 670.6 | 130 | -71.42 | 130 | -1.99
901 | 0.030313 | -68.79 |  |  | 0.056879 | 1.8764 | 901 | 0.001 | 0 | 131 | 20.314 | 131 | 670.15 | 131 | -70.72 | 131 | -1.93
951 | 0.029046 | -68.31 |  |  | 0.054247 | 1.8676 | 951 | 0.001 | 0 | 132 | 19.374 | 132 | 667 | 132 | -70.52 | 132 | -2.21
1001 | 0.027387 | -67.45 |  |  | 0.051086 | 1.8654 | 1001 | 0.001 | 0 | 133 | 18.245 | 133 | 666.2 | 133 | -69.8 | 133 | -2.35
1151 | 0.023779 | -64.79 |  |  | 0.044192 | 1.8585 | 1151 | 0.001 | 0 | 134 | 15.783 | 134 | 663.75 | 134 | -66.97 | 134 | -2.18
1251 | 0.022132 | -63.09 |  |  | 0.041138 | 1.8588 | 1251 | 0.001 | 0 | 135 | 14.692 | 135 | 663.85 | 135 | -65.24 | 135 | -2.15
1401 | 0.019564 | -60.15 |  |  | 0.036291 | 1.855 | 1401 | 0.001 | 0 | 136 | 12.961 | 136 | 662.5 | 136 | -62.46 | 136 | -2.31
1501 | 0.018469 | -59.44 |  |  | 0.034311 | 1.8578 | 1501 | 0.001 | 0 | 137 | 12.254 | 137 | 663.5 | 137 | -61.68 | 137 | -2.24
1751 | 0.016348 | -53.55 |  |  | 0.030215 | 1.8483 | 1751 | 0.001 | 0 | 138 | 10.791 | 138 | 660.1 | 138 | -56.07 | 138 | -2.52
2001 | 0.014537 | -49.63 |  |  | 0.026811 | 1.8444 | 2001 | 0.001 | 0 | 139 | 9.5755 | 139 | 658.7 | 139 | -52.25 | 139 | -2.62
2251 | 0.01306 | -43.91 |  |  | 0.024101 | 1.8453 | 2251 | 0.001 | 0 | 140 | 8.6075 | 140 | 659.05 | 140 | -46.71 | 140 | -2.8
2501 | 0.011634 | -39.18 |  |  | 0.021371 | 1.8369 | 2501 | 0.001 | 0 | 141 | 7.6325 | 141 | 656.05 | 141 | -42.01 | 141 | -2.83
2751 | 0.011216 | -33.49 |  |  | 0.020661 | 1.8421 | 2751 | 0.001 | 0 | 142 | 7.379 | 142 | 657.9 | 142 | -36.7 | 142 | -3.21
3001 | 0.010728 | -31.09 |  |  | 0.019751 | 1.8411 | 3001 | 0.001 | 0 | 143 | 7.054 | 143 | 657.55 | 143 | -34.53 | 143 | -3.44
3251 | 0.010292 | -24.07 |  |  | 0.018977 | 1.8438 | 3251 | 0.001 | 0 | 144 | 6.7775 | 144 | 658.5 | 144 | -27.52 | 144 | -3.45
3501 | 0.0098992 | -18.45 |  |  | 0.01815 | 1.8334 | 3501 | 0.001 | 0 | 145 | 6.482 | 145 | 654.8 | 145 | -21.92 | 145 | -3.47
3751 | 0.0098136 | -15.52 |  |  | 0.017984 | 1.8326 | 3751 | 0.001 | 0 | 146 | 6.423 | 146 | 654.5 | 146 | -19.22 | 146 | -3.7
4001 | 0.0096531 | -10.54 |  |  | 0.017763 | 1.8402 | 4001 | 0.001 | 0 | 147 | 6.344 | 147 | 657.2 | 147 | -14.35 | 147 | -3.81
4251 | 0.0095306 | -7.18 |  |  | 0.017567 | 1.8432 | 4251 | 0.001 | 0 | 148 | 6.274 | 148 | 658.3 | 148 | -11.09 | 148 | -3.91
4501 | 0.0096098 | -2.82 |  |  | 0.017654 | 1.8371 | 4501 | 0.001 | 0 | 149 | 6.305 | 149 | 656.1 | 149 | -6.84 | 149 | -4.02
4751 | 0.0096396 | 0.25 |  |  | 0.01771 | 1.8372 | 4751 | 0.001 | 0 | 150 | 6.325 | 150 | 656.15 | 150 | -4.02 | 150 | -4.27
5001 | 0.009491 | 1.62 |  |  | 0.017542 | 1.8483 | 5001 | 0.001 | 0 | 151 | 6.265 | 151 | 660.1 | 151 | -3.1 | 151 | -4.72
5251 | 0.0098235 | 4.15 |  |  | 0.018073 | 1.8397 | 5251 | 0.001 | 0 | 152 | 6.4545 | 152 | 657.05 | 152 | -0.61 | 152 | -4.76
5501 | 0.0095204 | 10.24 |  |  | 0.017564 | 1.8449 | 5501 | 0.001 | 0 | 153 | 6.273 | 153 | 658.9 | 153 | 5.35 | 153 | -4.89
5751 | 0.0097964 | 11.04 |  |  | 0.01799 | 1.8364 | 5751 | 0.001 | 0 | 154 | 6.425 | 154 | 655.85 | 154 | 5.86 | 154 | -5.18
6001 | 0.010162 | 14.04 |  |  | 0.018655 | 1.8357 | 6001 | 0.001 | 0 | 155 | 6.6625 | 155 | 655.6 | 155 | 8.46 | 155 | -5.58
6501 | 0.010244 | 19.24 |  |  | 0.018831 | 1.8383 | 6501 | 0.001 | 0 | 156 | 6.7255 | 156 | 656.55 | 156 | 13.89 | 156 | -5.35
7001 | 0.010697 | 24.32 |  |  | 0.019711 | 1.8427 | 7001 | 0.001 | 0 | 157 | 7.0395 | 157 | 658.1 | 157 | 18.05 | 157 | -6.27
7501 | 0.011062 | 27.2 |  |  | 0.020531 | 1.856 | 7501 | 0.001 | 0 | 158 | 7.3325 | 158 | 662.85 | 158 | 20.89 | 158 | -6.31
8001 | 0.011403 | 30.69 |  |  | 0.021073 | 1.848 | 8001 | 0.001 | 0 | 159 | 7.526 | 159 | 660 | 159 | 23.45 | 159 | -7.24
8501 | 0.012041 | 31.86 |  |  | 0.022315 | 1.8532 | 8501 | 0.001 | 0 | 160 | 7.9695 | 160 | 661.85 | 160 | 24.43 | 160 | -7.43
9001 | 0.012391 | 36.43 |  |  | 0.022803 | 1.8403 | 9001 | 0.001 | 0 | 161 | 8.144 | 161 | 657.25 | 161 | 28.58 | 161 | -7.85
9501 | 0.012704 | 38.81 |  |  | 0.023394 | 1.8414 | 9501 | 0.001 | 0 | 162 | 8.355 | 162 | 657.65 | 162 | 30.55 | 162 | -8.26
10001 | 0.013457 | 40.27 |  |  | 0.024749 | 1.8392 | 10001 | 0.02 | 0 | 163 | 8.839 | 163 | 656.85 | 163 | 31.71 | 163 | -8.56
12501 | 0.015849 | 48.14 |  |  | 0.028967 | 1.8277 | 12501 | 0.02 | 0 | 164 | 10.3455 | 164 | 652.75 | 164 | 37.47 | 164 | -10.67
15001 | 0.018168 | 53.55 |  |  | 0.033221 | 1.8285 | 15001 | 0.02 | 0 | 165 | 11.8645 | 165 | 653.05 | 165 | 40.69 | 165 | -12.86
17501 | 0.020532 | 56.78 |  |  | 0.037598 | 1.8312 | 17501 | 0.02 | 0 | 166 | 13.428 | 166 | 654 | 166 | 42.05 | 166 | -14.73
20001 | 0.023195 | 60.69 |  |  | 0.042423 | 1.829 | 20001 | 0.02 | 0 | 167 | 15.151 | 167 | 653.2 | 167 | 43.62 | 167 | -17.07
25001 | 0.028281 | 63.84 |  |  | 0.051895 | 1.835 | 25001 | 0.02 | 0 | 168 | 18.534 | 168 | 655.35 | 168 | 43.64 | 168 | -20.2
30001 | 0.032646 | 66.66 |  |  | 0.058738 | 1.7993 | 30001 | 0.02 | 0 | 169 | 20.978 | 169 | 642.6 | 169 | 42.59 | 169 | -24.07
35001 | 0.037309 | 69.02 |  |  | 0.067119 | 1.799 | 35001 | 0.02 | 0 | 170 | 23.971 | 170 | 642.5 | 170 | 41.53 | 170 | -27.49
40001 | 0.041663 | 70.59 |  |  | 0.074626 | 1.7912 | 40001 | 0.02 | 0 | 171 | 26.652 | 171 | 639.7 | 171 | 39.51 | 171 | -31.08
45001 | 0.046108 | 71.72 |  |  | 0.083233 | 1.8052 | 45001 | 0.02 | 0 | 172 | 29.726 | 172 | 644.7 | 172 | 37.49 | 172 | -34.23
50001 | 0.050081 | 67.97 |  |  | 0.091252 | 1.8221 | 50001 | 0.02 | 0 | 173 | 32.59 | 173 | 650.75 | 173 | 35.16 | 173 | -32.81
55001 | 0.054503 | 72.9 |  |  | 0.10041 | 1.8423 | 55001 | 0.02 | 0 | 174 | 35.86 | 174 | 657.95 | 174 | 32.89 | 174 | -40.01
60001 | 0.058546 | 74.42 |  |  | 0.10983 | 1.876 | 60001 | 0.02 | 0 | 175 | 39.226 | 175 | 670 | 175 | 30.53 | 175 | -43.89
65001 | 0.062761 | 74.99 |  |  | 0.12149 | 1.9358 | 65001 | 0.02 | 0 | 176 | 43.39 | 176 | 691.35 | 176 | 28.17 | 176 | -46.82
70001 | 0.065842 | 76.03 |  |  | 0.1356 | 2.0595 | 70001 | 0.02 | 0 | 177 | 48.43 | 177 | 735.55 | 177 | 25.14 | 177 | -50.89
75001 | 0.07018 | 76.74 |  |  | 0.15522 | 2.2117 | 75001 | 0.02 | 0 | 178 | 55.435 | 178 | 789.9 | 178 | 21.71 | 178 | -55.03
80001 | 0.072259 | 77.79 |  |  | 0.18463 | 2.5551 | 80001 | 0.02 | 0 | 179 | 65.94 | 179 | 912.55 | 179 | 15.4 | 179 | -62.39
85001 | 0.076583 | 78.7 |  |  | 0.23103 | 3.0167 | 85001 | 0.02 | 0 | 180 | 82.51 | 180 | 1077.4 | 180 | 1.15 | 180 | -77.55
90001 | 0.079126 | 80.71 |  |  | 0.24247 | 3.0643 | 90001 | 0.02 | 0 | 181 | 86.595 | 181 | 1094.4 | 181 | -27.21 | 181 | -107.92
95001 | 0.081725 | 83.19 |  |  | 0.15602 | 1.909 | 95001 | 0.02 | 0 | 182 | 55.72 | 182 | 681.8 | 182 | -47.29 | 182 | -130.48
100001 | 0.088517 | 86.36 |  |  | 0.10805 | 1.2206 | 100001 | 0.02 | 0 | 183 | 38.588 | 183 | 435.94 | 183 | -42.65 | 183 | -129.01
105001 | 0.097149 | 86.73 |  |  | 0.094472 | 0.97244 | 105001 | 0.02 | 0 | 184 | 33.74 | 184 | 347.3 | 184 | -31.81 | 184 | -118.54
110001 | 0.10365 | 86.05 |  |  | 0.093778 | 0.90474 | 110001 | 0.02 | 0 | 185 | 33.492 | 185 | 323.12 | 185 | -25.17 | 185 | -111.22
115001 | 0.10848 | 86.02 |  |  | 0.096314 | 0.88788 | 115001 | 0.02 | 0 | 186 | 34.398 | 186 | 317.1 | 186 | -21.07 | 186 | -107.09
120001 | 0.11465 | 85.43 |  |  | 0.10101 | 0.88099 | 120001 | 0.02 | 0 | 187 | 36.074 | 187 | 314.64 | 187 | -19.85 | 187 | -105.28