## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.25256 | 0.16 | 1.87 | A | 0.3715 | 1.471 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 132.68 | 0 | 525.35 | 0 | -0.24 | 0 | -0.4
51 | 0.25586 | -0.79 |  |  | 0.37601 | 1.4696 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 134.29 | 1 | 524.85 | 1 | -1.29 | 1 | -0.5
101 | 0.25576 | -1.13 | Vpp initial |  | 0.37064 | 1.4491 | 101 | 0.002 | 0 | 2 | 132.37 | 2 | 517.55 | 2 | -2.18 | 2 | -1.05
151 | 0.25366 | -1.77 | 307.6849 | mV | 0.37022 | 1.4595 | 151 | 0.002 | 0 | 3 | 132.22 | 3 | 521.25 | 3 | -2.96 | 3 | -1.19
201 | 0.25193 | -2.75 |  |  | 0.36974 | 1.4676 | 201 | 0.002 | 0 | 4 | 132.05 | 4 | 524.15 | 4 | -3.89 | 4 | -1.14
251 | 0.25479 | -3.31 | MPP |  | 0.3698 | 1.4514 | 251 | 0.002 | 0 | 5 | 132.07 | 5 | 518.35 | 5 | -4.56 | 5 | -1.25
301 | 0.255 | -4.06 | 514.2 | V | 0.36854 | 1.4452 | 301 | 0.002 | 0 | 6 | 131.62 | 6 | 516.15 | 6 | -5.3 | 6 | -1.24
351 | 0.25483 | -4.82 |  |  | 0.36826 | 1.4451 | 351 | 0.002 | 0 | 7 | 131.52 | 7 | 516.1 | 7 | -6.03 | 7 | -1.21
401 | 0.25402 | -5.88 |  |  | 0.36658 | 1.4431 | 401 | 0.002 | 0 | 8 | 130.92 | 8 | 515.4 | 8 | -6.64 | 8 | -0.76
451 | 0.25579 | -6.41 |  |  | 0.36602 | 1.4309 | 451 | 0.002 | 0 | 9 | 130.72 | 9 | 511.05 | 9 | -7.36 | 9 | -0.95
501 | 0.25454 | -6.98 |  |  | 0.36509 | 1.4343 | 501 | 0.002 | 0 | 10 | 130.39 | 10 | 512.25 | 10 | -7.75 | 10 | -0.77
551 | 0.25571 | -7.94 |  |  | 0.36333 | 1.4209 | 551 | 0.002 | 0 | 11 | 129.76 | 11 | 507.45 | 11 | -8.49 | 11 | -0.55
601 | 0.25312 | -8.67 |  |  | 0.36078 | 1.4253 | 601 | 0.002 | 0 | 12 | 128.85 | 12 | 509.05 | 12 | -9.14 | 12 | -0.47
651 | 0.25148 | -9.61 |  |  | 0.36067 | 1.4342 | 651 | 0.002 | 0 | 13 | 128.81 | 13 | 512.2 | 13 | -9.75 | 13 | -0.14
701 | 0.25129 | -10.04 |  |  | 0.3586 | 1.427 | 701 | 0.002 | 0 | 14 | 128.07 | 14 | 509.65 | 14 | -10.21 | 14 | -0.17
751 | 0.25244 | -10.15 |  |  | 0.35893 | 1.4218 | 751 | 0.002 | 0 | 15 | 128.19 | 15 | 507.8 | 15 | -10.93 | 15 | -0.78
801 | 0.25291 | -11.67 |  |  | 0.35804 | 1.4157 | 801 | 0.002 | 0 | 16 | 127.87 | 16 | 505.6 | 16 | -11.67 | 16 | 0
851 | 0.25414 | -11.89 |  |  | 0.35776 | 1.4077 | 851 | 0.002 | 0 | 17 | 127.77 | 17 | 502.75 | 17 | -12.05 | 17 | -0.16
901 | 0.24847 | -12.47 |  |  | 0.35613 | 1.4333 | 901 | 0.002 | 0 | 18 | 127.19 | 18 | 511.9 | 18 | -12.69 | 18 | -0.22
951 | 0.24865 | -13.57 |  |  | 0.35678 | 1.4349 | 951 | 0.002 | 0 | 19 | 127.42 | 19 | 512.45 | 19 | -13.57 | 19 | 0
1001 | 0.24759 | -14.23 |  |  | 0.35546 | 1.4357 | 1001 | 0.002 | 0 | 20 | 126.95 | 20 | 512.75 | 20 | -13.93 | 20 | 0.3
1101 | 0.2471 | -15.46 |  |  | 0.35283 | 1.4279 | 1101 | 0.002 | 0 | 21 | 126.01 | 21 | 509.95 | 21 | -15.19 | 21 | 0.27
1201 | 0.24432 | -16.95 |  |  | 0.35056 | 1.4349 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 125.2 | 22 | 512.45 | 22 | -16.19 | 22 | 0.76
1251 | 0.24349 | -19.24 |  |  | 0.34927 | 1.4344 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 124.74 | 23 | 512.3 | 23 | -17.03 | 23 | 2.21
1301 | 0.24107 | -17.9 |  |  | 0.35204 | 1.4603 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 125.73 | 24 | 521.55 | 24 | -17.55 | 24 | 0.35
1401 | 0.24061 | -19.7 |  |  | 0.3451 | 1.4343 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 123.25 | 25 | 512.25 | 25 | -18.85 | 25 | 0.85
1501 | 0.23628 | -20.98 |  |  | 0.34339 | 1.4533 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 122.64 | 26 | 519.05 | 26 | -20.03 | 26 | 0.95
1751 | 0.23991 | -23.9 |  |  | 0.33779 | 1.408 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 120.64 | 27 | 502.85 | 27 | -22.7 | 27 | 1.2
2001 | 0.22318 | -26.53 |  |  | 0.3248 | 1.4553 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 116 | 28 | 519.75 | 28 | -25.15 | 28 | 1.38
2251 | 0.21106 | -27.76 |  |  | 0.32052 | 1.5186 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 114.47 | 29 | 542.35 | 29 | -27.67 | 29 | 0.09
2501 | 0.21033 | -31.31 |  |  | 0.31178 | 1.4823 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 111.35 | 30 | 529.4 | 30 | -30.77 | 30 | 0.54
2751 | 0.20351 | -33.15 |  |  | 0.30489 | 1.4981 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 108.89 | 31 | 535.05 | 31 | -31.9 | 31 | 1.25
3001 | 0.1947 | -35.58 |  |  | 0.29506 | 1.5155 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 105.38 | 32 | 541.25 | 32 | -34.61 | 32 | 0.97
3251 | 0.18822 | -37.2 |  |  | 0.28804 | 1.5303 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 102.87 | 33 | 546.55 | 33 | -36.5 | 33 | 0.7
3501 | 0.18157 | -38.96 |  |  | 0.28006 | 1.5424 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 100.02 | 34 | 550.85 | 34 | -38.33 | 34 | 0.63
3751 | 0.17506 | -40.36 |  |  | 0.27177 | 1.5525 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 97.06 | 35 | 554.45 | 35 | -39.71 | 35 | 0.65
4001 | 0.16855 | -41.76 |  |  | 0.26214 | 1.5553 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 93.62 | 36 | 555.45 | 36 | -41.9 | 36 | -0.14
4251 | 0.16306 | -43.15 |  |  | 0.25294 | 1.5512 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 90.335 | 37 | 554 | 37 | -43.48 | 37 | -0.33
4501 | 0.15728 | -44.12 |  |  | 0.24794 | 1.5764 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 88.55 | 38 | 563 | 38 | -44.98 | 38 | -0.86
4751 | 0.1514 | -45.32 |  |  | 0.23962 | 1.5827 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 85.58 | 39 | 565.25 | 39 | -46 | 39 | -0.68
5001 | 0.14621 | -46.04 |  |  | 0.23167 | 1.5845 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 82.74 | 40 | 565.9 | 40 | -47.35 | 40 | -1.31
5501 | 0.13677 | -47.57 |  |  | 0.21722 | 1.5883 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 77.58 | 41 | 567.25 | 41 | -49.45 | 41 | -1.88
6001 | 0.12799 | -49.05 | Temp center (deg) |  | 0.20462 | 1.5988 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 73.08 | 42 | 571 | 42 | -51.27 | 42 | -2.22
6501 | 0.12031 | -49.95 | 30.2 |  | 0.19396 | 1.6121 | 6501 | 0.002 | 0 | 43 | 69.27 | 43 | 575.75 | 43 | -53.13 | 43 | -3.18
7001 | 0.11258 | -50.6 |  |  | 0.18266 | 1.6225 | 7001 | 0.002 | 0 | 44 | 65.235 | 44 | 579.45 | 44 | -54.82 | 44 | -4.22
7501 | 0.10641 | -50.92 |  |  | 0.17179 | 1.6145 | 7501 | 0.002 | 0 | 45 | 61.355 | 45 | 576.6 | 45 | -55.85 | 45 | -4.93
8001 | 0.10059 | -51.33 |  |  | 0.16281 | 1.6185 | 8001 | 0.002 | 0 | 46 | 58.145 | 46 | 578.05 | 46 | -57.1 | 46 | -5.77
8501 | 0.095487 | -51.36 |  |  | 0.15582 | 1.6318 | 8501 | 0.002 | 0 | 47 | 55.65 | 47 | 582.8 | 47 | -57.33 | 47 | -5.97
9001 | 0.090727 | -51.83 |  |  | 0.14657 | 1.6155 | 9001 | 0.002 | 0 | 48 | 52.345 | 48 | 576.95 | 48 | -58.7 | 48 | -6.87
9501 | 0.085764 | -52.04 |  |  | 0.14052 | 1.6384 | 9501 | 0.002 | 0 | 49 | 50.185 | 49 | 585.15 | 49 | -58.87 | 49 | -6.83
10001 | 0.082013 | -51.44 |  |  | 0.13373 | 1.6306 | 10001 | 0.002 | 0 | 50 | 47.76 | 50 | 582.35 | 50 | -59.52 | 50 | -8.08
12501 | 0.066526 | -49.06 |  |  | 0.10944 | 1.645 | 12501 | 0.002 | 0 | 51 | 39.084 | 51 | 587.5 | 51 | -60.14 | 51 | -11.08
15001 | 0.05544 | -44.74 |  |  | 0.090104 | 1.6253 | 15001 | 0.002 | 0 | 52 | 32.18 | 52 | 580.45 | 52 | -59.66 | 52 | -14.92
17501 | 0.048037 | -40.1 |  |  | 0.077353 | 1.6103 | 17501 | 0.002 | 0 | 53 | 27.626 | 53 | 575.1 | 53 | -57.79 | 53 | -17.69
20001 | 0.042847 | -33.7 |  |  | 0.068942 | 1.609 | 20001 | 0.002 | 0 | 54 | 24.622 | 54 | 574.65 | 54 | -53.19 | 54 | -19.49
25001 | 0.036636 | -21.82 |  |  | 0.057641 | 1.5733 | 25001 | 0.002 | 0 | 55 | 20.586 | 55 | 561.9 | 55 | -47.22 | 55 | -25.4
30001 | 0.034106 | -9.33 |  |  | 0.052074 | 1.5268 | 30001 | 0.002 | 0 | 56 | 18.598 | 56 | 545.3 | 56 | -39.29 | 56 | -29.96
35001 | 0.033855 | 1.43 |  |  | 0.050028 | 1.4777 | 35001 | 0.002 | 0 | 57 | 17.867 | 57 | 527.75 | 57 | -34.15 | 57 | -35.58
40001 | 0.033929 | 9.54 |  |  | 0.04867 | 1.4344 | 40001 | 0.002 | 0 | 58 | 17.382 | 58 | 512.3 | 58 | -30.17 | 58 | -39.71
45001 | 0.035476 | 17.36 |  |  | 0.048994 | 1.3811 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 17.498 | 59 | 493.24 | 59 | -26.39 | 59 | -43.75
50001 | 0.036976 | 18.5 |  |  | 0.049062 | 1.3269 | 50001 | 0.002 | 0 | 60 | 17.522 | 60 | 473.88 | 60 | -24.56 | 60 | -43.06
60001 | 0.040008 | 33.13 |  |  | 0.0487 | 1.2173 | 60001 | 0.002 | 0 | 61 | 17.393 | 61 | 434.74 | 61 | -21.34 | 61 | -54.47
70001 | 0.043785 | 40.84 |  |  | 0.047998 | 1.0962 | 70001 | 0.002 | 0 | 62 | 17.142 | 62 | 391.5 | 62 | -19.32 | 62 | -60.16
80001 | 0.047747 | 47.54 |  |  | 0.04664 | 0.97681 | 80001 | 0.002 | 0 | 63 | 16.657 | 63 | 348.86 | 63 | -16.9 | 63 | -64.44
90001 | 0.05487 | 54.9 |  |  | 0.047796 | 0.87108 | 90001 | 0.002 | 0 | 64 | 17.07 | 64 | 311.1 | 64 | -5.55 | 64 | -60.45
100001 | 0.062884 | 56.95 |  |  | 0.061362 | 0.9758 | 100001 | 0.002 | 0 | 65 | 21.915 | 65 | 348.5 | 65 | 1.99 | 65 | -54.96
110001 | 0.066731 | 57.18 |  |  | 0.077235 | 1.1574 | 110001 | 0.002 | 0 | 66 | 27.584 | 66 | 413.36 | 66 | -6.74 | 66 | -63.92
120001 | 0.069443 | 60.1 |  |  | 0.079934 | 1.1511 | 120001 | 0.002 | 0 | 67 | 28.548 | 67 | 411.1 | 67 | -16.17 | 67 | -76.27