## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 225.4781 | -1.07 | 1 | A/V | 147.91 | 0.65598 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 52.825 | 0 | 234.28 | 0 | 2.76 | 0 | 3.83 | 0 | 0.072909
5.5 | 236.2194 | -5.6 |  |  | 147.588 | 0.62479 | 5.5 | 0.15 | 0 | 1 | 52.71 | 1 | 223.14 | 1 | 2.52 | 1 | 8.12 | 1 | 0.043773
6 | 232.955 | -3.5 | Vpp initial |  | 147.714 | 0.63409 | 6 | 0.15 | 0 | 2 | 52.755 | 2 | 226.46 | 2 | 2.18 | 2 | 5.68 | 2 | 0.043773
6.5 | 225.126 | -0.47 | 122.5012 | mV | 147.616 | 0.6557 | 6.5 | 0.15 | 0 | 3 | 52.72 | 3 | 234.18 | 3 | 1.95 | 3 | 2.42 | 3 | 0.033232
7 | 230.0157 | -2.85 |  |  | 147.924 | 0.6431 | 7 | 0.15 | 0 | 4 | 52.83 | 4 | 229.68 | 4 | 1.72 | 4 | 4.57 | 4 | 0.1079
7.5 | 245.4934 | -4.6 | Offset |  | 147.952 | 0.60267 | 7.5 | 0.15 | 0 | 5 | 52.84 | 5 | 215.24 | 5 | 1.57 | 5 | 6.17 | 5 | 0.14316
8 | 230.7339 | 1.18 | 0 |  | 147.714 | 0.64019 | 8 | 0.15 | 0 | 6 | 52.755 | 6 | 228.64 | 6 | 1.42 | 6 | 0.24 | 6 | 0.079635
8.5 | 212.5131 | 1.01 |  |  | 147.7 | 0.69502 | 8.5 | 0.15 | 0 | 7 | 52.75 | 7 | 248.22 | 7 | 1.36 | 7 | 0.35 | 7 | 0.079635
9 | 213.6986 | -7.36 |  |  | 147.77 | 0.69149 | 9 | 0.15 | 0 | 8 | 52.775 | 8 | 246.96 | 8 | 1.2 | 8 | 8.56 | 8 | 0.057674
9.5 | 224.1972 | -2.8 |  |  | 147.798 | 0.65923 | 9.5 | 0.15 | 0 | 9 | 52.785 | 9 | 235.44 | 9 | 1.1 | 9 | 3.9 | 9 | 0.053281
10 | 207.6088 | -0.3 |  |  | 147.756 | 0.7117 | 10 | 0.15 | 0 | 10 | 52.77 | 10 | 254.18 | 10 | 1.06 | 10 | 1.36 | 10 | 0.053281
12.5 | 233.2553 | -4.25 |  |  | 147.826 | 0.63375 | 12.5 | 0.15 | 0 | 11 | 52.795 | 11 | 226.34 | 11 | 0.58 | 11 | 4.83 | 11 | 0.13693
15 | 233.0684 | -5.94 |  |  | 147.812 | 0.6342 | 15 | 0.15 | 0 | 12 | 52.79 | 12 | 226.5 | 12 | 0.37 | 12 | 6.31 | 12 | 0.15386
17.5 | 218.9471 | -5.6 |  |  | 147.77 | 0.67491 | 17.5 | 0.15 | 0 | 13 | 52.775 | 13 | 241.04 | 13 | 0.23 | 13 | 5.83 | 13 | 0.16506
20 | 220.3022 | -6.11 |  |  | 147.784 | 0.67082 | 20 | 0.15 | 0 | 14 | 52.78 | 14 | 239.58 | 14 | 0.13 | 14 | 6.24 | 14 | 0.16131
22.5 | 202.857 | -6.12 |  |  | 147.714 | 0.72817 | 22.5 | 0.15 | 0 | 15 | 52.755 | 15 | 260.06 | 15 | -0.05 | 15 | 6.07 | 15 | 0.11216
25 | 211.7777 | -11.01 |  |  | 147.77 | 0.69776 | 25 | 0.15 | 0 | 16 | 52.775 | 16 | 249.2 | 16 | -0.13 | 16 | 10.88 | 16 | 0.11216
30 | 227.9971 | -12.55 |  |  | 147.826 | 0.64837 | 30 | 0.15 | 0 | 17 | 52.795 | 17 | 231.56 | 17 | -0.18 | 17 | 12.37 | 17 | 0.13305
40 | 220.9865 | -18.01 |  |  | 78.7808 | 0.3565 | 40 | 0.08 | 0 | 18 | 28.136 | 18 | 127.32 | 18 | -0.36 | 18 | 17.65 | 18 | 0.11391
51 | 210.4602 | -16.61 |  |  | 78.7584 | 0.37422 | 51 | 0.08 | 0 | 19 | 28.128 | 19 | 133.65 | 19 | -0.58 | 19 | 16.03 | 19 | 0.10458
60 | 224.2231 | -19.28 |  |  | 78.792 | 0.3514 | 60 | 0.08 | 0 | 20 | 28.14 | 20 | 125.5 | 20 | -0.53 | 20 | 18.75 | 20 | 0.099465
70 | 215.4364 | -22.6 |  |  | 78.7808 | 0.36568 | 70 | 0.08 | 0 | 21 | 28.136 | 21 | 130.6 | 21 | -0.59 | 21 | 22.01 | 21 | 0.10348
75 | 202.4469 | -25.63 |  |  | 78.764 | 0.38906 | 75 | 0.08 | 0 | 22 | 28.13 | 22 | 138.95 | 22 | -0.69 | 22 | 24.94 | 22 | 0.10824
80 | 208.6802 | -28.08 |  |  | 78.7584 | 0.37741 | 80 | 0.08 | 0 | 23 | 28.128 | 23 | 134.79 | 23 | -0.78 | 23 | 27.3 | 23 | 0.10557
90 | 197.6671 | -30.24 |  |  | 78.764 | 0.39847 | 90 | 0.08 | 0 | 24 | 28.13 | 24 | 142.31 | 24 | -0.83 | 24 | 29.41 | 24 | 0.10305
101 | 202.2577 | -33.34 |  |  | 78.764 | 0.38942 | 101 | 0.08 | 0 | 25 | 28.13 | 25 | 139.08 | 25 | -0.86 | 25 | 32.48 | 25 | 0.10087
110 | 188.868 | -34.55 |  |  | 78.764 | 0.41703 | 110 | 0.08 | 0 | 26 | 28.13 | 26 | 148.94 | 26 | -0.78 | 26 | 33.77 | 26 | 0.10516
120 | 179.8248 | -38.2 |  |  | 78.764 | 0.438 | 120 | 0.08 | 0 | 27 | 28.13 | 27 | 156.43 | 27 | -0.82 | 27 | 37.38 | 27 | 0.098492
125 | 175.6917 | -39.24 |  |  | 78.764 | 0.44831 | 125 | 0.08 | 0 | 28 | 28.13 | 28 | 160.11 | 28 | -0.91 | 28 | 38.33 | 28 | 0.09778
135 | 172.589 | -40.47 |  |  | 78.7696 | 0.4564 | 135 | 0.08 | 0 | 29 | 28.132 | 29 | 163 | 29 | -0.93 | 29 | 39.54 | 29 | 0.10306
151 | 167.4743 | -44.28 |  |  | 78.7752 | 0.47037 | 151 | 0.08 | 0 | 30 | 28.134 | 30 | 167.99 | 30 | -1.02 | 30 | 43.26 | 30 | 0.10271
175 | 150.5244 | -48.7 |  |  | 78.764 | 0.52326 | 175 | 0.08 | 0 | 31 | 28.13 | 31 | 186.88 | 31 | -1.05 | 31 | 47.65 | 31 | 0.10453
201 | 142.2072 | -52.33 |  |  | 78.764 | 0.55387 | 201 | 0.08 | 0 | 32 | 28.13 | 32 | 197.81 | 32 | -1.17 | 32 | 51.16 | 32 | 0.10221
225 | 131.4302 | -55.63 |  |  | 78.764 | 0.59928 | 225 | 0.08 | 0 | 33 | 28.13 | 33 | 214.03 | 33 | -1.17 | 33 | 54.46 | 33 | 0.10033
251 | 120.6848 | -58.92 |  |  | 78.7584 | 0.6526 | 251 | 0.08 | 0 | 34 | 28.128 | 34 | 233.07 | 34 | -1.29 | 34 | 57.63 | 34 | 0.10411
275 | 114.4636 | -60.81 |  |  | 78.7528 | 0.68802 | 275 | 0.08 | 0 | 35 | 28.126 | 35 | 245.72 | 35 | -1.28 | 35 | 59.53 | 35 | 0.10458
301 | 105.1844 | -62.39 |  |  | 78.736 | 0.74855 | 301 | 0.08 | 0 | 36 | 28.12 | 36 | 267.34 | 36 | -1.41 | 36 | 60.98 | 36 | 0.10254
325 | 99.6456 | -64.06 |  |  | 78.7248 | 0.79005 | 325 | 0.08 | 0 | 37 | 28.116 | 37 | 282.16 | 37 | -1.39 | 37 | 62.67 | 37 | 0.104
351 | 94.0201 | -66.22 |  |  | 78.7136 | 0.8372 | 351 | 0.08 | 0 | 38 | 28.112 | 38 | 299 | 38 | -1.51 | 38 | 64.71 | 38 | 0.10302
375 | 88.3177 | -67.18 |  |  | 78.7024 | 0.89113 | 375 | 0.08 | 0 | 39 | 28.108 | 39 | 318.26 | 39 | -1.51 | 39 | 65.67 | 39 | 0.10491
401 | 81.937 | -69.4 |  |  | 29.4924 | 0.35994 | 401 | 0.03 | 0 | 40 | 10.533 | 40 | 128.55 | 40 | -1.62 | 40 | 67.78 | 40 | 0.10405
425 | 78.6451 | -70.13 |  |  | 29.4812 | 0.37486 | 425 | 0.03 | 0 | 41 | 10.529 | 41 | 133.88 | 41 | -1.6 | 41 | 68.53 | 41 | 0.10551
451 | 74.1481 | -70.56 | Temp center (deg) |  | 29.4896 | 0.39771 | 451 | 0.03 | 0 | 42 | 10.532 | 42 | 142.04 | 42 | -1.57 | 42 | 68.99 | 42 | 0.10472
475 | 71.3502 | -71.9 | 30.1 |  | 29.4896 | 0.41331 | 475 | 0.03 | 0 | 43 | 10.532 | 43 | 147.61 | 43 | -1.69 | 43 | 70.21 | 43 | 0.10488
501 | 67.6019 | -72.24 |  |  | 29.4812 | 0.4361 | 501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.529 | 44 | 155.75 | 44 | -1.8 | 44 | 70.44 | 44 | 0.10448
551 | 62.4029 | -74.09 |  |  | 29.4784 | 0.47239 | 551 | 0.03 | 0 | 45 | 10.528 | 45 | 168.71 | 45 | -1.93 | 45 | 72.16 | 45 | 0.10402
601 | 58.1538 | -75.23 |  |  | 29.4756 | 0.50686 | 601 | 0.03 | 0 | 46 | 10.527 | 46 | 181.02 | 46 | -2.03 | 46 | 73.2 | 46 | 0.10465
651 | 54.0115 | -76.74 |  |  | 29.4812 | 0.54583 | 651 | 0.03 | 0 | 47 | 10.529 | 47 | 194.94 | 47 | -2.1 | 47 | 74.64 | 47 | 0.104
701 | 49.5692 | -77.29 |  |  | 29.4812 | 0.59475 | 701 | 0.03 | 0 | 48 | 10.529 | 48 | 212.41 | 48 | -2.21 | 48 | 75.08 | 48 | 0.1047
751 | 46.7932 | -78.36 |  |  | 29.4784 | 0.62997 | 751 | 0.03 | 0 | 49 | 10.528 | 49 | 224.99 | 49 | -2.35 | 49 | 76.01 | 49 | 0.10421
801 | 45.2657 | -78.55 |  |  | 29.4756 | 0.65117 | 801 | 0.03 | 0 | 50 | 10.527 | 50 | 232.56 | 50 | -2.44 | 50 | 76.11 | 50 | 0.10423
851 | 41.5949 | -79.73 |  |  | 29.4728 | 0.70857 | 851 | 0.03 | 0 | 51 | 10.526 | 51 | 253.06 | 51 | -2.57 | 51 | 77.16 | 51 | 0.10438
901 | 39.1293 | -80.35 |  |  | 29.47 | 0.75314 | 901 | 0.03 | 0 | 52 | 10.525 | 52 | 268.98 | 52 | -2.63 | 52 | 77.72 | 52 | 0.10471
951 | 37.0955 | -80.97 |  |  | 29.4672 | 0.79436 | 951 | 0.03 | 0 | 53 | 10.524 | 53 | 283.7 | 53 | -2.84 | 53 | 78.13 | 53 | 0.10478
1001 | 35.4879 | -81.48 |  |  | 29.47 | 0.83042 | 1001 | 0.03 | 0 | 54 | 10.525 | 54 | 296.58 | 54 | -2.95 | 54 | 78.53 | 54 | 0.10457
1051 | 34.065 | -82.14 |  |  | 29.4616 | 0.86486 | 1051 | 0.03 | 0 | 55 | 10.522 | 55 | 308.88 | 55 | -3.06 | 55 | 79.08 | 55 | 0.10438
1101 | 32.2644 | -82.48 |  |  | 29.4672 | 0.9133 | 1101 | 0.03 | 0 | 56 | 10.524 | 56 | 326.18 | 56 | -3.15 | 56 | 79.33 | 56 | 0.10439
1151 | 30.9057 | -82.76 |  |  | 29.4672 | 0.95346 | 1151 | 0.03 | 0 | 57 | 10.524 | 57 | 340.52 | 57 | -3.26 | 57 | 79.5 | 57 | 0.10451
1201 | 29.6428 | -82.82 |  |  | 29.4616 | 0.99389 | 1201 | 0.03 | 0 | 58 | 10.522 | 58 | 354.96 | 58 | -3.36 | 58 | 79.46 | 58 | 0.10352
1251 | 28.5904 | -83.12 |  |  | 29.4644 | 1.0306 | 1251 | 0.03 | 0 | 59 | 10.523 | 59 | 368.06 | 59 | -3.47 | 59 | 79.65 | 59 | 0.10502
1301 | 27.5024 | -83.08 |  |  | 29.4504 | 1.0708 | 1301 | 0.03 | 0 | 60 | 10.518 | 60 | 382.44 | 60 | -3.56 | 60 | 79.52 | 60 | 0.10435
1401 | 25.6334 | -83.88 |  |  | 29.4616 | 1.1493 | 1401 | 0.03 | 0 | 61 | 10.522 | 61 | 410.48 | 61 | -3.76 | 61 | 80.12 | 61 | 0.10515
1501 | 23.9156 | -84.31 |  |  | 29.456 | 1.2317 | 1501 | 0.03 | 0 | 62 | 10.52 | 62 | 439.88 | 62 | -3.96 | 62 | 80.35 | 62 | 0.10399
1751 | 20.571 | -85.52 |  |  | 29.456 | 1.4319 | 1751 | 0.03 | 0 | 63 | 10.52 | 63 | 511.4 | 63 | -4.47 | 63 | 81.05 | 63 | 0.1048
2001 | 17.9459 | -85.85 |  |  | 29.4532 | 1.6412 | 2001 | 0.03 | 0 | 64 | 10.519 | 64 | 586.15 | 64 | -4.97 | 64 | 80.88 | 64 | 0.10472
2251 | 15.9376 | -86.35 |  |  | 29.4504 | 1.8479 | 2251 | 0.03 | 0 | 65 | 10.518 | 65 | 659.95 | 65 | -5.47 | 65 | 80.88 | 65 | 0.1048
2501 | 14.3993 | -86.75 |  |  | 29.4504 | 2.0453 | 2501 | 0.03 | 0 | 66 | 10.518 | 66 | 730.45 | 66 | -6 | 66 | 80.75 | 66 | 0.10441
2751 | 13.1012 | -87.13 |  |  | 29.4476 | 2.2477 | 2751 | 0.03 | 0 | 67 | 10.517 | 67 | 802.75 | 67 | -6.46 | 67 | 80.67 | 67 | 0.10397
3001 | 11.9934 | -87.3 |  |  | 29.4476 | 2.4553 | 3001 | 0.03 | 0 | 68 | 10.517 | 68 | 876.9 | 68 | -6.99 | 68 | 80.31 | 68 | 0.10402
3251 | 11.0903 | -87.57 |  |  | 29.4504 | 2.6555 | 3251 | 0.03 | 0 | 69 | 10.518 | 69 | 948.4 | 69 | -7.46 | 69 | 80.11 | 69 | 0.1044
3501 | 10.2871 | -87.83 |  |  | 29.4448 | 2.8623 | 3501 | 0.03 | 0 | 70 | 10.516 | 70 | 1022.25 | 70 | -8 | 70 | 79.83 | 70 | 0.10421
3751 | 9.6112 | -87.98 |  |  | 29.4532 | 3.0645 | 3751 | 0.03 | 0 | 71 | 10.519 | 71 | 1094.45 | 71 | -8.45 | 71 | 79.53 | 71 | 0.10413
4001 | 9.008 | -88.07 |  |  | 29.456 | 3.27 | 4001 | 0.03 | 0 | 72 | 10.52 | 72 | 1167.85 | 72 | -9.02 | 72 | 79.05 | 72 | 0.10393
4251 | 8.4778 | -88.23 |  |  | 29.4504 | 3.4738 | 4251 | 0.03 | 0 | 73 | 10.518 | 73 | 1240.65 | 73 | -9.48 | 73 | 78.75 | 73 | 0.1042
4501 | 8.0128 | -88.36 |  |  | 29.4448 | 3.6747 | 4501 | 0.03 | 0 | 74 | 10.516 | 74 | 1.3124 | 74 | -10.03 | 74 | 78.33 | 74 | 0.10373
4751 | 7.5813 | -88.44 |  |  | 29.4364 | 3.8828 | 4751 | 0.03 | 0 | 75 | 10.513 | 75 | 1.3867 | 75 | -10.49 | 75 | 77.95 | 75 | 0.10376
5001 | 7.2061 | -88.57 |  |  | 29.4364 | 4.0849 | 5001 | 0.03 | 0 | 76 | 10.513 | 76 | 1.4589 | 76 | -11.04 | 76 | 77.53 | 76 | 0.10432
5501 | 6.5553 | -88.58 |  |  | 29.4392 | 4.4909 | 5501 | 0.03 | 0 | 77 | 10.514 | 77 | 1.6039 | 77 | -12.07 | 77 | 76.51 | 77 | 0.10395
6001 | 6.0033 | -88.78 |  |  | 29.428 | 4.902 | 6001 | 0.03 | 0 | 78 | 10.51 | 78 | 1.7507 | 78 | -13.09 | 78 | 75.69 | 78 | 0.10339
7001 | 5.1628 | -88.65 |  |  | 1891.26 | 366.324 | 7001 | 0.002 | 0 | 79 | 675.45 | 79 | 130.83 | 79 | -15.28 | 79 | 73.37 | 79 | 0.10408
8001 | 4.4398 | -89.5 |  |  | 1884.12 | 424.368 | 8001 | 0.002 | 0 | 80 | 672.9 | 80 | 151.56 | 80 | -17.71 | 80 | 71.79 | 80 | 0.10458
9001 | 3.9918 | -88.17 |  |  | 1871.8 | 468.916 | 9001 | 0.002 | 0 | 81 | 668.5 | 81 | 167.47 | 81 | -19.72 | 81 | 68.45 | 81 | 0.10378
10001 | 3.5975 | -89.16 |  |  | 1884.96 | 523.964 | 10001 | 0.002 | 0 | 82 | 673.2 | 82 | 187.13 | 82 | -21.43 | 82 | 67.73 | 82 | 0.10362
12501 | 2.8463 | -89.57 |  |  | 1884.26 | 662.004 | 12501 | 0.002 | 0 | 83 | 672.95 | 83 | 236.43 | 83 | -26.65 | 83 | 62.92 | 83 | 0.10436
15001 | 2.3754 | -89.37 |  |  | 1873.2 | 788.592 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 669 | 84 | 281.64 | 84 | -31.42 | 84 | 57.95 | 84 | 0.10384
17501 | 2.0556 | -89.52 |  |  | 1859.9 | 904.792 | 17501 | 0.002 | 0 | 85 | 664.25 | 85 | 323.14 | 85 | -37.29 | 85 | 52.23 | 85 | 0.10388
20001 | 1.791 | -89.25 |  |  | 1849.4 | 1032.584 | 20001 | 0.002 | 0 | 86 | 660.5 | 86 | 368.78 | 86 | -43.17 | 86 | 46.08 | 86 | 0.10411
25001 | 1.4254 | -89.53 |  |  | 1774.92 | 1245.216 | 25001 | 0.002 | 0 | 87 | 633.9 | 87 | 444.72 | 87 | -54.82 | 87 | 34.71 | 87 | 0.10392
30001 | 1.1847 | -89.41 |  |  | 1682.94 | 1420.58 | 30001 | 0.002 | 0 | 88 | 601.05 | 88 | 507.35 | 88 | -65.98 | 88 | 23.43 | 88 | 0.10345
35001 | 1.0097 | -89.32 |  |  | 1551.06 | 1536.22 | 35001 | 0.002 | 0 | 89 | 553.95 | 89 | 548.65 | 89 | -77.78 | 89 | 11.54 | 89 | 0.10353
40001 | 0.87753 | -89.46 |  |  | 1400.42 | 1595.86 | 40001 | 0.002 | 0 | 90 | 500.15 | 90 | 569.95 | 90 | -88.91 | 90 | 0.55 | 90 | 0.10368
45001 | 0.77667 | -89.2 |  |  | 1263.808 | 1627.22 | 45001 | 0.002 | 0 | 91 | 451.36 | 91 | 581.15 | 91 | -98.62 | 91 | -9.42 | 91 | 0.10415
50001 | 0.69295 | -93.91 |  |  | 1127 | 1626.38 | 50001 | 0.002 | 0 | 92 | 402.5 | 92 | 580.85 | 92 | -108.64 | 92 | -14.73 | 92 | 0.10417
60001 | 0.56793 | -90.52 |  |  | 856.24 | 1507.66 | 60001 | 0.002 | 0 | 93 | 305.8 | 93 | 538.45 | 93 | -125.49 | 93 | -34.97 | 93 | 0.10393
70001 | 0.47424 | -89.19 |  |  | 636.608 | 1342.376 | 70001 | 0.002 | 0 | 94 | 227.36 | 94 | 479.42 | 94 | -136.52 | 94 | -47.33 | 94 | 0.10338
80001 | 0.40269 | -89.31 |  |  | 452.34 | 1123.304 | 80001 | 0.002 | 0 | 95 | 161.55 | 95 | 401.18 | 95 | -146.12 | 95 | -56.81 | 95 | 0.10386
90001 | 0.34733 | -89.9 |  |  | 325.5 | 937.16 | 90001 | 0.002 | 0 | 96 | 116.25 | 96 | 334.7 | 96 | -146.84 | 96 | -56.94 | 96 | 0.10347
100001 | 0.2943 | -88.65 |  |  | 285.824 | 971.208 | 100001 | 0.002 | 0 | 97 | 102.08 | 97 | 346.86 | 97 | -135.28 | 97 | -46.63 | 97 | 0.10406
110001 | 0.25697 | -86.63 |  |  | 319.284 | 1242.472 | 110001 | 0.002 | 0 | 98 | 114.03 | 98 | 443.74 | 98 | -140.59 | 98 | -53.96 | 98 | 0.10404
120001 | 0.23057 | -86.56 |  |  | 294.896 | 1278.984 | 120001 | 0.002 | 0 | 99 | 105.32 | 99 | 456.78 | 99 | -156.71 | 99 | -70.15 | 99 | 0.10368