## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 6.135 | -6.79 | 13.085 | A/V | 1.6167 | 0.26352 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 577.4 | 0 | 94.115 | 0 | 6.72 | 0 | 13.51
5.5 | 6.731 | -12.71 |  |  | 1.6751 | 0.24886 | 5.5 | 0.001 | 0 | 1 | 598.25 | 1 | 88.88 | 1 | 3.5 | 1 | 16.21
6 | 6.1072 | -7.62 | Vpp initial |  | 1.6811 | 0.27527 | 6 | 0.001 | 0 | 2 | 600.4 | 2 | 98.31 | 2 | -4.63 | 2 | 2.99
6.5 | 6.2368 | -10.76 | 1338.9906 | mV | 1.5945 | 0.25565 | 6.5 | 0.001 | 0 | 3 | 569.45 | 3 | 91.305 | 3 | 7.62 | 3 | 18.38
7 | 6.131 | -8.49 |  |  | 1.6423 | 0.26788 | 7 | 0.001 | 0 | 4 | 586.55 | 4 | 95.67 | 4 | 5.21 | 4 | 13.7
7.5 | 5.999 | -7.93 | Offset |  | 1.6596 | 0.27664 | 7.5 | 0.001 | 0 | 5 | 592.7 | 5 | 98.8 | 5 | 0.34 | 5 | 8.27
8 | 6.1004 | -9.42 | 0 |  | 1.723 | 0.28244 | 8 | 0.001 | 0 | 6 | 615.35 | 6 | 100.87 | 6 | -0.28 | 6 | 9.14
8.5 | 5.8808 | -8.55 |  |  | 1.6755 | 0.28491 | 8.5 | 0.001 | 0 | 7 | 598.4 | 7 | 101.755 | 7 | -0.41 | 7 | 8.14
9 | 6.0272 | -11.22 |  |  | 1.6548 | 0.27455 | 9 | 0.001 | 0 | 8 | 591 | 8 | 98.055 | 8 | 2.93 | 8 | 14.15
9.5 | 5.9268 | -10.47 |  |  | 1.6549 | 0.27923 | 9.5 | 0.001 | 0 | 9 | 591.05 | 9 | 99.725 | 9 | 0.27 | 9 | 10.74
10 | 6.0057 | -11.73 |  |  | 1.6926 | 0.28183 | 10 | 0.001 | 0 | 10 | 604.5 | 10 | 100.655 | 10 | -1.18 | 10 | 10.55
11 | 6.0301 | -13.21 |  |  | 1.6759 | 0.27793 | 11 | 0.001 | 0 | 11 | 598.55 | 11 | 99.26 | 11 | -0.53 | 11 | 12.68
12 | 5.9779 | -14.18 |  |  | 1.6642 | 0.27839 | 12 | 0.001 | 0 | 12 | 594.35 | 12 | 99.425 | 12 | -2.13 | 12 | 12.05
13 | 5.9098 | -15.06 |  |  | 1.6674 | 0.28214 | 13 | 0.001 | 0 | 13 | 595.5 | 13 | 100.765 | 13 | -1.47 | 13 | 13.59
14 | 6.0016 | -16.5 |  |  | 1.6811 | 0.28011 | 14 | 0.001 | 0 | 14 | 600.4 | 14 | 100.04 | 14 | -2.25 | 14 | 14.25
15 | 5.8392 | -17.58 |  |  | 1.6565 | 0.28368 | 15 | 0.001 | 0 | 15 | 591.6 | 15 | 101.315 | 15 | -2.17 | 15 | 15.41
16 | 5.8299 | -18.9 |  |  | 1.6645 | 0.2855 | 16 | 0.001 | 0 | 16 | 594.45 | 16 | 101.965 | 16 | -2.34 | 16 | 16.56
17 | 5.7604 | -19.6 |  |  | 1.6671 | 0.28941 | 17 | 0.001 | 0 | 17 | 595.4 | 17 | 103.36 | 17 | -2.49 | 17 | 17.11
18 | 5.7466 | -20.93 |  |  | 1.6696 | 0.29054 | 18 | 0.001 | 0 | 18 | 596.3 | 18 | 103.765 | 18 | -2.81 | 18 | 18.12
19 | 5.7323 | -22.03 |  |  | 1.6653 | 0.29051 | 19 | 0.001 | 0 | 19 | 594.75 | 19 | 103.755 | 19 | -3.18 | 19 | 18.85
20 | 5.7252 | -22.97 |  |  | 1.6633 | 0.29053 | 20 | 0.001 | 0 | 20 | 594.05 | 20 | 103.76 | 20 | -3.08 | 20 | 19.89
21 | 5.6255 | -23.8 |  |  | 1.6582 | 0.29476 | 21 | 0.001 | 0 | 21 | 592.2 | 21 | 105.27 | 21 | -3.54 | 21 | 20.26
22 | 5.5441 | -24.83 |  |  | 1.6577 | 0.29901 | 22 | 0.001 | 0 | 22 | 592.05 | 22 | 106.79 | 22 | -3.78 | 22 | 21.05
23 | 5.5675 | -25.96 |  |  | 1.6667 | 0.29936 | 23 | 0.001 | 0 | 23 | 595.25 | 23 | 106.915 | 23 | -3.95 | 23 | 22.01
24 | 5.486 | -26.91 |  |  | 1.6768 | 0.30565 | 24 | 0.001 | 0 | 24 | 598.85 | 24 | 109.16 | 24 | -4 | 24 | 22.91
25 | 5.4674 | -27.97 |  |  | 1.658 | 0.30325 | 25 | 0.001 | 0 | 25 | 592.15 | 25 | 108.305 | 25 | -4.34 | 25 | 23.63
26 | 5.3963 | -28.96 |  |  | 1.6633 | 0.30824 | 26 | 0.001 | 0 | 26 | 594.05 | 26 | 110.085 | 26 | -4.6 | 26 | 24.36
27 | 5.3527 | -30.09 |  |  | 1.6605 | 0.31023 | 27 | 0.001 | 0 | 27 | 593.05 | 27 | 110.795 | 27 | -4.57 | 27 | 25.52
28 | 5.2845 | -30.45 |  |  | 1.6617 | 0.31444 | 28 | 0.001 | 0 | 28 | 593.45 | 28 | 112.3 | 28 | -4.82 | 28 | 25.63
29 | 5.2544 | -31.41 |  |  | 1.6612 | 0.31616 | 29 | 0.001 | 0 | 29 | 593.3 | 29 | 112.915 | 29 | -5.29 | 29 | 26.12
30 | 5.2191 | -31.88 |  |  | 1.6624 | 0.31851 | 30 | 0.001 | 0 | 30 | 593.7 | 30 | 113.755 | 30 | -5.13 | 30 | 26.75
31 | 5.1471 | -32.97 |  |  | 1.6601 | 0.32253 | 31 | 0.001 | 0 | 31 | 592.9 | 31 | 115.19 | 31 | -5.37 | 31 | 27.6
32 | 5.0941 | -33.87 |  |  | 1.6597 | 0.32581 | 32 | 0.001 | 0 | 32 | 592.75 | 32 | 116.36 | 32 | -5.68 | 32 | 28.19
33 | 5.0402 | -34.89 |  |  | 1.6586 | 0.32907 | 33 | 0.001 | 0 | 33 | 592.35 | 33 | 117.525 | 33 | -5.83 | 33 | 29.06
34 | 5.0133 | -35.87 |  |  | 1.6569 | 0.3305 | 34 | 0.001 | 0 | 34 | 591.75 | 34 | 118.035 | 34 | -5.95 | 34 | 29.92
35 | 4.9423 | -36.94 |  |  | 1.6562 | 0.3351 | 35 | 0.001 | 0 | 35 | 591.5 | 35 | 119.68 | 35 | -6.16 | 35 | 30.78
36 | 4.9401 | -37.43 |  |  | 1.6562 | 0.33526 | 36 | 0.001 | 0 | 36 | 591.5 | 36 | 119.735 | 36 | -6.27 | 36 | 31.16
37 | 4.8538 | -37.89 |  |  | 1.6549 | 0.34096 | 37 | 0.001 | 0 | 37 | 591.05 | 37 | 121.77 | 37 | -6.43 | 37 | 31.46
38 | 4.8389 | -38.28 |  |  | 1.6551 | 0.34203 | 38 | 0.001 | 0 | 38 | 591.1 | 38 | 122.155 | 38 | -6.67 | 38 | 31.61
41 | 4.6549 | -40.84 |  |  | 1.6523 | 0.35496 | 41 | 0.001 | 0 | 39 | 590.1 | 39 | 126.77 | 39 | -7.2 | 39 | 33.64
43 | 4.5485 | -42.25 |  |  | 1.6542 | 0.36369 | 43 | 0.001 | 0 | 40 | 590.8 | 40 | 129.89 | 40 | -7.55 | 40 | 34.7
45 | 4.5051 | -43.35 |  |  | 1.6478 | 0.36576 | 45 | 0.001 | 0 | 41 | 588.5 | 41 | 130.63 | 41 | -7.91 | 41 | 35.44
47 | 4.4023 | -44.17 |  |  | 1.6499 | 0.37478 | 47 | 0.001 | 0 | 42 | 589.25 | 42 | 133.85 | 42 | -8.23 | 42 | 35.94
51 | 4.1813 | -46.9 |  |  | 1.6451 | 0.39346 | 51 | 0.001 | 0 | 43 | 587.55 | 43 | 140.52 | 43 | -9.01 | 43 | 37.89
52 | 4.152 | -47.53 |  |  | 1.643 | 0.39572 | 52 | 0.001 | 0 | 44 | 586.8 | 44 | 141.33 | 44 | -9.11 | 44 | 38.42
54 | 4.0767 | -48.19 |  |  | 1.6411 | 0.40256 | 54 | 0.001 | 0 | 45 | 586.1 | 45 | 143.77 | 45 | -9.37 | 45 | 38.82
56 | 3.9914 | -49.57 |  |  | 1.6421 | 0.4114 | 56 | 0.001 | 0 | 46 | 586.45 | 46 | 146.93 | 46 | -9.76 | 46 | 39.81
58 | 3.909 | -50.06 |  |  | 1.6383 | 0.4191 | 58 | 0.001 | 0 | 47 | 585.1 | 47 | 149.68 | 47 | -10.11 | 47 | 39.95
61 | 3.7977 | -51.53 |  |  | 1.6318 | 0.42969 | 61 | 0.001 | 0 | 48 | 582.8 | 48 | 153.46 | 48 | -10.73 | 48 | 40.8
63 | 3.7311 | -52.46 |  |  | 1.6351 | 0.43823 | 63 | 0.001 | 0 | 49 | 583.95 | 49 | 156.51 | 49 | -10.84 | 49 | 41.62
65 | 3.6296 | -53.65 |  |  | 1.6307 | 0.44929 | 65 | 0.001 | 0 | 50 | 582.4 | 50 | 160.46 | 50 | -11.3 | 50 | 42.35
67 | 3.5605 | -54.33 |  |  | 1.6285 | 0.45738 | 67 | 0.001 | 0 | 51 | 581.6 | 51 | 163.35 | 51 | -11.6 | 51 | 42.73
69 | 3.5027 | -54.78 |  |  | 1.6268 | 0.46444 | 69 | 0.001 | 0 | 52 | 581 | 52 | 165.87 | 52 | -11.88 | 52 | 42.9
71 | 3.4135 | -55.77 |  |  | 1.6246 | 0.47592 | 71 | 0.001 | 0 | 53 | 580.2 | 53 | 169.97 | 53 | -12.35 | 53 | 43.42
73 | 3.3599 | -56.24 |  |  | 1.6201 | 0.48219 | 73 | 0.001 | 0 | 54 | 578.6 | 54 | 172.21 | 54 | -12.46 | 54 | 43.78
75 | 3.3068 | -56.92 |  |  | 1.6187 | 0.4895 | 75 | 0.001 | 0 | 55 | 578.1 | 55 | 174.82 | 55 | -12.84 | 55 | 44.08
77 | 3.2149 | -57.87 |  |  | 1.6177 | 0.50319 | 77 | 0.001 | 0 | 56 | 577.75 | 56 | 179.71 | 56 | -13.24 | 56 | 44.63
79 | 3.1884 | -58.45 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 1.6156 | 0.50672 | 79 | 0.001 | 0 | 57 | 577 | 57 | 180.97 | 57 | -13.44 | 57 | 45.01
81 | 3.1096 | -58.73 | 30 |  | 1.6129 | 0.5187 | 81 | 0.001 | 0 | 58 | 576.05 | 58 | 185.25 | 58 | -13.87 | 58 | 44.86
83 | 3.0666 | -59.46 |  |  | 1.6114 | 0.52548 | 83 | 0.001 | 0 | 59 | 575.5 | 59 | 187.67 | 59 | -14.15 | 59 | 45.31
85 | 3.0212 | -60.04 |  |  | 1.6076 | 0.53211 | 85 | 0.001 | 0 | 60 | 574.15 | 60 | 190.04 | 60 | -14.39 | 60 | 45.65
87 | 2.9578 | -60.44 |  |  | 1.6061 | 0.543 | 87 | 0.001 | 0 | 61 | 573.6 | 61 | 193.93 | 61 | -14.72 | 61 | 45.72
89 | 2.8969 | -61.12 |  |  | 1.6023 | 0.55311 | 89 | 0.001 | 0 | 62 | 572.25 | 62 | 197.54 | 62 | -15.04 | 62 | 46.08
91 | 2.8643 | -61.62 |  |  | 1.5999 | 0.55857 | 91 | 0.001 | 0 | 63 | 571.4 | 63 | 199.49 | 63 | -15.28 | 63 | 46.34
93 | 2.7952 | -62.07 |  |  | 1.5968 | 0.57128 | 93 | 0.001 | 0 | 64 | 570.3 | 64 | 204.03 | 64 | -15.72 | 64 | 46.35
95 | 2.7579 | -62.51 |  |  | 1.5939 | 0.57795 | 95 | 0.001 | 0 | 65 | 569.25 | 65 | 206.41 | 65 | -15.99 | 65 | 46.52
97 | 2.7061 | -63.07 |  |  | 1.5884 | 0.58699 | 97 | 0.001 | 0 | 66 | 567.3 | 66 | 209.64 | 66 | -16.27 | 66 | 46.8
99 | 2.6574 | -63.04 |  |  | 1.5882 | 0.59763 | 99 | 0.001 | 0 | 67 | 567.2 | 67 | 213.44 | 67 | -16.55 | 67 | 46.49
101 | 2.6047 | -63.93 |  |  | 1.5788 | 0.60612 | 101 | 0.001 | 0 | 68 | 563.85 | 68 | 216.47 | 68 | -16.81 | 68 | 47.12
103 | 2.5887 | -64.08 |  |  | 1.5812 | 0.61079 | 103 | 0.001 | 0 | 69 | 564.7 | 69 | 218.14 | 69 | -17.1 | 69 | 46.98
105 | 2.5404 | -64.5 |  |  | 1.58 | 0.62196 | 105 | 0.001 | 0 | 70 | 564.3 | 70 | 222.13 | 70 | -17.4 | 70 | 47.1
107 | 2.4932 | -65.06 |  |  | 1.5742 | 0.63137 | 107 | 0.001 | 0 | 71 | 562.2 | 71 | 225.49 | 71 | -17.75 | 71 | 47.31
109 | 2.4649 | -65.2 |  |  | 1.5715 | 0.63756 | 109 | 0.001 | 0 | 72 | 561.25 | 72 | 227.7 | 72 | -18.12 | 72 | 47.08
111 | 2.4354 | -65.62 |  |  | 1.5697 | 0.64453 | 111 | 0.001 | 0 | 73 | 560.6 | 73 | 230.19 | 73 | -18.29 | 73 | 47.33
113 | 2.398 | -65.98 |  |  | 1.5669 | 0.65341 | 113 | 0.001 | 0 | 74 | 559.6 | 74 | 233.36 | 74 | -18.6 | 74 | 47.38
115 | 2.3519 | -66.34 |  |  | 1.5634 | 0.66472 | 115 | 0.001 | 0 | 75 | 558.35 | 75 | 237.4 | 75 | -18.96 | 75 | 47.38
117 | 2.3295 | -66.56 |  |  | 1.56 | 0.66968 | 117 | 0.001 | 0 | 76 | 557.15 | 76 | 239.17 | 76 | -19.19 | 76 | 47.37
119 | 2.2827 | -66.97 |  |  | 1.5562 | 0.68174 | 119 | 0.001 | 0 | 77 | 555.8 | 77 | 243.48 | 77 | -19.37 | 77 | 47.6
121 | 2.2574 | -67.22 |  |  | 1.5543 | 0.68852 | 121 | 0.001 | 0 | 78 | 555.1 | 78 | 245.9 | 78 | -19.52 | 78 | 47.7
123 | 2.2306 | -67.53 |  |  | 1.5505 | 0.6951 | 123 | 0.001 | 0 | 79 | 553.75 | 79 | 248.25 | 79 | -19.93 | 79 | 47.6
125 | 2.2036 | -67.92 |  |  | 1.5459 | 0.70151 | 125 | 0.001 | 0 | 80 | 552.1 | 80 | 250.54 | 80 | -20.25 | 80 | 47.67
127 | 2.1707 | -68.06 |  |  | 1.5476 | 0.71294 | 127 | 0.001 | 0 | 81 | 552.7 | 81 | 254.62 | 81 | -20.48 | 81 | 47.58
129 | 2.1336 | -68.26 |  |  | 1.5373 | 0.72055 | 129 | 0.001 | 0 | 82 | 549.05 | 82 | 257.34 | 82 | -20.78 | 82 | 47.48
131 | 2.1056 | -68.54 |  |  | 1.5351 | 0.72906 | 131 | 0.001 | 0 | 83 | 548.25 | 83 | 260.38 | 83 | -21.13 | 83 | 47.41
133 | 2.0879 | -68.86 |  |  | 1.5327 | 0.7341 | 133 | 0.001 | 0 | 84 | 547.4 | 84 | 262.18 | 84 | -21.32 | 84 | 47.54
135 | 2.0479 | -69.04 |  |  | 1.5298 | 0.74698 | 135 | 0.001 | 0 | 85 | 546.35 | 85 | 266.78 | 85 | -21.59 | 85 | 47.45
137 | 2.0241 | -69.4 |  |  | 1.5245 | 0.75314 | 137 | 0.001 | 0 | 86 | 544.45 | 86 | 268.98 | 86 | -21.97 | 86 | 47.43
139 | 2.0057 | -69.66 |  |  | 1.5225 | 0.75908 | 139 | 0.001 | 0 | 87 | 543.75 | 87 | 271.1 | 87 | -22.02 | 87 | 47.64
141 | 1.9706 | -69.85 |  |  | 1.5161 | 0.76933 | 141 | 0.001 | 0 | 88 | 541.45 | 88 | 274.76 | 88 | -22.29 | 88 | 47.56
143 | 1.956 | -70.1 |  |  | 1.5148 | 0.77442 | 143 | 0.001 | 0 | 89 | 541 | 89 | 276.58 | 89 | -22.61 | 89 | 47.49
145 | 1.9317 | -70.22 |  |  | 1.5138 | 0.78366 | 145 | 0.001 | 0 | 90 | 540.65 | 90 | 279.88 | 90 | -22.88 | 90 | 47.34
147 | 1.8992 | -70.4 |  |  | 1.5106 | 0.79537 | 147 | 0.001 | 0 | 91 | 539.5 | 91 | 284.06 | 91 | -23.19 | 91 | 47.21
149 | 1.8808 | -70.63 |  |  | 1.5057 | 0.80058 | 149 | 0.001 | 0 | 92 | 537.75 | 92 | 285.92 | 92 | -23.3 | 92 | 47.33
151 | 1.8615 | -71.04 |  |  | 1.5021 | 0.8069 | 151 | 0.001 | 0 | 93 | 536.45 | 93 | 288.18 | 93 | -23.76 | 93 | 47.28
153 | 1.8454 | -70.91 |  |  | 1.4963 | 0.81082 | 153 | 0.001 | 0 | 94 | 534.4 | 94 | 289.58 | 94 | -23.86 | 94 | 47.05
155 | 1.8154 | -71.31 |  |  | 1.4953 | 0.8237 | 155 | 0.001 | 0 | 95 | 534.05 | 95 | 294.18 | 95 | -24.18 | 95 | 47.13
157 | 1.8011 | -71.6 |  |  | 1.4914 | 0.82807 | 157 | 0.001 | 0 | 96 | 532.65 | 96 | 295.74 | 96 | -24.38 | 96 | 47.22
159 | 1.7747 | -71.51 |  |  | 1.4837 | 0.83602 | 159 | 0.001 | 0 | 97 | 529.9 | 97 | 298.58 | 97 | -24.82 | 97 | 46.69
161 | 1.7578 | -71.69 |  |  | 1.4865 | 0.84566 | 161 | 0.001 | 0 | 98 | 530.9 | 98 | 302.02 | 98 | -24.86 | 98 | 46.83
163 | 1.7372 | -71.93 |  |  | 1.4819 | 0.85305 | 163 | 0.001 | 0 | 99 | 529.25 | 99 | 304.66 | 99 | -25.18 | 99 | 46.75
165 | 1.7122 | -72.26 |  |  | 1.4767 | 0.86246 | 165 | 0.001 | 0 | 100 | 527.4 | 100 | 308.02 | 100 | -25.37 | 100 | 46.89
167 | 1.7049 | -72.19 |  |  | 1.4722 | 0.86352 | 167 | 0.001 | 0 | 101 | 525.8 | 101 | 308.4 | 101 | -25.51 | 101 | 46.68
169 | 1.6828 | -72.24 |  |  | 1.4676 | 0.87214 | 169 | 0.001 | 0 | 102 | 524.15 | 102 | 311.48 | 102 | -25.87 | 102 | 46.37
171 | 1.6634 | -72.67 |  |  | 1.468 | 0.88256 | 171 | 0.001 | 0 | 103 | 524.3 | 103 | 315.2 | 103 | -26.19 | 103 | 46.48
173 | 1.6485 | -72.76 |  |  | 1.4657 | 0.88911 | 173 | 0.001 | 0 | 104 | 523.45 | 104 | 317.54 | 104 | -26.35 | 104 | 46.41
175 | 1.627 | -72.79 |  |  | 1.4595 | 0.89706 | 175 | 0.001 | 0 | 105 | 521.25 | 105 | 320.38 | 105 | -26.56 | 105 | 46.23
201 | 1.4393 | -74.46 |  |  | 1.4157 | 0.98358 | 201 | 0.001 | 0 | 106 | 505.6 | 106 | 351.28 | 106 | -29.45 | 106 | 45.01
225 | 1.2879 | -75.61 |  |  | 1.3679 | 1.0621 | 225 | 0.001 | 0 | 107 | 488.54 | 107 | 379.32 | 107 | -31.95 | 107 | 43.66
251 | 1.1639 | -76.59 |  |  | 1.334 | 1.1461 | 251 | 0.001 | 0 | 108 | 476.42 | 108 | 409.32 | 108 | -34.44 | 108 | 42.15
275 | 1.0625 | -77.17 |  |  | 1.2887 | 1.2128 | 275 | 0.001 | 0 | 109 | 460.24 | 109 | 433.16 | 109 | -36.56 | 109 | 40.61
301 | 0.97815 | -77.82 |  |  | 1.2537 | 1.2817 | 301 | 0.001 | 0 | 110 | 447.76 | 110 | 457.76 | 110 | -38.88 | 110 | 38.94
325 | 0.90431 | -78.28 |  |  | 1.2162 | 1.3448 | 325 | 0.001 | 0 | 111 | 434.34 | 111 | 480.3 | 111 | -41.13 | 111 | 37.15
351 | 0.8409 | -78.6 |  |  | 1.179 | 1.4021 | 351 | 0.001 | 0 | 112 | 421.08 | 112 | 500.75 | 112 | -43.02 | 112 | 35.58
375 | 0.79135 | -78.86 |  |  | 1.1477 | 1.4503 | 375 | 0.001 | 0 | 113 | 409.88 | 113 | 517.95 | 113 | -45.12 | 113 | 33.74
401 | 0.74673 | -79.12 |  |  | 1.1069 | 1.4823 | 401 | 0.001 | 0 | 114 | 395.32 | 114 | 529.4 | 114 | -47 | 114 | 32.12
425 | 0.70068 | -79.28 |  |  | 1.0718 | 1.5296 | 425 | 0.001 | 0 | 115 | 382.78 | 115 | 546.3 | 115 | -49 | 115 | 30.28
451 | 0.65825 | -79.38 |  |  | 1.0214 | 1.5518 | 451 | 0.001 | 0 | 116 | 364.8 | 116 | 554.2 | 116 | -51 | 116 | 28.38
475 | 0.62694 | -79.46 |  |  | 0.99226 | 1.5827 | 475 | 0.001 | 0 | 117 | 354.38 | 117 | 565.25 | 117 | -52.57 | 117 | 26.89
501 | 0.59692 | -79.7 |  |  | 0.9501 | 1.5917 | 501 | 0.001 | 0 | 118 | 339.32 | 118 | 568.45 | 118 | -53.91 | 118 | 25.79
525 | 0.56863 | -79.55 |  |  | 0.92282 | 1.6229 | 525 | 0.001 | 0 | 119 | 329.58 | 119 | 579.6 | 119 | -55.46 | 119 | 24.09
551 | 0.54461 | -79.66 |  |  | 0.88872 | 1.6318 | 551 | 0.001 | 0 | 120 | 317.4 | 120 | 582.8 | 120 | -56.53 | 120 | 23.13
575 | 0.5229 | -79.39 |  |  | 0.8587 | 1.6422 | 575 | 0.001 | 0 | 121 | 306.68 | 121 | 586.5 | 121 | -57.26 | 121 | 22.13
601 | 0.50123 | -79.73 |  |  | 0.8307 | 1.6573 | 601 | 0.001 | 0 | 122 | 296.68 | 122 | 591.9 | 122 | -58.37 | 122 | 21.36
625 | 0.48159 | -79.5 |  |  | 0.80091 | 1.6631 | 625 | 0.001 | 0 | 123 | 286.04 | 123 | 593.95 | 123 | -59.16 | 123 | 20.34
651 | 0.46257 | -79.49 |  |  | 0.77336 | 1.6719 | 651 | 0.001 | 0 | 124 | 276.2 | 124 | 597.1 | 124 | -60.01 | 124 | 19.48
675 | 0.44642 | -79.4 |  |  | 0.75186 | 1.6842 | 675 | 0.001 | 0 | 125 | 268.52 | 125 | 601.5 | 125 | -60.76 | 125 | 18.64
701 | 0.43189 | -79.27 |  |  | 0.7266 | 1.6824 | 701 | 0.001 | 0 | 126 | 259.5 | 126 | 600.85 | 126 | -61.38 | 126 | 17.89
725 | 0.41693 | -79.32 |  |  | 0.70465 | 1.6901 | 725 | 0.001 | 0 | 127 | 251.66 | 127 | 603.6 | 127 | -62.08 | 127 | 17.24
751 | 0.40254 | -79.2 |  |  | 0.68303 | 1.6968 | 751 | 0.001 | 0 | 128 | 243.94 | 128 | 606 | 128 | -62.5 | 128 | 16.7
801 | 0.38022 | -78.59 |  |  | 0.64904 | 1.707 | 801 | 0.001 | 0 | 129 | 231.8 | 129 | 609.65 | 129 | -63.29 | 129 | 15.3
851 | 0.35632 | -78.81 |  |  | 0.61208 | 1.7178 | 851 | 0.001 | 0 | 130 | 218.6 | 130 | 613.5 | 130 | -64.34 | 130 | 14.47
901 | 0.33876 | -78.5 |  |  | 0.58296 | 1.7209 | 901 | 0.001 | 0 | 131 | 208.2 | 131 | 614.6 | 131 | -64.8 | 131 | 13.7
951 | 0.32028 | -78.26 |  |  | 0.55292 | 1.7263 | 951 | 0.001 | 0 | 132 | 197.47 | 132 | 616.55 | 132 | -65.58 | 132 | 12.68
1001 | 0.30537 | -78.06 |  |  | 0.53021 | 1.7363 | 1001 | 0.001 | 0 | 133 | 189.36 | 133 | 620.1 | 133 | -65.86 | 133 | 12.2
1151 | 0.26719 | -77.17 |  |  | 0.46687 | 1.7473 | 1151 | 0.001 | 0 | 134 | 166.74 | 134 | 624.05 | 134 | -66.92 | 134 | 10.25
1251 | 0.24707 | -76.53 |  |  | 0.43296 | 1.7524 | 1251 | 0.001 | 0 | 135 | 154.63 | 135 | 625.85 | 135 | -67.24 | 135 | 9.29
1401 | 0.22171 | -75.28 |  |  | 0.38797 | 1.7499 | 1401 | 0.001 | 0 | 136 | 138.56 | 136 | 624.95 | 136 | -67.36 | 136 | 7.92
1501 | 0.20776 | -74.71 |  |  | 0.36588 | 1.7611 | 1501 | 0.001 | 0 | 137 | 130.67 | 137 | 628.95 | 137 | -67.29 | 137 | 7.42
1751 | 0.18132 | -72.89 |  |  | 0.3204 | 1.7671 | 1751 | 0.001 | 0 | 138 | 114.43 | 138 | 631.1 | 138 | -67.1 | 138 | 5.79
2001 | 0.16174 | -71.26 |  |  | 0.28498 | 1.762 | 2001 | 0.001 | 0 | 139 | 101.78 | 139 | 629.3 | 139 | -66.58 | 139 | 4.68
2251 | 0.14521 | -69.57 |  |  | 0.25764 | 1.7742 | 2251 | 0.001 | 0 | 140 | 92.015 | 140 | 633.65 | 140 | -65.73 | 140 | 3.84
2501 | 0.13325 | -68.01 |  |  | 0.23617 | 1.7724 | 2501 | 0.001 | 0 | 141 | 84.345 | 141 | 633 | 141 | -65.12 | 141 | 2.89
2751 | 0.12338 | -66.55 |  |  | 0.2183 | 1.7693 | 2751 | 0.001 | 0 | 142 | 77.965 | 142 | 631.9 | 142 | -64.21 | 142 | 2.34
3001 | 0.11518 | -65.1 |  |  | 0.20458 | 1.7762 | 3001 | 0.001 | 0 | 143 | 73.065 | 143 | 634.35 | 143 | -63.39 | 143 | 1.71
3251 | 0.10806 | -63.58 |  |  | 0.19183 | 1.7752 | 3251 | 0.001 | 0 | 144 | 68.51 | 144 | 634 | 144 | -62.38 | 144 | 1.2
3501 | 0.10212 | -62.14 |  |  | 0.18159 | 1.7783 | 3501 | 0.001 | 0 | 145 | 64.855 | 145 | 635.1 | 145 | -61.7 | 145 | 0.44
3751 | 0.096898 | -61.01 |  |  | 0.1723 | 1.7781 | 3751 | 0.001 | 0 | 146 | 61.535 | 146 | 635.05 | 146 | -60.85 | 146 | 0.16
4001 | 0.091867 | -60.18 |  |  | 0.16461 | 1.7919 | 4001 | 0.001 | 0 | 147 | 58.79 | 147 | 639.95 | 147 | -60.03 | 147 | 0.15
4251 | 0.088881 | -58.7 |  |  | 0.15757 | 1.7728 | 4251 | 0.001 | 0 | 148 | 56.275 | 148 | 633.15 | 148 | -58.92 | 148 | -0.22
4501 | 0.085363 | -57.58 |  |  | 0.15252 | 1.7867 | 4501 | 0.001 | 0 | 149 | 54.47 | 149 | 638.1 | 149 | -58.36 | 149 | -0.78
4751 | 0.082087 | -56.67 |  |  | 0.14666 | 1.7867 | 4751 | 0.001 | 0 | 150 | 52.38 | 150 | 638.1 | 150 | -57.74 | 150 | -1.07
5001 | 0.079334 | -55.96 |  |  | 0.14199 | 1.7898 | 5001 | 0.001 | 0 | 151 | 50.71 | 151 | 639.2 | 151 | -57.26 | 151 | -1.3
5251 | 0.076806 | -54.52 |  |  | 0.13683 | 1.7815 | 5251 | 0.001 | 0 | 152 | 48.868 | 152 | 636.25 | 152 | -56.19 | 152 | -1.67
5501 | 0.074383 | -53.87 |  |  | 0.13251 | 1.7815 | 5501 | 0.001 | 0 | 153 | 47.326 | 153 | 636.25 | 153 | -56.25 | 153 | -2.38
5751 | 0.072398 | -53.13 |  |  | 0.12848 | 1.7746 | 5751 | 0.001 | 0 | 154 | 45.886 | 154 | 633.8 | 154 | -55.75 | 154 | -2.62
6001 | 0.069915 | -52.2 |  |  | 0.12508 | 1.7891 | 6001 | 0.001 | 0 | 155 | 44.672 | 155 | 638.95 | 155 | -54.96 | 155 | -2.76
6501 | 0.066256 | -50.66 |  |  | 0.11829 | 1.7854 | 6501 | 0.001 | 0 | 156 | 42.248 | 156 | 637.65 | 156 | -53.6 | 156 | -2.94
7001 | 0.062752 | -49.41 |  |  | 0.11281 | 1.7977 | 7001 | 0.001 | 0 | 157 | 40.29 | 157 | 642.05 | 157 | -53.73 | 157 | -4.32
7501 | 0.060227 | -48.3 |  |  | 0.10865 | 1.804 | 7501 | 0.001 | 0 | 158 | 38.804 | 158 | 644.3 | 158 | -52.83 | 158 | -4.53
8001 | 0.057639 | -46.65 |  |  | 0.10348 | 1.7954 | 8001 | 0.001 | 0 | 159 | 36.958 | 159 | 641.2 | 159 | -51.84 | 159 | -5.19
8501 | 0.055362 | -45.54 |  |  | 0.099658 | 1.8001 | 8501 | 0.001 | 0 | 160 | 35.592 | 160 | 642.9 | 160 | -51.3 | 160 | -5.76
9001 | 0.053054 | -44.05 |  |  | 0.096023 | 1.8099 | 9001 | 0.001 | 0 | 161 | 34.294 | 161 | 646.4 | 161 | -50.02 | 161 | -5.97
9501 | 0.051132 | -42.94 |  |  | 0.092215 | 1.8035 | 9501 | 0.001 | 0 | 162 | 32.934 | 162 | 644.1 | 162 | -49.82 | 162 | -6.88
10001 | 0.049327 | -41.63 |  |  | 0.089886 | 1.8222 | 10001 | 0.001 | 0 | 163 | 32.102 | 163 | 650.8 | 163 | -49.53 | 163 | -7.9
12501 | 0.041616 | -34.53 |  |  | 0.074827 | 1.798 | 12501 | 0.001 | 0 | 164 | 26.724 | 164 | 642.15 | 164 | -45.29 | 164 | -10.76
15001 | 0.036885 | -27.06 |  |  | 0.066321 | 1.798 | 15001 | 0.001 | 0 | 165 | 23.686 | 165 | 642.15 | 165 | -39.72 | 165 | -12.66
17501 | 0.033181 | -18.87 |  |  | 0.060245 | 1.8157 | 17501 | 0.001 | 0 | 166 | 21.516 | 166 | 648.45 | 166 | -34.42 | 166 | -15.55
20001 | 0.030633 | -9.3 |  |  | 0.05525 | 1.8036 | 20001 | 0.003 | 0 | 167 | 19.732 | 167 | 644.15 | 167 | -27.29 | 167 | -17.99
25001 | 0.02956 | 7.41 |  |  | 0.052525 | 1.7769 | 25001 | 0.003 | 0 | 168 | 18.759 | 168 | 634.6 | 168 | -15.27 | 168 | -22.68
30001 | 0.031076 | 22.35 |  |  | 0.055558 | 1.7878 | 30001 | 0.006 | 0 | 169 | 19.842 | 169 | 638.5 | 169 | -3.93 | 169 | -26.28
35001 | 0.034208 | 33.24 |  |  | 0.060578 | 1.7709 | 35001 | 0.006 | 0 | 170 | 21.635 | 170 | 632.45 | 170 | 2.72 | 170 | -30.52
40001 | 0.037861 | 40.16 |  |  | 0.066892 | 1.7668 | 40001 | 0.01 | 0 | 171 | 23.89 | 171 | 631 | 171 | 5.01 | 171 | -35.15
45001 | 0.041627 | 46.33 |  |  | 0.072626 | 1.7447 | 45001 | 0.01 | 0 | 172 | 25.938 | 172 | 623.1 | 172 | 7.18 | 172 | -39.15
50001 | 0.045775 | 46 |  |  | 0.080914 | 1.7676 | 50001 | 0.012 | 0 | 173 | 28.898 | 173 | 631.3 | 173 | 7.47 | 173 | -38.53
55001 | 0.049663 | 53.62 |  |  | 0.08801 | 1.7721 | 55001 | 0.012 | 0 | 174 | 31.432 | 174 | 632.9 | 174 | 7.1 | 174 | -46.52
60001 | 0.053826 | 57.61 |  |  | 0.096818 | 1.7987 | 60001 | 0.012 | 0 | 175 | 34.578 | 175 | 642.4 | 175 | 6.48 | 175 | -51.13
65001 | 0.058219 | 58.86 |  |  | 0.10664 | 1.8316 | 65001 | 0.012 | 0 | 176 | 38.084 | 176 | 654.15 | 176 | 3.82 | 176 | -55.04
70001 | 0.060962 | 61.88 |  |  | 0.1175 | 1.9275 | 70001 | 0.015 | 0 | 177 | 41.966 | 177 | 688.4 | 177 | 1.01 | 177 | -60.87
75001 | 0.064844 | 63.83 |  |  | 0.13314 | 2.0532 | 75001 | 0.015 | 0 | 178 | 47.55 | 178 | 733.3 | 178 | -3 | 178 | -66.83
80001 | 0.067903 | 65.74 |  |  | 0.15271 | 2.249 | 80001 | 0.015 | 0 | 179 | 54.54 | 179 | 803.2 | 179 | -10.44 | 179 | -76.18
85001 | 0.070932 | 67.57 |  |  | 0.17003 | 2.3971 | 85001 | 0.015 | 0 | 180 | 60.725 | 180 | 856.1 | 180 | -24.06 | 180 | -91.63
90001 | 0.073295 | 69.98 |  |  | 0.15877 | 2.1662 | 90001 | 0.015 | 0 | 181 | 56.705 | 181 | 773.65 | 181 | -45.5 | 181 | -115.48
95001 | 0.077005 | 73.76 |  |  | 0.112 | 1.4545 | 95001 | 0.015 | 0 | 182 | 40 | 182 | 519.45 | 182 | -56.19 | 182 | -129.95
100001 | 0.083223 | 77.49 |  |  | 0.084196 | 1.0117 | 100001 | 0.015 | 0 | 183 | 30.07 | 183 | 361.32 | 183 | -50.5 | 183 | -127.99
105001 | 0.090522 | 78.33 |  |  | 0.076591 | 0.8461 | 105001 | 0.015 | 0 | 184 | 27.354 | 184 | 302.18 | 184 | -41.08 | 184 | -119.41
110001 | 0.096743 | 78.56 |  |  | 0.078019 | 0.80646 | 110001 | 0.015 | 0 | 185 | 27.864 | 185 | 288.02 | 185 | -34.99 | 185 | -113.55
115001 | 0.10233 | 78.38 |  |  | 0.080254 | 0.78428 | 115001 | 0.015 | 0 | 186 | 28.662 | 186 | 280.1 | 186 | -32.12 | 186 | -110.5
120001 | 0.1075 | 78.52 |  |  | 0.084566 | 0.78663 | 120001 | 0.015 | 0 | 187 | 30.202 | 187 | 280.94 | 187 | -31.04 | 187 | -109.56