## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 18.4628 | -0.31 | 13.085 | A/V | 9.3358 | 0.50565 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 3.3342 | 0 | 180.59 | 0 | 1.7 | 0 | 2.01
10 | 18.4736 | -0.17 |  |  | 9.4685 | 0.51254 | 10 | 0.01 | 0 | 1 | 3.3816 | 1 | 183.05 | 1 | 1.4 | 1 | 1.57
15 | 18.4166 | -0.73 | Vpp initial |  | 9.3139 | 0.50574 | 15 | 0.01 | 0 | 2 | 3.3264 | 2 | 180.62 | 2 | 0.29 | 2 | 1.02
20 | 18.5358 | -0.3 | 7.732 | mV | 9.315 | 0.50254 | 20 | 0.01 | 0 | 3 | 3.3268 | 3 | 179.48 | 3 | 0.11 | 3 | 0.41
25 | 18.3834 | -0.4 |  |  | 9.3038 | 0.5061 | 25 | 0.01 | 0 | 4 | 3.3228 | 4 | 180.75 | 4 | -0.16 | 4 | 0.24
51 | 18.4169 | -1.14 | Offset |  | 9.3033 | 0.50515 | 51 | 0.01 | 0 | 5 | 3.3226 | 5 | 180.41 | 5 | -0.61 | 5 | 0.53
75 | 18.5213 | -1.48 | 0 |  | 9.301 | 0.50218 | 75 | 0.01 | 0 | 6 | 3.3218 | 6 | 179.35 | 6 | -0.75 | 6 | 0.73
101 | 18.384 | -2.05 |  |  | 9.2949 | 0.5056 | 101 | 0.01 | 0 | 7 | 3.3196 | 7 | 180.57 | 7 | -0.89 | 7 | 1.16
151 | 18.5282 | -2.81 |  |  | 9.2848 | 0.50112 | 151 | 0.01 | 0 | 8 | 3.316 | 8 | 178.97 | 8 | -1.07 | 8 | 1.74
201 | 18.5573 | -3.84 |  |  | 9.2775 | 0.49994 | 201 | 0.01 | 0 | 9 | 3.3134 | 9 | 178.55 | 9 | -1.18 | 9 | 2.66
251 | 18.4159 | -4.81 |  |  | 9.2641 | 0.50305 | 251 | 0.01 | 0 | 10 | 3.3086 | 10 | 179.66 | 10 | -1.29 | 10 | 3.52
301 | 18.4801 | -5.93 |  |  | 9.2467 | 0.50036 | 301 | 0.01 | 0 | 11 | 3.3024 | 11 | 178.7 | 11 | -1.3 | 11 | 4.63
351 | 18.4708 | -6.8 |  |  | 9.24 | 0.50025 | 351 | 0.01 | 0 | 12 | 3.3 | 12 | 178.66 | 12 | -1.27 | 12 | 5.53
401 | 18.413 | -8.73 |  |  | 9.2394 | 0.50179 | 401 | 0.01 | 0 | 13 | 3.2998 | 13 | 179.21 | 13 | -1.14 | 13 | 7.59
451 | 18.347 | -9.04 |  |  | 9.2551 | 0.50445 | 451 | 0.01 | 0 | 14 | 3.3054 | 14 | 180.16 | 14 | -0.96 | 14 | 8.08
501 | 18.2348 | -10 |  |  | 9.2618 | 0.50792 | 501 | 0.01 | 0 | 15 | 3.3078 | 15 | 181.4 | 15 | -1.39 | 15 | 8.61
601 | 17.8607 | -12.05 |  |  | 9.2994 | 0.52066 | 601 | 0.01 | 0 | 16 | 3.3212 | 16 | 185.95 | 16 | -1.38 | 16 | 10.67
701 | 18.0179 | -13.54 |  |  | 9.2904 | 0.51562 | 701 | 0.01 | 0 | 17 | 3.318 | 17 | 184.15 | 17 | -1.61 | 17 | 11.93
801 | 17.3048 | -16.17 |  |  | 9.291 | 0.5369 | 801 | 0.01 | 0 | 18 | 3.3182 | 18 | 191.75 | 18 | -1.8 | 18 | 14.37
901 | 17.4042 | -17.61 |  |  | 9.3078 | 0.5348 | 901 | 0.01 | 0 | 19 | 3.3242 | 19 | 191 | 19 | -1.99 | 19 | 15.62
1001 | 17.2012 | -19.1 |  |  | 9.2926 | 0.54023 | 1001 | 0.01 | 0 | 20 | 3.3188 | 20 | 192.94 | 20 | -2.53 | 20 | 16.57
1101 | 16.8876 | -20.91 |  |  | 9.2736 | 0.54914 | 1101 | 0.01 | 0 | 21 | 3.312 | 21 | 196.12 | 21 | -2.44 | 21 | 18.47
1201 | 16.6697 | -22.09 |  |  | 9.2697 | 0.55608 | 1201 | 0.01 | 0 | 22 | 3.3106 | 22 | 198.6 | 22 | -2.55 | 22 | 19.54
1301 | 16.3271 | -23.72 |  |  | 9.2702 | 0.56778 | 1301 | 0.01 | 0 | 23 | 3.3108 | 23 | 202.78 | 23 | -2.69 | 23 | 21.03
1401 | 16.1149 | -24.51 |  |  | 9.2702 | 0.57526 | 1401 | 0.01 | 0 | 24 | 3.3108 | 24 | 205.45 | 24 | -2.68 | 24 | 21.83
1501 | 15.8397 | -25.95 |  |  | 9.2534 | 0.58419 | 1501 | 0.01 | 0 | 25 | 3.3048 | 25 | 208.64 | 25 | -2.99 | 25 | 22.96
1751 | 15.0875 | -28.89 |  |  | 9.2445 | 0.61272 | 1751 | 0.01 | 0 | 26 | 3.3016 | 26 | 218.83 | 26 | -3.29 | 26 | 25.6
2001 | 14.3089 | -31.37 |  |  | 9.235 | 0.6454 | 2001 | 0.01 | 0 | 27 | 3.2982 | 27 | 230.5 | 27 | -3.58 | 27 | 27.79
2251 | 13.8036 | -32.98 |  |  | 9.2154 | 0.6676 | 2251 | 0.01 | 0 | 28 | 3.2912 | 28 | 238.43 | 28 | -3.85 | 28 | 29.13
2501 | 13.3515 | -34.65 |  |  | 9.198 | 0.68891 | 2501 | 0.01 | 0 | 29 | 3.285 | 29 | 246.04 | 29 | -4.15 | 29 | 30.5
2751 | 12.9159 | -36.54 |  |  | 9.1902 | 0.71154 | 2751 | 0.01 | 0 | 30 | 3.2822 | 30 | 254.12 | 30 | -4.35 | 30 | 32.19
3001 | 12.3213 | -38.75 |  |  | 9.1879 | 0.7457 | 3001 | 0.01 | 0 | 31 | 3.2814 | 31 | 266.32 | 31 | -4.69 | 31 | 34.06
3251 | 11.6759 | -40.16 |  |  | 9.1722 | 0.78557 | 3251 | 0.01 | 0 | 32 | 3.2758 | 32 | 280.56 | 32 | -4.95 | 32 | 35.21
3501 | 11.2654 | -40.69 |  |  | 9.1532 | 0.8125 | 3501 | 0.01 | 0 | 33 | 3.269 | 33 | 290.18 | 33 | -5.24 | 33 | 35.45
3751 | 10.9597 | -41.15 |  |  | 9.1454 | 0.83446 | 3751 | 0.01 | 0 | 34 | 3.2662 | 34 | 298.02 | 34 | -5.42 | 34 | 35.73
4001 | 10.6272 | -41.79 |  |  | 9.137 | 0.85977 | 4001 | 0.01 | 0 | 35 | 3.2632 | 35 | 307.06 | 35 | -5.67 | 35 | 36.12
4251 | 10.226 | -42.66 |  |  | 9.1207 | 0.89191 | 4251 | 0.01 | 0 | 36 | 3.2574 | 36 | 318.54 | 36 | -5.88 | 36 | 36.78
4501 | 9.9504 | -43.38 |  |  | 9.1039 | 0.91493 | 4501 | 0.01 | 0 | 37 | 3.2514 | 37 | 326.76 | 37 | -6.24 | 37 | 37.14
4751 | 9.736 | -43.89 |  |  | 9.0882 | 0.93346 | 4751 | 0.01 | 0 | 38 | 3.2458 | 38 | 333.38 | 38 | -6.31 | 38 | 37.58
5001 | 9.4653 | -44.66 |  |  | 9.0804 | 0.95934 | 5001 | 0.01 | 0 | 39 | 3.243 | 39 | 342.62 | 39 | -6.63 | 39 | 38.03
5251 | 9.2181 | -44.67 |  |  | 9.0709 | 0.98403 | 5251 | 0.01 | 0 | 40 | 3.2396 | 40 | 351.44 | 40 | -6.47 | 40 | 38.2
5501 | 9.0361 | -45.55 |  |  | 9.0664 | 1.0034 | 5501 | 0.01 | 0 | 41 | 3.238 | 41 | 358.34 | 41 | -6.98 | 41 | 38.57
5751 | 8.8446 | -46.2 |  |  | 9.0625 | 1.0246 | 5751 | 0.01 | 0 | 42 | 3.2366 | 42 | 365.94 | 42 | -7.21 | 42 | 38.99
6001 | 8.5934 | -46.71 |  |  | 9.0457 | 1.0526 | 6001 | 0.01 | 0 | 43 | 3.2306 | 43 | 375.94 | 43 | -7.48 | 43 | 39.23
6501 | 8.2259 | -47.62 |  |  | 9.0283 | 1.0975 | 6501 | 0.01 | 0 | 44 | 3.2244 | 44 | 391.98 | 44 | -7.8 | 44 | 39.82
7001 | 8.0352 | -48.44 |  |  | 9.0278 | 1.1235 | 7001 | 0.01 | 0 | 45 | 3.2242 | 45 | 401.26 | 45 | -8.32 | 45 | 40.12
7501 | 7.7032 | -49.27 |  |  | 9.0115 | 1.1698 | 7501 | 0.01 | 0 | 46 | 3.2184 | 46 | 417.8 | 46 | -8.58 | 46 | 40.69
8001 | 7.4214 | -50.21 |  |  | 8.9919 | 1.2116 | 8001 | 0.01 | 0 | 47 | 3.2114 | 47 | 432.72 | 47 | -9.19 | 47 | 41.02
8501 | 7.1487 | -51.06 |  |  | 8.983 | 1.2566 | 8501 | 0.01 | 0 | 48 | 3.2082 | 48 | 448.78 | 48 | -9.59 | 48 | 41.47
9001 | 6.9488 | -51.87 |  |  | 8.9734 | 1.2914 | 9001 | 0.004 | 0 | 49 | 3.2048 | 49 | 461.2 | 49 | -10.18 | 49 | 41.69
9501 | 6.7474 | -52.56 |  |  | 8.9846 | 1.3316 | 9501 | 0.004 | 0 | 50 | 3.2088 | 50 | 475.56 | 50 | -10.36 | 50 | 42.2
10001 | 6.5026 | -53.16 |  |  | 8.974 | 1.3801 | 10001 | 0.004 | 0 | 51 | 3.205 | 51 | 492.88 | 51 | -10.86 | 51 | 42.3
12501 | 5.6094 | -55.87 |  |  | 8.9197 | 1.5901 | 12501 | 0.004 | 0 | 52 | 3.1856 | 52 | 567.9 | 52 | -12.84 | 52 | 43.03
15001 | 4.9791 | -57.75 |  |  | 8.8906 | 1.7856 | 15001 | 0.004 | 0 | 53 | 3.1752 | 53 | 637.7 | 53 | -14.91 | 53 | 42.84
17501 | 4.4757 | -59.25 |  |  | 8.8732 | 1.9825 | 17501 | 0.004 | 0 | 54 | 3.169 | 54 | 708.05 | 54 | -17.22 | 54 | 42.03
20001 | 4.0509 | -60.29 |  |  | 8.8609 | 2.1874 | 20001 | 0.004 | 0 | 55 | 3.1646 | 55 | 781.2 | 55 | -19.19 | 55 | 41.1
25001 | 3.4281 | -61.98 |  |  | 8.8222 | 2.5735 | 25001 | 0.004 | 0 | 56 | 3.1508 | 56 | 919.1 | 56 | -23.06 | 56 | 38.92
30001 | 2.9999 | -62.76 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 8.839 | 2.9464 | 30001 | 0.004 | 0 | 57 | 3.1568 | 57 | 1052.3 | 57 | -26.64 | 57 | 36.12
35001 | 2.692 | -63.54 | 30.1 |  | 8.8715 | 3.2955 | 35001 | 0.004 | 0 | 58 | 3.1684 | 58 | 1176.95 | 58 | -30.37 | 58 | 33.17
40001 | 2.4329 | -64.08 |  |  | 8.9477 | 3.6778 | 40001 | 0.004 | 0 | 59 | 3.1956 | 59 | 1.3135 | 59 | -34.51 | 59 | 29.57
45001 | 2.2196 | -64.9 |  |  | 9.0574 | 4.0807 | 45001 | 0.004 | 0 | 60 | 3.2348 | 60 | 1.4574 | 60 | -38.4 | 60 | 26.5
50001 | 2.1029 | -66.3 |  |  | 9.1224 | 4.338 | 50001 | 0.004 | 0 | 61 | 3.258 | 61 | 1.5493 | 61 | -41.88 | 61 | 24.42
60001 | 1.8152 | -66.67 |  |  | 9.5637 | 5.2688 | 60001 | 0.004 | 0 | 62 | 3.4156 | 62 | 1.8817 | 62 | -49.91 | 62 | 16.76
70001 | 1.6271 | -67.81 |  |  | 10.1601 | 6.2443 | 70001 | 0.004 | 0 | 63 | 3.6286 | 63 | 2.2301 | 63 | -57.14 | 63 | 10.67
80001 | 1.4485 | -68.58 |  |  | 11.1658 | 7.7084 | 80001 | 0.004 | 0 | 64 | 3.9878 | 64 | 2.753 | 64 | -61.34 | 64 | 7.24
90001 | 1.318 | -71.07 |  |  | 15.5344 | 11.7863 | 90001 | 0.004 | 0 | 65 | 5.548 | 65 | 4.2094 | 65 | -57.91 | 65 | 13.16
100001 | 1.1743 | -70.77 |  |  | 45.9312 | 39.1132 | 100001 | 0.004 | 0 | 66 | 16.404 | 66 | 13.969 | 66 | -123.65 | 66 | -52.88
110001 | 1.0754 | -71.49 |  |  | 11.1222 | 10.3421 | 110001 | 0.004 | 0 | 67 | 3.9722 | 67 | 3.6936 | 67 | 175.84 | 67 | -112.67
120001 | 0.98139 | -72.42 |  |  | 7.6496 | 7.7946 | 120001 | 0.004 | 0 | 68 | 2.732 | 68 | 2.7838 | 68 | 178.38 | 68 | -109.2