## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 69.2635 | -0.24 |  | 29.2012 | 0.4216 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 10.429 | 0 | 150.57 | 0 | -0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.005137
51 | 68.3424 | -0.13 |  | 29.1956 | 0.4272 | 51 | 0.03 | 0 | 1 | 10.427 | 1 | 152.57 | 1 | -0.5 | 1 | -0.37 | 1 | 0.00064317
75 | 68.75 | -0.92 |  | 29.1984 | 0.4247 | 75 | 0.03 | 0 | 2 | 10.428 | 2 | 151.68 | 2 | -0.57 | 2 | 0.35 | 2 | -0.0022198
101 | 67.3861 | -3.14 |  | 29.1984 | 0.4333 | 101 | 0.03 | 0 | 3 | 10.428 | 3 | 154.75 | 3 | -0.7 | 3 | 2.44 | 3 | 0.00078415
151 | 70.0625 | -2.2 |  | 29.1928 | 0.41667 | 151 | 0.03 | 0 | 4 | 10.426 | 4 | 148.81 | 4 | -0.78 | 4 | 1.42 | 4 | 0.00077351
201 | 70.0013 | -3.85 |  | 29.1928 | 0.41703 | 201 | 0.03 | 0 | 5 | 10.426 | 5 | 148.94 | 5 | -0.84 | 5 | 3.01 | 5 | 0.00081703
251 | 70.6844 | -3.98 |  | 29.1788 | 0.4128 | 251 | 0.03 | 0 | 6 | 10.421 | 6 | 147.43 | 6 | -0.86 | 6 | 3.12 | 6 | 0.00084789
301 | 68.392 | -4.87 |  | 29.19 | 0.4268 | 301 | 0.03 | 0 | 7 | 10.425 | 7 | 152.43 | 7 | -0.9 | 7 | 3.97 | 7 | 0.0009092
351 | 68.1396 | -4.55 |  | 29.1872 | 0.42834 | 351 | 0.03 | 0 | 8 | 10.424 | 8 | 152.98 | 8 | -0.93 | 8 | 3.62 | 8 | 0.00076485
401 | 69.5986 | -6.09 |  | 29.1788 | 0.41924 | 401 | 0.03 | 0 | 9 | 10.421 | 9 | 149.73 | 9 | -0.72 | 9 | 5.37 | 9 | 0.00086681
451 | 68.7356 | -7.89 |  | 29.1788 | 0.42451 | 451 | 0.03 | 0 | 10 | 10.421 | 10 | 151.61 | 10 | -1.03 | 10 | 6.86 | 10 | 0.00088406
501 | 68.7228 | -7.48 |  | 29.1984 | 0.42487 | 501 | 0.03 | 0 | 11 | 10.428 | 11 | 151.74 | 11 | -1.02 | 11 | 6.46 | 11 | 0.00097229
601 | 67.927 | -9.04 |  | 29.176 | 0.42952 | 601 | 0.03 | 0 | 12 | 10.42 | 12 | 153.4 | 12 | -1.1 | 12 | 7.94 | 12 | 0.00084567
701 | 68.4961 | -9.72 |  | 29.1788 | 0.42599 | 701 | 0.03 | 0 | 13 | 10.421 | 13 | 152.14 | 13 | -1.14 | 13 | 8.58 | 13 | 0.00096933
801 | 67.4301 | -12.91 |  | 29.1816 | 0.43277 | 801 | 0.03 | 0 | 14 | 10.422 | 14 | 154.56 | 14 | -1.22 | 14 | 11.69 | 14 | 0.00092663
901 | 68.2274 | -13.27 |  | 29.1732 | 0.42759 | 901 | 0.03 | 0 | 15 | 10.419 | 15 | 152.71 | 15 | -1.31 | 15 | 11.96 | 15 | 0.0010231
1001 | 67.0034 | -15.03 |  | 29.1564 | 0.43515 | 1001 | 0.03 | 0 | 16 | 10.413 | 16 | 155.41 | 16 | -1.42 | 16 | 13.61 | 16 | 0.001017
1101 | 67.263 | -16.59 |  | 29.162 | 0.43355 | 1101 | 0.03 | 0 | 17 | 10.415 | 17 | 154.84 | 17 | -1.5 | 17 | 15.09 | 17 | 0.00089112
1201 | 66.4604 | -17.75 |  | 29.1676 | 0.43887 | 1201 | 0.03 | 0 | 18 | 10.417 | 18 | 156.74 | 18 | -1.56 | 18 | 16.19 | 18 | 0.0010325
1301 | 65.5961 | -18.93 |  | 29.1648 | 0.44461 | 1301 | 0.03 | 0 | 19 | 10.416 | 19 | 158.79 | 19 | -1.6 | 19 | 17.33 | 19 | 0.00055915
1401 | 65.7785 | -20.47 |  | 29.1704 | 0.44346 | 1401 | 0.03 | 0 | 20 | 10.418 | 20 | 158.38 | 20 | -1.68 | 20 | 18.79 | 20 | 0.00089547
1501 | 65.0734 | -21.24 |  | 29.162 | 0.44814 | 1501 | 0.03 | 0 | 21 | 10.415 | 21 | 160.05 | 21 | -1.69 | 21 | 19.55 | 21 | 0.00078899
1751 | 63.7293 | -24.68 |  | 29.1592 | 0.45755 | 1751 | 0.03 | 0 | 22 | 10.414 | 22 | 163.41 | 22 | -1.85 | 22 | 22.83 | 22 | 0.00080442
2001 | 61.5462 | -27.95 |  | 29.1564 | 0.47373 | 2001 | 0.03 | 0 | 23 | 10.413 | 23 | 169.19 | 23 | -1.98 | 23 | 25.97 | 23 | 0.00069787
2251 | 63.0839 | -32.74 |  | 29.1536 | 0.46214 | 2251 | 0.03 | 0 | 24 | 10.412 | 24 | 165.05 | 24 | -2.1 | 24 | 30.64 | 24 | 0.00079627
2501 | 58.1643 | -33 |  | 29.1536 | 0.50123 | 2501 | 0.03 | 0 | 25 | 10.412 | 25 | 179.01 | 25 | -2.25 | 25 | 30.75 | 25 | 0.00061296
2751 | 57.3222 | -39.04 |  | 29.1536 | 0.50859 | 2751 | 0.03 | 0 | 26 | 10.412 | 26 | 181.64 | 26 | -2.35 | 26 | 36.69 | 26 | 0.00087568
3001 | 55.2537 | -38.04 |  | 29.1536 | 0.52763 | 3001 | 0.03 | 0 | 27 | 10.412 | 27 | 188.44 | 27 | -2.51 | 27 | 35.53 | 27 | 0.00070733
3251 | 54.6499 | -42.04 |  | 29.1564 | 0.53351 | 3251 | 0.03 | 0 | 28 | 10.413 | 28 | 190.54 | 28 | -2.6 | 28 | 39.44 | 28 | 0.00086399
3501 | 51.7596 | -42.02 |  | 29.1564 | 0.5633 | 3501 | 0.03 | 0 | 29 | 10.413 | 29 | 201.18 | 29 | -2.75 | 29 | 39.27 | 29 | 0.0008171
3751 | 50.6447 | -45.43 |  | 29.1452 | 0.57548 | 3751 | 0.03 | 0 | 30 | 10.409 | 30 | 205.53 | 30 | -2.83 | 30 | 42.6 | 30 | 0.00072569
4001 | 48.2799 | -46.08 |  | 29.1564 | 0.6039 | 4001 | 0.03 | 0 | 31 | 10.413 | 31 | 215.68 | 31 | -3.02 | 31 | 43.06 | 31 | 0.00063663
4251 | 46.8202 | -47.33 |  | 29.148 | 0.62255 | 4251 | 0.03 | 0 | 32 | 10.41 | 32 | 222.34 | 32 | -2.89 | 32 | 44.44 | 32 | 0.00078123
4501 | 45.5691 | -49.08 |  | 29.1564 | 0.63983 | 4501 | 0.03 | 0 | 33 | 10.413 | 33 | 228.51 | 33 | -3.27 | 33 | 45.81 | 33 | 0.00087072
4751 | 44.3866 | -50.74 |  | 29.148 | 0.65668 | 4751 | 0.03 | 0 | 34 | 10.41 | 34 | 234.53 | 34 | -3.33 | 34 | 47.41 | 34 | 0.00076632
5001 | 42.8571 | -52.07 | Temp center (deg) | 29.1564 | 0.68032 | 5001 | 0.03 | 0 | 35 | 10.413 | 35 | 242.97 | 35 | -3.49 | 35 | 48.58 | 35 | 0.00076884
5251 | 41.5642 | -53.77 | 45 | 29.1508 | 0.70134 | 5251 | 0.03 | 0 | 36 | 10.411 | 36 | 250.48 | 36 | -3.56 | 36 | 50.21 | 36 | 0.00072238
5501 | 40.1411 | -54.92 |  | 29.1508 | 0.72621 | 5501 | 0.03 | 0 | 37 | 10.411 | 37 | 259.36 | 37 | -3.75 | 37 | 51.17 | 37 | 0.00066496
5751 | 38.9946 | -56.3 |  | 29.148 | 0.74749 | 5751 | 0.03 | 0 | 38 | 10.41 | 38 | 266.96 | 38 | -3.84 | 38 | 52.46 | 38 | 0.00085958
6001 | 37.8564 | -56.98 |  | 29.1452 | 0.76989 | 6001 | 0.03 | 0 | 39 | 10.409 | 39 | 274.96 | 39 | -3.99 | 39 | 52.99 | 39 | 0.00047185
6501 | 35.815 | -59.15 |  | 29.148 | 0.81385 | 6501 | 0.03 | 0 | 40 | 10.41 | 40 | 290.66 | 40 | -4.07 | 40 | 55.08 | 40 | 0.00068565
7001 | 33.7504 | -60.98 |  | 29.1536 | 0.8638 | 7001 | 0.03 | 0 | 41 | 10.412 | 41 | 308.5 | 41 | -4.51 | 41 | 56.47 | 41 | 0.00068442
7501 | 32.1321 | -62.83 |  | 29.1592 | 0.90748 | 7501 | 0.03 | 0 | 42 | 10.414 | 42 | 324.1 | 42 | -4.61 | 42 | 58.22 | 42 | 0.00090922
8001 | 30.5378 | -64.28 |  | 29.1592 | 0.95486 | 8001 | 0.03 | 0 | 43 | 10.414 | 43 | 341.02 | 43 | -5 | 43 | 59.28 | 43 | 0.00061503
8501 | 29.0473 | -65.31 |  | 29.1788 | 1.0045 | 8501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.421 | 44 | 358.76 | 44 | -5.21 | 44 | 60.1 | 44 | 0.00068454
9001 | 27.6571 | -66.79 |  | 29.1732 | 1.0548 | 9001 | 0.03 | 0 | 45 | 10.419 | 45 | 376.72 | 45 | -5.63 | 45 | 61.16 | 45 | 0.00073525
9501 | 26.3799 | -67.75 |  | 29.1732 | 1.1059 | 9501 | 0.03 | 0 | 46 | 10.419 | 46 | 394.96 | 46 | -5.75 | 46 | 62 | 46 | 0.00078877
10001 | 25.409 | -69.14 |  | 7.7314 | 0.30428 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 2.7612 | 47 | 108.67 | 47 | -6.15 | 47 | 62.99 | 47 | 0.00027454
12501 | 20.7567 | -72.44 |  | 7.742 | 0.37299 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 2.765 | 48 | 133.21 | 48 | -7.23 | 48 | 65.21 | 48 | 0.00073093
15001 | 17.6633 | -76 |  | 7.7762 | 0.44024 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 2.7772 | 49 | 157.23 | 49 | -8.58 | 49 | 67.42 | 49 | 0.00057569
17501 | 15.2416 | -77.34 |  | 7.7885 | 0.511 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 2.7816 | 50 | 182.5 | 50 | -9.78 | 50 | 67.56 | 50 | 0.00053023
20001 | 13.3209 | -78.93 |  | 7.8238 | 0.58733 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 2.7942 | 51 | 209.76 | 51 | -11.16 | 51 | 67.77 | 51 | 0.00059268
25001 | 10.7563 | -81.21 |  | 7.8764 | 0.73226 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 2.813 | 52 | 261.52 | 52 | -13.78 | 52 | 67.43 | 52 | 0.00064846
30001 | 9.002 | -82.62 |  | 7.9453 | 0.88262 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 2.8376 | 53 | 315.22 | 53 | -16.05 | 53 | 66.57 | 53 | 0.00051959
35001 | 7.7422 | -83.8 |  | 8.0674 | 1.042 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 2.8812 | 54 | 372.14 | 54 | -18.68 | 54 | 65.12 | 54 | 0.00029386
40001 | 6.7872 | -84.59 |  | 3.0173 | 0.44456 | 40001 | 0.003 | 0 | 55 | 1.0776 | 55 | 158.77 | 55 | -21.39 | 55 | 63.2 | 55 | 0.00050909
45001 | 6.0276 | -85.12 |  | 3.0696 | 0.50926 | 45001 | 0.003 | 0 | 56 | 1.0963 | 56 | 181.88 | 56 | -23.86 | 56 | 61.26 | 56 | 0.00022515
50001 | 5.4182 | -90.39 |  | 3.0996 | 0.57207 | 50001 | 0.003 | 0 | 57 | 1.107 | 57 | 204.31 | 57 | -26.16 | 57 | 64.23 | 57 | 0.00036985
60001 | 4.5174 | -86.66 |  | 3.2606 | 0.72178 | 60001 | 0.003 | 0 | 58 | 1.1645 | 58 | 257.78 | 58 | -31.51 | 58 | 55.15 | 58 | 0.00044888
70001 | 3.9336 | -87.76 |  | 3.4518 | 0.87752 | 70001 | 0.003 | 0 | 59 | 1.2328 | 59 | 313.4 | 59 | -36.97 | 59 | 50.79 | 59 | 0.00045831
80001 | 3.37 | -88.13 |  | 3.6649 | 1.0875 | 80001 | 0.003 | 0 | 60 | 1.3089 | 60 | 388.4 | 60 | -42.52 | 60 | 45.61 | 60 | 0.0004096
90001 | 3.013 | -88.51 |  | 3.9273 | 1.3035 | 90001 | 0.003 | 0 | 61 | 1.4026 | 61 | 465.52 | 61 | -46.75 | 61 | 41.76 | 61 | 0.00041084
100001 | 2.696 | -89.54 |  | 4.499 | 1.6688 | 100001 | 0.003 | 0 | 62 | 1.6068 | 62 | 596 | 62 | -48.66 | 62 | 40.88 | 62 | 0.00027999
110001 | 2.4356 | -88.73 |  | 5.6081 | 2.3026 | 110001 | 0.003 | 0 | 63 | 2.0029 | 63 | 822.35 | 63 | -54.44 | 63 | 34.29 | 63 | 0.00047336
120001 | 2.2272 | -89.01 |  | 7.3024 | 3.2788 | 120001 | 0.003 | 0 | 64 | 2.608 | 64 | 1171 | 64 | -62.55 | 64 | 26.46 | 64 | 0.00029743