## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.45103 | -1.86 | 1.123 | A | 0.57618 | 1.2775 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 205.78 | 0 | 456.24 | 0 | -1.45 | 0 | 0.41
51 | 0.45237 | -0.36 |  |  | 0.57338 | 1.2675 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 204.78 | 1 | 452.68 | 1 | -0.92 | 1 | -0.56
101 | 0.45675 | -0.95 | Vpp initial |  | 0.57372 | 1.2561 | 101 | 0.002 | 0 | 2 | 204.9 | 2 | 448.6 | 2 | -2.05 | 2 | -1.1
151 | 0.4586 | -2.04 | 477.2038 | mV | 0.5717 | 1.2466 | 151 | 0.002 | 0 | 3 | 204.18 | 3 | 445.22 | 3 | -2.95 | 3 | -0.91
201 | 0.45411 | -2.14 |  |  | 0.56969 | 1.2545 | 201 | 0.002 | 0 | 4 | 203.46 | 4 | 448.04 | 4 | -3.28 | 4 | -1.14
251 | 0.45187 | -2.96 | Offset |  | 0.56622 | 1.2531 | 251 | 0.002 | 0 | 5 | 202.22 | 5 | 447.52 | 5 | -4.16 | 5 | -1.2
301 | 0.45547 | -4.03 | 0 |  | 0.56795 | 1.247 | 301 | 0.002 | 0 | 6 | 202.84 | 6 | 445.34 | 6 | -4.75 | 6 | -0.72
351 | 0.47044 | -4.77 |  |  | 0.56952 | 1.2106 | 351 | 0.002 | 0 | 7 | 203.4 | 7 | 432.36 | 7 | -5.29 | 7 | -0.52
401 | 0.45876 | -4.9 |  |  | 0.56599 | 1.2337 | 401 | 0.002 | 0 | 8 | 202.14 | 8 | 440.62 | 8 | -5.74 | 8 | -0.84
451 | 0.47188 | -7.23 |  |  | 0.56482 | 1.1969 | 451 | 0.002 | 0 | 9 | 201.72 | 9 | 427.48 | 9 | -6.31 | 9 | 0.92
501 | 0.45688 | -6.62 |  |  | 0.56398 | 1.2344 | 501 | 0.002 | 0 | 10 | 201.42 | 10 | 440.86 | 10 | -6.95 | 10 | -0.33
551 | 0.44899 | -7.69 |  |  | 0.56235 | 1.2525 | 551 | 0.002 | 0 | 11 | 200.84 | 11 | 447.32 | 11 | -7.49 | 11 | 0.2
601 | 0.45819 | -7.8 |  |  | 0.5609 | 1.2242 | 601 | 0.002 | 0 | 12 | 200.32 | 12 | 437.2 | 12 | -9.45 | 12 | -1.65
651 | 0.45772 | -9.75 |  |  | 0.55832 | 1.2198 | 651 | 0.002 | 0 | 13 | 199.4 | 13 | 435.64 | 13 | -8.36 | 13 | 1.39
701 | 0.45043 | -9.43 |  |  | 0.54984 | 1.2207 | 701 | 0.002 | 0 | 14 | 196.37 | 14 | 435.96 | 14 | -9.25 | 14 | 0.18
751 | 0.45493 | -10.5 |  |  | 0.55569 | 1.2215 | 751 | 0.002 | 0 | 15 | 198.46 | 15 | 436.24 | 15 | -9.38 | 15 | 1.12
801 | 0.44393 | -11.1 |  |  | 0.5549 | 1.25 | 801 | 0.002 | 0 | 16 | 198.18 | 16 | 446.42 | 16 | -10.04 | 16 | 1.06
851 | 0.46348 | -10.69 |  |  | 0.55264 | 1.1924 | 851 | 0.002 | 0 | 17 | 197.37 | 17 | 425.84 | 17 | -10.51 | 17 | 0.18
901 | 0.4494 | -12.16 |  |  | 0.54804 | 1.2195 | 901 | 0.002 | 0 | 18 | 195.73 | 18 | 435.54 | 18 | -10.92 | 18 | 1.24
951 | 0.46865 | -10.23 |  |  | 0.55174 | 1.1773 | 951 | 0.002 | 0 | 19 | 197.05 | 19 | 420.46 | 19 | -11.39 | 19 | -1.16
1001 | 0.44434 | -13.8 |  |  | 0.54942 | 1.2365 | 1001 | 0.002 | 0 | 20 | 196.22 | 20 | 441.6 | 20 | -11.69 | 20 | 2.11
1101 | 0.44049 | -14.84 |  |  | 0.55104 | 1.251 | 1101 | 0.002 | 0 | 21 | 196.8 | 21 | 446.78 | 21 | -12.95 | 21 | 1.89
1201 | 0.43756 | -16.21 |  |  | 0.55488 | 1.2681 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 198.17 | 22 | 452.9 | 22 | -13.28 | 22 | 2.93
1251 | 0.43318 | -15.88 |  |  | 0.54295 | 1.2534 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 193.91 | 23 | 447.64 | 23 | -14.28 | 23 | 1.6
1301 | 0.43522 | -16.87 |  |  | 0.53805 | 1.2363 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 192.16 | 24 | 441.52 | 24 | -16.77 | 24 | 0.1
1401 | 0.43359 | -18.99 |  |  | 0.5353 | 1.2346 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 191.18 | 25 | 440.92 | 25 | -16.54 | 25 | 2.45
1501 | 0.43214 | -19.99 |  |  | 0.53866 | 1.2465 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 192.38 | 26 | 445.18 | 26 | -16.58 | 26 | 3.41
1751 | 0.41173 | -22.09 |  |  | 0.52923 | 1.2854 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 189.01 | 27 | 459.06 | 27 | -19.29 | 27 | 2.8
2001 | 0.40673 | -25.42 |  |  | 0.5203 | 1.2792 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 185.82 | 28 | 456.86 | 28 | -21.16 | 28 | 4.26
2251 | 0.39625 | -28.55 |  |  | 0.5133 | 1.2954 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 183.32 | 29 | 462.64 | 29 | -23.98 | 29 | 4.57
2501 | 0.38405 | -30.57 |  |  | 0.50579 | 1.317 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 180.64 | 30 | 470.36 | 30 | -26.38 | 30 | 4.19
2751 | 0.37275 | -32.84 |  |  | 0.4963 | 1.3315 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 177.25 | 31 | 475.52 | 31 | -28.06 | 31 | 4.78
3001 | 0.35953 | -34.89 |  |  | 0.48468 | 1.3481 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 173.1 | 32 | 481.46 | 32 | -30.52 | 32 | 4.37
3251 | 0.34681 | -36.75 |  |  | 0.47278 | 1.3632 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 168.85 | 33 | 486.86 | 33 | -32.18 | 33 | 4.57
3501 | 0.33609 | -38.41 |  |  | 0.4639 | 1.3803 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 165.68 | 34 | 492.96 | 34 | -33.99 | 34 | 4.42
3751 | 0.32542 | -40.21 |  |  | 0.4534 | 1.3933 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 161.93 | 35 | 497.6 | 35 | -35.93 | 35 | 4.28
4001 | 0.31359 | -41.71 |  |  | 0.44262 | 1.4115 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 158.08 | 36 | 504.1 | 36 | -37.46 | 36 | 4.25
4251 | 0.30672 | -43.61 |  |  | 0.43358 | 1.4136 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 154.85 | 37 | 504.85 | 37 | -39.08 | 37 | 4.53
4501 | 0.29552 | -44.41 |  |  | 0.42283 | 1.4308 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 151.01 | 38 | 511 | 38 | -40.74 | 38 | 3.67
4751 | 0.28399 | -45.6 |  |  | 0.40964 | 1.4424 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 146.3 | 39 | 515.15 | 39 | -42.41 | 39 | 3.19
5001 | 0.27643 | -46.59 |  |  | 0.40446 | 1.4631 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 144.45 | 40 | 522.55 | 40 | -43.83 | 40 | 2.76
5501 | 0.25911 | -48.48 |  |  | 0.3822 | 1.475 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 136.5 | 41 | 526.8 | 41 | -46.48 | 41 | 2
6001 | 0.24485 | -50.14 | Temp center (deg) |  | 0.3647 | 1.4895 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 130.25 | 42 | 531.95 | 42 | -48.72 | 42 | 1.42
6501 | 0.22878 | -51.55 | 30 |  | 0.3446 | 1.5063 | 6501 | 0.002 | 0 | 43 | 123.07 | 43 | 537.95 | 43 | -50.48 | 43 | 1.07
7001 | 0.21724 | -52.48 |  |  | 0.32962 | 1.5173 | 7001 | 0.002 | 0 | 44 | 117.72 | 44 | 541.9 | 44 | -52.28 | 44 | 0.2
7501 | 0.20544 | -53.43 |  |  | 0.31307 | 1.5239 | 7501 | 0.002 | 0 | 45 | 111.81 | 45 | 544.25 | 45 | -54.24 | 45 | -0.81
8001 | 0.19393 | -53.97 |  |  | 0.29859 | 1.5397 | 8001 | 0.002 | 0 | 46 | 106.64 | 46 | 549.9 | 46 | -55.59 | 46 | -1.62
8501 | 0.18467 | -54.74 |  |  | 0.28375 | 1.5365 | 8501 | 0.002 | 0 | 47 | 101.34 | 47 | 548.75 | 47 | -56.72 | 47 | -1.98
9001 | 0.17578 | -55.17 |  |  | 0.27464 | 1.5624 | 9001 | 0.002 | 0 | 48 | 98.085 | 48 | 558 | 48 | -58.71 | 48 | -3.54
9501 | 0.1673 | -55.74 |  |  | 0.26313 | 1.5728 | 9501 | 0.002 | 0 | 49 | 93.975 | 49 | 561.7 | 49 | -59.56 | 49 | -3.82
10001 | 0.1588 | -55.53 |  |  | 0.25189 | 1.5862 | 10001 | 0.002 | 0 | 50 | 89.96 | 50 | 566.5 | 50 | -60.11 | 50 | -4.58
12501 | 0.12969 | -55.43 |  |  | 0.20517 | 1.582 | 12501 | 0.002 | 0 | 51 | 73.275 | 51 | 565 | 51 | -63.41 | 51 | -7.98
15001 | 0.1091 | -53.79 |  |  | 0.17436 | 1.5981 | 15001 | 0.002 | 0 | 52 | 62.27 | 52 | 570.75 | 52 | -66.01 | 52 | -12.22
17501 | 0.094329 | -51.29 |  |  | 0.14997 | 1.5898 | 17501 | 0.002 | 0 | 53 | 53.56 | 53 | 567.8 | 53 | -66.05 | 53 | -14.76
20001 | 0.083574 | -48.77 |  |  | 0.13357 | 1.5982 | 20001 | 0.002 | 0 | 54 | 47.704 | 54 | 570.8 | 54 | -66.86 | 54 | -18.09
25001 | 0.068155 | -41.72 |  |  | 0.10572 | 1.5512 | 25001 | 0.002 | 0 | 55 | 37.758 | 55 | 554 | 55 | -65.99 | 55 | -24.27
30001 | 0.058817 | -34.25 |  |  | 0.08871 | 1.5082 | 30001 | 0.002 | 0 | 56 | 31.682 | 56 | 538.65 | 56 | -63.12 | 56 | -28.87
35001 | 0.052996 | -25.93 |  |  | 0.07737 | 1.4599 | 35001 | 0.002 | 0 | 57 | 27.632 | 57 | 521.4 | 57 | -59.42 | 57 | -33.49
40001 | 0.049045 | -18.7 |  |  | 0.068807 | 1.4029 | 40001 | 0.002 | 0 | 58 | 24.574 | 58 | 501.05 | 58 | -57.11 | 58 | -38.41
45001 | 0.046721 | -11.58 |  |  | 0.063325 | 1.3554 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 22.616 | 59 | 484.06 | 59 | -53.94 | 59 | -42.36
50001 | 0.045968 | -9.63 |  |  | 0.060458 | 1.3152 | 50001 | 0.002 | 0 | 60 | 21.592 | 60 | 469.72 | 60 | -51.59 | 60 | -41.96
60001 | 0.044948 | 7.9 |  |  | 0.054104 | 1.2037 | 60001 | 0.002 | 0 | 61 | 19.323 | 61 | 429.9 | 61 | -46.08 | 61 | -53.98
70001 | 0.044432 | 18.78 |  |  | 0.050008 | 1.1255 | 70001 | 0.002 | 0 | 62 | 17.86 | 62 | 401.96 | 62 | -41.38 | 62 | -60.16
80001 | 0.045967 | 29.04 |  |  | 0.045601 | 0.99204 | 80001 | 0.002 | 0 | 63 | 16.286 | 63 | 354.3 | 63 | -36.08 | 63 | -65.12
90001 | 0.0494 | 41.4 |  |  | 0.044285 | 0.89645 | 90001 | 0.002 | 0 | 64 | 15.816 | 64 | 320.16 | 64 | -23.55 | 64 | -64.95
100001 | 0.057191 | 48.21 |  |  | 0.049148 | 0.85938 | 100001 | 0.002 | 0 | 65 | 17.553 | 65 | 306.92 | 65 | -11.38 | 65 | -59.59
110001 | 0.064734 | 49.58 |  |  | 0.067981 | 1.0502 | 110001 | 0.002 | 0 | 66 | 24.279 | 66 | 375.06 | 66 | -11.57 | 66 | -61.15
120001 | 0.067373 | 52.36 |  |  | 0.074771 | 1.1098 | 120001 | 0.002 | 0 | 67 | 26.704 | 67 | 396.36 | 67 | -21.11 | 67 | -73.47