## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.34308 | 0.29 | 1.5 | A/V | 0.4667 | 1.3604 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 166.68 | 0 | 485.84 | 0 | 0 | 0 | -0.29
51 | 0.3289 | -3.09 |  |  | 0.45105 | 1.3714 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 161.09 | 1 | 489.78 | 1 | -3.2 | 1 | -0.11
101 | 0.33609 | -0.86 | Vpp initial |  | 0.45704 | 1.3599 | 101 | 0.002 | 0 | 2 | 163.23 | 2 | 485.68 | 2 | -1.85 | 2 | -0.99
151 | 0.33322 | -1.99 | 386.5309 | mV | 0.45136 | 1.3545 | 151 | 0.002 | 0 | 3 | 161.2 | 3 | 483.76 | 3 | -3.47 | 3 | -1.48
201 | 0.32602 | -1.75 |  |  | 0.4417 | 1.3548 | 201 | 0.002 | 0 | 4 | 157.75 | 4 | 483.86 | 4 | -4.05 | 4 | -2.3
251 | 0.33554 | -3.4 | MPP |  | 0.4478 | 1.3346 | 251 | 0.002 | 0 | 5 | 159.93 | 5 | 476.64 | 5 | -5.02 | 5 | -1.62
301 | 0.33683 | -4.15 | 508.5 | V | 0.44551 | 1.3227 | 301 | 0.002 | 0 | 6 | 159.11 | 6 | 472.38 | 6 | -5.86 | 6 | -1.71
351 | 0.33637 | -4.95 |  |  | 0.44125 | 1.3118 | 351 | 0.002 | 0 | 7 | 157.59 | 7 | 468.5 | 7 | -5.95 | 7 | -1
401 | 0.33342 | -5.85 |  |  | 0.43977 | 1.319 | 401 | 0.002 | 0 | 8 | 157.06 | 8 | 471.06 | 8 | -6.29 | 8 | -0.44
451 | 0.33536 | -6.26 |  |  | 0.4377 | 1.3051 | 451 | 0.002 | 0 | 9 | 156.32 | 9 | 466.12 | 9 | -6.71 | 9 | -0.45
501 | 0.33603 | -7.04 |  |  | 0.43795 | 1.3033 | 501 | 0.002 | 0 | 10 | 156.41 | 10 | 465.46 | 10 | -6.98 | 10 | 0.06
551 | 0.3349 | -7.67 |  |  | 0.43803 | 1.3079 | 551 | 0.002 | 0 | 11 | 156.44 | 11 | 467.12 | 11 | -7.43 | 11 | 0.24
601 | 0.3334 | -8.49 |  |  | 0.4373 | 1.3116 | 601 | 0.002 | 0 | 12 | 156.18 | 12 | 468.44 | 12 | -7.84 | 12 | 0.65
651 | 0.33454 | -9.17 |  |  | 0.43879 | 1.3116 | 651 | 0.002 | 0 | 13 | 156.71 | 13 | 468.44 | 13 | -8.38 | 13 | 0.79
701 | 0.33268 | -10 |  |  | 0.43996 | 1.3225 | 701 | 0.002 | 0 | 14 | 157.13 | 14 | 472.32 | 14 | -8.8 | 14 | 1.2
751 | 0.33306 | -10.77 |  |  | 0.43831 | 1.316 | 751 | 0.002 | 0 | 15 | 156.54 | 15 | 470 | 15 | -9.19 | 15 | 1.58
801 | 0.32974 | -11.34 |  |  | 0.43792 | 1.3281 | 801 | 0.002 | 0 | 16 | 156.4 | 16 | 474.32 | 16 | -9.89 | 16 | 1.45
851 | 0.33189 | -11.89 |  |  | 0.43929 | 1.3236 | 851 | 0.002 | 0 | 17 | 156.89 | 17 | 472.72 | 17 | -10.36 | 17 | 1.53
901 | 0.3293 | -12.61 |  |  | 0.43887 | 1.3327 | 901 | 0.002 | 0 | 18 | 156.74 | 18 | 475.98 | 18 | -10.91 | 18 | 1.7
951 | 0.32963 | -13.11 |  |  | 0.43669 | 1.3248 | 951 | 0.002 | 0 | 19 | 155.96 | 19 | 473.14 | 19 | -11.55 | 19 | 1.56
1001 | 0.3274 | -14.01 |  |  | 0.43708 | 1.335 | 1001 | 0.002 | 0 | 20 | 156.1 | 20 | 476.78 | 20 | -12.24 | 20 | 1.77
1101 | 0.32511 | -15.38 |  |  | 0.43523 | 1.3387 | 1101 | 0.002 | 0 | 21 | 155.44 | 21 | 478.12 | 21 | -13.34 | 21 | 2.04
1201 | 0.32172 | -16.84 |  |  | 0.43109 | 1.34 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 153.96 | 22 | 478.56 | 22 | -14.7 | 22 | 2.14
1251 | 0.32516 | -17.67 |  |  | 0.43308 | 1.3319 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 154.67 | 23 | 475.68 | 23 | -15.22 | 23 | 2.45
1301 | 0.31694 | -18.13 |  |  | 0.42717 | 1.3478 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 152.56 | 24 | 481.36 | 24 | -15.69 | 24 | 2.44
1401 | 0.31496 | -19.16 |  |  | 0.42871 | 1.3611 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 153.11 | 25 | 486.12 | 25 | -17.24 | 25 | 1.92
1501 | 0.31258 | -20.16 |  |  | 0.42636 | 1.364 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 152.27 | 26 | 487.14 | 26 | -17.99 | 26 | 2.17
1751 | 0.30384 | -24.06 |  |  | 0.41826 | 1.3766 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 149.38 | 27 | 491.64 | 27 | -20.64 | 27 | 3.42
2001 | 0.29595 | -26.35 |  |  | 0.40939 | 1.3833 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 146.21 | 28 | 494.04 | 28 | -23.44 | 28 | 2.91
2251 | 0.29089 | -27.86 |  |  | 0.4027 | 1.3844 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 143.82 | 29 | 494.42 | 29 | -25.73 | 29 | 2.13
2501 | 0.2788 | -30.98 |  |  | 0.39438 | 1.4146 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 140.85 | 30 | 505.2 | 30 | -27.83 | 30 | 3.15
2751 | 0.27025 | -33.98 |  |  | 0.38357 | 1.4193 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 136.99 | 31 | 506.9 | 31 | -30.28 | 31 | 3.7
3001 | 0.25897 | -35.42 |  |  | 0.37444 | 1.4459 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 133.73 | 32 | 516.4 | 32 | -32.61 | 32 | 2.81
3251 | 0.25198 | -37.08 |  |  | 0.36403 | 1.4447 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 130.01 | 33 | 515.95 | 33 | -34.39 | 33 | 2.69
3501 | 0.24241 | -38.87 |  |  | 0.35526 | 1.4655 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 126.88 | 34 | 523.4 | 34 | -36.52 | 34 | 2.35
3751 | 0.23391 | -40.8 |  |  | 0.34594 | 1.479 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 123.55 | 35 | 528.2 | 35 | -38.37 | 35 | 2.43
4001 | 0.2256 | -41.98 |  |  | 0.33634 | 1.4909 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 120.12 | 36 | 532.45 | 36 | -40.28 | 36 | 1.7
4251 | 0.21826 | -43.13 |  |  | 0.32796 | 1.5026 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 117.13 | 37 | 536.65 | 37 | -41.59 | 37 | 1.54
4501 | 0.21079 | -44.37 |  |  | 0.31937 | 1.5151 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 114.06 | 38 | 541.1 | 38 | -43.45 | 38 | 0.92
4751 | 0.20355 | -45.54 |  |  | 0.30862 | 1.5162 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 110.22 | 39 | 541.5 | 39 | -44.97 | 39 | 0.57
5001 | 0.19755 | -46.54 |  |  | 0.30251 | 1.5313 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 108.04 | 40 | 546.9 | 40 | -45.98 | 40 | 0.56
5501 | 0.18467 | -48.42 |  |  | 0.28566 | 1.5469 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 102.02 | 41 | 552.45 | 41 | -48.64 | 41 | -0.22
6001 | 0.17297 | -49.68 | Temp center (deg) |  | 0.26954 | 1.5583 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 96.265 | 42 | 556.55 | 42 | -50.55 | 42 | -0.87
6501 | 0.16244 | -50.87 | 30.2 |  | 0.2525 | 1.5544 | 6501 | 0.002 | 0 | 43 | 90.18 | 43 | 555.15 | 43 | -52.63 | 43 | -1.76
7001 | 0.15283 | -51.76 |  |  | 0.24021 | 1.5718 | 7001 | 0.002 | 0 | 44 | 85.79 | 44 | 561.35 | 44 | -53.74 | 44 | -1.98
7501 | 0.14486 | -52.55 |  |  | 0.22831 | 1.5761 | 7501 | 0.002 | 0 | 45 | 81.54 | 45 | 562.9 | 45 | -55.37 | 45 | -2.82
8001 | 0.1369 | -52.94 |  |  | 0.21902 | 1.5998 | 8001 | 0.002 | 0 | 46 | 78.22 | 46 | 571.35 | 46 | -56.98 | 46 | -4.04
8501 | 0.12981 | -53.3 |  |  | 0.20742 | 1.598 | 8501 | 0.002 | 0 | 47 | 74.08 | 47 | 570.7 | 47 | -58.19 | 47 | -4.89
9001 | 0.1233 | -53.85 |  |  | 0.1973 | 1.6002 | 9001 | 0.002 | 0 | 48 | 70.465 | 48 | 571.5 | 48 | -58.61 | 48 | -4.76
9501 | 0.11747 | -53.71 |  |  | 0.18878 | 1.6071 | 9501 | 0.002 | 0 | 49 | 67.42 | 49 | 573.95 | 49 | -59.64 | 49 | -5.93
10001 | 0.11244 | -53.75 |  |  | 0.17962 | 1.5975 | 10001 | 0.002 | 0 | 50 | 64.15 | 50 | 570.55 | 50 | -60.67 | 50 | -6.92
12501 | 0.091268 | -52.42 |  |  | 0.14648 | 1.605 | 12501 | 0.002 | 0 | 51 | 52.315 | 51 | 573.2 | 51 | -62.2 | 51 | -9.78
15001 | 0.076227 | -49.81 |  |  | 0.12275 | 1.6103 | 15001 | 0.002 | 0 | 52 | 43.838 | 52 | 575.1 | 52 | -63.44 | 52 | -13.63
17501 | 0.065645 | -46.04 |  |  | 0.10523 | 1.603 | 17501 | 0.002 | 0 | 53 | 37.582 | 53 | 572.5 | 53 | -62.9 | 53 | -16.86
20001 | 0.05829 | -41.79 |  |  | 0.092842 | 1.5928 | 20001 | 0.002 | 0 | 54 | 33.158 | 54 | 568.85 | 54 | -61.35 | 54 | -19.56
25001 | 0.048185 | -32.41 |  |  | 0.074077 | 1.5373 | 25001 | 0.002 | 0 | 55 | 26.456 | 55 | 549.05 | 55 | -57.48 | 55 | -25.07
30001 | 0.042834 | -21.57 |  |  | 0.064322 | 1.5016 | 30001 | 0.002 | 0 | 56 | 22.972 | 56 | 536.3 | 56 | -51.33 | 56 | -29.76
35001 | 0.040145 | -11.72 |  |  | 0.058934 | 1.468 | 35001 | 0.002 | 0 | 57 | 21.048 | 57 | 524.3 | 57 | -45.76 | 57 | -34.04
40001 | 0.038743 | -2.9 |  |  | 0.055054 | 1.421 | 40001 | 0.002 | 0 | 58 | 19.662 | 58 | 507.5 | 58 | -42.16 | 58 | -39.26
45001 | 0.038547 | 4.48 |  |  | 0.052436 | 1.3603 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 18.727 | 59 | 485.82 | 59 | -38.28 | 59 | -42.76
50001 | 0.03894 | 7.02 |  |  | 0.05145 | 1.3213 | 50001 | 0.002 | 0 | 60 | 18.375 | 60 | 471.88 | 60 | -35.12 | 60 | -42.14
60001 | 0.041463 | 23.73 |  |  | 0.050316 | 1.2135 | 60001 | 0.002 | 0 | 61 | 17.97 | 61 | 433.4 | 61 | -30.95 | 61 | -54.68
70001 | 0.043688 | 32.86 |  |  | 0.047886 | 1.0961 | 70001 | 0.002 | 0 | 62 | 17.102 | 62 | 391.46 | 62 | -27.73 | 62 | -60.59
80001 | 0.046284 | 42.29 |  |  | 0.04576 | 0.98868 | 80001 | 0.002 | 0 | 63 | 16.343 | 63 | 353.1 | 63 | -23.19 | 63 | -65.48
90001 | 0.051927 | 51.41 |  |  | 0.046332 | 0.89225 | 90001 | 0.002 | 0 | 64 | 16.547 | 64 | 318.66 | 64 | -14.49 | 64 | -65.9
100001 | 0.060417 | 57.43 |  |  | 0.05234 | 0.86632 | 100001 | 0.002 | 0 | 65 | 18.693 | 65 | 309.4 | 65 | -2.55 | 65 | -59.98
110001 | 0.068395 | 57.45 |  |  | 0.069866 | 1.0215 | 110001 | 0.002 | 0 | 66 | 24.952 | 66 | 364.82 | 66 | -3.94 | 66 | -61.39
120001 | 0.071301 | 58.5 |  |  | 0.077857 | 1.0919 | 120001 | 0.002 | 0 | 67 | 27.806 | 67 | 389.98 | 67 | -14.61 | 67 | -73.11