## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 2.1783 | -0.27 | 1 | A/V | 5.3668 | 2.4637 | 10 | 0.008 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 879.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.37
12.5 | 2.1816 | -0.58 |  |  | 5.3824 | 2.4672 | 12.5 | 0.008 | 0 | 1 | 1.9223 | 1 | 881.15 | 1 | 0.65 | 1 | 1.23
15 | 2.1707 | -0.56 | Vpp initial |  | 5.3704 | 2.4741 | 15 | 0.008 | 0 | 2 | 1.918 | 2 | 883.6 | 2 | 0.31 | 2 | 0.87
17.5 | 2.1745 | -0.6 | 4.4448 | mV | 5.3712 | 2.4702 | 17.5 | 0.008 | 0 | 3 | 1.9183 | 3 | 882.2 | 3 | 0.17 | 3 | 0.77
20 | 2.1764 | -0.44 |  |  | 5.3766 | 2.4704 | 20 | 0.008 | 0 | 4 | 1.9202 | 4 | 882.3 | 4 | 0.1 | 4 | 0.54
22.5 | 2.1666 | -0.58 | Offset |  | 5.3732 | 2.48 | 22.5 | 0.008 | 0 | 5 | 1.919 | 5 | 885.7 | 5 | -0.05 | 5 | 0.53
25 | 2.177 | -0.53 | 0 |  | 5.3838 | 2.4731 | 25 | 0.008 | 0 | 6 | 1.9228 | 6 | 883.25 | 6 | -0.13 | 6 | 0.4
27.5 | 2.1685 | -0.66 |  |  | 5.3771 | 2.4797 | 27.5 | 0.008 | 0 | 7 | 1.9204 | 7 | 885.6 | 7 | -0.2 | 7 | 0.46
30 | 2.1724 | -0.58 |  |  | 5.381 | 2.477 | 30 | 0.008 | 0 | 8 | 1.9218 | 8 | 884.65 | 8 | -0.2 | 8 | 0.38
35 | 2.1776 | -0.76 |  |  | 5.3827 | 2.4718 | 35 | 0.008 | 0 | 9 | 1.9224 | 9 | 882.8 | 9 | -0.36 | 9 | 0.4
40 | 2.1749 | -0.84 |  |  | 5.3858 | 2.4763 | 40 | 0.008 | 0 | 10 | 1.9235 | 10 | 884.4 | 10 | -0.55 | 10 | 0.29
45 | 2.1761 | -0.93 |  |  | 5.3838 | 2.4741 | 45 | 0.008 | 0 | 11 | 1.9228 | 11 | 883.6 | 11 | -0.53 | 11 | 0.4
51 | 2.1772 | -1.12 |  |  | 5.3861 | 2.4738 | 51 | 0.008 | 0 | 12 | 1.9236 | 12 | 883.5 | 12 | -0.65 | 12 | 0.47
55 | 2.1767 | -1.12 |  |  | 5.3836 | 2.4732 | 55 | 0.008 | 0 | 13 | 1.9227 | 13 | 883.3 | 13 | -0.64 | 13 | 0.48
60 | 2.1792 | -1.17 |  |  | 5.3866 | 2.4718 | 60 | 0.008 | 0 | 14 | 1.9238 | 14 | 882.8 | 14 | -0.77 | 14 | 0.4
65 | 2.1778 | -1.31 |  |  | 5.3872 | 2.4737 | 65 | 0.008 | 0 | 15 | 1.924 | 15 | 883.45 | 15 | -0.73 | 15 | 0.58
70 | 2.183 | -1.37 |  |  | 5.3897 | 2.4689 | 70 | 0.008 | 0 | 16 | 1.9249 | 16 | 881.75 | 16 | -0.83 | 16 | 0.54
75 | 2.1806 | -1.54 |  |  | 5.3914 | 2.4724 | 75 | 0.008 | 0 | 17 | 1.9255 | 17 | 883 | 17 | -0.8 | 17 | 0.74
80 | 2.182 | -1.58 |  |  | 5.3875 | 2.469 | 80 | 0.008 | 0 | 18 | 1.9241 | 18 | 881.8 | 18 | -0.9 | 18 | 0.68
85 | 2.1855 | -1.69 |  |  | 5.3948 | 2.4685 | 85 | 0.008 | 0 | 19 | 1.9267 | 19 | 881.6 | 19 | -0.88 | 19 | 0.81
90 | 2.1854 | -1.8 |  |  | 5.395 | 2.4686 | 90 | 0.008 | 0 | 20 | 1.9268 | 20 | 881.65 | 20 | -0.97 | 20 | 0.83
95 | 2.1884 | -1.89 |  |  | 5.3945 | 2.465 | 95 | 0.008 | 0 | 21 | 1.9266 | 21 | 880.35 | 21 | -0.94 | 21 | 0.95
101 | 2.1957 | -1.57 |  |  | 5.3976 | 2.4583 | 101 | 0.008 | 0 | 22 | 1.9277 | 22 | 877.95 | 22 | -1.01 | 22 | 0.56
110 | 2.1839 | -2.12 |  |  | 5.3964 | 2.471 | 110 | 0.008 | 0 | 23 | 1.9273 | 23 | 882.5 | 23 | -0.93 | 23 | 1.19
120 | 2.1894 | -2.33 |  |  | 5.4054 | 2.4689 | 120 | 0.008 | 0 | 24 | 1.9305 | 24 | 881.75 | 24 | -1.14 | 24 | 1.19
125 | 2.1935 | -2.42 |  |  | 5.4048 | 2.464 | 125 | 0.008 | 0 | 25 | 1.9303 | 25 | 880 | 25 | -1.09 | 25 | 1.33
151 | 2.1945 | -2.81 |  |  | 5.4124 | 2.4664 | 151 | 0.008 | 0 | 26 | 1.933 | 26 | 880.85 | 26 | -1.26 | 26 | 1.55
175 | 2.1923 | -3.32 |  |  | 5.4233 | 2.4738 | 175 | 0.008 | 0 | 27 | 1.9369 | 27 | 883.5 | 27 | -1.31 | 27 | 2.01
201 | 2.1883 | -3.86 |  |  | 5.4331 | 2.4828 | 201 | 0.008 | 0 | 28 | 1.9404 | 28 | 886.7 | 28 | -1.51 | 28 | 2.35
225 | 2.1938 | -4.41 |  |  | 5.4536 | 2.4858 | 225 | 0.008 | 0 | 29 | 1.9477 | 29 | 887.8 | 29 | -1.59 | 29 | 2.82
251 | 2.1921 | -4.87 |  |  | 5.467 | 2.494 | 251 | 0.008 | 0 | 30 | 1.9525 | 30 | 890.7 | 30 | -1.87 | 30 | 3
275 | 2.1926 | -5.36 |  |  | 5.4785 | 2.4986 | 275 | 0.008 | 0 | 31 | 1.9566 | 31 | 892.35 | 31 | -2.09 | 31 | 3.27
301 | 2.194 | -5.92 |  |  | 5.4961 | 2.505 | 301 | 0.008 | 0 | 32 | 1.9629 | 32 | 894.65 | 32 | -2.48 | 32 | 3.44
325 | 2.1992 | -6.45 |  |  | 5.5096 | 2.5053 | 325 | 0.008 | 0 | 33 | 1.9677 | 33 | 894.75 | 33 | -2.73 | 33 | 3.72
351 | 2.1977 | -6.96 |  |  | 5.5149 | 2.5094 | 351 | 0.008 | 0 | 34 | 1.9696 | 34 | 896.2 | 34 | -3.18 | 34 | 3.78
375 | 2.1912 | -7.44 |  |  | 5.5084 | 2.5138 | 375 | 0.008 | 0 | 35 | 1.9673 | 35 | 897.8 | 35 | -3.46 | 35 | 3.98
401 | 2.1861 | -8.27 |  |  | 5.5037 | 2.5176 | 401 | 0.008 | 0 | 36 | 1.9656 | 36 | 899.15 | 36 | -3.8 | 36 | 4.47
425 | 2.1893 | -8.5 |  |  | 5.4984 | 2.5115 | 425 | 0.008 | 0 | 37 | 1.9637 | 37 | 896.95 | 37 | -4.06 | 37 | 4.44
451 | 2.1924 | -8.99 |  |  | 5.4891 | 2.5038 | 451 | 0.008 | 0 | 38 | 1.9604 | 38 | 894.2 | 38 | -4.38 | 38 | 4.61
475 | 2.1841 | -9.53 |  |  | 5.4746 | 2.5066 | 475 | 0.008 | 0 | 39 | 1.9552 | 39 | 895.2 | 39 | -4.68 | 39 | 4.85
501 | 2.1809 | -9.95 |  |  | 5.4779 | 2.5117 | 501 | 0.008 | 0 | 40 | 1.9564 | 40 | 897.05 | 40 | -4.79 | 40 | 5.16
551 | 2.1728 | -11.09 |  |  | 5.4499 | 2.5082 | 551 | 0.008 | 0 | 41 | 1.9464 | 41 | 895.8 | 41 | -5.35 | 41 | 5.74
601 | 2.1727 | -11.99 |  |  | 5.439 | 2.5033 | 601 | 0.008 | 0 | 42 | 1.9425 | 42 | 894.05 | 42 | -5.77 | 42 | 6.22
651 | 2.1546 | -13.03 | Temp center (deg) |  | 5.4202 | 2.5157 | 651 | 0.008 | 0 | 43 | 1.9358 | 43 | 898.45 | 43 | -6.07 | 43 | 6.96
701 | 2.1509 | -14.09 | 60.2 |  | 5.4124 | 2.5164 | 701 | 0.008 | 0 | 44 | 1.933 | 44 | 898.7 | 44 | -6.38 | 44 | 7.71
751 | 2.1431 | -15.09 |  |  | 5.3998 | 2.5196 | 751 | 0.008 | 0 | 45 | 1.9285 | 45 | 899.85 | 45 | -6.76 | 45 | 8.33
801 | 2.1214 | -16.18 |  |  | 5.3914 | 2.5414 | 801 | 0.008 | 0 | 46 | 1.9255 | 46 | 907.65 | 46 | -7.11 | 46 | 9.07
851 | 2.1159 | -17.07 |  |  | 5.3824 | 2.5438 | 851 | 0.008 | 0 | 47 | 1.9223 | 47 | 908.5 | 47 | -7.45 | 47 | 9.62
901 | 2.1135 | -17.98 |  |  | 5.3777 | 2.5445 | 901 | 0.008 | 0 | 48 | 1.9206 | 48 | 908.75 | 48 | -7.67 | 48 | 10.31
951 | 2.1004 | -19.02 |  |  | 5.3696 | 2.5564 | 951 | 0.008 | 0 | 49 | 1.9177 | 49 | 913 | 49 | -8.14 | 49 | 10.88
1001 | 2.0775 | -19.75 |  |  | 5.3603 | 2.5802 | 1001 | 0.008 | 0 | 50 | 1.9144 | 50 | 921.5 | 50 | -8.38 | 50 | 11.37
1101 | 2.0508 | -21.59 |  |  | 5.3472 | 2.6074 | 1101 | 0.008 | 0 | 51 | 1.9097 | 51 | 931.2 | 51 | -9.14 | 51 | 12.45
1201 | 2.0255 | -23.37 |  |  | 5.3337 | 2.6333 | 1201 | 0.008 | 0 | 52 | 1.9049 | 52 | 940.45 | 52 | -9.78 | 52 | 13.59
1251 | 2.0136 | -24.28 |  |  | 5.3287 | 2.6463 | 1251 | 0.008 | 0 | 53 | 1.9031 | 53 | 945.1 | 53 | -10.09 | 53 | 14.19
1301 | 2.0009 | -25.11 |  |  | 5.3242 | 2.6608 | 1301 | 0.008 | 0 | 54 | 1.9015 | 54 | 950.3 | 54 | -10.43 | 54 | 14.68
1401 | 1.9623 | -26.74 |  |  | 5.3057 | 2.7038 | 1401 | 0.008 | 0 | 55 | 1.8949 | 55 | 965.65 | 55 | -11.07 | 55 | 15.67
1501 | 1.9357 | -28.27 |  |  | 5.3004 | 2.7383 | 1501 | 0.008 | 0 | 56 | 1.893 | 56 | 977.95 | 56 | -11.76 | 56 | 16.51
1751 | 1.8536 | -32.07 |  |  | 5.2578 | 2.8365 | 1751 | 0.008 | 0 | 57 | 1.8778 | 57 | 1013.05 | 57 | -13.4 | 57 | 18.67
2001 | 1.7705 | -35.38 |  |  | 5.2212 | 2.949 | 2001 | 0.004 | 0 | 58 | 1.8647 | 58 | 1053.2 | 58 | -15.05 | 58 | 20.33
2251 | 1.6924 | -38.48 |  |  | 5.1769 | 3.059 | 2251 | 0.004 | 0 | 59 | 1.8489 | 59 | 1092.5 | 59 | -16.62 | 59 | 21.86
2501 | 1.6155 | -41.27 |  |  | 5.1352 | 3.1787 | 2501 | 0.004 | 0 | 60 | 1.834 | 60 | 1135.25 | 60 | -18.23 | 60 | 23.04
2751 | 1.5379 | -43.81 |  |  | 5.082 | 3.3046 | 2751 | 0.004 | 0 | 61 | 1.815 | 61 | 1180.2 | 61 | -19.77 | 61 | 24.04
3001 | 1.4678 | -46.06 |  |  | 5.0302 | 3.4271 | 3001 | 0.004 | 0 | 62 | 1.7965 | 62 | 1223.95 | 62 | -21.33 | 62 | 24.73
3251 | 1.4043 | -48.11 |  |  | 4.9823 | 3.5479 | 3251 | 0.004 | 0 | 63 | 1.7794 | 63 | 1.2671 | 63 | -22.81 | 63 | 25.3
3501 | 1.343 | -49.83 |  |  | 4.933 | 3.673 | 3501 | 0.004 | 0 | 64 | 1.7618 | 64 | 1.3118 | 64 | -24.28 | 64 | 25.55
3751 | 1.2855 | -51.51 |  |  | 4.8787 | 3.7951 | 3751 | 0.004 | 0 | 65 | 1.7424 | 65 | 1.3554 | 65 | -25.64 | 65 | 25.87
4001 | 1.2284 | -53 |  |  | 4.8171 | 3.9214 | 4001 | 0.004 | 0 | 66 | 1.7204 | 66 | 1.4005 | 66 | -27.08 | 66 | 25.92
4251 | 1.1781 | -54.34 |  |  | 4.7592 | 4.0396 | 4251 | 0.004 | 0 | 67 | 1.6997 | 67 | 1.4427 | 67 | -28.39 | 67 | 25.95
4501 | 1.1284 | -55.56 |  |  | 4.6942 | 4.16 | 4501 | 0.004 | 0 | 68 | 1.6765 | 68 | 1.4857 | 68 | -29.81 | 68 | 25.75
4751 | 1.0831 | -56.63 |  |  | 4.6354 | 4.2798 | 4751 | 0.004 | 0 | 69 | 1.6555 | 69 | 1.5285 | 69 | -31.1 | 69 | 25.53
5001 | 1.039 | -57.63 |  |  | 4.5693 | 4.398 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 1.6319 | 70 | 1.5707 | 70 | -32.45 | 70 | 25.18
5501 | 0.96373 | -59.29 |  |  | 4.4492 | 4.6166 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 1.589 | 71 | 1.6488 | 71 | -34.74 | 71 | 24.55
6001 | 0.89613 | -60.69 |  |  | 4.317 | 4.8174 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 1.5418 | 72 | 1.7205 | 72 | -37.11 | 72 | 23.58
7001 | 0.78862 | -62.84 |  |  | 4.0751 | 5.1674 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 1.4554 | 73 | 1.8455 | 73 | -41.33 | 73 | 21.51
8001 | 0.70268 | -64.31 |  |  | 3.8461 | 5.4734 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 1.3736 | 74 | 1.9548 | 74 | -45.1 | 74 | 19.21
9001 | 0.63278 | -65.39 |  |  | 3.6229 | 5.7254 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 1.2939 | 75 | 2.0448 | 75 | -48.44 | 75 | 16.95
10001 | 0.57292 | -65.82 |  |  | 3.4054 | 5.9438 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 1.2162 | 76 | 2.1228 | 76 | -51.5 | 76 | 14.32
12501 | 0.46784 | -66.27 |  |  | 2.9571 | 6.3207 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 1.0561 | 77 | 2.2574 | 77 | -57.26 | 77 | 9.01
15001 | 0.3947 | -65.86 |  |  | 2.5981 | 6.5825 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 927.9 | 78 | 2.3509 | 78 | -61.73 | 78 | 4.13
17501 | 0.34279 | -65.02 |  |  | 2.3068 | 6.7295 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 823.85 | 79 | 2.4034 | 79 | -65.33 | 79 | -0.31
20001 | 0.30367 | -63.81 |  |  | 2.0783 | 6.844 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 742.25 | 80 | 2.4443 | 80 | -68.12 | 80 | -4.31
25001 | 0.24879 | -61.2 |  |  | 1.7331 | 6.9658 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 618.95 | 81 | 2.4878 | 81 | -72.39 | 81 | -11.19
30001 | 0.21263 | -57.98 |  |  | 1.4967 | 7.0392 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 534.55 | 82 | 2.514 | 82 | -75.22 | 82 | -17.24
35001 | 0.18694 | -55.02 |  |  | 1.3222 | 7.0728 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 472.22 | 83 | 2.526 | 83 | -77.8 | 83 | -22.78
40001 | 0.16806 | -52.29 |  |  | 1.1938 | 7.1036 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 426.36 | 84 | 2.537 | 84 | -80.37 | 84 | -28.08
45001 | 0.15282 | -49.79 |  |  | 1.0857 | 7.1047 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 387.76 | 85 | 2.5374 | 85 | -82.6 | 85 | -32.81
50001 | 0.13999 | -51.92 |  |  | 1.0013 | 7.1529 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 357.62 | 86 | 2.5546 | 86 | -84.82 | 86 | -32.9
60001 | 0.12048 | -42.19 |  |  | 0.88189 | 7.3198 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 314.96 | 87 | 2.6142 | 87 | -89.25 | 87 | -47.06
70001 | 0.10547 | -37.07 |  |  | 0.81816 | 7.7571 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 292.2 | 88 | 2.7704 | 88 | -94.08 | 88 | -57.01
80001 | 0.092461 | -31.86 |  |  | 0.8283 | 8.9583 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 295.82 | 89 | 3.1994 | 89 | -104.47 | 89 | -72.61
90001 | 0.080298 | -28.22 |  |  | 0.73102 | 9.1039 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 261.08 | 90 | 3.2514 | 90 | -139.22 | 90 | -111
100001 | 0.063844 | -21.1 |  |  | 0.27607 | 4.324 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 98.595 | 91 | 1.5443 | 91 | -149.95 | 91 | -128.85
110001 | 0.055588 | -4.74 |  |  | 0.18064 | 3.2497 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 64.515 | 92 | 1.1606 | 92 | -119.53 | 92 | -114.79
120001 | 0.054877 | 9.67 |  |  | 0.17298 | 3.1522 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 61.78 | 93 | 1.1258 | 93 | -100.88 | 93 | -110.55