## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.12359 | -0.91 | 1 | A/V | 200.998 | 1626.38 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 71.785 | 0 | 580.85 | 0 | -0.72 | 0 | 0.19
51 | 0.12296 | -0.73 |  |  | 200.214 | 1628.34 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 71.505 | 1 | 581.55 | 1 | -1.08 | 1 | -0.35
75 | 0.12422 | -1 | Vpp initial |  | 201.684 | 1623.58 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 72.03 | 2 | 579.85 | 2 | -1.83 | 2 | -0.83
101 | 0.12542 | -2.38 | 166.4694 | mV | 201.824 | 1609.16 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 72.08 | 3 | 574.7 | 3 | -2.72 | 3 | -0.34
151 | 0.12326 | -2.64 |  |  | 200.214 | 1624.28 | 151 | 0.002 | 0 | 4 | 71.505 | 4 | 580.1 | 4 | -3.48 | 4 | -0.84
201 | 0.12367 | -2.97 | Offset |  | 200.13 | 1618.26 | 201 | 0.002 | 0 | 5 | 71.475 | 5 | 577.95 | 5 | -4.48 | 5 | -1.51
251 | 0.12506 | -4 | 0 |  | 200.382 | 1602.3 | 251 | 0.002 | 0 | 6 | 71.565 | 6 | 572.25 | 6 | -5.26 | 6 | -1.26
301 | 0.12446 | -4.69 |  |  | 198.422 | 1594.32 | 301 | 0.002 | 0 | 7 | 70.865 | 7 | 569.4 | 7 | -6.05 | 7 | -1.36
351 | 0.12498 | -5.31 |  |  | 198.716 | 1589.98 | 351 | 0.002 | 0 | 8 | 70.97 | 8 | 567.85 | 8 | -6.78 | 8 | -1.47
401 | 0.12489 | -5.93 |  |  | 198.562 | 1589.84 | 401 | 0.002 | 0 | 9 | 70.915 | 9 | 567.8 | 9 | -7.47 | 9 | -1.54
451 | 0.12383 | -6.92 |  |  | 196.644 | 1588.02 | 451 | 0.002 | 0 | 10 | 70.23 | 10 | 567.15 | 10 | -8.5 | 10 | -1.58
501 | 0.12408 | -7.57 |  |  | 196.098 | 1580.46 | 501 | 0.002 | 0 | 11 | 70.035 | 11 | 564.45 | 11 | -9.16 | 11 | -1.59
551 | 0.12421 | -8.81 |  |  | 195.664 | 1575.28 | 551 | 0.002 | 0 | 12 | 69.88 | 12 | 562.6 | 12 | -10.07 | 12 | -1.26
601 | 0.12283 | -9.57 |  |  | 195.216 | 1589.28 | 601 | 0.002 | 0 | 13 | 69.72 | 13 | 567.6 | 13 | -10.66 | 13 | -1.09
651 | 0.12284 | -10.18 |  |  | 194.852 | 1586.2 | 651 | 0.002 | 0 | 14 | 69.59 | 14 | 566.5 | 14 | -11.46 | 14 | -1.28
701 | 0.12309 | -10.73 |  |  | 194.222 | 1577.94 | 701 | 0.002 | 0 | 15 | 69.365 | 15 | 563.55 | 15 | -11.86 | 15 | -1.13
751 | 0.12259 | -11.76 |  |  | 193.76 | 1580.6 | 751 | 0.002 | 0 | 16 | 69.2 | 16 | 564.5 | 16 | -12.86 | 16 | -1.1
801 | 0.12191 | -11.88 |  |  | 192.766 | 1581.16 | 801 | 0.002 | 0 | 17 | 68.845 | 17 | 564.7 | 17 | -13.48 | 17 | -1.6
851 | 0.12115 | -13.35 |  |  | 191.24 | 1578.5 | 851 | 0.002 | 0 | 18 | 68.3 | 18 | 563.75 | 18 | -14.28 | 18 | -0.93
901 | 0.12114 | -14.11 |  |  | 190.89 | 1575.84 | 901 | 0.002 | 0 | 19 | 68.175 | 19 | 562.8 | 19 | -15.02 | 19 | -0.91
951 | 0.12048 | -14.6 |  |  | 189.378 | 1571.92 | 951 | 0.002 | 0 | 20 | 67.635 | 20 | 561.4 | 20 | -15.67 | 20 | -1.07
1001 | 0.12005 | -15.39 |  |  | 189.364 | 1577.38 | 1001 | 0.002 | 0 | 21 | 67.63 | 21 | 563.35 | 21 | -16.61 | 21 | -1.22
1201 | 0.11746 | -18.36 |  |  | 185.458 | 1578.92 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 66.235 | 22 | 563.9 | 22 | -19.32 | 22 | -0.96
1251 | 0.11653 | -19.13 |  |  | 184.59 | 1584.1 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 65.925 | 23 | 565.75 | 23 | -19.84 | 23 | -0.71
1301 | 0.11549 | -19.81 |  |  | 182.518 | 1580.32 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 65.185 | 24 | 564.4 | 24 | -20.74 | 24 | -0.93
1401 | 0.11479 | -20.79 |  |  | 182.238 | 1587.6 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 65.085 | 25 | 567 | 25 | -21.7 | 25 | -0.91
1501 | 0.11305 | -22.11 |  |  | 179.368 | 1586.62 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 64.06 | 26 | 566.65 | 26 | -23.01 | 26 | -0.9
1751 | 0.10948 | -25.31 |  |  | 174.832 | 1596.98 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 62.44 | 27 | 570.35 | 27 | -26.02 | 27 | -0.71
2001 | 0.10544 | -28.04 |  |  | 168.406 | 1597.12 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 60.145 | 28 | 570.4 | 28 | -29 | 28 | -0.96
2251 | 0.10111 | -30.21 |  |  | 162.078 | 1603 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 57.885 | 29 | 572.5 | 29 | -31.34 | 29 | -1.13
2501 | 0.0974 | -32.64 |  |  | 156.842 | 1610.28 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 56.015 | 30 | 575.1 | 30 | -34.6 | 30 | -1.96
2751 | 0.092786 | -34.98 |  |  | 149.996 | 1616.58 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 53.57 | 31 | 577.35 | 31 | -36.22 | 31 | -1.24
3001 | 0.089084 | -36.03 |  |  | 144.41 | 1621.06 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 51.575 | 32 | 578.95 | 32 | -38.08 | 32 | -2.05
3251 | 0.085461 | -37.57 |  |  | 140.56 | 1644.72 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 50.2 | 33 | 587.4 | 33 | -39.56 | 33 | -1.99
3501 | 0.082216 | -39.06 |  |  | 134.232 | 1632.68 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 47.94 | 34 | 583.1 | 34 | -41.68 | 34 | -2.62
3751 | 0.078907 | -40.54 |  |  | 129.0072 | 1634.92 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 46.074 | 35 | 583.9 | 35 | -43.3 | 35 | -2.76
4001 | 0.075457 | -41.21 |  |  | 123.7152 | 1639.54 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 44.184 | 36 | 585.55 | 36 | -44.45 | 36 | -3.24
4251 | 0.072678 | -42.28 |  |  | 119.6272 | 1645.98 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 42.724 | 37 | 587.85 | 37 | -45.5 | 37 | -3.22
4501 | 0.069682 | -43.38 |  |  | 115.0464 | 1651.02 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 41.088 | 38 | 589.65 | 38 | -47.22 | 38 | -3.84
4751 | 0.066944 | -43.58 |  |  | 109.6816 | 1638.42 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 39.172 | 39 | 585.15 | 39 | -47.68 | 39 | -4.1
5001 | 0.064271 | -44.65 |  |  | 105.644 | 1643.74 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 37.73 | 40 | 587.05 | 40 | -48.7 | 40 | -4.05
5501 | 0.059313 | -45 |  |  | 98.616 | 1662.64 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 35.22 | 41 | 593.8 | 41 | -49.7 | 41 | -4.7
6001 | 0.055005 | -45.16 |  |  | 91.1232 | 1656.62 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 32.544 | 42 | 591.65 | 42 | -50.51 | 42 | -5.35
7001 | 0.048236 | -45.22 | Temp center (deg) |  | 80.0576 | 1659.7 | 7001 | 0.002 | 0 | 43 | 28.592 | 43 | 592.75 | 43 | -51.6 | 43 | -6.38
8001 | 0.042904 | -43.75 | 30.2 |  | 70.9856 | 1654.52 | 8001 | 0.002 | 0 | 44 | 25.352 | 44 | 590.9 | 44 | -51.94 | 44 | -8.19
9001 | 0.038475 | -42.56 |  |  | 63.5824 | 1652.56 | 9001 | 0.002 | 0 | 45 | 22.708 | 45 | 590.2 | 45 | -51.54 | 45 | -8.98
10001 | 0.034786 | -39.89 |  |  | 57.5792 | 1655.22 | 10001 | 0.002 | 0 | 46 | 20.564 | 46 | 591.15 | 46 | -50.13 | 46 | -10.24
12501 | 0.028472 | -31.78 |  |  | 47.2304 | 1658.86 | 12501 | 0.002 | 0 | 47 | 16.868 | 47 | 592.45 | 47 | -44.82 | 47 | -13.04
15001 | 0.024758 | -22.37 |  |  | 40.894 | 1651.72 | 15001 | 0.002 | 0 | 48 | 14.605 | 48 | 589.9 | 48 | -37.96 | 48 | -15.59
17501 | 0.022789 | -12.58 |  |  | 37.1532 | 1630.3 | 17501 | 0.002 | 0 | 49 | 13.269 | 49 | 582.25 | 49 | -31.4 | 49 | -18.82
20001 | 0.022019 | -2.97 |  |  | 35.4452 | 1609.72 | 20001 | 0.002 | 0 | 50 | 12.659 | 50 | 574.9 | 50 | -24.58 | 50 | -21.61
25001 | 0.022907 | 12.67 |  |  | 35.8932 | 1566.88 | 25001 | 0.002 | 0 | 51 | 12.819 | 51 | 559.6 | 51 | -13.8 | 51 | -26.47
27501 | 0.023736 | 18.31 |  |  | 36.75 | 1548.26 | 27501 | 0.002 | 0 | 52 | 13.125 | 52 | 552.95 | 52 | -10.96 | 52 | -29.27
30001 | 0.024431 | 23.79 |  |  | 37.3296 | 1527.96 | 30001 | 0.002 | 0 | 53 | 13.332 | 53 | 545.7 | 53 | -7.2 | 53 | -30.99
32501 | 0.025618 | 27.72 |  |  | 38.3656 | 1497.58 | 32501 | 0.002 | 0 | 54 | 13.702 | 54 | 534.85 | 54 | -5.83 | 54 | -33.55
35001 | 0.026927 | 31.28 |  |  | 40.208 | 1493.24 | 35001 | 0.002 | 0 | 55 | 14.36 | 55 | 533.3 | 55 | -4.58 | 55 | -35.86
37501 | 0.027946 | 33.98 |  |  | 40.6308 | 1453.9 | 37501 | 0.002 | 0 | 56 | 14.511 | 56 | 519.25 | 56 | -3.66 | 56 | -37.64
40001 | 0.029142 | 36.98 |  |  | 41.1908 | 1413.44 | 40001 | 0.002 | 0 | 57 | 14.711 | 57 | 504.8 | 57 | -2.87 | 57 | -39.85
42501 | 0.030501 | 39.63 |  |  | 43.0808 | 1412.46 | 42501 | 0.002 | 0 | 58 | 15.386 | 58 | 504.45 | 58 | -2.01 | 58 | -41.64
45001 | 0.031377 | 41.58 |  |  | 43.7696 | 1394.96 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 15.632 | 59 | 498.2 | 59 | -3.03 | 59 | -44.61
47501 | 0.032814 | 40.84 |  |  | 44.5872 | 1358.784 | 47501 | 0.002 | 0 | 60 | 15.924 | 60 | 485.28 | 60 | -2.16 | 60 | -43
50001 | 0.033573 | 39.76 |  |  | 44.6404 | 1329.664 | 50001 | 0.002 | 0 | 61 | 15.943 | 61 | 474.88 | 61 | -3.03 | 61 | -42.79
55001 | 0.036089 | 48.53 |  |  | 46.2952 | 1282.792 | 55001 | 0.002 | 0 | 62 | 16.534 | 62 | 458.14 | 62 | -2.46 | 62 | -50.99
60001 | 0.038532 | 51.81 |  |  | 47.1632 | 1223.992 | 60001 | 0.002 | 0 | 63 | 16.844 | 63 | 437.14 | 63 | -3.53 | 63 | -55.34
65001 | 0.039473 | 54.11 |  |  | 46.6032 | 1180.648 | 65001 | 0.002 | 0 | 64 | 16.644 | 64 | 421.66 | 64 | -3.55 | 64 | -57.66
70001 | 0.042259 | 57.8 |  |  | 47.5048 | 1124.144 | 70001 | 0.002 | 0 | 65 | 16.966 | 65 | 401.48 | 65 | -3.91 | 65 | -61.71
75001 | 0.044635 | 59.72 |  |  | 47.5244 | 1064.728 | 75001 | 0.002 | 0 | 66 | 16.973 | 66 | 380.26 | 66 | -4.28 | 66 | -64
80001 | 0.047276 | 62.82 |  |  | 47.3816 | 1002.232 | 80001 | 0.002 | 0 | 67 | 16.922 | 67 | 357.94 | 67 | -2.95 | 67 | -65.77
85001 | 0.04986 | 65.63 |  |  | 47.9164 | 961.016 | 85001 | 0.002 | 0 | 68 | 17.113 | 68 | 343.22 | 68 | -1.23 | 68 | -66.86
90001 | 0.053197 | 66.85 |  |  | 48.2188 | 906.416 | 90001 | 0.002 | 0 | 69 | 17.221 | 69 | 323.72 | 69 | 1.52 | 69 | -65.33
95001 | 0.0576 | 67.97 |  |  | 50.484 | 876.456 | 95001 | 0.002 | 0 | 70 | 18.03 | 70 | 313.02 | 70 | 3.98 | 70 | -63.99
100001 | 0.061079 | 69.69 |  |  | 55.0788 | 901.768 | 100001 | 0.002 | 0 | 71 | 19.671 | 71 | 322.06 | 71 | 7.77 | 71 | -61.92
105001 | 0.06498 | 69.63 |  |  | 62.2104 | 957.376 | 105001 | 0.002 | 0 | 72 | 22.218 | 72 | 341.92 | 72 | 8.01 | 72 | -61.62
110001 | 0.067471 | 68.52 |  |  | 69.0312 | 1023.12 | 110001 | 0.002 | 0 | 73 | 24.654 | 73 | 365.4 | 73 | 4.34 | 73 | -64.18
115001 | 0.07014 | 69.37 |  |  | 75.2024 | 1072.176 | 115001 | 0.002 | 0 | 74 | 26.858 | 74 | 382.92 | 74 | 0.57 | 74 | -68.8
120001 | 0.071427 | 69.72 |  |  | 77.4704 | 1084.608 | 120001 | 0.002 | 0 | 75 | 27.668 | 75 | 387.36 | 75 | -4.17 | 75 | -73.89