## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.96763 | -4.94 | 13.085 | A/V | 2.0005 | 2.0674 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 714.45 | 0 | 738.35 | 0 | -0.12 | 0 | 4.82
7.5 | 0.97982 | -8.18 |  |  | 1.8425 | 1.8805 | 7.5 | 0.004 | 0 | 1 | 658.05 | 1 | 671.6 | 1 | -4.17 | 1 | 4.01
10 | 0.93921 | -11.22 |  |  | 1.8211 | 1.939 | 10 | 0.004 | 0 | 2 | 650.4 | 2 | 692.5 | 2 | -4.39 | 2 | 6.83
12.5 | 0.93132 | -15.47 |  |  | 1.8378 | 1.9733 | 12.5 | 0.004 | 0 | 3 | 656.35 | 3 | 704.75 | 3 | -7.55 | 3 | 7.92
15 | 0.90754 | -17.55 | Vpp initial |  | 1.8056 | 1.9895 | 15 | 0.004 | 0 | 4 | 644.85 | 4 | 710.55 | 4 | -9.04 | 4 | 8.51
17.5 | 0.87969 | -20.59 |  |  | 1.7884 | 2.0329 | 17.5 | 0.004 | 0 | 5 | 638.7 | 5 | 726.05 | 5 | -11 | 5 | 9.59
20 | 0.87276 | -22.81 | 1656.8096 | mV | 1.7851 | 2.0454 | 20 | 0.004 | 0 | 6 | 637.55 | 6 | 730.5 | 6 | -12.55 | 6 | 10.26
22.5 | 0.86113 | -24.61 |  |  | 1.7753 | 2.0616 | 22.5 | 0.004 | 0 | 7 | 634.05 | 7 | 736.3 | 7 | -14.05 | 7 | 10.56
25 | 0.84302 | -27.77 |  |  | 1.7653 | 2.094 | 25 | 0.004 | 0 | 8 | 630.45 | 8 | 747.85 | 8 | -15.76 | 8 | 12.01
27.5 | 0.83572 | -29.47 |  |  | 1.7591 | 2.1049 | 27.5 | 0.004 | 0 | 9 | 628.25 | 9 | 751.75 | 9 | -16.99 | 9 | 12.48
30 | 0.79818 | -31.77 | Offset |  | 1.7291 | 2.1664 | 30 | 0.004 | 0 | 10 | 617.55 | 10 | 773.7 | 10 | -18.66 | 10 | 13.11
32.5 | 0.79167 | -34.07 |  |  | 1.7301 | 2.1854 | 32.5 | 0.004 | 0 | 11 | 617.9 | 11 | 780.5 | 11 | -20.18 | 11 | 13.89
35 | 0.74835 | -35.04 | 0 |  | 1.6778 | 2.242 | 35 | 0.004 | 0 | 12 | 599.2 | 12 | 800.7 | 12 | -21.21 | 12 | 13.83
37.5 | 0.74918 | -37.58 |  |  | 1.6923 | 2.2589 | 37.5 | 0.004 | 0 | 13 | 604.4 | 13 | 806.75 | 13 | -22.82 | 13 | 14.76
40 | 0.72497 | -39.33 |  |  | 1.6647 | 2.2963 | 40 | 0.004 | 0 | 14 | 594.55 | 14 | 820.1 | 14 | -24.24 | 14 | 15.09
42.5 | 0.70455 | -41.58 |  |  | 1.6499 | 2.3418 | 42.5 | 0.004 | 0 | 15 | 589.25 | 15 | 836.35 | 15 | -25.95 | 15 | 15.63
45 | 0.68877 | -42.89 |  |  | 1.6344 | 2.3729 | 45 | 0.004 | 0 | 16 | 583.7 | 16 | 847.45 | 16 | -27.06 | 16 | 15.83
47.5 | 0.66537 | -44.13 |  |  | 1.6015 | 2.4069 | 47.5 | 0.004 | 0 | 17 | 571.95 | 17 | 859.6 | 17 | -28.4 | 17 | 15.73
51 | 0.64689 | -46.18 |  |  | 1.5863 | 2.4522 | 51 | 0.004 | 0 | 18 | 566.55 | 18 | 875.8 | 18 | -30.01 | 18 | 16.17
52.5 | 0.63888 | -46.84 |  |  | 1.575 | 2.4653 | 52.5 | 0.004 | 0 | 19 | 562.5 | 19 | 880.45 | 19 | -30.76 | 19 | 16.08
55 | 0.6169 | -48.08 |  |  | 1.5481 | 2.5095 | 55 | 0.004 | 0 | 20 | 552.9 | 20 | 896.25 | 20 | -31.86 | 20 | 16.22
61 | 0.58368 | -51.3 |  |  | 1.5121 | 2.5907 | 61 | 0.004 | 0 | 21 | 540.05 | 21 | 925.25 | 21 | -34.72 | 21 | 16.58
65 | 0.55956 | -52.64 |  |  | 1.4731 | 2.6326 | 65 | 0.004 | 0 | 22 | 526.1 | 22 | 940.2 | 22 | -36.25 | 22 | 16.39
71 | 0.52541 | -54.85 |  |  | 1.4225 | 2.7075 | 71 | 0.004 | 0 | 23 | 508.05 | 23 | 966.95 | 23 | -38.77 | 23 | 16.08
75 | 0.50943 | -56.36 |  |  | 1.3994 | 2.7469 | 75 | 0.004 | 0 | 24 | 499.78 | 24 | 981.05 | 24 | -40.31 | 24 | 16.05
81 | 0.48187 | -58.27 |  |  | 1.353 | 2.8078 | 81 | 0.004 | 0 | 25 | 483.22 | 25 | 1002.8 | 25 | -42.54 | 25 | 15.73
85 | 0.46412 | -59.14 |  |  | 1.3214 | 2.8472 | 85 | 0.004 | 0 | 26 | 471.94 | 26 | 1016.85 | 26 | -43.7 | 26 | 15.44
91 | 0.44048 | -60.77 |  |  | 1.2771 | 2.8993 | 91 | 0.004 | 0 | 27 | 456.1 | 27 | 1035.45 | 27 | -45.79 | 27 | 14.98
95 | 0.42429 | -61.67 |  |  | 1.2452 | 2.9348 | 95 | 0.004 | 0 | 28 | 444.72 | 28 | 1048.15 | 28 | -46.95 | 28 | 14.72
101 | 0.403 | -63.02 |  |  | 1.2028 | 2.9847 | 101 | 0.004 | 0 | 29 | 429.58 | 29 | 1065.95 | 29 | -48.65 | 29 | 14.37
105 | 0.39239 | -63.69 |  |  | 1.1782 | 3.0027 | 105 | 0.004 | 0 | 30 | 420.8 | 30 | 1072.4 | 30 | -49.71 | 30 | 13.98
110 | 0.37629 | -64.66 |  |  | 1.1427 | 3.0367 | 110 | 0.004 | 0 | 31 | 408.1 | 31 | 1084.55 | 31 | -51.2 | 31 | 13.46
115 | 0.36252 | -65.32 |  |  | 1.1125 | 3.0688 | 115 | 0.004 | 0 | 32 | 397.32 | 32 | 1096 | 32 | -52.26 | 32 | 13.06
121 | 0.34818 | -66.31 |  |  | 1.0787 | 3.0981 | 121 | 0.004 | 0 | 33 | 385.24 | 33 | 1106.45 | 33 | -53.65 | 33 | 12.66
125 | 0.33789 | -66.79 |  |  | 1.0532 | 3.117 | 125 | 0.004 | 0 | 34 | 376.14 | 34 | 1113.2 | 34 | -54.44 | 34 | 12.35
131 | 0.32474 | -67.72 |  |  | 1.0214 | 3.1454 | 131 | 0.004 | 0 | 35 | 364.8 | 35 | 1123.35 | 35 | -55.86 | 35 | 11.86
135 | 0.31666 | -68.18 |  |  | 1.0013 | 3.162 | 135 | 0.004 | 0 | 36 | 357.6 | 36 | 1129.3 | 36 | -56.51 | 36 | 11.67
141 | 0.30639 | -68.85 |  |  | 0.97418 | 3.1795 | 141 | 0.004 | 0 | 37 | 347.92 | 37 | 1135.55 | 37 | -57.71 | 37 | 11.14
145 | 0.2971 | -69.2 |  |  | 0.94914 | 3.1947 | 145 | 0.004 | 0 | 38 | 338.98 | 38 | 1140.95 | 38 | -58.35 | 38 | 10.85
151 | 0.28722 | -69.76 |  |  | 0.92288 | 3.2131 | 151 | 0.004 | 0 | 39 | 329.6 | 39 | 1147.55 | 39 | -59.36 | 39 | 10.4
155 | 0.27998 | -70.15 |  |  | 0.90334 | 3.2264 | 155 | 0.004 | 0 | 40 | 322.62 | 40 | 1152.3 | 40 | -59.96 | 40 | 10.19
161 | 0.27058 | -70.64 |  |  | 0.87713 | 3.2417 | 161 | 0.004 | 0 | 41 | 313.26 | 41 | 1157.75 | 41 | -60.88 | 41 | 9.76
165 | 0.26476 | -70.95 |  |  | 0.86005 | 3.2484 | 165 | 0.004 | 0 | 42 | 307.16 | 42 | 1160.15 | 42 | -61.41 | 42 | 9.54
171 | 0.25763 | -71.38 |  |  | 0.83994 | 3.2603 | 171 | 0.004 | 0 | 43 | 299.98 | 43 | 1164.4 | 43 | -62.21 | 43 | 9.17
175 | 0.25115 | -71.67 |  |  | 0.82068 | 3.2677 | 175 | 0.004 | 0 | 44 | 293.1 | 44 | 1167.05 | 44 | -62.71 | 44 | 8.96
201 | 0.21991 | -73.12 |  |  | 0.72878 | 3.3139 | 201 | 0.004 | 0 | 45 | 260.28 | 45 | 1183.55 | 45 | -65.68 | 45 | 7.44
225 | 0.19911 | -74.13 |  |  | 0.66024 | 3.3159 | 225 | 0.004 | 0 | 46 | 235.8 | 46 | 1184.25 | 46 | -67.66 | 46 | 6.47
251 | 0.17889 | -74.96 |  |  | 0.59326 | 3.3163 | 251 | 0.004 | 0 | 47 | 211.88 | 47 | 1184.4 | 47 | -69.46 | 47 | 5.5
275 | 0.16406 | -75.42 |  |  | 0.54382 | 3.3148 | 275 | 0.004 | 0 | 48 | 194.22 | 48 | 1183.85 | 48 | -70.55 | 48 | 4.87
301 | 0.15028 | -75.85 |  |  | 0.49692 | 3.3065 | 301 | 0.004 | 0 | 49 | 177.47 | 49 | 1180.9 | 49 | -71.56 | 49 | 4.29
325 | 0.14013 | -76.27 |  |  | 0.4629 | 3.3033 | 325 | 0.004 | 0 | 50 | 165.32 | 50 | 1179.75 | 50 | -72.11 | 50 | 4.16
351 | 0.12991 | -76.46 |  |  | 0.42823 | 3.2963 | 351 | 0.004 | 0 | 51 | 152.94 | 51 | 1177.25 | 51 | -72.54 | 51 | 3.92
375 | 0.12177 | -76.58 |  |  | 0.40121 | 3.2948 | 375 | 0.004 | 0 | 52 | 143.29 | 52 | 1176.7 | 52 | -72.73 | 52 | 3.85
401 | 0.11388 | -76.74 |  |  | 0.37514 | 3.2941 | 401 | 0.004 | 0 | 53 | 133.98 | 53 | 1176.45 | 53 | -72.72 | 53 | 4.02
425 | 0.10845 | -76.76 | Temp center (deg) |  | 0.35776 | 3.299 | 425 | 0.004 | 0 | 54 | 127.77 | 54 | 1178.2 | 54 | -72.72 | 54 | 4.04
451 | 0.10193 | -76.81 | 60.3 |  | 0.3365 | 3.3015 | 451 | 0.004 | 0 | 55 | 120.18 | 55 | 1179.1 | 55 | -72.8 | 55 | 4.01
475 | 0.096876 | -76.58 |  |  | 0.3213 | 3.3166 | 475 | 0.004 | 0 | 56 | 114.75 | 56 | 1184.5 | 56 | -72.75 | 56 | 3.83
501 | 0.092266 | -76.5 |  |  | 0.30733 | 3.3309 | 501 | 0.004 | 0 | 57 | 109.76 | 57 | 1189.6 | 57 | -72.7 | 57 | 3.8
525 | 0.088398 | -76.39 |  |  | 0.29526 | 3.3401 | 525 | 0.004 | 0 | 58 | 105.45 | 58 | 1192.9 | 58 | -72.56 | 58 | 3.83
551 | 0.083924 | -76.37 |  |  | 0.28168 | 3.3564 | 551 | 0.004 | 0 | 59 | 100.6 | 59 | 1198.7 | 59 | -72.74 | 59 | 3.63
575 | 0.080724 | -76.23 |  |  | 0.27145 | 3.3627 | 575 | 0.004 | 0 | 60 | 96.945 | 60 | 1200.95 | 60 | -72.63 | 60 | 3.6
601 | 0.077134 | -75.82 |  |  | 0.26012 | 3.3723 | 601 | 0.004 | 0 | 61 | 92.9 | 61 | 1204.4 | 61 | -72.31 | 61 | 3.51
625 | 0.074459 | -75.84 |  |  | 0.25207 | 3.3853 | 625 | 0.004 | 0 | 62 | 90.025 | 62 | 1209.05 | 62 | -72.48 | 62 | 3.36
651 | 0.071187 | -75.6 |  |  | 0.24133 | 3.3901 | 651 | 0.004 | 0 | 63 | 86.19 | 63 | 1210.75 | 63 | -72.41 | 63 | 3.19
675 | 0.069028 | -75.43 |  |  | 0.23474 | 3.4006 | 675 | 0.004 | 0 | 64 | 83.835 | 64 | 1214.5 | 64 | -72.32 | 64 | 3.11
701 | 0.066377 | -75.06 |  |  | 0.22655 | 3.4131 | 701 | 0.004 | 0 | 65 | 80.91 | 65 | 1218.95 | 65 | -72.04 | 65 | 3.02
725 | 0.063977 | -75.1 |  |  | 0.21843 | 3.4142 | 725 | 0.004 | 0 | 66 | 78.01 | 66 | 1219.35 | 66 | -72.38 | 66 | 2.72
751 | 0.062147 | -74.73 |  |  | 0.21248 | 3.4189 | 751 | 0.004 | 0 | 67 | 75.885 | 67 | 1221.05 | 67 | -72.12 | 67 | 2.61
801 | 0.057901 | -74.35 |  |  | 0.19961 | 3.4475 | 801 | 0.004 | 0 | 68 | 71.29 | 68 | 1231.25 | 68 | -71.82 | 68 | 2.53
851 | 0.054999 | -73.75 |  |  | 0.18952 | 3.4458 | 851 | 0.004 | 0 | 69 | 67.685 | 69 | 1230.65 | 69 | -71.65 | 69 | 2.1
901 | 0.051868 | -73.16 |  |  | 0.17899 | 3.4509 | 901 | 0.004 | 0 | 70 | 63.925 | 70 | 1232.45 | 70 | -71.34 | 70 | 1.82
951 | 0.049584 | -72.69 |  |  | 0.17121 | 3.4528 | 951 | 0.004 | 0 | 71 | 61.145 | 71 | 1233.15 | 71 | -71.06 | 71 | 1.63
1001 | 0.047166 | -72.21 |  |  | 0.080024 | 1.6967 | 1001 | 0.002 | 0 | 72 | 28.58 | 72 | 605.95 | 72 | -71.09 | 72 | 1.12
1151 | 0.041457 | -70.42 |  |  | 0.070571 | 1.7023 | 1151 | 0.002 | 0 | 73 | 25.204 | 73 | 607.95 | 73 | -69.8 | 73 | 0.62
1251 | 0.03802 | -68.9 |  |  | 0.064966 | 1.7087 | 1251 | 0.002 | 0 | 74 | 23.202 | 74 | 610.25 | 74 | -68.75 | 74 | 0.15
1401 | 0.03386 | -67.33 |  |  | 0.057938 | 1.7111 | 1401 | 0.002 | 0 | 75 | 20.692 | 75 | 611.1 | 75 | -67.4 | 75 | -0.07
1501 | 0.031843 | -65.79 |  |  | 0.054491 | 1.7112 | 1501 | 0.002 | 0 | 76 | 19.461 | 76 | 611.15 | 76 | -66.19 | 76 | -0.4
1751 | 0.027771 | -62.51 |  |  | 0.04746 | 1.709 | 1751 | 0.002 | 0 | 77 | 16.95 | 77 | 610.35 | 77 | -63.53 | 77 | -1.02
2001 | 0.024781 | -58.79 |  |  | 0.042392 | 1.7107 | 2001 | 0.002 | 0 | 78 | 15.14 | 78 | 610.95 | 78 | -60.48 | 78 | -1.69
2501 | 0.020474 | -51.46 |  |  | 0.034961 | 1.7076 | 2501 | 0.002 | 0 | 79 | 12.486 | 79 | 609.85 | 79 | -54.1 | 79 | -2.64
3001 | 0.017531 | -46.2 |  |  | 0.029957 | 1.7088 | 3001 | 0.002 | 0 | 80 | 10.699 | 80 | 610.3 | 80 | -49.48 | 80 | -3.28
3501 | 0.016014 | -38.06 |  |  | 0.027238 | 1.7009 | 3501 | 0.002 | 0 | 81 | 9.728 | 81 | 607.45 | 81 | -42.27 | 81 | -4.21
4001 | 0.014514 | -31.81 |  |  | 0.024739 | 1.7045 | 4001 | 0.002 | 0 | 82 | 8.8355 | 82 | 608.75 | 82 | -36.84 | 82 | -5.03
4501 | 0.013986 | -26.73 |  |  | 0.023682 | 1.6933 | 4501 | 0.002 | 0 | 83 | 8.458 | 83 | 604.75 | 83 | -32.15 | 83 | -5.42
5001 | 0.013375 | -21.06 |  |  | 0.022656 | 1.6939 | 5001 | 0.002 | 0 | 84 | 8.0915 | 84 | 604.95 | 84 | -27.04 | 84 | -5.98
5501 | 0.012623 | -15.59 |  |  | 0.021323 | 1.6892 | 5501 | 0.002 | 0 | 85 | 7.6155 | 85 | 603.3 | 85 | -22.53 | 85 | -6.94
6001 | 0.012716 | -8.97 |  |  | 0.02149 | 1.6899 | 6001 | 0.002 | 0 | 86 | 7.675 | 86 | 603.55 | 86 | -16.34 | 86 | -7.37
7001 | 0.012632 | -0.45 |  |  | 0.021174 | 1.6762 | 7001 | 0.002 | 0 | 87 | 7.562 | 87 | 598.65 | 87 | -9.33 | 87 | -8.88
8001 | 0.012842 | 6.55 |  |  | 0.02129 | 1.6579 | 8001 | 0.002 | 0 | 88 | 7.6035 | 88 | 592.1 | 88 | -2.96 | 88 | -9.51
9001 | 0.012825 | 13.84 |  |  | 0.021314 | 1.6619 | 9001 | 0.002 | 0 | 89 | 7.612 | 89 | 593.55 | 89 | 3.34 | 89 | -10.5
10001 | 0.013618 | 20.19 |  |  | 0.022729 | 1.6691 | 10001 | 0.002 | 0 | 90 | 8.1175 | 90 | 596.1 | 90 | 8.77 | 90 | -11.42
15001 | 0.017352 | 38 |  |  | 0.028297 | 1.6307 | 15001 | 0.002 | 0 | 91 | 10.106 | 91 | 582.4 | 91 | 21.3 | 91 | -16.7
20001 | 0.021152 | 46.52 |  |  | 0.051598 | 2.4394 | 20001 | 0.003 | 0 | 92 | 18.428 | 92 | 871.2 | 92 | 23.68 | 92 | -22.84
30001 | 0.028753 | 55.45 |  |  | 0.13473 | 4.6858 | 30001 | 0.006 | 0 | 93 | 48.118 | 93 | 1.6735 | 93 | 23.55 | 93 | -31.9
40001 | 0.035355 | 59.9 |  |  | 0.26065 | 7.3724 | 40001 | 0.01 | 0 | 94 | 93.09 | 94 | 2.633 | 94 | 19.16 | 94 | -40.74
50001 | 0.04134 | 58.84 |  |  | 0.34003 | 8.2253 | 50001 | 0.012 | 0 | 95 | 121.44 | 95 | 2.9376 | 95 | 15.1 | 95 | -43.74
60001 | 0.04716 | 66.81 |  |  | 0.35571 | 7.5426 | 60001 | 0.012 | 0 | 96 | 127.04 | 96 | 2.6938 | 96 | 11.26 | 96 | -55.55
70001 | 0.053187 | 70.12 |  |  | 0.4524 | 8.5058 | 70001 | 0.015 | 0 | 97 | 161.57 | 97 | 3.0378 | 97 | 8.68 | 97 | -61.44
80001 | 0.059019 | 73.95 |  |  | 0.44817 | 7.5936 | 80001 | 0.015 | 0 | 98 | 160.06 | 98 | 2.712 | 98 | 8.36 | 98 | -65.59
90001 | 0.067246 | 77.11 |  |  | 0.45626 | 6.785 | 90001 | 0.015 | 0 | 99 | 162.95 | 99 | 2.4232 | 99 | 12.75 | 99 | -64.36
100001 | 0.077715 | 77.35 |  |  | 0.5511 | 7.0913 | 100001 | 0.015 | 0 | 100 | 196.82 | 100 | 2.5326 | 100 | 19 | 100 | -58.35
110001 | 0.083229 | 75.98 |  |  | 0.6995 | 8.4045 | 110001 | 0.015 | 0 | 101 | 249.82 | 101 | 3.0016 | 101 | 11.17 | 101 | -64.81
120001 | 0.087438 | 76.72 |  |  | 0.75695 | 8.657 | 120001 | 0.015 | 0 | 102 | 270.34 | 102 | 3.0918 | 102 | 0.14 | 102 | -76.58