## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.19081 | -0.42 | 1 | A/V | 306.796 | 1607.9 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 109.57 | 0 | 574.25 | 0 | -0.12 | 0 | 0.3 | 0 | 0.53897
51 | 0.19074 | -0.61 |  |  | 306.376 | 1606.22 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 109.42 | 1 | 573.65 | 1 | -0.86 | 1 | -0.25 | 1 | 0.53894
75 | 0.1914 | -0.96 | Vpp initial |  | 306.74 | 1602.58 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 109.55 | 2 | 572.35 | 2 | -1.36 | 2 | -0.4 | 2 | 0.53889
101 | 0.19232 | -0.83 | 254.0928 | mV | 306.432 | 1593.34 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 109.44 | 3 | 569.05 | 3 | -1.69 | 3 | -0.86 | 3 | 0.53888
151 | 0.1911 | -1.7 |  |  | 306.768 | 1605.24 | 151 | 0.002 | 0 | 4 | 109.56 | 4 | 573.3 | 4 | -2.13 | 4 | -0.43 | 4 | 0.53889
201 | 0.19255 | -2.56 | Offset |  | 308.112 | 1600.2 | 201 | 0.002 | 0 | 5 | 110.04 | 5 | 571.5 | 5 | -2.71 | 5 | -0.15 | 5 | 0.53889
251 | 0.19171 | -3.07 | 0 |  | 308.868 | 1611.12 | 251 | 0.002 | 0 | 6 | 110.31 | 6 | 575.4 | 6 | -3.17 | 6 | -0.1 | 6 | 0.5389
301 | 0.19275 | -3.84 |  |  | 309.764 | 1607.06 | 301 | 0.002 | 0 | 7 | 110.63 | 7 | 573.95 | 7 | -3.8 | 7 | 0.04 | 7 | 0.53887
351 | 0.19207 | -4.44 |  |  | 311.444 | 1621.48 | 351 | 0.002 | 0 | 8 | 111.23 | 8 | 579.1 | 8 | -4.44 | 8 | 0 | 8 | 0.53887
401 | 0.19187 | -5.53 |  |  | 311.276 | 1622.32 | 401 | 0.002 | 0 | 9 | 111.17 | 9 | 579.4 | 9 | -5.22 | 9 | 0.31 | 9 | 0.53885
451 | 0.19194 | -5.99 |  |  | 310.688 | 1618.68 | 451 | 0.002 | 0 | 10 | 110.96 | 10 | 578.1 | 10 | -6.07 | 10 | -0.08 | 10 | 0.53884
501 | 0.1923 | -6.31 |  |  | 312.704 | 1626.1 | 501 | 0.002 | 0 | 11 | 111.68 | 11 | 580.75 | 11 | -6.72 | 11 | -0.41 | 11 | 0.53884
551 | 0.19074 | -7.21 |  |  | 314.384 | 1648.22 | 551 | 0.002 | 0 | 12 | 112.28 | 12 | 588.65 | 12 | -8.8 | 12 | -1.59 | 12 | 0.53882
601 | 0.19027 | -7.68 |  |  | 311.08 | 1634.92 | 601 | 0.002 | 0 | 13 | 111.1 | 13 | 583.9 | 13 | -8.72 | 13 | -1.04 | 13 | 0.53885
651 | 0.19106 | -8.33 |  |  | 311.248 | 1629.04 | 651 | 0.002 | 0 | 14 | 111.16 | 14 | 581.8 | 14 | -9.15 | 14 | -0.82 | 14 | 0.53882
701 | 0.19027 | -9.03 |  |  | 307.552 | 1616.44 | 701 | 0.002 | 0 | 15 | 109.84 | 15 | 577.3 | 15 | -9.85 | 15 | -0.82 | 15 | 0.53882
751 | 0.18979 | -9.71 |  |  | 306.432 | 1614.62 | 751 | 0.002 | 0 | 16 | 109.44 | 16 | 576.65 | 16 | -10.84 | 16 | -1.13 | 16 | 0.53882
801 | 0.19152 | -10.58 |  |  | 306.068 | 1598.1 | 801 | 0.002 | 0 | 17 | 109.31 | 17 | 570.75 | 17 | -11.33 | 17 | -0.75 | 17 | 0.53878
851 | 0.18955 | -10.84 |  |  | 305.62 | 1612.38 | 851 | 0.002 | 0 | 18 | 109.15 | 18 | 575.85 | 18 | -11.81 | 18 | -0.97 | 18 | 0.5388
901 | 0.18904 | -11.67 |  |  | 304.36 | 1610 | 901 | 0.002 | 0 | 19 | 108.7 | 19 | 575 | 19 | -12.53 | 19 | -0.86 | 19 | 0.53877
951 | 0.18922 | -12.21 |  |  | 302.12 | 1596.7 | 951 | 0.002 | 0 | 20 | 107.9 | 20 | 570.25 | 20 | -13.11 | 20 | -0.9 | 20 | 0.53878
1001 | 0.18776 | -12.91 |  |  | 301.924 | 1608.04 | 1001 | 0.002 | 0 | 21 | 107.83 | 21 | 574.3 | 21 | -13.52 | 21 | -0.61 | 21 | 0.53876
1201 | 0.18483 | -15.49 |  |  | 296.548 | 1604.4 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 105.91 | 22 | 573 | 22 | -16.04 | 22 | -0.55 | 22 | 0.53876
1251 | 0.18408 | -16.09 |  |  | 294.56 | 1600.2 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 105.2 | 23 | 571.5 | 23 | -16.54 | 23 | -0.45 | 23 | 0.53877
1301 | 0.18334 | -16.77 |  |  | 293.944 | 1603.28 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 104.98 | 24 | 572.6 | 24 | -16.99 | 24 | -0.22 | 24 | 0.53874
1401 | 0.18167 | -17.78 |  |  | 290.248 | 1597.68 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 103.66 | 25 | 570.6 | 25 | -18.07 | 25 | -0.29 | 25 | 0.53871
1501 | 0.17994 | -18.97 |  |  | 289.1 | 1606.64 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 103.25 | 26 | 573.8 | 26 | -19.14 | 26 | -0.17 | 26 | 0.53873
1751 | 0.17592 | -21.47 |  |  | 282.492 | 1605.8 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 100.89 | 27 | 573.5 | 27 | -21.44 | 27 | 0.03 | 27 | 0.53873
2001 | 0.17135 | -24.11 |  |  | 275.758 | 1609.3 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 98.485 | 28 | 574.75 | 28 | -23.72 | 28 | 0.39 | 28 | 0.53868
2251 | 0.16579 | -26.35 |  |  | 270.242 | 1630.02 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 96.515 | 29 | 582.15 | 29 | -26.18 | 29 | 0.17 | 29 | 0.5387
2501 | 0.16116 | -28.77 |  |  | 262.038 | 1625.96 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 93.585 | 30 | 580.7 | 30 | -28.09 | 30 | 0.68 | 30 | 0.53867
2751 | 0.15653 | -30.8 |  |  | 256.004 | 1635.48 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 91.43 | 31 | 584.1 | 31 | -30.07 | 31 | 0.73 | 31 | 0.53868
3001 | 0.15103 | -32.74 |  |  | 248.164 | 1643.18 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 88.63 | 32 | 586.85 | 32 | -31.95 | 32 | 0.79 | 32 | 0.53868
3251 | 0.14592 | -34.57 |  |  | 241.108 | 1652.28 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 86.11 | 33 | 590.1 | 33 | -33.6 | 33 | 0.97 | 33 | 0.53864
3501 | 0.1408 | -35.98 |  |  | 234.206 | 1663.34 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 83.645 | 34 | 594.05 | 34 | -35.15 | 34 | 0.83 | 34 | 0.53866
3751 | 0.13593 | -37.52 |  |  | 228.284 | 1679.44 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 81.53 | 35 | 599.8 | 35 | -36.93 | 35 | 0.59 | 35 | 0.53866
4001 | 0.1317 | -38.73 |  |  | 221.326 | 1680.56 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 79.045 | 36 | 600.2 | 36 | -38.34 | 36 | 0.39 | 36 | 0.53865
4251 | 0.12695 | -39.92 |  |  | 214.144 | 1686.86 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 76.48 | 37 | 602.45 | 37 | -39.59 | 37 | 0.33 | 37 | 0.53864
4501 | 0.12266 | -41.12 |  |  | 207.998 | 1695.68 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 74.285 | 38 | 605.6 | 38 | -40.62 | 38 | 0.5 | 38 | 0.53861
4751 | 0.11872 | -41.93 |  |  | 202.51 | 1705.76 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 72.325 | 39 | 609.2 | 39 | -41.93 | 39 | 0 | 39 | 0.53866
5001 | 0.11508 | -42.99 |  |  | 196.014 | 1703.24 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 70.005 | 40 | 608.3 | 40 | -43.14 | 40 | -0.15 | 40 | 0.53865
5501 | 0.10719 | -44.19 |  |  | 185.234 | 1728.16 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 66.155 | 41 | 617.2 | 41 | -44.9 | 41 | -0.71 | 41 | 0.53866
6001 | 0.10086 | -45.31 |  |  | 174.944 | 1734.6 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 62.48 | 42 | 619.5 | 42 | -46.37 | 42 | -1.06 | 42 | 0.53862
7001 | 0.089098 | -46.64 | Temp center (deg) |  | 156.058 | 1751.54 | 7001 | 0.002 | 0 | 43 | 55.735 | 43 | 625.55 | 43 | -48.68 | 43 | -2.04 | 43 | 0.53859
8001 | 0.079307 | -47.3 | 30 |  | 139.1096 | 1754.06 | 8001 | 0.002 | 0 | 44 | 49.682 | 44 | 626.45 | 44 | -50.29 | 44 | -2.99 | 44 | 0.53861
9001 | 0.071296 | -47.25 |  |  | 127.4336 | 1787.38 | 9001 | 0.002 | 0 | 45 | 45.512 | 45 | 638.35 | 45 | -51.56 | 45 | -4.31 | 45 | 0.53861
10001 | 0.064774 | -46.19 |  |  | 114.8056 | 1772.4 | 10001 | 0.002 | 0 | 46 | 41.002 | 46 | 633 | 46 | -51.29 | 46 | -5.1 | 46 | 0.53862
12501 | 0.051891 | -42.46 |  |  | 92.8872 | 1790.04 | 12501 | 0.002 | 0 | 47 | 33.174 | 47 | 639.3 | 47 | -50.06 | 47 | -7.6 | 47 | 0.53861
15001 | 0.043888 | -36.58 |  |  | 78.1312 | 1780.24 | 15001 | 0.002 | 0 | 48 | 27.904 | 48 | 635.8 | 48 | -46.37 | 48 | -9.79 | 48 | 0.53861
17501 | 0.038308 | -29.71 |  |  | 68.4712 | 1787.38 | 17501 | 0.002 | 0 | 49 | 24.454 | 49 | 638.35 | 49 | -41.41 | 49 | -11.7 | 49 | 0.53857
20001 | 0.034569 | -21.84 |  |  | 62.3784 | 1804.46 | 20001 | 0.002 | 0 | 50 | 22.278 | 50 | 644.45 | 50 | -35.6 | 50 | -13.76 | 50 | 0.53857
25001 | 0.032149 | -6.35 |  |  | 57.3328 | 1783.32 | 25001 | 0.002 | 0 | 51 | 20.476 | 51 | 636.9 | 51 | -23.77 | 51 | -17.42 | 51 | 0.53861
27501 | 0.031937 | 0.59 |  |  | 57.652 | 1805.16 | 27501 | 0.002 | 0 | 52 | 20.59 | 52 | 644.7 | 52 | -19.77 | 52 | -20.36 | 52 | 0.53861
30001 | 0.032565 | 5.44 |  |  | 58.0104 | 1781.36 | 30001 | 0.002 | 0 | 53 | 20.718 | 53 | 636.2 | 53 | -15.46 | 53 | -20.9 | 53 | 0.53858
32501 | 0.033348 | 11.54 |  |  | 59.9368 | 1797.32 | 32501 | 0.002 | 0 | 54 | 21.406 | 54 | 641.9 | 54 | -11.94 | 54 | -23.48 | 54 | 0.53859
35001 | 0.034328 | 15.86 |  |  | 61.3816 | 1788.08 | 35001 | 0.002 | 0 | 55 | 21.922 | 55 | 638.6 | 55 | -9.28 | 55 | -25.14 | 55 | 0.53856
37501 | 0.035556 | 19.64 |  |  | 63.8456 | 1795.64 | 37501 | 0.002 | 0 | 56 | 22.802 | 56 | 641.3 | 56 | -6.75 | 56 | -26.39 | 56 | 0.53857
40001 | 0.036965 | 23.05 |  |  | 66.9088 | 1810.06 | 40001 | 0.002 | 0 | 57 | 23.896 | 57 | 646.45 | 57 | -5.49 | 57 | -28.54 | 57 | 0.5386
42501 | 0.03833 | 25.63 |  |  | 69.0144 | 1800.54 | 42501 | 0.002 | 0 | 58 | 24.648 | 58 | 643.05 | 58 | -3.94 | 58 | -29.57 | 58 | 0.53857
45001 | 0.039845 | 28.27 |  |  | 72.1336 | 1810.34 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 25.762 | 59 | 646.55 | 59 | -3.62 | 59 | -31.89 | 59 | 0.53856
47501 | 0.041094 | 27.27 |  |  | 74.8664 | 1821.82 | 47501 | 0.002 | 0 | 60 | 26.738 | 60 | 650.65 | 60 | -2.76 | 60 | -30.03 | 60 | 0.53856
50001 | 0.042561 | 26.98 |  |  | 77.9912 | 1832.46 | 50001 | 0.002 | 0 | 61 | 27.854 | 61 | 654.45 | 61 | -3.12 | 61 | -30.1 | 61 | 0.53859
55001 | 0.045624 | 33.95 |  |  | 85.6296 | 1876.84 | 55001 | 0.002 | 0 | 62 | 30.582 | 62 | 670.3 | 62 | -2.76 | 62 | -36.71 | 62 | 0.53859
60001 | 0.04818 | 37.04 |  |  | 92.82 | 1926.54 | 60001 | 0.002 | 0 | 63 | 33.15 | 63 | 688.05 | 63 | -3.79 | 63 | -40.83 | 63 | 0.5386
65001 | 0.051106 | 39.22 |  |  | 103.0512 | 2016.42 | 65001 | 0.002 | 0 | 64 | 36.804 | 64 | 720.15 | 64 | -4.71 | 64 | -43.93 | 64 | 0.53859
70001 | 0.054348 | 40.14 |  |  | 117.4488 | 2161.04 | 70001 | 0.002 | 0 | 65 | 41.946 | 65 | 771.8 | 65 | -7.16 | 65 | -47.3 | 65 | 0.53858
75001 | 0.057085 | 41.16 |  |  | 137.6928 | 2412.06 | 75001 | 0.002 | 0 | 66 | 49.176 | 66 | 861.45 | 66 | -10.54 | 66 | -51.7 | 66 | 0.53855
80001 | 0.057504 | 40.33 |  |  | 174.384 | 3032.54 | 80001 | 0.002 | 0 | 67 | 62.28 | 67 | 1083.05 | 67 | -19.84 | 67 | -60.17 | 67 | 0.53858
85001 | 0.062385 | 39.16 |  |  | 213.64 | 3424.54 | 85001 | 0.002 | 0 | 68 | 76.3 | 68 | 1223.05 | 68 | -48.93 | 68 | -88.09 | 68 | 0.53857
90001 | 0.062887 | 36.68 |  |  | 179.844 | 2859.78 | 90001 | 0.002 | 0 | 69 | 64.23 | 69 | 1021.35 | 69 | -85.29 | 69 | -121.97 | 69 | 0.53855
95001 | 0.058312 | 34.09 |  |  | 92.7472 | 1590.54 | 95001 | 0.002 | 0 | 70 | 33.124 | 70 | 568.05 | 70 | -98.27 | 70 | -132.36 | 70 | 0.53854
100001 | 0.052187 | 37.5 |  |  | 57.0528 | 1093.232 | 100001 | 0.002 | 0 | 71 | 20.376 | 71 | 390.44 | 71 | -86.18 | 71 | -123.68 | 71 | 0.53855
105001 | 0.049841 | 45.67 |  |  | 46.662 | 936.208 | 105001 | 0.002 | 0 | 72 | 16.665 | 72 | 334.36 | 72 | -68.41 | 72 | -114.08 | 72 | 0.53853
110001 | 0.050991 | 52.29 |  |  | 46.6592 | 915.04 | 110001 | 0.002 | 0 | 73 | 16.664 | 73 | 326.8 | 73 | -54.87 | 73 | -107.16 | 73 | 0.53855
115001 | 0.054114 | 56.98 |  |  | 48.9832 | 905.184 | 115001 | 0.002 | 0 | 74 | 17.494 | 74 | 323.28 | 74 | -47.43 | 74 | -104.41 | 74 | 0.53855
120001 | 0.058871 | 59.81 |  |  | 53.6452 | 911.232 | 120001 | 0.002 | 0 | 75 | 19.159 | 75 | 325.44 | 75 | -43.38 | 75 | -103.19 | 75 | 0.53855