## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 234.9073 | -2.25 |  | 147.518 | 0.62798 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 52.685 | 0 | 224.28 | 0 | 2.77 | 0 | 5.02 | 0 | 0.040542
5.5 | 241.8985 | -4.36 |  | 147.56 | 0.61001 | 5.5 | 0.15 | 0 | 1 | 52.7 | 1 | 217.86 | 1 | 2.45 | 1 | 6.81 | 1 | 0.032843
6 | 235.2652 | -2.36 |  | 147.532 | 0.62709 | 6 | 0.15 | 0 | 2 | 52.69 | 2 | 223.96 | 2 | 2.13 | 2 | 4.49 | 2 | 0.032843
6.5 | 236.6436 | -3.35 |  | 147.588 | 0.62367 | 6.5 | 0.15 | 0 | 3 | 52.71 | 3 | 222.74 | 3 | 1.95 | 3 | 5.3 | 3 | 0.032459
7 | 236.77 | -3.05 |  | 147.574 | 0.62328 | 7 | 0.15 | 0 | 4 | 52.705 | 4 | 222.6 | 4 | 1.77 | 4 | 4.82 | 4 | 0.11687
7.5 | 233.9519 | -3.18 |  | 147.56 | 0.63073 | 7.5 | 0.15 | 0 | 5 | 52.7 | 5 | 225.26 | 5 | 1.62 | 5 | 4.8 | 5 | 0.12481
8 | 234.164 | -3.12 |  | 147.602 | 0.63034 | 8 | 0.15 | 0 | 6 | 52.715 | 6 | 225.12 | 6 | 1.43 | 6 | 4.55 | 6 | 0.098404
8.5 | 231.8742 | -2.62 |  | 147.574 | 0.63644 | 8.5 | 0.15 | 0 | 7 | 52.705 | 7 | 227.3 | 7 | 1.34 | 7 | 3.96 | 7 | 0.098404
9 | 233.3142 | -3.74 |  | 147.602 | 0.63263 | 9 | 0.15 | 0 | 8 | 52.715 | 8 | 225.94 | 8 | 1.22 | 8 | 4.96 | 8 | 0.10547
9.5 | 232.1964 | -3.69 |  | 147.532 | 0.63538 | 9.5 | 0.15 | 0 | 9 | 52.69 | 9 | 226.92 | 9 | 1.13 | 9 | 4.82 | 9 | 0.04922
10 | 234.9167 | -3.97 |  | 147.616 | 0.62838 | 10 | 0.15 | 0 | 10 | 52.72 | 10 | 224.42 | 10 | 1.03 | 10 | 5 | 10 | 0.04922
12.5 | 235.4425 | -5.45 |  | 147.63 | 0.62703 | 12.5 | 0.15 | 0 | 11 | 52.725 | 11 | 223.94 | 11 | 0.58 | 11 | 6.03 | 11 | 0.14809
15 | 232.7815 | -6.05 |  | 147.63 | 0.6342 | 15 | 0.15 | 0 | 12 | 52.725 | 12 | 226.5 | 12 | 0.37 | 12 | 6.42 | 12 | 0.12635
17.5 | 233.3186 | -7.12 |  | 147.644 | 0.6328 | 17.5 | 0.15 | 0 | 13 | 52.73 | 13 | 226 | 13 | 0.22 | 13 | 7.34 | 13 | 0.16222
20 | 232.4751 | -7.91 |  | 147.644 | 0.6351 | 20 | 0.15 | 0 | 14 | 52.73 | 14 | 226.82 | 14 | 0.01 | 14 | 7.92 | 14 | 0.14609
22.5 | 231.7191 | -8.91 |  | 147.644 | 0.63717 | 22.5 | 0.15 | 0 | 15 | 52.73 | 15 | 227.56 | 15 | -0.06 | 15 | 8.85 | 15 | 0.15322
25 | 231.9842 | -9.79 |  | 147.644 | 0.63644 | 25 | 0.15 | 0 | 16 | 52.73 | 16 | 227.3 | 16 | -0.11 | 16 | 9.68 | 16 | 0.14686
30 | 229.7003 | -11.4 |  | 147.644 | 0.64277 | 30 | 0.15 | 0 | 17 | 52.73 | 17 | 229.56 | 17 | -0.18 | 17 | 11.22 | 17 | 0.10836
40 | 233.079 | -15.23 |  | 78.68 | 0.33757 | 40 | 0.08 | 0 | 18 | 28.1 | 18 | 120.56 | 18 | -0.48 | 18 | 14.75 | 18 | 0.10732
51 | 223.4415 | -19.27 |  | 78.68 | 0.35213 | 51 | 0.08 | 0 | 19 | 28.1 | 19 | 125.76 | 19 | -0.59 | 19 | 18.68 | 19 | 0.10094
60 | 221.5914 | -23.21 |  | 78.68 | 0.35507 | 60 | 0.08 | 0 | 20 | 28.1 | 20 | 126.81 | 20 | -0.55 | 20 | 22.66 | 20 | 0.095316
70 | 216.4536 | -25.62 |  | 78.68 | 0.3635 | 70 | 0.08 | 0 | 21 | 28.1 | 21 | 129.82 | 21 | -0.62 | 21 | 25 | 21 | 0.10456
75 | 213.5908 | -27.25 |  | 78.68 | 0.36837 | 75 | 0.08 | 0 | 22 | 28.1 | 22 | 131.56 | 22 | -0.7 | 22 | 26.55 | 22 | 0.10174
80 | 208.2567 | -28.78 |  | 78.6744 | 0.37778 | 80 | 0.08 | 0 | 23 | 28.098 | 23 | 134.92 | 23 | -0.79 | 23 | 27.99 | 23 | 0.10147
90 | 203.2849 | -31.73 |  | 78.6688 | 0.38699 | 90 | 0.08 | 0 | 24 | 28.096 | 24 | 138.21 | 24 | -0.83 | 24 | 30.9 | 24 | 0.10326
101 | 190.134 | -33.03 |  | 78.6744 | 0.41378 | 101 | 0.08 | 0 | 25 | 28.098 | 25 | 147.78 | 25 | -0.86 | 25 | 32.17 | 25 | 0.10055
110 | 191.3505 | -37.5 |  | 78.6688 | 0.41112 | 110 | 0.08 | 0 | 26 | 28.096 | 26 | 146.83 | 26 | -0.79 | 26 | 36.71 | 26 | 0.09798
120 | 183.7421 | -38.94 |  | 78.6688 | 0.42815 | 120 | 0.08 | 0 | 27 | 28.096 | 27 | 152.91 | 27 | -0.82 | 27 | 38.12 | 27 | 0.10638
125 | 182.7631 | -40.65 |  | 78.6744 | 0.43047 | 125 | 0.08 | 0 | 28 | 28.098 | 28 | 153.74 | 28 | -0.9 | 28 | 39.75 | 28 | 0.098861
135 | 176.0732 | -42.68 |  | 78.6688 | 0.4468 | 135 | 0.08 | 0 | 29 | 28.096 | 29 | 159.57 | 29 | -0.92 | 29 | 41.76 | 29 | 0.10352
151 | 159.2179 | -46.78 |  | 78.6632 | 0.49406 | 151 | 0.08 | 0 | 30 | 28.094 | 30 | 176.45 | 30 | -1.02 | 30 | 45.76 | 30 | 0.10263
175 | 153.8723 | -49.91 |  | 78.6632 | 0.51122 | 175 | 0.08 | 0 | 31 | 28.094 | 31 | 182.58 | 31 | -1.04 | 31 | 48.87 | 31 | 0.105
201 | 140.5303 | -53.33 |  | 78.6576 | 0.55972 | 201 | 0.08 | 0 | 32 | 28.092 | 32 | 199.9 | 32 | -1.16 | 32 | 52.17 | 32 | 0.10179
225 | 130.5358 | -56.48 |  | 78.652 | 0.60253 | 225 | 0.08 | 0 | 33 | 28.09 | 33 | 215.19 | 33 | -1.16 | 33 | 55.32 | 33 | 0.10476
251 | 120.489 | -59.35 |  | 78.6576 | 0.65282 | 251 | 0.08 | 0 | 34 | 28.092 | 34 | 233.15 | 34 | -1.28 | 34 | 58.07 | 34 | 0.10227
275 | 112.5175 | -61.67 | Temp center (deg) | 78.652 | 0.69902 | 275 | 0.08 | 0 | 35 | 28.09 | 35 | 249.65 | 35 | -1.28 | 35 | 60.39 | 35 | 0.10535
301 | 105.6885 | -64.16 | 45.2 | 78.6576 | 0.74424 | 301 | 0.08 | 0 | 36 | 28.092 | 36 | 265.8 | 36 | -1.38 | 36 | 62.78 | 36 | 0.10269
325 | 98.8041 | -65.69 |  | 78.652 | 0.79604 | 325 | 0.08 | 0 | 37 | 28.09 | 37 | 284.3 | 37 | -1.4 | 37 | 64.29 | 37 | 0.10095
351 | 92.7604 | -68.35 |  | 78.6408 | 0.84778 | 351 | 0.08 | 0 | 38 | 28.086 | 38 | 302.78 | 38 | -1.49 | 38 | 66.86 | 38 | 0.10335
375 | 87.36 | -68.52 |  | 78.6464 | 0.90026 | 375 | 0.08 | 0 | 39 | 28.088 | 39 | 321.52 | 39 | -1.5 | 39 | 67.02 | 39 | 0.10619
401 | 80.9971 | -69.89 |  | 29.4784 | 0.36394 | 401 | 0.03 | 0 | 40 | 10.528 | 40 | 129.98 | 40 | -1.59 | 40 | 68.3 | 40 | 0.10377
425 | 78.3068 | -71.23 |  | 29.4728 | 0.37638 | 425 | 0.03 | 0 | 41 | 10.526 | 41 | 134.42 | 41 | -1.49 | 41 | 69.74 | 41 | 0.10385
451 | 81.9335 | -64.01 |  | 29.4728 | 0.35972 | 451 | 0.03 | 0 | 42 | 10.526 | 42 | 128.47 | 42 | -1.53 | 42 | 62.48 | 42 | 0.10385
475 | 71.1668 | -72.82 |  | 29.4756 | 0.41418 | 475 | 0.03 | 0 | 43 | 10.527 | 43 | 147.92 | 43 | -1.69 | 43 | 71.13 | 43 | 0.10397
501 | 67.695 | -73.35 |  | 29.4308 | 0.43476 | 501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.511 | 44 | 155.27 | 44 | -1.76 | 44 | 71.59 | 44 | 0.10404
551 | 60.3543 | -73.44 |  | 29.4756 | 0.48838 | 551 | 0.03 | 0 | 45 | 10.527 | 45 | 174.42 | 45 | -1.92 | 45 | 71.52 | 45 | 0.104
601 | 56.6826 | -76.02 |  | 29.4616 | 0.51976 | 601 | 0.03 | 0 | 46 | 10.522 | 46 | 185.63 | 46 | -2.01 | 46 | 74.01 | 46 | 0.10381
651 | 53.9882 | -77.99 |  | 29.47 | 0.54586 | 651 | 0.03 | 0 | 47 | 10.525 | 47 | 194.95 | 47 | -2.14 | 47 | 75.85 | 47 | 0.10358
701 | 49.4712 | -78.01 |  | 29.47 | 0.5957 | 701 | 0.03 | 0 | 48 | 10.525 | 48 | 212.75 | 48 | -2.24 | 48 | 75.77 | 48 | 0.10307
751 | 47.3777 | -80.58 |  | 29.4672 | 0.62196 | 751 | 0.03 | 0 | 49 | 10.524 | 49 | 222.13 | 49 | -2.33 | 49 | 78.25 | 49 | 0.10393
801 | 43.4445 | -78.43 |  | 29.4672 | 0.67827 | 801 | 0.03 | 0 | 50 | 10.524 | 50 | 242.24 | 50 | -2.43 | 50 | 76 | 50 | 0.1038
851 | 41.6541 | -81.19 |  | 29.4588 | 0.70722 | 851 | 0.03 | 0 | 51 | 10.521 | 51 | 252.58 | 51 | -2.52 | 51 | 78.67 | 51 | 0.10392
901 | 38.8696 | -81.06 |  | 29.4616 | 0.75796 | 901 | 0.03 | 0 | 52 | 10.522 | 52 | 270.7 | 52 | -2.65 | 52 | 78.41 | 52 | 0.10371
951 | 34.8183 | -80.08 |  | 29.456 | 0.84599 | 951 | 0.03 | 0 | 53 | 10.52 | 53 | 302.14 | 53 | -2.83 | 53 | 77.25 | 53 | 0.10376
1001 | 35.0703 | -81.8 |  | 29.4532 | 0.83983 | 1001 | 0.03 | 0 | 54 | 10.519 | 54 | 299.94 | 54 | -2.9 | 54 | 78.9 | 54 | 0.10368
1051 | 32.3881 | -79.8 |  | 29.4532 | 0.90938 | 1051 | 0.03 | 0 | 55 | 10.519 | 55 | 324.78 | 55 | -3.04 | 55 | 76.76 | 55 | 0.10382
1101 | 31.8667 | -82.82 |  | 29.4448 | 0.924 | 1101 | 0.03 | 0 | 56 | 10.516 | 56 | 330 | 56 | -3.13 | 56 | 79.69 | 56 | 0.10396
1151 | 30.5354 | -82.08 |  | 29.4476 | 0.96438 | 1151 | 0.03 | 0 | 57 | 10.517 | 57 | 344.42 | 57 | -3.24 | 57 | 78.84 | 57 | 0.1036
1201 | 29.4001 | -83.05 |  | 29.4476 | 1.0016 | 1201 | 0.03 | 0 | 58 | 10.517 | 58 | 357.72 | 58 | -3.33 | 58 | 79.72 | 58 | 0.10346
1251 | 27.6577 | -81.71 |  | 29.4448 | 1.0646 | 1251 | 0.03 | 0 | 59 | 10.516 | 59 | 380.22 | 59 | -3.45 | 59 | 78.26 | 59 | 0.10399
1301 | 27.1217 | -83.26 |  | 29.4392 | 1.0854 | 1301 | 0.03 | 0 | 60 | 10.514 | 60 | 387.66 | 60 | -3.54 | 60 | 79.72 | 60 | 0.10362
1401 | 24.9148 | -84.26 |  | 29.4616 | 1.1825 | 1401 | 0.03 | 0 | 61 | 10.522 | 61 | 422.32 | 61 | -3.75 | 61 | 80.51 | 61 | 0.10384
1501 | 23.5883 | -84.73 |  | 29.428 | 1.2476 | 1501 | 0.03 | 0 | 62 | 10.51 | 62 | 445.56 | 62 | -3.88 | 62 | 80.85 | 62 | 0.10378
1751 | 20.7564 | -86.84 |  | 29.428 | 1.4178 | 1751 | 0.03 | 0 | 63 | 10.51 | 63 | 506.35 | 63 | -4.45 | 63 | 82.39 | 63 | 0.10389
2001 | 17.6796 | -85.87 |  | 29.4196 | 1.664 | 2001 | 0.03 | 0 | 64 | 10.507 | 64 | 594.3 | 64 | -4.96 | 64 | 80.91 | 64 | 0.1039
2251 | 15.7417 | -86.9 |  | 29.4168 | 1.8687 | 2251 | 0.03 | 0 | 65 | 10.506 | 65 | 667.4 | 65 | -5.43 | 65 | 81.47 | 65 | 0.10311
2501 | 14.1373 | -86.89 |  | 29.4112 | 2.0804 | 2501 | 0.03 | 0 | 66 | 10.504 | 66 | 743 | 66 | -5.95 | 66 | 80.94 | 66 | 0.10394
2751 | 12.9791 | -87.37 |  | 29.4056 | 2.2656 | 2751 | 0.03 | 0 | 67 | 10.502 | 67 | 809.15 | 67 | -6.4 | 67 | 80.97 | 67 | 0.1038
3001 | 11.8103 | -87.57 |  | 29.3916 | 2.4886 | 3001 | 0.03 | 0 | 68 | 10.497 | 68 | 888.8 | 68 | -6.93 | 68 | 80.64 | 68 | 0.10395
3251 | 10.8046 | -87.77 |  | 29.386 | 2.7198 | 3251 | 0.03 | 0 | 69 | 10.495 | 69 | 971.35 | 69 | -7.39 | 69 | 80.38 | 69 | 0.10348
3501 | 10.1167 | -87.95 |  | 29.3804 | 2.9042 | 3501 | 0.03 | 0 | 70 | 10.493 | 70 | 1037.2 | 70 | -7.92 | 70 | 80.03 | 70 | 0.10393
3751 | 9.4619 | -88.27 |  | 29.3664 | 3.1037 | 3751 | 0.03 | 0 | 71 | 10.488 | 71 | 1108.45 | 71 | -8.35 | 71 | 79.92 | 71 | 0.10383
4001 | 8.8561 | -88.14 |  | 29.3636 | 3.3156 | 4001 | 0.03 | 0 | 72 | 10.487 | 72 | 1184.15 | 72 | -8.91 | 72 | 79.23 | 72 | 0.10328
4251 | 8.3069 | -88.51 |  | 29.344 | 3.5325 | 4251 | 0.03 | 0 | 73 | 10.48 | 73 | 1.2616 | 73 | -9.35 | 73 | 79.16 | 73 | 0.104
4501 | 7.8741 | -88.43 |  | 29.3384 | 3.726 | 4501 | 0.03 | 0 | 74 | 10.478 | 74 | 1.3307 | 74 | -9.9 | 74 | 78.53 | 74 | 0.104
4751 | 7.4589 | -88.8 |  | 29.316 | 3.9304 | 4751 | 0.03 | 0 | 75 | 10.47 | 75 | 1.4037 | 75 | -10.34 | 75 | 78.46 | 75 | 0.10389
5001 | 7.0815 | -88.6 |  | 29.302 | 4.1378 | 5001 | 0.03 | 0 | 76 | 10.465 | 76 | 1.4778 | 76 | -10.89 | 76 | 77.71 | 76 | 0.10374
5501 | 6.4408 | -89.28 |  | 29.2824 | 4.5464 | 5501 | 0.03 | 0 | 77 | 10.458 | 77 | 1.6237 | 77 | -11.88 | 77 | 77.4 | 77 | 0.10394
6001 | 5.899 | -88.79 |  | 29.2488 | 4.9582 | 6001 | 0.03 | 0 | 78 | 10.446 | 78 | 1.7708 | 78 | -12.87 | 78 | 75.92 | 78 | 0.10388
7001 | 5.07 | -88.97 |  | 1.8655 | 0.36795 | 7001 | 0.002 | 0 | 79 | 666.25 | 79 | 131.41 | 79 | -14.36 | 79 | 74.61 | 79 | 0.10334
8001 | 4.4054 | -88.49 |  | 1.8714 | 0.42479 | 8001 | 0.002 | 0 | 80 | 668.35 | 80 | 151.71 | 80 | -16.9 | 80 | 71.59 | 80 | 0.1035
9001 | 3.9271 | -89.2 |  | 1.855 | 0.47236 | 9001 | 0.002 | 0 | 81 | 662.5 | 81 | 168.7 | 81 | -19.26 | 81 | 69.94 | 81 | 0.10341
10001 | 3.5286 | -89.42 |  | 1.861 | 0.52741 | 10001 | 0.002 | 0 | 82 | 664.65 | 82 | 188.36 | 82 | -20.42 | 82 | 69 | 82 | 0.10278
12501 | 2.8446 | -89.68 |  | 1.8445 | 0.64842 | 12501 | 0.002 | 0 | 83 | 658.75 | 83 | 231.58 | 83 | -25.2 | 83 | 64.48 | 83 | 0.10385
15001 | 2.3502 | -89.31 |  | 1.814 | 0.77185 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 647.85 | 84 | 275.66 | 84 | -30.71 | 84 | 58.6 | 84 | 0.10372
17501 | 2.0212 | -89.1 |  | 1.7938 | 0.88749 | 17501 | 0.002 | 0 | 85 | 640.65 | 85 | 316.96 | 85 | -35.81 | 85 | 53.29 | 85 | 0.10372
20001 | 1.7561 | -88.87 |  | 1.7783 | 1.0126 | 20001 | 0.002 | 0 | 86 | 635.1 | 86 | 361.66 | 86 | -40.34 | 86 | 48.53 | 86 | 0.10357
25001 | 1.3989 | -89.23 |  | 1.7037 | 1.2178 | 25001 | 0.002 | 0 | 87 | 608.45 | 87 | 434.94 | 87 | -49.47 | 87 | 39.76 | 87 | 0.10372
30001 | 1.1608 | -88.97 |  | 1.617 | 1.3931 | 30001 | 0.002 | 0 | 88 | 577.5 | 88 | 497.52 | 88 | -59.01 | 88 | 29.96 | 88 | 0.10383
35001 | 0.99225 | -88.68 |  | 1.5238 | 1.5357 | 35001 | 0.002 | 0 | 89 | 544.2 | 89 | 548.45 | 89 | -67.43 | 89 | 21.25 | 89 | 0.10383
40001 | 0.86001 | -88.53 |  | 1.4655 | 1.7041 | 40001 | 0.002 | 0 | 90 | 523.4 | 90 | 608.6 | 90 | -76.46 | 90 | 12.07 | 90 | 0.10388
45001 | 0.76166 | -88.53 |  | 1.3518 | 1.7748 | 45001 | 0.002 | 0 | 91 | 482.78 | 91 | 633.85 | 91 | -84.26 | 91 | 4.27 | 91 | 0.10378
50001 | 0.67888 | -93.04 |  | 1.2734 | 1.8757 | 50001 | 0.002 | 0 | 92 | 454.78 | 92 | 669.9 | 92 | -93.03 | 92 | 0.01 | 92 | 0.10336
60001 | 0.55661 | -87.89 |  | 1.1038 | 1.9831 | 60001 | 0.002 | 0 | 93 | 394.22 | 93 | 708.25 | 93 | -107.44 | 93 | -19.55 | 93 | 0.10369
70001 | 0.47289 | -87.34 |  | 0.94612 | 2.0007 | 70001 | 0.002 | 0 | 94 | 337.9 | 94 | 714.55 | 94 | -121.22 | 94 | -33.88 | 94 | 0.10351
80001 | 0.39779 | -86.61 |  | 0.80758 | 2.0301 | 80001 | 0.002 | 0 | 95 | 288.42 | 95 | 725.05 | 95 | -132.61 | 95 | -46 | 95 | 0.10442
90001 | 0.34512 | -86 |  | 0.72514 | 2.1011 | 90001 | 0.002 | 0 | 96 | 258.98 | 96 | 750.4 | 96 | -142.63 | 96 | -56.63 | 96 | 0.1034
100001 | 0.30243 | -85.56 |  | 0.68701 | 2.2716 | 100001 | 0.002 | 0 | 97 | 245.36 | 97 | 811.3 | 97 | -159.99 | 97 | -74.43 | 97 | 0.10368
110001 | 0.26525 | -84.79 |  | 0.52427 | 1.9765 | 110001 | 0.002 | 0 | 98 | 187.24 | 98 | 705.9 | 98 | -177.95 | 98 | -93.16 | 98 | 0.10372
120001 | 0.23685 | -84.4 |  | 0.40586 | 1.7136 | 120001 | 0.002 | 0 | 99 | 144.95 | 99 | 612 | 99 | 171.72 | 99 | -103.88 | 99 | 0.1036