## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.062934 | -0.3 |  | 0.11213 | 1.7818 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 40.048 | 0 | 636.35 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55004
51 | 0.063127 | -0.63 |  | 0.11267 | 1.7849 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 40.24 | 1 | 637.45 | 1 | -0.98 | 1 | -0.35 | 1 | 0.55007
75 | 0.063199 | -0.94 |  | 0.1128 | 1.7849 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 40.286 | 2 | 637.45 | 2 | -1.45 | 2 | -0.51 | 2 | 0.55002
101 | 0.062724 | -1.71 |  | 0.11282 | 1.7987 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 40.294 | 3 | 642.4 | 3 | -2.01 | 3 | -0.3 | 3 | 0.55002
125 | 0.06336 | -1.72 |  | 0.11282 | 1.7807 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 40.294 | 4 | 635.95 | 4 | -2.22 | 4 | -0.5 | 4 | 0.55002
151 | 0.063626 | -2.04 |  | 0.1132 | 1.7791 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 40.428 | 5 | 635.4 | 5 | -2.63 | 5 | -0.59 | 5 | 0.55002
175 | 0.063097 | -2.38 |  | 0.11243 | 1.7818 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 40.152 | 6 | 636.35 | 6 | -3.05 | 6 | -0.67 | 6 | 0.55002
201 | 0.062983 | -3.1 |  | 0.11213 | 1.7804 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 40.048 | 7 | 635.85 | 7 | -3.47 | 7 | -0.37 | 7 | 0.55001
225 | 0.063173 | -3.12 |  | 0.11231 | 1.7779 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 40.112 | 8 | 634.95 | 8 | -3.61 | 8 | -0.49 | 8 | 0.55001
251 | 0.063325 | -3.44 |  | 0.11272 | 1.78 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 40.256 | 9 | 635.7 | 9 | -4.06 | 9 | -0.62 | 9 | 0.55002
275 | 0.063417 | -3.9 |  | 0.11291 | 1.7804 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 40.324 | 10 | 635.85 | 10 | -4.38 | 10 | -0.48 | 10 | 0.55002
301 | 0.063288 | -4.37 |  | 0.1128 | 1.7823 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 40.286 | 11 | 636.55 | 11 | -4.8 | 11 | -0.43 | 11 | 0.55003
325 | 0.063692 | -4.68 |  | 0.11377 | 1.7863 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 40.632 | 12 | 637.95 | 12 | -5.17 | 12 | -0.49 | 12 | 0.55004
351 | 0.063459 | -4.89 |  | 0.11275 | 1.7767 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 40.268 | 13 | 634.55 | 13 | -5.54 | 13 | -0.65 | 13 | 0.55003
375 | 0.063405 | -5.64 |  | 0.11331 | 1.7871 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 40.468 | 14 | 638.25 | 14 | -6.06 | 14 | -0.42 | 14 | 0.55003
401 | 0.06346 | -5.51 |  | 0.11364 | 1.7907 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 40.586 | 15 | 639.55 | 15 | -6.3 | 15 | -0.79 | 15 | 0.55006
425 | 0.063072 | -6.19 |  | 0.11296 | 1.791 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 40.344 | 16 | 639.65 | 16 | -6.92 | 16 | -0.73 | 16 | 0.55003
451 | 0.063114 | -6.45 |  | 0.11334 | 1.7958 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 40.478 | 17 | 641.35 | 17 | -7.33 | 17 | -0.88 | 17 | 0.55004
475 | 0.063237 | -6.86 |  | 0.11355 | 1.7956 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 40.554 | 18 | 641.3 | 18 | -7.67 | 18 | -0.81 | 18 | 0.55003
501 | 0.062777 | -7.17 |  | 0.11261 | 1.7938 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 40.218 | 19 | 640.65 | 19 | -7.91 | 19 | -0.74 | 19 | 0.55003
525 | 0.063129 | -7.72 |  | 0.11309 | 1.7914 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 40.39 | 20 | 639.8 | 20 | -8.31 | 20 | -0.59 | 20 | 0.55008
551 | 0.064366 | -8.01 |  | 0.11348 | 1.763 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 40.528 | 21 | 629.65 | 21 | -9.14 | 21 | -1.13 | 21 | 0.55005
575 | 0.062899 | -8.49 |  | 0.11277 | 1.7928 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 40.274 | 22 | 640.3 | 22 | -9.2 | 22 | -0.71 | 22 | 0.55005
601 | 0.062762 | -8.8 |  | 0.11199 | 1.7844 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 39.998 | 23 | 637.3 | 23 | -10.31 | 23 | -1.51 | 23 | 0.55006
625 | 0.062556 | -9.1 |  | 0.11199 | 1.7903 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 39.998 | 24 | 639.4 | 24 | -10.31 | 24 | -1.21 | 24 | 0.55006
651 | 0.062414 | -8.51 |  | 0.11227 | 1.7989 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 40.098 | 25 | 642.45 | 25 | -10.61 | 25 | -2.1 | 25 | 0.55006
675 | 0.062354 | -9.83 |  | 0.11198 | 1.7959 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 39.994 | 26 | 641.4 | 26 | -10.89 | 26 | -1.06 | 26 | 0.55006
701 | 0.062195 | -10.1 |  | 0.11129 | 1.7893 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 39.746 | 27 | 639.05 | 27 | -11.06 | 27 | -0.96 | 27 | 0.5501
725 | 0.06233 | -10.33 |  | 0.11151 | 1.7891 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 39.826 | 28 | 638.95 | 28 | -11.63 | 28 | -1.3 | 28 | 0.55004
751 | 0.06195 | -10.27 |  | 0.11042 | 1.7823 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 39.434 | 29 | 636.55 | 29 | -12.15 | 29 | -1.88 | 29 | 0.55008
775 | 0.061909 | -10.88 |  | 0.11096 | 1.7923 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 39.628 | 30 | 640.1 | 30 | -12.42 | 30 | -1.54 | 30 | 0.55005
801 | 0.061807 | -11.47 |  | 0.11099 | 1.7958 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 39.64 | 31 | 641.35 | 31 | -13.17 | 31 | -1.7 | 31 | 0.55005
825 | 0.061493 | -11.94 |  | 0.11002 | 1.7892 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 39.294 | 32 | 639 | 32 | -13.39 | 32 | -1.45 | 32 | 0.55005
851 | 0.061914 | -13.87 |  | 0.10966 | 1.7711 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 39.164 | 33 | 632.55 | 33 | -13.82 | 33 | 0.05 | 33 | 0.55004
875 | 0.061269 | -12.65 | Temp center (deg) | 0.10947 | 1.7867 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 39.096 | 34 | 638.1 | 34 | -14.2 | 34 | -1.55 | 34 | 0.55004
901 | 0.061111 | -12.74 | 45.1 | 0.10871 | 1.7788 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 38.824 | 35 | 635.3 | 35 | -14.25 | 35 | -1.51 | 35 | 0.55003
925 | 0.06113 | -13.33 |  | 0.10908 | 1.7844 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 38.958 | 36 | 637.3 | 36 | -14.99 | 36 | -1.66 | 36 | 0.55004
951 | 0.057713 | -14.53 |  | 0.10846 | 1.8792 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 38.734 | 37 | 671.15 | 37 | -15.61 | 37 | -1.08 | 37 | 0.55005
975 | 0.060667 | -13.87 |  | 0.10805 | 1.7811 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 38.59 | 38 | 636.1 | 38 | -15.71 | 38 | -1.84 | 38 | 0.55004
1001 | 0.060935 | -14.27 |  | 0.10826 | 1.7767 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 38.666 | 39 | 634.55 | 39 | -16.23 | 39 | -1.96 | 39 | 0.55007
1101 | 0.060231 | -15.5 |  | 0.1082 | 1.7965 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 38.644 | 40 | 641.6 | 40 | -17.24 | 40 | -1.74 | 40 | 0.55004
1201 | 0.059227 | -17.24 |  | 0.10359 | 1.749 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 36.996 | 41 | 624.65 | 41 | -20.09 | 41 | -2.85 | 41 | 0.55005
1251 | 0.057676 | -18.19 |  | 0.10457 | 1.8131 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 37.348 | 42 | 647.55 | 42 | -19.47 | 42 | -1.28 | 42 | 0.55005
1301 | 0.057957 | -17.62 |  | 0.10264 | 1.771 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 36.658 | 43 | 632.5 | 43 | -18.73 | 43 | -1.11 | 43 | 0.55007
1401 | 0.057671 | -19.42 |  | 0.10185 | 1.7661 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 36.376 | 44 | 630.75 | 44 | -20.93 | 44 | -1.51 | 44 | 0.5501
1501 | 0.057273 | -20.17 |  | 0.10177 | 1.777 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 36.348 | 45 | 634.65 | 45 | -22.05 | 45 | -1.88 | 45 | 0.55006
1751 | 0.055509 | -21.93 |  | 0.09679 | 1.7437 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 34.568 | 46 | 622.75 | 46 | -24.45 | 46 | -2.52 | 46 | 0.55007
2001 | 0.052319 | -25.13 |  | 0.092518 | 1.7683 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 33.042 | 47 | 631.55 | 47 | -26.78 | 47 | -1.65 | 47 | 0.55006
2251 | 0.050028 | -27.34 |  | 0.088614 | 1.7713 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 31.648 | 48 | 632.6 | 48 | -28.92 | 48 | -1.58 | 48 | 0.55005
2501 | 0.047847 | -28.15 |  | 0.084476 | 1.7655 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 30.17 | 49 | 630.55 | 49 | -30.06 | 49 | -1.91 | 49 | 0.55008
2751 | 0.045731 | -29.79 |  | 0.080926 | 1.7696 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 28.902 | 50 | 632 | 50 | -31.64 | 50 | -1.85 | 50 | 0.55007
3001 | 0.043851 | -31.12 |  | 0.078058 | 1.7801 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 27.878 | 51 | 635.75 | 51 | -33.5 | 51 | -2.38 | 51 | 0.55004
3251 | 0.041746 | -31.62 |  | 0.074329 | 1.7805 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 26.546 | 52 | 635.9 | 52 | -33.84 | 52 | -2.22 | 52 | 0.55007
3501 | 0.039887 | -32.57 |  | 0.071092 | 1.7823 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 25.39 | 53 | 636.55 | 53 | -34.93 | 53 | -2.36 | 53 | 0.55011
3751 | 0.038198 | -32.51 |  | 0.068146 | 1.784 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 24.338 | 54 | 637.15 | 54 | -34.95 | 54 | -2.44 | 54 | 0.55003
4001 | 0.036783 | -33.39 |  | 0.065374 | 1.7773 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 23.348 | 55 | 634.75 | 55 | -36.24 | 55 | -2.85 | 55 | 0.55004
4251 | 0.035097 | -33.93 |  | 0.062731 | 1.7874 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 22.404 | 56 | 638.35 | 56 | -36.73 | 56 | -2.8 | 56 | 0.55004
4501 | 0.033584 | -33.41 |  | 0.05992 | 1.7842 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 21.4 | 57 | 637.2 | 57 | -36.52 | 57 | -3.11 | 57 | 0.55003
4751 | 0.032609 | -33.86 |  | 0.058531 | 1.7949 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 20.904 | 58 | 641.05 | 58 | -37.04 | 58 | -3.18 | 58 | 0.55004
5001 | 0.030904 | -32.2 |  | 0.055541 | 1.7972 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 19.836 | 59 | 641.85 | 59 | -35.53 | 59 | -3.33 | 59 | 0.55005
5501 | 0.028465 | -31.86 |  | 0.05091 | 1.7885 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 18.182 | 60 | 638.75 | 60 | -35.72 | 60 | -3.86 | 60 | 0.55005
6001 | 0.02676 | -30.03 |  | 0.048325 | 1.8059 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 17.259 | 61 | 644.95 | 61 | -34.09 | 61 | -4.06 | 61 | 0.55007
7001 | 0.023939 | -26.59 |  | 0.043226 | 1.8057 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 15.438 | 62 | 644.9 | 62 | -31.36 | 62 | -4.77 | 62 | 0.55005
8001 | 0.021329 | -20.65 |  | 0.038646 | 1.8119 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 13.802 | 63 | 647.1 | 63 | -26.57 | 63 | -5.92 | 63 | 0.5501
9001 | 0.019784 | -15.33 |  | 0.035731 | 1.806 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 12.761 | 64 | 645 | 64 | -22.37 | 64 | -7.04 | 64 | 0.55007
10001 | 0.019164 | -8.99 |  | 0.034479 | 1.7991 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 12.314 | 65 | 642.55 | 65 | -16.54 | 65 | -7.55 | 65 | 0.55006
12501 | 0.018234 | 4.97 |  | 0.032866 | 1.8025 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 11.738 | 66 | 643.75 | 66 | -4.78 | 66 | -9.75 | 66 | 0.55007
15001 | 0.019067 | 16.48 |  | 0.034516 | 1.8102 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 12.327 | 67 | 646.5 | 67 | 5.07 | 67 | -11.41 | 67 | 0.55006
17501 | 0.020227 | 25.34 |  | 0.036411 | 1.8001 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 13.004 | 68 | 642.9 | 68 | 12.23 | 68 | -13.11 | 68 | 0.55007
20001 | 0.022097 | 31.15 |  | 0.039676 | 1.7955 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 14.17 | 69 | 641.25 | 69 | 15.36 | 69 | -15.79 | 69 | 0.55007
25001 | 0.02615 | 39.8 |  | 0.047337 | 1.8102 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 16.906 | 70 | 646.5 | 70 | 21.75 | 70 | -18.05 | 70 | 0.55007
30001 | 0.030011 | 43.52 |  | 0.053729 | 1.7903 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 19.189 | 71 | 639.4 | 71 | 21.25 | 71 | -22.27 | 71 | 0.55007
35001 | 0.033473 | 46.93 |  | 0.059763 | 1.7854 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 21.344 | 72 | 637.65 | 72 | 22.26 | 72 | -24.67 | 72 | 0.55007
40001 | 0.037151 | 48.36 |  | 0.066559 | 1.7916 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 23.771 | 73 | 639.85 | 73 | 20.32 | 73 | -28.04 | 73 | 0.55013
45001 | 0.039912 | 49.68 |  | 0.0714 | 1.7889 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 25.5 | 74 | 638.9 | 74 | 18.52 | 74 | -31.16 | 74 | 0.55007
50001 | 0.042904 | 45.73 |  | 0.078103 | 1.8204 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 27.894 | 75 | 650.15 | 75 | 16.48 | 75 | -29.25 | 75 | 0.55009
60001 | 0.048728 | 51.69 |  | 0.0917 | 1.8819 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 32.75 | 76 | 672.1 | 76 | 11.93 | 76 | -39.76 | 76 | 0.55007
70001 | 0.054202 | 52.64 |  | 0.11338 | 2.0919 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 40.494 | 77 | 747.1 | 77 | 8.08 | 77 | -44.56 | 77 | 0.55007
80001 | 0.058058 | 53.22 |  | 0.16488 | 2.8399 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 58.885 | 78 | 1014.25 | 78 | -3.42 | 78 | -56.64 | 78 | 0.55008
90001 | 0.061777 | 47.9 |  | 0.24051 | 3.8931 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 85.895 | 79 | 1.3904 | 79 | -65 | 79 | -112.9 | 79 | 0.55007
100001 | 0.051696 | 47.15 |  | 0.062636 | 1.2116 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 22.37 | 80 | 432.72 | 80 | -83.68 | 80 | -130.83 | 80 | 0.55006
110001 | 0.051199 | 62.29 |  | 0.047099 | 0.91991 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 16.821 | 81 | 328.54 | 81 | -48.12 | 81 | -110.41 | 81 | 0.55008
120001 | 0.059521 | 68.03 |  | 0.054104 | 0.90899 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 19.323 | 82 | 324.64 | 82 | -35.34 | 82 | -103.37 | 82 | 0.55011