## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 38.2083 | -1.54 | 13.085 | A/V | 57.68 | 1.5096 | 25 | 0.06 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 539.15 | 0 | -0.1 | 0 | 1.44
51 | 39.5739 | -1.31 |  |  | 57.7304 | 1.4588 | 51 | 0.06 | 0 | 1 | 20.618 | 1 | 521 | 1 | -0.53 | 1 | 0.78
75 | 37.1465 | -3.35 | Vpp initial |  | 57.6268 | 1.5513 | 75 | 0.06 | 0 | 2 | 20.581 | 2 | 554.05 | 2 | -0.66 | 2 | 2.69
101 | 37.2403 | -5.63 | 47.7714 | mV | 57.6212 | 1.5473 | 101 | 0.06 | 0 | 3 | 20.579 | 3 | 552.6 | 3 | -0.82 | 3 | 4.81
151 | 37.2826 | -6.24 |  |  | 57.624 | 1.5456 | 151 | 0.06 | 0 | 4 | 20.58 | 4 | 552 | 4 | -0.94 | 4 | 5.3
201 | 36.808 | -9.44 | Offset |  | 57.6016 | 1.5649 | 201 | 0.06 | 0 | 5 | 20.572 | 5 | 558.9 | 5 | -1.08 | 5 | 8.36
251 | 36.0067 | -10.03 | 0 |  | 57.5624 | 1.5987 | 251 | 0.06 | 0 | 6 | 20.558 | 6 | 570.95 | 6 | -1.16 | 6 | 8.87
301 | 35.565 | -11.88 |  |  | 57.5484 | 1.6181 | 301 | 0.06 | 0 | 7 | 20.553 | 7 | 577.9 | 7 | -1.21 | 7 | 10.67
351 | 35.0785 | -13.56 |  |  | 57.5372 | 1.6402 | 351 | 0.06 | 0 | 8 | 20.549 | 8 | 585.8 | 8 | -1.29 | 8 | 12.27
401 | 34.2671 | -15.24 |  |  | 57.5064 | 1.6782 | 401 | 0.06 | 0 | 9 | 20.538 | 9 | 599.35 | 9 | -1.31 | 9 | 13.93
451 | 33.9445 | -16.71 |  |  | 57.4924 | 1.6937 | 451 | 0.06 | 0 | 10 | 20.533 | 10 | 604.9 | 10 | -1.47 | 10 | 15.24
501 | 33.5206 | -17.64 |  |  | 57.4784 | 1.7147 | 501 | 0.06 | 0 | 11 | 20.528 | 11 | 612.4 | 11 | -1.42 | 11 | 16.22
601 | 32.4275 | -19.86 |  |  | 57.4336 | 1.7711 | 601 | 0.06 | 0 | 12 | 20.512 | 12 | 632.55 | 12 | -1.66 | 12 | 18.2
701 | 31.287 | -22.11 |  |  | 57.3804 | 1.834 | 701 | 0.06 | 0 | 13 | 20.493 | 13 | 655 | 13 | -1.79 | 13 | 20.32
801 | 30.1976 | -23.56 |  |  | 57.3356 | 1.8987 | 801 | 0.06 | 0 | 14 | 20.477 | 14 | 678.1 | 14 | -1.9 | 14 | 21.66
901 | 29.3249 | -25.2 |  |  | 57.288 | 1.9536 | 901 | 0.06 | 0 | 15 | 20.46 | 15 | 697.7 | 15 | -2.04 | 15 | 23.16
1001 | 28.5314 | -26.77 |  |  | 57.2516 | 2.0066 | 1001 | 0.06 | 0 | 16 | 20.447 | 16 | 716.65 | 16 | -2.22 | 16 | 24.55
1101 | 27.6342 | -27.96 |  |  | 57.204 | 2.07 | 1101 | 0.06 | 0 | 17 | 20.43 | 17 | 739.3 | 17 | -2.32 | 17 | 25.64
1201 | 26.9709 | -28.92 |  |  | 57.1788 | 2.12 | 1201 | 0.06 | 0 | 18 | 20.421 | 18 | 757.15 | 18 | -2.42 | 18 | 26.5
1301 | 26.1943 | -29.88 |  |  | 57.1424 | 2.1815 | 1301 | 0.06 | 0 | 19 | 20.408 | 19 | 779.1 | 19 | -2.52 | 19 | 27.36
1401 | 25.5753 | -30.92 |  |  | 57.106 | 2.2329 | 1401 | 0.06 | 0 | 20 | 20.395 | 20 | 797.45 | 20 | -2.61 | 20 | 28.31
1501 | 24.8189 | -31.68 |  |  | 57.064 | 2.2992 | 1501 | 0.06 | 0 | 21 | 20.38 | 21 | 821.15 | 21 | -2.58 | 21 | 29.1
1751 | 23.4638 | -33.59 |  |  | 56.9772 | 2.4283 | 1751 | 0.06 | 0 | 22 | 20.349 | 22 | 867.25 | 22 | -2.93 | 22 | 30.66
2001 | 22.3003 | -35.13 |  |  | 56.896 | 2.5514 | 2001 | 0.06 | 0 | 23 | 20.32 | 23 | 911.2 | 23 | -3.14 | 23 | 31.99
2251 | 21.21 | -36.53 |  |  | 56.8372 | 2.6797 | 2251 | 0.06 | 0 | 24 | 20.299 | 24 | 957.05 | 24 | -3.34 | 24 | 33.19
2501 | 20.3381 | -37.81 |  |  | 56.7616 | 2.7909 | 2501 | 0.06 | 0 | 25 | 20.272 | 25 | 996.75 | 25 | -3.58 | 25 | 34.23
2751 | 19.4479 | -39 |  |  | 56.714 | 2.9162 | 2751 | 0.06 | 0 | 26 | 20.255 | 26 | 1041.5 | 26 | -3.74 | 26 | 35.26
3001 | 18.727 | -39.85 |  |  | 56.6776 | 3.0265 | 3001 | 0.06 | 0 | 27 | 20.242 | 27 | 1080.9 | 27 | -3.96 | 27 | 35.89
3251 | 18.0408 | -40.57 |  |  | 56.5936 | 3.137 | 3251 | 0.06 | 0 | 28 | 20.212 | 28 | 1120.35 | 28 | -4.12 | 28 | 36.45
3501 | 17.4489 | -41.39 |  |  | 56.5348 | 3.24 | 3501 | 0.06 | 0 | 29 | 20.191 | 29 | 1157.15 | 29 | -4.34 | 29 | 37.05
3751 | 16.8888 | -41.93 |  |  | 56.4956 | 3.3452 | 3751 | 0.06 | 0 | 30 | 20.177 | 30 | 1194.7 | 30 | -4.48 | 30 | 37.45
4001 | 16.3287 | -42.66 |  |  | 56.4508 | 3.4572 | 4001 | 0.06 | 0 | 31 | 20.161 | 31 | 1234.7 | 31 | -4.73 | 31 | 37.93
4251 | 15.8209 | -43.12 |  |  | 56.392 | 3.5644 | 4251 | 0.06 | 0 | 32 | 20.14 | 32 | 1.273 | 32 | -4.87 | 32 | 38.25
4501 | 15.401 | -43.8 |  |  | 56.3528 | 3.659 | 4501 | 0.06 | 0 | 33 | 20.126 | 33 | 1.3068 | 33 | -5.11 | 33 | 38.69
4751 | 15.0146 | -44.26 |  |  | 56.28 | 3.7484 | 4751 | 0.06 | 0 | 34 | 20.1 | 34 | 1.3387 | 34 | -5.23 | 34 | 39.03
5001 | 14.6211 | -44.68 |  |  | 56.238 | 3.8464 | 5001 | 0.06 | 0 | 35 | 20.085 | 35 | 1.3737 | 35 | -5.46 | 35 | 39.22
5251 | 14.246 | -45.01 |  |  | 56.1596 | 3.9421 | 5251 | 0.06 | 0 | 36 | 20.057 | 36 | 1.4079 | 36 | -5.59 | 36 | 39.42
5501 | 13.9552 | -45.53 |  |  | 56.1344 | 4.0225 | 5501 | 0.06 | 0 | 37 | 20.048 | 37 | 1.4366 | 37 | -5.81 | 37 | 39.72
5751 | 13.6414 | -45.72 |  |  | 56.0756 | 4.1107 | 5751 | 0.06 | 0 | 38 | 20.027 | 38 | 1.4681 | 38 | -5.73 | 38 | 39.99
6001 | 13.3123 | -46.2 |  |  | 56.0308 | 4.209 | 6001 | 0.06 | 0 | 39 | 20.011 | 39 | 1.5032 | 39 | -6.12 | 39 | 40.08
6501 | 12.783 | -47.06 |  |  | 55.972 | 4.3786 | 6501 | 0.06 | 0 | 40 | 19.99 | 40 | 1.5638 | 40 | -6.27 | 40 | 40.79
7001 | 12.3151 | -47.76 |  |  | 55.9132 | 4.5402 | 7001 | 0.06 | 0 | 41 | 19.969 | 41 | 1.6215 | 41 | -6.75 | 41 | 41.01
7501 | 11.8973 | -48.35 |  |  | 55.8684 | 4.6959 | 7501 | 0.06 | 0 | 42 | 19.953 | 42 | 1.6771 | 42 | -6.95 | 42 | 41.4
8001 | 11.5074 | -49.02 |  |  | 55.832 | 4.8518 | 8001 | 0.06 | 0 | 43 | 19.94 | 43 | 1.7328 | 43 | -7.41 | 43 | 41.61
8501 | 11.1426 | -49.66 | Temp center (deg) |  | 55.7844 | 5.0064 | 8501 | 0.06 | 0 | 44 | 19.923 | 44 | 1.788 | 44 | -7.68 | 44 | 41.98
9001 | 10.7968 | -50.27 | 30 |  | 55.7704 | 5.1654 | 9001 | 0.06 | 0 | 45 | 19.918 | 45 | 1.8448 | 45 | -8.18 | 45 | 42.09
9501 | 10.4954 | -50.4 |  |  | 55.7032 | 5.3074 | 9501 | 0.06 | 0 | 46 | 19.894 | 46 | 1.8955 | 46 | -7.95 | 46 | 42.45
10001 | 10.2433 | -51.16 |  |  | 18.5668 | 1.8126 | 10001 | 0.02 | 0 | 47 | 6.631 | 47 | 647.35 | 47 | -8.76 | 47 | 42.4
12501 | 8.9929 | -53.63 |  |  | 18.5402 | 2.0616 | 12501 | 0.02 | 0 | 48 | 6.6215 | 48 | 736.3 | 48 | -10.22 | 48 | 43.41
15001 | 8.0403 | -55.81 |  |  | 18.536 | 2.3054 | 15001 | 0.02 | 0 | 49 | 6.62 | 49 | 823.35 | 49 | -11.97 | 49 | 43.84
17501 | 7.2793 | -57.53 |  |  | 18.5864 | 2.5533 | 17501 | 0.02 | 0 | 50 | 6.638 | 50 | 911.9 | 50 | -13.71 | 50 | 43.82
20001 | 6.6653 | -58.88 |  |  | 18.6144 | 2.7927 | 20001 | 0.02 | 0 | 51 | 6.648 | 51 | 997.4 | 51 | -15.46 | 51 | 43.42
25001 | 5.7126 | -61.35 |  |  | 18.6984 | 3.2732 | 25001 | 0.02 | 0 | 52 | 6.678 | 52 | 1169 | 52 | -18.81 | 52 | 42.54
30001 | 5.0153 | -62.81 |  |  | 18.8692 | 3.7624 | 30001 | 0.02 | 0 | 53 | 6.739 | 53 | 1.3437 | 53 | -22.07 | 53 | 40.74
35001 | 4.4873 | -64.1 |  |  | 19.068 | 4.2493 | 35001 | 0.02 | 0 | 54 | 6.81 | 54 | 1.5176 | 54 | -25.7 | 54 | 38.4
40001 | 4.068 | -65.3 |  |  | 7.667 | 1.8847 | 40001 | 0.008 | 0 | 55 | 2.7382 | 55 | 673.1 | 55 | -29.54 | 55 | 35.76
45001 | 3.7356 | -66.39 |  |  | 7.761 | 2.0776 | 45001 | 0.008 | 0 | 56 | 2.7718 | 56 | 742 | 56 | -33.58 | 56 | 32.81
50001 | 3.4472 | -72.12 |  |  | 7.9061 | 2.2935 | 50001 | 0.008 | 0 | 57 | 2.8236 | 57 | 819.1 | 57 | -37.58 | 57 | 34.54
60001 | 2.9944 | -69.01 |  |  | 8.1558 | 2.7237 | 60001 | 0.008 | 0 | 58 | 2.9128 | 58 | 972.75 | 58 | -46.76 | 58 | 22.25
70001 | 2.6563 | -70.57 |  |  | 8.4062 | 3.1646 | 70001 | 0.008 | 0 | 59 | 3.0022 | 59 | 1130.2 | 59 | -57.77 | 59 | 12.8
80001 | 2.3994 | -72.46 |  |  | 8.3714 | 3.4889 | 80001 | 0.008 | 0 | 60 | 2.9898 | 60 | 1246.05 | 60 | -71.42 | 60 | 1.04
90001 | 2.1391 | -72.9 |  |  | 7.2789 | 3.4027 | 90001 | 0.008 | 0 | 61 | 2.5996 | 61 | 1215.25 | 61 | -82.72 | 61 | -9.82
100001 | 1.9469 | -73.93 |  |  | 6.4226 | 3.299 | 100001 | 0.008 | 0 | 62 | 2.2938 | 62 | 1178.2 | 62 | -83.13 | 62 | -9.2
110001 | 1.7771 | -74.43 |  |  | 7.1999 | 4.0516 | 110001 | 0.008 | 0 | 63 | 2.5714 | 63 | 1.447 | 63 | -84.87 | 63 | -10.44
120001 | 1.6412 | -75.22 |  |  | 8.0668 | 4.9151 | 120001 | 0.008 | 0 | 64 | 2.881 | 64 | 1.7554 | 64 | -96.46 | 64 | -21.24