## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 2.116 | 0.52 | 1 | A/V | 1.2917 | 0.61046 | 10 | 0.002 | 0 | 0 | 461.32 | 0 | 218.02 | 0 | 1.48 | 0 | 0.96
12.5 | 2.1905 | 1.81 |  |  | 1.2933 | 0.59041 | 12.5 | 0.002 | 0 | 1 | 461.88 | 1 | 210.86 | 1 | 1.23 | 1 | -0.58
15 | 2.1424 | -2.17 | Vpp initial |  | 1.2873 | 0.60088 | 15 | 0.002 | 0 | 2 | 459.76 | 2 | 214.6 | 2 | -0.56 | 2 | 1.61
17.5 | 2.338 | -0.94 | 1069.8011 | mV | 1.3214 | 0.56521 | 17.5 | 0.002 | 0 | 3 | 471.94 | 3 | 201.86 | 3 | 0.18 | 3 | 1.12
20 | 2.1374 | 1.46 |  |  | 1.2781 | 0.59797 | 20 | 0.002 | 0 | 4 | 456.46 | 4 | 213.56 | 4 | 0.7 | 4 | -0.76
22.5 | 2.1533 | 0.33 | Offset |  | 1.2873 | 0.5978 | 22.5 | 0.002 | 0 | 5 | 459.74 | 5 | 213.5 | 5 | -0.11 | 5 | -0.44
25 | 2.1053 | 0.58 | 0 |  | 1.2757 | 0.60598 | 25 | 0.002 | 0 | 6 | 455.62 | 6 | 216.42 | 6 | -0.09 | 6 | -0.67
27.5 | 2.1078 | 1.04 |  |  | 1.28 | 0.60726 | 27.5 | 0.002 | 0 | 7 | 457.14 | 7 | 216.88 | 7 | 0.04 | 7 | -1
30 | 2.1464 | -1.25 |  |  | 1.2872 | 0.5997 | 30 | 0.002 | 0 | 8 | 459.72 | 8 | 214.18 | 8 | -0.77 | 8 | 0.48
35 | 2.0913 | -0.06 |  |  | 1.2757 | 0.61001 | 35 | 0.002 | 0 | 9 | 455.62 | 9 | 217.86 | 9 | -0.48 | 9 | -0.42
40 | 2.2036 | -0.17 |  |  | 1.2977 | 0.5889 | 40 | 0.002 | 0 | 10 | 463.46 | 10 | 210.32 | 10 | -0.48 | 10 | -0.31
45 | 2.0857 | -2.3 |  |  | 1.2752 | 0.61141 | 45 | 0.002 | 0 | 11 | 455.44 | 11 | 218.36 | 11 | -1.35 | 11 | 0.95
51 | 2.2814 | 0.75 |  |  | 1.3099 | 0.57417 | 51 | 0.002 | 0 | 12 | 467.82 | 12 | 205.06 | 12 | -0.43 | 12 | -1.18
55 | 2.2075 | -1.49 |  |  | 1.2928 | 0.58565 | 55 | 0.002 | 0 | 13 | 461.72 | 13 | 209.16 | 13 | -1.19 | 13 | 0.3
60 | 2.2055 | -0.3 |  |  | 1.2913 | 0.58548 | 60 | 0.002 | 0 | 14 | 461.18 | 14 | 209.1 | 14 | -0.83 | 14 | -0.53
65 | 2.0601 | -1.94 |  |  | 1.2651 | 0.6141 | 65 | 0.002 | 0 | 15 | 451.82 | 15 | 219.32 | 15 | -1.48 | 15 | 0.46
70 | 2.1757 | -0.46 |  |  | 1.2864 | 0.59125 | 70 | 0.002 | 0 | 16 | 459.42 | 16 | 211.16 | 16 | -1.03 | 16 | -0.57
75 | 2.1946 | -1.22 |  |  | 1.2945 | 0.58985 | 75 | 0.002 | 0 | 17 | 462.32 | 17 | 210.66 | 17 | -1.34 | 17 | -0.12
80 | 2.2062 | -2.08 |  |  | 1.2948 | 0.58688 | 80 | 0.002 | 0 | 18 | 462.42 | 18 | 209.6 | 18 | -1.73 | 18 | 0.35
85 | 2.199 | -2.29 |  |  | 1.2939 | 0.58839 | 85 | 0.002 | 0 | 19 | 462.1 | 19 | 210.14 | 19 | -1.59 | 19 | 0.7
90 | 2.1656 | -1.52 |  |  | 1.2879 | 0.59472 | 90 | 0.002 | 0 | 20 | 459.98 | 20 | 212.4 | 20 | -1.42 | 20 | 0.1
95 | 2.1756 | -1.91 |  |  | 1.2889 | 0.59242 | 95 | 0.002 | 0 | 21 | 460.32 | 21 | 211.58 | 21 | -1.6 | 21 | 0.31
101 | 2.1995 | -1.47 |  |  | 2.6128 | 1.1879 | 101 | 0.004 | 0 | 22 | 933.15 | 22 | 424.26 | 22 | -1.27 | 22 | 0.2
110 | 2.1689 | -1.85 |  |  | 2.6082 | 1.2025 | 110 | 0.004 | 0 | 23 | 931.5 | 23 | 429.48 | 23 | -1.64 | 23 | 0.21
120 | 2.1705 | -2.08 |  |  | 2.6068 | 1.201 | 120 | 0.004 | 0 | 24 | 931 | 24 | 428.94 | 24 | -1.8 | 24 | 0.28
125 | 2.1593 | -1.85 |  |  | 2.6048 | 1.2064 | 125 | 0.004 | 0 | 25 | 930.3 | 25 | 430.84 | 25 | -1.79 | 25 | 0.06
151 | 2.1793 | -2.37 |  |  | 2.6124 | 1.1987 | 151 | 0.004 | 0 | 26 | 933 | 26 | 428.12 | 26 | -2.08 | 26 | 0.29
175 | 2.1881 | -2.89 |  |  | 2.6104 | 1.193 | 175 | 0.004 | 0 | 27 | 932.3 | 27 | 426.08 | 27 | -2.27 | 27 | 0.62
201 | 2.2803 | -2.6 |  |  | 2.6365 | 1.1562 | 201 | 0.004 | 0 | 28 | 941.6 | 28 | 412.92 | 28 | -2.3 | 28 | 0.3
225 | 2.1911 | -3.83 |  |  | 2.6054 | 1.1891 | 225 | 0.004 | 0 | 29 | 930.5 | 29 | 424.68 | 29 | -2.64 | 29 | 1.19
251 | 2.1903 | -3.96 |  |  | 2.5973 | 1.1858 | 251 | 0.004 | 0 | 30 | 927.6 | 30 | 423.5 | 30 | -2.83 | 30 | 1.13
275 | 2.1976 | -4.36 |  |  | 2.6011 | 1.1836 | 275 | 0.004 | 0 | 31 | 928.95 | 31 | 422.72 | 31 | -2.96 | 31 | 1.4
301 | 2.1883 | -4.6 |  |  | 2.5936 | 1.1852 | 301 | 0.004 | 0 | 32 | 926.3 | 32 | 423.3 | 32 | -3.05 | 32 | 1.55
325 | 2.1989 | -5.39 |  |  | 2.5929 | 1.1792 | 325 | 0.004 | 0 | 33 | 926.05 | 33 | 421.14 | 33 | -3.29 | 33 | 2.1
351 | 2.2012 | -6.06 |  |  | 2.5941 | 1.1785 | 351 | 0.004 | 0 | 34 | 926.45 | 34 | 420.88 | 34 | -3.57 | 34 | 2.49
375 | 2.1971 | -6.43 |  |  | 2.5894 | 1.1786 | 375 | 0.004 | 0 | 35 | 924.8 | 35 | 420.92 | 35 | -3.6 | 35 | 2.83
401 | 2.2056 | -6.6 |  |  | 2.5847 | 1.1719 | 401 | 0.004 | 0 | 36 | 923.1 | 36 | 418.52 | 36 | -3.78 | 36 | 2.82
425 | 2.1925 | -7.23 |  |  | 2.5817 | 1.1775 | 425 | 0.004 | 0 | 37 | 922.05 | 37 | 420.54 | 37 | -3.79 | 37 | 3.44
451 | 2.1931 | -7.65 |  |  | 2.5789 | 1.1759 | 451 | 0.004 | 0 | 38 | 921.05 | 38 | 419.98 | 38 | -3.97 | 38 | 3.68
475 | 2.1874 | -7.83 |  |  | 2.5796 | 1.1793 | 475 | 0.004 | 0 | 39 | 921.3 | 39 | 421.18 | 39 | -3.94 | 39 | 3.89
501 | 2.1905 | -8.93 |  |  | 2.5773 | 1.1766 | 501 | 0.004 | 0 | 40 | 920.45 | 40 | 420.2 | 40 | -4.29 | 40 | 4.64
551 | 2.1751 | -9.21 |  |  | 2.574 | 1.1834 | 551 | 0.004 | 0 | 41 | 919.3 | 41 | 422.64 | 41 | -4.46 | 41 | 4.75
601 | 2.1892 | -10.06 |  |  | 2.5756 | 1.1765 | 601 | 0.004 | 0 | 42 | 919.85 | 42 | 420.18 | 42 | -4.71 | 42 | 5.35
651 | 2.1552 | -10.95 | Temp center (deg) |  | 2.5718 | 1.1933 | 651 | 0.004 | 0 | 43 | 918.5 | 43 | 426.18 | 43 | -5.03 | 43 | 5.92
701 | 2.1571 | -11.71 | 30 |  | 2.5766 | 1.1945 | 701 | 0.004 | 0 | 44 | 920.2 | 44 | 426.6 | 44 | -5.2 | 44 | 6.51
751 | 2.175 | -12.98 |  |  | 2.5816 | 1.1869 | 751 | 0.004 | 0 | 45 | 922 | 45 | 423.9 | 45 | -5.57 | 45 | 7.41
801 | 2.1593 | -14.34 |  |  | 2.5798 | 1.1947 | 801 | 0.004 | 0 | 46 | 921.35 | 46 | 426.68 | 46 | -5.85 | 46 | 8.49
851 | 2.1451 | -14.53 |  |  | 2.5745 | 1.2001 | 851 | 0.004 | 0 | 47 | 919.45 | 47 | 428.62 | 47 | -6.15 | 47 | 8.38
901 | 2.1405 | -15.27 |  |  | 2.5759 | 1.2034 | 901 | 0.004 | 0 | 48 | 919.95 | 48 | 429.78 | 48 | -6.51 | 48 | 8.76
951 | 2.1421 | -16.28 |  |  | 2.5759 | 1.2025 | 951 | 0.004 | 0 | 49 | 919.95 | 49 | 429.46 | 49 | -6.87 | 49 | 9.41
1001 | 2.1351 | -17.13 |  |  | 1.2652 | 0.59254 | 1001 | 0.002 | 0 | 50 | 451.84 | 50 | 211.62 | 50 | -7.33 | 50 | 9.8
1101 | 2.0707 | -18.75 |  |  | 1.2577 | 0.60738 | 1101 | 0.002 | 0 | 51 | 449.18 | 51 | 216.92 | 51 | -8.06 | 51 | 10.69
1201 | 2.0576 | -20.16 |  |  | 1.2565 | 0.61068 | 1201 | 0.002 | 0 | 52 | 448.76 | 52 | 218.1 | 52 | -8.68 | 52 | 11.48
1251 | 2.0564 | -20.96 |  |  | 1.2588 | 0.61214 | 1251 | 0.002 | 0 | 53 | 449.56 | 53 | 218.62 | 53 | -8.95 | 53 | 12.01
1301 | 2.0363 | -21.7 |  |  | 1.2574 | 0.61751 | 1301 | 0.002 | 0 | 54 | 449.08 | 54 | 220.54 | 54 | -9.18 | 54 | 12.52
1401 | 2.0248 | -23.2 |  |  | 1.2577 | 0.62115 | 1401 | 0.002 | 0 | 55 | 449.18 | 55 | 221.84 | 55 | -9.82 | 55 | 13.38
1501 | 2.0136 | -24.81 |  |  | 1.2576 | 0.62457 | 1501 | 0.002 | 0 | 56 | 449.16 | 56 | 223.06 | 56 | -10.47 | 56 | 14.34
1751 | 1.9327 | -27.72 |  |  | 1.2487 | 0.64613 | 1751 | 0.002 | 0 | 57 | 445.98 | 57 | 230.76 | 57 | -11.99 | 57 | 15.73
2001 | 1.8549 | -31.3 |  |  | 1.2402 | 0.66858 | 2001 | 0.002 | 0 | 58 | 442.92 | 58 | 238.78 | 58 | -13.65 | 58 | 17.65
2251 | 1.7763 | -33.69 |  |  | 1.2267 | 0.69059 | 2251 | 0.002 | 0 | 59 | 438.1 | 59 | 246.64 | 59 | -15.15 | 59 | 18.54
2501 | 1.7316 | -36.48 |  |  | 1.2238 | 0.70678 | 2501 | 0.002 | 0 | 60 | 437.08 | 60 | 252.42 | 60 | -16.69 | 60 | 19.79
2751 | 1.6618 | -39.6 |  |  | 1.215 | 0.73114 | 2751 | 0.002 | 0 | 61 | 433.92 | 61 | 261.12 | 61 | -18.04 | 61 | 21.56
3001 | 1.6057 | -41.56 |  |  | 1.2099 | 0.75354 | 3001 | 0.002 | 0 | 62 | 432.12 | 62 | 269.12 | 62 | -19.57 | 62 | 21.99
3251 | 1.5305 | -43.54 |  |  | 1.1947 | 0.78058 | 3251 | 0.002 | 0 | 63 | 426.68 | 63 | 278.78 | 63 | -21.18 | 63 | 22.36
3501 | 1.4841 | -45.22 |  |  | 1.1877 | 0.8003 | 3501 | 0.002 | 0 | 64 | 424.18 | 64 | 285.82 | 64 | -22.39 | 64 | 22.83
3751 | 1.4097 | -46.12 |  |  | 1.1777 | 0.83546 | 3751 | 0.002 | 0 | 65 | 420.62 | 65 | 298.38 | 65 | -23.91 | 65 | 22.21
4001 | 1.3579 | -48.95 |  |  | 1.1612 | 0.85518 | 4001 | 0.002 | 0 | 66 | 414.72 | 66 | 305.42 | 66 | -25.22 | 66 | 23.73
4251 | 1.3111 | -50.57 |  |  | 1.1534 | 0.87976 | 4251 | 0.002 | 0 | 67 | 411.94 | 67 | 314.2 | 67 | -26.54 | 67 | 24.03
4501 | 1.2591 | -51.88 |  |  | 1.1386 | 0.90429 | 4501 | 0.002 | 0 | 68 | 406.64 | 68 | 322.96 | 68 | -28.07 | 68 | 23.81
4751 | 1.2242 | -53.05 |  |  | 1.1329 | 0.92546 | 4751 | 0.002 | 0 | 69 | 404.62 | 69 | 330.52 | 69 | -29.06 | 69 | 23.99
5001 | 1.174 | -54.14 |  |  | 1.1192 | 0.95329 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 399.7 | 70 | 340.46 | 70 | -30.59 | 70 | 23.55
5501 | 1.0967 | -55.53 |  |  | 1.0921 | 0.99579 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 390.04 | 71 | 355.64 | 71 | -32.11 | 71 | 23.42
6001 | 1.0147 | -57.96 |  |  | 1.0595 | 1.0442 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 378.4 | 72 | 372.92 | 72 | -35.53 | 72 | 22.43
7001 | 0.90585 | -60.49 |  |  | 1.0102 | 1.1152 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 360.78 | 73 | 398.28 | 73 | -40.06 | 73 | 20.43
8001 | 0.80984 | -62.3 |  |  | 0.95894 | 1.1841 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 342.48 | 74 | 422.9 | 74 | -43.71 | 74 | 18.59
9001 | 0.72354 | -63.97 |  |  | 0.90283 | 1.2478 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 322.44 | 75 | 445.64 | 75 | -47.3 | 75 | 16.67
10001 | 0.6607 | -65.02 |  |  | 0.84924 | 1.2854 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 303.3 | 76 | 459.06 | 76 | -51.01 | 76 | 14.01
12501 | 0.54222 | -66.22 |  |  | 0.75438 | 1.3913 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 269.42 | 77 | 496.88 | 77 | -58.06 | 77 | 8.16
15001 | 0.45627 | -66.65 |  |  | 0.65884 | 1.444 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 235.3 | 78 | 515.7 | 78 | -64.02 | 78 | 2.63
17501 | 0.39776 | -66.48 |  |  | 0.5959 | 1.4981 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 212.82 | 79 | 535.05 | 79 | -68.05 | 79 | -1.57
20001 | 0.35368 | -65.87 |  |  | 0.52525 | 1.4851 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 187.59 | 80 | 530.4 | 80 | -71.82 | 80 | -5.95
25001 | 0.29049 | -64.6 |  |  | 0.44024 | 1.5155 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 157.23 | 81 | 541.25 | 81 | -78.61 | 81 | -14.01
30001 | 0.24652 | -62.26 |  |  | 0.36383 | 1.4759 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 129.94 | 82 | 527.1 | 82 | -81.64 | 82 | -19.38
35001 | 0.2168 | -60.28 |  |  | 0.31478 | 1.4519 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 112.42 | 83 | 518.55 | 83 | -86.4 | 83 | -26.12
40001 | 0.19498 | -58.48 |  |  | 0.27923 | 1.4321 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 99.725 | 84 | 511.45 | 84 | -90.01 | 84 | -31.53
45001 | 0.177 | -56.74 |  |  | 0.24388 | 1.3779 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 87.1 | 85 | 492.1 | 85 | -93.7 | 85 | -36.96
50001 | 0.16251 | -59.98 |  |  | 0.44565 | 2.7423 | 50001 | 0.004 | 0 | 86 | 159.16 | 86 | 979.4 | 86 | -96.57 | 86 | -36.59
60001 | 0.13903 | -52.28 |  |  | 0.35193 | 2.5313 | 60001 | 0.004 | 0 | 87 | 125.69 | 87 | 904.05 | 87 | -102.21 | 87 | -49.93
70001 | 0.11997 | -49.43 |  |  | 0.27625 | 2.3027 | 70001 | 0.004 | 0 | 88 | 98.66 | 88 | 822.4 | 88 | -106.68 | 88 | -57.25
80001 | 0.10324 | -46.16 |  |  | 0.21167 | 2.0502 | 80001 | 0.004 | 0 | 89 | 75.595 | 89 | 732.2 | 89 | -108.15 | 89 | -61.99
90001 | 0.088761 | -42.59 |  |  | 0.16121 | 1.8162 | 90001 | 0.004 | 0 | 90 | 57.575 | 90 | 648.65 | 90 | -104.78 | 90 | -62.19
100001 | 0.077265 | -35.87 |  |  | 0.14265 | 1.8462 | 100001 | 0.004 | 0 | 91 | 50.945 | 91 | 659.35 | 91 | -93.31 | 91 | -57.44
110001 | 0.070535 | -29.88 |  |  | 0.15205 | 2.1557 | 110001 | 0.004 | 0 | 92 | 54.305 | 92 | 769.9 | 92 | -90.81 | 92 | -60.93
120001 | 0.063484 | -24.29 |  |  | 0.14402 | 2.2686 | 120001 | 0.004 | 0 | 93 | 51.435 | 93 | 810.2 | 93 | -96.45 | 93 | -72.16