## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.096991 | -1.77 | 13.085 | A/V | 0.40611 | 4.1871 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 145.04 | 0 | 1.4954 | 0 | 0.46 | 0 | 2.23
10 | 0.096088 | -3.09 |  |  | 0.40852 | 4.2515 | 10 | 0.005 | 0 | 1 | 145.9 | 1 | 1.5184 | 1 | -1.84 | 1 | 1.25
15 | 0.09737 | -6.01 | Vpp initial |  | 0.41264 | 4.2378 | 15 | 0.005 | 0 | 2 | 147.37 | 2 | 1.5135 | 2 | -4.95 | 2 | 1.06
20 | 0.096877 | -6.69 | 336.3478 | mV | 0.41 | 4.2322 | 20 | 0.005 | 0 | 3 | 146.43 | 3 | 1.5115 | 3 | -5.97 | 3 | 0.72
25 | 0.096211 | -10.01 |  |  | 0.40816 | 4.2423 | 25 | 0.005 | 0 | 4 | 145.77 | 4 | 1.5151 | 4 | -9.25 | 4 | 0.76
30 | 0.095396 | -12.27 | Offset |  | 0.40496 | 4.2451 | 30 | 0.005 | 0 | 5 | 144.63 | 5 | 1.5161 | 5 | -11.51 | 5 | 0.76
35 | 0.094982 | -13.53 | 0 |  | 0.40387 | 4.2521 | 35 | 0.005 | 0 | 6 | 144.24 | 6 | 1.5186 | 6 | -12.7 | 6 | 0.83
40 | 0.094187 | -16 |  |  | 0.40102 | 4.2577 | 40 | 0.005 | 0 | 7 | 143.22 | 7 | 1.5206 | 7 | -15.17 | 7 | 0.83
45 | 0.093336 | -17.45 |  |  | 0.39768 | 4.2608 | 45 | 0.005 | 0 | 8 | 142.03 | 8 | 1.5217 | 8 | -16.61 | 8 | 0.84
51 | 0.09198 | -20.26 |  |  | 0.39276 | 4.27 | 51 | 0.005 | 0 | 9 | 140.27 | 9 | 1.525 | 9 | -19.34 | 9 | 0.92
55 | 0.090208 | -21.52 |  |  | 0.38562 | 4.2748 | 55 | 0.005 | 0 | 10 | 137.72 | 10 | 1.5267 | 10 | -20.58 | 10 | 0.94
61 | 0.088706 | -23.04 |  |  | 0.38046 | 4.289 | 61 | 0.005 | 0 | 11 | 135.88 | 11 | 1.5318 | 11 | -22.14 | 11 | 0.9
65 | 0.088151 | -24.66 |  |  | 0.37808 | 4.289 | 65 | 0.005 | 0 | 12 | 135.03 | 12 | 1.5318 | 12 | -23.68 | 12 | 0.98
71 | 0.085913 | -26.92 |  |  | 0.36938 | 4.2994 | 71 | 0.005 | 0 | 13 | 131.92 | 13 | 1.5355 | 13 | -25.89 | 13 | 1.03
75 | 0.084656 | -27.84 |  |  | 0.36473 | 4.3084 | 75 | 0.005 | 0 | 14 | 130.26 | 14 | 1.5387 | 14 | -26.88 | 14 | 0.96
81 | 0.083218 | -29.73 |  |  | 0.35918 | 4.3162 | 81 | 0.005 | 0 | 15 | 128.28 | 15 | 1.5415 | 15 | -28.69 | 15 | 1.04
85 | 0.082481 | -30.67 |  |  | 0.35619 | 4.3184 | 85 | 0.005 | 0 | 16 | 127.21 | 16 | 1.5423 | 16 | -29.56 | 16 | 1.11
91 | 0.080537 | -32.32 |  |  | 0.34863 | 4.3288 | 91 | 0.005 | 0 | 17 | 124.51 | 17 | 1.546 | 17 | -31.29 | 17 | 1.03
95 | 0.079201 | -33.13 |  |  | 0.34353 | 4.3375 | 95 | 0.005 | 0 | 18 | 122.69 | 18 | 1.5491 | 18 | -31.92 | 18 | 1.21
101 | 0.077299 | -34.5 |  |  | 0.33589 | 4.3453 | 101 | 0.005 | 0 | 19 | 119.96 | 19 | 1.5519 | 19 | -33.85 | 19 | 0.65
105 | 0.076311 | -35.71 |  |  | 0.33219 | 4.3532 | 105 | 0.005 | 0 | 20 | 118.64 | 20 | 1.5547 | 20 | -34.56 | 20 | 1.15
110 | 0.0746 | -36.99 |  |  | 0.32491 | 4.3554 | 110 | 0.005 | 0 | 21 | 116.04 | 21 | 1.5555 | 21 | -35.9 | 21 | 1.09
115 | 0.073651 | -38.02 |  |  | 0.32074 | 4.3548 | 115 | 0.005 | 0 | 22 | 114.55 | 22 | 1.5553 | 22 | -36.96 | 22 | 1.06
121 | 0.072141 | -39.26 |  |  | 0.31489 | 4.3649 | 121 | 0.005 | 0 | 23 | 112.46 | 23 | 1.5589 | 23 | -38.3 | 23 | 0.96
125 | 0.070834 | -40.05 |  |  | 0.30954 | 4.37 | 125 | 0.005 | 0 | 24 | 110.55 | 24 | 1.5607 | 24 | -39.13 | 24 | 0.92
131 | 0.06917 | -41.14 |  |  | 0.30279 | 4.3775 | 131 | 0.005 | 0 | 25 | 108.14 | 25 | 1.5634 | 25 | -40.24 | 25 | 0.9
135 | 0.06829 | -41.81 |  |  | 0.29915 | 4.3806 | 135 | 0.005 | 0 | 26 | 106.84 | 26 | 1.5645 | 26 | -40.89 | 26 | 0.92
141 | 0.06688 | -43.04 |  |  | 0.29322 | 4.3842 | 141 | 0.005 | 0 | 27 | 104.72 | 27 | 1.5658 | 27 | -42.22 | 27 | 0.82
145 | 0.065608 | -43.63 |  |  | 0.28818 | 4.3924 | 145 | 0.005 | 0 | 28 | 102.92 | 28 | 1.5687 | 28 | -42.82 | 28 | 0.81
151 | 0.064393 | -44.45 |  |  | 0.28286 | 4.3926 | 151 | 0.005 | 0 | 29 | 101.02 | 29 | 1.5688 | 29 | -43.73 | 29 | 0.72
155 | 0.06334 | -45.21 |  |  | 0.27853 | 4.3974 | 155 | 0.005 | 0 | 30 | 99.475 | 30 | 1.5705 | 30 | -44.46 | 30 | 0.75
161 | 0.061788 | -45.98 |  |  | 0.27202 | 4.4024 | 161 | 0.005 | 0 | 31 | 97.15 | 31 | 1.5723 | 31 | -45.33 | 31 | 0.65
165 | 0.061001 | -46.7 |  |  | 0.26828 | 4.398 | 165 | 0.005 | 0 | 32 | 95.815 | 32 | 1.5707 | 32 | -46.05 | 32 | 0.65
171 | 0.059697 | -47.46 |  |  | 0.2633 | 4.4106 | 171 | 0.005 | 0 | 33 | 94.035 | 33 | 1.5752 | 33 | -46.84 | 33 | 0.62
175 | 0.058512 | -47.78 |  |  | 0.25984 | 4.4408 | 175 | 0.005 | 0 | 34 | 92.8 | 34 | 1.586 | 34 | -47.06 | 34 | 0.72
201 | 0.053531 | -50.67 |  |  | 0.23705 | 4.4282 | 201 | 0.005 | 0 | 35 | 84.66 | 35 | 1.5815 | 35 | -50.37 | 35 | 0.3
225 | 0.049425 | -52.8 |  |  | 0.21911 | 4.4332 | 225 | 0.005 | 0 | 36 | 78.255 | 36 | 1.5833 | 36 | -52.68 | 36 | 0.12
251 | 0.045572 | -54.57 |  |  | 0.20188 | 4.4299 | 251 | 0.005 | 0 | 37 | 72.1 | 37 | 1.5821 | 37 | -54.7 | 37 | -0.13
275 | 0.042487 | -56.15 |  |  | 0.18834 | 4.433 | 275 | 0.005 | 0 | 38 | 67.265 | 38 | 1.5832 | 38 | -56.21 | 38 | -0.06
301 | 0.039481 | -57.14 |  |  | 0.17508 | 4.4346 | 301 | 0.005 | 0 | 39 | 62.53 | 39 | 1.5838 | 39 | -57.47 | 39 | -0.33
325 | 0.037085 | -57.87 |  |  | 0.16437 | 4.4324 | 325 | 0.005 | 0 | 40 | 58.705 | 40 | 1.583 | 40 | -58.35 | 40 | -0.48
351 | 0.034686 | -58.71 | Temp center (deg) |  | 0.15376 | 4.433 | 351 | 0.005 | 0 | 41 | 54.915 | 41 | 1.5832 | 41 | -59.37 | 41 | -0.66
375 | 0.032962 | -59.12 | 30.1 |  | 0.14612 | 4.433 | 375 | 0.005 | 0 | 42 | 52.185 | 42 | 1.5832 | 42 | -59.79 | 42 | -0.67
401 | 0.031005 | -59.45 |  |  | 0.13705 | 4.4204 | 401 | 0.005 | 0 | 43 | 48.948 | 43 | 1.5787 | 43 | -60.29 | 43 | -0.84
425 | 0.029473 | -59.72 |  |  | 0.13032 | 4.4218 | 425 | 0.005 | 0 | 44 | 46.544 | 44 | 1.5792 | 44 | -60.5 | 44 | -0.78
451 | 0.028025 | -60.24 |  |  | 0.12391 | 4.4215 | 451 | 0.005 | 0 | 45 | 44.254 | 45 | 1.5791 | 45 | -60.98 | 45 | -0.74
475 | 0.026734 | -60.01 |  |  | 0.11834 | 4.4268 | 475 | 0.005 | 0 | 46 | 42.266 | 46 | 1.581 | 46 | -60.84 | 46 | -0.83
501 | 0.025614 | -59.55 |  |  | 0.11304 | 4.4131 | 501 | 0.005 | 0 | 47 | 40.37 | 47 | 1.5761 | 47 | -60.62 | 47 | -1.07
525 | 0.024511 | -60.09 |  |  | 0.1083 | 4.4184 | 525 | 0.005 | 0 | 48 | 38.678 | 48 | 1.578 | 48 | -61.11 | 48 | -1.02
551 | 0.023362 | -59.72 |  |  | 0.10322 | 4.4184 | 551 | 0.005 | 0 | 49 | 36.866 | 49 | 1.578 | 49 | -60.79 | 49 | -1.07
575 | 0.022609 | -59.28 |  |  | 0.099714 | 4.4103 | 575 | 0.005 | 0 | 50 | 35.612 | 50 | 1.5751 | 50 | -60.39 | 50 | -1.11
601 | 0.021761 | -59.34 |  |  | 0.095956 | 4.4094 | 601 | 0.005 | 0 | 51 | 34.27 | 51 | 1.5748 | 51 | -60.47 | 51 | -1.13
625 | 0.021066 | -58.85 |  |  | 0.092887 | 4.4094 | 625 | 0.005 | 0 | 52 | 33.174 | 52 | 1.5748 | 52 | -60.03 | 52 | -1.18
651 | 0.020125 | -59.23 |  |  | 0.088514 | 4.3982 | 651 | 0.005 | 0 | 53 | 31.612 | 53 | 1.5708 | 53 | -60.28 | 53 | -1.05
675 | 0.019643 | -58.59 |  |  | 0.086481 | 4.4027 | 675 | 0.005 | 0 | 54 | 30.886 | 54 | 1.5724 | 54 | -59.86 | 54 | -1.27
701 | 0.019021 | -58.26 |  |  | 0.083681 | 4.3994 | 701 | 0.005 | 0 | 55 | 29.886 | 55 | 1.5712 | 55 | -59.48 | 55 | -1.22
725 | 0.018424 | -57.83 |  |  | 0.081026 | 4.398 | 725 | 0.005 | 0 | 56 | 28.938 | 56 | 1.5707 | 56 | -59.05 | 56 | -1.22
751 | 0.017942 | -57.41 |  |  | 0.07905 | 4.4058 | 751 | 0.005 | 0 | 57 | 28.232 | 57 | 1.5735 | 57 | -58.82 | 57 | -1.41
801 | 0.016976 | -56.43 |  |  | 0.074519 | 4.3896 | 801 | 0.005 | 0 | 58 | 26.614 | 58 | 1.5677 | 58 | -57.79 | 58 | -1.36
851 | 0.016095 | -55.53 |  |  | 0.070806 | 4.3994 | 851 | 0.005 | 0 | 59 | 25.288 | 59 | 1.5712 | 59 | -56.97 | 59 | -1.44
901 | 0.015346 | -54.56 |  |  | 0.06748 | 4.3971 | 901 | 0.005 | 0 | 60 | 24.1 | 60 | 1.5704 | 60 | -56.09 | 60 | -1.53
951 | 0.014756 | -53.52 |  |  | 0.064977 | 4.4033 | 951 | 0.005 | 0 | 61 | 23.206 | 61 | 1.5726 | 61 | -55.07 | 61 | -1.55
1001 | 0.014098 | -53.05 |  |  | 0.061992 | 4.3971 | 1001 | 0.005 | 0 | 62 | 22.14 | 62 | 1.5704 | 62 | -54.75 | 62 | -1.7
1151 | 0.012571 | -49.74 |  |  | 0.055264 | 4.396 | 1151 | 0.005 | 0 | 63 | 19.737 | 63 | 1.57 | 63 | -51.57 | 63 | -1.83
1251 | 0.011797 | -48.11 |  |  | 0.051937 | 4.4027 | 1251 | 0.005 | 0 | 64 | 18.549 | 64 | 1.5724 | 64 | -49.97 | 64 | -1.86
1401 | 0.010905 | -44.06 |  |  | 0.048059 | 4.4072 | 1401 | 0.005 | 0 | 65 | 17.164 | 65 | 1.574 | 65 | -46.12 | 65 | -2.06
1501 | 0.01044 | -42.09 |  |  | 0.046012 | 4.4072 | 1501 | 0.005 | 0 | 66 | 16.433 | 66 | 1.574 | 66 | -44.16 | 66 | -2.07
1751 | 0.0094208 | -37.07 |  |  | 0.041488 | 4.4038 | 1751 | 0.005 | 0 | 67 | 14.817 | 67 | 1.5728 | 67 | -39.5 | 67 | -2.43
2001 | 0.0088859 | -32.66 |  |  | 0.039262 | 4.4184 | 2001 | 0.005 | 0 | 68 | 14.022 | 68 | 1.578 | 68 | -35.3 | 68 | -2.64
2251 | 0.0084316 | -27.58 |  |  | 0.037226 | 4.415 | 2251 | 0.005 | 0 | 69 | 13.295 | 69 | 1.5768 | 69 | -30.62 | 69 | -3.04
2501 | 0.0079647 | -23.57 |  |  | 0.035162 | 4.4148 | 2501 | 0.005 | 0 | 70 | 12.558 | 70 | 1.5767 | 70 | -26.98 | 70 | -3.41
2751 | 0.0077478 | -19.29 |  |  | 0.034213 | 4.4159 | 2751 | 0.005 | 0 | 71 | 12.219 | 71 | 1.5771 | 71 | -22.98 | 71 | -3.69
3001 | 0.0077242 | -15.6 |  |  | 0.034174 | 4.4243 | 3001 | 0.005 | 0 | 72 | 12.205 | 72 | 1.5801 | 72 | -19.54 | 72 | -3.94
3251 | 0.0074673 | -13.18 |  |  | 0.032939 | 4.4111 | 3251 | 0.005 | 0 | 73 | 11.764 | 73 | 1.5754 | 73 | -17.5 | 73 | -4.32
3501 | 0.0074459 | -10.06 |  |  | 0.03283 | 4.4092 | 3501 | 0.005 | 0 | 74 | 11.725 | 74 | 1.5747 | 74 | -14.71 | 74 | -4.65
3751 | 0.0073829 | -6.68 |  |  | 0.03248 | 4.3994 | 3751 | 0.005 | 0 | 75 | 11.6 | 75 | 1.5712 | 75 | -11.67 | 75 | -4.99
4001 | 0.0073889 | -4.4 |  |  | 0.032542 | 4.4041 | 4001 | 0.005 | 0 | 76 | 11.622 | 76 | 1.5729 | 76 | -9.66 | 76 | -5.26
4251 | 0.0072713 | -1.87 |  |  | 0.031979 | 4.398 | 4251 | 0.005 | 0 | 77 | 11.421 | 77 | 1.5707 | 77 | -7.53 | 77 | -5.66
4501 | 0.0074276 | 0.96 |  |  | 0.032614 | 4.391 | 4501 | 0.005 | 0 | 78 | 11.648 | 78 | 1.5682 | 78 | -4.99 | 78 | -5.95
4751 | 0.0075029 | 4.28 |  |  | 0.032894 | 4.3842 | 4751 | 0.005 | 0 | 79 | 11.748 | 79 | 1.5658 | 79 | -1.97 | 79 | -6.25
5001 | 0.0072689 | 4.57 |  |  | 0.031858 | 4.3828 | 5001 | 0.005 | 0 | 80 | 11.378 | 80 | 1.5653 | 80 | -2.11 | 80 | -6.68
5251 | 0.0074416 | 7.95 |  |  | 0.032578 | 4.3778 | 5251 | 0.005 | 0 | 81 | 11.635 | 81 | 1.5635 | 81 | 1.05 | 81 | -6.9
5501 | 0.0074886 | 9.91 |  |  | 0.032704 | 4.3672 | 5501 | 0.005 | 0 | 82 | 11.68 | 82 | 1.5597 | 82 | 2.67 | 82 | -7.24
5751 | 0.0074786 | 11.12 |  |  | 0.032598 | 4.3588 | 5751 | 0.005 | 0 | 83 | 11.642 | 83 | 1.5567 | 83 | 3.64 | 83 | -7.48
6001 | 0.0075323 | 12.63 |  |  | 0.032794 | 4.3537 | 6001 | 0.005 | 0 | 84 | 11.712 | 84 | 1.5549 | 84 | 4.96 | 84 | -7.67
6501 | 0.0077444 | 16.47 |  |  | 0.033667 | 4.3473 | 6501 | 0.005 | 0 | 85 | 12.024 | 85 | 1.5526 | 85 | 8.37 | 85 | -8.1
7001 | 0.0079229 | 19.81 |  |  | 0.020388 | 2.5733 | 7001 | 0.003 | 0 | 86 | 7.2815 | 86 | 919.05 | 86 | 11.09 | 86 | -8.72
7501 | 0.0080892 | 22.01 |  |  | 0.020744 | 2.5644 | 7501 | 0.003 | 0 | 87 | 7.4085 | 87 | 915.85 | 87 | 12.76 | 87 | -9.25
8001 | 0.0080139 | 25.13 |  |  | 0.020562 | 2.5658 | 8001 | 0.003 | 0 | 88 | 7.3435 | 88 | 916.35 | 88 | 15.54 | 88 | -9.59
8501 | 0.0084157 | 27.01 |  |  | 0.021686 | 2.5768 | 8501 | 0.003 | 0 | 89 | 7.745 | 89 | 920.3 | 89 | 16.71 | 89 | -10.3
9001 | 0.0084081 | 28.73 |  |  | 0.021496 | 2.5565 | 9001 | 0.003 | 0 | 90 | 7.677 | 90 | 913.05 | 90 | 18.3 | 90 | -10.43
9501 | 0.0086875 | 30.06 |  |  | 0.022221 | 2.5578 | 9501 | 0.003 | 0 | 91 | 7.936 | 91 | 913.5 | 91 | 18.89 | 91 | -11.17
10001 | 0.0089693 | 31.94 |  |  | 0.022904 | 2.5536 | 10001 | 0.003 | 0 | 92 | 8.18 | 92 | 912 | 92 | 20.1 | 92 | -11.84
10551 | 0.0091536 | 34.62 |  |  | 0.023482 | 2.5654 | 10551 | 0.003 | 0 | 93 | 8.3865 | 93 | 916.2 | 93 | 22.36 | 93 | -12.26
11001 | 0.0094001 | 36.89 |  |  | 0.024 | 2.5532 | 11001 | 0.003 | 0 | 94 | 8.5715 | 94 | 911.85 | 94 | 23.93 | 94 | -12.96
11551 | 0.0098399 | 36.1 |  |  | 0.025133 | 2.5542 | 11551 | 0.003 | 0 | 95 | 8.976 | 95 | 912.2 | 95 | 22.33 | 95 | -13.77
12001 | 0.0099939 | 37.94 |  |  | 0.025434 | 2.5449 | 12001 | 0.003 | 0 | 96 | 9.0835 | 96 | 908.9 | 96 | 23.87 | 96 | -14.07
12501 | 0.010239 | 38.67 |  |  | 0.026064 | 2.5455 | 12501 | 0.003 | 0 | 97 | 9.3085 | 97 | 909.1 | 97 | 24.64 | 97 | -14.03
13001 | 0.010244 | 41.51 |  |  | 0.026019 | 2.5399 | 13001 | 0.003 | 0 | 98 | 9.2925 | 98 | 907.1 | 98 | 26.61 | 98 | -14.9
13501 | 0.010639 | 41.76 |  |  | 0.026884 | 2.5269 | 13501 | 0.003 | 0 | 99 | 9.6015 | 99 | 902.45 | 99 | 26.62 | 99 | -15.14
14001 | 0.010821 | 43.11 |  |  | 0.027294 | 2.5222 | 14001 | 0.003 | 0 | 100 | 9.748 | 100 | 900.8 | 100 | 26.98 | 100 | -16.13
14501 | 0.011066 | 43.08 |  |  | 0.027678 | 2.5011 | 14501 | 0.003 | 0 | 101 | 9.885 | 101 | 893.25 | 101 | 26.55 | 101 | -16.53
15001 | 0.011319 | 44.65 |  |  | 0.028354 | 2.505 | 15001 | 0.003 | 0 | 102 | 10.1265 | 102 | 894.65 | 102 | 27.64 | 102 | -17.01
15501 | 0.011597 | 45.52 |  |  | 0.029029 | 2.5031 | 15501 | 0.003 | 0 | 103 | 10.3675 | 103 | 893.95 | 103 | 27.43 | 103 | -18.09
16001 | 0.011782 | 46.77 |  |  | 0.029376 | 2.4933 | 16001 | 0.003 | 0 | 104 | 10.4915 | 104 | 890.45 | 104 | 28.37 | 104 | -18.4
16501 | 0.012135 | 47.73 |  |  | 0.030349 | 2.501 | 16501 | 0.003 | 0 | 105 | 10.839 | 105 | 893.2 | 105 | 28.94 | 105 | -18.79
17001 | 0.012404 | 48.33 |  |  | 0.030937 | 2.4941 | 17001 | 0.003 | 0 | 106 | 11.049 | 106 | 890.75 | 106 | 28.96 | 106 | -19.37
17501 | 0.012541 | 48.66 |  |  | 0.031066 | 2.4772 | 17501 | 0.003 | 0 | 107 | 11.095 | 107 | 884.7 | 107 | 28.6 | 107 | -20.06
18001 | 0.012809 | 50.08 |  |  | 0.031878 | 2.4886 | 18001 | 0.003 | 0 | 108 | 11.385 | 108 | 888.8 | 108 | 29.33 | 108 | -20.75
18501 | 0.01294 | 50.61 |  |  | 0.032081 | 2.4791 | 18501 | 0.003 | 0 | 109 | 11.4575 | 109 | 885.4 | 109 | 30.05 | 109 | -20.56
19001 | 0.013287 | 50.72 |  |  | 0.033034 | 2.4863 | 19001 | 0.003 | 0 | 110 | 11.798 | 110 | 887.95 | 110 | 29.39 | 110 | -21.33
19501 | 0.0133 | 51.57 |  |  | 0.032718 | 2.4601 | 19501 | 0.003 | 0 | 111 | 11.685 | 111 | 878.6 | 111 | 29.9 | 111 | -21.67
20001 | 0.013766 | 51.84 |  |  | 0.034168 | 2.4821 | 20001 | 0.003 | 0 | 112 | 12.203 | 112 | 886.45 | 112 | 29.38 | 112 | -22.46
20501 | 0.013815 | 52.63 |  |  | 0.033929 | 2.4559 | 20501 | 0.003 | 0 | 113 | 12.1175 | 113 | 877.1 | 113 | 29.49 | 113 | -23.14
21001 | 0.014206 | 52.55 |  |  | 0.034881 | 2.4553 | 21001 | 0.003 | 0 | 114 | 12.4575 | 114 | 876.9 | 114 | 29.43 | 114 | -23.12
21501 | 0.014534 | 53.62 |  |  | 0.035652 | 2.4531 | 21501 | 0.003 | 0 | 115 | 12.733 | 115 | 876.1 | 115 | 29.89 | 115 | -23.73
22001 | 0.014694 | 54.2 |  |  | 0.035888 | 2.4423 | 22001 | 0.003 | 0 | 116 | 12.817 | 116 | 872.25 | 116 | 30.19 | 116 | -24.01
22501 | 0.014996 | 54.3 |  |  | 0.036484 | 2.4329 | 22501 | 0.003 | 0 | 117 | 13.03 | 117 | 868.9 | 117 | 29.71 | 117 | -24.59
23001 | 0.015112 | 55.49 |  |  | 0.03668 | 2.4272 | 23001 | 0.003 | 0 | 118 | 13.1 | 118 | 866.85 | 118 | 30.58 | 118 | -24.91
23501 | 0.015299 | 55.38 |  |  | 0.037022 | 2.4199 | 23501 | 0.003 | 0 | 119 | 13.222 | 119 | 864.25 | 119 | 29.52 | 119 | -25.86
24001 | 0.015727 | 55.98 |  |  | 0.038136 | 2.4248 | 24001 | 0.003 | 0 | 120 | 13.62 | 120 | 866 | 120 | 29.79 | 120 | -26.19
24501 | 0.015706 | 56.68 |  |  | 0.037915 | 2.414 | 24501 | 0.003 | 0 | 121 | 13.541 | 121 | 862.15 | 121 | 29.9 | 121 | -26.78
25001 | 0.015911 | 56.23 |  |  | 0.03808 | 2.3933 | 25001 | 0.003 | 0 | 122 | 13.6 | 122 | 854.75 | 122 | 29.35 | 122 | -26.88
26001 | 0.016379 | 57.42 |  |  | 0.038914 | 2.3759 | 26001 | 0.003 | 0 | 123 | 13.898 | 123 | 848.55 | 123 | 29.23 | 123 | -28.19
27001 | 0.016966 | 58.99 |  |  | 0.039981 | 2.3565 | 27001 | 0.003 | 0 | 124 | 14.279 | 124 | 841.6 | 124 | 29.82 | 124 | -29.17
28001 | 0.017579 | 59.22 |  |  | 0.041409 | 2.3556 | 28001 | 0.003 | 0 | 125 | 14.789 | 125 | 841.3 | 125 | 29.09 | 125 | -30.13
29001 | 0.017978 | 59.87 |  |  | 0.042045 | 2.3387 | 29001 | 0.003 | 0 | 126 | 15.016 | 126 | 835.25 | 126 | 28.69 | 126 | -31.18
30001 | 0.018491 | 61.03 |  |  | 0.043358 | 2.3449 | 30001 | 0.003 | 0 | 127 | 15.485 | 127 | 837.45 | 127 | 29.34 | 127 | -31.69
35001 | 0.02062 | 63.22 |  |  | 0.046771 | 2.2683 | 35001 | 0.003 | 0 | 128 | 16.704 | 128 | 810.1 | 128 | 27.11 | 128 | -36.11
40001 | 0.022939 | 65.77 |  |  | 0.084448 | 3.6814 | 40001 | 0.005 | 0 | 129 | 30.16 | 129 | 1.3148 | 129 | 24.95 | 129 | -40.82
45001 | 0.025233 | 67.92 |  |  | 0.089516 | 3.5476 | 45001 | 0.005 | 0 | 130 | 31.97 | 130 | 1.267 | 130 | 23.42 | 130 | -44.5
50001 | 0.027502 | 64.81 |  |  | 0.094254 | 3.4272 | 50001 | 0.005 | 0 | 131 | 33.662 | 131 | 1.224 | 131 | 21.46 | 131 | -43.35
55001 | 0.029749 | 70.4 |  |  | 0.097933 | 3.292 | 55001 | 0.005 | 0 | 132 | 34.976 | 132 | 1.1757 | 132 | 19.26 | 132 | -51.14
60001 | 0.032142 | 72.41 |  |  | 0.10137 | 3.1536 | 60001 | 0.005 | 0 | 133 | 36.202 | 133 | 1.1263 | 133 | 17.34 | 133 | -55.07
65001 | 0.034195 | 73.29 |  |  | 0.10412 | 3.0447 | 65001 | 0.005 | 0 | 134 | 37.184 | 134 | 1.0874 | 134 | 14.99 | 134 | -58.3
70001 | 0.037212 | 74.97 |  |  | 0.10742 | 2.8868 | 70001 | 0.005 | 0 | 135 | 38.366 | 135 | 1.031 | 135 | 13.74 | 135 | -61.23
75001 | 0.039013 | 75.65 |  |  | 0.10607 | 2.7188 | 75001 | 0.005 | 0 | 136 | 37.882 | 136 | 971 | 136 | 12.1 | 136 | -63.55
80001 | 0.041575 | 75.63 |  |  | 0.10778 | 2.5925 | 80001 | 0.005 | 0 | 137 | 38.494 | 137 | 925.9 | 137 | 11.26 | 137 | -64.37
82501 | 0.042408 | 76.49 |  |  | 0.10779 | 2.5417 | 82501 | 0.005 | 0 | 138 | 38.496 | 138 | 907.75 | 138 | 11.29 | 138 | -65.2
85001 | 0.044055 | 76.59 |  |  | 0.10805 | 2.4527 | 85001 | 0.005 | 0 | 139 | 38.59 | 139 | 875.95 | 139 | 11.29 | 139 | -65.3
87501 | 0.044305 | 76.39 |  |  | 0.10835 | 2.4455 | 87501 | 0.005 | 0 | 140 | 38.696 | 140 | 873.4 | 140 | 11.39 | 140 | -65
90001 | 0.045999 | 77.04 |  |  | 0.10933 | 2.3768 | 90001 | 0.005 | 0 | 141 | 39.046 | 141 | 848.85 | 141 | 11.88 | 141 | -65.16
92501 | 0.047151 | 76.95 |  |  | 0.11066 | 2.3468 | 92501 | 0.005 | 0 | 142 | 39.52 | 142 | 838.15 | 142 | 12.51 | 142 | -64.44
95001 | 0.048502 | 76.89 |  |  | 0.11335 | 2.337 | 95001 | 0.005 | 0 | 143 | 40.482 | 143 | 834.65 | 143 | 13.14 | 143 | -63.75
97501 | 0.048943 | 76.73 |  |  | 0.11566 | 2.3632 | 97501 | 0.005 | 0 | 144 | 41.308 | 144 | 844 | 144 | 13.79 | 144 | -62.94
100001 | 0.049595 | 77.16 |  |  | 0.11977 | 2.415 | 100001 | 0.005 | 0 | 145 | 42.776 | 145 | 862.5 | 145 | 14.31 | 145 | -62.85
102501 | 0.050381 | 77.4 |  |  | 0.12425 | 2.4662 | 102501 | 0.005 | 0 | 146 | 44.376 | 146 | 880.8 | 146 | 14.07 | 146 | -63.33
105001 | 0.050744 | 77.62 |  |  | 0.12806 | 2.5236 | 105001 | 0.005 | 0 | 147 | 45.736 | 147 | 901.3 | 147 | 13.91 | 147 | -63.71
107501 | 0.051946 | 78.51 |  |  | 0.13405 | 2.5806 | 107501 | 0.005 | 0 | 148 | 47.876 | 148 | 921.65 | 148 | 13.35 | 148 | -65.16
110001 | 0.052232 | 79.12 |  |  | 0.13929 | 2.6669 | 110001 | 0.005 | 0 | 149 | 49.748 | 149 | 952.45 | 149 | 12.17 | 149 | -66.95
112501 | 0.052886 | 79.81 |  |  | 0.14342 | 2.7118 | 112501 | 0.005 | 0 | 150 | 51.22 | 150 | 968.5 | 150 | 10.92 | 150 | -68.89
115001 | 0.053183 | 80.12 |  |  | 0.14666 | 2.7577 | 115001 | 0.005 | 0 | 151 | 52.38 | 151 | 984.9 | 151 | 9.38 | 151 | -70.74
117501 | 0.05454 | 81.31 |  |  | 0.1507 | 2.763 | 117501 | 0.005 | 0 | 152 | 53.82 | 152 | 986.8 | 152 | 7.95 | 152 | -73.36
120001 | 0.055661 | 82.21 |  |  | 0.15397 | 2.7663 | 120001 | 0.005 | 0 | 153 | 54.99 | 153 | 987.95 | 153 | 6.21 | 153 | -76