## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 29.5454 | -0.77 | 1 | A/V | 38.066 | 1.2884 | 5 | 0.04 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 460.14 | 0 | 2.32 | 0 | 3.09
5.5 | 30.1393 | -1.45 |  |  | 38.0548 | 1.2626 | 5.5 | 0.04 | 0 | 1 | 13.591 | 1 | 450.94 | 1 | 2.33 | 1 | 3.78
6 | 29.3659 | -0.65 | Vpp initial |  | 38.2508 | 1.3026 | 6 | 0.04 | 0 | 2 | 13.661 | 2 | 465.2 | 2 | 1.79 | 2 | 2.44
6.5 | 29.9246 | -1.23 | 31.5268 | mV | 38.2144 | 1.277 | 6.5 | 0.04 | 0 | 3 | 13.648 | 3 | 456.08 | 3 | 2.08 | 3 | 3.31
7 | 29.6004 | -0.53 |  |  | 38.3292 | 1.2949 | 7 | 0.04 | 0 | 4 | 13.689 | 4 | 462.46 | 4 | 1.71 | 4 | 2.24
7.5 | 29.4777 | -0.71 | Offset |  | 38.2116 | 1.2963 | 7.5 | 0.04 | 0 | 5 | 13.647 | 5 | 462.96 | 5 | 1.93 | 5 | 2.64
8 | 29.3878 | -0.87 | 0 |  | 38.1164 | 1.297 | 8 | 0.04 | 0 | 6 | 13.613 | 6 | 463.22 | 6 | 1.58 | 6 | 2.45
8.5 | 29.6365 | -0.41 |  |  | 38.122 | 1.2863 | 8.5 | 0.04 | 0 | 7 | 13.615 | 7 | 459.4 | 7 | 1.29 | 7 | 1.7
9 | 29.8484 | -0.94 |  |  | 38.1472 | 1.278 | 9 | 0.04 | 0 | 8 | 13.624 | 8 | 456.44 | 8 | 1.29 | 8 | 2.23
9.5 | 29.439 | -0.64 |  |  | 38.0576 | 1.2928 | 9.5 | 0.04 | 0 | 9 | 13.592 | 9 | 461.7 | 9 | 1.17 | 9 | 1.81
10 | 29.6433 | -1.01 |  |  | 38.2088 | 1.289 | 10 | 0.04 | 0 | 10 | 13.646 | 10 | 460.34 | 10 | 0.99 | 10 | 2
12.5 | 29.4837 | -1 |  |  | 38.1864 | 1.2952 | 12.5 | 0.04 | 0 | 11 | 13.638 | 11 | 462.56 | 11 | 0.57 | 11 | 1.57
15 | 29.5138 | -1.2 |  |  | 38.1724 | 1.2934 | 15 | 0.04 | 0 | 12 | 13.633 | 12 | 461.92 | 12 | 0.4 | 12 | 1.6
17.5 | 29.6881 | -1.41 |  |  | 38.1668 | 1.2856 | 17.5 | 0.04 | 0 | 13 | 13.631 | 13 | 459.14 | 13 | 0.21 | 13 | 1.62
20 | 29.3454 | -1.53 |  |  | 38.1584 | 1.3003 | 20 | 0.04 | 0 | 14 | 13.628 | 14 | 464.4 | 14 | 0 | 14 | 1.53
22.5 | 29.4921 | -1.7 |  |  | 38.1724 | 1.2943 | 22.5 | 0.04 | 0 | 15 | 13.633 | 15 | 462.26 | 15 | -0.07 | 15 | 1.63
25 | 29.403 | -1.86 |  |  | 38.1724 | 1.2982 | 25 | 0.04 | 0 | 16 | 13.633 | 16 | 463.66 | 16 | -0.13 | 16 | 1.73
27.5 | 29.5542 | -2.13 |  |  | 38.1668 | 1.2914 | 27.5 | 0.04 | 0 | 17 | 13.631 | 17 | 461.22 | 17 | -0.17 | 17 | 1.96
30 | 29.4546 | -2.05 |  |  | 38.1668 | 1.2958 | 30 | 0.04 | 0 | 18 | 13.631 | 18 | 462.78 | 18 | -0.2 | 18 | 1.85
35 | 29.475 | -2.39 |  |  | 38.1668 | 1.2949 | 35 | 0.04 | 0 | 19 | 13.631 | 19 | 462.46 | 19 | -0.36 | 19 | 2.03
40 | 29.433 | -2.89 |  |  | 38.1668 | 1.2967 | 40 | 0.04 | 0 | 20 | 13.631 | 20 | 463.12 | 20 | -0.5 | 20 | 2.39
45 | 29.5971 | -3.15 |  |  | 38.1724 | 1.2897 | 45 | 0.04 | 0 | 21 | 13.633 | 21 | 460.62 | 21 | -0.51 | 21 | 2.64
51 | 29.5282 | -3.56 |  |  | 38.1696 | 1.2926 | 51 | 0.04 | 0 | 22 | 13.632 | 22 | 461.66 | 22 | -0.62 | 22 | 2.94
55 | 29.2054 | -3.84 |  |  | 38.1612 | 1.3066 | 55 | 0.04 | 0 | 23 | 13.629 | 23 | 466.66 | 23 | -0.61 | 23 | 3.23
60 | 29.3127 | -4.22 |  |  | 38.1668 | 1.3021 | 60 | 0.04 | 0 | 24 | 13.631 | 24 | 465.02 | 24 | -0.59 | 24 | 3.63
65 | 29.4313 | -4.46 |  |  | 38.1696 | 1.2969 | 65 | 0.04 | 0 | 25 | 13.632 | 25 | 463.18 | 25 | -0.67 | 25 | 3.79
70 | 29.386 | -4.76 |  |  | 38.1668 | 1.2988 | 70 | 0.04 | 0 | 26 | 13.631 | 26 | 463.86 | 26 | -0.78 | 26 | 3.98
75 | 29.3632 | -5.12 |  |  | 38.1668 | 1.2998 | 75 | 0.04 | 0 | 27 | 13.631 | 27 | 464.22 | 27 | -0.74 | 27 | 4.38
80 | 29.3987 | -5.53 |  |  | 38.1668 | 1.2982 | 80 | 0.04 | 0 | 28 | 13.631 | 28 | 463.66 | 28 | -0.84 | 28 | 4.69
85 | 29.5971 | -5.79 |  |  | 38.1724 | 1.2897 | 85 | 0.04 | 0 | 29 | 13.633 | 29 | 460.62 | 29 | -0.8 | 29 | 4.99
90 | 29.634 | -6.15 |  |  | 38.1752 | 1.2882 | 90 | 0.04 | 0 | 30 | 13.634 | 30 | 460.08 | 30 | -0.88 | 30 | 5.27
95 | 29.5941 | -6.66 |  |  | 38.1752 | 1.29 | 95 | 0.04 | 0 | 31 | 13.634 | 31 | 460.7 | 31 | -0.85 | 31 | 5.81
101 | 29.3727 | -5.93 |  |  | 38.1808 | 1.2999 | 101 | 0.01 | 0 | 32 | 13.636 | 32 | 464.24 | 32 | -0.92 | 32 | 5.01
110 | 29.8203 | -7.5 |  |  | 38.1864 | 1.2806 | 110 | 0.01 | 0 | 33 | 13.638 | 33 | 457.34 | 33 | -0.85 | 33 | 6.65
120 | 29.6645 | -8.22 |  |  | 38.178 | 1.287 | 120 | 0.01 | 0 | 34 | 13.635 | 34 | 459.64 | 34 | -0.89 | 34 | 7.33
125 | 29.403 | -8.57 |  |  | 38.1724 | 1.2982 | 125 | 0.01 | 0 | 35 | 13.633 | 35 | 463.66 | 35 | -0.98 | 35 | 7.59
151 | 29.1793 | -10.25 |  |  | 38.1696 | 1.3081 | 151 | 0.01 | 0 | 36 | 13.632 | 36 | 467.18 | 36 | -1.11 | 36 | 9.14
175 | 29.385 | -11.99 |  |  | 38.1836 | 1.2994 | 175 | 0.01 | 0 | 37 | 13.637 | 37 | 464.08 | 37 | -1.15 | 37 | 10.84
201 | 28.9162 | -13.75 |  |  | 38.1752 | 1.3202 | 201 | 0.01 | 0 | 38 | 13.634 | 38 | 471.5 | 38 | -1.28 | 38 | 12.47
225 | 28.9989 | -15.27 |  |  | 38.1836 | 1.3167 | 225 | 0.01 | 0 | 39 | 13.637 | 39 | 470.26 | 39 | -1.29 | 39 | 13.98
251 | 28.9748 | -17.03 |  |  | 38.1892 | 1.318 | 251 | 0.01 | 0 | 40 | 13.639 | 40 | 470.72 | 40 | -1.43 | 40 | 15.6
275 | 28.6603 | -18.66 |  |  | 38.1808 | 1.3322 | 275 | 0.01 | 0 | 41 | 13.636 | 41 | 475.78 | 41 | -1.45 | 41 | 17.21
301 | 28.1869 | -20.13 | Temp center (deg) |  | 38.1752 | 1.3544 | 301 | 0.007 | 0 | 42 | 13.634 | 42 | 483.7 | 42 | -1.55 | 42 | 18.58
325 | 28.125 | -21.75 | 60 |  | 38.178 | 1.3574 | 325 | 0.007 | 0 | 43 | 13.635 | 43 | 484.8 | 43 | -1.6 | 43 | 20.15
351 | 27.8764 | -23.47 |  |  | 38.1808 | 1.3696 | 351 | 0.007 | 0 | 44 | 13.636 | 44 | 489.16 | 44 | -1.72 | 44 | 21.75
375 | 27.3581 | -24.63 |  |  | 38.1696 | 1.3952 | 375 | 0.007 | 0 | 45 | 13.632 | 45 | 498.28 | 45 | -1.75 | 45 | 22.88
401 | 27.3819 | -26.19 |  |  | 38.1752 | 1.3942 | 401 | 0.007 | 0 | 46 | 13.634 | 46 | 497.92 | 46 | -1.85 | 46 | 24.34
425 | 26.8267 | -27.56 |  |  | 38.1696 | 1.4228 | 425 | 0.007 | 0 | 47 | 13.632 | 47 | 508.15 | 47 | -1.86 | 47 | 25.7
451 | 26.459 | -28.96 |  |  | 38.1724 | 1.4427 | 451 | 0.007 | 0 | 48 | 13.633 | 48 | 515.25 | 48 | -1.89 | 48 | 27.07
475 | 26.1207 | -30.38 |  |  | 38.178 | 1.4616 | 475 | 0.007 | 0 | 49 | 13.635 | 49 | 522 | 49 | -2 | 49 | 28.38
501 | 25.6294 | -31.33 |  |  | 38.1416 | 1.4882 | 501 | 0.005 | 0 | 50 | 13.622 | 50 | 531.5 | 50 | -1.99 | 50 | 29.34
551 | 25.1184 | -34.14 |  |  | 38.1584 | 1.5191 | 551 | 0.005 | 0 | 51 | 13.628 | 51 | 542.55 | 51 | -2.29 | 51 | 31.85
601 | 24.3292 | -36.73 |  |  | 38.1584 | 1.5684 | 601 | 0.005 | 0 | 52 | 13.628 | 52 | 560.15 | 52 | -2.4 | 52 | 34.33
651 | 23.6342 | -38.6 |  |  | 38.1668 | 1.6149 | 651 | 0.005 | 0 | 53 | 13.631 | 53 | 576.75 | 53 | -2.53 | 53 | 36.07
701 | 22.861 | -40.53 |  |  | 38.1472 | 1.6687 | 701 | 0.005 | 0 | 54 | 13.624 | 54 | 595.95 | 54 | -2.7 | 54 | 37.83
751 | 22.1545 | -42.64 |  |  | 38.15 | 1.722 | 751 | 0.005 | 0 | 55 | 13.625 | 55 | 615 | 55 | -2.83 | 55 | 39.81
801 | 21.6769 | -44.16 |  |  | 38.15 | 1.7599 | 801 | 0.005 | 0 | 56 | 13.625 | 56 | 628.55 | 56 | -2.96 | 56 | 41.2
851 | 20.9762 | -46.41 |  |  | 38.1444 | 1.8185 | 851 | 0.005 | 0 | 57 | 13.623 | 57 | 649.45 | 57 | -3.08 | 57 | 43.33
901 | 20.2754 | -48.02 |  |  | 38.136 | 1.8809 | 901 | 0.005 | 0 | 58 | 13.62 | 58 | 671.75 | 58 | -3.22 | 58 | 44.8
951 | 19.6665 | -49.5 |  |  | 38.1388 | 1.9393 | 951 | 0.005 | 0 | 59 | 13.621 | 59 | 692.6 | 59 | -3.45 | 59 | 46.05
1001 | 19.0412 | -50.82 |  |  | 38.1444 | 2.0033 | 1001 | 0.002 | 0 | 60 | 13.623 | 60 | 715.45 | 60 | -3.59 | 60 | 47.23
1101 | 17.912 | -53.48 |  |  | 38.1192 | 2.1281 | 1101 | 0.002 | 0 | 61 | 13.614 | 61 | 760.05 | 61 | -3.85 | 61 | 49.63
1201 | 16.9118 | -55.97 |  |  | 38.1192 | 2.254 | 1201 | 0.002 | 0 | 62 | 13.614 | 62 | 805 | 62 | -4.13 | 62 | 51.84
1251 | 16.4432 | -56.98 |  |  | 38.108 | 2.3176 | 1251 | 0.002 | 0 | 63 | 13.61 | 63 | 827.7 | 63 | -4.26 | 63 | 52.72
1301 | 15.9723 | -58.09 |  |  | 38.108 | 2.3859 | 1301 | 0.002 | 0 | 64 | 13.61 | 64 | 852.1 | 64 | -4.39 | 64 | 53.7
1401 | 15.1743 | -59.89 |  |  | 38.0968 | 2.5106 | 1401 | 0.002 | 0 | 65 | 13.606 | 65 | 896.65 | 65 | -4.66 | 65 | 55.23
1501 | 14.3792 | -61.56 |  |  | 38.0996 | 2.6496 | 1501 | 0.002 | 0 | 66 | 13.607 | 66 | 946.3 | 66 | -4.94 | 66 | 56.62
1751 | 12.7123 | -65.11 |  |  | 38.0772 | 2.9953 | 1751 | 0.002 | 0 | 67 | 13.599 | 67 | 1069.75 | 67 | -5.6 | 67 | 59.51
2001 | 11.3778 | -68.17 |  |  | 38.0604 | 3.3452 | 2001 | 0.002 | 0 | 68 | 13.593 | 68 | 1194.7 | 68 | -6.24 | 68 | 61.93
2251 | 10.2121 | -70.24 |  |  | 38.0156 | 3.7226 | 2251 | 0.002 | 0 | 69 | 13.577 | 69 | 1.3295 | 69 | -6.92 | 69 | 63.32
2501 | 9.3148 | -71.94 |  |  | 37.9904 | 4.0785 | 2501 | 0.002 | 0 | 70 | 13.568 | 70 | 1.4566 | 70 | -7.6 | 70 | 64.34
2751 | 8.5187 | -73.54 |  |  | 37.968 | 4.457 | 2751 | 0.002 | 0 | 71 | 13.56 | 71 | 1.5918 | 71 | -8.22 | 71 | 65.32
3001 | 7.8789 | -74.79 |  |  | 37.9316 | 4.8143 | 3001 | 0.002 | 0 | 72 | 13.547 | 72 | 1.7194 | 72 | -8.92 | 72 | 65.87
3251 | 7.3208 | -75.85 |  |  | 37.9092 | 5.1783 | 3251 | 0.002 | 0 | 73 | 13.539 | 73 | 1.8494 | 73 | -9.52 | 73 | 66.33
3501 | 6.8367 | -76.89 |  |  | 37.8756 | 5.5401 | 3501 | 0.002 | 0 | 74 | 13.527 | 74 | 1.9786 | 74 | -10.21 | 74 | 66.68
3751 | 6.3782 | -77.51 |  |  | 37.8252 | 5.9304 | 3751 | 0.002 | 0 | 75 | 13.509 | 75 | 2.118 | 75 | -10.85 | 75 | 66.66
4001 | 6.0004 | -78.29 |  |  | 37.7888 | 6.2978 | 4001 | 0.002 | 0 | 76 | 13.496 | 76 | 2.2492 | 76 | -11.55 | 76 | 66.74
4251 | 5.6444 | -78.82 |  |  | 37.7328 | 6.685 | 4251 | 0.002 | 0 | 77 | 13.476 | 77 | 2.3875 | 77 | -12.15 | 77 | 66.67
4501 | 5.3691 | -79.54 |  |  | 37.7132 | 7.0241 | 4501 | 0.002 | 0 | 78 | 13.469 | 78 | 2.5086 | 78 | -12.83 | 78 | 66.71
4751 | 5.0951 | -80.05 |  |  | 37.6712 | 7.3937 | 4751 | 0.002 | 0 | 79 | 13.454 | 79 | 2.6406 | 79 | -13.44 | 79 | 66.61
5001 | 4.8428 | -80.43 |  |  | 37.6096 | 7.7661 | 5001 | 0.002 | 0 | 80 | 13.432 | 80 | 2.7736 | 80 | -14.12 | 80 | 66.31
5501 | 4.4068 | -81.14 |  |  | 37.4864 | 8.5064 | 5501 | 0.002 | 0 | 81 | 13.388 | 81 | 3.038 | 81 | -15.45 | 81 | 65.69
6001 | 4.0495 | -81.81 |  |  | 37.3856 | 9.2322 | 6001 | 0.002 | 0 | 82 | 13.352 | 82 | 3.2972 | 82 | -16.71 | 82 | 65.1
7001 | 3.4687 | -82.65 |  |  | 37.0916 | 10.6932 | 7001 | 0.002 | 0 | 83 | 13.247 | 83 | 3.819 | 83 | -19.34 | 83 | 63.31
8001 | 3.044 | -83.38 |  |  | 36.82 | 12.096 | 8001 | 0.002 | 0 | 84 | 13.15 | 84 | 4.32 | 84 | -21.85 | 84 | 61.53
9001 | 2.7076 | -83.98 |  |  | 36.484 | 13.4747 | 9001 | 0.002 | 0 | 85 | 13.03 | 85 | 4.8124 | 85 | -24.53 | 85 | 59.45
10001 | 2.441 | -84.23 |  |  | 36.1564 | 14.812 | 10001 | 0.002 | 0 | 86 | 12.913 | 86 | 5.29 | 86 | -26.92 | 86 | 57.31
12501 | 1.957 | -84.87 |  |  | 35.1932 | 17.983 | 12501 | 0.002 | 0 | 87 | 12.569 | 87 | 6.4225 | 87 | -32.84 | 87 | 52.03
15001 | 1.6297 | -85.11 |  |  | 34.1152 | 20.9328 | 15001 | 0.002 | 0 | 88 | 12.184 | 88 | 7.476 | 88 | -38.79 | 88 | 46.32
17501 | 1.3993 | -85.27 |  |  | 33.0456 | 23.6166 | 17501 | 0.002 | 0 | 89 | 11.802 | 89 | 8.4345 | 89 | -44.4 | 89 | 40.87
20001 | 1.2227 | -85.26 |  |  | 31.8808 | 26.075 | 20001 | 0.002 | 0 | 90 | 11.386 | 90 | 9.3125 | 90 | -49.94 | 90 | 35.32
25001 | 0.97695 | -85.37 |  |  | 29.6072 | 30.3058 | 25001 | 0.002 | 0 | 91 | 10.574 | 91 | 10.8235 | 91 | -60.18 | 91 | 25.19
30001 | 0.81243 | -85.02 |  |  | 27.3966 | 33.7218 | 30001 | 0.002 | 0 | 92 | 9.7845 | 92 | 12.0435 | 92 | -69.54 | 92 | 15.48
35001 | 0.69594 | -84.89 |  |  | 25.4296 | 36.54 | 35001 | 0.002 | 0 | 93 | 9.082 | 93 | 13.05 | 93 | -78.63 | 93 | 6.26
40001 | 0.60436 | -84.73 |  |  | 23.3506 | 38.6372 | 40001 | 0.002 | 0 | 94 | 8.3395 | 94 | 13.799 | 94 | -87.38 | 94 | -2.65
45001 | 0.53269 | -84.8 |  |  | 21.5152 | 40.39 | 45001 | 0.002 | 0 | 95 | 7.684 | 95 | 14.425 | 95 | -95.62 | 95 | -10.82
50001 | 0.47322 | -89.24 |  |  | 19.8898 | 42.0308 | 50001 | 0.002 | 0 | 96 | 7.1035 | 96 | 15.011 | 96 | -104.68 | 96 | -15.44
60001 | 0.38443 | -83.95 |  |  | 15.9922 | 41.5996 | 60001 | 0.002 | 0 | 97 | 5.7115 | 97 | 14.857 | 97 | -120.41 | 97 | -36.46
70001 | 0.31928 | -83.23 |  |  | 13.155 | 41.202 | 70001 | 0.002 | 0 | 98 | 4.6982 | 98 | 14.715 | 98 | -132.5 | 98 | -49.27
80001 | 0.26652 | -82.32 |  |  | 10.9334 | 41.0228 | 80001 | 0.002 | 0 | 99 | 3.9048 | 99 | 14.651 | 99 | -143.45 | 99 | -61.13
90001 | 0.22523 | -82.09 |  |  | 9.4769 | 42.0756 | 90001 | 0.002 | 0 | 100 | 3.3846 | 100 | 15.027 | 100 | -155.2 | 100 | -73.11
100001 | 0.19018 | -81.49 |  |  | 7.7342 | 40.6672 | 100001 | 0.002 | 0 | 101 | 2.7622 | 101 | 14.524 | 101 | -176.57 | 101 | -95.08
110001 | 0.15888 | -80.68 |  |  | 5.2066 | 32.7712 | 110001 | 0.002 | 0 | 102 | 1.8595 | 102 | 11.704 | 102 | 172.96 | 102 | -106.36
120001 | 0.13091 | -79.51 |  |  | 3.7839 | 28.9044 | 120001 | 0.002 | 0 | 103 | 1.3514 | 103 | 10.323 | 103 | 170.2 | 103 | -110.29