## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.48401 | -1.44 |  | 0.60021 | 1.2401 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 214.36 | 0 | 442.88 | 0 | -1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.50051
51 | 0.47802 | -0.8 |  | 0.59612 | 1.2471 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 212.9 | 1 | 445.38 | 1 | -1.42 | 1 | -0.62 | 1 | 0.50042
75 | 0.49273 | -0.83 |  | 0.60687 | 1.2317 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 216.74 | 2 | 439.88 | 2 | -1.8 | 2 | -0.97 | 2 | 0.50011
101 | 0.4938 | -1.63 |  | 0.6062 | 1.2276 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 216.5 | 3 | 438.44 | 3 | -2.05 | 3 | -0.42 | 3 | 0.50018
125 | 0.49109 | -1.47 |  | 0.60351 | 1.2289 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 215.54 | 4 | 438.9 | 4 | -2.57 | 4 | -1.1 | 4 | 0.50027
151 | 0.48847 | -1.35 |  | 0.60021 | 1.2288 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 214.36 | 5 | 438.84 | 5 | -2.83 | 5 | -1.48 | 5 | 0.50027
175 | 0.48975 | -1.87 |  | 0.60054 | 1.2262 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 214.48 | 6 | 437.94 | 6 | -3.45 | 6 | -1.58 | 6 | 0.50043
201 | 0.48946 | -2.17 |  | 0.59965 | 1.2251 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 214.16 | 7 | 437.54 | 7 | -3.6 | 7 | -1.43 | 7 | 0.50046
225 | 0.49512 | -2.47 |  | 0.59892 | 1.2097 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 213.9 | 8 | 432.02 | 8 | -3.96 | 8 | -1.49 | 8 | 0.50028
251 | 0.48851 | -2.64 |  | 0.59282 | 1.2135 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 211.72 | 9 | 433.4 | 9 | -4.21 | 9 | -1.57 | 9 | 0.50041
275 | 0.49358 | -3.1 |  | 0.59388 | 1.2032 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 212.1 | 10 | 429.72 | 10 | -4.55 | 10 | -1.45 | 10 | 0.50042
301 | 0.49247 | -3.58 |  | 0.59181 | 1.2017 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 211.36 | 11 | 429.18 | 11 | -4.77 | 11 | -1.19 | 11 | 0.5004
325 | 0.49559 | -3.76 |  | 0.59119 | 1.1929 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 211.14 | 12 | 426.04 | 12 | -4.92 | 12 | -1.16 | 12 | 0.50046
351 | 0.49287 | -4.41 |  | 0.58632 | 1.1896 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 209.4 | 13 | 424.86 | 13 | -5.23 | 13 | -0.82 | 13 | 0.50036
375 | 0.49212 | -4.48 |  | 0.58576 | 1.1903 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 209.2 | 14 | 425.1 | 14 | -5.36 | 14 | -0.88 | 14 | 0.50032
401 | 0.49914 | -5.1 |  | 0.58811 | 1.1782 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 210.04 | 15 | 420.8 | 15 | -5.37 | 15 | -0.27 | 15 | 0.50028
425 | 0.49538 | -5.25 |  | 0.58593 | 1.1828 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 209.26 | 16 | 422.42 | 16 | -5.59 | 16 | -0.34 | 16 | 0.50058
451 | 0.492 | -5.72 |  | 0.58223 | 1.1834 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 207.94 | 17 | 422.64 | 17 | -5.61 | 17 | 0.11 | 17 | 0.50074
475 | 0.49283 | -5.86 |  | 0.58285 | 1.1827 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 208.16 | 18 | 422.38 | 18 | -5.61 | 18 | 0.25 | 18 | 0.50033
501 | 0.49172 | -6.08 |  | 0.58526 | 1.1902 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 209.02 | 19 | 425.08 | 19 | -5.88 | 19 | 0.2 | 19 | 0.50034
525 | 0.49218 | -6.63 |  | 0.58162 | 1.1817 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 207.72 | 20 | 422.04 | 20 | -5.83 | 20 | 0.8 | 20 | 0.50031
551 | 0.49085 | -7.06 |  | 0.58402 | 1.1898 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 208.58 | 21 | 424.94 | 21 | -6.06 | 21 | 1 | 21 | 0.50025
575 | 0.49067 | -7.26 |  | 0.5819 | 1.1859 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 207.82 | 22 | 423.54 | 22 | -6.32 | 22 | 0.94 | 22 | 0.50024
601 | 0.48989 | -7.81 |  | 0.58352 | 1.1911 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 208.4 | 23 | 425.4 | 23 | -6.32 | 23 | 1.49 | 23 | 0.50051
625 | 0.48884 | -7.79 |  | 0.57999 | 1.1865 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 207.14 | 24 | 423.74 | 24 | -6.5 | 24 | 1.29 | 24 | 0.50043
651 | 0.48973 | -8.59 |  | 0.58509 | 1.1947 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 208.96 | 25 | 426.68 | 25 | -6.89 | 25 | 1.7 | 25 | 0.50047
675 | 0.48988 | -8.3 |  | 0.58302 | 1.1901 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 208.22 | 26 | 425.04 | 26 | -6.88 | 26 | 1.42 | 26 | 0.50061
701 | 0.49042 | -8.77 |  | 0.58167 | 1.1861 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 207.74 | 27 | 423.6 | 27 | -7.08 | 27 | 1.69 | 27 | 0.50037
725 | 0.48977 | -9 |  | 0.58554 | 1.1955 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 209.12 | 28 | 426.98 | 28 | -7.38 | 28 | 1.62 | 28 | 0.50032
751 | 0.48808 | -9.14 |  | 0.5857 | 1.2 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 209.18 | 29 | 428.58 | 29 | -7.57 | 29 | 1.57 | 29 | 0.50057
775 | 0.48633 | -9.62 |  | 0.58262 | 1.198 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 208.08 | 30 | 427.86 | 30 | -7.68 | 30 | 1.94 | 30 | 0.50055
801 | 0.49299 | -10.1 |  | 0.58453 | 1.1857 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 208.76 | 31 | 423.46 | 31 | -8.06 | 31 | 2.04 | 31 | 0.50057
825 | 0.48859 | -10.08 |  | 0.58654 | 1.2005 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 209.48 | 32 | 428.74 | 32 | -8.2 | 32 | 1.88 | 32 | 0.50054
851 | 0.48766 | -10.43 |  | 0.5843 | 1.1982 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 208.68 | 33 | 427.92 | 33 | -8.51 | 33 | 1.92 | 33 | 0.50064
875 | 0.48732 | -10.86 |  | 0.58632 | 1.2032 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 209.4 | 34 | 429.7 | 34 | -8.74 | 34 | 2.12 | 34 | 0.50049
901 | 0.48437 | -11.19 | Temp center (deg) | 0.5838 | 1.2053 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 208.5 | 35 | 430.46 | 35 | -8.97 | 35 | 2.22 | 35 | 0.5005
925 | 0.48555 | -11.34 | 30.1 | 0.58447 | 1.2037 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 208.74 | 36 | 429.9 | 36 | -9.24 | 36 | 2.1 | 36 | 0.50047
951 | 0.48471 | -11.79 |  | 0.58503 | 1.207 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 208.94 | 37 | 431.06 | 37 | -9.47 | 37 | 2.32 | 37 | 0.50026
975 | 0.4834 | -11.84 |  | 0.5829 | 1.2058 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 208.18 | 38 | 430.66 | 38 | -9.67 | 38 | 2.17 | 38 | 0.5006
1001 | 0.48128 | -12.48 |  | 0.58296 | 1.2113 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 208.2 | 39 | 432.6 | 39 | -10.05 | 39 | 2.43 | 39 | 0.50056
1101 | 0.47796 | -13.32 |  | 0.58117 | 1.2159 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 207.56 | 40 | 434.26 | 40 | -11.03 | 40 | 2.29 | 40 | 0.50066
1201 | 0.47686 | -14.69 |  | 0.58212 | 1.2207 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 207.9 | 41 | 435.98 | 41 | -12 | 41 | 2.69 | 41 | 0.5006
1251 | 0.47388 | -15.36 |  | 0.58005 | 1.224 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 207.16 | 42 | 437.16 | 42 | -12.41 | 42 | 2.95 | 42 | 0.50042
1301 | 0.47417 | -15.77 |  | 0.57977 | 1.2227 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 207.06 | 43 | 436.68 | 43 | -12.92 | 43 | 2.85 | 43 | 0.50034
1401 | 0.47053 | -16.99 |  | 0.57814 | 1.2287 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 206.48 | 44 | 438.82 | 44 | -13.78 | 44 | 3.21 | 44 | 0.50038
1501 | 0.46699 | -18.22 |  | 0.57512 | 1.2316 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 205.4 | 45 | 439.84 | 45 | -14.71 | 45 | 3.51 | 45 | 0.50046
1751 | 0.45885 | -20.8 |  | 0.57081 | 1.244 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 203.86 | 46 | 444.28 | 46 | -17 | 46 | 3.8 | 46 | 0.50035
2001 | 0.45023 | -23.47 |  | 0.56588 | 1.2569 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 202.1 | 47 | 448.88 | 47 | -19.23 | 47 | 4.24 | 47 | 0.5004
2251 | 0.43762 | -25.81 |  | 0.5567 | 1.2721 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 198.82 | 48 | 454.32 | 48 | -21.42 | 48 | 4.39 | 48 | 0.50041
2501 | 0.42769 | -28.07 |  | 0.549 | 1.2836 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 196.07 | 49 | 458.44 | 49 | -23.33 | 49 | 4.74 | 49 | 0.50062
2751 | 0.41375 | -30.1 |  | 0.53959 | 1.3041 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 192.71 | 50 | 465.76 | 50 | -25.22 | 50 | 4.88 | 50 | 0.50025
3001 | 0.40067 | -32.38 |  | 0.52914 | 1.3206 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 188.98 | 51 | 471.66 | 51 | -27.56 | 51 | 4.82 | 51 | 0.50046
3251 | 0.39043 | -34.38 |  | 0.52242 | 1.3381 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 186.58 | 52 | 477.88 | 52 | -29.28 | 52 | 5.1 | 52 | 0.50037
3501 | 0.37881 | -35.89 |  | 0.51201 | 1.3516 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 182.86 | 53 | 482.72 | 53 | -31.02 | 53 | 4.87 | 53 | 0.50042
3751 | 0.36789 | -37.58 |  | 0.50263 | 1.3662 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 179.51 | 54 | 487.94 | 54 | -32.55 | 54 | 5.03 | 54 | 0.50068
4001 | 0.35702 | -39.21 |  | 0.49087 | 1.3749 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 175.31 | 55 | 491.04 | 55 | -34.55 | 55 | 4.66 | 55 | 0.50068
4251 | 0.34778 | -40.56 |  | 0.48163 | 1.3849 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 172.01 | 56 | 494.6 | 56 | -35.96 | 56 | 4.6 | 56 | 0.50025
4501 | 0.33714 | -41.74 |  | 0.47141 | 1.3983 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 168.36 | 57 | 499.38 | 57 | -37.69 | 57 | 4.05 | 57 | 0.50019
4751 | 0.32644 | -43.07 |  | 0.46127 | 1.413 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 164.74 | 58 | 504.65 | 58 | -38.88 | 58 | 4.19 | 58 | 0.50051
5001 | 0.31738 | -44.05 |  | 0.44985 | 1.4174 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 160.66 | 59 | 506.2 | 59 | -40.52 | 59 | 3.53 | 59 | 0.50052
5501 | 0.30019 | -46.23 |  | 0.43271 | 1.4414 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 154.54 | 60 | 514.8 | 60 | -43.38 | 60 | 2.85 | 60 | 0.50035
6001 | 0.2832 | -47.9 |  | 0.41222 | 1.4556 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 147.22 | 61 | 519.85 | 61 | -45.73 | 61 | 2.17 | 61 | 0.50064
7001 | 0.25272 | -50.47 |  | 0.37649 | 1.4897 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 134.46 | 62 | 532.05 | 62 | -49.61 | 62 | 0.86 | 62 | 0.50068
8001 | 0.2285 | -52.4 |  | 0.34614 | 1.5148 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 123.62 | 63 | 541 | 63 | -53.05 | 63 | -0.65 | 63 | 0.50035
9001 | 0.20769 | -53.83 |  | 0.32071 | 1.5442 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 114.54 | 64 | 551.5 | 64 | -56.18 | 64 | -2.35 | 64 | 0.50038
10001 | 0.18886 | -54.48 |  | 0.29336 | 1.5533 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 104.77 | 65 | 554.75 | 65 | -58.04 | 65 | -3.56 | 65 | 0.50035
12501 | 0.15607 | -55.14 |  | 0.24657 | 1.5799 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 88.06 | 66 | 564.25 | 66 | -62.72 | 66 | -7.58 | 66 | 0.50029
15001 | 0.13159 | -54.24 |  | 0.20923 | 1.59 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 74.725 | 67 | 567.85 | 67 | -65.14 | 67 | -10.9 | 67 | 0.50034
17501 | 0.11436 | -52.73 |  | 0.18211 | 1.5925 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 65.04 | 68 | 568.75 | 68 | -67.03 | 68 | -14.3 | 68 | 0.50028
20001 | 0.10057 | -50.2 |  | 0.1575 | 1.566 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 56.25 | 69 | 559.3 | 69 | -68.46 | 69 | -18.26 | 69 | 0.50037
25001 | 0.081975 | -44.87 |  | 0.12785 | 1.5596 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 45.66 | 70 | 557 | 70 | -68.26 | 70 | -23.39 | 70 | 0.50035
30001 | 0.070719 | -38.2 |  | 0.10595 | 1.4981 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 37.838 | 71 | 535.05 | 71 | -66.71 | 71 | -28.51 | 71 | 0.50028
35001 | 0.063426 | -31.63 |  | 0.092277 | 1.4549 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 32.956 | 72 | 519.6 | 72 | -65.19 | 72 | -33.56 | 72 | 0.50022
40001 | 0.057954 | -24.97 |  | 0.082499 | 1.4235 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 29.464 | 73 | 508.4 | 73 | -62.97 | 73 | -38 | 73 | 0.50036
45001 | 0.054921 | -19.18 |  | 0.074654 | 1.3593 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 26.662 | 74 | 485.46 | 74 | -62.02 | 74 | -42.84 | 74 | 0.50016
50001 | 0.053269 | -17.8 |  | 0.070134 | 1.3166 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 25.048 | 75 | 470.22 | 75 | -59.82 | 75 | -42.02 | 75 | 0.50031
60001 | 0.050018 | -2.57 |  | 0.060894 | 1.2174 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 21.748 | 76 | 434.8 | 76 | -57.14 | 76 | -54.57 | 76 | 0.50026
70001 | 0.048449 | 7.19 |  | 0.053698 | 1.1084 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 19.178 | 77 | 395.84 | 77 | -53.82 | 77 | -61.01 | 77 | 0.5002
80001 | 0.047113 | 17.98 |  | 0.04583 | 0.97278 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 16.368 | 78 | 347.42 | 78 | -47.94 | 78 | -65.92 | 78 | 0.50019
90001 | 0.04747 | 30.99 |  | 0.0395 | 0.8321 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 14.107 | 79 | 297.18 | 79 | -34 | 79 | -64.99 | 79 | 0.50018
100001 | 0.058046 | 42.44 |  | 0.05026 | 0.86587 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 17.95 | 80 | 309.24 | 80 | -12.69 | 80 | -55.13 | 80 | 0.50045
110001 | 0.066241 | 38.5 |  | 0.073534 | 1.1101 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 26.262 | 81 | 396.46 | 81 | -22.94 | 81 | -61.44 | 81 | 0.50027
120001 | 0.06685 | 43.56 |  | 0.076171 | 1.1394 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 27.204 | 82 | 406.94 | 82 | -32.1 | 82 | -75.66 | 82 | 0.5006