## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.31667 | -1.18 | 1.5 | A/V | 0.43697 | 1.3799 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 156.06 | 0 | 492.82 | 0 | -1.18 | 0 | 0
51 | 0.31727 | -1.09 |  |  | 0.43658 | 1.376 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 155.92 | 1 | 491.44 | 1 | -1.73 | 1 | -0.64
101 | 0.31791 | -2.06 | Vpp initial |  | 0.43845 | 1.3792 | 101 | 0.002 | 0 | 2 | 156.59 | 2 | 492.56 | 2 | -2.84 | 2 | -0.78
151 | 0.31835 | -2.4 | 361.9031 | mV | 0.43546 | 1.3679 | 151 | 0.002 | 0 | 3 | 155.52 | 3 | 488.52 | 3 | -3.98 | 3 | -1.58
201 | 0.31789 | -3.42 |  |  | 0.4326 | 1.3609 | 201 | 0.002 | 0 | 4 | 154.5 | 4 | 486.02 | 4 | -4.59 | 4 | -1.17
251 | 0.31935 | -3.65 | MPP |  | 0.42865 | 1.3423 | 251 | 0.002 | 0 | 5 | 153.09 | 5 | 479.38 | 5 | -5.41 | 5 | -1.76
301 | 0.32043 | -4.58 | 467 | mV | 0.42566 | 1.3284 | 301 | 0.002 | 0 | 6 | 152.02 | 6 | 474.42 | 6 | -6.01 | 6 | -1.43
351 | 0.32132 | -5.45 |  |  | 0.42375 | 1.3188 | 351 | 0.002 | 0 | 7 | 151.34 | 7 | 471 | 7 | -6.55 | 7 | -1.1
401 | 0.32242 | -6.05 |  |  | 0.42036 | 1.3038 | 401 | 0.002 | 0 | 8 | 150.13 | 8 | 465.64 | 8 | -7 | 8 | -0.95
451 | 0.31913 | -6.92 |  |  | 0.41997 | 1.316 | 451 | 0.002 | 0 | 9 | 149.99 | 9 | 470 | 9 | -7.17 | 9 | -0.25
501 | 0.32078 | -8.07 |  |  | 0.41972 | 1.3084 | 501 | 0.002 | 0 | 10 | 149.9 | 10 | 467.3 | 10 | -7.64 | 10 | 0.43
551 | 0.31685 | -9.12 |  |  | 0.41784 | 1.3187 | 551 | 0.002 | 0 | 11 | 149.23 | 11 | 470.98 | 11 | -8.4 | 11 | 0.72
601 | 0.31829 | -9.83 |  |  | 0.42053 | 1.3212 | 601 | 0.002 | 0 | 12 | 150.19 | 12 | 471.86 | 12 | -8.81 | 12 | 1.02
651 | 0.31637 | -10.33 |  |  | 0.41989 | 1.3272 | 651 | 0.002 | 0 | 13 | 149.96 | 13 | 474 | 13 | -9.29 | 13 | 1.04
701 | 0.31525 | -11 |  |  | 0.41611 | 1.3199 | 701 | 0.002 | 0 | 14 | 148.61 | 14 | 471.4 | 14 | -9.85 | 14 | 1.15
751 | 0.31436 | -12.06 |  |  | 0.41731 | 1.3275 | 751 | 0.002 | 0 | 15 | 149.04 | 15 | 474.1 | 15 | -10.44 | 15 | 1.62
801 | 0.31223 | -13.18 |  |  | 0.41852 | 1.3404 | 801 | 0.002 | 0 | 16 | 149.47 | 16 | 478.72 | 16 | -11.21 | 16 | 1.97
851 | 0.3116 | -13.55 |  |  | 0.41748 | 1.3398 | 851 | 0.002 | 0 | 17 | 149.1 | 17 | 478.5 | 17 | -11.88 | 17 | 1.67
901 | 0.31291 | -14.28 |  |  | 0.41849 | 1.3374 | 901 | 0.002 | 0 | 18 | 149.46 | 18 | 477.64 | 18 | -12.42 | 18 | 1.86
951 | 0.30982 | -15.21 |  |  | 0.41784 | 1.3486 | 951 | 0.002 | 0 | 19 | 149.23 | 19 | 481.66 | 19 | -13.21 | 19 | 2
1001 | 0.3089 | -15.88 |  |  | 0.41577 | 1.346 | 1001 | 0.002 | 0 | 20 | 148.49 | 20 | 480.7 | 20 | -13.87 | 20 | 2.01
1101 | 0.30772 | -17.39 |  |  | 0.41516 | 1.3492 | 1101 | 0.002 | 0 | 21 | 148.27 | 21 | 481.84 | 21 | -15.24 | 21 | 2.15
1201 | 0.30323 | -18.92 |  |  | 0.41068 | 1.3544 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 146.67 | 22 | 483.7 | 22 | -16.69 | 22 | 2.23
1251 | 0.30162 | -19.93 |  |  | 0.40916 | 1.3565 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 146.13 | 23 | 484.48 | 23 | -17.25 | 23 | 2.68
1301 | 0.29945 | -20.18 |  |  | 0.40874 | 1.365 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 145.98 | 24 | 487.5 | 24 | -17.67 | 24 | 2.51
1401 | 0.29724 | -21.65 |  |  | 0.40681 | 1.3686 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 145.29 | 25 | 488.8 | 25 | -19.13 | 25 | 2.52
1501 | 0.29276 | -23.11 |  |  | 0.40337 | 1.3778 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 144.06 | 26 | 492.08 | 26 | -20.32 | 26 | 2.79
1751 | 0.28363 | -26.37 |  |  | 0.39533 | 1.3938 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 141.19 | 27 | 497.8 | 27 | -23.38 | 27 | 2.99
2001 | 0.27469 | -29.07 |  |  | 0.38494 | 1.4014 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 137.48 | 28 | 500.5 | 28 | -26.08 | 28 | 2.99
2251 | 0.26482 | -32.01 |  |  | 0.37498 | 1.416 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 133.92 | 29 | 505.7 | 29 | -28.72 | 29 | 3.29
2501 | 0.25322 | -34.29 |  |  | 0.36372 | 1.4364 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 129.9 | 30 | 513 | 30 | -31.31 | 30 | 2.98
2751 | 0.24449 | -36.53 |  |  | 0.35454 | 1.4501 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 126.62 | 31 | 517.9 | 31 | -33.67 | 31 | 2.86
3001 | 0.23397 | -38.35 |  |  | 0.34345 | 1.4679 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 122.66 | 32 | 524.25 | 32 | -35.88 | 32 | 2.47
3251 | 0.2251 | -40.59 |  |  | 0.333 | 1.4794 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 118.93 | 33 | 528.35 | 33 | -37.87 | 33 | 2.72
3501 | 0.21532 | -42.28 |  |  | 0.32147 | 1.493 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 114.81 | 34 | 533.2 | 34 | -40.03 | 34 | 2.25
3751 | 0.20694 | -43.81 |  |  | 0.31069 | 1.5014 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 110.96 | 35 | 536.2 | 35 | -41.71 | 35 | 2.1
4001 | 0.19926 | -44.88 |  |  | 0.30178 | 1.5145 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 107.78 | 36 | 540.9 | 36 | -43.35 | 36 | 1.53
4251 | 0.19126 | -46.29 |  |  | 0.29033 | 1.518 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 103.69 | 37 | 542.15 | 37 | -44.92 | 37 | 1.37
4501 | 0.18432 | -47.45 |  |  | 0.28213 | 1.5306 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 100.76 | 38 | 546.65 | 38 | -46.62 | 38 | 0.83
4751 | 0.17718 | -48.29 |  |  | 0.27283 | 1.5399 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 97.44 | 39 | 549.95 | 39 | -47.84 | 39 | 0.45
5001 | 0.17028 | -49.23 |  |  | 0.26482 | 1.5553 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 94.58 | 40 | 555.45 | 40 | -49.22 | 40 | 0.01
5501 | 0.15905 | -50.48 |  |  | 0.24896 | 1.5653 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 88.915 | 41 | 559.05 | 41 | -51.12 | 41 | -0.64
6001 | 0.14818 | -51.8 | Temp center (deg) |  | 0.23255 | 1.5694 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 83.055 | 42 | 560.5 | 42 | -53.41 | 42 | -1.61
6501 | 0.13886 | -52.66 | 50 |  | 0.21928 | 1.5792 | 6501 | 0.002 | 0 | 43 | 78.315 | 43 | 564 | 43 | -54.97 | 43 | -2.31
7001 | 0.13102 | -53.08 |  |  | 0.20828 | 1.5897 | 7001 | 0.002 | 0 | 44 | 74.385 | 44 | 567.75 | 44 | -56.04 | 44 | -2.96
7501 | 0.12374 | -53.77 |  |  | 0.19397 | 1.5676 | 7501 | 0.002 | 0 | 45 | 69.275 | 45 | 559.85 | 45 | -57.67 | 45 | -3.9
8001 | 0.11582 | -54.33 |  |  | 0.18483 | 1.5959 | 8001 | 0.002 | 0 | 46 | 66.01 | 46 | 569.95 | 46 | -58.53 | 46 | -4.2
8501 | 0.10963 | -54.13 |  |  | 0.17486 | 1.595 | 8501 | 0.002 | 0 | 47 | 62.45 | 47 | 569.65 | 47 | -59.33 | 47 | -5.2
9001 | 0.10385 | -54.11 |  |  | 0.16631 | 1.6015 | 9001 | 0.002 | 0 | 48 | 59.395 | 48 | 571.95 | 48 | -60.1 | 48 | -5.99
9501 | 0.099147 | -54.03 |  |  | 0.15956 | 1.6093 | 9501 | 0.002 | 0 | 49 | 56.985 | 49 | 574.75 | 49 | -61.08 | 49 | -7.05
10001 | 0.094553 | -54.06 |  |  | 0.1519 | 1.6065 | 10001 | 0.002 | 0 | 50 | 54.25 | 50 | 573.75 | 50 | -61.41 | 50 | -7.35
12501 | 0.076476 | -51.55 |  |  | 0.12213 | 1.597 | 12501 | 0.002 | 0 | 51 | 43.618 | 51 | 570.35 | 51 | -63.01 | 51 | -11.46
15001 | 0.064318 | -47.67 |  |  | 0.10272 | 1.597 | 15001 | 0.002 | 0 | 52 | 36.684 | 52 | 570.35 | 52 | -61.64 | 52 | -13.97
17501 | 0.055766 | -43.67 |  |  | 0.089135 | 1.5984 | 17501 | 0.002 | 0 | 53 | 31.834 | 53 | 570.85 | 53 | -60.11 | 53 | -16.44
20001 | 0.049692 | -38.1 |  |  | 0.078669 | 1.5831 | 20001 | 0.002 | 0 | 54 | 28.096 | 54 | 565.4 | 54 | -58.06 | 54 | -19.96
25001 | 0.042303 | -27.51 |  |  | 0.064999 | 1.5365 | 25001 | 0.002 | 0 | 55 | 23.214 | 55 | 548.75 | 55 | -51.69 | 55 | -24.18
30001 | 0.038578 | -16.18 |  |  | 0.058206 | 1.5088 | 30001 | 0.002 | 0 | 56 | 20.788 | 56 | 538.85 | 56 | -45.94 | 56 | -29.76
35001 | 0.037263 | -6.46 |  |  | 0.054172 | 1.4538 | 35001 | 0.002 | 0 | 57 | 19.347 | 57 | 519.2 | 57 | -41.03 | 57 | -34.57
40001 | 0.036966 | 2.03 |  |  | 0.052094 | 1.4092 | 40001 | 0.002 | 0 | 58 | 18.605 | 58 | 503.3 | 58 | -36.97 | 58 | -39
45001 | 0.037494 | 8.59 |  |  | 0.051215 | 1.366 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 18.291 | 59 | 487.84 | 59 | -34.73 | 59 | -43.32
50001 | 0.038671 | 10.6 |  |  | 0.050596 | 1.3084 | 50001 | 0.002 | 0 | 60 | 18.07 | 60 | 467.28 | 60 | -31.58 | 60 | -42.18
60001 | 0.039684 | 25.86 |  |  | 0.047891 | 1.2068 | 60001 | 0.002 | 0 | 61 | 17.104 | 61 | 431 | 61 | -28.42 | 61 | -54.28
70001 | 0.042543 | 34.15 |  |  | 0.04604 | 1.0822 | 70001 | 0.002 | 0 | 62 | 16.443 | 62 | 386.5 | 62 | -26.19 | 62 | -60.34
80001 | 0.04558 | 43.04 |  |  | 0.044204 | 0.96981 | 80001 | 0.002 | 0 | 63 | 15.787 | 63 | 346.36 | 63 | -20.41 | 63 | -63.45
90001 | 0.051012 | 51.6 |  |  | 0.044313 | 0.86867 | 90001 | 0.002 | 0 | 64 | 15.826 | 64 | 310.24 | 64 | -9.68 | 64 | -61.28
100001 | 0.059984 | 54.95 |  |  | 0.056759 | 0.94623 | 100001 | 0.002 | 0 | 65 | 20.271 | 65 | 337.94 | 65 | -1.13 | 65 | -56.08
110001 | 0.063924 | 55.34 |  |  | 0.071344 | 1.1161 | 110001 | 0.002 | 0 | 66 | 25.48 | 66 | 398.6 | 66 | -8.53 | 66 | -63.87
120001 | 0.066503 | 57.45 |  |  | 0.075846 | 1.1405 | 120001 | 0.002 | 0 | 67 | 27.088 | 67 | 407.32 | 67 | -17.99 | 67 | -75.44