## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 8.9057 | -0.37 | 1 | A/V | 22.0584 | 2.4769 | 10 | 0.025 | 0 | 0 | 7.878 | 0 | 884.6 | 0 | 1.03 | 0 | 1.4
12.5 | 8.9216 | -0.71 |  |  | 22.1452 | 2.4822 | 12.5 | 0.025 | 0 | 1 | 7.909 | 1 | 886.5 | 1 | 0.58 | 1 | 1.29
15 | 8.8997 | -0.64 | Vpp initial |  | 22.1158 | 2.485 | 15 | 0.025 | 0 | 2 | 7.8985 | 2 | 887.5 | 2 | 0.38 | 2 | 1.02
17.5 | 8.9107 | -0.77 | 18.2691 | mV | 22.1256 | 2.483 | 17.5 | 0.025 | 0 | 3 | 7.902 | 3 | 886.8 | 3 | 0.17 | 3 | 0.94
20 | 8.914 | -0.78 |  |  | 22.1312 | 2.4828 | 20 | 0.025 | 0 | 4 | 7.904 | 4 | 886.7 | 4 | -0.03 | 4 | 0.75
22.5 | 8.9667 | -0.85 |  |  | 22.1466 | 2.4699 | 22.5 | 0.025 | 0 | 5 | 7.9095 | 5 | 882.1 | 5 | -0.12 | 5 | 0.73
25 | 8.9639 | -0.89 |  |  | 22.141 | 2.47 | 25 | 0.025 | 0 | 6 | 7.9075 | 6 | 882.15 | 6 | -0.14 | 6 | 0.75
27.5 | 8.9499 | -0.99 |  |  | 22.134 | 2.4731 | 27.5 | 0.025 | 0 | 7 | 7.905 | 7 | 883.25 | 7 | -0.19 | 7 | 0.8
30 | 8.934 | -0.99 |  |  | 22.1396 | 2.4781 | 30 | 0.025 | 0 | 8 | 7.907 | 8 | 885.05 | 8 | -0.23 | 8 | 0.76
35 | 8.9597 | -1.14 |  |  | 22.1382 | 2.4709 | 35 | 0.025 | 0 | 9 | 7.9065 | 9 | 882.45 | 9 | -0.39 | 9 | 0.75
40 | 8.9623 | -1.31 |  |  | 22.1382 | 2.4702 | 40 | 0.025 | 0 | 10 | 7.9065 | 10 | 882.2 | 10 | -0.54 | 10 | 0.77
45 | 8.9563 | -1.49 |  |  | 22.141 | 2.4721 | 45 | 0.025 | 0 | 11 | 7.9075 | 11 | 882.9 | 11 | -0.55 | 11 | 0.94
51 | 8.9312 | -1.63 |  |  | 22.134 | 2.4783 | 51 | 0.025 | 0 | 12 | 7.905 | 12 | 885.1 | 12 | -0.67 | 12 | 0.96
55 | 8.9233 | -1.78 |  |  | 22.1256 | 2.4795 | 55 | 0.025 | 0 | 13 | 7.902 | 13 | 885.55 | 13 | -0.66 | 13 | 1.12
60 | 8.9254 | -2.01 |  |  | 22.1284 | 2.4793 | 60 | 0.025 | 0 | 14 | 7.903 | 14 | 885.45 | 14 | -0.77 | 14 | 1.24
65 | 8.9438 | -2 |  |  | 22.134 | 2.4748 | 65 | 0.025 | 0 | 15 | 7.905 | 15 | 883.85 | 15 | -0.75 | 15 | 1.25
70 | 8.925 | -2.2 |  |  | 22.1298 | 2.4795 | 70 | 0.025 | 0 | 16 | 7.9035 | 16 | 885.55 | 16 | -0.84 | 16 | 1.36
75 | 8.9689 | -2.44 |  |  | 22.1396 | 2.4685 | 75 | 0.025 | 0 | 17 | 7.907 | 17 | 881.6 | 17 | -0.83 | 17 | 1.61
80 | 8.8821 | -2.52 |  |  | 22.1144 | 2.4898 | 80 | 0.025 | 0 | 18 | 7.898 | 18 | 889.2 | 18 | -0.93 | 18 | 1.59
85 | 8.9539 | -2.62 |  |  | 22.1326 | 2.4718 | 85 | 0.025 | 0 | 19 | 7.9045 | 19 | 882.8 | 19 | -0.9 | 19 | 1.72
90 | 8.9543 | -2.8 |  |  | 22.1312 | 2.4716 | 90 | 0.025 | 0 | 20 | 7.904 | 20 | 882.7 | 20 | -0.97 | 20 | 1.83
95 | 8.9446 | -2.91 |  |  | 22.1284 | 2.4739 | 95 | 0.025 | 0 | 21 | 7.903 | 21 | 883.55 | 21 | -0.95 | 21 | 1.96
101 | 8.901 | -3.51 |  |  | 22.1326 | 2.4865 | 101 | 0.01 | 0 | 22 | 7.9045 | 22 | 888.05 | 22 | -1.02 | 22 | 2.49
110 | 8.9566 | -3.35 |  |  | 22.1368 | 2.4716 | 110 | 0.01 | 0 | 23 | 7.906 | 23 | 882.7 | 23 | -0.95 | 23 | 2.4
120 | 8.9529 | -3.77 |  |  | 22.1326 | 2.4721 | 120 | 0.01 | 0 | 24 | 7.9045 | 24 | 882.9 | 24 | -1.13 | 24 | 2.64
125 | 8.9622 | -3.83 |  |  | 22.1368 | 2.47 | 125 | 0.01 | 0 | 25 | 7.906 | 25 | 882.15 | 25 | -1.1 | 25 | 2.73
151 | 8.9874 | -4.66 |  |  | 22.1424 | 2.4637 | 151 | 0.01 | 0 | 26 | 7.908 | 26 | 879.9 | 26 | -1.27 | 26 | 3.39
175 | 8.9932 | -5.39 |  |  | 22.1354 | 2.4613 | 175 | 0.01 | 0 | 27 | 7.9055 | 27 | 879.05 | 27 | -1.3 | 27 | 4.09
201 | 8.9247 | -6.02 |  |  | 22.1242 | 2.479 | 201 | 0.01 | 0 | 28 | 7.9015 | 28 | 885.35 | 28 | -1.49 | 28 | 4.53
225 | 8.9658 | -6.85 |  |  | 22.1382 | 2.4692 | 225 | 0.01 | 0 | 29 | 7.9065 | 29 | 881.85 | 29 | -1.53 | 29 | 5.32
251 | 8.9747 | -7.72 |  |  | 22.1326 | 2.4661 | 251 | 0.01 | 0 | 30 | 7.9045 | 30 | 880.75 | 30 | -1.68 | 30 | 6.04
275 | 8.9749 | -8.51 |  |  | 22.1368 | 2.4665 | 275 | 0.01 | 0 | 31 | 7.906 | 31 | 880.9 | 31 | -1.74 | 31 | 6.77
301 | 8.9758 | -9.23 |  |  | 22.1326 | 2.4658 | 301 | 0.01 | 0 | 32 | 7.9045 | 32 | 880.65 | 32 | -1.86 | 32 | 7.37
325 | 8.9622 | -10.09 |  |  | 22.1368 | 2.47 | 325 | 0.01 | 0 | 33 | 7.906 | 33 | 882.15 | 33 | -1.94 | 33 | 8.15
351 | 8.9856 | -10.81 |  |  | 22.148 | 2.4648 | 351 | 0.01 | 0 | 34 | 7.91 | 34 | 880.3 | 34 | -2.04 | 34 | 8.77
375 | 8.9346 | -11.63 |  |  | 22.1424 | 2.4783 | 375 | 0.01 | 0 | 35 | 7.908 | 35 | 885.1 | 35 | -2.12 | 35 | 9.51
401 | 8.89 | -12.57 |  |  | 22.1326 | 2.4896 | 401 | 0.01 | 0 | 36 | 7.9045 | 36 | 889.15 | 36 | -2.11 | 36 | 10.46
425 | 8.8903 | -13.23 |  |  | 22.1396 | 2.4903 | 425 | 0.01 | 0 | 37 | 7.907 | 37 | 889.4 | 37 | -2.22 | 37 | 11.01
451 | 8.8564 | -13.86 |  |  | 22.1396 | 2.4998 | 451 | 0.01 | 0 | 38 | 7.907 | 38 | 892.8 | 38 | -2.28 | 38 | 11.58
475 | 8.8233 | -14.73 |  |  | 22.1298 | 2.5081 | 475 | 0.01 | 0 | 39 | 7.9035 | 39 | 895.75 | 39 | -2.47 | 39 | 12.26
501 | 8.7644 | -15.46 |  |  | 22.1256 | 2.5245 | 501 | 0.01 | 0 | 40 | 7.902 | 40 | 901.6 | 40 | -2.52 | 40 | 12.94
551 | 8.738 | -17.06 |  |  | 22.1312 | 2.5327 | 551 | 0.01 | 0 | 41 | 7.904 | 41 | 904.55 | 41 | -2.82 | 41 | 14.24
601 | 8.7015 | -18.43 |  |  | 22.1312 | 2.5434 | 601 | 0.01 | 0 | 42 | 7.904 | 42 | 908.35 | 42 | -3 | 42 | 15.43
651 | 8.5651 | -20.06 | Temp center (deg) |  | 22.12 | 2.5826 | 651 | 0.01 | 0 | 43 | 7.9 | 43 | 922.35 | 43 | -3.21 | 43 | 16.85
701 | 8.5406 | -21.34 | 60.2 |  | 22.1214 | 2.5901 | 701 | 0.01 | 0 | 44 | 7.9005 | 44 | 925.05 | 44 | -3.39 | 44 | 17.95
751 | 8.4728 | -22.88 |  |  | 22.1284 | 2.6117 | 751 | 0.01 | 0 | 45 | 7.903 | 45 | 932.75 | 45 | -3.58 | 45 | 19.3
801 | 8.3798 | -24.36 |  |  | 22.113 | 2.6389 | 801 | 0.01 | 0 | 46 | 7.8975 | 46 | 942.45 | 46 | -3.75 | 46 | 20.61
851 | 8.2132 | -25.44 |  |  | 22.099 | 2.6907 | 851 | 0.01 | 0 | 47 | 7.8925 | 47 | 960.95 | 47 | -3.96 | 47 | 21.48
901 | 8.1671 | -26.82 |  |  | 22.1074 | 2.7069 | 901 | 0.01 | 0 | 48 | 7.8955 | 48 | 966.75 | 48 | -4.09 | 48 | 22.73
951 | 8.048 | -27.98 |  |  | 22.0906 | 2.7448 | 951 | 0.01 | 0 | 49 | 7.8895 | 49 | 980.3 | 49 | -4.4 | 49 | 23.58
1001 | 7.9646 | -29.35 |  |  | 22.0934 | 2.774 | 1001 | 0.01 | 0 | 50 | 7.8905 | 50 | 990.7 | 50 | -4.63 | 50 | 24.72
1101 | 7.719 | -31.55 |  |  | 22.0724 | 2.8595 | 1101 | 0.01 | 0 | 51 | 7.883 | 51 | 1021.25 | 51 | -4.96 | 51 | 26.59
1201 | 7.4838 | -33.75 |  |  | 22.0444 | 2.9456 | 1201 | 0.01 | 0 | 52 | 7.873 | 52 | 1052 | 52 | -5.33 | 52 | 28.42
1251 | 7.4334 | -34.95 |  |  | 22.057 | 2.9673 | 1251 | 0.01 | 0 | 53 | 7.8775 | 53 | 1059.75 | 53 | -5.5 | 53 | 29.45
1301 | 7.3742 | -36.17 |  |  | 22.0682 | 2.9926 | 1301 | 0.01 | 0 | 54 | 7.8815 | 54 | 1068.8 | 54 | -5.67 | 54 | 30.5
1401 | 7.1691 | -38.12 |  |  | 22.0458 | 3.0751 | 1401 | 0.01 | 0 | 55 | 7.8735 | 55 | 1098.25 | 55 | -6.03 | 55 | 32.09
1501 | 7.0019 | -40.17 |  |  | 22.0598 | 3.1506 | 1501 | 0.01 | 0 | 56 | 7.8785 | 56 | 1125.2 | 56 | -6.43 | 56 | 33.74
1751 | 6.5199 | -44.42 |  |  | 22.0164 | 3.3768 | 1751 | 0.01 | 0 | 57 | 7.863 | 57 | 1206 | 57 | -7.3 | 57 | 37.12
2001 | 6.0537 | -48.17 |  |  | 21.9744 | 3.6299 | 2001 | 0.01 | 0 | 58 | 7.848 | 58 | 1.2964 | 58 | -8.23 | 58 | 39.94
2251 | 5.6532 | -51.23 |  |  | 21.9422 | 3.8814 | 2251 | 0.01 | 0 | 59 | 7.8365 | 59 | 1.3862 | 59 | -8.97 | 59 | 42.26
2501 | 5.2826 | -54.21 |  |  | 21.9072 | 4.1471 | 2501 | 0.01 | 0 | 60 | 7.824 | 60 | 1.4811 | 60 | -10.01 | 60 | 44.2
2751 | 4.939 | -56.68 |  |  | 21.8722 | 4.4285 | 2751 | 0.01 | 0 | 61 | 7.8115 | 61 | 1.5816 | 61 | -10.85 | 61 | 45.83
3001 | 4.6435 | -58.78 |  |  | 21.812 | 4.6973 | 3001 | 0.01 | 0 | 62 | 7.79 | 62 | 1.6776 | 62 | -11.78 | 62 | 47
3251 | 4.3655 | -60.49 |  |  | 21.7588 | 4.9843 | 3251 | 0.01 | 0 | 63 | 7.771 | 63 | 1.7801 | 63 | -12.63 | 63 | 47.86
3501 | 4.1144 | -62.22 |  |  | 21.6986 | 5.2738 | 3501 | 0.01 | 0 | 64 | 7.7495 | 64 | 1.8835 | 64 | -13.54 | 64 | 48.68
3751 | 3.8876 | -63.61 |  |  | 21.6412 | 5.5667 | 3751 | 0.01 | 0 | 65 | 7.729 | 65 | 1.9881 | 65 | -14.37 | 65 | 49.24
4001 | 3.6852 | -64.86 |  |  | 21.5698 | 5.8531 | 4001 | 0.01 | 0 | 66 | 7.7035 | 66 | 2.0904 | 66 | -15.31 | 66 | 49.55
4251 | 3.5052 | -66.08 |  |  | 21.5068 | 6.1356 | 4251 | 0.01 | 0 | 67 | 7.681 | 67 | 2.1913 | 67 | -16.1 | 67 | 49.98
4501 | 3.3453 | -67.1 |  |  | 21.4424 | 6.4098 | 4501 | 0.01 | 0 | 68 | 7.658 | 68 | 2.2892 | 68 | -17 | 68 | 50.1
4751 | 3.191 | -68.12 |  |  | 21.3766 | 6.699 | 4751 | 0.01 | 0 | 69 | 7.6345 | 69 | 2.3925 | 69 | -17.77 | 69 | 50.35
5001 | 3.0528 | -68.85 |  |  | 21.2968 | 6.9762 | 5001 | 0.005 | 0 | 70 | 7.606 | 70 | 2.4915 | 70 | -18.66 | 70 | 50.19
5501 | 2.806 | -70.28 |  |  | 21.1414 | 7.5342 | 5501 | 0.005 | 0 | 71 | 7.5505 | 71 | 2.6908 | 71 | -20.35 | 71 | 49.93
6001 | 2.5881 | -71.66 |  |  | 20.9636 | 8.0998 | 6001 | 0.005 | 0 | 72 | 7.487 | 72 | 2.8928 | 72 | -21.98 | 72 | 49.68
7001 | 2.2479 | -73.26 |  |  | 20.6066 | 9.1672 | 7001 | 0.005 | 0 | 73 | 7.3595 | 73 | 3.274 | 73 | -25.23 | 73 | 48.03
8001 | 1.9842 | -74.53 |  |  | 20.1992 | 10.1802 | 8001 | 0.005 | 0 | 74 | 7.214 | 74 | 3.6358 | 74 | -28.35 | 74 | 46.18
9001 | 1.7693 | -75.51 |  |  | 19.7512 | 11.1636 | 9001 | 0.005 | 0 | 75 | 7.054 | 75 | 3.987 | 75 | -31.5 | 75 | 44.01
10001 | 1.6022 | -76.06 |  |  | 19.3116 | 12.0534 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 6.897 | 76 | 4.3048 | 76 | -34.28 | 76 | 41.78
12501 | 1.2949 | -77.01 |  |  | 18.2084 | 14.0616 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 6.503 | 77 | 5.022 | 77 | -40.86 | 77 | 36.15
15001 | 1.0865 | -77.38 |  |  | 17.0912 | 15.7304 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 6.104 | 78 | 5.618 | 78 | -46.94 | 78 | 30.44
17501 | 0.93856 | -77.36 |  |  | 16.0608 | 17.1122 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 5.736 | 79 | 6.1115 | 79 | -52.39 | 79 | 24.97
20001 | 0.82779 | -77.22 |  |  | 15.0878 | 18.2266 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 5.3885 | 80 | 6.5095 | 80 | -57.41 | 80 | 19.81
25001 | 0.67039 | -76.85 |  |  | 13.3734 | 19.9486 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 4.7762 | 81 | 7.1245 | 81 | -66.03 | 81 | 10.82
30001 | 0.56553 | -76.01 |  |  | 12.0075 | 21.2324 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 4.2884 | 82 | 7.583 | 82 | -73.41 | 82 | 2.6
35001 | 0.48766 | -75.28 |  |  | 10.8315 | 22.211 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 3.8684 | 83 | 7.9325 | 83 | -80.28 | 83 | -5
40001 | 0.42953 | -74.76 |  |  | 9.8627 | 22.9614 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 3.5224 | 84 | 8.2005 | 84 | -86.86 | 84 | -12.1
45001 | 0.38175 | -74.38 |  |  | 8.9869 | 23.541 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 3.2096 | 85 | 8.4075 | 85 | -93.15 | 85 | -18.77
50001 | 0.34446 | -78.54 |  |  | 8.2169 | 23.8546 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 2.9346 | 86 | 8.5195 | 86 | -99.39 | 86 | -20.85
60001 | 0.28513 | -73.06 |  |  | 6.9098 | 24.234 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 2.4678 | 87 | 8.655 | 87 | -110.23 | 87 | -37.17
70001 | 0.23862 | -71.78 |  |  | 5.9455 | 24.9158 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 2.1234 | 88 | 8.8985 | 88 | -119.85 | 88 | -48.07
80001 | 0.20132 | -70.43 |  |  | 5.2002 | 25.83 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 1.8572 | 89 | 9.225 | 89 | -128.58 | 89 | -58.15
90001 | 0.17096 | -69.72 |  |  | 5.024 | 29.3874 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 1.7943 | 90 | 10.4955 | 90 | -141.98 | 90 | -72.26
100001 | 0.14371 | -68.85 |  |  | 4.0575 | 28.2338 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 1.4491 | 91 | 10.0835 | 91 | -175.33 | 91 | -106.48
110001 | 0.11773 | -67.06 |  |  | 2.3278 | 19.7722 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 831.35 | 92 | 7.0615 | 92 | 176.92 | 92 | -116.02
120001 | 0.096331 | -63.86 |  |  | 1.6212 | 16.8294 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 579 | 93 | 6.0105 | 93 | 178.13 | 93 | -118.01