## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 22.0571 | -0.43 | 13.085 | A/V | 47.1352 | 2.137 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 16.834 | 0 | 763.2 | 0 | 2.98 | 0 | 3.41
10 | 22.0728 | -0.29 |  |  | 47.2892 | 2.1424 | 10 | 0.05 | 0 | 1 | 16.889 | 1 | 765.15 | 1 | 0.92 | 1 | 1.21
15 | 22.0304 | -0.29 | Vpp initial |  | 47.2108 | 2.143 | 15 | 0.05 | 0 | 2 | 16.861 | 2 | 765.35 | 2 | 0.41 | 2 | 0.7
20 | 22.0574 | -0.43 | 39.038 | mV | 47.2192 | 2.1407 | 20 | 0.05 | 0 | 3 | 16.864 | 3 | 764.55 | 3 | 0.03 | 3 | 0.46
25 | 22.0607 | -0.3 |  |  | 47.2108 | 2.14 | 25 | 0.05 | 0 | 4 | 16.861 | 4 | 764.3 | 4 | -0.07 | 4 | 0.23
51 | 22.0636 | -0.57 | Offset |  | 47.2108 | 2.1398 | 51 | 0.05 | 0 | 5 | 16.861 | 5 | 764.2 | 5 | -0.51 | 5 | 0.06
75 | 22.0809 | -0.66 | 0 |  | 47.2108 | 2.1381 | 75 | 0.05 | 0 | 6 | 16.861 | 6 | 763.6 | 6 | -0.58 | 6 | 0.08
101 | 22.071 | -0.85 |  |  | 47.208 | 2.1389 | 101 | 0.05 | 0 | 7 | 16.86 | 7 | 763.9 | 7 | -0.71 | 7 | 0.14
151 | 22.1503 | -1.22 |  |  | 47.2164 | 2.1316 | 151 | 0.05 | 0 | 8 | 16.863 | 8 | 761.3 | 8 | -0.78 | 8 | 0.44
201 | 22.1713 | -1.59 |  |  | 47.2332 | 2.1304 | 201 | 0.05 | 0 | 9 | 16.869 | 9 | 760.85 | 9 | -0.85 | 9 | 0.74
251 | 22.201 | -2.17 |  |  | 47.25 | 2.1283 | 251 | 0.05 | 0 | 10 | 16.875 | 10 | 760.1 | 10 | -0.92 | 10 | 1.25
301 | 22.2521 | -2.64 |  |  | 47.2528 | 2.1235 | 301 | 0.05 | 0 | 11 | 16.876 | 11 | 758.4 | 11 | -0.96 | 11 | 1.68
351 | 22.2687 | -3.11 |  |  | 47.2724 | 2.1228 | 351 | 0.05 | 0 | 12 | 16.883 | 12 | 758.15 | 12 | -1.03 | 12 | 2.08
401 | 22.1688 | -3.47 |  |  | 47.2528 | 2.1315 | 401 | 0.05 | 0 | 13 | 16.876 | 13 | 761.25 | 13 | -1.1 | 13 | 2.37
451 | 22.2421 | -4.12 |  |  | 47.2472 | 2.1242 | 451 | 0.05 | 0 | 14 | 16.874 | 14 | 758.65 | 14 | -1.18 | 14 | 2.94
501 | 22.2372 | -4.62 |  |  | 47.2304 | 2.1239 | 501 | 0.05 | 0 | 15 | 16.868 | 15 | 758.55 | 15 | -1.06 | 15 | 3.56
601 | 22.1826 | -5.51 |  |  | 47.2108 | 2.1283 | 601 | 0.05 | 0 | 16 | 16.861 | 16 | 760.1 | 16 | -1.3 | 16 | 4.21
701 | 22.1587 | -6.45 |  |  | 47.194 | 2.1298 | 701 | 0.05 | 0 | 17 | 16.855 | 17 | 760.65 | 17 | -1.35 | 17 | 5.1
801 | 22.0449 | -7.79 |  |  | 47.18 | 2.1402 | 801 | 0.05 | 0 | 18 | 16.85 | 18 | 764.35 | 18 | -1.46 | 18 | 6.33
901 | 22.0094 | -8.52 |  |  | 47.1688 | 2.1431 | 901 | 0.05 | 0 | 19 | 16.846 | 19 | 765.4 | 19 | -1.56 | 19 | 6.96
1001 | 21.9181 | -9.41 |  |  | 47.1604 | 2.1517 | 1001 | 0.05 | 0 | 20 | 16.843 | 20 | 768.45 | 20 | -1.73 | 20 | 7.68
1101 | 21.8464 | -10.31 |  |  | 47.1436 | 2.158 | 1101 | 0.05 | 0 | 21 | 16.837 | 21 | 770.7 | 21 | -1.77 | 21 | 8.54
1201 | 21.7841 | -11.23 |  |  | 47.1464 | 2.1643 | 1201 | 0.05 | 0 | 22 | 16.838 | 22 | 772.95 | 22 | -1.84 | 22 | 9.39
1301 | 21.6805 | -12.12 |  |  | 47.1408 | 2.1743 | 1301 | 0.05 | 0 | 23 | 16.836 | 23 | 776.55 | 23 | -1.91 | 23 | 10.21
1401 | 21.5492 | -13 |  |  | 47.1268 | 2.1869 | 1401 | 0.05 | 0 | 24 | 16.831 | 24 | 781.05 | 24 | -1.97 | 24 | 11.03
1501 | 21.4108 | -13.84 |  |  | 47.1268 | 2.2011 | 1501 | 0.05 | 0 | 25 | 16.831 | 25 | 786.1 | 25 | -2.03 | 25 | 11.81
1751 | 21.1582 | -15.85 |  |  | 47.11 | 2.2266 | 1751 | 0.05 | 0 | 26 | 16.825 | 26 | 795.2 | 26 | -2.23 | 26 | 13.62
2001 | 20.8142 | -17.77 |  |  | 47.0988 | 2.2628 | 2001 | 0.008 | 0 | 27 | 16.821 | 27 | 808.15 | 27 | -2.4 | 27 | 15.37
2251 | 20.5286 | -19.49 |  |  | 47.0848 | 2.2936 | 2251 | 0.008 | 0 | 28 | 16.816 | 28 | 819.15 | 28 | -2.55 | 28 | 16.94
2501 | 20.174 | -21.27 |  |  | 47.0736 | 2.3334 | 2501 | 0.008 | 0 | 29 | 16.812 | 29 | 833.35 | 29 | -2.76 | 29 | 18.51
2751 | 19.8652 | -22.82 |  |  | 47.0568 | 2.3688 | 2751 | 0.008 | 0 | 30 | 16.806 | 30 | 846 | 30 | -2.88 | 30 | 19.94
3001 | 19.5771 | -24.32 |  |  | 47.0484 | 2.4032 | 3001 | 0.008 | 0 | 31 | 16.803 | 31 | 858.3 | 31 | -3.07 | 31 | 21.25
3251 | 19.255 | -25.79 |  |  | 47.04 | 2.443 | 3251 | 0.008 | 0 | 32 | 16.8 | 32 | 872.5 | 32 | -3.2 | 32 | 22.59
3501 | 18.8336 | -27.26 |  |  | 47.0204 | 2.4966 | 3501 | 0.008 | 0 | 33 | 16.793 | 33 | 891.65 | 33 | -3.41 | 33 | 23.85
3751 | 18.5597 | -28.58 |  |  | 47.012 | 2.533 | 3751 | 0.008 | 0 | 34 | 16.79 | 34 | 904.65 | 34 | -3.51 | 34 | 25.07
4001 | 18.2323 | -29.91 |  |  | 47.0148 | 2.5787 | 4001 | 0.008 | 0 | 35 | 16.791 | 35 | 920.95 | 35 | -3.73 | 35 | 26.18
4251 | 17.9048 | -31.22 |  |  | 46.9952 | 2.6247 | 4251 | 0.008 | 0 | 36 | 16.784 | 36 | 937.4 | 36 | -3.84 | 36 | 27.38
4501 | 17.6795 | -32.4 |  |  | 46.9952 | 2.6582 | 4501 | 0.008 | 0 | 37 | 16.784 | 37 | 949.35 | 37 | -4.05 | 37 | 28.35
4751 | 17.3473 | -33.52 |  |  | 46.984 | 2.7084 | 4751 | 0.008 | 0 | 38 | 16.78 | 38 | 967.3 | 38 | -4.15 | 38 | 29.37
5001 | 17.0423 | -34.63 |  |  | 46.9644 | 2.7558 | 5001 | 0.008 | 0 | 39 | 16.773 | 39 | 984.2 | 39 | -4.35 | 39 | 30.28
5251 | 16.7862 | -35.69 |  |  | 46.9756 | 2.7985 | 5251 | 0.008 | 0 | 40 | 16.777 | 40 | 999.45 | 40 | -4.47 | 40 | 31.22
5501 | 16.5458 | -36.78 |  |  | 46.97 | 2.8388 | 5501 | 0.008 | 0 | 41 | 16.775 | 41 | 1013.85 | 41 | -4.67 | 41 | 32.11
5751 | 16.1908 | -37.81 |  |  | 46.9504 | 2.8998 | 5751 | 0.008 | 0 | 42 | 16.768 | 42 | 1035.65 | 42 | -4.78 | 42 | 33.03
6001 | 15.9709 | -38.8 |  |  | 46.9476 | 2.9396 | 6001 | 0.008 | 0 | 43 | 16.767 | 43 | 1049.85 | 43 | -4.99 | 43 | 33.81
6501 | 15.4477 | -40.67 |  |  | 46.956 | 3.0397 | 6501 | 0.008 | 0 | 44 | 16.77 | 44 | 1085.6 | 44 | -5.12 | 44 | 35.55
7001 | 15.0016 | -42.45 |  |  | 46.9588 | 3.1303 | 7001 | 0.008 | 0 | 45 | 16.771 | 45 | 1117.95 | 45 | -5.6 | 45 | 36.85
7501 | 14.475 | -43.7 |  |  | 46.942 | 3.243 | 7501 | 0.008 | 0 | 46 | 16.765 | 46 | 1158.2 | 46 | -5.4 | 46 | 38.3
8001 | 14.0043 | -45.58 |  |  | 46.9448 | 3.3522 | 8001 | 0.008 | 0 | 47 | 16.766 | 47 | 1197.2 | 47 | -6.25 | 47 | 39.33
8501 | 13.5494 | -47.11 |  |  | 46.9448 | 3.4647 | 8501 | 0.008 | 0 | 48 | 16.766 | 48 | 1237.4 | 48 | -6.5 | 48 | 40.61
9001 | 13.1395 | -48.51 |  |  | 46.9448 | 3.5728 | 9001 | 0.008 | 0 | 49 | 16.766 | 49 | 1.276 | 49 | -6.99 | 49 | 41.52
9501 | 12.7576 | -49.73 |  |  | 46.9448 | 3.6798 | 9501 | 0.008 | 0 | 50 | 16.766 | 50 | 1.3142 | 50 | -7.17 | 50 | 42.56
10001 | 12.4215 | -50.93 |  |  | 46.9812 | 3.7822 | 10001 | 0.008 | 0 | 51 | 16.779 | 51 | 1.3508 | 51 | -7.53 | 51 | 43.4
12501 | 10.7605 | -56.02 |  |  | 47.0288 | 4.3705 | 12501 | 0.008 | 0 | 52 | 16.796 | 52 | 1.5609 | 52 | -8.97 | 52 | 47.05
15001 | 9.4247 | -59.87 |  |  | 47.1072 | 4.9983 | 15001 | 0.008 | 0 | 53 | 16.824 | 53 | 1.7851 | 53 | -10.58 | 53 | 49.29
17501 | 8.3934 | -62.79 |  |  | 47.2472 | 5.6291 | 17501 | 0.008 | 0 | 54 | 16.874 | 54 | 2.0104 | 54 | -12.2 | 54 | 50.59
20001 | 7.5609 | -65.15 |  |  | 47.3984 | 6.2689 | 20001 | 0.008 | 0 | 55 | 16.928 | 55 | 2.2389 | 55 | -13.82 | 55 | 51.33
25001 | 6.2703 | -68.73 |  |  | 47.7512 | 7.6154 | 25001 | 0.008 | 0 | 56 | 17.054 | 56 | 2.7198 | 56 | -16.93 | 56 | 51.8
30001 | 5.3689 | -70.94 | Temp center (deg) |  | 48.286 | 8.9936 | 30001 | 0.008 | 0 | 57 | 17.245 | 57 | 3.212 | 57 | -19.75 | 57 | 51.19
35001 | 4.6871 | -72.8 | 30.1 |  | 48.9888 | 10.4518 | 35001 | 0.008 | 0 | 58 | 17.496 | 58 | 3.7328 | 58 | -22.92 | 58 | 49.88
40001 | 4.1658 | -74.11 |  |  | 49.7336 | 11.9386 | 40001 | 0.008 | 0 | 59 | 17.762 | 59 | 4.2638 | 59 | -26.1 | 59 | 48.01
45001 | 3.7492 | -75.72 |  |  | 50.7696 | 13.5414 | 45001 | 0.008 | 0 | 60 | 18.132 | 60 | 4.8362 | 60 | -29.26 | 60 | 46.46
50001 | 3.3693 | -82.26 |  |  | 52.1696 | 15.484 | 50001 | 0.008 | 0 | 61 | 18.632 | 61 | 5.53 | 61 | -32.33 | 61 | 49.93
60001 | 2.9027 | -77.15 |  |  | 54.7876 | 18.8748 | 60001 | 0.008 | 0 | 62 | 19.567 | 62 | 6.741 | 62 | -39.32 | 62 | 37.83
70001 | 2.5068 | -78.75 |  |  | 58.7804 | 23.4486 | 70001 | 0.008 | 0 | 63 | 20.993 | 63 | 8.3745 | 63 | -45.49 | 63 | 33.26
80001 | 2.1957 | -79.97 |  |  | 64.0864 | 29.1872 | 80001 | 0.008 | 0 | 64 | 22.888 | 64 | 10.424 | 64 | -50.85 | 64 | 29.12
90001 | 1.9395 | -80.99 |  |  | 73.3656 | 37.828 | 90001 | 0.008 | 0 | 65 | 26.202 | 65 | 13.51 | 65 | -51.82 | 65 | 29.17
100001 | 1.676 | -80.38 |  |  | 126.2016 | 75.2976 | 100001 | 0.008 | 0 | 66 | 45.072 | 66 | 26.892 | 66 | -73.48 | 66 | 6.9
110001 | 1.505 | -81.03 |  |  | 121.5424 | 80.7576 | 110001 | 0.008 | 0 | 67 | 43.408 | 67 | 28.842 | 67 | -127.69 | 67 | -46.66
120001 | 1.3894 | -81.38 |  |  | 96.2528 | 69.2776 | 120001 | 0.008 | 0 | 68 | 34.376 | 68 | 24.742 | 68 | -145.7 | 68 | -64.32