## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 30.8348 | -1.23 | 1 | A/V | 47.7316 | 1.548 | 10 | 0.05 | 0 | 0 | 17.047 | 0 | 552.85 | 0 | 1.03 | 0 | 2.26
12.5 | 32.2988 | -1.22 |  |  | 47.8184 | 1.4805 | 12.5 | 0.05 | 0 | 1 | 17.078 | 1 | 528.75 | 1 | 0.59 | 1 | 1.81
15 | 31.4549 | -1.43 | Vpp initial |  | 47.7624 | 1.5184 | 15 | 0.05 | 0 | 2 | 17.058 | 2 | 542.3 | 2 | 0.34 | 2 | 1.77
17.5 | 31.6575 | -2.7 | 39.532 | mV | 47.782 | 1.5093 | 17.5 | 0.05 | 0 | 3 | 17.065 | 3 | 539.05 | 3 | 0.16 | 3 | 2.86
20 | 30.8189 | -0.92 |  |  | 47.7372 | 1.549 | 20 | 0.05 | 0 | 4 | 17.049 | 4 | 553.2 | 4 | 0.01 | 4 | 0.93
22.5 | 31.9002 | -2.44 | Offset |  | 47.782 | 1.4979 | 22.5 | 0.05 | 0 | 5 | 17.065 | 5 | 534.95 | 5 | -0.08 | 5 | 2.36
25 | 31.5342 | -2.16 | 0 |  | 47.768 | 1.5148 | 25 | 0.05 | 0 | 6 | 17.06 | 6 | 541 | 6 | -0.15 | 6 | 2.01
27.5 | 31.3902 | -2.93 |  |  | 47.7652 | 1.5217 | 27.5 | 0.05 | 0 | 7 | 17.059 | 7 | 543.45 | 7 | -0.2 | 7 | 2.73
30 | 31.6509 | -2.34 |  |  | 47.7764 | 1.5095 | 30 | 0.05 | 0 | 8 | 17.063 | 8 | 539.1 | 8 | -0.21 | 8 | 2.13
35 | 31.5506 | -2.51 |  |  | 47.7708 | 1.5141 | 35 | 0.05 | 0 | 9 | 17.061 | 9 | 540.75 | 9 | -0.37 | 9 | 2.14
40 | 31.7017 | -3.16 |  |  | 47.782 | 1.5072 | 40 | 0.05 | 0 | 10 | 17.065 | 10 | 538.3 | 10 | -0.51 | 10 | 2.65
45 | 31.5915 | -3.34 |  |  | 47.7708 | 1.5121 | 45 | 0.05 | 0 | 11 | 17.061 | 11 | 540.05 | 11 | -0.52 | 11 | 2.82
51 | 31.262 | -3.8 |  |  | 47.754 | 1.5275 | 51 | 0.05 | 0 | 12 | 17.055 | 12 | 545.55 | 12 | -0.64 | 12 | 3.16
55 | 31.4412 | -4.39 |  |  | 47.768 | 1.5193 | 55 | 0.05 | 0 | 13 | 17.06 | 13 | 542.6 | 13 | -0.63 | 13 | 3.76
60 | 31.3595 | -4.65 |  |  | 47.7624 | 1.5231 | 60 | 0.05 | 0 | 14 | 17.058 | 14 | 543.95 | 14 | -0.72 | 14 | 3.93
65 | 32.0022 | -5.36 |  |  | 47.796 | 1.4935 | 65 | 0.05 | 0 | 15 | 17.07 | 15 | 533.4 | 15 | -0.71 | 15 | 4.65
70 | 31.5992 | -4.66 |  |  | 47.7736 | 1.5119 | 70 | 0.05 | 0 | 16 | 17.062 | 16 | 539.95 | 16 | -0.78 | 16 | 3.88
75 | 31.3365 | -5.31 |  |  | 47.7624 | 1.5242 | 75 | 0.05 | 0 | 17 | 17.058 | 17 | 544.35 | 17 | -0.77 | 17 | 4.54
80 | 31.1253 | -5.25 |  |  | 47.7456 | 1.534 | 80 | 0.05 | 0 | 18 | 17.052 | 18 | 547.85 | 18 | -0.85 | 18 | 4.4
85 | 31.4633 | -6.06 |  |  | 47.7708 | 1.5183 | 85 | 0.05 | 0 | 19 | 17.061 | 19 | 542.25 | 19 | -0.82 | 19 | 5.24
90 | 31.8035 | -6.48 |  |  | 47.7708 | 1.5021 | 90 | 0.05 | 0 | 20 | 17.061 | 20 | 536.45 | 20 | -0.91 | 20 | 5.57
95 | 31.0601 | -6.77 |  |  | 47.7456 | 1.5372 | 95 | 0.05 | 0 | 21 | 17.052 | 21 | 549 | 21 | -0.86 | 21 | 5.91
101 | 30.7087 | -6.99 |  |  | 47.7428 | 1.5547 | 101 | 0.05 | 0 | 22 | 17.051 | 22 | 555.25 | 22 | -0.95 | 22 | 6.04
110 | 31.181 | -8.29 |  |  | 47.7568 | 1.5316 | 110 | 0.05 | 0 | 23 | 17.056 | 23 | 547 | 23 | -1.01 | 23 | 7.28
120 | 31.392 | -8.52 |  |  | 47.768 | 1.5217 | 120 | 0.05 | 0 | 24 | 17.06 | 24 | 543.45 | 24 | -1.05 | 24 | 7.47
125 | 31.1621 | -8.77 |  |  | 47.754 | 1.5324 | 125 | 0.05 | 0 | 25 | 17.055 | 25 | 547.3 | 25 | -1.01 | 25 | 7.76
151 | 30.8394 | -10.17 |  |  | 47.7344 | 1.5478 | 151 | 0.05 | 0 | 26 | 17.048 | 26 | 552.8 | 26 | -1.13 | 26 | 9.04
175 | 30.7097 | -12.34 |  |  | 47.74 | 1.5546 | 175 | 0.05 | 0 | 27 | 17.05 | 27 | 555.2 | 27 | -1.2 | 27 | 11.14
201 | 26.333 | 5.74 |  |  | 47.432 | 1.8012 | 201 | 0.05 | 0 | 28 | 16.94 | 28 | 643.3 | 28 | -0.64 | 28 | -6.38
225 | 30.51 | -15.84 |  |  | 47.7372 | 1.5646 | 225 | 0.05 | 0 | 29 | 17.049 | 29 | 558.8 | 29 | -1.37 | 29 | 14.47
251 | 29.9271 | -17.5 |  |  | 47.7092 | 1.5942 | 251 | 0.05 | 0 | 30 | 17.039 | 30 | 569.35 | 30 | -1.51 | 30 | 15.99
275 | 30.0768 | -19.05 |  |  | 47.7288 | 1.5869 | 275 | 0.05 | 0 | 31 | 17.046 | 31 | 566.75 | 31 | -1.52 | 31 | 17.53
301 | 29.5936 | -21.01 |  |  | 47.712 | 1.6122 | 301 | 0.05 | 0 | 32 | 17.04 | 32 | 575.8 | 32 | -1.65 | 32 | 19.36
325 | 29.6125 | -22.37 |  |  | 47.7176 | 1.6114 | 325 | 0.05 | 0 | 33 | 17.042 | 33 | 575.5 | 33 | -1.67 | 33 | 20.7
351 | 29.2623 | -23.91 |  |  | 47.7064 | 1.6303 | 351 | 0.05 | 0 | 34 | 17.038 | 34 | 582.25 | 34 | -1.78 | 34 | 22.13
375 | 28.7712 | -25.37 |  |  | 47.6952 | 1.6577 | 375 | 0.05 | 0 | 35 | 17.034 | 35 | 592.05 | 35 | -1.8 | 35 | 23.57
401 | 28.5885 | -26.99 |  |  | 47.6924 | 1.6682 | 401 | 0.05 | 0 | 36 | 17.033 | 36 | 595.8 | 36 | -1.93 | 36 | 25.06
425 | 27.8629 | -28.29 |  |  | 47.6756 | 1.7111 | 425 | 0.05 | 0 | 37 | 17.027 | 37 | 611.1 | 37 | -1.93 | 37 | 26.36
451 | 27.4581 | -29.4 |  |  | 47.6672 | 1.736 | 451 | 0.05 | 0 | 38 | 17.024 | 38 | 620 | 38 | -1.97 | 38 | 27.43
475 | 27.1706 | -30.95 |  |  | 47.6588 | 1.7541 | 475 | 0.05 | 0 | 39 | 17.021 | 39 | 626.45 | 39 | -2.04 | 39 | 28.91
501 | 26.7684 | -32.38 |  |  | 47.6616 | 1.7805 | 501 | 0.05 | 0 | 40 | 17.022 | 40 | 635.9 | 40 | -2.2 | 40 | 30.18
551 | 25.9966 | -35.04 |  |  | 47.656 | 1.8332 | 551 | 0.05 | 0 | 41 | 17.02 | 41 | 654.7 | 41 | -2.33 | 41 | 32.71
601 | 25.2477 | -37.34 |  |  | 47.6616 | 1.8878 | 601 | 0.05 | 0 | 42 | 17.022 | 42 | 674.2 | 42 | -2.46 | 42 | 34.88
651 | 24.5507 | -39.45 | Temp center (deg) |  | 47.6588 | 1.9412 | 651 | 0.05 | 0 | 43 | 17.021 | 43 | 693.3 | 43 | -2.58 | 43 | 36.87
701 | 23.8702 | -41.87 | 30.2 |  | 47.6644 | 1.9968 | 701 | 0.05 | 0 | 44 | 17.023 | 44 | 713.15 | 44 | -2.75 | 44 | 39.12
751 | 23.05 | -43.59 |  |  | 47.6532 | 2.0674 | 751 | 0.05 | 0 | 45 | 17.019 | 45 | 738.35 | 45 | -2.88 | 45 | 40.71
801 | 22.2546 | -45.55 |  |  | 47.6476 | 2.141 | 801 | 0.05 | 0 | 46 | 17.017 | 46 | 764.65 | 46 | -3.02 | 46 | 42.53
851 | 21.6663 | -47.24 |  |  | 47.656 | 2.1995 | 851 | 0.05 | 0 | 47 | 17.02 | 47 | 785.55 | 47 | -3.12 | 47 | 44.12
901 | 21.0098 | -48.77 |  |  | 47.6532 | 2.2681 | 901 | 0.05 | 0 | 48 | 17.019 | 48 | 810.05 | 48 | -3.26 | 48 | 45.51
951 | 20.3808 | -50.53 |  |  | 47.6532 | 2.3381 | 951 | 0.05 | 0 | 49 | 17.019 | 49 | 835.05 | 49 | -3.51 | 49 | 47.02
1001 | 19.6968 | -51.99 |  |  | 47.6504 | 2.4192 | 1001 | 0.05 | 0 | 50 | 17.018 | 50 | 864 | 50 | -3.65 | 50 | 48.34
1101 | 18.5094 | -54.5 |  |  | 47.6336 | 2.5735 | 1101 | 0.05 | 0 | 51 | 17.012 | 51 | 919.1 | 51 | -3.91 | 51 | 50.59
1201 | 17.4501 | -56.68 |  |  | 47.6364 | 2.7299 | 1201 | 0.05 | 0 | 52 | 17.013 | 52 | 974.95 | 52 | -4.19 | 52 | 52.49
1251 | 16.9999 | -57.95 |  |  | 47.6448 | 2.8027 | 1251 | 0.05 | 0 | 53 | 17.016 | 53 | 1000.95 | 53 | -4.33 | 53 | 53.62
1301 | 16.5451 | -58.98 |  |  | 47.642 | 2.8795 | 1301 | 0.05 | 0 | 54 | 17.015 | 54 | 1028.4 | 54 | -4.46 | 54 | 54.52
1401 | 15.6721 | -60.84 |  |  | 47.6448 | 3.0401 | 1401 | 0.05 | 0 | 55 | 17.016 | 55 | 1085.75 | 55 | -4.72 | 55 | 56.12
1501 | 14.8343 | -62.58 |  |  | 47.6336 | 3.211 | 1501 | 0.05 | 0 | 56 | 17.012 | 56 | 1146.8 | 56 | -5.02 | 56 | 57.56
1751 | 13.098 | -66.08 |  |  | 47.6252 | 3.6361 | 1751 | 0.05 | 0 | 57 | 17.009 | 57 | 1.2986 | 57 | -5.7 | 57 | 60.38
2001 | 11.682 | -68.86 |  |  | 47.6056 | 4.0751 | 2001 | 0.05 | 0 | 58 | 17.002 | 58 | 1.4554 | 58 | -6.39 | 58 | 62.47
2251 | 10.531 | -71.01 |  |  | 47.5916 | 4.5192 | 2251 | 0.05 | 0 | 59 | 16.997 | 59 | 1.614 | 59 | -7.06 | 59 | 63.95
2501 | 9.5951 | -72.87 |  |  | 47.5804 | 4.9588 | 2501 | 0.05 | 0 | 60 | 16.993 | 60 | 1.771 | 60 | -7.75 | 60 | 65.12
2751 | 8.7887 | -74.31 |  |  | 47.5608 | 5.4116 | 2751 | 0.05 | 0 | 61 | 16.986 | 61 | 1.9327 | 61 | -8.4 | 61 | 65.91
3001 | 8.09 | -75.51 |  |  | 47.5328 | 5.8755 | 3001 | 0.05 | 0 | 62 | 16.976 | 62 | 2.0984 | 62 | -9.12 | 62 | 66.39
3251 | 7.5098 | -76.56 |  |  | 47.5076 | 6.326 | 3251 | 0.05 | 0 | 63 | 16.967 | 63 | 2.2593 | 63 | -9.75 | 63 | 66.81
3501 | 6.9893 | -77.33 |  |  | 47.4712 | 6.792 | 3501 | 0.05 | 0 | 64 | 16.954 | 64 | 2.4257 | 64 | -10.36 | 64 | 66.97
3751 | 6.5484 | -78.2 |  |  | 47.46 | 7.2475 | 3751 | 0.05 | 0 | 65 | 16.95 | 65 | 2.5884 | 65 | -11.11 | 65 | 67.09
4001 | 6.1526 | -78.97 |  |  | 47.4264 | 7.7084 | 4001 | 0.05 | 0 | 66 | 16.938 | 66 | 2.753 | 66 | -11.85 | 66 | 67.12
4251 | 5.8062 | -79.57 |  |  | 47.39 | 8.162 | 4251 | 0.05 | 0 | 67 | 16.925 | 67 | 2.915 | 67 | -12.48 | 67 | 67.09
4501 | 5.4891 | -79.9 |  |  | 47.3564 | 8.6274 | 4501 | 0.05 | 0 | 68 | 16.913 | 68 | 3.0812 | 68 | -13.02 | 68 | 66.88
4751 | 5.2065 | -80.54 |  |  | 47.3088 | 9.0866 | 4751 | 0.05 | 0 | 69 | 16.896 | 69 | 3.2452 | 69 | -13.86 | 69 | 66.68
5001 | 4.9654 | -81.62 |  |  | 4.6561 | 0.93772 | 5001 | 0.005 | 0 | 70 | 1.6629 | 70 | 334.9 | 70 | -14.54 | 70 | 67.08
5501 | 4.5452 | -82.12 |  |  | 4.6508 | 1.0232 | 5501 | 0.005 | 0 | 71 | 1.661 | 71 | 365.44 | 71 | -15.95 | 71 | 66.17
6001 | 4.1625 | -82.77 |  |  | 4.6483 | 1.1167 | 6001 | 0.005 | 0 | 72 | 1.6601 | 72 | 398.82 | 72 | -17.27 | 72 | 65.5
7001 | 3.5746 | -83.49 |  |  | 4.6192 | 1.2922 | 7001 | 0.005 | 0 | 73 | 1.6497 | 73 | 461.5 | 73 | -20.16 | 73 | 63.33
8001 | 3.1411 | -84.25 |  |  | 4.5945 | 1.4627 | 8001 | 0.005 | 0 | 74 | 1.6409 | 74 | 522.4 | 74 | -22.93 | 74 | 61.32
9001 | 2.7858 | -84.82 |  |  | 4.5651 | 1.6387 | 9001 | 0.005 | 0 | 75 | 1.6304 | 75 | 585.25 | 75 | -25.66 | 75 | 59.16
10001 | 2.5148 | -85.02 |  |  | 1.7616 | 0.7005 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 629.15 | 76 | 250.18 | 76 | -28.26 | 76 | 56.76
12501 | 2.008 | -85.49 |  |  | 1.7205 | 0.8568 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 614.45 | 77 | 306 | 77 | -35.27 | 77 | 50.22
15001 | 1.6719 | -86.13 |  |  | 1.6769 | 1.003 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 598.9 | 78 | 358.22 | 78 | -41.47 | 78 | 44.66
17501 | 1.4296 | -86.46 |  |  | 1.6132 | 1.1285 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 576.15 | 79 | 403.02 | 79 | -47.4 | 79 | 39.06
20001 | 1.2558 | -86.38 |  |  | 1.5616 | 1.2435 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 557.7 | 80 | 444.1 | 80 | -55.18 | 80 | 31.2
25001 | 1.0031 | -86.7 |  |  | 1.4274 | 1.423 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 509.8 | 81 | 508.2 | 81 | -67.69 | 81 | 19.01
30001 | 0.83205 | -86.54 |  |  | 1.2691 | 1.5253 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 453.26 | 82 | 544.75 | 82 | -78.46 | 82 | 8.08
35001 | 0.71164 | -86.35 |  |  | 1.1294 | 1.587 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 403.36 | 83 | 566.8 | 83 | -88.53 | 83 | -2.18
40001 | 0.61926 | -86.29 |  |  | 0.99232 | 1.6024 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 354.4 | 84 | 572.3 | 84 | -98.44 | 84 | -12.15
45001 | 0.54744 | -86.29 |  |  | 0.86206 | 1.5747 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 307.88 | 85 | 562.4 | 85 | -106.58 | 85 | -20.29
50001 | 0.4882 | -90.96 |  |  | 0.74889 | 1.534 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 267.46 | 86 | 547.85 | 86 | -114.04 | 86 | -23.08
60001 | 0.40016 | -85.97 |  |  | 0.56336 | 1.4078 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 201.2 | 87 | 502.8 | 87 | -126.67 | 87 | -40.7
70001 | 0.33363 | -85.74 |  |  | 0.42073 | 1.2611 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 150.26 | 88 | 450.38 | 88 | -137.31 | 88 | -51.57
80001 | 0.28278 | -85.58 |  |  | 0.30954 | 1.0946 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 110.55 | 89 | 390.94 | 89 | -143.58 | 89 | -58
90001 | 0.23861 | -85.06 |  |  | 0.22826 | 0.95659 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 81.52 | 90 | 341.64 | 90 | -144.23 | 90 | -59.17
100001 | 0.20362 | -84.3 |  |  | 0.19492 | 0.95726 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 69.615 | 91 | 341.88 | 91 | -138.6 | 91 | -54.3
110001 | 0.17572 | -83.42 |  |  | 0.19701 | 1.1211 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 70.36 | 92 | 400.4 | 92 | -141.42 | 92 | -58
120001 | 0.15324 | -82.52 |  |  | 0.1798 | 1.1734 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 64.215 | 93 | 419.06 | 93 | -152.32 | 93 | -69.8