## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 20.1372 | -1.52 | 13.085 | A/V | 28.182 | 1.3995 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 10.065 | 0 | 499.82 | 0 | -0.14 | 0 | 1.38
51 | 20.0798 | -2.93 |  |  | 28.1764 | 1.4032 | 51 | 0.03 | 0 | 1 | 10.063 | 1 | 501.15 | 1 | -0.64 | 1 | 2.29
75 | 20.116 | -4.08 | Vpp initial |  | 28.1708 | 1.4004 | 75 | 0.03 | 0 | 2 | 10.061 | 2 | 500.15 | 2 | -0.77 | 2 | 3.31
101 | 20.3871 | -6.17 | 23.3407 | mV | 28.1652 | 1.3815 | 101 | 0.03 | 0 | 3 | 10.059 | 3 | 493.4 | 3 | -0.97 | 3 | 5.2
151 | 19.8991 | -7.88 |  |  | 28.1596 | 1.4151 | 151 | 0.03 | 0 | 4 | 10.057 | 4 | 505.4 | 4 | -1.15 | 4 | 6.73
201 | 19.7177 | -10.46 | Offset |  | 28.1624 | 1.4283 | 201 | 0.03 | 0 | 5 | 10.058 | 5 | 510.1 | 5 | -1.35 | 5 | 9.11
251 | 19.6348 | -12.92 | 0 |  | 28.154 | 1.4339 | 251 | 0.03 | 0 | 6 | 10.055 | 6 | 512.1 | 6 | -1.5 | 6 | 11.42
301 | 19.3215 | -15.48 |  |  | 28.1456 | 1.4567 | 301 | 0.03 | 0 | 7 | 10.052 | 7 | 520.25 | 7 | -1.67 | 7 | 13.81
351 | 19.1208 | -18.01 |  |  | 28.1344 | 1.4714 | 351 | 0.03 | 0 | 8 | 10.048 | 8 | 525.5 | 8 | -1.81 | 8 | 16.2
401 | 18.7883 | -20.01 |  |  | 28.1344 | 1.4974 | 401 | 0.03 | 0 | 9 | 10.048 | 9 | 534.8 | 9 | -1.72 | 9 | 18.29
451 | 18.3601 | -21.76 |  |  | 28.1204 | 1.5316 | 451 | 0.03 | 0 | 10 | 10.043 | 10 | 547 | 10 | -1.93 | 10 | 19.83
501 | 17.8987 | -24.04 |  |  | 28.0952 | 1.5697 | 501 | 0.03 | 0 | 11 | 10.034 | 11 | 560.6 | 11 | -2.26 | 11 | 21.78
601 | 17.0653 | -28.16 |  |  | 28.0868 | 1.6458 | 601 | 0.03 | 0 | 12 | 10.031 | 12 | 587.8 | 12 | -2.58 | 12 | 25.58
701 | 16.3368 | -31.26 |  |  | 28.0588 | 1.7175 | 701 | 0.03 | 0 | 13 | 10.021 | 13 | 613.4 | 13 | -2.83 | 13 | 28.43
801 | 15.5094 | -34.52 |  |  | 28.0252 | 1.807 | 801 | 0.03 | 0 | 14 | 10.009 | 14 | 645.35 | 14 | -3.14 | 14 | 31.38
901 | 14.8324 | -36.53 |  |  | 27.9958 | 1.8875 | 901 | 0.03 | 0 | 15 | 9.9985 | 15 | 674.1 | 15 | -3.37 | 15 | 33.16
1001 | 14.1341 | -38.57 |  |  | 27.9482 | 1.9774 | 1001 | 0.03 | 0 | 16 | 9.9815 | 16 | 706.2 | 16 | -3.75 | 16 | 34.82
1101 | 13.4019 | -40.61 |  |  | 27.9132 | 2.0828 | 1101 | 0.03 | 0 | 17 | 9.969 | 17 | 743.85 | 17 | -4.02 | 17 | 36.59
1201 | 12.7532 | -42.26 |  |  | 27.8726 | 2.1855 | 1201 | 0.03 | 0 | 18 | 9.9545 | 18 | 780.55 | 18 | -4.29 | 18 | 37.97
1301 | 12.1939 | -43.62 |  |  | 27.8264 | 2.282 | 1301 | 0.03 | 0 | 19 | 9.938 | 19 | 815 | 19 | -4.53 | 19 | 39.09
1401 | 11.6762 | -44.78 |  |  | 27.7844 | 2.3796 | 1401 | 0.03 | 0 | 20 | 9.923 | 20 | 849.85 | 20 | -4.78 | 20 | 40
1501 | 11.1883 | -45.83 |  |  | 27.7466 | 2.48 | 1501 | 0.03 | 0 | 21 | 9.9095 | 21 | 885.7 | 21 | -5.01 | 21 | 40.82
1751 | 10.1466 | -47.88 |  |  | 27.6178 | 2.7219 | 1751 | 0.03 | 0 | 22 | 9.8635 | 22 | 972.1 | 22 | -5.59 | 22 | 42.29
2001 | 9.3161 | -49.11 |  |  | 27.4988 | 2.9518 | 2001 | 0.03 | 0 | 23 | 9.821 | 23 | 1054.2 | 23 | -6.11 | 23 | 43
2251 | 8.6462 | -50.05 |  |  | 27.377 | 3.1664 | 2251 | 0.03 | 0 | 24 | 9.7775 | 24 | 1130.85 | 24 | -6.59 | 24 | 43.46
2501 | 8.0764 | -50.88 |  |  | 27.2622 | 3.3755 | 2501 | 0.03 | 0 | 25 | 9.7365 | 25 | 1205.55 | 25 | -7.07 | 25 | 43.81
2751 | 7.5982 | -51.22 |  |  | 27.1488 | 3.5731 | 2751 | 0.03 | 0 | 26 | 9.696 | 26 | 1.2761 | 26 | -7.47 | 26 | 43.75
3001 | 7.1914 | -51.55 |  |  | 27.0326 | 3.759 | 3001 | 0.03 | 0 | 27 | 9.6545 | 27 | 1.3425 | 27 | -7.91 | 27 | 43.64
3251 | 6.8334 | -52.08 |  |  | 26.9248 | 3.9402 | 3251 | 0.03 | 0 | 28 | 9.616 | 28 | 1.4072 | 28 | -8.25 | 28 | 43.83
3501 | 6.5265 | -52.12 |  |  | 26.8212 | 4.1096 | 3501 | 0.03 | 0 | 29 | 9.579 | 29 | 1.4677 | 29 | -8.67 | 29 | 43.45
3751 | 6.2487 | -52.27 |  |  | 26.7134 | 4.275 | 3751 | 0.03 | 0 | 30 | 9.5405 | 30 | 1.5268 | 30 | -9.01 | 30 | 43.26
4001 | 6.0461 | -52.45 |  |  | 26.6378 | 4.4058 | 4001 | 0.03 | 0 | 31 | 9.5135 | 31 | 1.5735 | 31 | -9.37 | 31 | 43.08
4251 | 5.7923 | -52.67 |  |  | 26.53 | 4.5802 | 4251 | 0.03 | 0 | 32 | 9.475 | 32 | 1.6358 | 32 | -9.72 | 32 | 42.95
4501 | 5.6232 | -52.8 |  |  | 26.4642 | 4.7062 | 4501 | 0.03 | 0 | 33 | 9.4515 | 33 | 1.6808 | 33 | -10.07 | 33 | 42.73
4751 | 5.4399 | -52.94 |  |  | 26.369 | 4.8474 | 4751 | 0.03 | 0 | 34 | 9.4175 | 34 | 1.7312 | 34 | -10.36 | 34 | 42.58
5001 | 5.2864 | -52.82 |  |  | 26.3032 | 4.9756 | 5001 | 0.03 | 0 | 35 | 9.394 | 35 | 1.777 | 35 | -10.41 | 35 | 42.41
5251 | 5.1506 | -53.27 |  |  | 26.2416 | 5.0949 | 5251 | 0.03 | 0 | 36 | 9.372 | 36 | 1.8196 | 36 | -10.97 | 36 | 42.3
5501 | 5.0003 | -53.45 |  |  | 26.1604 | 5.2318 | 5501 | 0.03 | 0 | 37 | 9.343 | 37 | 1.8685 | 37 | -11.4 | 37 | 42.05
5751 | 4.8668 | -53.62 |  |  | 26.096 | 5.362 | 5751 | 0.03 | 0 | 38 | 9.32 | 38 | 1.915 | 38 | -11.64 | 38 | 41.98
6001 | 4.7458 | -53.84 |  |  | 26.0288 | 5.4846 | 6001 | 0.03 | 0 | 39 | 9.296 | 39 | 1.9588 | 39 | -11.98 | 39 | 41.86
6501 | 4.5201 | -54.18 |  |  | 25.8958 | 5.7291 | 6501 | 0.03 | 0 | 40 | 9.2485 | 40 | 2.0461 | 40 | -12.45 | 40 | 41.73
7001 | 4.3225 | -54.55 |  |  | 25.788 | 5.966 | 7001 | 0.03 | 0 | 41 | 9.21 | 41 | 2.1307 | 41 | -13.24 | 41 | 41.31
7501 | 4.2133 | -54.84 |  |  | 25.7236 | 6.1054 | 7501 | 0.03 | 0 | 42 | 9.187 | 42 | 2.1805 | 42 | -13.56 | 42 | 41.28
8001 | 4.0111 | -54.73 |  |  | 25.5822 | 6.3778 | 8001 | 0.03 | 0 | 43 | 9.1365 | 43 | 2.2778 | 43 | -13.91 | 43 | 40.82
8501 | 3.8381 | -55.63 |  |  | 25.4548 | 6.6321 | 8501 | 0.03 | 0 | 44 | 9.091 | 44 | 2.3686 | 44 | -15.01 | 44 | 40.62
9001 | 3.7195 | -55.95 |  |  | 25.3722 | 6.8214 | 9001 | 0.03 | 0 | 45 | 9.0615 | 45 | 2.4362 | 45 | -15.74 | 45 | 40.21
9501 | 3.587 | -56.2 |  |  | 25.27 | 7.0448 | 9501 | 0.03 | 0 | 46 | 9.025 | 46 | 2.516 | 46 | -16.2 | 46 | 40
10001 | 3.4633 | -56.39 |  |  | 25.1818 | 7.271 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 8.9935 | 47 | 2.5968 | 47 | -16.88 | 47 | 39.51
12501 | 3.0019 | -57.34 |  |  | 24.7604 | 8.2482 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 8.843 | 48 | 2.9458 | 48 | -19.51 | 48 | 37.83
15001 | 2.6374 | -57.72 |  |  | 24.3012 | 9.2142 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 8.679 | 49 | 3.2908 | 49 | -22.36 | 49 | 35.36
17501 | 2.3639 | -57.91 |  |  | 23.919 | 10.1186 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 8.5425 | 50 | 3.6138 | 50 | -25.08 | 50 | 32.83
20001 | 2.1483 | -57.78 |  |  | 23.5186 | 10.9474 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 8.3995 | 51 | 3.9098 | 51 | -27.72 | 51 | 30.06
25001 | 1.8519 | -57.43 |  |  | 22.9166 | 12.3749 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 8.1845 | 52 | 4.4196 | 52 | -32.33 | 52 | 25.1
30001 | 1.6398 | -56.62 |  |  | 22.4378 | 13.6836 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 8.0135 | 53 | 4.887 | 53 | -36.56 | 53 | 20.06
35001 | 1.4925 | -56.02 |  |  | 22.1634 | 14.8498 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 7.9155 | 54 | 5.3035 | 54 | -40.92 | 54 | 15.1
40001 | 1.3745 | -55.72 |  |  | 21.9142 | 15.9432 | 40001 | 0.003 | 0 | 55 | 7.8265 | 55 | 5.694 | 55 | -45.26 | 55 | 10.46
45001 | 1.279 | -55.74 |  |  | 21.7952 | 17.0408 | 45001 | 0.003 | 0 | 56 | 7.784 | 56 | 6.086 | 56 | -49.81 | 56 | 5.93
50001 | 1.1987 | -59.14 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 21.5208 | 17.9536 | 50001 | 0.003 | 0 | 57 | 7.686 | 57 | 6.412 | 57 | -53.96 | 57 | 5.18
60001 | 1.1173 | -55.55 | 60.3 |  | 22.0542 | 19.7386 | 60001 | 0.003 | 0 | 58 | 7.8765 | 58 | 7.0495 | 58 | -62.39 | 58 | -6.84
70001 | 1.0151 | -56.38 |  |  | 22.7374 | 22.4 | 70001 | 0.003 | 0 | 59 | 8.1205 | 59 | 8 | 59 | -71.57 | 59 | -15.19
80001 | 0.93215 | -57.17 |  |  | 24.157 | 25.9154 | 80001 | 0.003 | 0 | 60 | 8.6275 | 60 | 9.2555 | 60 | -81.24 | 60 | -24.07
90001 | 0.85908 | -58.72 |  |  | 27.5156 | 32.0292 | 90001 | 0.003 | 0 | 61 | 9.827 | 61 | 11.439 | 61 | -93.1 | 61 | -34.38
100001 | 0.7891 | -59.56 |  |  | 32.9742 | 41.7872 | 100001 | 0.003 | 0 | 62 | 11.7765 | 62 | 14.924 | 62 | -121.51 | 62 | -61.95
110001 | 0.72422 | -60.21 |  |  | 24.4272 | 33.7288 | 110001 | 0.003 | 0 | 63 | 8.724 | 63 | 12.046 | 63 | -161.51 | 63 | -101.3
120001 | 0.66657 | -56.39 |  |  | 16.4458 | 24.6722 | 120001 | 0.003 | 0 | 64 | 5.8735 | 64 | 8.8115 | 64 | -172.45 | 64 | -116.06