## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 245.9602 | -2.3 |  | 147.462 | 0.59954 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 52.665 | 0 | 214.12 | 0 | 2.75 | 0 | 5.05 | 0 | -0.039001
5.5 | 252.3445 | -4.09 |  | 147.672 | 0.5852 | 5.5 | 0.15 | 0 | 1 | 52.74 | 1 | 209 | 1 | 2.46 | 1 | 6.55 | 1 | -0.055651
6 | 243.9622 | -2.59 |  | 147.644 | 0.60519 | 6 | 0.15 | 0 | 2 | 52.73 | 2 | 216.14 | 2 | 2.2 | 2 | 4.79 | 2 | 0.072024
6.5 | 246.6074 | -3.65 |  | 147.56 | 0.59836 | 6.5 | 0.15 | 0 | 3 | 52.7 | 3 | 213.7 | 3 | 1.93 | 3 | 5.58 | 3 | -0.055242
7 | 244.3003 | -2.68 |  | 147.616 | 0.60424 | 7 | 0.15 | 0 | 4 | 52.72 | 4 | 215.8 | 4 | 1.78 | 4 | 4.46 | 4 | 0.011833
7.5 | 242.6342 | -2.84 |  | 147.574 | 0.60822 | 7.5 | 0.15 | 0 | 5 | 52.705 | 5 | 217.22 | 5 | 1.62 | 5 | 4.46 | 5 | 0.043611
8 | 243.3518 | -3.05 |  | 147.588 | 0.60648 | 8 | 0.15 | 0 | 6 | 52.71 | 6 | 216.6 | 6 | 1.46 | 6 | 4.51 | 6 | -0.050653
8.5 | 241.082 | -2.58 |  | 147.602 | 0.61225 | 8.5 | 0.15 | 0 | 7 | 52.715 | 7 | 218.66 | 7 | 1.34 | 7 | 3.92 | 7 | 0.066689
9 | 244.5733 | -3.75 |  | 147.644 | 0.60368 | 9 | 0.15 | 0 | 8 | 52.73 | 8 | 215.6 | 8 | 1.22 | 8 | 4.97 | 8 | -0.046767
9.5 | 243.8252 | -3.31 |  | 147.602 | 0.60536 | 9.5 | 0.15 | 0 | 9 | 52.715 | 9 | 216.2 | 9 | 1.13 | 9 | 4.44 | 9 | -0.053565
10 | 244.3698 | -4.15 |  | 147.658 | 0.60424 | 10 | 0.15 | 0 | 10 | 52.735 | 10 | 215.8 | 10 | 1.02 | 10 | 5.17 | 10 | 0.069532
12.5 | 243.6922 | -5.25 |  | 147.658 | 0.60592 | 12.5 | 0.15 | 0 | 11 | 52.735 | 11 | 216.4 | 11 | 0.58 | 11 | 5.83 | 11 | 0.041848
15 | 242.9967 | -5.55 |  | 147.672 | 0.60771 | 15 | 0.15 | 0 | 12 | 52.74 | 12 | 217.04 | 12 | 0.38 | 12 | 5.93 | 12 | 0.039082
17.5 | 243.0415 | -7.03 |  | 147.672 | 0.6076 | 17.5 | 0.15 | 0 | 13 | 52.74 | 13 | 217 | 13 | 0.23 | 13 | 7.26 | 13 | 0.053012
20 | 243.8957 | -7.51 |  | 147.672 | 0.60547 | 20 | 0.15 | 0 | 14 | 52.74 | 14 | 216.24 | 14 | 0.13 | 14 | 7.64 | 14 | 0.037614
22.5 | 240.8879 | -8.52 |  | 147.672 | 0.61303 | 22.5 | 0.15 | 0 | 15 | 52.74 | 15 | 218.94 | 15 | -0.05 | 15 | 8.47 | 15 | 0.053222
25 | 241.2847 | -9.1 |  | 147.672 | 0.61202 | 25 | 0.15 | 0 | 16 | 52.74 | 16 | 218.58 | 16 | -0.11 | 16 | 8.99 | 16 | -0.002256
30 | 240.2961 | -10.71 |  | 147.686 | 0.6146 | 30 | 0.15 | 0 | 17 | 52.745 | 17 | 219.5 | 17 | -0.18 | 17 | 10.53 | 17 | -0.022141
40 | 239.0169 | -14.68 |  | 78.6968 | 0.32925 | 40 | 0.08 | 0 | 18 | 28.106 | 18 | 117.59 | 18 | -0.48 | 18 | 14.2 | 18 | 0.009307
51 | 230.9855 | -17.89 |  | 78.6912 | 0.34068 | 51 | 0.08 | 0 | 19 | 28.104 | 19 | 121.67 | 19 | -0.58 | 19 | 17.31 | 19 | 0.0006005
60 | 231.159 | -21.2 |  | 78.6856 | 0.3404 | 60 | 0.08 | 0 | 20 | 28.102 | 20 | 121.57 | 20 | -0.66 | 20 | 20.54 | 20 | -0.0044869
70 | 223.4041 | -24.28 |  | 78.6856 | 0.35221 | 70 | 0.08 | 0 | 21 | 28.102 | 21 | 125.79 | 21 | -0.6 | 21 | 23.68 | 21 | 0.0057022
75 | 223.5444 | -25.75 |  | 78.6912 | 0.35202 | 75 | 0.08 | 0 | 22 | 28.104 | 22 | 125.72 | 22 | -0.69 | 22 | 25.06 | 22 | 0.0048478
80 | 218.1169 | -27.12 |  | 78.68 | 0.36072 | 80 | 0.08 | 0 | 23 | 28.1 | 23 | 128.83 | 23 | -0.78 | 23 | 26.34 | 23 | 0.0079714
90 | 213.1048 | -30.03 |  | 78.68 | 0.36921 | 90 | 0.08 | 0 | 24 | 28.1 | 24 | 131.86 | 24 | -0.82 | 24 | 29.21 | 24 | 0.001421
101 | 197.5119 | -33.14 |  | 78.6856 | 0.39838 | 101 | 0.08 | 0 | 25 | 28.102 | 25 | 142.28 | 25 | -0.85 | 25 | 32.29 | 25 | 0.0013511
110 | 201.5637 | -35.36 |  | 78.68 | 0.39035 | 110 | 0.08 | 0 | 26 | 28.1 | 26 | 139.41 | 26 | -0.77 | 26 | 34.59 | 26 | 0.0032934
120 | 194.7066 | -37.64 |  | 78.6856 | 0.40412 | 120 | 0.08 | 0 | 27 | 28.102 | 27 | 144.33 | 27 | -0.79 | 27 | 36.85 | 27 | -0.0032367
125 | 191.822 | -38.56 |  | 78.68 | 0.41017 | 125 | 0.08 | 0 | 28 | 28.1 | 28 | 146.49 | 28 | -0.88 | 28 | 37.68 | 28 | 0.0053651
135 | 185.5643 | -40.88 |  | 78.68 | 0.424 | 135 | 0.08 | 0 | 29 | 28.1 | 29 | 151.43 | 29 | -0.91 | 29 | 39.97 | 29 | 0.0045197
151 | 172.7211 | -44.45 |  | 78.68 | 0.45553 | 151 | 0.08 | 0 | 30 | 28.1 | 30 | 162.69 | 30 | -1 | 30 | 43.45 | 30 | 0.0011069
175 | 164.4986 | -48.54 |  | 78.6744 | 0.47827 | 175 | 0.08 | 0 | 31 | 28.098 | 31 | 170.81 | 31 | -1.01 | 31 | 47.53 | 31 | 0.0040508
201 | 149.6485 | -52.37 |  | 78.6744 | 0.52573 | 201 | 0.08 | 0 | 32 | 28.098 | 32 | 187.76 | 32 | -1.13 | 32 | 51.24 | 32 | 0.0011839
225 | 139.9233 | -55.47 |  | 78.6744 | 0.56227 | 225 | 0.08 | 0 | 33 | 28.098 | 33 | 200.81 | 33 | -1.14 | 33 | 54.33 | 33 | 0.0032792
251 | 131.0873 | -58.54 |  | 78.6576 | 0.60004 | 251 | 0.08 | 0 | 34 | 28.092 | 34 | 214.3 | 34 | -1.23 | 34 | 57.31 | 34 | 0.0010433
275 | 121.2009 | -60.52 |  | 78.6744 | 0.64912 | 275 | 0.08 | 0 | 35 | 28.098 | 35 | 231.83 | 35 | -1.24 | 35 | 59.28 | 35 | -0.00051554
301 | 113.151 | -62.53 | Temp center (deg) | 78.6576 | 0.69516 | 301 | 0.08 | 0 | 36 | 28.092 | 36 | 248.27 | 36 | -1.34 | 36 | 61.19 | 36 | 0.00095015
325 | 106.6191 | -64.33 | 45 | 78.6576 | 0.73774 | 325 | 0.08 | 0 | 37 | 28.092 | 37 | 263.48 | 37 | -1.36 | 37 | 62.97 | 37 | -0.00054451
351 | 101.145 | -67.29 |  | 78.6576 | 0.77767 | 351 | 0.08 | 0 | 38 | 28.092 | 38 | 277.74 | 38 | -1.45 | 38 | 65.84 | 38 | 0.001139
375 | 95.0145 | -67.31 |  | 78.6576 | 0.82785 | 375 | 0.08 | 0 | 39 | 28.092 | 39 | 295.66 | 39 | -1.43 | 39 | 65.88 | 39 | 0.0009408
401 | 87.5977 | -69.65 |  | 29.4868 | 0.33662 | 401 | 0.03 | 0 | 40 | 10.531 | 40 | 120.22 | 40 | -1.41 | 40 | 68.24 | 40 | 0.00035869
425 | 85.0279 | -69.07 |  | 29.4812 | 0.34672 | 425 | 0.03 | 0 | 41 | 10.529 | 41 | 123.83 | 41 | -1.45 | 41 | 67.62 | 41 | 0.00071917
451 | 97.0228 | -70.87 |  | 29.4728 | 0.30377 | 451 | 0.03 | 0 | 42 | 10.526 | 42 | 108.49 | 42 | -1.58 | 42 | 69.29 | 42 | 0.0010393
475 | 77.1401 | -71.47 |  | 29.47 | 0.38203 | 475 | 0.03 | 0 | 43 | 10.525 | 43 | 136.44 | 43 | -1.52 | 43 | 69.95 | 43 | 0.0006354
501 | 72.9913 | -72.24 |  | 29.4812 | 0.4039 | 501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.529 | 44 | 144.25 | 44 | -1.76 | 44 | 70.48 | 44 | 0.0013097
551 | 71.0668 | -77.08 |  | 29.47 | 0.41468 | 551 | 0.03 | 0 | 45 | 10.525 | 45 | 148.1 | 45 | -1.82 | 45 | 75.26 | 45 | 0.00086774
601 | 62.6906 | -75.35 |  | 29.4756 | 0.47018 | 601 | 0.03 | 0 | 46 | 10.527 | 46 | 167.92 | 46 | -1.94 | 46 | 73.41 | 46 | 0.00091834
651 | 59.6824 | -73.74 |  | 29.47 | 0.49378 | 651 | 0.03 | 0 | 47 | 10.525 | 47 | 176.35 | 47 | -2.04 | 47 | 71.7 | 47 | 0.001136
701 | 53.9108 | -77.79 |  | 29.47 | 0.54664 | 701 | 0.03 | 0 | 48 | 10.525 | 48 | 195.23 | 48 | -2.15 | 48 | 75.64 | 48 | 0.00091928
751 | 48.7155 | -79.21 |  | 29.4672 | 0.60488 | 751 | 0.03 | 0 | 49 | 10.524 | 49 | 216.03 | 49 | -2.23 | 49 | 76.98 | 49 | 0.00099113
801 | 49.1202 | -78.62 |  | 29.4672 | 0.5999 | 801 | 0.03 | 0 | 50 | 10.524 | 50 | 214.25 | 50 | -2.32 | 50 | 76.3 | 50 | 0.00097345
851 | 44.9091 | -71.98 |  | 29.4672 | 0.65615 | 851 | 0.03 | 0 | 51 | 10.524 | 51 | 234.34 | 51 | -2.39 | 51 | 69.59 | 51 | 0.00096214
901 | 42.3023 | -80.75 |  | 29.4588 | 0.69639 | 901 | 0.03 | 0 | 52 | 10.521 | 52 | 248.71 | 52 | -2.53 | 52 | 78.22 | 52 | 0.0010172
951 | 45.2746 | -81.28 |  | 29.456 | 0.65061 | 951 | 0.03 | 0 | 53 | 10.52 | 53 | 232.36 | 53 | -2.69 | 53 | 78.59 | 53 | 0.0011196
1001 | 38.1306 | -81.35 |  | 29.4588 | 0.77258 | 1001 | 0.03 | 0 | 54 | 10.521 | 54 | 275.92 | 54 | -2.72 | 54 | 78.63 | 54 | 0.00096259
1051 | 34.0255 | -76.99 |  | 29.456 | 0.8657 | 1051 | 0.03 | 0 | 55 | 10.52 | 55 | 309.18 | 55 | -2.89 | 55 | 74.1 | 55 | 0.0011587
1101 | 34.9611 | -82.42 |  | 29.4476 | 0.8423 | 1101 | 0.03 | 0 | 56 | 10.517 | 56 | 300.82 | 56 | -2.98 | 56 | 79.44 | 56 | 0.001131
1151 | 32.418 | -83.69 |  | 29.4532 | 0.90854 | 1151 | 0.03 | 0 | 57 | 10.519 | 57 | 324.48 | 57 | -3.07 | 57 | 80.62 | 57 | 0.0011802
1201 | 31.7753 | -83.01 |  | 29.4476 | 0.92674 | 1201 | 0.03 | 0 | 58 | 10.517 | 58 | 330.98 | 58 | -3.17 | 58 | 79.84 | 58 | 0.0010839
1251 | 29.3151 | -80.59 |  | 29.456 | 1.0048 | 1251 | 0.03 | 0 | 59 | 10.52 | 59 | 358.86 | 59 | -3.27 | 59 | 77.32 | 59 | 0.0009638
1301 | 29.1676 | -83.14 |  | 29.4532 | 1.0098 | 1301 | 0.03 | 0 | 60 | 10.519 | 60 | 360.64 | 60 | -3.36 | 60 | 79.78 | 60 | 0.0012625
1401 | 27.229 | -83.43 |  | 29.4504 | 1.0816 | 1401 | 0.03 | 0 | 61 | 10.518 | 61 | 386.28 | 61 | -3.56 | 61 | 79.87 | 61 | 0.00045584
1501 | 25.8087 | -84.54 |  | 29.4448 | 1.1409 | 1501 | 0.03 | 0 | 62 | 10.516 | 62 | 407.46 | 62 | -3.67 | 62 | 80.87 | 62 | 0.0011513
1751 | 21.3009 | -86.2 |  | 29.442 | 1.3822 | 1751 | 0.03 | 0 | 63 | 10.515 | 63 | 493.64 | 63 | -4.2 | 63 | 82 | 63 | 0.001275
2001 | 19.341 | -85.76 |  | 29.4196 | 1.5211 | 2001 | 0.03 | 0 | 64 | 10.507 | 64 | 543.25 | 64 | -4.63 | 64 | 81.13 | 64 | 0.0012053
2251 | 17.2862 | -85.48 |  | 29.428 | 1.7024 | 2251 | 0.03 | 0 | 65 | 10.51 | 65 | 608 | 65 | -5.1 | 65 | 80.38 | 65 | 0.0010558
2501 | 15.4238 | -86.87 |  | 29.4252 | 1.9078 | 2501 | 0.03 | 0 | 66 | 10.509 | 66 | 681.35 | 66 | -5.59 | 66 | 81.28 | 66 | 0.00095931
2751 | 14.059 | -87.07 |  | 29.4196 | 2.0926 | 2751 | 0.03 | 0 | 67 | 10.507 | 67 | 747.35 | 67 | -6.01 | 67 | 81.06 | 67 | 0.0011778
3001 | 12.8939 | -87.29 |  | 29.4112 | 2.281 | 3001 | 0.03 | 0 | 68 | 10.504 | 68 | 814.65 | 68 | -6.51 | 68 | 80.78 | 68 | 0.00084178
3251 | 11.8493 | -87.74 |  | 29.4056 | 2.4816 | 3251 | 0.03 | 0 | 69 | 10.502 | 69 | 886.3 | 69 | -6.91 | 69 | 80.83 | 69 | 0.00091513
3501 | 11.0406 | -87.66 |  | 29.3944 | 2.6624 | 3501 | 0.03 | 0 | 70 | 10.498 | 70 | 950.85 | 70 | -7.41 | 70 | 80.25 | 70 | 0.001038
3751 | 10.2861 | -87.74 |  | 29.3916 | 2.8574 | 3751 | 0.03 | 0 | 71 | 10.497 | 71 | 1020.5 | 71 | -7.82 | 71 | 79.92 | 71 | 0.0012497
4001 | 9.6733 | -87.68 |  | 29.386 | 3.0379 | 4001 | 0.03 | 0 | 72 | 10.495 | 72 | 1084.95 | 72 | -8.01 | 72 | 79.67 | 72 | 0.00080062
4251 | 9.0748 | -88.2 |  | 29.372 | 3.2367 | 4251 | 0.03 | 0 | 73 | 10.49 | 73 | 1155.95 | 73 | -8.75 | 73 | 79.45 | 73 | 0.0010113
4501 | 8.5904 | -88.32 |  | 29.3748 | 3.4195 | 4501 | 0.03 | 0 | 74 | 10.491 | 74 | 1221.25 | 74 | -9.27 | 74 | 79.05 | 74 | 0.00080241
4751 | 8.1496 | -88.51 |  | 29.3496 | 3.6014 | 4751 | 0.03 | 0 | 75 | 10.482 | 75 | 1.2862 | 75 | -9.65 | 75 | 78.86 | 75 | 0.00091872
5001 | 7.725 | -88.43 |  | 29.3412 | 3.7982 | 5001 | 0.03 | 0 | 76 | 10.479 | 76 | 1.3565 | 76 | -10.18 | 76 | 78.25 | 76 | 0.00092776
5501 | 7.0298 | -88.73 |  | 29.3244 | 4.1714 | 5501 | 0.03 | 0 | 77 | 10.473 | 77 | 1.4898 | 77 | -11.09 | 77 | 77.64 | 77 | 0.00098932
6001 | 6.4432 | -88.69 |  | 29.3076 | 4.5486 | 6001 | 0.03 | 0 | 78 | 10.467 | 78 | 1.6245 | 78 | -11.98 | 78 | 76.71 | 78 | 0.0010449
7001 | 5.5184 | -89.44 |  | 1886.78 | 341.908 | 7001 | 0.002 | 0 | 79 | 673.85 | 79 | 122.11 | 79 | -13.59 | 79 | 75.85 | 79 | 0.00095863
8001 | 4.8316 | -89.02 |  | 1876.14 | 388.304 | 8001 | 0.002 | 0 | 80 | 670.05 | 80 | 138.68 | 80 | -15.87 | 80 | 73.15 | 80 | 0.00090594
9001 | 4.2964 | -89.23 |  | 1873.2 | 435.988 | 9001 | 0.002 | 0 | 81 | 669 | 81 | 155.71 | 81 | -17.43 | 81 | 71.8 | 81 | 0.00097344
10001 | 3.8873 | -88.89 |  | 1856.68 | 477.624 | 10001 | 0.002 | 0 | 82 | 663.1 | 82 | 170.58 | 82 | -19.36 | 82 | 69.53 | 82 | 0.00081808
12501 | 3.1015 | -89.39 |  | 1839.46 | 593.096 | 12501 | 0.002 | 0 | 83 | 656.95 | 83 | 211.82 | 83 | -23.82 | 83 | 65.57 | 83 | 0.00095827
15001 | 2.556 | -89.78 |  | 1840.86 | 720.216 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 657.45 | 84 | 257.22 | 84 | -28.49 | 84 | 61.29 | 84 | 0.00097656
17501 | 2.2025 | -89.24 |  | 1810.9 | 822.192 | 17501 | 0.002 | 0 | 85 | 646.75 | 85 | 293.64 | 85 | -32.98 | 85 | 56.26 | 85 | 0.0010478
20001 | 1.925 | -89.04 |  | 1786.68 | 928.144 | 20001 | 0.002 | 0 | 86 | 638.1 | 86 | 331.48 | 86 | -38.17 | 86 | 50.87 | 86 | 0.00084412
25001 | 1.5322 | -89.36 |  | 1757 | 1146.712 | 25001 | 0.002 | 0 | 87 | 627.5 | 87 | 409.54 | 87 | -47.21 | 87 | 42.15 | 87 | 0.0010528
30001 | 1.2675 | -89.11 |  | 1677.62 | 1323.616 | 30001 | 0.002 | 0 | 88 | 599.15 | 88 | 472.72 | 88 | -55.2 | 88 | 33.91 | 88 | 0.0010496
35001 | 1.0853 | -88.73 |  | 1597.68 | 1472.1 | 35001 | 0.002 | 0 | 89 | 570.6 | 89 | 525.75 | 89 | -64.75 | 89 | 23.98 | 89 | 0.001027
40001 | 0.94227 | -88.6 |  | 1544.76 | 1639.4 | 40001 | 0.002 | 0 | 90 | 551.7 | 90 | 585.5 | 90 | -72.87 | 90 | 15.73 | 90 | 0.00094273
45001 | 0.83325 | -88.69 |  | 1469.86 | 1764 | 45001 | 0.002 | 0 | 91 | 524.95 | 91 | 630 | 91 | -81.92 | 91 | 6.77 | 91 | 0.0010565
50001 | 0.74387 | -93.28 |  | 1384.152 | 1860.74 | 50001 | 0.002 | 0 | 92 | 494.34 | 92 | 664.55 | 92 | -89.45 | 92 | 3.83 | 92 | 0.00093655
60001 | 0.6118 | -88.1 |  | 1216.432 | 1988.28 | 60001 | 0.002 | 0 | 93 | 434.44 | 93 | 710.1 | 93 | -104.75 | 93 | -16.65 | 93 | 0.0010073
70001 | 0.5171 | -87.37 |  | 1051.736 | 2033.92 | 70001 | 0.002 | 0 | 94 | 375.62 | 94 | 726.4 | 94 | -118.62 | 94 | -31.25 | 94 | 0.00081756
80001 | 0.44032 | -87.04 |  | 910.56 | 2067.94 | 80001 | 0.002 | 0 | 95 | 325.2 | 95 | 738.55 | 95 | -131.52 | 95 | -44.48 | 95 | 0.00099825
90001 | 0.38268 | -86.95 |  | 807.856 | 2111.06 | 90001 | 0.002 | 0 | 96 | 288.52 | 96 | 753.95 | 96 | -142.51 | 96 | -55.56 | 96 | 0.00093927
100001 | 0.33467 | -86.09 |  | 759.92 | 2270.66 | 100001 | 0.002 | 0 | 97 | 271.4 | 97 | 810.95 | 97 | -158.9 | 97 | -72.81 | 97 | 0.00096157
110001 | 0.29499 | -85.64 |  | 594.664 | 2015.86 | 110001 | 0.002 | 0 | 98 | 212.38 | 98 | 719.95 | 98 | -176.98 | 98 | -91.34 | 98 | 0.0010848
120001 | 0.26214 | -84.65 |  | 459.228 | 1751.82 | 120001 | 0.002 | 0 | 99 | 164.01 | 99 | 625.65 | 99 | 172.35 | 99 | -103 | 99 | 0.00075886