## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 1.547 | -7.8 | 13.085 | A/V | 1.2471 | 0.80618 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 445.4 | 0 | 287.92 | 0 | 2.8 | 0 | 10.6
10 | 1.5166 | -14.63 |  |  | 1.2029 | 0.79318 | 10 | 0.001 | 0 | 1 | 429.62 | 1 | 283.28 | 1 | -7.24 | 1 | 7.39
15 | 1.4593 | -20.89 | Vpp initial |  | 1.1574 | 0.79313 | 15 | 0.001 | 0 | 2 | 413.36 | 2 | 283.26 | 2 | -7.76 | 2 | 13.13
20 | 1.4088 | -27.22 | 1032.8826 | mV | 1.1491 | 0.8157 | 20 | 0.001 | 0 | 3 | 410.4 | 3 | 291.32 | 3 | -10.73 | 3 | 16.49
25 | 1.3174 | -32.21 |  |  | 1.1384 | 0.86414 | 25 | 0.001 | 0 | 4 | 406.58 | 4 | 308.62 | 4 | -13.75 | 4 | 18.46
30 | 1.2478 | -37.05 | Offset |  | 1.1201 | 0.89768 | 30 | 0.001 | 0 | 5 | 400.04 | 5 | 320.6 | 5 | -16.36 | 5 | 20.69
35 | 1.1804 | -41.53 | 0 |  | 1.1091 | 0.93962 | 35 | 0.001 | 0 | 6 | 396.12 | 6 | 335.58 | 6 | -19.16 | 6 | 22.37
40 | 1.1023 | -45.42 |  |  | 1.0913 | 0.99002 | 40 | 0.001 | 0 | 7 | 389.76 | 7 | 353.58 | 7 | -21.64 | 7 | 23.78
45 | 1.0318 | -48.48 |  |  | 1.0676 | 1.0347 | 45 | 0.001 | 0 | 8 | 381.28 | 8 | 369.54 | 8 | -24.01 | 8 | 24.47
51 | 0.9556 | -52.02 |  |  | 1.0413 | 1.0897 | 51 | 0.001 | 0 | 9 | 371.9 | 9 | 389.18 | 9 | -26.82 | 9 | 25.2
55 | 0.91343 | -53.86 |  |  | 1.0258 | 1.123 | 55 | 0.001 | 0 | 10 | 366.34 | 10 | 401.06 | 10 | -28.5 | 10 | 25.36
61 | 0.84691 | -56.6 |  |  | 0.99411 | 1.1738 | 61 | 0.001 | 0 | 11 | 355.04 | 11 | 419.22 | 11 | -31.17 | 11 | 25.43
65 | 0.81431 | -58.18 |  |  | 0.98062 | 1.2042 | 65 | 0.001 | 0 | 12 | 350.22 | 12 | 430.08 | 12 | -32.63 | 12 | 25.55
71 | 0.75715 | -60.21 |  |  | 0.95049 | 1.2554 | 71 | 0.001 | 0 | 13 | 339.46 | 13 | 448.34 | 13 | -34.84 | 13 | 25.37
75 | 0.72311 | -61.4 |  |  | 0.93128 | 1.2879 | 75 | 0.001 | 0 | 14 | 332.6 | 14 | 459.96 | 14 | -36.25 | 14 | 25.15
81 | 0.68718 | -63.18 |  |  | 0.9081 | 1.3215 | 81 | 0.001 | 0 | 15 | 324.32 | 15 | 471.96 | 15 | -38.35 | 15 | 24.83
85 | 0.65759 | -64.19 |  |  | 0.88738 | 1.3494 | 85 | 0.001 | 0 | 16 | 316.92 | 16 | 481.94 | 16 | -39.47 | 16 | 24.72
91 | 0.62144 | -65.48 |  |  | 0.86302 | 1.3887 | 91 | 0.001 | 0 | 17 | 308.22 | 17 | 495.98 | 17 | -41.29 | 17 | 24.19
95 | 0.60034 | -66.17 |  |  | 0.8461 | 1.4094 | 95 | 0.001 | 0 | 18 | 302.18 | 18 | 503.35 | 18 | -42.37 | 18 | 23.8
101 | 0.57748 | -67.85 |  |  | 0.82051 | 1.4209 | 101 | 0.001 | 0 | 19 | 293.04 | 19 | 507.45 | 19 | -44.06 | 19 | 23.79
105 | 0.55097 | -68.03 |  |  | 0.80338 | 1.4581 | 105 | 0.001 | 0 | 20 | 286.92 | 20 | 520.75 | 20 | -45.01 | 20 | 23.02
110 | 0.5305 | -68.73 |  |  | 0.78518 | 1.4801 | 110 | 0.001 | 0 | 21 | 280.42 | 21 | 528.6 | 21 | -46.05 | 21 | 22.68
115 | 0.50704 | -69.36 |  |  | 0.7653 | 1.5093 | 115 | 0.001 | 0 | 22 | 273.32 | 22 | 539.05 | 22 | -47.31 | 22 | 22.05
121 | 0.48293 | -70.38 |  |  | 0.74189 | 1.5362 | 121 | 0.001 | 0 | 23 | 264.96 | 23 | 548.65 | 23 | -48.75 | 23 | 21.63
125 | 0.47273 | -70.81 |  |  | 0.73158 | 1.5476 | 125 | 0.001 | 0 | 24 | 261.28 | 24 | 552.7 | 24 | -49.33 | 24 | 21.48
131 | 0.45234 | -71.47 |  |  | 0.70952 | 1.5686 | 131 | 0.001 | 0 | 25 | 253.4 | 25 | 560.2 | 25 | -50.58 | 25 | 20.89
135 | 0.4394 | -71.81 |  |  | 0.69703 | 1.5863 | 135 | 0.001 | 0 | 26 | 248.94 | 26 | 566.55 | 26 | -51.26 | 26 | 20.55
141 | 0.42164 | -72.37 |  |  | 0.67766 | 1.6072 | 141 | 0.001 | 0 | 27 | 242.02 | 27 | 574 | 27 | -52.33 | 27 | 20.04
145 | 0.40939 | -72.8 |  |  | 0.6641 | 1.6222 | 145 | 0.001 | 0 | 28 | 237.18 | 28 | 579.35 | 28 | -52.93 | 28 | 19.87
151 | 0.39573 | -73.11 |  |  | 0.64848 | 1.6387 | 151 | 0.001 | 0 | 29 | 231.6 | 29 | 585.25 | 29 | -53.88 | 29 | 19.23
155 | 0.3867 | -73.47 |  |  | 0.63661 | 1.6463 | 155 | 0.001 | 0 | 30 | 227.36 | 30 | 587.95 | 30 | -54.29 | 30 | 19.18
161 | 0.37272 | -74.04 |  |  | 0.6197 | 1.6626 | 161 | 0.001 | 0 | 31 | 221.32 | 31 | 593.8 | 31 | -55.3 | 31 | 18.74
165 | 0.36386 | -74.19 |  |  | 0.60777 | 1.6703 | 165 | 0.001 | 0 | 32 | 217.06 | 32 | 596.55 | 32 | -55.79 | 32 | 18.4
171 | 0.35144 | -74.58 |  |  | 0.59293 | 1.6871 | 171 | 0.001 | 0 | 33 | 211.76 | 33 | 602.55 | 33 | -56.66 | 33 | 17.92
175 | 0.34267 | -74.73 |  |  | 0.58274 | 1.7006 | 175 | 0.001 | 0 | 34 | 208.12 | 34 | 607.35 | 34 | -57.07 | 34 | 17.66
201 | 0.30033 | -75.68 |  |  | 0.53032 | 1.7658 | 201 | 0.001 | 0 | 35 | 189.4 | 35 | 630.65 | 35 | -59.58 | 35 | 16.1
225 | 0.27081 | -76.64 |  |  | 0.48723 | 1.7991 | 225 | 0.001 | 0 | 36 | 174.01 | 36 | 642.55 | 36 | -61.62 | 36 | 15.02
251 | 0.24342 | -77.49 |  |  | 0.44881 | 1.8438 | 251 | 0.001 | 0 | 37 | 160.29 | 37 | 658.5 | 37 | -63.84 | 37 | 13.65
275 | 0.22269 | -77.69 |  |  | 0.41994 | 1.8858 | 275 | 0.001 | 0 | 38 | 149.98 | 38 | 673.5 | 38 | -65.5 | 38 | 12.19
301 | 0.20449 | -78.09 |  |  | 0.39172 | 1.9156 | 301 | 0.001 | 0 | 39 | 139.9 | 39 | 684.15 | 39 | -67.36 | 39 | 10.73
325 | 0.18944 | -78.17 |  |  | 0.37103 | 1.9586 | 325 | 0.001 | 0 | 40 | 132.51 | 40 | 699.5 | 40 | -68.83 | 40 | 9.34
351 | 0.17597 | -78.72 |  |  | 0.34434 | 1.9568 | 351 | 0.001 | 0 | 41 | 122.98 | 41 | 698.85 | 41 | -70.84 | 41 | 7.88
375 | 0.16501 | -78.63 |  |  | 0.32362 | 1.9613 | 375 | 0.001 | 0 | 42 | 115.58 | 42 | 700.45 | 42 | -72.06 | 42 | 6.57
401 | 0.15514 | -78.42 |  |  | 0.29985 | 1.9328 | 401 | 0.001 | 0 | 43 | 107.09 | 43 | 690.3 | 43 | -73.16 | 43 | 5.26
425 | 0.14673 | -78.73 | Temp center (deg) |  | 0.28521 | 1.9438 | 425 | 0.001 | 0 | 44 | 101.86 | 44 | 694.2 | 44 | -74 | 44 | 4.73
451 | 0.13815 | -78.28 | 60.2 |  | 0.26824 | 1.9417 | 451 | 0.001 | 0 | 45 | 95.8 | 45 | 693.45 | 45 | -74.83 | 45 | 3.45
475 | 0.13129 | -78.61 |  |  | 0.25264 | 1.9243 | 475 | 0.001 | 0 | 46 | 90.23 | 46 | 687.25 | 46 | -75.31 | 46 | 3.3
501 | 0.12432 | -78.51 |  |  | 0.23402 | 1.8824 | 501 | 0.001 | 0 | 47 | 83.58 | 47 | 672.3 | 47 | -75.91 | 47 | 2.6
525 | 0.11929 | -78.49 |  |  | 0.22789 | 1.9104 | 525 | 0.001 | 0 | 48 | 81.39 | 48 | 682.3 | 48 | -76.15 | 48 | 2.34
551 | 0.11329 | -78.59 |  |  | 0.21599 | 1.9065 | 551 | 0.001 | 0 | 49 | 77.14 | 49 | 680.9 | 49 | -76.24 | 49 | 2.35
575 | 0.10861 | -78.11 |  |  | 0.20563 | 1.8932 | 575 | 0.001 | 0 | 50 | 73.44 | 50 | 676.15 | 50 | -76.32 | 50 | 1.79
601 | 0.10434 | -77.99 |  |  | 0.19676 | 1.8857 | 601 | 0.001 | 0 | 51 | 70.27 | 51 | 673.45 | 51 | -76.25 | 51 | 1.74
625 | 0.10013 | -77.76 |  |  | 0.18886 | 1.8861 | 625 | 0.001 | 0 | 52 | 67.45 | 52 | 673.6 | 52 | -76.38 | 52 | 1.38
651 | 0.09649 | -77.4 |  |  | 0.18089 | 1.8747 | 651 | 0.001 | 0 | 53 | 64.605 | 53 | 669.55 | 53 | -76.54 | 53 | 0.86
675 | 0.093433 | -77.41 |  |  | 0.1751 | 1.874 | 675 | 0.001 | 0 | 54 | 62.535 | 54 | 669.3 | 54 | -76.51 | 54 | 0.9
701 | 0.089558 | -77.14 |  |  | 0.1675 | 1.8703 | 701 | 0.001 | 0 | 55 | 59.82 | 55 | 667.95 | 55 | -76.29 | 55 | 0.85
725 | 0.08681 | -77 |  |  | 0.16216 | 1.868 | 725 | 0.001 | 0 | 56 | 57.915 | 56 | 667.15 | 56 | -76.23 | 56 | 0.77
751 | 0.083937 | -76.85 |  |  | 0.15611 | 1.8599 | 751 | 0.001 | 0 | 57 | 55.755 | 57 | 664.25 | 57 | -76.4 | 57 | 0.45
801 | 0.079035 | -76.77 |  |  | 0.14678 | 1.8571 | 801 | 0.001 | 0 | 58 | 52.42 | 58 | 663.25 | 58 | -76 | 58 | 0.77
851 | 0.074627 | -75.82 |  |  | 0.13814 | 1.8511 | 851 | 0.001 | 0 | 59 | 49.336 | 59 | 661.1 | 59 | -75.56 | 59 | 0.26
901 | 0.070475 | -75.41 |  |  | 0.13051 | 1.8519 | 901 | 0.001 | 0 | 60 | 46.612 | 60 | 661.4 | 60 | -75.24 | 60 | 0.17
951 | 0.066646 | -74.82 |  |  | 0.12312 | 1.8473 | 951 | 0.001 | 0 | 61 | 43.97 | 61 | 659.75 | 61 | -74.93 | 61 | -0.11
1001 | 0.063679 | -74.15 |  |  | 0.11772 | 1.8487 | 1001 | 0.001 | 0 | 62 | 42.044 | 62 | 660.25 | 62 | -74.07 | 62 | 0.08
1151 | 0.055242 | -72.68 |  |  | 0.10158 | 1.8389 | 1151 | 0.001 | 0 | 63 | 36.28 | 63 | 656.75 | 63 | -73.22 | 63 | -0.54
1251 | 0.051151 | -71.48 |  |  | 0.09399 | 1.8375 | 1251 | 0.001 | 0 | 64 | 33.568 | 64 | 656.25 | 64 | -72.17 | 64 | -0.69
1401 | 0.046024 | -69.7 |  |  | 0.084504 | 1.8361 | 1401 | 0.001 | 0 | 65 | 30.18 | 65 | 655.75 | 65 | -70.72 | 65 | -1.02
1501 | 0.042854 | -68.48 |  |  | 0.078781 | 1.8383 | 1501 | 0.001 | 0 | 66 | 28.136 | 66 | 656.55 | 66 | -69.77 | 66 | -1.29
1751 | 0.037044 | -65.7 |  |  | 0.067939 | 1.834 | 1751 | 0.001 | 0 | 67 | 24.264 | 67 | 655 | 67 | -67.06 | 67 | -1.36
2001 | 0.032898 | -62.11 |  |  | 0.060049 | 1.8253 | 2001 | 0.001 | 0 | 68 | 21.446 | 68 | 651.9 | 68 | -64.01 | 68 | -1.9
2251 | 0.029784 | -59.26 |  |  | 0.054177 | 1.819 | 2251 | 0.001 | 0 | 69 | 19.349 | 69 | 649.65 | 69 | -61.2 | 69 | -1.94
2501 | 0.027055 | -56.05 |  |  | 0.049361 | 1.8245 | 2501 | 0.001 | 0 | 70 | 17.629 | 70 | 651.6 | 70 | -58.37 | 70 | -2.32
2751 | 0.024837 | -53.31 |  |  | 0.045349 | 1.8259 | 2751 | 0.001 | 0 | 71 | 16.196 | 71 | 652.1 | 71 | -56.01 | 71 | -2.7
3001 | 0.023118 | -49.75 |  |  | 0.041997 | 1.8166 | 3001 | 0.001 | 0 | 72 | 14.999 | 72 | 648.8 | 72 | -52.45 | 72 | -2.7
3251 | 0.022147 | -47.3 |  |  | 0.040258 | 1.8178 | 3251 | 0.001 | 0 | 73 | 14.378 | 73 | 649.2 | 73 | -50.49 | 73 | -3.19
3501 | 0.020815 | -43.98 |  |  | 0.037912 | 1.8214 | 3501 | 0.001 | 0 | 74 | 13.54 | 74 | 650.5 | 74 | -47.3 | 74 | -3.32
3751 | 0.019706 | -41.13 |  |  | 0.035862 | 1.8199 | 3751 | 0.001 | 0 | 75 | 12.808 | 75 | 649.95 | 75 | -44.38 | 75 | -3.25
4001 | 0.01919 | -38.07 |  |  | 0.034964 | 1.822 | 4001 | 0.001 | 0 | 76 | 12.487 | 76 | 650.7 | 76 | -41.98 | 76 | -3.91
4251 | 0.018306 | -35.47 |  |  | 0.033135 | 1.8101 | 4251 | 0.001 | 0 | 77 | 11.834 | 77 | 646.45 | 77 | -39.32 | 77 | -3.85
4501 | 0.017614 | -33.33 |  |  | 0.032038 | 1.8189 | 4501 | 0.001 | 0 | 78 | 11.442 | 78 | 649.6 | 78 | -37.5 | 78 | -4.17
4751 | 0.017449 | -30.2 |  |  | 0.031769 | 1.8207 | 4751 | 0.001 | 0 | 79 | 11.346 | 79 | 650.25 | 79 | -34.27 | 79 | -4.07
5001 | 0.016502 | -26.33 |  |  | 0.030167 | 1.8281 | 5001 | 0.001 |  | 80 | 10.774 | 80 | 652.9 | 80 | -30.77 | 80 | -4.44
5251 | 0.016515 | -24.42 |  |  | 0.029985 | 1.8157 | 5251 | 0.001 |  | 81 | 10.709 | 81 | 648.45 | 81 | -28.86 | 81 | -4.44
5501 | 0.016094 | -22.55 |  |  | 0.02933 | 1.8224 | 5501 | 0.001 |  | 82 | 10.475 | 82 | 650.85 | 82 | -27.73 | 82 | -5.18
5751 | 0.015726 | -20.34 |  |  | 0.028655 | 1.8221 | 5751 | 0.001 |  | 83 | 10.234 | 83 | 650.75 | 83 | -25.03 | 83 | -4.69
6001 | 0.015442 | -16.86 |  |  | 0.028179 | 1.8249 | 6001 | 0.001 |  | 84 | 10.064 | 84 | 651.75 | 84 | -22.16 | 84 | -5.3
6501 | 0.015281 | -13 |  |  | 0.027871 | 1.8239 | 6501 | 0.001 |  | 85 | 9.954 | 85 | 651.4 | 85 | -18.65 | 85 | -5.65
7001 | 0.01476 | -8.39 |  |  | 0.027034 | 1.8316 | 7001 | 0.001 |  | 86 | 9.655 | 86 | 654.15 | 86 | -14.42 | 86 | -6.03
7501 | 0.014563 | -4.29 |  |  | 0.026631 | 1.8287 | 7501 | 0.001 |  | 87 | 9.511 | 87 | 653.1 | 87 | -10.67 | 87 | -6.38
8001 | 0.014226 | -0.83 |  |  | 0.026054 | 1.8315 | 8001 | 0.001 |  | 88 | 9.305 | 88 | 654.1 | 88 | -8.23 | 88 | -7.4
8501 | 0.014737 | 3.56 |  |  | 0.027009 | 1.8327 | 8501 | 0.001 |  | 89 | 9.646 | 89 | 654.55 | 89 | -4.29 | 89 | -7.85
9001 | 0.014568 | 8.1 |  |  | 0.026432 | 1.8144 | 9001 | 0.001 |  | 90 | 9.44 | 90 | 648 | 90 | 0.02 | 90 | -8.08
9501 | 0.014815 | 11.73 |  |  | 0.026916 | 1.8168 | 9501 | 0.001 |  | 91 | 9.613 | 91 | 648.85 | 91 | 3.09 | 91 | -8.64
10001 | 0.014926 | 14.84 |  |  | 0.027348 | 1.8322 | 10001 | 0.001 |  | 92 | 9.767 | 92 | 654.35 | 92 | 5.74 | 92 | -9.1
10551 | 0.015395 | 17.84 |  |  | 0.027856 | 1.8094 | 10551 | 0.001 |  | 93 | 9.9485 | 93 | 646.2 | 93 | 8.2 | 93 | -9.64
11001 | 0.015209 | 20.2 |  |  | 0.027885 | 1.8334 | 11001 | 0.001 |  | 94 | 9.959 | 94 | 654.8 | 94 | 10.16 | 94 | -10.04
11551 | 0.015737 | 23.74 |  |  | 0.028829 | 1.8319 | 11551 | 0.001 |  | 95 | 10.296 | 95 | 654.25 | 95 | 12.87 | 95 | -10.87
12001 | 0.015849 | 27.08 |  |  | 0.028823 | 1.8186 | 12001 | 0.001 |  | 96 | 10.294 | 96 | 649.5 | 96 | 15.46 | 96 | -11.62
12501 | 0.016336 | 27.98 |  |  | 0.029715 | 1.819 | 12501 | 0.001 |  | 97 | 10.6125 | 97 | 649.65 | 97 | 16.36 | 97 | -11.62
13001 | 0.016861 | 30.21 |  |  | 0.030621 | 1.8161 | 13001 | 0.001 |  | 98 | 10.936 | 98 | 648.6 | 98 | 18.69 | 98 | -11.52
13501 | 0.01699 | 32.6 |  |  | 0.030989 | 1.8239 | 13501 | 0.001 |  | 99 | 11.0675 | 99 | 651.4 | 99 | 20.23 | 99 | -12.37
14001 | 0.017396 | 34.59 |  |  | 0.031634 | 1.8185 | 14001 | 0.001 |  | 100 | 11.298 | 100 | 649.45 | 100 | 21.34 | 100 | -13.25
14501 | 0.017838 | 35.47 |  |  | 0.032493 | 1.8215 | 14501 | 0.001 |  | 101 | 11.6045 | 101 | 650.55 | 101 | 23.05 | 101 | -12.42
15001 | 0.018251 | 38.35 |  |  | 0.033156 | 1.8166 | 15001 | 0.001 |  | 102 | 11.8415 | 102 | 648.8 | 102 | 24.65 | 102 | -13.7
15501 | 0.018931 | 39.09 |  |  | 0.034128 | 1.8028 | 15501 | 0.001 |  | 103 | 12.1885 | 103 | 643.85 | 103 | 25.57 | 103 | -13.52
16001 | 0.019171 | 40.78 |  |  | 0.034817 | 1.8161 | 16001 | 0.001 |  | 104 | 12.4345 | 104 | 648.6 | 104 | 26.28 | 104 | -14.5
16501 | 0.01978 | 42.58 |  |  | 0.035798 | 1.8098 | 16501 | 0.001 |  | 105 | 12.785 | 105 | 646.35 | 105 | 27.61 | 105 | -14.97
17001 | 0.020059 | 43.71 |  |  | 0.036296 | 1.8095 | 17001 | 0.001 |  | 106 | 12.963 | 106 | 646.25 | 106 | 28.6 | 106 | -15.11
17501 | 0.020443 | 44.53 |  |  | 0.037344 | 1.8267 | 17501 | 0.001 |  | 107 | 13.337 | 107 | 652.4 | 107 | 29.04 | 107 | -15.49
18001 | 0.021338 | 46.5 |  |  | 0.039021 | 1.8287 | 18001 | 0.003 |  | 108 | 13.936 | 108 | 653.1 | 108 | 30.46 | 108 | -16.04
18501 | 0.021542 | 46.82 |  |  | 0.038878 | 1.8047 | 18501 | 0.003 |  | 109 | 13.885 | 109 | 644.55 | 109 | 30.03 | 109 | -16.79
19001 | 0.022387 | 47.69 |  |  | 0.040205 | 1.7959 | 19001 | 0.003 |  | 110 | 14.359 | 110 | 641.4 | 110 | 30.63 | 110 | -17.06
19501 | 0.022631 | 48.66 |  |  | 0.040821 | 1.8038 | 19501 | 0.003 |  | 111 | 14.579 | 111 | 644.2 | 111 | 31.95 | 111 | -16.71
20001 | 0.023207 | 49.79 |  |  | 0.042109 | 1.8145 | 20001 | 0.003 |  | 112 | 15.039 | 112 | 648.05 | 112 | 32.04 | 112 | -17.75
20501 | 0.023556 | 50.49 |  |  | 0.042288 | 1.7952 | 20501 | 0.003 |  | 113 | 15.103 | 113 | 641.15 | 113 | 32.27 | 113 | -18.22
21001 | 0.024269 | 51.25 |  |  | 0.04347 | 1.7912 | 21001 | 0.003 |  | 114 | 15.525 | 114 | 639.7 | 114 | 33.01 | 114 | -18.24
21501 | 0.024864 | 52.12 |  |  | 0.044682 | 1.797 | 21501 | 0.003 |  | 115 | 15.958 | 115 | 641.8 | 115 | 32.87 | 115 | -19.25
22001 | 0.024979 | 53.12 |  |  | 0.045144 | 1.8073 | 22001 | 0.003 |  | 116 | 16.123 | 116 | 645.45 | 116 | 33.64 | 116 | -19.48
22501 | 0.025801 | 53.08 |  |  | 0.046416 | 1.799 | 22501 | 0.003 |  | 117 | 16.577 | 117 | 642.5 | 117 | 33.39 | 117 | -19.69
23001 | 0.026037 | 54.26 |  |  | 0.046808 | 1.7977 | 23001 | 0.003 |  | 118 | 16.717 | 118 | 642.05 | 118 | 33.97 | 118 | -20.29
23501 | 0.026836 | 55.22 |  |  | 0.048608 | 1.8113 | 23501 | 0.003 |  | 119 | 17.36 | 119 | 646.9 | 119 | 34.61 | 119 | -20.61
24001 | 0.027323 | 55.33 |  |  | 0.049017 | 1.794 | 24001 | 0.003 |  | 120 | 17.506 | 120 | 640.7 | 120 | 34 | 120 | -21.33
24501 | 0.027476 | 56.36 |  |  | 0.049694 | 1.8087 | 24501 | 0.003 |  | 121 | 17.748 | 121 | 645.95 | 121 | 34.44 | 121 | -21.92
25001 | 0.028195 | 56.39 |  |  | 0.049893 | 1.7696 | 25001 | 0.003 |  | 122 | 17.819 | 122 | 632 | 122 | 35.35 | 122 | -21.04
26001 | 0.02906 | 58 |  |  | 0.05227 | 1.7987 | 26001 | 0.003 |  | 123 | 18.668 | 123 | 642.4 | 123 | 35.92 | 123 | -22.08
27001 | 0.030511 | 58.86 |  |  | 0.054855 | 1.7979 | 27001 | 0.003 |  | 124 | 19.591 | 124 | 642.1 | 124 | 35.48 | 124 | -23.38
28001 | 0.031316 | 59.1 |  |  | 0.055868 | 1.784 | 28001 | 0.003 |  | 125 | 19.953 | 125 | 637.15 | 125 | 34.72 | 125 | -24.38
29001 | 0.032668 | 59.28 |  |  | 0.058327 | 1.7854 | 29001 | 0.003 |  | 126 | 20.831 | 126 | 637.65 | 126 | 34.64 | 126 | -24.64
30001 | 0.033267 | 60.48 |  |  | 0.059707 | 1.7948 | 30001 | 0.006 |  | 127 | 21.324 | 127 | 641 | 127 | 35.81 | 127 | -24.67
35001 | 0.038374 | 63.61 |  |  | 0.068214 | 1.7776 | 35001 | 0.006 |  | 128 | 24.362 | 128 | 634.85 | 128 | 34.34 | 128 | -29.27
40001 | 0.043098 | 65.61 |  |  | 0.076574 | 1.7767 | 40001 | 0.01 |  | 129 | 27.348 | 129 | 634.55 | 129 | 31.82 | 129 | -33.79
45001 | 0.047535 | 66.81 |  |  | 0.08465 | 1.7808 | 45001 | 0.01 |  | 130 | 30.232 | 130 | 636 | 130 | 30.37 | 130 | -36.44
50001 | 0.05206 | 63.4 |  |  | 0.093458 | 1.7952 | 50001 | 0.012 |  | 131 | 33.378 | 131 | 641.15 | 131 | 27.44 | 131 | -35.96
55001 | 0.056315 | 68.38 |  |  | 0.1016 | 1.804 | 55001 | 0.012 |  | 132 | 36.284 | 132 | 644.3 | 132 | 24.86 | 132 | -43.52
60001 | 0.060101 | 69.8 |  |  | 0.10999 | 1.8301 | 60001 | 0.012 |  | 133 | 39.282 | 133 | 653.6 | 133 | 21.97 | 133 | -47.83
65001 | 0.064822 | 70.56 |  |  | 0.12097 | 1.8662 | 65001 | 0.012 |  | 134 | 43.204 | 134 | 666.5 | 134 | 18.94 | 134 | -51.62
70001 | 0.06713 | 72.17 |  |  | 0.1322 | 1.9694 | 70001 | 0.015 |  | 135 | 47.216 | 135 | 703.35 | 135 | 15.25 | 135 | -56.92
75001 | 0.070952 | 72.01 |  |  | 0.14951 | 2.1071 | 75001 | 0.015 |  | 136 | 53.395 | 136 | 752.55 | 136 | 10.98 | 136 | -61.03
80001 | 0.073989 | 73.37 |  |  | 0.17758 | 2.4 | 80001 | 0.015 |  | 137 | 63.42 | 137 | 857.15 | 137 | 3.49 | 137 | -69.88
82501 | 0.075364 | 74.25 |  |  | 0.19414 | 2.576 | 82501 | 0.015 |  | 138 | 69.335 | 138 | 920 | 138 | -2.05 | 138 | -76.3
85001 | 0.076558 | 75.55 |  |  | 0.20588 | 2.6893 | 85001 | 0.015 |  | 139 | 73.53 | 139 | 960.45 | 139 | -10.94 | 139 | -86.49
87501 | 0.077529 | 76.01 |  |  | 0.20625 | 2.6603 | 87501 | 0.015 |  | 140 | 73.66 | 140 | 950.1 | 140 | -20.77 | 140 | -96.78
90001 | 0.078514 | 77.14 |  |  | 0.2035 | 2.592 | 90001 | 0.015 |  | 141 | 72.68 | 141 | 925.7 | 141 | -34.79 | 141 | -111.93
92501 | 0.080189 | 79.03 |  |  | 0.17011 | 2.1214 | 92501 | 0.015 |  | 142 | 60.755 | 142 | 757.65 | 142 | -45.74 | 142 | -124.77
95001 | 0.082822 | 80.97 |  |  | 0.13574 | 1.639 | 95001 | 0.015 |  | 143 | 48.48 | 143 | 585.35 | 143 | -50.34 | 143 | -131.31
97501 | 0.086979 | 82.36 |  |  | 0.11406 | 1.3113 | 97501 | 0.015 |  | 144 | 40.734 | 144 | 468.32 | 144 | -49.11 | 144 | -131.47
100001 | 0.091682 | 83.03 |  |  | 0.10054 | 1.0966 | 100001 | 0.015 |  | 145 | 35.908 | 145 | 391.66 | 145 | -44.97 | 145 | -128
102501 | 0.095774 | 84.18 |  |  | 0.094181 | 0.98336 | 102501 | 0.015 |  | 146 | 33.636 | 146 | 351.2 | 146 | -39.94 | 146 | -124.12
105001 | 0.099809 | 84.06 |  |  | 0.090563 | 0.90737 | 105001 | 0.015 |  | 147 | 32.344 | 147 | 324.06 | 147 | -36.49 | 147 | -120.55
107501 | 0.10283 | 84.1 |  |  | 0.089398 | 0.8694 | 107501 | 0.015 |  | 148 | 31.928 | 148 | 310.5 | 148 | -33.07 | 148 | -117.17
110001 | 0.1061 | 83.22 |  |  | 0.089662 | 0.84504 | 110001 | 0.015 |  | 149 | 32.022 | 149 | 301.8 | 149 | -30.5 | 149 | -113.72
112501 | 0.10791 | 82.6 |  |  | 0.091022 | 0.84353 | 112501 | 0.015 |  | 150 | 32.508 | 150 | 301.26 | 150 | -28.76 | 150 | -111.36
115001 | 0.11187 | 82.32 |  |  | 0.092602 | 0.82774 | 115001 | 0.015 |  | 151 | 33.072 | 151 | 295.62 | 151 | -27.65 | 151 | -109.97
117501 | 0.11296 | 82.01 |  |  | 0.094158 | 0.83356 | 117501 | 0.015 |  | 152 | 33.628 | 152 | 297.7 | 152 | -26.77 | 152 | -108.78
120001 | 0.11509 | 81.89 |  |  | 0.096202 | 0.83586 | 120001 | 0.015 |  | 153 | 34.358 | 153 | 298.52 | 153 | -26.51 | 153 | -108.4