## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 12.1003 | 0.73 |  |  | 45.3936 | 3.7514 | 10 | 0.05 | 0 | 0 | 16.212 | 0 | 1.3398 | 0 | 1.06 | 0 | 0.33
25 | 12.5188 | -2.86 | 13.085 | A/V | 45.5616 | 3.6394 | 25 | 0.05 | 0 | 1 | 16.272 | 1 | 1.2998 | 1 | -0.28 | 1 | 2.58
40 | 12.3123 | -3.67 |  |  | 45.5028 | 3.6957 | 40 | 0.05 | 0 | 2 | 16.251 | 2 | 1.3199 | 2 | -0.57 | 2 | 3.1
51 | 12.1049 | -3.75 |  |  | 45.4412 | 3.754 | 51 | 0.05 | 0 | 3 | 16.229 | 3 | 1.3407 | 3 | -0.79 | 3 | 2.96
60 | 12.2161 | -5.8 |  |  | 45.486 | 3.7234 | 60 | 0.05 | 0 | 4 | 16.245 | 4 | 1.3298 | 4 | -1.02 | 4 | 4.78
75 | 12.1342 | -7.26 | Vpp initial |  | 45.4664 | 3.747 | 75 | 0.05 | 0 | 5 | 16.238 | 5 | 1.3382 | 5 | -1.14 | 5 | 6.12
90 | 12.0808 | -8.19 |  |  | 45.4524 | 3.7624 | 90 | 0.05 | 0 | 6 | 16.233 | 6 | 1.3437 | 6 | -1.33 | 6 | 6.86
101 | 12.0571 | -9.69 | 37.7348 | mV | 45.444 | 3.7691 | 101 | 0.05 | 0 | 7 | 16.23 | 7 | 1.3461 | 7 | -1.44 | 7 | 8.25
125 | 11.8336 | -11.5 |  |  | 45.4104 | 3.8374 | 125 | 0.05 | 0 | 8 | 16.218 | 8 | 1.3705 | 8 | -1.64 | 8 | 9.86
151 | 11.6899 | -13.28 |  |  | 45.3824 | 3.8822 | 151 | 0.05 | 0 | 9 | 16.208 | 9 | 1.3865 | 9 | -1.89 | 9 | 11.39
175 | 11.441 | -15.05 |  |  | 45.3292 | 3.962 | 175 | 0.05 | 0 | 10 | 16.189 | 10 | 1.415 | 10 | -2.04 | 10 | 13.01
201 | 11.1784 | -17.09 | Offset |  | 45.2872 | 4.0513 | 201 | 0.05 | 0 | 11 | 16.174 | 11 | 1.4469 | 11 | -2.29 | 11 | 14.8
225 | 11.0661 | -18.28 |  |  | 45.2536 | 4.0894 | 225 | 0.05 | 0 | 12 | 16.162 | 12 | 1.4605 | 12 | -2.39 | 12 | 15.89
251 | 10.7739 | -19.61 | 0 |  | 45.1808 | 4.1936 | 251 | 0.05 | 0 | 13 | 16.136 | 13 | 1.4977 | 13 | -2.61 | 13 | 17
275 | 10.6219 | -20.99 |  |  | 45.1472 | 4.2504 | 275 | 0.05 | 0 | 14 | 16.124 | 14 | 1.518 | 14 | -2.72 | 14 | 18.27
301 | 10.4071 | -22.29 |  |  | 45.0968 | 4.3333 | 301 | 0.05 | 0 | 15 | 16.106 | 15 | 1.5476 | 15 | -2.95 | 15 | 19.34
325 | 10.1875 | -23.43 |  |  | 45.0408 | 4.4212 | 325 | 0.05 | 0 | 16 | 16.086 | 16 | 1.579 | 16 | -3.04 | 16 | 20.39
351 | 9.9919 | -24.4 |  |  | 44.9792 | 4.5016 | 351 | 0.05 | 0 | 17 | 16.064 | 17 | 1.6077 | 17 | -3.25 | 17 | 21.15
375 | 9.8165 | -25.27 |  |  | 44.9344 | 4.5774 | 375 | 0.05 | 0 | 18 | 16.048 | 18 | 1.6348 | 18 | -3.34 | 18 | 21.93
401 | 9.5987 | -26.29 |  |  | 44.8728 | 4.6749 | 401 | 0.05 | 0 | 19 | 16.026 | 19 | 1.6696 | 19 | -3.53 | 19 | 22.76
425 | 9.4616 | -26.94 |  |  | 44.828 | 4.7379 | 425 | 0.05 | 0 | 20 | 16.01 | 20 | 1.6921 | 20 | -3.48 | 20 | 23.46
451 | 9.3129 | -27.46 |  |  | 44.7804 | 4.8084 | 451 | 0.05 | 0 | 21 | 15.993 | 21 | 1.7173 | 21 | -3.64 | 21 | 23.82
475 | 9.1279 | -28.5 |  |  | 44.7216 | 4.8994 | 475 | 0.05 | 0 | 22 | 15.972 | 22 | 1.7498 | 22 | -3.85 | 22 | 24.65
501 | 8.9719 | -29.11 |  |  | 44.6656 | 4.9784 | 501 | 0.05 | 0 | 23 | 15.952 | 23 | 1.778 | 23 | -4.02 | 23 | 25.09
525 | 8.8753 | -29.45 |  |  | 44.632 | 5.0288 | 525 | 0.05 | 0 | 24 | 15.94 | 24 | 1.796 | 24 | -4.06 | 24 | 25.39
551 | 8.6931 | -30.16 |  |  | 44.5676 | 5.1268 | 551 | 0.05 | 0 | 25 | 15.917 | 25 | 1.831 | 25 | -4.25 | 25 | 25.91
575 | 8.5845 | -30.45 |  |  | 44.5256 | 5.1867 | 575 | 0.05 | 0 | 26 | 15.902 | 26 | 1.8524 | 26 | -4.16 | 26 | 26.29
601 | 8.4423 | -31.2 |  |  | 44.478 | 5.2685 | 601 | 0.05 | 0 | 27 | 15.885 | 27 | 1.8816 | 27 | -4.47 | 27 | 26.73
625 | 8.3151 | -31.65 |  |  | 44.4248 | 5.3427 | 625 | 0.05 | 0 | 28 | 15.866 | 28 | 1.9081 | 28 | -4.5 | 28 | 27.15
651 | 8.2011 | -32.17 |  |  | 44.3856 | 5.4121 | 651 | 0.05 | 0 | 29 | 15.852 | 29 | 1.9329 | 29 | -4.67 | 29 | 27.5
675 | 8.0683 | -32.59 |  |  | 44.324 | 5.4936 | 675 | 0.05 | 0 | 30 | 15.83 | 30 | 1.962 | 30 | -4.75 | 30 | 27.84
701 | 7.9703 | -33.02 |  |  | 44.2876 | 5.5566 | 701 | 0.05 | 0 | 31 | 15.817 | 31 | 1.9845 | 31 | -4.91 | 31 | 28.11
725 | 7.8821 | -33.33 |  |  | 44.2456 | 5.6134 | 725 | 0.05 | 0 | 32 | 15.802 | 32 | 2.0048 | 32 | -4.96 | 32 | 28.37
751 | 7.765 | -33.8 |  |  | 44.1952 | 5.6916 | 751 | 0.05 | 0 | 33 | 15.784 | 33 | 2.0327 | 33 | -5.11 | 33 | 28.69
775 | 7.673 | -34.15 |  |  | 44.1588 | 5.7551 | 775 | 0.05 | 0 | 34 | 15.771 | 34 | 2.0554 | 34 | -5.12 | 34 | 29.03
801 | 7.5651 | -34.48 |  |  | 44.114 | 5.8313 | 801 | 0.05 | 0 | 35 | 15.755 | 35 | 2.0826 | 35 | -5.29 | 35 | 29.19
825 | 7.4974 | -34.74 |  |  | 44.072 | 5.8783 | 825 | 0.05 | 0 | 36 | 15.74 | 36 | 2.0994 | 36 | -5.31 | 36 | 29.43
851 | 7.413 | -35.02 |  |  | 44.0328 | 5.9399 | 851 | 0.05 | 0 | 37 | 15.726 | 37 | 2.1214 | 37 | -5.47 | 37 | 29.55
875 | 7.3105 | -35.47 |  |  | 43.9824 | 6.0164 | 875 | 0.05 | 0 | 38 | 15.708 | 38 | 2.1487 | 38 | -5.53 | 38 | 29.94
901 | 7.2245 | -35.73 |  |  | 43.9404 | 6.0822 | 901 | 0.05 | 0 | 39 | 15.693 | 39 | 2.1722 | 39 | -5.68 | 39 | 30.05
925 | 7.1546 | -36.01 |  |  | 43.904 | 6.1365 | 925 | 0.05 | 0 | 40 | 15.68 | 40 | 2.1916 | 40 | -5.78 | 40 | 30.23
951 | 7.1823 | -35.35 |  |  | 8.7388 | 1.2167 | 951 | 0.01 | 0 | 41 | 3.121 | 41 | 434.54 | 41 | -5.84 | 41 | 29.51
975 | 7.1213 | -35.85 |  |  | 8.736 | 1.2267 | 975 | 0.01 | 0 | 42 | 3.12 | 42 | 438.12 | 42 | -5.86 | 42 | 29.99
1001 | 7.058 | -36.01 |  |  | 8.727 | 1.2365 | 1001 | 0.01 | 0 | 43 | 3.1168 | 43 | 441.6 | 43 | -5.98 | 43 | 30.03
1101 | 6.7792 | -36.92 |  |  | 8.6929 | 1.2823 | 1101 | 0.01 | 0 | 44 | 3.1046 | 44 | 457.96 | 44 | -6.35 | 44 | 30.57
1201 | 6.4791 | -38.08 |  |  | 8.6654 | 1.3374 | 1201 | 0.01 | 0 | 45 | 3.0948 | 45 | 477.66 | 45 | -6.66 | 45 | 31.42
1301 | 6.2583 | -38.9 |  |  | 8.6341 | 1.3796 | 1301 | 0.01 | 0 | 46 | 3.0836 | 46 | 492.72 | 46 | -6.97 | 46 | 31.93
1401 | 6.0468 | -39.75 |  |  | 8.6094 | 1.4238 | 1401 | 0.01 | 0 | 47 | 3.0748 | 47 | 508.5 | 47 | -7.32 | 47 | 32.43
1501 | 5.8914 | -40.58 |  |  | 8.5837 | 1.457 | 1501 | 0.01 | 0 | 48 | 3.0656 | 48 | 520.35 | 48 | -7.6 | 48 | 32.98
1601 | 5.6978 | -41.07 |  |  | 8.5585 | 1.5021 | 1601 | 0.01 | 0 | 49 | 3.0566 | 49 | 536.45 | 49 | -7.88 | 49 | 33.19
1701 | 5.5128 | -41.68 |  |  | 8.5299 | 1.5473 | 1701 | 0.01 | 0 | 50 | 3.0464 | 50 | 552.6 | 50 | -8.19 | 50 | 33.49
1801 | 5.3745 | -42.42 |  |  | 8.5114 | 1.5837 | 1801 | 0.01 | 0 | 51 | 3.0398 | 51 | 565.6 | 51 | -8.46 | 51 | 33.96
1901 | 5.1797 | -43.18 | Temp center (deg) |  | 8.4728 | 1.6358 | 1901 | 0.01 | 0 | 52 | 3.026 | 52 | 584.2 | 52 | -8.84 | 52 | 34.34
2001 | 5.0483 | -43.56 | 30 |  | 8.4571 | 1.6752 | 2001 | 0.01 | 0 | 53 | 3.0204 | 53 | 598.3 | 53 | -9.07 | 53 | 34.49
2251 | 4.7403 | -44.59 |  |  | 8.391 | 1.7702 | 2251 | 0.01 | 0 | 54 | 2.9968 | 54 | 632.2 | 54 | -9.77 | 54 | 34.82
2501 | 4.4832 | -45.17 |  |  | 8.3395 | 1.8602 | 2501 | 0.01 | 0 | 55 | 2.9784 | 55 | 664.35 | 55 | -10.39 | 55 | 34.78
2751 | 4.2395 | -46.01 |  |  | 8.2762 | 1.9522 | 2751 | 0.01 | 0 | 56 | 2.9558 | 56 | 697.2 | 56 | -11.09 | 56 | 34.92
3001 | 4.033 | -46.47 |  |  | 8.2169 | 2.0374 | 3001 | 0.01 | 0 | 57 | 2.9346 | 57 | 727.65 | 57 | -11.62 | 57 | 34.85
3251 | 3.8463 | -46.66 |  |  | 8.1693 | 2.1239 | 3251 | 0.01 | 0 | 58 | 2.9176 | 58 | 758.55 | 58 | -11.96 | 58 | 34.7
3501 | 3.7181 | -47.01 |  |  | 8.1161 | 2.1829 | 3501 | 0.01 | 0 | 59 | 2.8986 | 59 | 779.6 | 59 | -12.73 | 59 | 34.28
3751 | 3.5729 | -47.43 |  |  | 8.0668 | 2.2578 | 3751 | 0.01 | 0 | 60 | 2.881 | 60 | 806.35 | 60 | -13.21 | 60 | 34.22
4001 | 3.4205 | -47.74 |  |  | 8.0164 | 2.3436 | 4001 | 0.01 | 0 | 61 | 2.863 | 61 | 837 | 61 | -13.89 | 61 | 33.85
4251 | 3.328 | -47.72 |  |  | 7.9733 | 2.3958 | 4251 | 0.01 | 0 | 62 | 2.8476 | 62 | 855.65 | 62 | -14.3 | 62 | 33.42
4501 | 3.1835 | -48.19 |  |  | 7.9022 | 2.4822 | 4501 | 0.01 | 0 | 63 | 2.8222 | 63 | 886.5 | 63 | -14.92 | 63 | 33.27
4751 | 3.0959 | -48.29 |  |  | 7.8663 | 2.5409 | 4751 | 0.01 | 0 | 64 | 2.8094 | 64 | 907.45 | 64 | -15.35 | 64 | 32.94
5001 | 3.0181 | -48.23 |  |  | 7.8008 | 2.5847 | 5001 | 0.01 | 0 | 65 | 2.786 | 65 | 923.1 | 65 | -15.84 | 65 | 32.39
5251 | 2.9264 | -48.23 |  |  | 7.7526 | 2.6492 | 5251 | 0.01 | 0 | 66 | 2.7688 | 66 | 946.15 | 66 | -16.2 | 66 | 32.03
5501 | 2.8468 | -48.48 |  |  | 7.7095 | 2.7082 | 5501 | 0.01 | 0 | 67 | 2.7534 | 67 | 967.2 | 67 | -16.67 | 67 | 31.81
5751 | 2.7743 | -48.48 |  |  | 7.6709 | 2.765 | 5751 | 0.01 | 0 | 68 | 2.7396 | 68 | 987.5 | 68 | -17.01 | 68 | 31.47
6001 | 2.7057 | -48.49 |  |  | 7.6222 | 2.8171 | 6001 | 0.01 | 0 | 69 | 2.7222 | 69 | 1006.1 | 69 | -17.55 | 69 | 30.94
6501 | 2.5688 | -48.76 |  |  | 7.5387 | 2.9347 | 6501 | 0.01 | 0 | 70 | 2.6924 | 70 | 1048.1 | 70 | -18.08 | 70 | 30.68
7001 | 2.5027 | -48.77 |  |  | 4.4674 | 1.785 | 7001 | 0.006 | 0 | 71 | 1.5955 | 71 | 637.5 | 71 | -18.88 | 71 | 29.89
7501 | 2.407 | -48.81 |  |  | 4.4408 | 1.8449 | 7501 | 0.006 | 0 | 72 | 1.586 | 72 | 658.9 | 72 | -19.34 | 72 | 29.47
8001 | 2.3191 | -48.94 |  |  | 4.3971 | 1.896 | 8001 | 0.006 | 0 | 73 | 1.5704 | 73 | 677.15 | 73 | -20.15 | 73 | 28.79
8501 | 2.2403 | -49.23 |  |  | 4.3602 | 1.9463 | 8501 | 0.006 | 0 | 74 | 1.5572 | 74 | 695.1 | 74 | -20.97 | 74 | 28.26
9001 | 2.1755 | -49.34 |  |  | 4.3271 | 1.989 | 9001 | 0.006 | 0 | 75 | 1.5454 | 75 | 710.35 | 75 | -21.86 | 75 | 27.48
9501 | 2.095 | -49.39 |  |  | 4.2874 | 2.0465 | 9501 | 0.006 | 0 | 76 | 1.5312 | 76 | 730.9 | 76 | -22.46 | 76 | 26.93
10001 | 2.0381 | -49.36 |  |  | 4.2518 | 2.0861 | 10001 | 0.006 | 0 | 77 | 1.5185 | 77 | 745.05 | 77 | -23.12 | 77 | 26.24
12501 | 1.8097 | -49.87 |  |  | 4.1404 | 2.2879 | 12501 | 0.006 | 0 | 78 | 1.4787 | 78 | 817.1 | 78 | -26.37 | 78 | 23.5
15001 | 1.6107 | -50.36 |  |  | 4.0026 | 2.485 | 15001 | 0.006 | 0 | 79 | 1.4295 | 79 | 887.5 | 79 | -30.12 | 79 | 20.24
17501 | 1.4635 | -50.65 |  |  | 3.8878 | 2.6565 | 17501 | 0.006 | 0 | 80 | 1.3885 | 80 | 948.75 | 80 | -33.52 | 80 | 17.13
20001 | 1.3505 | -50.62 |  |  | 3.7727 | 2.7936 | 20001 | 0.006 | 0 | 81 | 1.3474 | 81 | 997.7 | 81 | -36.41 | 81 | 14.21
25001 | 1.1596 | -50.67 |  |  | 3.5353 | 3.0486 | 25001 | 0.006 | 0 | 82 | 1.2626 | 82 | 1088.8 | 82 | -42.99 | 82 | 7.68
30001 | 1.0522 | -50 |  |  | 3.3704 | 3.2032 | 30001 | 0.006 | 0 | 83 | 1.2037 | 83 | 1144 | 83 | -47.94 | 83 | 2.06
35001 | 0.96378 | -49.45 |  |  | 3.1998 | 3.3201 | 35001 | 0.006 | 0 | 84 | 1.1428 | 84 | 1185.75 | 84 | -53.2 | 84 | -3.75
40001 | 0.88949 | -48.89 |  |  | 3.0335 | 3.4104 | 40001 | 0.006 | 0 | 85 | 1.0834 | 85 | 1218 | 85 | -58.63 | 85 | -9.74
45001 | 0.83923 | -48.46 |  |  | 2.9086 | 3.4658 | 45001 | 0.006 | 0 | 86 | 1.0388 | 86 | 1237.8 | 86 | -63.56 | 86 | -15.1
50001 | 0.79121 | -52.88 |  |  | 2.7412 | 3.4646 | 50001 | 0.006 | 0 | 87 | 979 | 87 | 1237.35 | 87 | -68.57 | 87 | -15.69
60001 | 0.71483 | -48.78 |  |  | 2.459 | 3.4399 | 60001 | 0.006 | 0 | 88 | 878.2 | 88 | 1228.55 | 88 | -79.41 | 88 | -30.63
70001 | 0.65233 | -47.13 |  |  | 2.1448 | 3.2879 | 70001 | 0.006 | 0 | 89 | 766 | 89 | 1174.25 | 89 | -87.34 | 89 | -40.21
80001 | 0.60341 | -46.88 |  |  | 1.8229 | 3.0211 | 80001 | 0.006 | 0 | 90 | 651.05 | 90 | 1078.95 | 90 | -94.76 | 90 | -47.88
90001 | 0.55583 | -46.72 |  |  | 1.4781 | 2.6593 | 90001 | 0.006 | 0 | 91 | 527.9 | 91 | 949.75 | 91 | -97.19 | 91 | -50.47
100001 | 0.51831 | -46.5 |  |  | 1.3852 | 2.6725 | 100001 | 0.006 | 0 | 92 | 494.7 | 92 | 954.45 | 92 | -91.24 | 92 | -44.74
110001 | 0.48485 | -46.72 |  |  | 1.5817 | 3.2623 | 110001 | 0.006 | 0 | 93 | 564.9 | 93 | 1165.1 | 93 | -95.83 | 93 | -49.11
120001 | 0.45577 | -46.82 |  |  | 1.5933 | 3.4959 | 120001 | 0.006 | 0 | 94 | 569.05 | 94 | 1248.55 | 94 | -108.23 | 94 | -61.41